Intitulé des travaux et site de réalisation : ____________________________________________

Date de début :  ___/ ____/ ____ 	Durée prévue : 		Date de fin :  ____/ ____/_____

Responsable du chantier (nom et n° de téléphone):

Dossier suivi par :

Conduite des travaux (nom et numéro de téléphone):

UGRI (nom et numéro de téléphone):

Description détaillée des travaux :

Evaluation chiffrée de l’impact des travaux :

| Nature des travaux | Note attribuée |
| --- | --- |
| Démolition | / 10 |
| Voirie, Réseau, Divers lourd (route, terrassement en pleine masse) | / 10 |
| Voirie, Réseau, Divers léger (réseaux enterrés, terrassement ponctuels) | / 3 |
| Fondation | / 2 |
| Gros œuvre (maçonnerie) | / 3 |
| Charpente bois | / 5 |
| Couverture (avec ou sans tuile) | / 1 |
| Menuiserie extérieure / Façade (bardage, enduit …..) | / 1 |
| Charpente métallique / Serrurerie | / 1 |
| Electricité / Chauffage, Ventilation, Climatisation (+/- raccordement sur gaines existantes ) | / 1 |
| Faux plafond (+/- dépose d’existant ) | / 5 |
| Intervention sur système de ventilation | / 10 |
| Intervention sur gaine de volet roulant | / 5 |
| Revêtement mural (+/- dépose d’existant ) | / 1 |
| Revêtement de sol ( sol souple / carrelage / résine ) | / 5 |
| Plâtrerie ( plaques de plâtre, gaines d’isolant ………) | / 10 |
| Menuiserie intérieure ( bois, PVC, Alu, verre ……..) | / 5 |
| Espace vert | / 3 |
| TOTAL | /81 |

| ##### Coefficient de risque. Secteurs suivants : Hématologie – Oncologie – Unités de transplantation – Unités de réanimation et de soins intensifs – Brûlés – Toutes les salles d’opération – Salles de cathétérisme cardiaque et de radiologie interventionnelle – Salles de préparation à air maîtrisé (Pharmacie, BMT, Médecine nucléaire, BMT, UTCG) – Stérilisation - Endoscopie - Hémodialyse. + |
| --- |
| Zone de travaux | Oui | Note attribuée |
| A l’intérieur des secteurs ci-dessus |  | 10 |
| A l’extérieur du bâtiment et des secteurs ci-dessus, sous vents dominants |  | 5 |
| A l’intérieur du bâtiment et à proximité des secteurs ci-dessus |  | 5 |
| A l’extérieur des secteurs ci-dessus, hors vents dominants |  | 1 |
| A l’intérieur du bâtiment mais éloigné des secteurs ci-dessus |  | 1 |

#### QUANTIFICATION DU RISQUE Index = Nature des travaux x Coefficient de risque soit : ----------------- X --------------- = ---------------

Index               < 25                           25  Index  100                       Index > 100

Risque             Faible                                Modéré                                     Elevé

Signature Responsable Chantier					Signature UGRI