## Infra CHU
PRINCIPE DE LISTING ET DE DEFINIFTION DES ADRESSES IP
Sur la base de la proposition du chantier sur le sujet, le tableau ci-dessous précise les attentes du CHU.
Légende :
Colonne identifiées en orange |  |  |  | Proposition CHU de rajout de colonne / d'information
Colonne identifiées en rouge |  |  |  | Demande CHU de rajout de colonne / d'information
Cases jaune |  |  |  | Se reporter à la Feuille 2 du document EXCEL
Cases Bleues |  |  |  | Se reporter à la Feuille 3 du document EXCEL
Informations à renseigner par le chantier | [20 empty] | Information à renseigner par CHU-DSN
Désignation | [6 empty] | Localisation |  |  |  |  | Passerelle | Type connexion |  |  | Configuration IP equipement
N° lot | Nom Lot (ou activité) | Entreprise | Désignation matériel | Type matériel | Repère | Code BIM - Identifiant Unique | Bâtiment | Etage | Zone | Repère du local | Observation | Passerelle BacNet IP | Type RJ 45 / WiFi | PoE / PoE+ | Repère ONU + port | Adresse MAC (Au format xx:xx:xx:xx:xx:xx) | Hostname | Bacnet ID | BBMD (Oui/non) | Type communication (si non Bacnet/IP et autorisé par le CHU) | Nom VLAN | Identifiant VLAN | IP (fourni par DHCP par défaut) | Masque (fourni par DHCP par défaut) | Gateway (fourni par DHCP par défaut) | Serveur DNS (fourni par DHCP par défaut)
Précision - Point de connexion pour Maintenance : | [22 empty] | Pour les bauds longue durée
1. Il ne doit pas y avoir de point de conenxion pour permettre à des PCs non CHUs et non validés de se connecter sur le réseau du CHU de Nantes.
2. Un point de connexion (prise RJ45) peut être utilisé sépcifiquement pour la maintenance mais exclusivement avec des PC CHU à jour. Sous cette condition, cette connexion pour la maintenance peut être effectuée par des membres des Services Techniques ou des prestataires avec assistance des Services Techniques. En revanche, les prestataires / titulaires des lots ne pourront pas s’y connecter avec leurs PCs. Ils ne pourront s'y connecter avec leurs matériels que : - soit directement sur l’automate ‘en local’ - soit au travers d’un portail ou accès télémaintenance. Mais, dans tous les cas, pas via un switch.
Note on R15: MITARD Vincent: PoE : Puissance de l'équipement inférieure à 13 W PoE+ : Puissnace de l'équipement inférieure à 25,5 W

## Sous Réseaux Technique
PRINCIPE DE LISTING ET DE DEFINIFTION DES ADRESSES IP
Sur la base de la proposition du chantier sur le sujet, le tableau ci-dessous précise les attentes du CHU.
Légende :
Colonne identifiées en orange |  |  |  | Proposition CHU de rajout de colonne / d'information
Colonne identifiées en orange |  |  |  | Demande CHU de rajout de colonne / d'information
Cases jaune |  |  |  | Se reporter à la Feuille 2 du document EXCEL
Cases Bleues |  |  |  | Se reporter à la Feuille 3 du document EXCEL
Informations à renseigner par le chantier
Désignation | [6 empty] | Localisation |  |  |  |  | Passerelle |  | Type connexion |  |  | Switch sur lequel est connecté l'équipement |  |  | Configuration IP equipement
N° lot | Nom Lot (ou activité) | Entreprise | Désignation matériel | Type matériel | Repère | Code BIM - Identifiant Unique | Bâtiment | Etage | Zone | Repère du local | Observation | Type Maitre Client | Nom de l'automate passerelle(Maitre) | Protocole Modbus TCP Modbus RTU BAcNet IP Mstp | Connexion : RJ, bornier … | Repère XGTB 1-2 RJ | Repère Sw | Port physique du Matériel actif sur lequel est connecté l'équipement | Repère local (Etage + N° local) | Bacnet ID | IP | Masque | Gateway
[12 empty] | + Maitre : passerelle + Client : équipement derrière une passerelle | Nom de l'automate passerelle derrière laquelle l'équipement est connecté.

## ID Bacnet
Codification des identifiants Bacnet/IP - Principe de nommage
NOTA : la codification n'est pas dépendante du bâtiment, mais du site.
Site |  | Activité |  | Numéro équipement |  |  | Code Bacnet
N° | Nom | N° | Nom | Plage d'adresses disponibles | N° (exemples) | Précision | (concaténation des colonnes "N°")
1 | St Jacques & Périph |  |  |  |  | Généralité : La plage de numérotation est de 0000 à 9999 Les @Bacnet / IP utilisées doivent : - être consécutives. - ne pas présenter de vide/trous entre numéros d'équipement. - être validées par le CHU.
2 | IDN | 5 | AEL | 0000 à 9999 | 9999 |  | 259999
2 | IDN | 6 | TAL / AGV | 0000 à 9999 | 5601 |  | 265601
2 | IDN | 7 | TAP / Pneumatique | 0000 à 9999 | 4000 |  | 274000
2 | IDN | 8 | ADL / DAOM | 0000 à 9999 | 0001 |  | 280001
2 | IDN | 9 | SSI | 0000 à 9999 | 0001 |  | 290001
2 | IDN | 10 | Hypervision | 0000 à 9999 | 0001 |  | 2100001
2 | IDN | 11 | AMA | 0000 à 9999 | 0001 |  | 2110001
2 | IDN | 12 | SUR - Contrôle d'accès & anti-intrusion | 0000 à 8999 | 0001 |  | 2120001
2 | IDN | 12 | SUR - Vidéosuveillance | 9000 à 9999 | 9001 |  | 2129001
2 | IDN | 13 | FME - Bâtiments A B | 0000 à 2499 | 0100 |  | 2130100
2 | IDN | 13 | FME - Bâtiments C D E F L | 2500 à 4999 | 2501 |  | 2132501
2 | IDN | 13 | FME - Bâtiment G | 5000 à 7499 | 5001 |  | 2135001
2 | IDN | 13 | FME - Bâtiments H I J K | 7500 à 9999 | 7501 |  | 2137501
2 | IDN | 14 | EMT | 0000 à 9999 | 0001 |  | 2140001
2 | IDN | 17 | THE / Géothermie | 0000 à 9999 | 0001 |  | 2170001
2 | IDN | 18 | LVD | 0000 à 9999 | 0001 |  | 2180001
2 | IDN | 19 | CFE | 0000 à 9999 | 0001 |  | 2190001
2 | IDN | 21 | CVC - Bâtiments A B | 0000 à 9999 | 1250 |  | 2211250
2 | IDN | 22 | CVC - Bâtiments C D E F L | 0000 à 9999 | 1250 |  | 2221250
2 | IDN | 23 | CVC - Bâtiment G | 0000 à 9999 | 1250 |  | 2231250
2 | IDN | 24 | CVC - Bâtiments H I J K | 0000 à 9999 | 3200 |  | 2243200
2 | IDN | 31 | CFO / Electricité - Bâtiments A B | 0000 à 9999 | 4228 |  | 2314228
2 | IDN | 32 | CFO / Electricité - Bâtiments C D E F L | 0000 à 9999 | 4228 |  | 2324228
2 | IDN | 33 | CFO / Electricité - Bâtiment G | 0000 à 9999 | 4228 |  | 2334228
2 | IDN | 34 | CFO / Electricité - Bâtiments H I J K | 0000 à 9999 | 4228 |  | 2344228
2 | IDN | 41 | PLB - Bâtiments A B | 0000 à 2499 | 1250 |  | 2411250
2 | IDN | 41 | PLB - Bâtiments C D E F L | 2500 à 4999 | 3254 |  | 2413254
2 | IDN | 41 | PLB - Bâtiment G | 5000 à 7499 | 5102 |  | 2415102
2 | IDN | 41 | PLB - Bâtiments H I J K | 7500 à 9999 | 7523 |  | 2417523
2 | IDN | 51 | CFA / POL - Bâtiments A B | 0000 à 2499 | 0001 |  | 2510001
2 | IDN | 51 | CFA / POL - Bâtiments C D E F L | 2500 à 4999 | 2501 |  | 2512501
2 | IDN | 51 | CFA / POL - Bâtiment G | 5000 à 7499 | 5001 |  | 2515001
2 | IDN | 51 | CFA / POL - Bâtiments H I J K | 7500 à 9999 | 7501 |  | 2517501
| légende : |  | Découpe par lots
Découpe par lots avec volume équipements moindre
Lots Transverses

## Hostname
HOSTNAME - Règle de nommage
Code issu du BIM (principe sur la base d'exemples) | [6 empty] | Code issu du CIEP
SITE | BAT | NIV. | ZONE | ACTIVITE | CODE EQUIPEMENT | N° EQUIPEMENT | CODE EQUIPEMENT | N° EQUIPEMENT | Hostname (concaténation des colonnes précédentes)
--------
--------
--------
--------
--------