## Feuille 1
CHU POITIERS
Travaux de réhabilitation de l’aile H10D dans le bâtiment IGH Jean Bernard du CHU de Poitiers
2 rue de la Milétrie // 86021 POITIERS
DCE ELECTRICITE COURANTS FAIBLES LOT N° 010 - CHU POITIERS H10D
D.P.G.F LOT 09 ELECTRICITE COURANTS FORTS
Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot.
1 | GENERALITES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES |  |  |  | 0
0
3 | ORGANISATION DU CHANTIER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Installation de chantier |  | Ens |  | 0
3.2 | Travaux hors horaires courants |  | Ens |  | 0
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
4.1 | Dépose générale électrique |  | Ens |  | 0
4.2 | Travaux préparatoires |  | Ens |  | 0
4.3 | Distribution électrique
4.3.1 | Chemins de câbles CFA
| Dalle type PSN 75x412x1,5 GC |  | ml |  | 0
| Dalle type PSN 75x195x1,5 GC |  | ml |  | 0
4.3.2 | Gaines ICTA CFA
| Gaine diamètre 16 mm |  | ml |  | 0
| Gaine diamètre 20 mm |  | ml |  | 0
| Gaine diamètre 25 mm |  | ml |  | 0
| Gaine diamètre 32 mm |  | ml |  | 0
4.3.3 | Tubes IRL CFA
| Tube diamètre 16 mm |  | ml |  | 0
| Tube diamètre 20 mm |  | ml |  | 0
| Tube diamètre 25 mm |  | ml |  | 0
| Tube diamètre 32 mm |  | ml |  | 0
4.3.4 | Goulottes techniques
| Goulotte PVC 162 x 56 |  | PM
4.4 | Précablage V.D.I. (Voix - Données - Images)
4.4.1 | Généralités |  | PM
4.4.2 | Origine des installations |  | PM
4.4.3 | Consistance des travaux |  | PM
4.4.4 | Baie informatique
| Panneau de brassage |  | U |  | 0
| Connecteur RJ45 |  | U |  | 0
| Identification |  | ens |  | 0
4.4.5 | Prises RJ 45
4.4.5.1 | Connecteurs RJ45 |  | U |  | 0
4.4.5.2 | Plastron |  | U |  | 0
4.4.6 | Câblage capillaire |  | U |  | 0
| Câble F/FTP 1x4 paires |  | U |  | 0
| Câble F/FTP 2x4 paires |  | U |  | 0
4.4.7 | Cordons de brassage
| Cordon de brassage violet |  | U |  | 0
| Cordon de brassage blanc |  | U |  | 0
| Cordon de brassage bleu 1 m |  | U |  | 0
| Cordon de brassage bleu 0,5 m |  | U |  | 0
| Cordon de brassage vert 2 m |  | U |  | 0
| Cordon de brassage vert 1 m |  | U |  | 0
4.4.8 | Repérage / Identification
4.4.8.1 | Marquage de l'installation |  | Ens |  | 0
4.4.8.2 | Repérage des câbles entre baie et prise |  | Ens |  | 0
4.4.8.3 | Repérage des prises aux points d'utilisation |  | Ens |  | 0
4.4.8.4 | Repérage des prises sur les panneaux de brassage |  | Ens |  | 0
4.4.8.5 | Repérage des panneaux de brassage |  | Ens |  | 0
4.4.9 | Recette
| Recette statique et dynamique suivant CCTP |  | Ens |  | 0
| Rapport des résultats |  | U |  | 0
4.4.10 | Conditions de mise en oeuvre |  | PM
4.4.11 | Garantie |  | PM
4.5 | Télévison |  | SO
4.6 | Visiophonie
4.6.1 | Généralités |  | PM
4.6.2 | Portier audio-vidéo |  | U |  | 0
4.6.3 | Poste intérieur de communication |  | U |  | 0
4.6.4 | Bouton poussoir sortie |  | U |  | 0
4.6.5 | Boitier bris de glace vert |  | U |  | 0
4.6.6 | Câblage
| Câble F/FTP 1x4 paires |  | ml |  | 0
| Câble catégorie Cca s2 d2 a2 2 paires 9/10 SYT |  | ml |  | 0
| Câble catégorie Cca s2 d2 a2 2x1,5 mm² |  | ml |  | 0
4.6.7 | Licences - Logiciels
| Fourniture suivant CCTP |  | Ens |  | 0
4.6.8 | Programmation et mise en service
| Paramétrage de l'application |  | Ens |  | 0
| Formation des utilisateurs |  | Ens |  | 0
| Assistance à la mise en service et aux tests |  | Ens |  | 0
4.7 | Appel malade
4.7.1 | Généralités |  | PM
4.7.2 | Fonctionnalités du système appel malade |  | PM
4.7.3 | Principe de fonctionnement |  | PM
4.7.4 | Passerelle TCP / IP
| Mise en oeuvre suivant CCTP |  | U |  | 0
4.7.5 | Répéteurs
| Mise en oeuvre suivant CCTP |  | U |  | 0
4.7.6 | Alimentation secourure et batteries
| Mise en oeuvre suivant CCTP |  | U |  | 0
4.7.7 | Afficheur de station STDi
| Mise en oeuvre suivant CCTP |  | U |  | 0
4.7.8 | Afficheur de chambre
| Mise en oeuvre suivant CCTP |  | U |  | 0
4.7.9 | Afficheur de couloir
| Mise en oeuvre suivant CCTP |  | U |  | 0
4.7.10 | Prise d'appel et manipulateur
| Bouton d'appel et prise Sub-D (fourniture au lot Fluides médicaux) |  | U |  | 0
| Manipulateur suivant CCTP |  | U |  | 0
4.7.11 | Tirette d'appel IP66
| Mise en oeuvre suivant CCTP |  | U |  | 0
4.7.12 | Hublot avec électronique
| Mise en oeuvre suivant CCTP |  | U |  | 0
4.7.13 | Câblage
| Câble F/FTP 1x4 paires |  | ml |  | 0
| Câble bus 5 paires 8/10e |  | ml |  | 0
| Câble 2x1,5 mm² |  | ml |  | 0
| Câble 2x2,5 mm² |  | ml |  | 0
| Câble afficheurs de salles et de couloir, hublots 5 paires 8/10e |  | ml |  | 0
| Câble afficheurs de chambres 4 paires 5/10e |  | ml |  | 0
| Câble prises manipulateur 2 paires 5/10e |  | ml |  | 0
| Câble tirettes sanitaire 2 paires 5/10e |  | ml |  | 0
4.7.17 | Programmation, essais et mise en service
| Suivant CCTP |  | Ens |  | 0
4.8 | Système de Sécurité Incendie
4.8.1 | Généralités |  | PM
4.8.2 | Installation du Système de Sécurité Incendie |  | PM
4.8.3 | Décomposition des zones |  | PM
4.8.4 | Principe de fonctionnement |  | PM
4.8.5 | Tableau de signalisation SDI et centralisateur de mise en sécurité incendie CMSI |  | PM
4.8.6 | Matériels déportés
| Modules adressables ED4L |  | U |  | 0
| Modules adressables ED4R |  | U |  | 0
4.8.7 | Programmation
| Programmation |  | Ens |  | 0
| Documents à établir |  | Ens |  | 0
4.8.8 | Tableau déporté
| Tableau déporté |  | U |  | 0
4.8.9 | Déclencheur manuel adressable
| Mise en oeuvre suivant CCTP |  | U |  | 0
4.8.10 | Détecteur automatique adressable
4.8.10.1 | Généralités |  | PM
4.8.10.2 | Détecteur optique de fumée
| Mise en oeuvre suivant CCTP |  | U |  | 0
4.8.11 | Indicateur d'action
| Mise en oeuvre suivant CCTP |  | U |  | 0
4.8.12 | Alarme générale sélective
| Mise en oeuvre suivant CCTP |  | U |  | 0
4.8.13 | Alarme générale sélective avec voyant lumineux
| Mise en oeuvre suivant CCTP |  | U |  | 0
4.8.14 | Flash lumineux
| Mise en oeuvre suivant CCTP |  | U |  | 0
4.8.15 | Avertisseur sonore
| Mise en oeuvre suivant CCTP |  | U |  | 0
4.8.16 | Câblage des bus pour lignes de détection, télécommande et contrôle
4.8.16.1 | Ligne de détection
| Câble CR1 pour bus entre la centrale et le premier et dernier élément de boucle |  | ml |  | 0
| Câble 1 paire 8/10 type C2 |  | ml |  | 0
4.8.16.2 | Ligne de télécommande et de signalisation
| Câble CR1 2x1,5mm² |  | ml |  | 0
4.8.17 | Maintien en position ouverte des portes pare-flamme ou coupe-feu
| Câble ligne de télécommande à rupture de courant |  | ml |  | 0
| Câblage des ventouses |  | ml |  | 0
| Câblage des contacts de signalisation |  | ml |  | 0
| Fourniture et pose des boutons poussoirs de décondamnation |  | U |  | 0
| Câblage des boutons poussoirs |  | Ens |  | 0
4.8.18 | Ventouse de confort des locaux à risques
| Câble ligne de télécommande à rupture de courant |  | ml |  | 0
4.8.19 | Câblage des clapets coupe-feu
4.8.19.1 | Télécommande de fermeture des clapets
| Câble CR1 2x1,5mm² |  | ml |  | 0
4.8.19.2 | Contrôle des positions de sécurité et d'attente
| Câble 1 paire 8/10 type C2 |  | ml |  | 0
4.8.19.3 | Réarmement électrique des clapets coupe-feu
| Commande de réarmement |  | U |  | 0
| Câblage |  | Ens |  | 0
4.8.20 | Câblage des volets de désenfumage et des volets d'air frais
4.8.20.1 | Télécommande des volets de désenfumage
| Câble CR1 2x1,5mm² |  | ml |  | 0
4.8.20.2 | Signalisation des positions des volets
| Câble 1 paire 8/10 type C2 |  | ml |  | 0
4.8.21 | Câblage des coffrets de relayage et des mises à l'arrêt des ventilateurs
4.8.21.1 | Généralités |  | PM |  | 0
4.8.21.2 | Arrêt "pompier" |  | PM |  | 0
4.8.21.3 | Réarmement |  | PM |  | 0
4.8.21.4 | Prestations
| Câblage des lignes de télécommande et de contrôle |  | Ens |  | 0
| Câblage des commandes de mise à l'arrêt |  | Ens |  | 0
| Câblage des commandes de réarmement |  | Ens |  | 0
| Fourniture et pose des commandes de mise à l'arrêt |  | U |  | 0
4.8.22 | Autres asservissements
4.8.22.1 | Centrale de traitement d'air
| Mise en oeuvre suivant CCTP |  | Ens |  | 0
4.8.22.2 | Issues de secours et portes sous contrôle d'accès
| Alimentation de la ventouse |  | ens |  | 0
| Fourniture et pose d'un BG vert |  | U |  | 0
| Câblage de l'ensemble |  | ens |  | 0
4.8.23 | Câblage |  | PM |  | 0
4.8.24 | Essais
| Essais et contrôle suivant CCTP |  | ens |  | 0
4.8.25 | Documents à transmettre
| Suivant CCTP |  | ens |  | 0
4.8.26 | Réception
| Suivant CCTP |  | ens |  | 0
4.9 | Sonomètre
| Fourniture et mise en oeuvre suivant CCTP |  | U |  | 0
4.10 | Etanchéité à l'air
| Disposition au titre du présent lot |  | ens |  | 0
5 | TRAITEMENTS DES DECHETS
5.1 | Gestion des déchets |  | ens |  | 0
5.2 | Transport des déchets |  | ens |  | 0
5.3 | Tri des déchets
| - Déchets inertes |  | ens |  | 0
| - Déchets industriels banals |  | ens |  | 0
| - Déchets industriels spéciaux ou dangereux |  | ens |  | 0
6 | DISPOSITIONS DU PRESENT LOT
6.1 | Sécurité
| Prise en compte de l'ensemble des prescriptions |  | ens |  | 0
6.2 | Nettoyage
| Nettoyage des zones d'interventions |  | ens |  | 0
6.3 | Formation / Maintenance / Contrôle
6.3.1 | Formation sur site |  | ens |  | 0
6.3.2 | Plans de recollement |  | ens |  | 0
6.3.3 | Dossier d'exploitation et de maintenance |  | ens |  | 0
6.3.4 | Contrôle des installations |  | ens |  | 0
Récapitulatif
1 | GENERALITES
2 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
3 | ORGANISATION DU CHANTIER
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
5 | TRAITEMENT DES DECHETS
6 | DISPOSITIONS DU PRESENT LOT
Montant HT
TVA
Montant TTC