## Feuille 1
CHU POITIERS
Travaux de réhabilitation de l’aile H10D dans le bâtiment IGH Jean Bernard du CHU de Poitiers
2 rue de la Milétrie // 86021 POITIERS
DCE ELECTRICITE COURANTS FORTS LOT N° 09 - CHU POITIERS H10D
D.P.G.F LOT 13 FLUIDES MEDICAUX
Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot.
1 | GENERALITES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
2 | ORGANISATION DU CHANTIER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Installation de chantier |  | Ens |  | 0
2.2 | Travaux hors horaires courants |  | Ens |  | 0
| Etudes, notes de calcul |  | Ens
0
2 | OUVRAGES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Armoire d'Urgence
Fourniture et pose d'une Armoire d'urgence
Marque:
Type:
| Raccordement électrique sur attente à proximité |  | ml
| Liaisonnement bus sur GTC |  | ml
3.3 | Réseaux de distribution
Cuivre écroui
| Ø |  | ml
| Ø |  | ml |  |  | 20% | 0
| Ø |  | ml |  |  | 20% | 0
| Ø |  | ml |  |  | 20% | 0
| Ø |  | ml |  |  | 20% | 0
| Ø |  | ml |  |  | 20% | 0
[6 empty] | 20% | 0
| Fourreau de traversée de cloison |  | ens
3.3.2 | Coffret gaz medicaux
Marque
| Type |  | U
3.3.3 | Vanne de sectionnement Oxygène
| DN |  | U
| DN |  | U
| DN |  | U
3.3.3 | Vanne de sectionnement Air médical
| DN |  | U
| DN |  | U
| DN |  | U
3.3.3 | Vanne de sectionnement Vide
| DN |  | U
| DN |  | U
| DN |  | u
3.3.4 | Régulateur Détendeur
Air Médical
marque
| Type |  | U
Oxygène
Marque
| Type |  | U
3.3.5 | Alarme d'urgence
Système de surveillance
Marque
| Type |  | U
| raccordement électrique sur attente à proximité |  | Ens
Boitier Alarme
Marque
| Type |  | U
| raccordement électrique sur attente à proximité |  | Ens
| Liaison filaire |  | ml
| Essais et mise en service |  | Ens
3.4 | Gaine tête de lit suivant CCTP
Marque
| Type |  | Ens
| liaisonnement fluides médicaux |  | Ens
| raccordement électrique courant fort |  | Ens
3.5 | Equipement des locaux
prises gaz médicaux en montage tête de lit
Prise O2
Marque:
| Type: |  | U
Prise Air médical
Marque:
| Type: |  | U
Prise Vide
Marque:
| Type: |  | U
3.5.1.2 | Prises courant |  | U
3.5.2 | Prises murales isolées
[6 empty] | 20% | 0
| Prise O2 |  |  |  |  | 20% | 0
| Marque: |  |  |  |  | 20% | 0
| Type: |  | U |  |  | 20% | 0
[6 empty] | 20% | 0
| Prise Air médical |  |  |  |  | 20% | 0
Marque:
| Type: |  | U
4 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE |  | Ens
5 | DISPOSITIONS DU LOT |  | Ens
Récapitulatif
1 | GENERALITES
2 | ORGANISATION DU CHANTIER
3 | OUVRAGES
4 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE
5 | DISPOSITIONS DU LOT
Montant HT
TVA
Montant TTC