## Présentation PLATRERIE - IS
Caisse Nationale des Allocations Familiales
32 avenue de la Sibelle - 75 685 Paris Cedex 14
MAITRE D’ŒUVRE | PROJET :
Réhabilitation partielle des locaux de la Caisse Nationale des Allocations Familiales à RdC pour création de bureaux
ARCHITECTURES VINCENT BILLARD
49 Rue de Longvic | 22, Rue Nodot - 21 000 DIJON
21 000 DIJON
E-Mail : archi.billard@gmail.com
Tél : 03 45 08 20 51
MAITRE D'OUVRAGE PRINCIPAL |  | DPGF
Caisse Nationale des Allocations Familiales
32 avenue de la Sibelle
75 685 Paris Cedex 14
Lot n° 03 PLATRERIE - ISOLATION - PLAFOND - MENUISERIE INTERIEURE - PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS
LES PLANS COUPES FACADES ET CARNET DE DETAILS ETABLIS PAR L'ARCHITECTE FONT PARTIES INTEGRANTE DES PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE. CES PIECES CONSTITUENT UN TOUT QUI DEFINIT L'ETENDUE DES PRESTATIONS SPECIFIQUE AU PROJET. EN CAS DE CONTRADICTION AVEC LES DOCUMENTS TECHNIQUES (CCTP, DPGF OU LES AUTRES PLANS), LES PLANS COUPES FACADES ET CAHIERS DE DETAILS ETABLIS PAR L'ARCHITECTE AURONT LA PRIORITE. LA SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR EN FIN DU DPGF VAUT ACCEPTATION TACITE DE SA PART DU CARACTERE CONTRACTUEL DE CES PLANS, COUPES, FACADES ET CARNET DE DETAILS.
Dossier : AVB- 2023-17
Phase :
Date :
Indice :

## LOT 03 PLATRERIE - ISOLATIO
Maitre d'Ouvrage : Caisse Nationale des Allocations Familiales
32 avenue de la Sibelle - 75 685 Paris Cedex 14
Réhabilitation partielle des locaux de la Caisse Nationale des Allocations Familiales à RdC pour création de bureaux
22, Rue Nodot - 21 000 DIJON
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
LOT n°03. PLATRERIE - ISOLATION - PLAFOND - MENUISERIE INTERIEURE - PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS
Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif.
L'entreprise devra prendre soin de vérifier toutes les quantités et longueurs dans la présente trame et signaler clairement toutes modifications lors de la remise de prix
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT
03 |  | PLATRERIE - ISOLATION - PLAFOND - MENUISERIE INTERIEURE - PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS
03.1 |  | GENERALITES
03.1.11 |  | PLANS ET ETUDE D’EXECUTION | ft | 1 |  | 1 |  | 0
03.1.11.2 |  | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | PM | 0 |  | 1 |  | 0
L’Entreprise devra fournir au Maître d’œuvre, au plus tard pour la date de réception des travaux, le Dossier des Ouvrages Exécutés complet et précis, en particulier : plans de récolement, notices d’entretien des ouvrages, PV d’essais et réception par le bureau de contrôle de tous les ouvrages exécutés.
A défaut, le Maître d’Ouvrage appliquera les pénalités prévues au CCAP.
Unité : PM
Sous-Total HT de PLANS ET ETUDE D’EXECUTION | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de GENERALITES | [7 empty] | 0
03.2 |  | FAUX PLAFOND
03.2.1 |  | FAUX-PLAFOND DEMONTABLE | ens | 95.32 |  | 1 |  | 0
Fourniture et pose d’un faux-plafond démontable à haute performance associant absorption acoustique et atténuation latérale, haute résistance à l’humidité et forte durabilité, type EKLA de chez ROCKFON ou techniquement et esthétiquement équivalent, comprenant :
- Dalles de laine de roche classée M0 (NFP 92-510), format 1200 x 600 x 20mm blanc, bord TEGULAR semi encastrées (feuillures) teinte blanche
- Ossature apparente en T type ROCKFON SYSTEM T15E, teinte blanche, constituée de profilés porteurs et entretoises en acier galvanisé laqué blanc de 15mm,
- Fixations par suspentes réglables en sous face du plancher haut selon recommandations du fabricant (= tiges lisses et filetées de 1 m et 2 m de longueur à découper suivant hauteurs plénums) en quantité suffisante pour supporter les sujétions d'encastrement et reprise des charges dues aux appareils d'éclairage et de ventilation,
- Découpes soignées, décaissés et retombées de faux-plafonds,
- Cornières de rive à joint creux en acier galvanisé laquée blanc pour arrêt en périphérie contre cloisons,
- Cornières de rives en acier galvanise laque blanc pour liaisons avec les décaissés et retombées de faux-plafonds.
- Réservations et passages de gaines ou câbles pour luminaires, découpes pour bouches de ventilation, diffuseurs ou ouvrages à encastrer en coordination avec les lots techniques et les autres corps d’états,
- Calepinage à réaliser à partir du centre de chaque pièce à l’axe et à valider avec l'Architecte.
- Hauteur selon emplacement 2,80 ou 3,20m,
Caractéristiques techniques :
- Réflexion à la lumière des dalles = 86% minimum,
- Coefficient d'absorption acoustique αw = 1,00
- Coefficient d’atténuation acoustique Dnfw = 26dB,
- Coefficient de réduction sonore Rw = 18dB maxi,
- Résistance à l’humidité à 100%,
- Résistance au feu : Euroclasse A1
Unité : m²
Localisation |  | Selon plan AVB, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Tri des déchets
03.2.2 |  | FAUX-PLAFOND ACOUSTIQUE | ens | 14.28 |  | 1 |  | 0
Fourniture et pose d’un faux-plafond démontable à haute performance associant absorption acoustique et atténuation latérale, haute résistance à l’humidité et forte durabilité, type EKLA de chez ROCKFON ou techniquement et esthétiquement équivalent, comprenant :
- Dalles de laine de roche classée M0 (NFP 92-510), format 600 x 600 x 20mm blanc, bord TEGULAR semi encastrées (feuillures) teinte blanche
- Ossature apparente en T type ROCKFON SYSTEM T15E, teinte blanche, constituée de profilés porteurs et entretoises en acier galvanisé laqué blanc de 15mm,
- Panneaux de laine de roche rigide mono-densité non revêtu ép.100mm type ROCKWOOL – Alpha Rock ou techniquement équivalent (R= 1,80 m².K/W - λ= 0,034 W/m.K) déroulés sur ossature,
- Fixations par suspentes réglables en sous face du plancher haut selon recommandations du fabricant (= tiges lisses et filetées de 1 m et 2 m de longueur à découper suivant hauteurs plénums) en quantité suffisante pour supporter les sujétions d'encastrement et reprise des charges dues aux appareils d'éclairage et de ventilation,
- Découpes soignées, décaissés et retombées de faux-plafonds,
- Cornières de rive à joint creux en acier galvanisé laquée blanc pour arrêt en périphérie contre cloisons,
- Cornières de rives en acier galvanise laque blanc pour liaisons avec les décaissés et retombées de faux-plafonds.
- Réservations et passages de gaines ou câbles pour luminaires, découpes pour bouches de ventilation, diffuseurs ou ouvrages à encastrer en coordination avec les lots techniques et les autres corps d’états,
- Calepinage à réaliser à partir du centre de chaque pièce à l’axe et à valider avec l'Architecte.
- Hauteur selon emplacement 2,80 ou 3,20m,
Caractéristiques techniques :
- Réflexion à la lumière des dalles = 86% minimum,
- Coefficient d'absorption acoustique αw = 1,00
- Coefficient d’atténuation acoustique Dnfw = 26dB,
- Coefficient de réduction sonore Rw = 18dB maxi,
- Résistance à l’humidité à 100%,
- Résistance au feu : Euroclasse A1
Unité : m²
Localisation |  | Selon plan AVB, Bulle de confidentialité, Local soins, local ménage
Sous-Total HT de FAUX PLAFOND | [7 empty] | 0
03.3 |  | PLATRERIE
03.3.1 |  | DOUBLAGES
03.3.1.1 |  | DOUBLAGES THERMIQUES | m² | 115.74 |  | 1 |  | 0
Réalisation d’une isolation thermique intérieure (ITI) fixée contre murs de façades (support Mur en Pierre) comprenant :
Ossature par profilés métalliques en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10 constituée de fourrure F560 équipé de système ISOVER OPTIMA2 à 0,60 m d'entraxe selon recommandations du fabricant,
Panneaux de laine de roche rigide mono-densité non revêtu ép.100mm type ROCKWOOL – Alpha Rock ou techniquement équivalent (R= 1,80 m².K/W - λ= 0,034 W/m.K) déroulés entre ossature,
Calfeutrement soigné entre chaque panneau par adhésif,
Parement plâtre ép.18 mm compris visserie sur ossature, type PLACOPLATRE BA 18S ou techniquement équivalent,
Hauteurs maximales = 4,33m en butée contre le plancher intermédiaire
Unité : m²
Localisation |  | Selon plans AVB, Ensemble des murs de façades extérieures du projet,
03.3.1.2 |  | DOUBLAGES DE TABLEAUX | m² | 29.17 |  | 1 |  | 0
Fourniture et mise en œuvre d'un doublage de type PLACOMUR ULTRA 32 avec pare vapeur de chez PLACOPLATRE composé d'un panneau polystyrène expansé Ultra Th de couleur grise et d'une plaque de plâtre cartonnée standard ép.10mm, collé au mortier adhésif réparti par plots coté isolant comprenant :
Calfeutrement en pied de doublage
Traitement des joints par bandes armées réalisées comme décrit ci-après ,
Joints au mastic acrylique sous la dernière plaque de chaque parement,
Toutes sujétions de blocage en tête, d’aplomb, d’alignement et de calfeutrement soigné,
Caractéristiques techniques :
Épaisseur totale de la cloison de doublage: 40 mm
Épaisseur de l'isolant : 40mm de polystyrène expansé graphité, lambda = 0.032W/(m.K)
Nombre et épaisseur des plaques : 1 x 10 mm •
Résistance thermique : 1.30 m².K/W
Réaction au feu : B-s1,d0
Unité : m²
Localisation |  | Selon plans AVB, Ensemble des tableaux de menuiseries (Jambages + Linteaux + Tablettes)
Sous-Total HT de DOUBLAGES | [7 empty] | 0
03.3.2 |  | CLOISONS DE DISTRIBUTIONS | m² | 83.29 |  | 1 |  | 0
Fourniture et pose de cloisons non porteuse type PLACOSTIL 98/62 S ou techniquement équivalent comprenant :
Ossature par profilés métallique en acier galvanisé constitué de rails et doubles montants Stil M62 disposés tous les 0,45m maximum d’entraxe selon recommandations du fabricant, de manière à constituer une cloison d’épaisseur finie 120mm,
Panneaux roules en laine de verre semi-rigide ép. 60mm revêtus sur une face d’un voile polyester non tisse et disposés entre rails,
1 plaque de parement PLACOPLATRE ép.18mm (BA18S) vissées sur les montants,
Interposition entre sol et rail d’un ruban résilient pour étanchéité à l’air,
Joints au mastic acrylique sous la dernière plaque de chaque parement,,
Traitement des joints par bandes armées réalisées comme décrit ci-après,
Toutes sujétions de blocage en tête, d’aplomb, d’alignement et de calfeutrement soigné,
Hauteurs maximales = 4,30 m (RdC) (En butée contre plancher haut existant)
Caractéristiques techniques :
Résistance thermique R = 1,50 m².K/W
Conductivité thermique λ= 0,040 W/m.K,
Classement feu : A2-s1,d0
Résistance feu : REI 60/ PV RS 13-063
Affaiblissement acoustique = 45 dB(A)
Unité : m²
Localisation |  | Selon plans AVB, Cloisons séparatives Bureau 1/Bureau 2, Bureau 2/Bureau 3, Bureau 3/Local ménage, Bureau 3/Tri des déchets, Local ménage/Tri des déchets, Local ménage/Circulation
03.3.3 |  | CLOISONS ACOUSTIQUES | m² | 29.5 |  | 1 |  | 0
Fourniture et pose de cloisons non porteuse type PLACOSTIL 120/70 ou techniquement équivalent comprenant :
Ossature par profilés métallique en acier galvanisé constitué de rails et doubles montants Stil M70 disposés tous les 0,40m maximum d’entraxe selon recommandations du fabricant, de manière à constituer une cloison d’épaisseur finie 120mm,
Panneaux roules en laine de verre semi-rigide ép. 70mm revêtus sur une face d’un voile polyester non tisse et disposés entre rails,
2 plaques de parement PLACOPLATRE ép.13mm (BA13) vissées sur les montants, à joints croisés
Interposition entre sol et rail d’un ruban résilient pour étanchéité à l’air,
Joints au mastic acrylique sous la dernière plaque de chaque parement,,
Traitement des joints par bandes armées réalisées comme décrit ci-après,
Toutes sujétions de blocage en tête, d’aplomb, d’alignement et de calfeutrement soigné,
Hauteurs maximales = 4,30 m (RdC) (En butée contre plancher haut existant)
Caractéristiques techniques :
Résistance thermique R = 1,75 m².K/W
Conductivité thermique λ= 0,040 W/m.K,
Classement feu : A2-s1,d0
Résistance feu : REI 60/ PV RS 15-021
Affaiblissement acoustique = 49 dB(A)
Unité : m²
Localisation |  | Selon plans AVB, Bulle de confidentialité, Local soins
03.3.4 |  | OUVRAGES DIVERS
03.3.4.1 |  | BAGUETTES D'ANGLES | ml | 27 |  | 1 |  | 0
Fourniture et pose de cornières en acier galvanisé laqué blanc par encollage au MAP pour protection et finitions toute hauteur des angles saillants et arêtes verticales avant rejointoiement suivant emplacements à définir.
Unité : Ens
Localisation |  | Selon plans AVB, A chaque angle saillant et arêtes verticales
03.3.4.2 |  | BANDES ARMEES | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Traitement des joints et vis apparentes, arrêtes cueillies et angles, des plaques de plâtre précédemment décrites par application de bandes plâtrées et enduit type PLACOMIX ou techniquement équivalent suivant les prescriptions du fabricant.
Les décollements de bandes seront repris immédiatement pour permettre le séchage de l’enduit. Les angles rentrants seront traités par bandes de joint, les angles saillants seront traités par cornières d'angles métalliques, décrites ci-avant.
La finition devra satisfaire aux conditions nécessaires à l’application de la peinture suivant les normes et DTU en vigueur.
Unité : Ens
Localisation |  | Selon plans AVB, ensemble des doublages, cloisons, plafonds, jouées verticales et parements plâtre précédemment décrits.
03.3.4.3 |  | JOUEE VERTICALE PLATRE | ml | 41.4 |  | 1 |  | 0
Fourniture et pose de plaques de plâtres type PLACOPLATRE ép.13mm (BA 13) vissées verticalement sur ossature type PLACOSTIL ou techniquement équivalent, en retombée verticale de plafond compris toutes sujétions de liaison avec les faux-plafonds démontables.
Unité : ml
Localisation |  | Selon plans AVB, Bureau1, Bureau 2, Bureau 3
03.3.4.4 |  | GAINES TECHNIQUES | m² | 4.64 |  | 1 |  | 0
Réalisation de coffres en habillage de conduits et gaines par système d’ossature métallique avec parement en plaque de plâtre, de type PLACOSTIL ou techniquement équivalent comprenant :
Ossature constituée de profilés métalliques en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10° tels que rails et montants STIL M48 disposés à 0,60m maximum d’entraxe, fixés sous plancher béton par suspentes réglables Stil SM8 + cavalier Stil F530 tous les 1,20m ou selon recommandations du fabricant,
Profilés verticaux, lisses de reprises, raidisseurs, appuis, attaches, renforts d’angles, pour assurer la parfaite stabilité de l’ensemble
Panneaux roulés en laine de verre revêtus sur une face d’un voile polyester non tissé type PAR CONFORT de chez ISOVER ou techniquement équivalent ép. 45 mm, (R= 1,10 m². K/W - λ= 0,040 W/m.K), calfeutrés entre eux par adhésif et fixés entre rails et montants,
2 plaques de parement type PLACOPLATRE ép.18mm vissée sur profilés - REI 60, - découpes pour conduits de ventilation, diffuseurs, bouches ou ouvrages à encastrer en coordination avec les lots techniques et les autres corps d’états,
Rebouchages et calfeutrements coupe-feu soignés au droit de toutes les traversées de parois,
- Incorporation des trappes de visites décrites précédemment.
Unité : m²
Localisation |  | Selon plans AVB, tri des déchets
03.3.4.5 |  | RENFORTS | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Fourniture et pose de renfort bois ou de feuillard métallique en acier galvanise, revêtement Z140, épaisseur 6/10ème, largeur 110mm fixé entre les plaques et les montants à l’aide de vis TRPF 13.
Ces renforts seront compatible dans la gamme du fabricant des doublages et cloisonnements.
Unité : Ens
03.3.4.6 |  | MODIFICATION D'OUVERTURE | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Modification d'une ouverture existante en cloison de plâtre réalisé comme suit :
- Dépose de cadre/huisserie et portes existantes
- Découpe soignée des plaques de plâtres (2 faces)
- Dépose des montants et ossature métalliques existantes,
- Dépose de la laine minérale de toutes natures,
- Mise en œuvre d'ossature métallique (horizontal et vertical) pour repositionnement de l'ouverture compris raccordement sur ossature maintenue,
- Mise en œuvre de plaques de plâtre en périphérie de la future ouverture,
- Compris tous renforts nécessaire,
Unité : Ens
Localisation |  | Selon plans AVB, Modification d'ouverture existante (Local soins),
03.3.4.7 |  | CONDAMNATION D'OUVERTURE | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Condamnation d'une ouverture existante en cloison de plâtre réalisé comme suit :
- Dépose de cadre/huisserie et portes existantes
- Mise en œuvre d'ossature métallique (horizontal et vertical) compris raccordement sur ossature maintenue,
- Mise en œuvre de plaques de plâtre en périphérie de la future ouverture (épaisseur dito existant),
- Compris tous renforts nécessaire,
Unité : Ens
Localisation |  | Selon plans AVB, ouverture existante (Bureau 1),
Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de PLATRERIE | [7 empty] | 0
03.4 |  | PEINTURE
03.4.1 |  | PREPARATION DES SUPPORTS | m² | 525.55 |  | 1 |  | 0
Après réception des supports, l’entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge tous les travaux préparatoires sur les supports neufs livrés par les différents corps d’état, supports existants de toutes natures.
Préparation conforme aux spécifications du DTU 59.1 suivant destination des locaux et défini par l’Architecte-maître d’œuvre.
Compte-tenu de la présence de supports mixtes, l’entreprise préparera les supports par l’application d’un enduit de dégrossissage très garnissant, d’épaisseur 3 mm, de type BBG de chez TOUTPRET ou techniquement équivalent.
Finition par un enduit de lissage, d’épaisseur 1 mm, de type F de chez TOUTPRET ou techniquement équivalent.
Il sera notamment prévu les travaux suivants :
fourniture et pose de bandes adhésives armées en fibres verre pour liaison de rupture entre les différents matériaux,
égrenage, brossage, ponçage, dépoussiérage, époussetage,
Unité : m²
Localisation |  | Selon plans AVB, ensemble des parois verticales et horizontales à peindre, compris ouverture modifiée dans la circulation
03.4.2 |  | PEINTURE MURALES | m² | 525.55 |  | 1 |  | 0
Préparation des supports par ponçage, rebouchage et lissage des irrégularités…
Application d'une couche d'impression et 2 couches de peinture à l’eau finition satinée dans toutes les pièces sur doublages, cloisons et parement en plaques de plâtre.
Unité : m²
Localisation |  | Selon plans AVB, ensemble des parois verticales et horizontales à peindre, compris ouverture modifiée dans la circulation
03.4.3 |  | PEINTURE SUR BOISERIES | ens | 1 |  | 1 |  | 0
- Préparation des supports par brossage, époussetage, ponçage éventuel, lissage des irrégularités…
- Application d’une couche d’impression et de deux couches de peinture à l’eau finition satinée sur ensemble des boiseries apparentes, huisseries, chants-plats, habillages embrasures, trappes, plinthes…
Unité : Ens
Localisation |  | selon plans AVB, ensemble des ouvrages bois (plinthes, porte, huisserie, champlat, etc ...)
03.4.4 |  | PEINTURE SUR METAUX | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Préparation par nettoyage dépoussiérage et dégraissage.
Application d’un traitement antirouille puis d’une couche de primaire d’accrochage inhibitrice de corrosion.
Application de 2 couches de peinture à l’eau finition satinée.
Unité : Ens
Localisation |  | Selon plans AVB, ensemble des conduites de chauffage, ou éléments métalliques visibles, radiateurs
Sous-Total HT de PEINTURE | [7 empty] | 0
03.5 |  | MENUISERIES INTERIEURES BOIS
03.5.1 |  | EQUIPEMENTS DES PORTES
Les différents types de ferrages à prévoir pour équiper les portes sont :
Ferrage type 1 :
2 paumelles de 130 + 1 déportée,
1 ferme porte hydraulique en applique bras à glissière pour rappel automatique,
Serrure mécanique à condamnation sur clef type VACHETTE par 1 point de fermeture rehaussée avec pêne dormant ½ tour à mortaiser sur ouvrant,
Cylindre profilé européen sur organigramme,
Bouton moleté de déverrouillage coté intérieur,
Béquille double avec rosaces, plaque monobloc chrome VACHETTE suivant nuanciers fabricant,
03.5.2 |  | BLOCS PORTES CHANTS DROITS BOIS 1V | u | 8 |  | 1 |  | 0
Fourniture et pose de bloc porte type MALERBA 1V LOGIPHONE ou techniquement équivalent, mises en place dans parois réalisée par le titulaire du présent lot comprenant :
Huisseries en bois exotique :
Section mini 68x58mm avec joints intumescents
Traverse d’écartement en partie basse,
Finition pré peinte,
Pièces, visseries et éléments d’adaptation et de fixation nécessaires suivant nature des parois,
Épaisseur et profondeur suivant emplacement et nature des parois :
Cloisons en plaques de plâtre sur ossature 98 et/ou 120 mm d’épaisseur
Porte âme pleine :
Cadre bois exotique ou européen,
Âme pleine composite ép.40mm, livré avec une protection pour la durée du chantier,
2 parements en panneaux stratifiés (2 faces) en fibres de bois dur, teinte au choix de l’Architecte-maitre d’œuvre sur nuanciers fabricant,
Butées de sol en caoutchouc blanc,
Détalonnage = 15mm ht
Ferrage selon emplacement,
Dimensions indicatives (Tableaux) : 1,03 x 2,10 m ht
Unité : U
Localisation |  | Selon plan AVB, Local soins (1U), Bulle de confidentialité (1U), Bureau 1 (2U) , Bureau 2 (1U), Bureau 3 (1U), Local ménage (1U), Tri des déchets (1U),
03.5.3 |  | CHASSIS VITRE FIXE | u | 1 |  | 1 |  | 0
Fourniture et pose d'un châssis vitré fixe type C EI30 Vac CVA-0018 avec double vitrage acoustique de chez MALERBA comprenant :
Huisseries en bois exotique :
Section mini 68x58mm avec joints intumescents
Finition pré peinte,
Pièces, visseries et éléments d’adaptation et de fixation nécessaires suivant nature des parois,
Épaisseur et profondeur suivant emplacement et nature des parois :
Cloisons en plaques de plâtre sur ossature 98 et/ou 120 mm d’épaisseur
Double vitrage clair acoustique avec joints translucide et parcloses à fixations invisible
Toutes sujétions d'exécutions,
Dimensions indicatives : 1 200 x 2 800 mm ht
Unité : U
Localisation |  | Selon plans AVB, Bureau 1 / Bulle de confidentialité
03.5.4 |  | OUVRAGES DIVERS
03.5.4.1 |  | BAGUETTES – CHANT-PLATS | ml | 50.4 |  | 1 |  | 0
Habillage de finition en bois à peindre, couvre-joints, calfeutrement à la demande de l’Architecte-Maître d’Œuvre compris toutes sujétions de fixations, de finition et d’exécution.
Unité : ml
Localisation |  | Selon plans AVB,Ensemble des périphéries et embrasures des ouvertures décrites ci-avant,
03.5.4.2 |  | TABLETTES INTERIEURES | ml | 14 |  | 1 |  | 0
Fourniture et pose de panneaux de bois perforée type Acoustic de chez Woodenha de 22 mm d’épaisseur comprenant :
Sujétions :
Tablettes en un seul élément,
Rives vues à arêtes cassées, chanfreinées ou arrondies compris ajustement des angles arrondis en extrémités selon la largeur du débord.
Toutes coupes biaises d’ajustage des ébrasements nécessaires,
Fixations invisibles,
Largeur adaptée à l’épaisseur du doublage thermique intérieur rapporté,
Vitrification de l'ensemble comprenant 3 couches de vernis polyuréthane, finition satinée.
Dimensions approximatives :
Profondeur : 450mm
Unité : ml
Localisation |  | Selon plans AVB, Ensemble des tablettes des châssis exterieures
03.5.4.3 |  | HABILLAGES PERIPHERIQUES | ml | 37.8 |  | 1 |  | 0
Fourniture et pose de panneaux de bois plein type Ignipli de chez Woodenha de 12 mm d’épaisseur comprenant :
Sujétions :
Parement en un seul élément,
Rives vues à arêtes cassées, chanfreinées ou arrondies compris ajustement des angles arrondis en extrémités selon la largeur du débord.
Toutes coupes biaises d’ajustage des ébrasements nécessaires,
Fixations invisibles,
Largeur adaptée à l’épaisseur du doublage thermique intérieur rapporté,
Vitrification de l'ensemble comprenant 3 couches de vernis polyuréthane, finition satinée.
Dimensions approximatives :
Profondeur : 450mm
Unité : ml
Localisation |  | Selon plans AVB, En périphérie des menuiseries (Jambages et linteaux)
Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de MENUISERIES INTERIEURES BOIS | [7 empty] | 0
03.6 |  | REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES
03.6.1 |  | PREPARATION DES SUPPORTS
03.6.1.1 |  | RAGREAGES | m² | 109.57 |  | 1 |  | 0
Avant exécution, l’Entreprise procédera aux travaux préparatoires suivants :
Balayage, grattage, brossage et nettoyage des supports,
Meulage des balèvres, reprise des cueillies et joints,
Réfection des arêtes et épaufrures.
Application préalable d’un primaire d’accrochage compatible selon nature du support.
Application d’un produit de ragréage auto lissant classé P3, à raison de 2,5 kg/m² sur support bois type 184 Sol Fibré de chez PAREX LANKO, parfaitement dressé et lissé, épaisseur comprise entre 3 et 30 mm, compris léger ponçage et dépoussiérage par aspiration.
Unité : m²
Localisation |  | Selon plans AVB, Bulle de confidentialité, Local soins, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Tri des déchets, Local ménage
03.6.1.2 |  | ETANCHEITE A L’EAU
L’Entreprise prévoira la réalisation des travaux d’étanchéité des parois verticales des locaux humides avant la pose des revêtements de sols et revêtements muraux carrelés.
L’étanchéité sur ragréages et l’étanchéité verticale sur cloisons et doublages, seront réalisées par des systèmes agréés par avis technique ou cahier des charges approuvé par un Bureau de Contrôle.
L’Entreprise veillera également à la mise au point des réservations et interventions en coordination avec les autres corps d’état concernés, notamment pour les traversées de gaines et canalisations suivant plans et détails des lots techniques.
03.6.1.2.1 |  | ÉTANCHÉITÉ - SEL | m² | 3.63 |  | 1 |  | 0
Réalisation d’un système d’étanchéité liquide au sol par application d’un micro-mortier hydraulique souple bi-composant sous forme de pâte après mélange type enduit d’étanchéité 588 de PAREX LANKO ou techniquement équivalent, destiné à l'étanchéité à l'eau sous carrelage des planchers intermédiaires avec siphons de sol et des parois fortement exposées à l'eau, comprenant :
Nettoyage et préparation des supports béton par ragréage adapté,
1 couche appliquée à la spatule en partie courante avec façon de pente, relevée en parois murales (tableaux, tablettes, allèges, ébrasements…), selon les spécifications du cahier des charges du fabricant et règle APSEL.
Mise en place d’un film d’étanchéité non tissé à maroufler,
1 couche après séchage,
Renforts, bandes et protections dans les angles,
Contrôle et vérification des pentes du support,
Unité : m²
Localisation |  | Selon plans AVB, Local ménage
Sous-Total HT de ETANCHEITE A L’EAU | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de PREPARATION DES SUPPORTS | [7 empty] | 0
03.6.2 |  | REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
03.6.2.1 |  | LAMES LVT | m² | 105.94 |  | 1 |  | 0
Fourniture et pose de revêtement de sol PVC d'épaisseur 2,5mm, appartenant à la famille des lames LVT en pose collée de type Création 55 de chez GERFLOR ou esthétiquement et techniquement équivalent comprenant :
Composition :
- revêtement de sol synthétique, décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d’abrasion, disponible en lame et en dalle à bords chanfreinés. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,55mm, d'un film décors et de la technologie "Resilient Confort Core" pressé et grainé sous haute pression pour un meilleur confort en surface
- bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (de type PUR+ MATT) facilitant l’entretien et évitant l’application d’une émulsion acrylique lors de la mise en service.
- Produit à coller bénéficiant du classement U3P3E2C2 et est certifié QB-UPEC. Il est classé Bfl -s1 selon la norme feu EN 13501-1.
- ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100% recyclable et contient 35% de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 µg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.
Mise en œuvre et sujétions d’exécution :
Pose collée à l'anglaise, conformément aux règles de l'art
Cordons de soudures de lé à lé et en périphérie des locaux pour liaison avec les plinthes,
Manchons d’étanchéité pour passage des canalisations,
Coloris et motifs au choix de l’Architecte-Maître d’OEuvre dans les gammes proposées,
Pose collée suivant calepinage,
Protections provisoires jusqu’à réception de l’ensemble du projet
Unité : m²
Localisation |  | Selon plans AVB, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bulles de confidentialité, Tri des déchets
03.6.2.2 |  | SOLS PVC ETANCHE | ml | 3.63 |  | 1 |  | 0
Fourniture et pose de revêtement de sol PVC d'épaisseur 2mm, appartenant à la famille des rouleaux en pose collée de type TARALAY SECURITE COMPACT DESIGN de chez GERFLOR ou esthétiquement et techniquement équivalent comprenant :
Composition :
- revêtement de sol synthétique, décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d’abrasion, disponible en lame et en dalle à bords chanfreinés. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,8mm, d'un film décors et de la technologie "Resilient Confort Core" pressé et grainé sous haute pression pour un meilleur confort en surface
- bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (de type PUR+ MATT) facilitant l’entretien et évitant l’application d’une émulsion acrylique lors de la mise en service.
- Produit à coller bénéficiant du classement U4P3E2/3C2 34/43 et est certifié QB-UPEC. Il est classé Bfl -s1 selon la norme feu EN 13501-1.
- ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100% recyclable et contient 35% de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 µg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.
Mise en œuvre et sujétions d’exécution :
Pose collée suivant calepinage, , conformément aux règles de l'art comprenant remonté en plinthes sur une hauteur minimale de 15cm,
Cordons de soudures de lé à lé et en périphérie des locaux pour liaison avec les plinthes,
Manchons d’étanchéité pour passage des canalisations,
Coloris et motifs au choix de l’Architecte-Maître d’OEuvre dans les gammes proposées,
Protections provisoires jusqu’à réception de l’ensemble du projet
Unité : m²
Localisation |  | Selon plans AVB, Local ménage, Local soins,
Sous-Total HT de REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES | [7 empty] | 0
03.6.3 |  | OUVRAGES DIVERS
03.6.3.1 |  | PROFILS – ACCESSOIRES - FINITIONS | ml | 8.24 |  | 1 |  | 0
Fourniture et pose des accessoires nécessaires pour arrêt net des différents sols revêtus en carrelage au raccord avec les revêtements de sols souples comprenant :
Barres de seuil en aluminium anodisé argent pose tamponnée et vissée sur linoléum,
Profils et cornières de finition en inox pose tamponnée et vissée,
Découpes et toutes sujétions de finitions et d’exécution,
Unité : ml
Localisation |  | Selon plans AVB, A chaque changement de sol, au droit de chaque porte,
03.6.3.2 |  | PLINTHES DROITES ASSORTIES EN PANNEAU MDF | ml | 90.71 |  | 1 |  | 0
Fourniture et pose de plinthes à bords droits par panneau de bois de moyenne densité type MDF de 12 mm d’épaisseur finition dito revêtements de sols souples.
Mise en œuvre collée et clouée, à raison de trois points par ml minimum compris ajustements soignés des angles rentrants et sortants par coupes d’onglet.
Dimensions :
Plinthes de 60 mm de hauteur et de 12 mm de largeur.
Sujétions :
Raccordements soignés compris toutes façons nécessaires entre les plinthes et les habillages en périphérie des portes.
Unité : ml
Localisation |  | Selon plans AVB, En périphérie de chaque pièce recevant du sol souple
03.6.3.3 |  | JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Façon de joint d’étanchéité silicone à la pompe (blanc ou translucide au choix de l’Architecte-Maître d’œuvre) classe 1 SNJF, type RUBSON ou équivalent, compris préparation des fonds de joint si nécessaire.
Unité : Ens
Localisation |  | Selon plans AVB, Au pourtour des appareils de plomberie et sanitaires pour liaisons avec les faïences,
03.6.3.4 |  | EVACUATION DES GRAVOIS – DECHETS ET MATERIAUX | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Pendant toute la durée du chantier et à l’avancement des travaux quotidiens, l’Entreprise aura à sa charge l’évacuation, le tri et le chargement de ses gravois, déchets, matériaux, papiers et emballages jusqu’aux centres de tri et de recyclages adaptés de son choix;
Tous les matériaux non utilisés seront évacués par la présente entreprise. Aucun feu destiné à l’incinération de déchets ne sera autorisé sur le chantier.
Par ailleurs, chaque semaine l’entreprise devra effectuer un nettoyage de ses postes de travail, afin que le chantier reste propre en permanence. En cas de non-respect de ces dispositions une pénalité prévue au CCAP sera appliquée.
Unité : Ens
03.6.3.5 |  | FAIENCES | m² | 0.6 |  | 1 |  | 0
Fourniture et pose de carreaux en pâte blanche émaillés type MURETTO Petra Bianca ou techniquement équivalent format 10 x 10cm, couleur au choix de l’Architecte-maître d’œuvre, comprenant :
Préparation des supports suivant nature des parois (= doublages et cloisons en plaques de plâtre),Pose au mortier colle sur système de protection à l’eau (SPEC) et sur système d’étanchéité liquide selon prescriptions des fabricants,
Protection des angles saillants et traitement des angles rentrants par baguettes PVC blanches,
Traitement des coupes, découpes, et détails de façonnage,
Finition soignée au droit des trappes, ouvrages à encastrer, robinetteries et équipements,
Joints coulés au mortier de C.P.A. soigneusement nettoyés après scellement, collage et remplissage,
Teintes au choix de l’Architecte-maître d’œuvre suivant calepinage à définir,
Toutes sujétions de mise en œuvre et de finitions,
Hauteur = Toutes hauteurs
L’Entreprise soumettra des échantillons à l'approbation de l’Architecte-maître d’œuvre. Elle veillera à la bonne coordination avec le titulaire du lot 08 CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE – SANITAIRES afin de s’assurer des éventuelles sujétions d’exécution liées à l’installation des appareils sanitaires (lavabo).
Unité : m²
Localisation |  | Selon plans AVB, au droit du vidoir (Local ménage)
Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES | [7 empty] | 0
03.7 |  | NETTOYAGE GENERAL DE FIN DE CHANTIER | ml | 1 |  | 1 |  | 0
Le nettoyage général du chantier sera effectué en toute fin de chacune des différentes phases de travaux avant livraison des différents locaux au Maître d’ouvrage. Il sera assuré impérativement par une entreprise spécialisée, aux frais du titulaire du présent lot.
Tous les ouvrages suivants seront nettoyés notamment :
Époussiérage de l’ensemble des ouvrages et locaux compris intérieurs des placards et gaines techniques.
Tous les sols (poussière et lavage),
Revêtements muraux de toutes natures,
Liaisons peintures/ faïences,
Quincailleries,
Appareils sanitaires et robinetteries,
Appareils de chauffage et leurs accessoires,
Appareils électriques et luminaires,
Vitres et glaces,
Toutes les menuiseries intérieures et extérieures,
Le bon fonctionnement des paumelles, crémones, serrures, loqueteaux, interrupteurs et en général tous les appareils, susceptibles d'être bloqués par la peinture seront vérifiés lors de la finition des travaux objet du présent lot,
Tous les adhésifs seront retirés soigneusement.
Unité : Ens.
Localisation |  | selon plans AVB, Ensemble de la zone de travaux,
MONTANT HT - 03 - PLATRERIE - ISOLATION - PLAFOND - MENUISERIE INTERIEURE - PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 03 - PLATRERIE - ISOLATION - PLAFOND - MENUISERIE INTERIEURE - PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS | [7 empty] | 0