## PDG 5-5B
URCA MOULIN DE HOUSE REIMS REMPLACEMENT DES EQUIPEMENT SSI Campus Moulin de la Housse - Rue des crayères Bâtiment 24 - BP 1040 - 516847 Reims Cedex 2
DPGF
TRANCHE FERME
BATIMENT 5-5B
MAITRE D’OUVRAGE : Université de Reims Champagne - Ardenne 2 avenue Robert Schuman BP 51724 51100 Reims

## DPGF 5-5B
|  | U | Q | PU | Prix Total
1 | Généralité |  |  |  | 0
1.7.5.1 | Dossier exécution | Ens | 1 | 0 | 0
1.7.5.2 | Dossier d’identité du SSI et Dossier d’ouvrage exécuté | Ens | 1 | 0 | 0
1.8 | Exigences environnementales et nettoyage | Ens | 1 | 0 | 0
2 | Description câblage, cheminement. |  |  |  | 0
2.1 | Branchement provisoire de chantier | Ens | 1 | 0 | 0
2.2 | Principe et nature des liaisons |  |  |  | 0
2.2.1 | Câblage Déclencheur manuel | Ens | 1 | 0 | 0
| Câblage Detecteur optique de fumé | Ens | 1 | 0 | 0
| Câblage Sirène | Ens | 1 | 0 | 0
| Câblage Flash lumineux | Ens | 1 | 0 | 0
| Câblage portes coupe feux | Ens | 1 | 0 | 0
2.2.2 | Repérage | Ens | 1 | 0 | 0
2.2.3 | Cheminement de distribution | Ens | 1 | 0 | 0
2.3 | Alimentation et protection parafoudre |  |  |  | 0
| Disjonteur différentiel en amont du Géneral TGBT | PM
| Alimentation de la centrale SSI | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en place de parafoudre protection centrale SSI | Ens | 1 | 0 | 0
3 | Dépose et installation du nouveau SSI |  |  |  | 0
3.1 | Travaux préparatoires, dépose, mise en conformité et câblage du système de sécurité incendie |  |  |  | 0
3.1.1 | Constat huissier | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.2 | Protection des ouvrages et nettoyage en cours de chantier | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.3 | Dépose et remise en état des faux plafond | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.4 | Dépollution des anciens systèmes SSI et équipements obsolètes | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.5 | Repérage et trappe d'accès d'accès au détecteurs | U | 171 | 0 | 0
3.2 | Intervention sous amiante |  |  |  | 0
| Forfait percements sous section 4 (dans les circulations) | Ens | 1 | 0 | 0
4 | Description du système de sécurité incendie |  |  |  | 0
4.2 | Description du matériel |  |  |  | 0
4.2.1.1 | SSI catégorie A - EA de type 1 + AES + module déporté | Ens | 1 | 0 | 0
4.2.2 | Tableaux de report d'exploitation | U | 1 | 0 | 0
4.2.3 | Détecteur ponctuel optique de fumées adressable | U | 172 | 0 | 0
4.2.4 | DM adressable membrane déformable, d'un capot de protection | U | 19 | 0 | 0
4.2.5 | Diffuseurs sonores alarme à feu (DSAF) | U | 13 | 0 | 0
4.2.6 | Diffuseurs visuels alarme feu (DVAF) | U | 19 | 0 | 0
4.2.8 | Reprise des asservissement existants | Ens | 1 | 0 | 0
5 | Transmetteur - mise en réseau des SSI et mise à jour UAE
5.1 | Transmetteur téléphonique |  |  |  | 0
| Fourniture-pose-câblage-raccordement transmetteur téléphonique | Ens | 1 | 0 | 0
| Noyau dans Baie informatique existant + cordon de brassage | Ens | 1 | 0 | 0
| Prises RJ45 cat 6A | U | 1 | 0 | 0
| Recettes informatique | Ens | 1 | 0 | 0
5.2 | Mise en réseau des SSI |  |  |  | 0
| Câblage entre SSI toutes suggestions | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en service réseau des SSI | Ens | 1 | 0 | 0
5.3 | Mise à jour de l’unité d’aide à l’exploitation |  |  |  | 0
| Extension licence toutes suggestions | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en service - test et essais Màj UAE | Ens | 1 | 0 | 0
| Noyau dans Baie informatique existant + cordon de brassage | Ens | 1 | 0 | 0
| Prises RJ45 cat 6A | U | 1 | 0 | 0
| Recettes informatique | Ens | 1 | 0 | 0
6 | Test, essais, mise en service |  |  |  | 0
| Mise en service des nouveaux équipements centraux installés | Ens | 1 | 0 | 0
| Programmation | Ens | 1 | 0 | 0
| Test-essais-mise en service et auto contrôle | Ens | 1 | 0 | 0
| Repérage de l’ensemble des périphériques installés et des périphériques conservés. | Ens | 1 | 0 | 0
| Réalisation de foyer type de site pour les SSI de catégorie A | Ens | 1 | 0 | 0
| Présence à la réception technique du SSI organisé par le coordinateur SSI. | Ens | 1 | 0 | 0
| Présence à la réception MOA - MOA organisé par le coordinateur maitre d’œuvre. | Ens | 1 | 0 | 0
| formation et remise de documentation technique | Ens | 1 | 0 | 0
7 | LOCAL SSI |  |  |  | 0
| Local SSI CF 1h avec porte coupe feu 1/2h | Ens | 1 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL TTC | 0

## PDG 5T
URCA MOULIN DE HOUSE REIMS REMPLACEMENT DES EQUIPEMENT SSI Campus Moulin de la Housse - Rue des crayères Bâtiment 24 - BP 1040 - 516847 Reims Cedex 2
DPGF
Tranches optionnelles 2
BATIMENT 5T
MAITRE D’OUVRAGE : Université de Reims Champagne - Ardenne 2 avenue Robert Schuman BP 51724 51100 Reims

## DPGF 5Ter
|  | U | Q | PU | Prix Total
1 | Généralité |  |  |  | 0
1.7.5.1 | Dossier exécution | Ens | 1 | 0 | 0
1.7.5.2 | Dossier d’identité du SSI et Dossier d’ouvrage exécuté | Ens | 1 | 0 | 0
1.8 | Exigences environnementales et nettoyage | Ens | 1 | 0 | 0
2 | Description câblage, cheminement. |  |  |  | 0
2.1 | Branchement provisoire de chantier | Ens | 1 | 0 | 0
2.2 | Principe et nature des liaisons |  |  |  | 0
2.2.1 | Câblage Déclencheur manuel | Ens | 1 | 0 | 0
| Câblage Detecteur optique de fumé | Ens | 0 | 0 | 0
| Câblage Sirène | Ens | 1 | 0 | 0
| Câblage Flash lumineux | Ens | 1 | 0 | 0
2.2.2 | Repérage | Ens | 1 | 0 | 0
2.2.3 | Cheminement de distribution | Ens | 1 | 0 | 0
2.3 | Alimentation et protection parafoudre |  |  |  | 0
| Disjonteur différentiel en amont du Géneral TGBT | PM
| Alimentation de la centrale SSI | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en place de parafoudre protection centrale SSI | Ens | 0 | 0 | 0
3 | Dépose et installation du nouveau SSI |  |  |  | 0
3.1 | Travaux préparatoires, dépose, mise en conformité et câblage du système de sécurité incendie |  |  |  | 0
3.1.1 | Constat huissier | Ens | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Protection des ouvrages et nettoyage en cours de chantier | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.3 | Dépose et remise en état des faux plafond | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.4 | Dépollution des anciens systèmes SSI et équipements obsolètes | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.5 | Repérage et trappe d'accès d'accès au détecteurs | U | 0 | 0 | 0
3.2 | Intervention sous amiante |  |  |  | 0
| Forfait percements sous section 4 (dans les circulations) | Ens | 1 | 0 | 0
4 | Description du système de sécurité incendie |  |  |  | 0
4.2 | Description du matériel |  |  |  | 0
4.2.11.1 | Equipement d’alarme de type 4 | Ens | 1 | 0 | 0
4.2.11.2 | Déclencheurs manuels pour équipement d’alarme de type 4 | U | 6 | 0 | 0
4.2.11.3 | Diffuseurs sonores d’alarme feux pour équipement d’alarme de type 4 | U | 4 | 0 | 0
4.2.11.4 | Diffuseurs visuels alarme feux pour équipement d’alarme de type 4 | U | 8 | 0 | 0
5 | Transmetteur - mise en réseau des SSI et mise à jour UAE |  |  |  | 0
5.1 | Transmetteur téléphonique |  |  |  | 0
| Fourniture-pose-câblage-raccordement transmetteur téléphonique | Ens | 1 | 0 | 0
| Noyau dans Baie informatique existant + cordon de brassage | Ens | 1 | 0 | 0
| Prises RJ45 cat 6A | U | 1 | 0 | 0
| Recettes informatique | Ens | 1 | 0 | 0
5.2 | Mise en réseau des SSI |  |  |  | 0
| Câblage entre SSI toutes suggestions | Ens | 0 | 0 | 0
| Mise en service réseau des SSI | Ens | 0 | 0 | 0
5.3 | Mise à jour de l’unité d’aide à l’exploitation |  |  |  | 0
| Extension licence toutes suggestions | Ens | 0 | 0 | 0
| Mise en service - test et essais Màj UAE | Ens | 0 | 0 | 0
| Noyau dans Baie informatique existant + cordon de brassage | Ens | 0 | 0 | 0
| Prises RJ45 cat 6A | U | 0 | 0 | 0
| Recettes informatique | Ens | 0 | 0 | 0
6 | Test, essais, mise en service |  |  |  | 0
| Mise en service EA de type 4 | Ens | 1 | 0 | 0
| Programmation | Ens | 1 | 0 | 0
| Test-essais-mise en service et auto contrôle | Ens | 1 | 0 | 0
| Repérage de l’ensemble des périphériques installés et des périphériques conservés. | Ens | 1 | 0 | 0
| Réalisation de foyer type de site pour les SSI de catégorie A | Ens | 0 | 0 | 0
| Présence à la réception technique du SSI organisé par le coordinateur SSI. | Ens | 1 | 0 | 0
| Présence à la réception MOA - MOA organisé par le coordinateur maitre d’œuvre. | Ens | 1 | 0 | 0
| Formation et remise de documentation technique | Ens | 1 | 0 | 0
7 | LOCAL SSI |  |  |  | 0
| Local SSI CF 1h avec porte coupe feu 1/2h | Ens | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL TTC | 0

## PDG 6-6B
URCA MOULIN DE HOUSE REIMS REMPLACEMENT DES EQUIPEMENT SSI Campus Moulin de la Housse - Rue des crayères Bâtiment 24 - BP 1040 - 516847 Reims Cedex 2
DPGF
Tranches optionnelles 1
BATIMENT 6-6bis
MAITRE D’OUVRAGE : Université de Reims Champagne - Ardenne 2 avenue Robert Schuman BP 51724 51100 Reims

## DPGF6-6B
|  | U | Q | PU | Prix Total
1 | Généralité |  |  |  | 0
1.7.5.1 | Dossier exécution | Ens | 1 | 0 | 0
1.7.5.2 | Dossier d’identité du SSI et Dossier d’ouvrage exécuté | Ens | 1 | 0 | 0
1.8 | Exigences environnementales et nettoyage | Ens | 1 | 0 | 0
2 | Description câblage, cheminement. |  |  |  | 0
2.1 | Branchement provisoire de chantier | Ens | 1 | 0 | 0
2.2 | Principe et nature des liaisons |  |  |  | 0
2.2.1 | Câblage Déclencheur manuel | Ens | 1 | 0 | 0
| Câblage Detecteur optique de fumé | Ens | 0 | 0 | 0
| Câblage Sirène | Ens | 1 | 0 | 0
| Câblage Flash lumineux | Ens | 1 | 0 | 0
| Câblage portes coupe feux | Ens | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Repérage | Ens | 1 | 0 | 0
2.2.3 | Cheminement de distribution | Ens | 1 | 0 | 0
2.3 | Alimentation et protection parafoudre |  |  |  | 0
| Disjonteur différentiel en amont du Géneral TGBT | PM
| Alimentation de la centrale SSI | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en place de parafoudre protection centrale SSI | Ens | 1 | 0 | 0
3 | Dépose et installation du nouveau SSI |  |  |  | 0
3.1 | Travaux préparatoires, dépose, mise en conformité et câblage du système de sécurité incendie |  |  |  | 0
3.1.1 | Constat huissier | Ens | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Protection des ouvrages et nettoyage en cours de chantier | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.3 | Dépose et remise en état des faux plafond | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.4 | Dépollution des anciens systèmes SSI et équipements obsolètes | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.5 | Repérage et trappe d'accès d'accès au détecteurs | U | 0 | 0 | 0
3.2 | Intervention sous amiante |  |  |  | 0
| Forfait percements sous section 4 (dans les circulations) | Ens | 1 | 0 | 0
4 | Description du système de sécurité incendie |  |  |  | 0
4.2 | Description du matériel |  |  |  | 0
4.2.1.2 | SSI catégorie B - EA de type 2a + AES + module déporté | Ens | 1 | 0 | 0
4.2.2 | Tableaux de report d'exploitation | U | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Détecteur ponctuel optique de fumées adressable | U | 0 | 0 | 0
4.2.4 | DM adressable membrane déformable, d'un capot de protection | U | 21 | 0 | 0
4.2.5 | Diffuseurs sonores alarme à feu (DSAF) | U | 6 | 0 | 0
4.2.6 | Diffuseurs visuels alarme feu (DVAF) | U | 22 | 0 | 0
4.2.8 | Reprise des asservissement existants | Ens | 1 | 0 | 0
5 | Transmetteur - mise en réseau des SSI et mise à jour UAE |  |  |  | 0
5.1 | Transmetteur téléphonique |  |  |  | 0
| Fourniture-pose-câblage-raccordement transmetteur téléphonique | Ens | 1 | 0 | 0
| Noyau dans Baie informatique existant + cordon de brassage | Ens | 1 | 0 | 0
| Prises RJ45 cat 6A | U | 1 | 0 | 0
| Recettes informatique | Ens | 1 | 0 | 0
5.2 | Mise en réseau des SSI |  |  |  | 0
| Câblage entre SSI toutes suggestions | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en service réseau des SSI | Ens | 1 | 0 | 0
5.3 | Mise à jour de l’unité d’aide à l’exploitation |  |  |  | 0
| Extension licence toutes suggestions | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en service - test et essais Màj UAE | Ens | 1 | 0 | 0
| Noyau dans Baie informatique existant + cordon de brassage | Ens | 1 | 0 | 0
| Prises RJ45 cat 6A | U | 1 | 0 | 0
| Recettes informatique | Ens | 1 | 0 | 0
6 | Test, essais, mise en service |  |  |  | 0
| Mise en service des nouveaux équipements centraux installés | Ens | 1 | 0 | 0
| Programmation | Ens | 1 | 0 | 0
| Test-essais-mise en service et auto contrôle | Ens | 1 | 0 | 0
| Repérage de l’ensemble des périphériques installés et des périphériques conservés. | Ens | 1 | 0 | 0
| Réalisation de foyer type de site pour les SSI de catégorie A | Ens | 0 | 0 | 0
| Présence à la réception technique du SSI organisé par le coordinateur SSI. | Ens | 1 | 0 | 0
| Présence à la réception MOA - MOA organisé par le coordinateur maitre d’œuvre. | Ens | 1 | 0 | 0
| formation et remise de documentation technique | Ens | 1 | 0 | 0
7 | LOCAL SSI |  |  |  | 0
| Local SSI CF 1h avec porte coupe feu 1/2h | Ens | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL TTC | 0

## PDG 9
URCA MOULIN DE HOUSE REIMS REMPLACEMENT DES EQUIPEMENT SSI Campus Moulin de la Housse - Rue des crayères Bâtiment 24 - BP 1040 - 516847 Reims Cedex 2
DPGF
Tranche ferme
BATIMENT 9
MAITRE D’OUVRAGE : Université de Reims Champagne - Ardenne 2 avenue Robert Schuman BP 51724 51100 Reims

## DPGF 9
|  | U | Q | PU | Prix Total
1 | Généralité |  |  |  | 0
1.7.5.1 | Dossier exécution | Ens | 1 | 0 | 0
1.7.5.2 | Dossier d’identité du SSI et Dossier d’ouvrage exécuté | Ens | 1 | 0 | 0
1.8 | Exigences environnementales et nettoyage | Ens | 1 | 0 | 0
2 | Description câblage, cheminement. |  |  |  | 0
2.1 | Branchement provisoire de chantier | Ens | 1 | 0 | 0
2.2 | Principe et nature des liaisons |  |  |  | 0
2.2.1 | Câblage Déclencheur manuel | Ens | 1 | 0 | 0
| Câblage Detecteur optique de fumée | Ens | 1 | 0 | 0
| Câblage Sirène | Ens | 1 | 0 | 0
| Câblage Flash lumineux | Ens | 1 | 0 | 0
2.2.2 | Repérage | Ens | 1 | 0 | 0
2.2.3 | Cheminement de distribution | Ens | 1 | 0 | 0
2.3 | Alimentation et protection parafoudre |  |  |  | 0
| Disjonteur différentiel en amont du Géneral TGBT | PM
| Alimentation de la centrale SSI | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en place de parafoudre protection centrale SSI | Ens | 1 | 0 | 0
3 | Dépose et installation du nouveau SSI |  |  |  | 0
3.1 | Travaux préparatoires, dépose, mise en conformité et câblage du système de sécurité incendie |  |  |  | 0
3.1.1 | Constat huissier | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.2 | Protection des ouvrages et nettoyage en cours de chantier | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.3 | Dépose et remise en état des faux plafond | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.4 | Dépollution des anciens systèmes SSI et équipements obsolètes | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.5 | Repérage et trappe d'accès d'accès au détecteurs | U | 88 | 0 | 0
3.2 | Intervention sous amiante |  |  |  | 0
| Forfait percements sous section 4 (dans les circulations) | Ens | 1 | 0 | 0
4 | Description du système de sécurité incendie |  |  |  | 0
4.2 | Description du matériel |  |  |  | 0
4.2.1.1 | SSI catégorie A - EA de type 1 + AES + module déporté | Ens | 1 | 0 | 0
4.2.2 | Tableaux de report d'exploitation | U | 1 | 0 | 0
4.2.3 | Détecteur ponctuel optique de fumées adressable | U | 89 | 0 | 0
4.2.4 | DM adressable membrane déformable, d'un capot de protection | U | 3 | 0 | 0
4.2.5 | Diffuseurs sonores alarme à feu (DSAF) | U | 4 | 0 | 0
4.2.6 | Diffuseurs visuels alarme feu (DVAF) | U | 2 | 0 | 0
5 | Transmetteur - mise en réseau des SSI et mise à jour UAE |  |  |  | 0
5.1 | Transmetteur téléphonique |  |  |  | 0
| Fourniture-pose-câblage-raccordement transmetteur téléphonique | Ens | 1 | 0 | 0
| Noyau dans Baie informatique existant + cordon de brassage | Ens | 1 | 0 | 0
| Prises RJ45 cat 6A | U | 1 | 0 | 0
| Recettes informatique | Ens | 1 | 0 | 0
5.2 | Mise en réseau des SSI |  |  |  | 0
| Câblage entre SSI toutes suggestions | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en service réseau des SSI | Ens | 1 | 0 | 0
5.3 | Mise à jour de l’unité d’aide à l’exploitation |  |  |  | 0
| Extension licence toutes suggestions | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en service - test et essais Màj UAE | Ens | 1 | 0 | 0
| Noyau dans Baie informatique existant + cordon de brassage | Ens | 1 | 0 | 0
| Prises RJ45 cat 6A | U | 1 | 0 | 0
| Recettes informatique | Ens | 1 | 0 | 0
6 | Test, essais, mise en service |  |  |  | 0
| Mise en service des nouveaux équipements centraux installés | Ens | 1 | 0 | 0
| Programmation | Ens | 1 | 0 | 0
| Test-essais-mise en service et auto contrôle | Ens | 1 | 0 | 0
| Repérage de l’ensemble des périphériques installés et des périphériques conservés. | Ens | 1 | 0 | 0
| Réalisation de foyer type de site pour les SSI de catégorie A | Ens | 1 | 0 | 0
| Présence à la réception technique du SSI organisé par le coordinateur SSI. | Ens | 1 | 0 | 0
| Présence à la réception MOA - MOA organisé par le coordinateur maitre d’œuvre. | Ens | 1 | 0 | 0
| formation et remise de documentation technique | Ens | 1 | 0 | 0
7 | LOCAL SSI |  |  |  | 0
| Local SSI CF 1h avec porte coupe feu 1/2h | Ens | 1 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL TTC | 0

## PDG 13
URCA MOULIN DE HOUSE REIMS REMPLACEMENT DES EQUIPEMENT SSI Campus Moulin de la Housse - Rue des crayères Bâtiment 24 - BP 1040 - 516847 Reims Cedex 2
DPGF
Tranche ferme
BATIMENT 13
MAITRE D’OUVRAGE : Université de Reims Champagne - Ardenne 2 avenue Robert Schuman BP 51724 51100 Reims

## DPGF 13
|  | U | Q | PU | Prix Total
1 | Généralité |  |  |  | 0
1.7.5.1 | Dossier exécution | Ens | 1 | 0 | 0
1.7.5.2 | Dossier d’identité du SSI et Dossier d’ouvrage exécuté | Ens | 1 | 0 | 0
1.8 | Exigences environnementales et nettoyage | Ens | 1 | 0 | 0
2 | Description câblage, cheminement. |  |  |  | 0
2.1 | Branchement provisoire de chantier | Ens | 1 | 0 | 0
2.2 | Principe et nature des liaisons |  |  |  | 0
2.2.1 | Câblage Déclencheur manuel | Ens | 1 | 0 | 0
| Câblage Detecteur optique de fumée | Ens | 1 | 0 | 0
| Câblage Sirène | Ens | 1 | 0 | 0
| Câblage Flash lumineux | Ens | 1 | 0 | 0
2.2.2 | Repérage | Ens | 1 | 0 | 0
2.2.3 | Cheminement de distribution | Ens | 1 | 0 | 0
2.3 | Alimentation et protection parafoudre |  |  |  | 0
| Disjonteur différentiel en amont du Géneral TGBT | PM
| Alimentation de la centrale SSI | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en place de parafoudre protection centrale SSI | Ens | 1 | 0 | 0
3 | Dépose et installation du nouveau SSI |  |  |  | 0
3.1 | Travaux préparatoires, dépose, mise en conformité et câblage du système de sécurité incendie |  |  |  | 0
3.1.1 | Constat huissier | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.2 | Protection des ouvrages et nettoyage en cours de chantier | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.3 | Dépose et remise en état des faux plafond | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.4 | Dépollution des anciens systèmes SSI et équipements obsolètes | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.5 | Repérage et trappe d'accès d'accès au détecteurs | U | 91 | 0 | 0
3.2 | Intervention sous amiante |  |  |  | 0
| Forfait percements sous section 4 (dans les circulations) | Ens | 1 | 0 | 0
4 | Description du système de sécurité incendie |  |  |  | 0
4.2 | Description du matériel |  |  |  | 0
4.2.1.1 | SSI catégorie A - EA de type 1 + AES + module déporté | Ens | 1 | 0 | 0
4.2.2 | Tableaux de report d'exploitation | U | 1 | 0 | 0
4.2.3 | Détecteur ponctuel optique de fumées adressable | U | 92 | 0 | 0
4.2.4 | DM adressable membrane déformable, d'un capot de protection | U | 5 | 0 | 0
4.2.5 | Diffuseurs sonores alarme à feu (DSAF) | U | 4 | 0 | 0
4.2.6 | Diffuseurs visuels alarme feu (DVAF) | U | 2 | 0 | 0
5 | Transmetteur - mise en réseau des SSI et mise à jour UAE |  |  |  | 0
5.1 | Transmetteur téléphonique |  |  |  | 0
| Fourniture-pose-câblage-raccordement transmetteur téléphonique | Ens | 1 | 0 | 0
| Noyau dans Baie informatique existant + cordon de brassage | Ens | 0 | 0 | 0
| Prises RJ45 cat 6A | U | 0 | 0 | 0
| Recettes informatique | Ens | 0 | 0 | 0
5.2 | Mise en réseau des SSI |  |  |  | 0
| Câblage entre SSI toutes suggestions | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en service réseau des SSI | Ens | 1 | 0 | 0
5.3 | Mise à jour de l’unité d’aide à l’exploitation |  |  |  | 0
| Extension licence toutes suggestions | Ens | 0 | 0 | 0
| Mise en service - test et essais Màj UAE | Ens | 0 | 0 | 0
| Noyau dans Baie informatique existant + cordon de brassage | Ens | 0 | 0 | 0
| Prises RJ45 cat 6A | U | 0 | 0 | 0
| Recettes informatique | Ens | 0 | 0 | 0
6 | Test, essais, mise en service |  |  |  | 0
| Mise en service des nouveaux équipements centraux installés | Ens | 1 | 0 | 0
| Programmation | Ens | 1 | 0 | 0
| Test-essais-mise en service et auto contrôle | Ens | 1 | 0 | 0
| Repérage de l’ensemble des périphériques installés et des périphériques conservés. | Ens | 1 | 0 | 0
| Réalisation de foyer type de site pour les SSI de catégorie A | Ens | 1 | 0 | 0
| Présence à la réception technique du SSI organisé par le coordinateur SSI. | Ens | 1 | 0 | 0
| Présence à la réception MOA - MOA organisé par le coordinateur maitre d’œuvre. | Ens | 1 | 0 | 0
| formation et remise de documentation technique | Ens | 1 | 0 | 0
7 | LOCAL SSI |  |  |  | 0
| Local SSI CF 1h avec porte coupe feu 1/2h | Ens | 1 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL TTC | 0

## PDG 14
URCA MOULIN DE HOUSE REIMS REMPLACEMENT DES EQUIPEMENT SSI Campus Moulin de la Housse - Rue des crayères Bâtiment 24 - BP 1040 - 516847 Reims Cedex 2
DPGF
Tranche optionnelle 1
BATIMENT 14
MAITRE D’OUVRAGE : Université de Reims Champagne - Ardenne 2 avenue Robert Schuman BP 51724 51100 Reims

## DPGF 14
|  | U | Q | PU | Prix Total
1 | Généralité |  |  |  | 0
1.7.5.1 | Dossier exécution | Ens | 1 | 0 | 0
1.7.5.2 | Dossier d’identité du SSI et Dossier d’ouvrage exécuté | Ens | 1 | 0 | 0
1.8 | Exigences environnementales et nettoyage | Ens | 1 | 0 | 0
2 | Description câblage, cheminement. |  |  |  | 0
2.1 | Branchement provisoire de chantier | Ens | 1 | 0 | 0
2.2 | Principe et nature des liaisons |  |  |  | 0
2.2.1 | Câblage Déclencheur manuel | Ens | 0 | 0 | 0
| Câblage Detecteur optique de fumée | Ens | 1 | 0 | 0
| Câblage Sirène | Ens | 0 | 0 | 0
| Câblage Flash lumineux | Ens | 1 | 0 | 0
2.2.2 | Repérage | Ens | 1 | 0 | 0
2.2.3 | Cheminement de distribution | Ens | 1 | 0 | 0
2.3 | Alimentation et protection parafoudre |  |  |  | 0
| Disjonteur différentiel en amont du Géneral TGBT | PM
| Alimentation de la centrale SSI | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en place de parafoudre protection centrale SSI | Ens | 1 | 0 | 0
3 | Dépose et installation du nouveau SSI |  |  |  | 0
3.1 | Travaux préparatoires, dépose, mise en conformité et câblage du système de sécurité incendie |  |  |  | 0
3.1.1 | Constat huissier | Ens | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Protection des ouvrages et nettoyage en cours de chantier | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.3 | Dépose et remise en état des faux plafond | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.4 | Dépollution des anciens systèmes SSI et équipements obsolètes | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.5 | Repérage et trappe d'accès d'accès au détecteurs | U | 0 | 0 | 0
3.2 | Intervention sous amiante |  |  |  | 0
| Forfait percements sous section 4 (dans les circulations) | Ens | 1 | 0 | 0
4 | Description du système de sécurité incendie |  |  |  | 0
4.2 | Description du matériel |  |  |  | 0
4.2.1.1 | SSI catégorie A - EA de type 1 + AES + module déporté | Ens | 1 | 0 | 0
4.2.2 | Tableaux de report d'exploitation | U | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Détecteur ponctuel optique de fumées adressable | U | 1 | 0 | 0
4.2.4 | DM adressable membrane déformable, d'un capot de protection | U | 0 | 0 | 0
4.2.5 | Diffuseurs sonores alarme à feu (DSAF) | U | 0 | 0 | 0
4.2.6 | Diffuseurs visuels alarme feu (DVAF) | U | 7 | 0 | 0
4.2.8 | Reprise des asservissement existants | Ens | 1 | 0 | 0
5 | Transmetteur - mise en réseau des SSI et mise à jour UAE |  |  |  | 0
5.1 | Transmetteur téléphonique |  |  |  | 0
| Fourniture-pose-câblage-raccordement transmetteur téléphonique | Ens | 1 | 0 | 0
| Noyau dans Baie informatique existant + cordon de brassage | Ens | 1 | 0 | 0
| Prises RJ45 cat 6A | U | 1 | 0 | 0
| Recettes informatique | Ens | 1 | 0 | 0
5.2 | Mise en réseau des SSI |  |  |  | 0
| Câblage entre SSI toutes suggestions | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en service réseau des SSI | Ens | 1 | 0 | 0
5.3 | Mise à jour de l’unité d’aide à l’exploitation |  |  |  | 0
| Extension licence toutes suggestions | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en service - test et essais Màj UAE | Ens | 1 | 0 | 0
| Noyau dans Baie informatique existant + cordon de brassage | Ens | 1 | 0 | 0
| Prises RJ45 cat 6A | U | 1 | 0 | 0
| Recettes informatique | Ens | 1 | 0 | 0
6 | Test, essais, mise en service |  |  |  | 0
| Mise en service des nouveaux équipements centraux installés | Ens | 1 | 0 | 0
| Programmation | Ens | 1 | 0 | 0
| Test-essais-mise en service et auto contrôle | Ens | 1 | 0 | 0
| Repérage de l’ensemble des périphériques installés et des périphériques conservés. | Ens | 1 | 0 | 0
| Réalisation de foyer type de site pour les SSI de catégorie A | Ens | 0 | 0 | 0
| Présence à la réception technique du SSI organisé par le coordinateur SSI. | Ens | 1 | 0 | 0
| Présence à la réception MOA - MOA organisé par le coordinateur maitre d’œuvre. | Ens | 1 | 0 | 0
| formation et remise de documentation technique | Ens | 1 | 0 | 0
7 | LOCAL SSI |  |  |  | 0
| Local SSI CF 1h avec porte coupe feu 1/2h | Ens | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL TTC | 0

## PDG 17
URCA MOULIN DE HOUSE REIMS REMPLACEMENT DES EQUIPEMENT SSI Campus Moulin de la Housse - Rue des crayères Bâtiment 24 - BP 1040 - 516847 Reims Cedex 2
DPGF
Tranche ferme
BATIMENT 17
MAITRE D’OUVRAGE : Université de Reims Champagne - Ardenne 2 avenue Robert Schuman BP 51724 51100 Reims

## DPGF 17
|  | U | Q | PU | Prix Total
1 | Généralité |  |  |  | 0
1.7.5.1 | Dossier exécution | Ens | 1 | 0 | 0
1.7.5.2 | Dossier d’identité du SSI et Dossier d’ouvrage exécuté | Ens | 1 | 0 | 0
1.8 | Exigences environnementales et nettoyage | Ens | 1 | 0 | 0
2 | Description câblage, cheminement. |  |  |  | 0
2.1 | Branchement provisoire de chantier | Ens | 1 | 0 | 0
2.2 | Principe et nature des liaisons |  |  |  | 0
2.2.1 | Détection Incendie - Câblage Déclencheur manuel | Ens | 1 | 0 | 0
| Détection Incendie - Câblage Detecteur optique de fumé | Ens | 1 | 0 | 0
| Alarme - Câblage Sirène | Ens | 1 | 0 | 0
| Alarme - Câblage Flash lumineux | Ens | 1 | 0 | 0
| Dispositifs actionnés de sécurité (DAS) - Câblage portes coupe feux | Ens | 1 | 0 | 0
| Dispositifs actionnés de sécurité (DAS) - Câblage DAS désenfumages | Ens | 1 | 0 | 0
| Dispositifs actionnés de sécurité (DAS) - Câblage DAC | Ens | 1 | 0 | 0
| Dispositifs actionnés de sécurité (DAS) - Câblage coffret de relayage | Ens | 1 | 0 | 0
| Équipements techniques - Câblage | Ens | 1 | 0 | 0
Surveillance de position - Câblage
| Ventilateur de désenfumage - Câblage | Ens | 1 | 0 | 0
2.2.2 | Repérage | Ens | 1 | 0 | 0
2.2.3 | Cheminement de distribution | Ens | 1 | 0 | 0
2.3 | Alimentation et protection parafoudre |  |  |  | 0
| Disjonteur différentiel en amont du Géneral TGBT | PM
| Alimentation de la centrale SSI | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en place de parafoudre protection centrale SSI | Ens | 1 | 0 | 0
3 | Dépose et installation du nouveau SSI |  |  |  | 0
3.1 | Travaux préparatoires, dépose, mise en conformité et câblage du système de sécurité incendie |  |  |  | 0
3.1.1 | Constat huissier | Ens | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Protection des ouvrages et nettoyage en cours de chantier | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.3 | Dépose et remise en état des faux plafond | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.4 | Dépollution des anciens systèmes SSI et équipements obsolètes | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.5 | Repérage et trappe d'accès d'accès au détecteurs | U | 33 | 0 | 0
3.2 | Intervention sous amiante |  |  |  | 0
| Forfait percements sous section 4 (dans les circulations) | Ens | 1 | 0 | 0
4 | Description du système de sécurité incendie |  |  |  | 0
4.2 | Description du matériel |  |  |  | 0
4.2.1.1 | SSI catégorie A - EA de type 1 + AES + module déporté | Ens | 1 | 0 | 0
4.2.2 | Tableaux de report d'exploitation | U | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Détecteur ponctuel optique de fumées adressable | U | 40 | 0 | 0
4.2.4 | DM adressable membrane déformable, d'un capot de protection | U | 16 | 0 | 0
4.2.5 | Diffuseurs sonores alarme à feu (DSAF) | U | 13 | 0 | 0
4.2.6 | Diffuseurs visuels alarme feu (DVAF) | U | 26 | 0 | 0
4.2.7 | Détecteurs linéaires inclut tous accessoires | U | 1 | 0 | 0
4.2.9 | Dispositif adapteur de commande | U | 3 | 0 | 0
4.2.10 | Coffrets de relayage inclut tous accessoires - suggestions | U | 2 | 0 | 0
5 | Transmetteur - mise en réseau des SSI et mise à jour UAE |  |  |  | 0
5.1 | Transmetteur téléphonique |  |  |  | 0
| Fourniture-pose-câblage-raccordement transmetteur téléphonique | Ens | 1 | 0 | 0
| Noyau dans Baie informatique existant + cordon de brassage | Ens | 1 | 0 | 0
| Prises RJ45 cat 6A | U | 1 | 0 | 0
| Recettes informatique | Ens | 1 | 0 | 0
5.2 | Mise en réseau des SSI |  |  |  | 0
| Câblage entre SSI toutes suggestions | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en service réseau des SSI | Ens | 1 | 0 | 0
5.3 | Mise à jour de l’unité d’aide à l’exploitation |  |  |  | 0
| Extension licence toutes suggestions | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en service - test et essais Màj UAE | Ens | 1 | 0 | 0
| Noyau dans Baie informatique existant + cordon de brassage | Ens | 1 | 0 | 0
| Prises RJ45 cat 6A | U | 1 | 0 | 0
| Recettes informatique | Ens | 1 | 0 | 0
6 | Test, essais, mise en service |  |  |  | 0
| Mise en service des nouveaux équipements centraux installés | Ens | 1 | 0 | 0
| Programmation | Ens | 1 | 0 | 0
| Test-essais-mise en service et auto contrôle | Ens | 1 | 0 | 0
| Repérage de l’ensemble des périphériques installés et des périphériques conservés. | Ens | 1 | 0 | 0
| Réalisation de foyer type de site pour les SSI de catégorie A | Ens | 1 | 0 | 0
| Présence à la réception technique du SSI organisé par le coordinateur SSI. | Ens | 1 | 0 | 0
| Présence à la réception MOA - MOA organisé par le coordinateur maitre d’œuvre. | Ens | 1 | 0 | 0
| formation et remise de documentation technique | Ens | 1 | 0 | 0
7 | LOCAL SSI |  |  |  | 0
| Local SSI CF 1h avec porte coupe feu 1/2h | Ens | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL TTC | 0

## PDG 18
URCA MOULIN DE HOUSE REIMS REMPLACEMENT DES EQUIPEMENT SSI Campus Moulin de la Housse - Rue des crayères Bâtiment 24 - BP 1040 - 516847 Reims Cedex 2
DPGF
Tranche optionnelle 2
BATIMENT 18
MAITRE D’OUVRAGE : Université de Reims Champagne - Ardenne 2 avenue Robert Schuman BP 51724 51100 Reims

## DPGF 18
|  | U | Q | PU | Prix Total
1 | Généralité |  |  |  | 0
1.7.5.1 | Dossier exécution | Ens | 1 | 0 | 0
1.7.5.2 | Dossier d’identité du SSI et Dossier d’ouvrage exécuté | Ens | 1 | 0 | 0
1.8 | Exigences environnementales et nettoyage | Ens | 1 | 0 | 0
2 | Description câblage, cheminement. |  |  |  | 0
2.1 | Branchement provisoire de chantier | Ens | 1 | 0 | 0
2.2 | Principe et nature des liaisons |  |  |  | 0
2.2.1 | Câblage Déclencheur manuel | Ens | 0 | 0 | 0
| Câblage Detecteur optique de fumé | Ens | 0 | 0 | 0
| Câblage Sirène | Ens | 0 | 0 | 0
| Câblage Flash lumineux | Ens | 1 | 0 | 0
2.2.2 | Repérage | Ens | 1 | 0 | 0
2.2.3 | Cheminement de distribution | Ens | 1 | 0 | 0
2.3 | Alimentation et protection parafoudre |  |  |  | 0
| Disjonteur différentiel en amont du Géneral TGBT | PM
| Alimentation de la centrale SSI | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en place de parafoudre protection centrale SSI | Ens | 0 | 0 | 0
3 | Dépose et installation du nouveau SSI |  |  |  | 0
3.1 | Travaux préparatoires, dépose, mise en conformité et câblage du système de sécurité incendie |  |  |  | 0
3.1.1 | Constat huissier | Ens | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Protection des ouvrages et nettoyage en cours de chantier | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.3 | Dépose et remise en état des faux plafond | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.4 | Dépollution des anciens systèmes SSI et équipements obsolètes | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.5 | Repérage et trappe d'accès d'accès au détecteurs | U | 0 | 0 | 0
3.2 | Intervention sous amiante |  |  |  | 0
| Forfait percements sous section 4 (dans les circulations) | Ens | 1 | 0 | 0
4 | Description du système de sécurité incendie |  |  |  | 0
4.2 | Description du matériel |  |  |  | 0
4.2.6 | Diffuseurs visuels alarme feu | U | 72 | 0 | 0
5 | Transmetteur - mise en réseau des SSI et mise à jour UAE |  |  |  | 0
5.1 | Transmetteur téléphonique |  |  |  | 0
| Fourniture-pose-câblage-raccordement transmetteur téléphonique | Ens | 1 | 0 | 0
| Noyau dans Baie informatique existant + cordon de brassage | Ens | 1 | 0 | 0
| Prises RJ45 cat 6A | U | 1 | 0 | 0
| Recettes informatique | Ens | 1 | 0 | 0
5.2 | Mise en réseau des SSI |  |  |  | 0
| Câblage entre SSI toutes suggestions | Ens | 0 | 0 | 0
| Mise en service réseau des SSI | Ens | 0 | 0 | 0
5.3 | Mise à jour de l’unité d’aide à l’exploitation |  |  |  | 0
| Extension licence toutes suggestions | Ens | 0 | 0 | 0
| Mise en service - test et essais Màj UAE | Ens | 0 | 0 | 0
| Noyau dans Baie informatique existant + cordon de brassage | Ens | 0 | 0 | 0
| Prises RJ45 cat 6A | U | 0 | 0 | 0
| Recettes informatique | Ens | 0 | 0 | 0
6 | Test, essais, mise en service |  |  |  | 0
| Mise en service des nouveaux équipements centraux installés | Ens | 1 | 0 | 0
| Programmation | Ens | 1 | 0 | 0
| Test-essais-mise en service et auto contrôle | Ens | 1 | 0 | 0
| Repérage de l’ensemble des périphériques installés et des périphériques conservés. | Ens | 1 | 0 | 0
| formation et remise de documentation technique | Ens | 1 | 0 | 0
| Réalisation de foyer type de site pour les SSI de catégorie A | Ens | 1 | 0 | 0
| Présence à la réception technique du SSI organisé par le coordinateur SSI. | Ens | 1 | 0 | 0
| Présence à la réception MOA - MOA organisé par le coordinateur maitre d’œuvre. | Ens | 1 | 0 | 0
| formation et remise de documentation technique | Ens | 1 | 0 | 0
7 | LOCAL SSI |  |  |  | 0
| Local SSI CF 1h avec porte coupe feu 1/2h | Ens | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL TTC | 0
Prestations supplémentaire exigée : Intégration du bâtiment 18 sur l’unité d’aide à l’exploitation
5.2 | Mise en réseau des SSI |  |  |  | 0
| Câblage entre SSI toutes suggestions | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en service réseau des SSI | Ens | 1 | 0 | 0
5.3.2 | Mise à jour de l’unité d’aide à l’exploitation |  |  |  | 0
| Extension licence toutes suggestions | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en service - test et essais Màj UAE | Ens | 1 | 0 | 0
| Noyau dans Baie informatique existant + cordon de brassage | Ens | 1 | 0 | 0
| Prises RJ45 cat 6A | U | 1 | 0 | 0
| Recettes informatique | Ens | 1 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL TTC | 0

## PDG 19
URCA MOULIN DE HOUSE REIMS REMPLACEMENT DES EQUIPEMENT SSI Campus Moulin de la Housse - Rue des crayères Bâtiment 24 - BP 1040 - 516847 Reims Cedex 2
DPGF
Tranche optionnelle 1
BATIMENT 19
MAITRE D’OUVRAGE : Université de Reims Champagne - Ardenne 2 avenue Robert Schuman BP 51724 51100 Reims

## DPGF 19
|  | U | Q | PU | Prix Total
1 | Généralité |  |  |  | 0
1.7.5.1 | Dossier exécution | Ens | 1 | 0 | 0
1.7.5.2 | Dossier d’identité du SSI et Dossier d’ouvrage exécuté | Ens | 1 | 0 | 0
1.8 | Exigences environnementales et nettoyage | Ens | 1 | 0 | 0
2 | Description câblage, cheminement. |  |  |  | 0
2.1 | Branchement provisoire de chantier | Ens | 1 | 0 | 0
2.2 | Principe et nature des liaisons |  |  |  | 0
2.2.1 | Câblage Déclencheur manuel | Ens | 1 | 0 | 0
| Câblage Detecteur optique de fumée | Ens | 1 | 0 | 0
| Câblage Sirène | Ens | 1 | 0 | 0
| Câblage Flash lumineux | Ens | 1 | 0 | 0
2.2.2 | Repérage | Ens | 1 | 0 | 0
2.2.3 | Cheminement de distribution | Ens | 1 | 0 | 0
2.3 | Alimentation et protection parafoudre |  |  |  | 0
| Disjonteur différentiel en amont du Géneral TGBT | PM
| Alimentation de la centrale SSI | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en place de parafoudre protection centrale SSI | Ens | 0 | 0 | 0
3 | Dépose et installation du nouveau SSI |  |  |  | 0
3.1 | Travaux préparatoires, dépose, mise en conformité et câblage du système de sécurité incendie |  |  |  | 0
3.1.1 | Constat huissier | Ens | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Protection des ouvrages et nettoyage en cours de chantier | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.3 | Dépose et remise en état des faux plafond | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.4 | Dépollution des anciens systèmes SSI et équipements obsolètes | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.5 | Repérage et trappe d'accès d'accès au détecteurs | U | 0 | 0 | 0
3.2 | Intervention sous amiante |  |  |  | 0
| Forfait percements sous section 4 (dans les circulations) | Ens | 1 | 0 | 0
4 | Description du système de sécurité incendie |  |  |  | 0
4.2 | Description du matériel |  |  |  | 0
4.2.1.1 | SSI catégorie A - EA de type 1 + AES + module déporté | Ens | 1 | 0 | 0
4.2.2 | Tableaux de report d'exploitation | U | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Détecteur ponctuel optique de fumées adressable | U | 1 | 0 | 0
4.2.4 | DM adressable membrane déformable, d'un capot de protection | U | 0 | 0 | 0
4.2.5 | Diffuseurs sonores alarme à feu (DSAF) | U | 0 | 0 | 0
4.2.6 | Diffuseurs visuels alarme feu (DVAF) | U | 29 | 0 | 0
5 | Transmetteur - mise en réseau des SSI et mise à jour UAE |  |  |  | 0
5.1 | Transmetteur téléphonique |  |  |  | 0
| Fourniture-pose-câblage-raccordement transmetteur téléphonique | Ens | 1 | 0 | 0
| Noyau dans Baie informatique existant + cordon de brassage | Ens | 1 | 0 | 0
| Prises RJ45 cat 6A | U | 1 | 0 | 0
| Recettes informatique | Ens | 1 | 0 | 0
5.2 | Mise en réseau des SSI |  |  |  | 0
| Câblage entre SSI toutes suggestions | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en service réseau des SSI | Ens | 1 | 0 | 0
5.3 | Mise à jour de l’unité d’aide à l’exploitation |  |  |  | 0
| Extension licence toutes suggestions | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en service - test et essais Màj UAE | Ens | 1 | 0 | 0
| Noyau dans Baie informatique existant + cordon de brassage | Ens | 1 | 0 | 0
| Prises RJ45 cat 6A | U | 1 | 0 | 0
| Recettes informatique | Ens | 1 | 0 | 0
6 | Test, essais, mise en service |  |  |  | 0
| Mise en service des nouveaux équipements centraux installés | Ens | 1 | 0 | 0
| Programmation | Ens | 1 | 0 | 0
| Test-essais-mise en service et auto contrôle | Ens | 1 | 0 | 0
| Repérage de l’ensemble des périphériques installés et des périphériques conservés. | Ens | 1 | 0 | 0
| Réalisation de foyer type de site pour les SSI de catégorie A | Ens | 0 | 0 | 0
| Présence à la réception technique du SSI organisé par le coordinateur SSI. | Ens | 1 | 0 | 0
| Présence à la réception MOA - MOA organisé par le coordinateur maitre d’œuvre. | Ens | 1 | 0 | 0
| formation et remise de documentation technique | Ens | 1 | 0 | 0
7 | LOCAL SSI |  |  |  | 0
| Local SSI CF 1h avec porte coupe feu 1/2h | Ens | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL TTC | 0

## PDG 19B
URCA MOULIN DE HOUSE REIMS REMPLACEMENT DES EQUIPEMENT SSI Campus Moulin de la Housse - Rue des crayères Bâtiment 24 - BP 1040 - 516847 Reims Cedex 2
#VALUE!
DPGF
Tranche optionnelle 2
BATIMENT 19bis
MAITRE D’OUVRAGE : Université de Reims Champagne - Ardenne 2 avenue Robert Schuman BP 51724 51100 Reims

## DPGF 19B
|  | U | Q | PU | Prix Total
1 | Généralité |  |  |  | 0
1.7.5.1 | Dossier exécution | Ens | 1 | 0 | 0
1.7.5.2 | Dossier d’identité du SSI et Dossier d’ouvrage exécuté | Ens | 1 | 0 | 0
1.8 | Exigences environnementales et nettoyage | Ens | 1 | 0 | 0
2 | Description câblage, cheminement. |  |  |  | 0
2.1 | Branchement provisoire de chantier | Ens | 1 | 0 | 0
2.2 | Principe et nature des liaisons |  |  |  | 0
2.2.1 | Câblage Déclencheur manuel | Ens | 1 | 0 | 0
| Câblage Detecteur optique de fumé | Ens | 0 | 0 | 0
| Câblage Sirène | Ens | 1 | 0 | 0
| Câblage Flash lumineux | Ens | 1 | 0 | 0
2.2.2 | Repérage | Ens | 1 | 0 | 0
2.2.3 | Cheminement de distribution | Ens | 1 | 0 | 0
2.3 | Alimentation et protection parafoudre |  |  |  | 0
| Disjonteur différentiel en amont du Géneral TGBT | PM
| Alimentation de la centrale SSI | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en place de parafoudre protection centrale SSI | Ens | 0 | 0 | 0
3 | Dépose et installation du nouveau SSI |  |  |  | 0
3.1 | Travaux préparatoires, dépose, mise en conformité et câblage du système de sécurité incendie |  |  |  | 0
3.1.1 | Constat huissier | Ens | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Protection des ouvrages et nettoyage en cours de chantier | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.3 | Dépose et remise en état des faux plafond | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.4 | Dépollution des anciens systèmes SSI et équipements obsolètes | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.5 | Repérage et trappe d'accès d'accès au détecteurs | U | 0 | 0 | 0
3.2 | Intervention sous amiante |  |  |  | 0
| Forfait percements sous section 4 (dans les circulations) | Ens | 1 | 0 | 0
4 | Description du système de sécurité incendie |  |  |  | 0
4.2 | Description du matériel |  |  |  | 0
4.2.11.1 | Equipement d’alarme de type 4 | Ens | 1 | 0 | 0
4.2.11.2 | Déclencheurs manuels pour équipement d’alarme de type 4 | U | 7 | 0 | 0
4.2.11.3 | Diffuseurs sonores d’alarme feux pour équipement d’alarme de type 4 | U | 3 | 0 | 0
4.2.11.4 | Diffuseurs visuels alarme feux pour équipement d’alarme de type 4 | U | 10 | 0 | 0
5 | Transmetteur - mise en réseau des SSI et mise à jour UAE |  |  |  | 0
5.1 | Transmetteur téléphonique |  |  |  | 0
| Fourniture-pose-câblage-raccordement transmetteur téléphonique | Ens | 1 | 0 | 0
| Noyau dans Baie informatique existant + cordon de brassage | Ens | 1 | 0 | 0
| Prises RJ45 cat 6A | U | 1 | 0 | 0
| Recettes informatique | Ens | 1 | 0 | 0
5.2 | Mise en réseau des SSI |  |  |  | 0
| Câblage entre SSI toutes suggestions | Ens | 0 | 0 | 0
| Mise en service réseau des SSI | Ens | 0 | 0 | 0
5.3 | Mise à jour de l’unité d’aide à l’exploitation |  |  |  | 0
| Extension licence toutes suggestions | Ens | 0 | 0 | 0
| Mise en service - test et essais Màj UAE | Ens | 0 | 0 | 0
| Noyau dans Baie informatique existant + cordon de brassage | Ens | 0 | 0 | 0
| Prises RJ45 cat 6A | U | 0 | 0 | 0
| Recettes informatique | Ens | 0 | 0 | 0
6 | Test, essais, mise en service |  |  |  | 0
| Mise en service EA de type 4 | Ens | 1 | 0 | 0
| Programmation | Ens | 1 | 0 | 0
| Test-essais-mise en service et auto contrôle | Ens | 1 | 0 | 0
| Repérage de l’ensemble des périphériques installés et des périphériques conservés. | Ens | 1 | 0 | 0
| Réalisation de foyer type de site pour les SSI de catégorie A | Ens | 0 | 0 | 0
| Présence à la réception technique du SSI organisé par le coordinateur SSI. | Ens | 1 | 0 | 0
| Présence à la réception MOA - MOA organisé par le coordinateur maitre d’œuvre. | Ens | 1 | 0 | 0
| Formation et remise de documentation technique | Ens | 1 | 0 | 0
7 | LOCAL SSI |  |  |  | 0
| Local SSI CF 1h avec porte coupe feu 1/2h | Ens | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL TTC | 0

## PDG 20
URCA MOULIN DE HOUSE REIMS REMPLACEMENT DES EQUIPEMENT SSI Campus Moulin de la Housse - Rue des crayères Bâtiment 24 - BP 1040 - 516847 Reims Cedex 2
DPGF
Tranche optionnelle 2
BATIMENT 20
MAITRE D’OUVRAGE : Université de Reims Champagne - Ardenne 2 avenue Robert Schuman BP 51724 51100 Reims

## DPGF 20
|  | U | Q | PU | Prix Total
1 | Généralité |  |  |  | 0
1.7.5.1 | Dossier exécution | Ens | 1 | 0 | 0
1.7.5.2 | Dossier d’identité du SSI et Dossier d’ouvrage exécuté | Ens | 1 | 0 | 0
1.8 | Exigences environnementales et nettoyage | Ens | 1 | 0 | 0
2 | Description câblage, cheminement. |  |  |  | 0
2.1 | Branchement provisoire de chantier | Ens | 1 | 0 | 0
2.2 | Principe et nature des liaisons |  |  |  | 0
2.2.1 | Câblage Déclencheur manuel | Ens | 1 | 0 | 0
| Câblage Detecteur optique de fumé | Ens | 0 | 0 | 0
| Câblage Sirène | Ens | 0 | 0 | 0
| Câblage Flash lumineux | Ens | 1 | 0 | 0
2.2.2 | Repérage | Ens | 1 | 0 | 0
2.2.3 | Cheminement de distribution | Ens | 1 | 0 | 0
2.3 | Alimentation et protection parafoudre |  |  |  | 0
| Disjonteur différentiel en amont du Géneral TGBT | PM
| Alimentation de la centrale SSI | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en place de parafoudre protection centrale SSI | Ens | 0 | 0 | 0
3 | Dépose et installation du nouveau SSI |  |  |  | 0
3.1 | Travaux préparatoires, dépose, mise en conformité et câblage du système de sécurité incendie |  |  |  | 0
3.1.1 | Constat huissier | Ens | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Protection des ouvrages et nettoyage en cours de chantier | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.3 | Dépose et remise en état des faux plafond | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.4 | Dépollution des anciens systèmes SSI et équipements obsolètes | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.5 | Repérage et trappe d'accès d'accès au détecteurs | U | 0 | 0 | 0
3.2 | Intervention sous amiante |  |  |  | 0
| Forfait percements sous section 4 (dans les circulations) | Ens | 1 | 0 | 0
4 | Description du système de sécurité incendie |  |  |  | 0
4.2 | Description du matériel |  |  |  | 0
4.2.11.1 | Equipement d’alarme de type 4 | Ens | 0 | 0 | 0
4.2.11.2 | Déclencheurs manuels pour équipement d’alarme de type 4 | U | 0 | 0 | 0
4.2.11.3 | Diffuseurs sonores d’alarme feux pour équipement d’alarme de type 4 | U | 0 | 0 | 0
4.2.11.4 | Diffuseurs visuels alarme feux pour équipement d’alarme de type 4 | U | 6 | 0 | 0
5 | Transmetteur - mise en réseau des SSI et mise à jour UAE |  |  |  | 0
5.1 | Transmetteur téléphonique |  |  |  | 0
| Fourniture-pose-câblage-raccordement transmetteur téléphonique | Ens | 1 | 0 | 0
| Noyau dans Baie informatique existant + cordon de brassage | Ens | 1 | 0 | 0
| Prises RJ45 cat 6A | U | 1 | 0 | 0
| Recettes informatique | Ens | 1 | 0 | 0
5.2 | Mise en réseau des SSI |  |  |  | 0
| Câblage entre SSI toutes suggestions | Ens | 0 | 0 | 0
| Mise en service réseau des SSI | Ens | 0 | 0 | 0
5.3 | Mise à jour de l’unité d’aide à l’exploitation |  |  |  | 0
| Extension licence toutes suggestions | Ens | 0 | 0 | 0
| Mise en service - test et essais Màj UAE | Ens | 0 | 0 | 0
| Noyau dans Baie informatique existant + cordon de brassage | Ens | 0 | 0 | 0
| Prises RJ45 cat 6A | U | 0 | 0 | 0
| Recettes informatique | Ens | 0 | 0 | 0
6 | Test, essais, mise en service |  |  |  | 0
| Mise en service EA de type 4 | Ens | 1 | 0 | 0
| Programmation | Ens | 1 | 0 | 0
| Test-essais-mise en service et auto contrôle | Ens | 1 | 0 | 0
| Repérage de l’ensemble des périphériques installés et des périphériques conservés. | Ens | 1 | 0 | 0
| Réalisation de foyer type de site pour les SSI de catégorie A | Ens | 0 | 0 | 0
| Présence à la réception technique du SSI organisé par le coordinateur SSI. | Ens | 1 | 0 | 0
| Présence à la réception MOA - MOA organisé par le coordinateur maitre d’œuvre. | Ens | 1 | 0 | 0
| Formation et remise de documentation technique | Ens | 1 | 0 | 0
7 | LOCAL SSI |  |  |  | 0
| Local SSI CF 1h avec porte coupe feu 1/2h | Ens | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL TTC | 0

## PDG 24
URCA MOULIN DE HOUSE REIMS REMPLACEMENT DES EQUIPEMENT SSI Campus Moulin de la Housse - Rue des crayères Bâtiment 24 - BP 1040 - 516847 Reims Cedex 2
DPGF
Tranche optionnelle 2
BATIMENT 24
MAITRE D’OUVRAGE : Université de Reims Champagne - Ardenne 2 avenue Robert Schuman BP 51724 51100 Reims

## DPGF 24
|  | U | Q | PU | Prix Total
1 | Généralité |  |  |  | 0
1.7.5.1 | Dossier exécution | Ens | 1 | 0 | 0
1.7.5.2 | Dossier d’identité du SSI et Dossier d’ouvrage exécuté | Ens | 1 | 0 | 0
1.8 | Exigences environnementales et nettoyage | Ens | 1 | 0 | 0
2 | Description câblage, cheminement. |  |  |  | 0
2.1 | Branchement provisoire de chantier | Ens | 1 | 0 | 0
2.2 | Principe et nature des liaisons |  |  |  | 0
2.2.1 | Câblage Déclencheur manuel | Ens | 1 | 0 | 0
| Câblage Detecteur optique de fumé | Ens | 0 | 0 | 0
| Câblage Sirène | Ens | 0 | 0 | 0
| Câblage Flash lumineux | Ens | 1 | 0 | 0
2.2.2 | Repérage | Ens | 1 | 0 | 0
2.2.3 | Cheminement de distribution | Ens | 1 | 0 | 0
2.3 | Alimentation et protection parafoudre |  |  |  | 0
| Disjonteur différentiel en amont du Géneral TGBT | PM
| Alimentation de la centrale SSI | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en place de parafoudre protection centrale SSI | Ens | 0 | 0 | 0
3 | Dépose et installation du nouveau SSI |  |  |  | 0
3.1 | Travaux préparatoires, dépose, mise en conformité et câblage du système de sécurité incendie |  |  |  | 0
3.1.1 | Constat huissier | Ens | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Protection des ouvrages et nettoyage en cours de chantier | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.3 | Dépose et remise en état des faux plafond | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.4 | Dépollution des anciens systèmes SSI et équipements obsolètes | Ens | 1 | 0 | 0
3.1.5 | Repérage et trappe d'accès d'accès au détecteurs | U | 0 | 0 | 0
3.2 | Intervention sous amiante |  |  |  | 0
| Forfait percements sous section 4 (dans les circulations) | Ens | 1 | 0 | 0
4 | Description du système de sécurité incendie |  |  |  | 0
4.2 | Description du matériel |  |  |  | 0
4.2.11.1 | Equipement d’alarme de type 4 | Ens | 0 | 0 | 0
4.2.11.2 | Déclencheurs manuels pour équipement d’alarme de type 4 | U | 0 | 0 | 0
4.2.11.3 | Diffuseurs sonores d’alarme feux pour équipement d’alarme de type 4 | U | 0 | 0 | 0
4.2.11.4 | Diffuseurs visuels alarme feux pour équipement d’alarme de type 4 | U | 8 | 0 | 0
5 | Transmetteur - mise en réseau des SSI et mise à jour UAE |  |  |  | 0
5.1 | Transmetteur téléphonique |  |  |  | 0
| Fourniture-pose-câblage-raccordement transmetteur téléphonique | Ens | 1 | 0 | 0
| Noyau dans Baie informatique existant + cordon de brassage | Ens | 1 | 0 | 0
| Prises RJ45 cat 6A | U | 1 | 0 | 0
| Recettes informatique | Ens | 1 | 0 | 0
5.2 | Mise en réseau des SSI |  |  |  | 0
| Câblage entre SSI toutes suggestions | Ens | 0 | 0 | 0
| Mise en service réseau des SSI | Ens | 0 | 0 | 0
5.3 | Mise à jour de l’unité d’aide à l’exploitation |  |  |  | 0
| Extension licence toutes suggestions | Ens | 0 | 0 | 0
| Mise en service - test et essais Màj UAE | Ens | 0 | 0 | 0
| Noyau dans Baie informatique existant + cordon de brassage | Ens | 0 | 0 | 0
| Prises RJ45 cat 6A | U | 0 | 0 | 0
| Recettes informatique | Ens | 0 | 0 | 0
6 | Test, essais, mise en service |  |  |  | 0
| Mise en service EA de type 4 | Ens | 1 | 0 | 0
| Programmation | Ens | 1 | 0 | 0
| Test-essais-mise en service et auto contrôle | Ens | 1 | 0 | 0
| Repérage de l’ensemble des périphériques installés et des périphériques conservés. | Ens | 1 | 0 | 0
| Réalisation de foyer type de site pour les SSI de catégorie A | Ens | 0 | 0 | 0
| Présence à la réception technique du SSI organisé par le coordinateur SSI. | Ens | 1 | 0 | 0
| Présence à la réception MOA - MOA organisé par le coordinateur maitre d’œuvre. | Ens | 1 | 0 | 0
| Formation et remise de documentation technique | Ens | 1 | 0 | 0
7 | LOCAL SSI |  |  |  | 0
| Local SSI CF 1h avec porte coupe feu 1/2h | Ens | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL TTC | 0