## CS ASSAS ET 83 NDC
LISTING MATERIEL
ANNEXE 3
COLONNES SECHES CENTRE ASSAS ET NOTRE DAME DES CHAMPS
SITE | Niveaux |  | Alimentation |  | Signalisation |  | Refoulement |  |  | Signalisation |  | Trainasse
| R - | R + | DN 65 | DN 110 | OUI | NON | 2 DN45 | 1 DN70 | 2 DN45 / 1 DN70 | OUI | NON | OUI | NON
ESCALIER E OUEST MONTANTE |  |  | X |  | X | [6 empty] | X
ASSAS RUE | RDCH | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
|  | 1 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 2 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 3 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 4 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 5 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 6 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
ESCALIERS E DESCENDANTE |  |  | X |  | X | [6 empty] | X
ASSAS RUE |  | -1 | [6 empty] | X | X |  |  | X
|  | -2 | [6 empty] | X | X |  |  | X
ESCALIER E EST MONTANTE |  |  | X |  | X | [6 empty] | X
NDC 2 |  | 1 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 2 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 3 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 4 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 5 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 6 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
BATIMENT E MONTANTE EXTERIEUR BAT |  |  | X |  | X | [6 empty] | X
NDC 1 |  | 0 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 1 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 2 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 3 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 4 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 5 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
BATIMENT C ESCALIER N DESCENDANTE |  |  | X |  | X | [6 empty] | X
COUR INT |  | -1 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | -2 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
BATIMENT D ESCALIER L DESCENDANTE |  |  | X |  | X | [6 empty] | X
COUR INT | RDC | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
|  | -1 |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X
BATIM ENT D ESCALIER L MONTANTE |  |  |  |  | X | [6 empty] | X
COUR INT |  | 1 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 2 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
BATIMENT D ESCALIER S MONTANTE |  |  |  |  | X | [6 empty] | X
COUR INT |  | 1 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 2 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
ESCALIER E EST MONTANTE
ASSAS RUE | RDC H | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
|  | 1 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 2 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 3 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 4 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 5 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 6 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 7 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 8 | [6 empty] | X | X |  |  | X
ESCALIER B DESCENDANTE |  |  | X |  | X | [6 empty] | X
ASSAS RUE |  | -1 | [6 empty] | X |  |  |  | X
ESCALIER B MONTANTE |  |  | X |  | X | [6 empty] | X
ASSAS RUE | RDC H | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
|  | 1 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 2 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 3 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 4 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 5 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 6 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 7 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 8 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X

## CS Vaugirard 1
LISTING MATERIEL
ANNEXE 3
COLONNES SECHES CENTRE VAUGIRARD 1
SITE | Niveaux |  | Alimentation |  | Signalisation |  |  | Refoulement |  |  | Signalisation |  | Trainasse
| R - | R + | DN 65 | DN 110 | OUI | NON | 1 DN45 | 2 DN45 | 1 DN70 | 2 DN45/ 1 DN70 | OUI | NON | OUI | NON
BATIMENT PRINCIPAL MONTANTE |  |  | X |  | X | [5 empty] | X
|  | 1 | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
|  | 2 | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
|  | 3 | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
|  | 4 | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
|  | 5 | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
|  | 6 | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
ARRIERE BATIMENT PRINCIPAL MONTANTE |  |  | X |  | X | [5 empty] | X
|  | 1 | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
|  | 2 | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
|  | 3 | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
|  | 4 | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
|  | 5 | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
|  | 6 | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
|  | 7 | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X

## RIA ASSAS
LISTING MATERIEL
ANNEXE 3
RIA CENTRE ASSAS
RIA |  |  |  |  | Fixation | Robinet d'arrêt |  |  | Dévidoir |  |  | Tuyau |  |  |  | Robinet diffuseur |  |  |  | PANNEAUX SIGN. RIA | NUMEROTATION
[6 empty] | Type |  |  | Type |  |  | Type embout |  |  |  | Type
N° Poste | Marque Ciale | Référentiel Normatif | Type ф | Année mise en service | Etat | Ouverture lente | 1/4 tour | Etat | Tournant | Fixe | Etat | About serti | Avec diffuseur serti | Etat | Normes | Bronze | Aluminium | Laiton | Etat
1 | ROT | 671-1 | 33/30 | 2008 | OK |  | X | OK | X |  | OK | X |  | OK | EN694 |  |  | X | OK | OK | OK
2 | ROT | 671-1 | 33/30 | 2008 | OK |  | X | OK | X |  | OK | X |  | OK | EN694 |  |  | X | OK | OK | OK
3 | PONS | 671-1 | 33/30 | 2007 | OK | X |  | OK | X |  | OK | X |  | OK | EN694 |  |  | X | O.K | OK | OK
4 | ROT | 671-1 | 25/30 | 2008 | OK |  | X | OK | X |  | OK | X |  | OK | EN694 |  |  | X | OK | OK | OK
5 | ROT | 671-1 | 33/30 | 2007 | OK |  | X | OK | X |  | OK | X |  | OK | EN694 |  |  | X | OK | OK | OK
6 | ROT | 671-1 | 33/30 | 2007 | OK |  | X | OK | X |  | OK | X |  | OK | EN694 |  |  | X | OK | OK | OK
7 | ROT | 671-1 | 33/30 | 2007 | OK |  | X | OK | X |  | OK | X |  | OK | EN694 |  |  | X | OK | OK | OK
8 | ROT | 671-1 | 25/30 | 2008 | OK |  | X | OK | X |  | OK | X |  | OK | EN694 |  |  | X | OK | OK | OK
9 | ROT | 671-1 | 33/30 | 2008 | OK |  | X | OK | X |  | OK | X |  | OK | EN694 |  |  | X | OK | OK | OK
10 | ROT | 671-1 | 25/30 | 2008 | OK |  | X | OK | X |  | OK | X |  | OK | EN694 |  |  | X | OK | OK | OK
11 | ROT | 671-1 | 25/30 | 2008 | OK |  | X | OK | X |  | OK | X |  | OK | EN694 |  |  | X | OK | OK | OK
12 | ROT | 671-1 | 25/30 | 2008 | OK |  | X | OK | X |  | OK | X |  | OK | EN694 |  |  | X | OK | OK | OK
13 | ROT | 671-1 | 25/30 | 2008 | OK |  | X | OK | X |  | OK | X |  | OK | EN694 |  |  | X | OK | OK | OK
14 | ROT | 671-1 | 33/30 | 2007 | OK |  | X | OK | X |  | OK | X |  | OK | EN694 |  |  | X | OK | OK | OK
15 | ROT | 671-1 | 25/30 | 2008 | OK |  | X | OK | X |  | OK | X |  | OK | EN694 |  |  | X | OK | OK | OK

## EXT ASSAS
LISTING MATERIEL
ANNEXE 3
EXTINCTEURS CENTRE ASSAS
Réf | N° de série | Article | Désignation | Emplacement | MES | Marque
1 ER ETAGE
27BIS | 12HOB | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | DESENFUMAGE 4 | 2020-06-14 | OS PROTECTION
E 11 | 0YPKX | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | BIBLIOTHEQUE ACCUEIL | 2020-03-26 | ANAF
E 12 | 0YPL1 | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | BIBLIOTHEQUE ACCUEIL | 2020-03-26 | ANAF
E 13 | 0YPL2 | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | BIBLIOTHEQUE SORTIE SECOURS | 2019-03-26 | ANAF
E 14 | 0YPKY | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | BIBLIOTHEQUE ACCUEIL | 2020-03-26 | ANAF
E 16 | 0YPKZ | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | BIBLIOTHEQUE LOCAL COPIEUR | 2020-03-26 | ANAF
E19 | 11PX8 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | LOCAL INSERTION PRO | 2019-06-09 | OS PROTECTION
E20 | 122FG | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER LOCAL INSERTION | 2022-06-09 | ROT
E22 | 11PWU | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR CIO | 2021-06-09 | ROT
E23 | 11PWT | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR | 2019-06-09 | ANAF
E28 | 11PX4 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR IMPRESSION 105 | 2021-06-09 | ROT
E29 | 11PVZ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SERVICE IMPRESSION | 2021-06-13 | ROT
E30 | 11PW0 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | SERVICE IMPRESSION | 2021-06-13 | ROT
E33 | 11PX3 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR WC ADMINISTRATION | 2021-06-09 | ROT
E34 | 11PWZ | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR WC ADMINISTRATION | 2023-06-09 | ROT
E6 | 0YPL0 | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | BIBLIOTHEQUE POTEAU | 2019-03-26 | ANAF
E7 | 0YPL5 | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | BIBLIOTHEQUE MEZZANINE | 2020-03-26 | ANAF
E8 | 0YPKT | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | BIBLIOTHEQUE ESCALIER S | 2019-03-26 | ANAF
E9 | 0YPKW | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | BIBLIOTHEQUE CÔTÉ ASCENSEUR | 2020-03-26 | ANAF
E17 | 122HI | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER INFIRMERIE | 2022-06-09 | ROT
E18 | 0YPK9 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PALIER INFIRMERIE | 2021-06-09 | ROT
E21 | 122FF | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PALIER LOCAL INSERTION | 2022-06-09 | ROT
E24 | 0YPKA | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PORTE COURSIVE | 2021-06-09 | ROT
E25 | 0YPKE | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PORTE COURSIVE | 2021-06-09 | ROT
E26 | 0YPHC | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ARMOIRE ÉLECTRIQUE CÔTÉ SALLE 11 | 2020-06-09 | ANAF
E27 | 11PWW | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR IMPRESSION 105 | 2021-06-09 | ROT
E31 | 11PX7 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR 107 | 2021-06-09 | ROT
E32 | 122FE | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR 111 | 2022-06-09 | ROT
E35 | 0YPHQ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER B | 2021-06-09 | ROT
E36 | 0YPHN | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ESCALIER B | 2021-06-09 | ROT
1 ER ETAGE BIBLIOTHÈQUE
E10 | 0YPKV | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | TABLEAU ÉLECTRIQUE | 2019-06-13 | OS PROTECTION
E11 | 0YPKX | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ACCUEIL | 2020-06-13
E12 | 0YPL1 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ACCUEIL | 2020-06-13
E13 | 0YPL2 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SORTIE COURSIVE | 2019-06-13
E14 | 0YPKY | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COMPTOIR | 2020-06-13
E15 | 0YPL4 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ARMOIRE ÉLECTRIQUE | 2019-06-13 | OS PROTECTION
E16 | 0YPKZ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ENTRÉE LOCAL IMPRIMANTE | 2020-06-13
E17 BIS | 0YPL3 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | CIRCULATION | 2016-06-13 | ANDRIEU
E6 | 0YPL0 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | POTEAU | 2019-06-13
E7 | 0YPL5 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | MEZZANINE | 2020-06-13
E8 | 0YPKT | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ACCÈS ESCALIER S | 2019-06-13
E9 | 0YPKW | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | POTEAU CÔTÉ ASCENSEUR | 2020-06-13
1 ER ÉTAGE HAUT
E1 | 126EQ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SORTIE AMPHI 1700 VERS BIBLIOTHÈ | 2022-06-14 | ROT
E2 | 126EP | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SORTIE AMPHI 1700 VERS BIBLIOTHÈ | 2022-06-14 | ROT
E3 | 0YPK7 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | HALL AMPHI 1700 ENTRÉE WC | 2016-06-14 | ANDRIEU
E4 | 0YPK6 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | HALL AMPHI 1700 | 2016-06-14 | ANDRIEU
E5 | 0YPK5 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | HALL AMPHI 1700 | 2016-06-14 | ANDRIEU
2 EME ÉTAGE
F6 | 12HO8 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | BUREAU 810 BAT D
E6B | 126EB | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | AMPHI 1700 | 2022-06-14 | ROT
F1 | 0YPH6 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | AMPHI 1700 | 2016-06-16 | ANDRIEU
F10 | 0YPKH | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER E2 | 2021-06-09 | ROT
F11 | 0YPKD | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER E2 | 2021-06-09 | ROT
F12 | 0YPHX | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER E1 | 2021-06-09 | ROT
F14 | 0YPHL | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | TGBT | 2013-06-09 | ANDRIEU
F15 | 0YPHP | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER B | 2021-06-09 | ROT
F16 | 0YPHR | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER B | 2021-06-09 | ROT
F2 | 12HO7 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | AMPHI 1700 CÔTÉ BUREAU | 2016-06-14 | ANDRIEU
F3 | 0YPH4 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | RÉGIE DANS AMPHI 1700 | 2017-06-16 | OS PROTECTION
F5 | 126EV | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ENTRÉE BLEU AMPHI 1700 | 2022-06-14 | ROT
F7 | 12HO4 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | BUREAU 807 BAT D | 2020-06-14
F8 | 12HO5 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR 807 BAT D | 2020-06-14 | OS PROTECTION
F9 | 12HO3 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | BUREAU 804 BAT D | 2020-06-14
F13 | 0YPHT | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER E1 | 2021-06-09 | ROT
F4 | 12HO6 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | AMPHI 1700 ESPACE PMR | 2021-06-14 | ROT
F5 BIS | 12HO2 | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | ENTRÉE BLEU AMPHI 1700 | 2020-03-27 | ANAF
F5BIS | 12HO2 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ENTRÉE BLEU AMPHI 1700 | 2020-06-14
F6 | 12HO8 | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | COULOIR 810 BAT D | 2020-03-27 | ANAF
F7 | 12HO4 | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | COULOIR 807 BAT D | 2020-03-27 | ANAF
F9 | 12HO3 | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | COULOIR 804 BAT D | 2020-03-27 | ANAF
2 EME SOUS SOL
| 0YPKS | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | CVC SOUS STATION | 2019-06-13 | OS PROTECTION
001 | 0YPKQ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR DESENFUMAGE 6 | 2017-06-13 | ANDRIEU
002 | 126E6 | F00493 | EXTINCTEUR CO2 5KG ACIER | COULOIR DESENFUMAGE 6 | 2022-06-13 | ROT
003 | 0YPLI | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR ARCHIVES 1 | 2018-06-13 | ANDRIEU
004 | 0YPLK | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR MONTE CHARGE | 2018-06-13 | ANDRIEU
005 | 0YPG4 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR RESERVE EXAMEN |  | ANDRIEU
006 | 126E3 | F00493 | EXTINCTEUR CO2 5KG ACIER | PALIER ARMOIRE ÉLECTRIQUE | 2022-06-13 | ROT
007 | 0YPJN | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER MAGASIN | 2015-06-13 | ANDRIEU
008 | 0YPKR | F00493 | EXTINCTEUR CO2 5KG ACIER | COULOIR TGBT | 2019-06-13 | ANDRIEU
3 EME ÉTAGE
28 BIS |  | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | DESENFUMAGE 4 | 2022-08-01 | ROT
G2 | 126E9 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER B | 2022-06-09 | ROT
G3 | 0YPHY | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER E OUEST | 2021-06-09 | ROT
G4 | 0YPHU | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER E OUEST | 2021-06-09 | ROT
G5 | 122HN | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | TGBT | 2023-06-09 | ROT
G6 | 0YPKL | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER E2 | 2019-06-09
G7 | 0YPKI | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER E2 | 2019-06-09
G1 | 0YPHZ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER B | 2019-06-09
G1 | 0YPHZ | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | ESCALIER B | 2019-06-01 | ANAF
G6 | 0YPKL | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | ESCALIER E EST | 2019-06-01 | ANAF
G7 | 0YPKI | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | ESCALIER E EST | 2019-06-01 | ANAF
4 EME ÉTAGE
I2 | 0YPKM | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | ESCALIER B | 2019-06-01 | ANAF
I6 | 0YPKN | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | ESCALIER E EST | 2019-06-01 | ANAF
I7 | 0YPKJ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER E2 | 2020-06-09
I7 | 0YPKJ | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | ESCALIER E EST | 2020-06-01 | ANAF
I1 | 0YPHO | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER B | 2016-06-09 | ANDRIEU
I2 | 0YPKM | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER B | 2019-06-09
I3 | 0YPKB | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | TGBT | 2021-06-09 | ROT
I4 | 0YPKF | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER E1 | 2021-06-09 | ROT
I5 | 126ED | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER E1 | 2022-06-09 | ROT
I6 | 0YPKN | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER E2 | 2019-06-18
5 EME ÉTAGE
J1 | 126ET | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER B | 2022-06-09 | ROT
J2 | 0YPKG | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER B | 2021-06-09 | ROT
J3 | 0YPKK | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | TGBT | 2015-09-01 | ANDRIEU
J4 | 0YPKC | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER E OUEST | 2013-06-09 | ANDRIEU
J5 | 0YPKO | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER E OUEST | 2021-06-09 | ROT
J6 | 0YPHS | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER E2 | 2016-06-09 | ANDRIEU
J7 | 0YPHW | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER E2 | 2013-06-09 | ANDRIEU
6 EME ÉTAGE
K1 | 126EU | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER B | 2022-06-09 | ROT
K2 | 0YPI0 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER B | 2016-06-09 | ANDRIEU
K3 | 11PYL | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | TGBT | 2019-06-09 | ANAF
K4 | 11PYP | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER E1 | 2015-06-09 | ANDRIEU
K5 | 11PYY | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER E1 | 2016-06-09 | ANDRIEU
K6 | 11PYQ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER E2 | 2019-06-09
K6 | 11PYQ | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | ESCALIER E EST | 2019-06-01 | ANAF
K7 | 11PYR | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER E2 | 2013-06-09 | ANDRIEU
7 EME ÉTAGE
L1 | 11PYS | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER B | 2013-06-09 | ANDRIEU
L2 | 126EA | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER B | 2022-06-09 | ROT
L4 | 11PYZ | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | ESCALIER E1 | 2019-06-01 | ANAF
L3 | 11PYH | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | TGBT | 2015-06-09 | ANDRIEU
L4 | 11PYZ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER E1 | 2019-06-09
L5 | 11PZ1 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER E1 | 2016-06-09 | ANDRIEU
L6 | 11PUJ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER E2 | 2016-06-09 | ANDRIEU
L7 | 11PYU | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER E2 | 2016-06-09 | ANDRIEU
8 EME ÉTAGE
M3 | 11PUH | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | LOGEMENT L5 | 2015-06-09 | ANDRIEU
M1 | 11PYO | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | LOGEMENT L2 | 2016-06-09 | ANDRIEU
M2 | 11PYN | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | LOGEMENT L2 | 2019-06-09 | ANAF
M4 | 11PUI | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | LOGEMENT L5 | 2016-06-09 | ANDRIEU
ACCÈS TERRASSE D
24BIS | 12HOG | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ESCALIER TECHNIQUE | 2020-06-14 | OS PROTECTION
25 BIS | 12HOC | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | EXTRACTION CTA 1000 | 2020-06-14 | OS PROTECTION
26BIS | 12HOF | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | EXTRACTION CTA 1000 MEZZANINE | 2020-06-14 | OS PROTECTION
CHAUFFERIE
27 | 11PVO | F00533 | EXTINCTEUR P6 KG P.A. GS |  | 2021-06-09 | ROT
RDC
01 | 11PVN | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | SORTIE NDDC | 2019-03-26 | ANAF
1 | 11PVN | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | HALL SORTIE NDDC | 2019-06-09
10 | 11PW5 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR PC SÉCURITÉ | 2019-06-09 | OS PROTECTION
13 | 11PWP | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | HALL ENTRÉE PRINCIPAL | 2015-06-09 | ANDRIEU
14 | 11PWQ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | HALL ENTREE PRINCIPAL | 2015-06-09 | ANDRIEU
15 | 11PVX | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER MEZZANINE | 2020-06-09
15 | 11PVX | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | BAC VÊTEMENTS TROUVÉS | 2020-03-25 | ANAF
16 | 11PVP | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER MEZZANINE | 2020-06-09
16 | 11PVP | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | BAC VÊTEMENTS TROUVÉS | 2020-03-25 | ANAF
17 | 11PW7 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER PC SECURITE | 2022-06-09 | ROT
18 | 11PW6 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER PC SÉCURITÉ | 2019-06-09
18 | 11PW6 | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | ESCALIER PC SECURITE | 2019-06-01 | ANAF
19 | 126DT | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | AMPHI 2 ENTRÉE | 2022-06-10 | ROT
2 | 126DW | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | HALL SORTIE NDDC | 2022-06-09 | ROT
20 | 11PW3 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | AMPHI 2 | 2018-06-10 | ANDRIEU
21 | 126DX | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | AMPHI 3 | 2022-06-10 | ROT
22 | 0YPHM | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | AMPHI 3 | 2018-06-10 | ANDRIEU
23 | 11PWS | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ENTRÉE PATIO | 2020-06-09
23 | 11PWS | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | ENTREE PATIO | 2020-06-01 | ANAF
24 | 126DY | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ENTREE PATIO | 2022-06-09 | ROT
25 | 11PVY | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | BAR HALL | 2014-06-09 | ANDRIEU
26 | 11PVU | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | HALL BAR | 2014-06-09 | ANDRIEU
27 | 11PWF | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ENTREE PATIO | 2016-06-09 | ANDRIEU
28 | 11PWO | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ENTREE PATIO | 2016-03-01 | ANDRIEU
29 | 11PWG | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SORTIE SECOURS BAT F PATIO | 2016-06-09 | ANDRIEU
3 | 126DV | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR DE SECOURS L | 2022-06-09 | ROT
30 | 11PW9 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PATIO MILIEU SALLE | 2016-06-09 | ANDRIEU
31 | 11PWA | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PATIO FOND DROIT | 2016-06-09 | ANDRIEU
32 | 11PWB | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PATIO FOND GAUCHE | 2016-06-09 | ANDRIEU
33 | 11PWC | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PATIO FOND GAUCHE | 2016-06-09 | ANDRIEU
34 | 11PWL | F00493 | EXTINCTEUR CO2 5KG ACIER | TGBT BAT F | 2016-06-09 | ANDRIEU
35 | 11PWR | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | LOCAL FROID BAT F | 2016-06-09 | ANDRIEU
35 BIS | 126DZ | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR LOCAL GROUPE FROID CROUS | 2018-12-01 | ANAF
4 | 11PW2 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | AMPHI 1 | 2018-06-10 | ANDRIEU
5 | 126E0 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | AMPHI 1 LOCAL TECHNIQUE | 2022-06-10 | ROT
6 | 11PW1 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | AMPHI 1 | 2020-06-10
6 | 11PW1 | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | AMPHI 1 | 2020-03-26 | ANAF
7 | 11PVL | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR DE SECOURS AMPHI SON | 2018-06-09 | ANDRIEU
8 | 11PVQ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | HALL VERS WC SOUS SOL | 2020-06-09
8 | 11PVQ | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | HALL VERS WC SOUS SOL | 2020-03-26 | ANAF
9 | 11PVM | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | HALL VERS WC SOUS SOL | 2018-06-09 | OS PROTECTION
RDC BAS
20BIS | 12HOA | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | SOURCE CENTRALE '2 | 2020-06-14 | OS PROTECTION
RDC HAUT
H10 | 0YPJV | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR DE SECOURS L | 2019-06-14
H10 | 0YPJV | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | COULOIR DE SECOURS L | 2019-03-26 | ANAF
H11 | 0YPJS | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | AMPHI 5 | 2019-06-14
H11 | 0YPJS | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | AMPHI 5 | 2019-03-26 | ANAF
H12 | 11PX2 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER ASC | 2021-06-09 | ROT
H13 | 11PX1 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PALIER ASC | 2021-06-09 | ROT
H14 | 11PX6 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | RESTAURANT | 2021-06-09 | ROT
H15 | 11PX5 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | RESTAURANT | 2021-06-09 | ROT
H16 | 122FD | F00493 | EXTINCTEUR CO2 5KG ACIER | CUISINE | 2022-06-09 | ROT
H18 | 0YPL6 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALON M1 | 2021-06-13 | ROT
H19 | 122HY | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALON M5 | 2022-06-13 | ROT
H3 | 0YPL8 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | HALL | 2015-06-13 | ANDRIEU
H5 | 122HQ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR DE SECOURS ADMINISTRATIO | 2022-06-14 | ROT
H6 | 0YPJW | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SORTIE NDDC | 2016-06-14 | ANDRIEU
H7 | 126DU | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SORTIE NDDC | 2023-06-14 | ROT
RÉGIE GRANDE AMPHI
RGA | 12HO9 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ACCÈS TOIT | 2018-06-14 | OS PROTECTION
SOUS SOL
01 | 0YPFE | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER MONTE CHARGE CUISINE | 2018-06-13 | ANDRIEU
010 | 11PW4 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | AMPHI 4 | 2018-06-10 | ANDRIEU
011 | 11PXN | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | AMPHI 4 ISSUE DE SECOURS | 2018-06-10 | ANDRIEU
012 | 11PY7 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | AMPHI 4 FOND | 2020-06-10
012 | 11PY7 | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | AMPHI 4 FOND | 2020-06-01 | ANAF
013 | 0YPFX | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR DESENFUMAGE N2 | 2018-06-13 | ANDRIEU
014 | 0YPJO | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR PRINCIPAL MAGASIN 3 | 2018-06-13 | OS PROTECTION
015 | 0YPJB | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR PRINCIPAL SALLE 010 | 2018-06-13 | ANDRIEU
0150 | 11PXM | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | LOCAL DESENFUMAGE N2 | 2014-06-10 | ANDRIEU
015A | 0YPIR | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | BIBLIOTHEQUE MAGAZIN 4 SAS | 2018-06-10 | ANDRIEU
015B | 11PY2 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | BIBLIOTHEQUE MAGAZIN 4 | 2014-06-10 | ANDRIEU
015C | 11PXW | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | BIBLIOTHEQUE MAGAZIN 4 | 2014-06-10 | ANDRIEU
015D | 11PXS | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | BIBLIOTHEQUE MAGAZIN 5 | 2014-06-10 | ANDRIEU
015E | 0YPIT | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | BIBLIOTHEQUE MAGAZIN 5 SAS | 2018-06-10 | ANDRIEU
015F | 11PXT | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | BIBLIOTHEQUE MAGAZIN 5 | 2014-06-10 | ANDRIEU
015G | 0YPIH | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | BIBLIOTHEQUE MAGAZIN 2 SAS ASCEN | 2019-06-10 | ANDRIEU
015H | 11PXY | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | BIBLIOTHEQUE MAGAZIN 2 SAS ASCEN | 2014-06-10 | ANDRIEU
015I | 11PY0 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | BIBLIOTHEQUE MAGAZIN 1 | 2014-06-10 | ANDRIEU
015J | 11PY3 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | BIBLIOTHEQUE MAGAZIN 1 | 2014-06-10 | ANDRIEU
015K | 11PXX | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | BIBLIOTHEQUE MAGAZIN 2 | 2014-06-10 | ANDRIEU
015L | 11PXG | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | BIBLIOTHEQUE MAGAZIN 2 | 2014-06-10 | ANDRIEU
015M | 11PY5 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | BIBLIOTHEQUE MAGAZIN 2 | 2014-06-10 | ANDRIEU
015N | 11PY6 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | BIBLIOTHÈQUE MAGAZIN 2 | 2014-06-10
016 | 0YPJG | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR PRINCIPAL MAGASIN 5 | 2018-06-25 | ANDRIEU
017 | 0YPG2 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR PRINCIPAL MAGASIN 1 | 2018-06-13 | OS PROTECTION
018 | 11PXU | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | AMPHI 1 | 2018-06-10 | ANDRIEU
019 | 11PXP | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | AMPHI 1 | 2018-06-10 | OS PROTECTION
02 | 11PVR | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR LOCAL DESENFUMAGE 5 | 2018-06-09 | ANDRIEU
020 | 11PXE | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | AMPHI 1 CÔTÉ JAUNE | 2018-06-10 | ANDRIEU
021 | 11PXV | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR JAUNE | 2015-06-10 | ANDRIEU
022 | 0YPG1 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR PRINCIPAL DESNFUMAGE 1 | 2015-06-13 | ANDRIEU
023 | 0YPG3 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR JAUNE SALLE 05 | 2018-06-25 | ANDRIEU
024 | 11PVV | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR LOCAL DÉSENFUMAGE 5 | 2020-06-09 | ANAF
029 | 0YPFI | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PALIER ASC CROUS | 2021-06-13 | ROT
03 | 11PVW | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR VESTIAIRE SERVICE TECHNI | 2018-06-09 | ANDRIEU
030 | 0YPFA | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER ASC CROUS | 2021-06-13 | ROT
038 | 0YPGA | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | CROUS COULOIR DESENFUMAGE 3 | 2018-06-13 | ANDRIEU
039 | 0YPFR | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | CROUS COULOIR DESENFUMAGE 3 | 2018-06-13 | OS PROTECTION
04 | 0YPLJ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR ROUGE 002 | 2018-06-13 | ANDRIEU
040 | 0YPLH | F00493 | EXTINCTEUR CO2 5KG ACIER | CROUS LOCAL CVC BÂTIMENT F | 2016-06-13 | ANDRIEU
05 | 126E7 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR SALLE 006 | 2022-06-10 | ROT
06 | 0YPFZ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR ROUGE 008 | 2018-06-13 | ANDRIEU
07 | 0YPG6 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR PRINCIPAL CASIER | 2018-06-13 | ANDRIEU
08 | 0YPFY | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR PRINCIPAL | 2018-06-13 | ANDRIEU
09 | 11PXL | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | AMPHI 4 | 2013-06-10 | ANDRIEU
11 | 126E1 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ATELIER | 2016-06-24 | ANDRIEU
25 | 11PVS | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR POSTE HT | 2019-06-09 | ANAF
250 | 122HH | F00493 | EXTINCTEUR CO2 5KG ACIER SCUTUM | POSTE DE TRANSFORMATION | 2019-06-01 | ANDRIEU
26 | 11PXR | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR JAUNE LOCAL MENAGE | 2018-06-10 | ANDRIEU
28 | 0YPG5 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR VESTIAIRE MENAGE | 2021-06-13 | ROT
31 | 0YPFH | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | CROUS TGBT | 2021-06-13 | ROT
32 | 0YPFD | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | CROUS TGBT | 2021-06-13 | ROT
33 | 0YPFK | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | CROUS POINT CHAUD | 2021-06-13 | ROT
34 | 0YPFL | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | CROUS POINT CHAUD COULOIR | 2021-06-13 | ROT
35 | 0YPFB | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | CROUS POINT CHAUD COULOIR | 2018-06-13 | OS PROTECTION
36 | 0YPFM | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | CROUS CIRCU CHAMBRE FROIDE | 2021-06-13 | ROT
37 | 0YPJ6 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | CROUS CIRCU CHAMBRE FROIDE | 2021-06-13 | ROT
STOCK TAMPON
| 0YPK8 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS |  | 2015-06-13 | ANDRIEU
| 11PY8 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS |  | 2018-06-14 | ANDRIEU
| 122HL | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A |  | 2017-09-01 | ANDRIEU
| 0YPHV | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A |  | 2019-06-14 | OS PROTECTION
| 0YPKP | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A |  | 2019-06-14 | OS PROTECTION
| 0YPFR | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A |  | 2018-03-25 | OS PROTECTION
| 0YPIN | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A |  | 2018-04-01 | OS PROTECTION
| 122HM | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS |  | 2023-03-25 | ROT
| 122HP | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS |  | 2023-03-25 | ROT
TERRASSE D
TER1 | 12HOD | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | GROUPE ÉLECTROGÈNE | 2015-06-14 | ANDRIEU
TER2 | 12HO1 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | GROUPE ELECTROGENE | 2015-06-14 | ANDRIEU

## EXT Fosse St Jacques
LISTING MATERIEL
ANNEXE 3
EXTINCTEURS SITE FOSSE ST JACQUES
Réf | N° de série | Article | Désignation | Emplacement | MES | Marque
3 EME ÉTAGE
|  |  | EXTINCTEUR 2KG_CO2 /1 | CIRCULATION |  | ROT
|  |  | EXTINCTEUR 6L_PA_EPA /2 | CIRCULATION |  | ROT
|  |  | EXTINCTEUR 2KG_COS2 /3 | CIRCULATION |  | ROT
|  |  | EXTINCTEUR 6L_PA_EPA /4 | CIRCULATION |  | ROT
|  |  | EXTINCTEUR 2KG_COS2 / | CIRCULATION |  | ANAF

## EXT Charcot
LISTING MATERIEL
ANNEXE 3
EXTINCTEURS SITE CHARCOT
Réf | N° de série | Article | Désignation | Emplacement | MES | Marque
A L INTÉRIEUR
11 | 126EL | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | SALLE 14 | 2022-06-23 | ROT
COULOIR
5 | 12HK6 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE 8 | 2018-06-23 | ANAF
6 | 12HLG | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE 12 | 2018-06-23 | ANAF
7 | 12HK7 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE 13 | 2018-06-23 | ANAF
9 | 12HKB | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ACCUEIL | 2018-06-23 | ANAF
INCUBATEUR
1 | 12HJM | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | MILIEU | 2017-06-23 | OS PROTECTION
14 | 12HK1 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | FACE TISANERIE | 2018-06-23 | OS PROTECTION
2 | 12HKX | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ENTRÉE | 2018-06-23 | ANAF
3 | 12HJL | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ENTRÉE LOCAL TECHNIQUE | 2018-06-23 | OS PROTECTION
4 | 12HK5 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | FACE TISANERIE | 2018-06-23 | ANAF
LOCAL SERVEUR 16
10 BIS | 126EH | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A |  | 2022-08-01 | ROT
LOGE
10 | 12HLC | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ACCUEIL | 2018-10-01 | OS PROTECTION
SALLE 15
12 | 126EG | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A |  | 2022-08-01 | ROT
TGBT
8 | 12HJV | F00493 | EXTINCTEUR CO2 5KG ACIER | LT 18 | 2020-06-23 | OS PROTECTION

## EXT Desgoffe
LISTING MATERIEL
ANNEXE 3
EXTINCTEURS SITE DESGOFFE
Réf | N° de série | Article | Désignation | Emplacement | MES | Marque
1 ER ÉTAGE
26 | 0YPLB | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ESPACE PMR | 2016-06-17 | ANDRIEU
28 | 0YPLE | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PALIER ARMOIRE ÉLECTRIQUE | 2016-09-01 | ANDRIEU
29 | 0YPLF | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | SALLE DOCTORANT | 2016-09-01 | ANDRIEU
30 | 0YPLD | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR | 2016-09-02 | ANDRIEU
31 | 0YPLA | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER | 2016-06-17 | ANAF
1 ER SOUS SOL
35 | 12HJ1 | F00493 | EXTINCTEUR CO2 5KG ACIER | PALIER | 2016-09-01 | ANAF
36 | 12HJ2 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER | 2016-06-24 | ANAF
37 | 12HJ6 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER LOCAL RANGEMENT | 2016-06-17 | ANAF
38 | 12HJ7 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | LOCAL RANGEMENT | 2016-06-17 | ANAF
39 | 12HJ3 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR CVC | 2016-09-01 | ANDRIEU
40 | 12HJ8 | F00493 | EXTINCTEUR CO2 5KG ACIER | PALIER LOCAL COURANT FAIBLE | 2016-09-01 | ANAF
45 | 12HM2 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | STOCKAGE' DES OUVRAGE | 2016-06-17 | ANAF
46 | 12HJ4 | F00505 | EXTINCTEUR EP 9L P.A. GS | COULOIR CVC | 2016-06-17 | ANAF
2 EME ÉTAGE
23 | 12HNN | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | GRANDE SALLE | 2016-09-01 | ANDRIEU
24 | 12HNJ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER WC | 2016-06-17 | ANAF
24BIS | 0YPL9 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESPACE PMR | 2014-06-17 | ANDRIEU
24TER | 12HNI | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER | 2016-06-17 | ANAF
27 | 12HNK | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PALIER AE | 2016-09-01 | ANDRIEU
2 EME SOUS SOL
41 | 12HM1 | F00533 | EXTINCTEUR P6 KG P.A. GS | CHAUFFERIE FIOUL | 2016-06-17 | ANAF
42 | 12HM3 | F00533 | EXTINCTEUR P6 KG P.A. GS | CHAUFFERIE FIOUL | 2016-06-17 | ANAF
43 | 12HM4 | F00493 | EXTINCTEUR CO2 5KG ACIER | CHAUFFERIE FIOUL | 2016-09-01 | ANAF
44 | 12HLP | F02733 | EXTINCTEUR P9 KG P.P ABC | STOCKAGE FIOUL | 2016-06-17 | ANAF
3 EME ÉTAGE
20 | 12HNQ | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PALIER ARMOIRE ÉLECTRIQUE | 2016-09-01 | ANDRIEU
21 | 12HNO | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR WC | 2016-06-17 | ANAF
22 | 12HNR | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER | 2016-06-17 | ANAF
4 EME ÉTAGE
17 | 12HNV | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PALIER ARMOIRE ÉLECTRIQUE | 2016-09-01 | ANDRIEU
18 | 12HNW | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER | 2016-06-17 | ANAF
19 | 12HNS | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR WC | 2016-06-17 | ANAF
5 EME ÉTAGE
10 | 12HO0 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR BUREAU | 2016-06-17 | ANAF
11 | 12HNT | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR REPROGRAPHIE | 2016-09-01 | ANDRIEU
13 | 12HNY | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | BUREAU | 2016-06-17 | ANAF
14 | 12HNH | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PALIER ARMOIRE ÉLECTRIQUE | 2016-09-01 | ANDRIEU
15 | 12HNZ | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | BUREAU BAIE INFORMATIQUE | 2016-09-01 | ANDRIEU
16 | 12HNP | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | BUREAU | 2016-09-01 | ANDRIEU
8 | 12HNU | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | BUREAU | 2016-09-01 | ANDRIEU
9 | 12HNX | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | BUREAU | 2016-09-01 | ANDRIEU
12 | 12HNL | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PALIER RANGEMENT | 2016-09-01 | ANDRIEU
6 EME ÉTAGE
4 | 0YPI4 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ENTRÉE SALLE 60 | 2016-09-01 | ANDRIEU
4 BIS | 0YPI8 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE 61 | 2014-06-17 | ANDRIEU
5 | 0YPI7 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | SALLE 61 | 2016-09-01 | ANDRIEU
6 | 0YPI6 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PLACARD | 2016-09-01 | ANDRIEU
7 | 0YPI2 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PLACARD | 2016-06-17 | ANAF
7 BIS | 0YPI3 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER ASCENSEUR | 2016-06-17 | ANDRIEU
7 EME ETAGE
2 | 0YPI5 | F00505 | EXTINCTEUR EP 9L P.A. GS | COULOIR | 2016-06-17 | ANAF
1 | 0YPI1 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR | 2016-09-01 | ANDRIEU
RDC
32 | 0YPL7 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | SAS MAURICE DESPLAS | 2016-09-01 | ANDRIEU
33 | 0YPLC | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE MAURICE DESPLAS | 2016-06-17 | ANAF
34 | 12HJ5 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | HALL | 2016-06-17 | ANAF

## EXT Froidevaux
LISTING MATERIEL
ANNEXE 3
EXTINCTEURS SITE FROIDEVAUX DESGOFFE
Réf | N° de série | Article | Désignation | Emplacement | MES | Marque
5ÈME ÉTAGE
10 | 122K6 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG | COULOIR WC FEMMES | 2023-04-09 | ROT
5 |  | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. | COULOIR BAIE INFORMATIQUE | 2023-04-09 | ROT
6 | 122I6 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG | COULOIR BAIE INFORMATIQUE | 2023-04-09 | ROT
7 | 122I7 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. | COULOIR WC HOMME | 2023-04-09 | ROT
8 | 122I5 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG | COULOIR WC HOMME | 2023-04-09 | ROT
9 | 122HD | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. | COULOIR WC FEMMES | 2023-04-09 | ROT
RDC
1 | 122I4 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. | SALLE DE RÉUNION WC | 2023-04-09 | ROT
2 | 122HE | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG | SALLE DE RÉUNION | 2023-04-09 | ROT
3 | 122I2 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG | ENTREE PRINCIPAL | 2023-04-09 | ROT
4 | 122I1 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. | ENTREE PRINCIPAL | 2023-04-09 | ROT

## EXT St Jacques
LISTING MATERIEL
ANNEXE 3
EXTINCTEURS SITE ST JACQUES
Réf | N° de série | Article | Désignation | Emplacement | MES | Marque
1 ER ÉTAGE
2 | 0YPK4 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | BUREAUX | 2013-06-16 | ANDRIEU
3 | 0YPJY | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | BUREAUX COULOIR | 2021-10-01 | ROT
4 | 0YPJZ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALON | 2013-06-16 | ANDRIEU
5 | 0YPK0 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR LT | 2021-10-01 | ROT
ACCUEIL SAINT JACQUES
6 | 0YPIB | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | RDC | 2021-06-16 | ROT
CUJAS
1 | 0YPJX | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | HALL | 2021-06-16 | ROT
1BIS | 0YPK1 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | SALLE DE CONFÉRENCE | 2021-10-02 | ROT
SAINT JACQUES DOCUMENTATION
7 | 0YPK3 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | RDC | 2013-06-16 | ANDRIEU
SOUS SOL
10 | 0YPIA | F00533 | EXTINCTEUR P6 KG P.A. GS | CHAUDIÈRE | 2019-06-16 | ANAF
8 | 0YPI9 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ARCHIVES | 2021-06-16 | ROT
9 | 0YPIC | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ENTRÉE COULOIR CHAUFFERIE | 2019-06-16 | OS PROTECTION

## EXT GUY DE LA BROSSE
LISTING MATERIEL
ANNEXE 3
EXTINCTEURS SITE GUY DE LA BROSSE
Réf | N° de série | Article | Désignation | Emplacement | MES | Marque
1 ER SOUS SOL
14 | 12HNC | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESPACE ATTENTE SECURISE | 2018-06-21 | ANDRIEU
17 | 12HNB | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR AMPHI 1 | 2018-06-21 | ANDRIEU
18 | 12HN5 | F00493 | EXTINCTEUR CO2 5KG ACIER | COULOIR AMPHI 1 | 2019-05-01 | ANAF
20 | 12HN8 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER | 2018-06-21 | ANDRIEU
31 | 12HN6 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR AUTOCOM | 2019-05-01 | OS PROTECTION
4 | 12HMV | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESPACE ATTENTE SÉCURISÉ | 2020-06-21
4 | 12HMV | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | ESPACE ATTENTE SECURISE | 2020-04-04 | ANAF
4 BIS | 12HN7 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR ESPACE PMR 1 | 2021-06-21 | ROT
1 ER ÉTAGE
101 | 126EO | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE 14 | 2022-06-21 | ROT
102 | 12HN2 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR SALLE 13 | 2021-06-21 | ROT
103 | 126EI | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR SALLE 13 | 2022-06-21 | ROT
104 | 12HN4 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE 11 COULOIR | 2021-06-21 | ROT
105 | 12HN3 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE 11 | 2021-06-21 | ROT
106 | 126EM | F00493 | EXTINCTEUR CO2 5KG ACIER | LOCAL TECHNIQUE INFORMATIQUE | 2022-08-01 | ROT
11 | 12HMH | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER | 2018-06-21 | ANDRIEU
2 | 12HMZ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE 13 | 2018-06-21 | ANDRIEU
2 EME SOUS SOL
21 | 12HMM | F00493 | EXTINCTEUR CO2 5KG ACIER | ESCALIER CHAUFFERIE | 2019-06-21 | OS PROTECTION
22 | 12HMN | F00493 | EXTINCTEUR CO2 5KG ACIER | CHAUFFERIE | 2019-06-21 | OS PROTECTION
23 | 12HMO | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | CHAUFFERIE | 2019-06-21 | OS PROTECTION
2 ÈME ÉTAGE
10 | 11PYB | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | AMPHITHÉÂTRE 2 | 2018-06-21 | ANDRIEU
31 | 12HID | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR SALLE 24 | 2021-06-21 | ROT
31 BIS | 12HIE | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE 24 | 2021-06-21 | ROT
31 TER | 12HI9 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE 23 | 2021-06-21 | ROT
311 | 12HN0 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE 20 | 2021-06-21 | ROT
32 | 12HIF | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR SALLE 23 | 2021-10-01 | ROT
7 | 12HIG | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR SALLE 21 PCF | 2019-06-21
7 | 12HIG | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | COULOIR SALLE 21 PCF | 2019-05-01 | ANAF
8 | 12HMY | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR SALLE 20 | 2021-06-21 | ROT
3 ÈME ÉTAGE
2 | 126EN | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE 36 COULOIR | 2022-06-21 | ROT
3 | 126EJ | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR SALLE 36 | 2022-06-21 | ROT
4 | 122I0 | F00493 | EXTINCTEUR CO2 5KG ACIER | BAIE INFORMATIQUE | 2022-06-21 | ROT
4 BIS | 12HII | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE 36 | 2021-06-21 | ROR
4 TER | 126EK | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE 37 | 2022-06-21 | ROT
411 | 12HIH | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE 30 | 2021-06-21 | ROT
4 ÈME ÉTAGE
1 | 12HIJ | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR SALLE 43 | 2018-09-01 | OS PROTECTION
29 | 12HIA | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER AMPHI 3 | 2021-06-21 | ROT
30 | 12HIN | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR SALLE 47 | 2021-06-21 | ROT
301 | 12HIL | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE 48 | 2021-06-21 | ROT
302 | 12HIK | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE 47 | 2021-06-21 | ROT
303 | 12HIB | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE 40 | 2021-06-21 | ROT
5 ÈME ÉTAGE
282 | 12HIO | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE 50 | 2021-06-29 | ROT
26 | 12HIC | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR SALLE 54 | 2021-10-01 | ROT
27 | 12HI7 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR SALLE 57 | 2021-06-21 | ROT
28 | 12HIM | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR SALLE 50 | 2021-06-21 | ROT
281 | 12HI8 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE 57 | 2021-06-21 | ROT
6 ÈME ÉTAGE
24 | 12HIR | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER ASCENSEUR | 2017-06-21 | ANDRIEU
25 | 12HMX | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR SALLE 61 | 2021-10-01 | ROT
26 BIS | 12HI6 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | SALLE DE COURS | 2017-11-01 | ANDRIEU
27 BIS | 12HIS | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE DE COURS | 2017-06-21 | ANDRIEU
RDC
12 | 12HMJ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR AMPHITHÉÂTRE 1 | 2018-06-21 | ANDRIEU
16 | 12HMI | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER PRINCIPAL | 2018-06-21 | ANDRIEU
16 BIS | 122KA | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR SALLE 3 | 2022-08-01 | ROT
16 TER | 12HNA | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR SALLE 3 | 2021-06-21 | ROT

## EXT 83 NOTRE DAME DES CHAMPS
LISTING MATERIEL
ANNEXE 3
EXTINCTEURS SITE NOTRE DAME DES CHAMPS
Réf | N° de série | Article | Désignation | Emplacement | MES | Marque
1 ER ÉTAGE
6 | 0YPJM | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER | 2017-06-15 | ANDRIEU
6BIS | 0YPJT | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PALIER | 2017-06-15 | ANDRIEU
2 ÈME ÉTAGE
7 | 0YPJR | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER | 2017-06-15 | ANDRIEU
7BIS | 0YPJU | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PALIER | 2017-06-15 | ANDRIEU
3 ÈME ÉTAGE
8 | 0YPJ3 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER | 2017-06-15 | ANDRIEU
8 BIS | 0YPGJ | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PALIER | 2017-06-15 | ANDRIEU
4 ÈME ÉTAGE
9 | 0YPJC | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER | 2017-06-15 | ANDRIEU
9BIS | 0YPJD | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PALIER | 2017-06-15 | ANDRIEU
5 ÈME ÉTAGE
10 | 0YPJ9 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER | 2017-06-15 | ANDRIEU
10BIS | 0YPJE | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PALIER | 2017-06-15 | ANDRIEU
6 ÈME ÉTAGE
11 | 0YPJA | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER | 2017-06-15 | ANDRIEU
11BIS | 0YPJF | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PALIER | 2017-06-15 | ANDRIEU
RDC
5 | 0YPGI | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER MÉDECINE DU TRAVAIL | 2017-06-15 | ANDRIEU
5BIS | 0YPJ0 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PALIER | 2017-06-15 | ANDRIEU
SOUS SOL
1 | 0YPJQ | F00493 | EXTINCTEUR CO2 5KG ACIER | BAIE INFORMATIQUE | 2017-09-01 | ANDRIEU
2 | 0YPJL | F00493 | EXTINCTEUR CO2 5KG ACIER | SAS INFORMATIQUE | 2017-09-01 | ANDRIEU
3 | 0YPJP | F00533 | EXTINCTEUR P6 KG P.A. GS | CHAUFFERIE | 2017-06-15 | ANAF
4 | 122HX | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | CHAUFFERIE | 2022-06-16 | ROT

## EXT St Guillaume
LISTING MATERIEL
ANNEXE 3
EXTINCTEURS SITE ST GUILLAUME
Réf | N° de série | Article | Désignation | Emplacement | MES | Marque
1 ER ÉTAGE
11 | 12HME | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ISSUE DE SECOURS | 2014-12-01 | ANDRIEU
12 | 12HMF | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER GAINE TECHNIQUE | 2014-06-20 | ANDRIEU
13 | 12HMG | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER ASCENSEUR | 2018-06-20 | ANAF
14 | 12HMD | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | HALL LOCAL INFORMATIQUE | 2020-09-01 | OS PROTECTION
2 ÈME ÉTAGE
26 | 126ES | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR ARCHIVES INFORMATIQUE | 2020-09-01 | OS PROTECTION
21 | 12HM5 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ISSUE DE SECOURS | 2014-12-01 | ANDRIEU
22 | 12HHU | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR GAINE TECHNIQUE | 2018-06-20
22 | 12HHU | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | COULOIR GAINE TECHNIQUE | 2018-04-05 | ANAF
23 | 12HMA | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER ASCENSEUR | 2014-06-20 | ANDRIEU
24 | 12HM9 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | BALCON AMPHITHÉÂTRE | 2018-12-01 | OS PROTECTION
25 | 12HMK | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER DE SERVICE | 2014-06-20 | ANDRIEU
3 ÈME ÉTAGE
31 | 12HMB | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ISSUE DE SECOURS | 2014-12-01 | ANDRIEU
32 | 12HMC | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER | 2018-06-20
32 | 12HMC | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | PALIER ISSUE DE SECOURS | 2018-04-05 | ANAF
4 ÈME ÉTAGE
41 | 12HN9 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ISSUE DE SECOURS | 2014-12-01 | ANDRIEU
42 | 12HHX | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ACCUEIL | 2018-06-20
42 | 12HHX | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | PALIER | 2020-04-05 | ANAF
43 | 12HNE | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ESPACE COPIEUR | 2018-12-01 | OS PROTECTION
44 | 12HHT | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE DE COURS | 2018-06-20
44 | 12HHT | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | SALLE DE COURS | 2018-04-05 | ANAF
45 | 12HM6 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | BIBLIOTHÈQUE CDE | 2018-06-20 | ANAF
45 | 12HM6 | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | BIBLIOTHEQUE CDE | 2018-04-05 | ANAF
46 | 12HND | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COPIEUR BUREAUX | 2020-06-20 | OS PROTECTION
5 ÈME ÉTAGE
51 | 12HNF | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ISSUE DE SECOURS WC | 2014-12-01 | ANDRIEU
52 | 12HM8 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER WC | 2019-06-20
52 | 12HM8 | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | COULOIR WC | 2019-04-05 | ANAF
52BIS | 12HNG | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | SALLE 5.15 | 2017-06-20 | ANDRIEU
53 | 12HM7 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER SALLE BERTHOLD | 2018-06-20
53 | 12HM7 | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | ENTREE BERTHOLD GOLDMAN | 2018-04-05 | ANAF
RDC
1 | 12HIZ | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ACCUEIL | 2014-12-01 | ANDRIEU
1BIS | 12HN1 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER ASCENSEUR | 2021-06-20 | ROT
2 | 12HIT | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PALIER WC | 2018-12-01 | OS PROTECTION
4 | 12HJ0 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ESCALIER VERS SOUS SOL | 2013-06-20 | ANDRIEU
5 | 12HIW | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ENTRÉE SALLE C | 2014-06-20 | ANDRIEU
SOUS SOL
015 | 12HIP | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | ARCHIVES | 2018-04-05 | ANAF
1 | 12HHZ | F00533 | EXTINCTEUR P6 KG P.A. GS | CHAUFFERIE BRULEUR | 2019-06-20
1 | 12HHZ | F06803 | EXTINCTEUR 6KG POUDRE AUTOMATIQUE | CHAUFFERIE FIOUL BRÛLEUR | 2019-04-05 | ANAF
10 | 12HHV | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SORTIE DE SECOURS RUE | 2018-06-20 | ANAF
10 | 12HHV | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | SORTIE DE SECOURS RUE | 2018-04-05 | ANAF
11 | 12HIV | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ENTRÉE ARCHIVES VERS CHAUFFERIE | 2018-06-20
11 | 12HIV | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | ARCHIVES VERS CHAUFFERIE | 2018-04-05 | ANAF
12 | 12HIX | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ARCHIVES | 2018-06-20 | ANAF
13 | 12HI5 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ARCHIVES | 2014-06-20 | ANDRIEU
14 | 12HIQ | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ARCHIVES BUREAU | 2018-06-20 | OS PROTECTION
15 | 12HIP | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ARCHIVES | 2018-06-20
16 | 12HLK | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ARCHIVES | 2018-06-20
16 | 12HLK | F02734 | EXTINCTEUR EP 6L P.P | ARCHIVES | 2018-04-05 | ANAF
2 | 12HI4 | F00533 | EXTINCTEUR P6 KG P.A. GS | CHAUFFERIE BRULEUR | 2019-06-20
2 | 12HI4 | F06803 | EXTINCTEUR 6KG POUDRE AUTOMATIQUE | CHAUFFERIE FIOUL BRÛLEUR | 2019-04-05 | ANAF
3 | 12HI0 | F00533 | EXTINCTEUR P6 KG P.A. GS | CHAUFFERIE BRULEUR | 2019-06-20
3 | 12HI0 | F06803 | EXTINCTEUR 6KG POUDRE AUTOMATIQUE | CHAUFFERIE FIOUL | 2019-04-05 | ANAF
4 | 12HHY | F00533 | EXTINCTEUR P6 KG P.A. GS | CHAUFFERIE FIOUL | 2014-06-20 | ANAF
5 | 12HI3 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | CHAUFFERIE FIOUL | 2014-06-20 | ANDRIEU
6 | 12HI2 | F00533 | EXTINCTEUR P6 KG P.A. GS | SAS CHAUFFERIE | 2013-06-20 | ANAF
7 | 12HI1 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR ZONE TECHNIQUE | 2014-12-01 | ANDRIEU
8 | 12HLO | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR ZONE TECHNIQUE | 2014-06-20 | ANDRIEU
9 | 12HIY | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | LOCAL ÉLECTRIQUE | 2014-06-20 | ANDRIEU

## EXT Val de Grace
LISTING MATERIEL
ANNEXE 3
EXTINCTEURS SITE VAL DE GRACE
Réf | N° de série | Article | Désignation | Emplacement | MES | Marque
RDC
1 | 0YPIX | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ENTRÉE | 2016-06-15 | ANDRIEU
SOUS SOL
2 | 0YPGQ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SORTIE | 2016-06-15 | ANDRIEU
3 | 0YPIW | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ARCHIVES | 2016-06-15 | ANDRIEU
4 | 0YPGR | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | TABLEAU ÉLECTRIQUE | 2016-06-15 | OS PROTECTION
5 | 0YPJ2 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE DE COURS | 2016-06-15 | ANDRIEU
6 | 0YPIZ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR DAE | 2016-06-15 | ANDRIEU
7 | 0YPGM | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR ACCUEIL | 2018-10-01 | OS PROTECTION
8 | 0YPGS | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ESCALIER ARMOIRE ÉLECTRIQUE | 2019-10-01 | OS PROTECTION
9 | 0YPIY | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ANCIENNE SALLE DE COURS | 2019-06-15 | OS PROTECTION

## EXT Vaugirard 1
LISTING MATERIEL
ANNEXE 3
EXTINCTEURS SITE VAUGIRARD 1
Réf | N° de série | Article | Désignation | Emplacement | MES | Marque
1 ER SOUS SOL
16 | 12HKL | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | AMPHITHÉÂTRE 300 | 2013-06-24 | ANDRIEU
23 | 12HLB | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PALIER ASCENSEUR | 2017-12-01 | ANDRIEU
24 | 12HL0 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR LOCAL POUBELLES | 2017-06-24 | ANDRIEU
29 | 12HL2 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR REGIE AMPHITHÉÂTRE | 2017-06-24 | ANDRIEU
30 | 12HLA | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ATELIER MAINTENANCE | 2017-12-01 | ANDRIEU
36 | 12HKU | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | AMPHITHEATRE 300 | 2017-06-24 | ANDRIEU
42 | 12HL3 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | BIBLIOTHÈQUE ISSUE DE SECOURS | 2017-06-24 | ANDRIEU
43 | 12HKP | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | BIBLIOTHEQUE LOCAL INFORMATIQUE | 2017-06-24 | ANDRIEU
45 | 12HL1 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | AMPHITHEATRE RÉGIE | 2017-12-01 | ANDRIEU
46 | 12HKQ | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR LOCAL COMPTEUR D EAU | 2017-12-01 | ANDRIEU
67 | 12HL4 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | BIBLIOTHEQUE ESPACE ATTENTE SÉCU | 2019-06-24 | EUROFEU
-1 BAS
31 | 12HKY | F00493 | EXTINCTEUR CO2 5KG ACIER | TGBT SAS | 2017-12-01 | ANDRIEU
65 | 12HKV | F00493 | EXTINCTEUR CO2 5KG ACIER | POSTE DE TRANSFORMATION | 2018-12-01 | ANAF
66 | 12HKT | F00493 | EXTINCTEUR CO2 5KG ACIER | POSTE DE TRANSFORMATION | 2018-12-01 | OS PROTECTION
1 ER ÉTAGE
13 | 12HJN | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | SAS AMPHITHÉÂTRE LT | 2017-12-01 | ANDRIEU
14 | 12HJO | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | AMPHITHEATRE | 2017-06-22 | ANDRIEU
15 | 12HJK | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | AMPHITHÉÂTRE | 2017-06-22 | ANDRIEU
30 | 12HJA | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PALIER GAINE TECHNIQUE | 2017-12-01 | ANDRIEU
1 ER ÉTAGE HAUT
53 | 12HJD | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | SALLE ARIÈS PALIER | 2017-12-01 | ANDRIEU
52 | 12HJJ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE ARIÈS PALIER | 2021-06-22 | ROT
54 | 12HJH | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | SALLE ARIÈS VENTILATION WC | 2017-12-01 | ANDRIEU
2 ÈME SOUS SOL
| 12HL8 | F00533 | EXTINCTEUR P6 KG P.A. GS | GROUPE ÉLECTROGÈNE | 2014-06-24 | ANAF
25 | 12HKW | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | AMPHITHÉÂTRE LOCAL ÉLECTRIQUE | 2017-06-24 | ANDRIEU
32 | 12HL7 | F00533 | EXTINCTEUR P6 KG P.A. GS | ESCALIER GROUPE ÉLECTROGÈNE | 2014-06-24 | ANAF
37 | 12HKC | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR SOUS STATION | 2017-12-01 | ANDRIEU
38 | 12HK9 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SAS SOUS-STATION | 2017-06-24 | ANDRIEU
39 | 12HL6 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR MACHINERIE ASCENCEUR | 2017-12-01 | ANDRIEU
40 | 12HKA | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | LOCAL VENTILATION | 2017-12-01 | ANDRIEU
2 ÈME ETAGE
51 | 12HMQ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE DE CONFÉRENCE | 2017-06-22 | ANDRIEU
48 | 12HMT | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ESPACE ATTENTE SÉCURISÉ | 2017-12-01 | ANDRIEU
49 | 12HML | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE DE CONFÉRENCE | 2017-06-22 | ANDRIEU
10 | 12HLL | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER ASCENSEUR | 2015-06-22 | ANDRIEU
10 BIS | 126EF | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PALIER LOCAL TECHNIQUE | 2021-06-24 | ROT
11 | 12HJE | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | RÉGIE | 2017-06-22 | AN
12 | 12HMP | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | AMPHITHÉÂTRE | 2017-06-22 | ANDRIEU
50 | 12HMR | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | SALLE DE CONFÉRENCE RÉGIE | 2014-06-22
9 | 12HMS | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR WC | 2017-06-22 | ANDRIEU
3 ÈME ETAGE
55 | 12HJF | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | ARMOIRE ÉLECTRIQUE | 2017-12-01 | ANDRIEU
10 | 12HLI | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESCALIER 3 | 2017-06-22 | ANDRIEU
47 | 12HMW | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PALIER LOGEMENTS | 2017-06-22 | ANDRIEU
6 | 12HJC | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR SALLE 30 | 2017-06-22 | ANDRIEU
7 | 12HLH | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR LOCAL INFORMATIQUE | 2017-12-01 | ANDRIEU
8 | 12HLJ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR SALLE 32 33 | 2021-06-22 | ROT
9 | 12HLN | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE 35 | 2021-06-22 | ROT
4 ÈME ETAGE
| 126ER | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | SALLE 44 PMR | 2021-04-02 | ROT
1 BIS | 126EW | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESPACE PMR ESCALIER 1 | 2021-06-24 | ROT
1 | 12HK8 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PALIER ASCENSEUR | 2017-06-22 | ANDRIEU
2 | 12HKZ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR SALLE 46 | 2017-06-22 | ANDRIEU
4 | 12HJG | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR SALLE 41 | 2015-06-22 | ANDRIEU
56 BIS | 12HLM | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR SALLE 44 | 2017-06-22 | ANDRIEU
ENTRESOL
56 | 12HJ9 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR WC | 2015-06-22 | ANDRIEU
57 | 12HJB | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR WC | 2017-06-22 | ANDRIEU
58 | 12HJZ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | COULOIR SALLE DES PROFESSEUR | 2017-06-22 | ANDRIEU
59 | 12HJW | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | COULOIR SALLE DES PROFESSEUR | 2017-06-22 | ANDRIEU
60 | 12HJS | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | SALLE DES PROFESSEUR | 2017-12-01 | ANDRIEU
61 | 12HK0 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | HALL SALLE 14 | 2017-06-22 | ANDRIEU
62 | 12HJQ | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER SALLE 15 | 2017-06-22 | ANDRIEU
63 | 12HLF | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PALIER SALLE 16 | 2015-12-01 | ANDRIEU
63 BIS | 126EE | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | ESPACE PMR SALLE 17 | 2022-06-24 | ROT
LOGEMENT GARDIEN
22 | 12HJR | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A |  | 2014-06-22 | ANDRIEU
RDC
1 | 12HL5 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | CAFETERIA CUISINE | 2015-06-22
16 | 12HK3 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER CAFÉTÉRIA | 2017-06-22 | ANDRIEU
17 | 12HK2 | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | PALIER INFIRMERIE | 2017-06-22 | ANDRIEU
18 | 12HK4 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | PALIER INFIRMERIE | 2017-06-22 | ANDRIEU
19 | 12HJU | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | BUREAU ACCUEIL | 2015-12-01 | ANDRIEU
20 | 12HJX | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | HALL WC | 2013-06-22 | ANDRIEU
21 | 12HJY | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | SORTIE VERS SÉCURITÉ | 2017-12-01 | ANDRIEU
3 | 12HL9 | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS | CAFÉTÉRIA | 2016-06-22 | ANDRIEU
41 | 12HKG | F00533 | EXTINCTEUR P6 KG P.A. GS | PARKING | 2017-06-24 | ANAF
STOCK TAMPON
| 12HLE | F00488 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A |  | 2017-12-01 | ANDRIEU
| 12HJI | F00497 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. GS |  | 2017-06-24 | ANDRIEU

## EXT 87 NDC)
LISTING MATERIEL
ANNEXE 3
EXTINCTEURS SITE 87 NDC
Réf | N° de série | Article | Désignation | Emplacement | MES | Marque
RDC |  | 1 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. | Accès escalier B | 2024-09-02
R+1 |  | 2 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. | Palier d'escalier B | 2024-09-02
R+2 |  | 3 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. | Palier d'escalier B | 2024-09-02
R+3 |  | 4 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. | Palier d'escalier B | 2024-09-02
R+3 |  | 5 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. | Palier d'escalier D | 2024-09-02
R+2 |  | 6 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. | Palier d'escalier D | 2024-09-02
R+1 |  | 7 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. | Palier d'escalier D | 2024-09-02
RDC |  | 8 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. | Accès escalier D montant | 2024-09-02
RDC |  | 9 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. | Accès d'escalier D descendant | 2024-09-02
RDJ |  | 10 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. | Palier d'escalier D | 2024-09-02
R+1 |  | 11 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. | Palier d'escalier C | 2024-09-02
RDC |  | 12 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. | Accès escalier C | 2024-09-02
RDJ |  | 13 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. | Accès escalier de secours A | 2024-09-02
R+3 |  | 14 | EXTINCTEUR P6 KG P.A. | Local technique CTA côté ascenseur | 2024-09-02
R+3 |  | 15 | EXTINCTEUR P6 KG P.A. | Local technique CTA côté salle 301 | 2024-09-02
RDJ |  | 16 | EXTINCTEUR P6 KG P.A. | Local technique chaufferie | 2024-09-02
RDJ |  | 17 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. | Local technique amphithéâtre | 2024-09-02
RDJ |  | 18 | EXTINCTEUR P6 KG P.A. | Local technique TGBT | 2024-09-02
RDJ |  | 19 | EXTINCTEUR P6 KG P.A. | Local technique eau | 2024-09-02
RDJ |  | 20 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. | Local technique rangement Vidéo | 2024-09-02
RDC |  | 21 | EXTINCTEUR EP 6L P.A. | Palier d'escalier de seours A | 2024-09-02
R+3 |  | 22 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | Local technique informatique | 2024-09-02
R+2 |  | 23 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | Local technique informatique | 2024-09-02
R+1 |  | 24 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | Local technique informatique | 2024-09-02
RDJ |  | 25 | EXTINCTEUR CO2 2KG ACIER 2A | Local technique informatique | 2024-09-02