## PdG
Marché n° 2026-007 - Marché pour des prestations de Maintenance des Systèmes de Désenfumage des centres de Panthèon ASSAS
Détail Quantitatif Estimatif
| Date | Révision | Modifications | Rédacteur | Approbateur
| 2025-10-31 | A | 1ère émission | Mott MacDonald
| 2026-01-31 | B | Mise à jour | Mott MacDonald

## DQE
Marché n° 2026-007 - Marché pour des prestations de Maintenance des Systèmes de Désenfumage des centres de Panthèon ASSAS
Détail Quantitatif Estimatif (DQE)
Détail Quantitatif Estimatif
Désignation | Marque | Quantitatif | Total €HT
Candidat X
Travaux d'équilibrage desemfumage
Etudes, méthodologie et préparation |  | 1 | 0
Calcul et bilan de puissance |  | 1 | 0
ZF Amphi 1 : Remplacement transmission du moteur VED 08A |  | 1 | 0
Mesure des intensités du moteur |  | 1 | 0
Equilibrage des débits par création de perte en charge (si besoin) |  | 1 | 0
Mesure des débits d'équilibrage et rédaction d'un rapport détaillé |  | 1 | 0
ZF Amphi 1 : Remplacement transmission du moteur VED 08B |  | 1 | 0
Mesures d'intensité nominale du moteur |  | 1 | 0
Equilibrage des débits par création de perte en charge (si besoin) |  | 1 | 0
Mesure des débits d'équilibrage et rédaction d'un rapport détaillé |  | 1 | 0
ZF Amphi 4 : Remplacement transmission du moteur VED 15 |  | 1 | 0
Mesures d'intensité nominale du moteur |  | 1 | 0
Equilibrage des débits par création de perte en charge (si besoin) |  | 1 | 0
Mesure des débits d'équilibrage et rédaction d'un rapport détaillé |  | 1 | 0
ZF Amphi 4 : Modofocation transmission du moteur VAD 14 |  | 1 | 0
Mesures d'intensité nominale du moteur |  | 1 | 0
Equilibrage des débits par création de perte en charge (si besoin) |  | 1 | 0
Mesure des débits d'équilibrage et rédaction d'un rapport détaillé |  | 1 | 0
ZF Amphi 5 : Modification transmission du moteur VED 10 |  | 1 | 0
Réparation des gaines en toiture (fuite de plus de 1000m3/h) |  | 2 | 0
Reprise de l'étanchéïté des gaines (notament pénétration) |  | 3 | 0
Mesures d'intensité nominale du moteur |  | 5 | 0
Equilibrage des débits par création de perte en charge (si besoin) |  | 1 | 0
Mesure des débits d'équilibrage et rédaction d'un rapport détaillé |  | 1 | 0
ZF Bibliothèque : Modification transmission du moteur VED 28 |  | 1 | 0
Mesures d'intensité nominale du moteur |  | 1 | 0
Equilibrage des débits par création de perte en charge (si besoin) |  | 1 | 0
Mesure des débits d'équilibrage et rédaction d'un rapport détaillé |  | 1 | 0
ZF Bibliothèque : Modfocation transmission du moteur VED 27 |  | 1 | 0
Mesure des intensités du moteur |  | 1 | 0
Equilibrage des débits par création de perte en charge (si besoin) |  | 1 | 0
Mesure des débits d'équilibrage et rédaction d'un rapport détaillé |  | 1 | 0
ZF Hall 1 : Remplacement transmission du moteur VEXD 1 |  | 1 | 0
Mesures d'intensité nominale du moteur |  | 1 | 0
Equilibrage des débits par création de perte en charge (si besoin) |  | 1 | 0
Mesure des débits d'équilibrage et rédaction d'un rapport détaillé |  | 1 | 0
ZF Hall 1 : Remplacement transmission du moteur VEXD 2 |  | 1 | 0
Mesure des intensités du moteur |  | 1 | 0
Equilibrage des débits par création de perte en charge (si besoin) |  | 1 | 0
Mesure des débits d'équilibrage et rédaction d'un rapport détaillé |  | 1 | 0
ZF Hall 2 : Remplacement transmission du moteur VED 06 |  | 1 | 0
Mesure des intensités du moteur |  | 1 | 0
Equilibrage des débits par création de perte en charge (si besoin) |  | 1 | 0
Mesure des débits d'équilibrage et rédaction d'un rapport détaillé |  | 1 | 0
ZF NIV 2 BAT D : Remplacement du moteur VAD 20.2
Moteur de désemfumage IE3 5400m3/h (+20%) |  | 1 | 0
Coffret de relayage pour moteur de désemfumage |  | 1 | 0
Raccordement de l'ensemble |  | 1 | 0
Mesure des débits d'équilibrage et rédaction d'un rapport détaillé |  | 1 | 0
ZF NIV 2 BAT D : VCF D02 004 (section < 38dm3) |  | 1 | 0
Pose du VCF (yc scellement) |  | 1 | 0
Raccordement de l'ensemble |  | 1 | 0
Mesure des débits d'équilibrage et rédaction d'un rapport détaillé |  | 1 | 0
ZF NIV 2 BAT D : Remplacement du moteur VAD 30.1
Moteur de désemfumage IE3 14400m3/h (+20%) |  | 1 | 0
Coffret de relayage pour moteur de désemfumage |  | 1 | 0
Raccordement de l'ensemble |  | 1 | 0
Mesure des débits d'équilibrage et rédaction d'un rapport détaillé |  | 1 | 0
ZF NIV 2 BAT D : Remplacement du VCF D02 003 (section < 36dm3) |  | 1 | 0
Pose du VCF (yc scellement) |  | 1 | 0
Raccordement de l'ensemble |  | 1 | 0
Mesure des débits d'équilibrage et rédaction d'un rapport détaillé |  | 1 | 0
ZF SS1.1 : Remplacement du moteur VED 5 |  | 1 | 0
Moteur de désemfumage IE3 32400m3/h (+20%) |  | 1 | 0
Coffret de relayage pour moteur de désemfumage |  | 1 | 0
Raccordement de l'ensemble |  | 1 | 0
Equilibrage des débits par création de perte en charge (si besoin) |  | 1 | 0
Mesure des débits d'équilibrage et rédaction d'un rapport détaillé |  | 1 | 0
Mesure des intensités du moteur |  | 1 | 0
ZF SS1.1 : Remplacement du moteur VAD 15A |  | 1 | 0
Moteur de désemfumage IE3 14400m3/h (+20%) |  | 1 | 0
Coffret de relayage pour moteur de désemfumage |  | 1 | 0
Raccordement de l'ensemble |  | 1 | 0
Mesure des débits d'équilibrage et rédaction d'un rapport détaillé |  | 1 | 0
ZF SS1.1 : Reprise de l'équilibrage du moteur VAD 17A (>5400m3/h) |  | 1 | 0
Mesure des intensités du moteur |  | 1 | 0
Mesure des pressions |  | 1 | 0
Mesure des débits d'équilibrage et rédaction d'un rapport détaillé |  | 1 | 0
ZF SS1.1 : Remplacement du VCF AS-1 001 (section < 53dm3) |  | 1 | 0
Pose du VCF (yc scellement) |  | 1 | 0
Mesure des débits d'équilibrage et rédaction d'un rapport détaillé |  | 1 | 0
ZF SS1.1 : Reprise de l'équilibrage du moteur VAD 16 |  | 1 | 0
Mesure des intensités du moteur |  | 1 | 0
Mesure des pressions |  | 1 | 0
Mesure des débits d'équilibrage et rédaction d'un rapport détaillé |  | 1 | 0
ZF SS1.1 : Modification transmission du moteur VAD 07A (>5400m3/h) |  | 1 | 0
Mesure des intensités du moteur |  | 1 | 0
Mesure des pressions |  | 1 | 0
Mesure des débits d'équilibrage et rédaction d'un rapport détaillé |  | 1 | 0
ZF SS1.1 : Equilibrage des réseau de désemfumage |  | 1 | 0
ZF SS1.2 : Remplacement du moteur VED 01 |  | 1 | 0
Moteur de désemfumage IE3 14400m3/h (+20%) |  | 1 | 0
Coffret de relayage pour moteur de désemfumage |  | 1 | 0
Raccordement de l'ensemble |  | 1 | 0
Modification des gaines aval et refoulement |  | 1 | 0
Mesures d'intensité nominale du moteur |  | 1 | 0
Equilibrage des débits par création de perte en charge (si besoin) |  | 1 | 0
Mesure des débits d'équilibrage et rédaction d'un rapport détaillé |  | 1 | 0
ZF SS1.2 : Equilibrage du moteur VAD 09A |  | 1 | 0
Spprimer les bridages sur les VCF |  | 1 | 0
Reprise de l'équilibrage du ventilateur et des VCF (3) |  | 1 | 0
Mesures d'intensité nominale du moteur |  | 1 | 0
Equilibrage des débits par création de perte en charge (si besoin) |  | 1 | 0
Mesure des débits d'équilibrage et rédaction d'un rapport détaillé |  | 1 | 0
ZF SS1.2 : Remplacement du moteur VED 02 |  | 1 | 0
Moteur de désemfumage IE3 14400m3/h (+20%) |  | 1 | 0
Coffret de relayage pour moteur de désemfumage |  | 1 | 0
Raccordement de l'ensemble |  | 1 | 0
Modification des gaines aval et refoulement |  | 1 | 0
Mesures d'intensité nominale du moteur |  | 1 | 0
Equilibrage des débits par création de perte en charge (si besoin) |  | 1 | 0
Mesure des débits d'équilibrage et rédaction d'un rapport détaillé |  | 1 | 0
ZF SS1.2 : Equilibrage du moteur VAD 13A |  | 1 | 0
Dposer le registre existant et reprendre la gaine d'amenée d'air neuf |  | 1 | 0
Pose d'un clapet anti-retour sur gaine reprise CTA |  | 1 | 0
Reprise de l'équilibrage du ventilateur et des VCF (3) |  | 1 | 0
Mesures d'intensité nominale du moteur |  | 1 | 0
Equilibrage des débits par création de perte en charge (si besoin) |  | 1 | 0
Mesure des débits d'équilibrage et rédaction d'un rapport détaillé |  | 1 | 0
Mise en place et replie chantier (y compris moyen d'accés) |  |  | 0
Traitement des déchets |  |  | 0
Mise à jour des plans et schéma |  |  | 0
Mise à jour documentations |  |  | 0
DOE |  |  | 0
TOTAL DQE |  |  | 0
Dénomination sociale de la société :