## Page de garde
Annexe 1.1 - INVENTAIRE DES EQUIPEMENTS lot 1& 2
Liste indicative des matériels inclus au marché de maintenance des installation SSI et Désenfumage de l'Université PANTHEON ASSAS

## 1.1-Centre MELUN
1.1 - CENTRE MELUN
Il s’agit d’une liste purement indicative qui devra être complétée et corrigée le cas échéant le candidat suite à la réalisation de la visite obligatoire des installations.
N° | Libellé | Famille | Marque | Modèle / Réfénce | Observation | Quantité | Date de vérification
1 | Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAAS typeMa |  | LEGRAND | 40540 ou 40541 |  | 9 | 2025-09-01
2 | Déclencheur manuel | SSI | LEGRAND | KAC |  | 9 | 2025-09-01
3 | Alimentation Equipement de Sécurité AES | SSI | SLAT |  |  | 1 | 2025-09-01
4 | Batterie AES | SSI |  | Batteries 12V 7AH | 2024 | 4 | 2025-09-01
5 | Porte CCF | SSI | Multimarques |  |  | 2 | 2025-09-01
6 | Ventouse sur porte CCF | SSI | LEGRAND |  |  | 4 | 2025-09-01
7 | Détécteur linéaire de fumée "émetteur" | SSI |  |  |  | 1 | 2025-09-01
8 | Détécteur linéaire de fumée "émetteur" | SSI |  |  |  | 1 | 2025-09-01
9 | DM Désemfumage | Désenfumage | LEGRAND | KAC |  | 2 | 2025-09-01
10 | Alimentation Equipement de Sécurité AES | Désenfumage | SLAT |  |  | 2 | 2025-09-01
11 | Coffret désemfumage | Désenfumage | SOUCHIER | FAGES |  | 3 | 2025-09-01
12 | Batterie Centrale ECS / CMSI | SSI |  | Batteries 12V 7AH | 2024 | 4 | 2025-09-01
13 | Dispositif de commande manuelle | Désenfumage | Dupuy équipement | TR20 |  | 3 | 2025-09-01
14 | Dispositif évacuation des fumées type ouvrant | Désenfumage | Dupuy équipement |  |  | 3 | 2025-09-01

## 1.2-Centre ASSAS
1.2 - CENTRE ASSAS
Il s’agit d’une liste purement indicative qui devra être complétée et corrigée le cas échéant le candidat suite à la réalisation de la visite obligatoire des installations.
N° | Libellé | Famille | Marque | Modèle / Réfénce | Observation | Quantité | Date de vérification
1 | Equipement de Contrôle et de signalisation ECS | SSI | CHUBB | UTI COM | 2012 | 1 | 2025-09-01
2 | Batterie Centrale ECS | SSI |  | Batteries 12V 38AH | 2025 | 4 | 2025-09-01
3 | Equipement de Mise en sécurité CMSI | SSI | CHUBB | CMSI COM | 2012 | 1 | 2025-09-01
4 | Batterie Centrale CMSI | SSI |  | Batteries 12V 38AH | 2025 | 4 | 2025-09-01
5 | Sytème de sonorisation de sécurité | SSI | TOA | VP 2431 | 2012 | 1 | 2025-09-01
6 | Batterie Sytème de sonorisation | SSI |  | Batteries 12V 85AH | 2025 | 4 | 2025-09-01
6 | Alimentation Electrique de sécurité | SSI | CHUBB | 24V 4AH | 2012 | 3 | 2025-09-01
7 | Batterie AES | SSI |  | Batteries 12V 17AH | 2025 | 6 | 2025-09-01
8 | Alimentation Electrique de sécurité | SSI | CHUBB | 48V 6AH | 2012 | 1 | 2025-09-01
9 | Batterie AES | SSI |  | Batteries 12V 65AH | 2025 | 4 | 2025-09-01
10 | Alimentation Electrique de sécurité | SSI | CHUBB | 48V 6AH | 2012 | 2 | 2025-09-01
11 | Batterie AES | SSI |  | Batteries 12V 38AH | 2025 | 4 | 2025-09-01
| Coffret déporte | SSI | CHUBB |  | 2012 | 1 | 2025-09-01
11 | Alimentation Electrique de sécurité Coffret déporte | SSI | CHUBB | 24V 4AH | 2020 | 1 | 2025-09-01
12 | Batterie AES | SSI |  | Batteries 12V 17AH | 2025 | 2 | 2025-09-01
12 | Tableau Répétiteur d'Exploitation TRE | SSI | CHUBB | LON REP | 2012 | 3 | 2025-09-01
13 | Transmetteur téléphonique |  | SEPTAM | 31 DPV | 2012 | 1 | 2025-09-01
14 | Interphone | SSI | CASTEL | MAYLIS | 2012 | 34 | 2025-09-01
19 | Détecteur Incendie optique | SSI | CHUBB | I.SCAN +O | 2012 | 503 | 2025-09-01
20 | Détecteur Incendie optique | SSI | CHUBB | C SCAN O | 2012 | 5 | 2025-09-01
21 | Détecteur Incendie optique | SSI | CHUBB | I SCAN +TV | 2012 | 6 | 2025-09-01
19 | Indicateur d'action | SSI | CHUBB | IA 2000 | 2012 | 83 | 2025-09-01
19 | Détecteur incendie linéaires | SSI | SENSOR | 6500FS | 2012 | 18 | 2025-09-01
24 | déclencheur manuel - DM | SSI | CHUBB | CDAADMR2910 | 2012 | 7 | 2025-09-01
25 | déclencheur manuel - DM | SSI | CHUBB | MCPA2 | 2012 | 96 | 2025-09-01
22 | Diffuseur Sonore DS | SSI | SICLI | AVSU PZ | 2012 | 8 | 2025-09-01
23 | Diffuseur Sonore DS | SSI | SONOS | P55 0089 | 2012 | 79 | 2025-09-01
28 | Diffuseur Sonore et lumineux | SSI | SONOS | P55 0079 | 2012 | 10 | 2025-09-01
28 | Volet Coupe Feu | SSI | ALDES | VANTONE CF1 V1 | 2012 | 23 | 2025-09-01
29 | Volet Coupe Feu | SSI | ALDES | OPTONE CLASSIC 2H 2V | 2012 | 39 | 2025-09-01
30 | Volet Coupe Feu | SSI | ALDES | VRFI | 2012 | 16 | 2025-09-01
31 | Clapet Coupe Feu | SSI | ALDES | VRFI | 2012 | 2 | 2025-09-01
32 | Volet Coupe Feu à Lame | SSI | ALDES | BEDIMO | 2012 | 9 | 2025-09-01
29 | Porte Coupe Feu verre bandeau | SSI | DORMA | 48V | 2012 | 5 | 2025-09-01
29 | Porte Coupe Feu Ventouse | SSI | CROUZILLES | CROUZI FPE EI 30 ZV | 2012 | 3 | 2025-09-01
30 | Porte Coupe Feu Ventouse | SSI | Malerba | 2VE 2VI | 2012 | 56 | 2025-09-01
31 | Ventouse sur porte CCF | SSI | Multimarques |  | 2012 | 56 | 2025-09-01
| Dispositif adaptateur de commande | Désenfumage | JOFO | COFMX1 | 2012 | 2 | 2025-09-01
| Dispositif adaptateur de commande | Désenfumage | JOFO | COMBIMX3 | 2012 | 1 | 2025-09-01
21 | Dispositif adaptateur de commande | Désenfumage | SOUCHIER | SADAP | 2012 | 4 | 2025-09-01
22 | Dispositif de Commande Manuelle | Désenfumage | MADICOB | TCN | 2012 | 6 | 2025-09-01
42 | Dispositif de Commande Manuelle | Désenfumage | MADICOB | CSK | 2012 | 2 | 2025-09-01
43 | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type Exutoire | Désenfumage | SKYDOME | ORIGINE | 2012 | 6 | 2025-09-01
44 | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type ouvrant | Désenfumage | SOUCHIER | OTF RPF | 2012 | 3 | 2025-09-01
45 | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type ouvrant | Désenfumage | MADICOB | 10.07EP2 | 2012 | 7 | 2025-09-01
46 | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type ouvrant | Désenfumage | SOUCHIER | LUXLAME RPT | 2012 | 17 | 2025-09-01
47 | commande d'asservissement désenfumage /compartimentage | Désenfumage | CHUBB |  | 2012 |  | 2025-09-01
48 | Caisoon de désenfumage | Désenfumage | SAFTAIR | TYPE DOF 500 | 2012 | 46 | 2025-09-01
49 | Coffret de relayage | Désenfumage | SAFTAIR | Cyber Pro 2 | 2012 | 46 | 2025-09-01
50 | Interrupteur de proximité moteur | Désenfumage | SONTHEIMER | R3.8PM.Z33.GH.HV11 | 2012 | 46 | 2025-09-01

## 1.3-Centre GUY DE LA BROSSE
1.3 - Centre GUY DE LA BROSSE
Il s’agit d’une liste purement indicative qui devra être complétée et corrigée le cas échéant le candidat suite à la réalisation de la visite obligatoire des installations.
N° | Libellé | Famille | Marque | Modèle / Réfénce | Observation | Quantité | Date de vérification
1 | Equipement de Contrôle et de signalisation ECS / CMSI | SSI | ESSER | CMSI 8000 | 2010 | 1 | 2025-09-01
2 | Batterie Centrale ECS / CMSI | SSI |  | Batteries 12V 38AH | 2023 | 4 | 2025-09-01
3 | Equipement de Contrôle et de signalisation ECS | SSI | SECURITE | AGEMA 2 |  | 1 | 2025-09-01
4 | Module déporté MD | SSI | ESSER | MD2L/ MD4L |  | 8 | 2025-09-01
5 | Tableau répétiteur d'exploitation - TRE | SSI | ESSER | REP LCD 8000 |  | 1 | 2025-09-01
6 | Détecteur Incendie optique - DI O | SSI | APOLLO | M1A-R910SF-U007-01 |  | 3 | 2025-09-01
7 | Diffuseur Sonore et lumineux | SSI | ESSER | IQ8S RB |  | 2 | 2025-09-01
8 | Diffuseur lumineux | SSI | ESSER | IQ8L-C |  | 2 | 2025-09-01
9 | Diffuseur lumineux | SSI | ESSER | NUG 31067 |  | 68 | 2025-09-01
10 | déclencheur manuel - DM | SSI | ESSER | M1A-R910SF-U007-01 |  | 30 | 2025-09-01
11 | Diffuseur Sonore - DS | SSI | FIRELESS | Inconnue |  | 36 | 2025-09-01
12 | Porte Coupe feu | SSI | Multimarques | Inconnue |  | 37 | 2025-09-01
13 | Ventouse sur porte CCF | SSI | Multimarques | ventouses modèle 300 KG + 37 autres |  | 39 | 2025-09-01
14 | Volet CCF Soufflage | SSI | ALDES | VANTONE |  | 8 | 2025-09-01
15 | Volet CCF Extraction | SSI | ALDES | PLANFONE |  | 5 | 2025-09-01
16 | Commandes de réarmement Moteurs DF et Alimentation Associée | Désenfumage | Inconnue | Boite à clé |  | 5 | 2025-09-01
17 | Dispositif de Commande Manuelle | Désenfumage | MADICOB | ASK60 | ASK61 | 3 | 2025-09-01
18 | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type ouvrant | Désenfumage | Inconnue | ASK61 + 413510-01 |  | 7 | 2025-09-01
19 | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type ouvrant | Désenfumage | Inconnue | Inconnue |  | 7 | 2025-09-01
20 | Ventilateur de soufflage Désenfumage et coffrets de relayage associés - VSD | Désenfumage | Inconnue | Inconnue |  | 2 | 2025-09-01
20 | Coffret relayage ventilateur soufflage | Désenfumage | ALDES | AXONE MICRO 2 |  | 2 | 2025-09-01
21 | Ventilateur d'extraction de désenfumage et coffrets de relayage associés - VED | Désenfumage | LINDAB | Linco |  | 3 | 2025-09-01
22 | Coffret relayage ventilateur d'extraction | Désenfumage | ALDES | AXONE MICRO 2 |  | 3 | 2025-09-01

## 1.4-Centre DESGOFFE
1.4 - Centre DESGOFFE
Il s’agit d’une liste purement indicative qui devra être complétée et corrigée le cas échéant le candidat suite à la réalisation de la visite obligatoire des installations.
N° | Libellé | Famille | Marque | Modèle / Réfénce | Observation | Quantité | Date de vérification
1 | Equipement de Contrôle et de signalisation ECS / CMSI | SSI | ESSER | CMSI 10 | 2006 | 1 | 2025-09-01
2 | Batterie Centrale ECS / CMSI | SSI |  | Batteries 12V 7AH (4) | 2024 | 4 | 2025-09-01
3 | Alimentation Equipement de Sécurité AES | SSI | SLAT | 24V / 1AH | 2006 | 1 | 2025-09-01
4 | Batterie AES | SSI |  | Batteries 12V 7AH | 2024 | 4 | 2025-09-01
5 | déclencheur manuel - DM | SSI | ESSER | F-910 |  | 18 | 2025-09-01
6 | Diffuseur Sonore - DS | SSI | ESSER | 619100 |  | 11 | 2025-09-01
7 | Porte Coupe feu | SSI | DORMA |  |  | 15 | 2025-09-01
8 | Ventouse sur porte CCF | SSI | Multimarques |  |  | 30 | 2025-09-01
9 | Dispositif de commande manuelle | SSI |  |  |  | 1 | 2025-09-01
10 | Dispositifs Actionnés de sécurité à Rupture | SSI |  |  |  | 15 | 2025-09-01
11 | Dispositif adaptateur de commande | SSI |  |  |  | 2 | 2025-09-01
12 | Volet Coupe-feu | SSI |  |  |  | 2 | 2025-09-01
13 | Commandes arrêt pompier moteur désenfumage et alimentation | Désenfumage | LEGRAND | Boitier à clé |  | 2 | 2025-09-01
14 | Commandes de réarmement Moteurs DF et Alimentation Associée | Désenfumage | LEGRAND | Boitier à clé |  | 1 | 2025-09-01
15 | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type exutoire | Désenfumage |  |  |  | 2 | 2025-09-01
16 | Dispositif de Commande Manuelle | Désenfumage |  | Treuil à câble |  | 2 | 2025-09-01
17 | Commandes de réarmement Moteurs DF et Alimentation Associée | Désenfumage | Inconnue | Boite à clé |  | 2 | 2025-09-01
18 | Ventilateur de soufflage Désenfumage et coffrets de relayage associés - VSD | Désenfumage | Inconnue | Inconnue |  | 1 | 2025-09-01
19 | Coffret relayage ventilateur soufflage | Désenfumage | ALDES | AXONE MICRO 2 |  | 1 | 2025-09-01
20 | Ventilateur d'extraction de désenfumage et coffrets de relayage associés - VED | Désenfumage | Inconnue | Inconnue |  | 1 | 2025-09-01
15 | Coffret relayage ventilateur d'extraction | Désenfumage | ALDES | AXONE MICRO 2 |  | 1 | 2025-09-01

## 1.5-Centre St GUILLAUME
1.5 - Centre SAINT GUILLAUME
Il s’agit d’une liste purement indicative qui devra être complétée et corrigée le cas échéant le candidat suite à la réalisation de la visite obligatoire des installations.
N° | Libellé | Famille | Marque | Modèle / Réfénce | Observation | Quantité | Date de vérification
1 | Equipement de Contrôle et de signalisation ECS | SSI | ASD | HEPHAIS 1024 | 2017 | 1 | 2025-09-01
2 | Batterie Centrale ECS | SSI |  | Batteries 12V 17AH | 2024 | 2 | 2025-09-01
3 | Equipement de Mise en sécurité CMSI | SSI | ASD | DELTA 256 | 2017 | 1 | 2025-09-01
4 | Batterie Centrale CMSI | SSI |  | Batteries 12V 17AH | 2024 | 2 | 2025-09-01
5 | Alimentation Electrique de sécurité | SSI | SLAT | C24SB EAE 012C0 | 2017 | 1 | 2025-09-01
6 | Batterie AES | SSI |  | Batteries 12V 7AH | 2024 | 4 | 2025-09-01
7 | Dispositif adaptateur de commande | SSI |  |  | 2017 | 14 | 2025-09-01
8 | déclencheur manuel - DM | SSI | FARE | DMA05 003A1 | 2017 | 27 | 2025-09-01
9 | Détecteur Incendie optique fumée | SSI | ASD | OA 12F LO 50 RO | 2017 | 41 | 2025-09-01
10 | Détecteur incendie optique flamme | SSI | ASD | IR 95 LIR 002 CB |  | 3 | 2025-09-01
11 | Indicateur d'action IA | SSI | ASD |  | 2017 |  | 2025-09-01
12 | Déclencheur Multicritère | SSI | ASD | MA12F M 015 C0 | 2017 | 2 | 2025-09-01
13 | Diffuseur Sonore - DS | SSI | ASD | AVS2000 SIP DS 012 A4 | 2017 | 31 | 2025-09-01
14 | Diffuseur Sonore à mesage | SSI | ASD | AVSMP DS 0420 A2 | 2017 | 5 | 2025-09-01
15 | Porte Coupe feu | SSI | Multimarques |  | 2017 | 22 | 2025-09-01
16 | Ventouse sur porte CCF | SSI | Multimarques |  | 2017 | 22 | 2025-09-01
17 | Dispositif de Commande Manuelle | Désenfumage |  |  | 2017 | 4 | 2025-09-01
18 | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type ouvrant | Désenfumage |  |  | 2017 | 13 | 2025-09-01
19 | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type ouvrant | Désenfumage |  |  | 2017 | 1 | 2025-09-01
20 | Dispositif adaptateur de commande | Désenfumage |  |  | 2017 | 14 | 2025-09-01

## 1.6-Centre Saint JACQUES
1.6 - Centre SAINT JACQUES
Il s’agit d’une liste purement indicative qui devra être complétée et corrigée le cas échéant le candidat suite à la réalisation de la visite obligatoire des installations.
N° | Libellé | Famille | Marque | Modèle / Réfénce | Observation | Quantité | Date de vérification
1 | Equiperment d'alarme EA | SSI | LEGRAND | 40562 |  | 1 | 2025-09-01
2 | Batterie Equipement d'alarme | SSI |  | NICD 12V 1000mAH | 2022 | 2 | 2025-09-01
3 | Equipement d'alarme EA | SSI | NUGELEC | NUG30316 |  | 1 | 2025-09-01
4 | Batterie Equipement d'alarme | SSI |  | NICD 10,BVI, 6AH | 2022 | 2 | 2025-09-01
5 | déclencheur manuel - DM | SSI | NUGELEC | NUG30316 |  | 8 | 2025-09-01
6 | Diffuseur Sonore - DS | SSI | LEGRAND | 41508 |  | 5 | 2025-09-01
7 | Diffuseur Sonore - DS | SSI | NUGELEC | DSB3000 |  | 10 | 2025-09-01
8 | Diffuseur Sonore et Lumineux | SSI | NUGELEC | DSAB3000 |  | 2 | 2025-09-01
10 | déclencheur manuel - DM | Désenfumage |  |  |  | 1 | 2025-09-01
11 | Dispositif adaptateur de commande | Désenfumage | SOUCHIER | SADAP |  | 1 | 2025-09-01
12 | Dispositif de Commande Manuelle | Désenfumage | SOUCHIER | 06075-0A |  | 2 | 2025-09-01
13 | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type ouvrant | Désenfumage |  |  |  | 2 | 2025-09-01

## 1.7-Centre CHARCOT
1.7 - Centre CHARCOT
Il s’agit d’une liste purement indicative qui devra être complétée et corrigée le cas échéant le candidat suite à la réalisation de la visite obligatoire des installations.
N° | Libellé | Famille | Marque | Modèle / Réfénce | Observation | Quantité | Date de vérification
1 | Equipement de Contrôle et de signalisation ECS | SSI | CHUBB | UTC.COM 8 3FC | 2019 | 1 | 2025-09-01
2 | Batterie Centrale ECS | SSI |  | Batteries 12V 4AH | 2023 | 2 | 2025-09-01
3 | Equipement de Mise en sécurité CMSI | SSI | CHUBB | UTC.COM 8 3FC | 2019 | 1 | 2025-09-01
4 | Batterie Centrale CMSI | SSI |  | Batteries 12V 1,2AH | 2023 | 2 | 2025-09-01
5 | Alimentation Electrique de sécurité | SSI | SLAT | Variation 24V COF 17 | 2017 | 1 | 2025-09-01
6 | Batterie AES | SSI |  | Batteries 12V 1,2AH | 2023 | 2 | 2025-09-01
7 | Détecteur Incendie optique fumée | SSI | CHUBB | C SAN+O | 2019 | 1 | 2025-09-01
8 | Diffuseur Sonore - DS | SSI | CHUBB | DS ROLP AB SOCLE BAS | 2019 | 9
9 | Diffuseur Lumineux | SSI | CHUBB | Solista LX | 2019 | 9 | 2025-09-01
10 | déclencheur manuel - DM | SSI | CHUBB | MCP2A R910SF | 2019 | 5 | 2025-09-01
11 | Porte Coupe feu | SSI | Multimarques | 41508 |  | 4 | 2025-09-01
12 | Ventouse sur porte CCF | SSI | Multimarques | DSB3000 |  | 4 | 2025-09-01

## 1.8-Centre VAL DE GRACE
1.8 - Centre VAL DE GRACE
Il s’agit d’une liste purement indicative qui devra être complétée et corrigée le cas échéant le candidat suite à la réalisation de la visite obligatoire des installations.
N° | Libellé | Famille | Marque | Modèle / Réfénce | Observation | Quantité | Date de vérification
1 | Equiperment d'alarme EA | SSI | LEGRAND | 40562 | 2020 | 1 | 2025-09-01
2 | Batterie Equipement d'alarme | SSI |  | NICD 12V 1000mAH | 2023 | 2 | 2025-09-01
3 | Alimentation Electrique de sécurité | SSI | LEGRAND |  | 2020 | 1 | 2025-09-01
4 | Batterie AES | SSI |  | NICD 10,BVI, 6AH | 2023 | 2 | 2025-09-01
5 | déclencheur manuel - DM | SSI | LEGRAND | 138012 | 2020 | 3 | 2025-09-01
6 | Diffuseur Sonore - DS | SSI | LEGRAND | 41508 |  | 5 | 2025-09-01
7 | Porte Coupe feu | SSI |  |  |  | 1 | 2025-09-01
8 | Ventouse sur porte CCF | SSI | LEGRAND | 40687 |  | 1 | 2025-09-01

## 1.10-Centre 87 NDChamps
1.10 - Centre 87 Notre Dame des Champs
Il s’agit d’une liste purement indicative qui devra être complétée et corrigée le cas échéant le candidat suite à la réalisation de la visite obligatoire des installations.
N° | Libellé | Famille | Marque | Modèle / Réfénce | Observation | Quantité | Date de vérification
1 | Equipement de Contrôle et de signalisation ECS / CMSI | SSI | CHUBB | UTI COM ECS/CMSI CAB-L |  | 1 | 2025-09-01
2 | Batterie Centrale ECS / CMSI | SSI |  | Batteries 12V 38AH | 2023 | 4 | 2025-09-01
3 | unité de commande manuelle centralisée | SSI | CHUBB | UTI COM ECS/CMSI CAB-L |  | 1 | 2025-09-01
4 | Unité gestion d'alarme | SSI | CHUBB | UTI COM ECS/CMSI CAB-L |  | 2 | 2025-09-01
5 | Unité de signalisation | SSI | CHUBB | UTI COM ECS/CMSI CAB-L |  | 1 | 2025-09-01
6 | Imprimante fil de l'eau ECS/CMSI | SSI |  |  |  | 1 | 2025-09-01
7 | Transmetteur téléphonique |  | SEPTAM | 31 DPV |  | 1 | 2025-09-01
8 | Module déporté MD | SSI | CHUBB | SAT C4/C8* |  | 63 | 2025-09-01
9 | commande d'asservissement désenfumage /compartimentage | SSI | CHUBB |  |  | 70 | 2025-09-01
10 | Détecteur Incendie optique | SSI | CHUBB | I.SCAN Optique Adressable |  | 508 | 2025-09-01
11 | Détecteur Incendie Thermovélocimétrique | SSI | CHUBB | I.SCAN THERMOVELO Adressable TV |  | 4 | 2025-09-01
12 | Détecteur incendie linéaires optiques | SSI | CHUBB | 6500FS* |  | 2 | 2025-09-01
13 | Détecteur incendie linéaires optiques | SSI | CHUBB | 6500F |  | 18 | 2025-09-01
14 | Indicateur d'action | SSI | CHUBB | IA-NBRE* |  | 125 | 2025-09-01
15 | déclencheur manuel - DM | SSI | CHUBB |  |  | 137 | 2025-09-01
16 | Diffuseur Sonore d'alarme Feu et/ou lumineux | SSI | CHUBB |  |  | 97 | 2025-09-01
17 | Diffuseur sonore Message pré enregistré | SSI | CHUBB |  |  | 2 | 2025-09-01
18 | Systèmes de détecteurs Autonomes Déclencheurs |  | LEGRAND |  |  | 1 | 2025-09-01
19 | Système de sonorisation de sécurité | SSI | TOA | VM3000 |  | 1 | 2025-09-01
20 | Tableau répétiteur de confort TRC |  | CHUBB | LON.REP |  | 4 | 2025-09-01
21 | Interface d'entrée sortie | SSI |  |  |  | 3 | 2025-09-01
22 | Interphones EAS centrale |  |  | Centrale |  | 1 | 2025-09-01
23 | Interphones EAS | SSI |  | Interphone |  | 33 | 2025-09-01
24 | Porte Coupe feu télécommandées |  | Malerba | Linteau Groom GRL 100 |  | 86 | 2025-09-01
25 | Ventouse sur porte CCF | SSI | Multimarques |  |  | 11 | 2025-09-01
26 | Volet Coupe Feu et baies de transfert | SSI | Multimarques |  |  | 109 | 2025-09-01
27 | commande d'asservissement désenfumage /compartimentage | Désenfumage | CHUBB |  |  | 70 | 2025-09-01
28 | Commandes de réarmement Moteurs DF et Alimentation Associée | Désenfumage |  |  |  | 46 | 2025-09-01
29 | Commandes de réarmement VCF et Alimentation Associée | Désenfumage |  |  |  | 1 | 2025-09-01
30 | Ventilateur de soufflage Désenfumage | Désenfumage |  |  |  | 17 | 2025-09-01
31 | Ventilateur d'extraxtion de désenfumage | Désenfumage |  |  |  | 29 | 2025-09-01
32 | Coffret de relayage | Désenfumage | SAFTAIR | Cyber Pro 2 |  | 29 | 2025-09-01
33 | Alimentation Pneumatique de sécurité | Désenfumage | MADICOB |  |  | 19 | 2025-09-01
34 | Dispositif adaptateur de commande | Désenfumage | souchier/Madicob |  |  | 17 | 2025-09-01
35 | Détecteur Autonome Déclencheur | Désenfumage | LEGRAND |  |  | 1 | 2025-09-01
36 | Dispositif de Commande Manuelle | Désenfumage | MADICOB |  |  | 9 | 2025-09-01
37 | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type ouvrant | Désenfumage | SOUCHIER |  |  | 31 | 2025-09-01
38 | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type Exutoire | Désenfumage |  |  |  | 8 | 2025-09-01

## 1.11 - Centre VAUGIRARD 1
1.11 - Centre VAUGIRARD 1
Il s’agit d’une liste purement indicative qui devra être complétée et corrigée le cas échéant le candidat suite à la réalisation de la visite obligatoire des installations.
N° | Libellé | Famille | Marque | Modèle / Réfénce | Observation | Quantité | Date de vérification
1 | Equipement de Contrôle et de Signalisation - ECS | SSI | AVISS | ADRESS 4 | 2020 | 1 | 2025-09-01
2 | Batterie Centrale ECS | SSI |  | Batteries 12V 17AH | 2024 | 4 | 2025-09-01
3 | Centrale CMSI | SSI | AVISS | AGORA CONCEPT | 2020 | 1 | 2025-09-01
4 | Batterie CMSI | SSI |  | Batteries 12V 7AH | 2024 | 1 | 2025-09-01
5 | Alimentation Electrique de sécurité | SSI | AVISS | 48V 4AH | 2020 | 2 | 2025-09-01
6 | Batterie AES | SSI |  | Batteries 12V 7AH | 2024 | 16 | 2025-09-01
7 | Alimentation Electrique de sécurité | SSI | AVISS | 48V 2AH | 2020 | 1 | 2025-09-01
8 | Batterie AES | SSI |  | Batteries 12V 7AH | 2024 | 4 | 2025-09-01
9 | Alimentation Electrique de sécurité | SSI | SLAT | 24V 2AH | 2020 | 1 | 2025-09-01
10 | Batterie AES | SSI |  | Batteries 12V 7AH | 2024 | 2 | 2025-09-01
11 | Tableau Répétiteur d'Exploitation TRE | SSI | AVISS | RP SSI A | 2020 | 2 | 2025-09-01
12 | Batterie TRE | SSI |  | Batteries 12V 7AH | 2024 | 2 | 2025-09-01
13 | Module déporté | SSI | AVISS | MDA-2L | 2020 | 40 | 2025-09-01
14 | Alimentation Réarmement VCF/CCF | SSI | AVISS | 24V 2AH | 2020 | 3 | 2025-09-01
15 | Batterie Réarmement VCF/CCF | SSI |  | Batteries 12V 7AH | 2024 | 6 | 2025-09-01
16 | Module Adressable 1E/1S en boitier |  | AVISS | IOM3311 | 2020 | 5 | 2025-09-01
17 | Détecteur Incendie optique | SSI | AVISS | PL3302O-S | 2020 | 26 | 2025-09-01
18 | Détecteur Linéaire Emetteur | SSI | AVISS | OSI-10 | 2020 | 4 | 2025-09-01
19 | Détecteur Linéaire Récepteur | SSI | AVISS | OSE-SWP | 2020 | 4 | 2025-09-01
20 | déclencheur manuel - DM | SSI | AVISS | 4710R1 1MD3311 | 2020 | 8 | 2025-09-01
21 | Diffuseur Sonore - DS | SSI | AVISS | DS01-PZ | 2020 | 40 | 2025-09-01
22 | Diffuseur Lumineux | SSI | AVISS | Solista LX | 2020 | 62 | 2025-09-01
23 | Diffuseur à message enregistré | SSI | AVISS | SYV | 2020 | 8 | 2025-09-01
24 | Porte Coupe feu | SSI | Polytch | 48V RUPTURE | 2020 | 43 | 2025-09-01
25 | Ventouse sur porte CCF | SSI | Polytch | 48V RUPTURE | 2020 | 43 | 2025-09-01
26 | Volet Coupe-feu | SSI | RF Technologie | Avantage 1V120 ME | 2020 | 18 | 2025-09-01
27 | Dispositif adaptateur de commande ( 2 cartouches 60g) | Désenfumage | JOFO | COFMX1P | 2020 | 4 | 2025-09-01
28 | Dispositif adaptateur de commande ( 2 cartouches 60g) | Désenfumage | MADICOB | 2005 | 2020 | 1 | 2025-09-01
29 | Dispositif de commande manuel (1 cartouches 60g) | Désenfumage | MADICOB | CSK 20 | 2020 | 2 | 2025-09-01
30 | Dispositif de Treuil pour réarmement | Désenfumage | MADICOB | Manivelle | 2020 | 3 | 2025-09-01
31 | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type ouvrant (escalier) | Désenfumage |  |  | 2020 | 3 | 2025-09-01
32 | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type ouvrant (Hall & Cours) | Désenfumage |  |  | 2020 | 10 | 2025-09-01
33 | Commandes de réarmement Moteurs DF et Alimentation Associée | Désenfumage | Inconnue | Boite à clé | 2020 | 9 | 2025-09-01
34 | Ventilateur de soufflage Désenfumage et coffrets de relayage associés - VSD | Désenfumage | Inconnue | Inconnue | 2020 | 2 | 2025-09-01
35 | Coffret relayage ventilateur soufflage | Désenfumage | ALDES | AXONE MICRO 2 | 2020 | 2 | 2025-09-01
36 | Ventilateur d'extraction de désenfumage et coffrets de relayage associés - VED | Désenfumage | Inconnue | Inconnue | 2020 | 2 | 2025-09-01
37 | Coffret relayage ventilateur d'extraction | Désenfumage | VIM | PIMOTAIR | 2020 | 2 | 2025-09-01
38 | Coffret relayage | Désenfumage | JOFO |  | 2020 | 1 | 2025-09-01
39 | Issue de secours | SSI |  |  |  | 1 | 2025-09-01

## 1.12-Centre 83 NDChamps
1.12 - Centre C87 Notre Dame des Champs
Il s’agit d’une liste purement indicative qui devra être complétée et corrigée le cas échéant le candidat suite à la réalisation de la visite obligatoire des installations.
N° | Libellé | Famille | Marque | Modèle / Réfénce | Observation | Quantité | Date de vérification
1 | Equipement de Contrôle et de signalisation ECS / CMSI | SSI | ESSER | CMSI 8000 |  | 1 | 2025-09-01
2 | Batterie Centrale ECS | SSI |  | Batteries 12V 38AH | 2023 | 4 | 2025-09-01
3 | Contrôle et de signalisation ECS | SSI | AVISS | AGEMA 2 |  | 1 | 2025-09-01
4 | Batterie ECS | SSI |  | Batteries 12V 7AH | 2021 | 2 | 2025-09-01
5 | Alimentation réarmement moteur | SSI | LEGRAND | 47022 |  | 1 | 2025-09-01
6 | Diffuseur Sonore - DS | SSI |  |  |  | 9 | 2025-09-01
7 | Diffuseur Lumineux | SSI |  |  |  | 6 | 2025-09-01
8 | déclencheur manuel - DM | SSI |  |  |  | 10
9 | Porte Coupe feu | SSI | Multimarques |  |  | 6 | 2025-09-01
10 | Ventouse sur porte CCF | SSI | Multimarques |  |  | 6 | 2025-09-01

## Sheet2
CENTRES ASSAS ET NOTRE DAME DES CHAMPS
Marque |  | Type |  |  |  | Référence |  |  |  | Nombre |  | date vérification
Madicob |  | APS |  | Alimentation Pneumatique de sécurité |  | inconnue |  |  |  | 19 |  | 24/04/2019
CHUBB |  | CMSI |  | Centralisateur de mise en sécurité incendie |  | UTI COM ECS/CMSI CAB-L |  |  |  | 1 |  | 27/12/2019
Saftair |  | CR |  | Coffret de relayage |  | Cyber Pro 2 |  |  |  | 29 |  | 27/12/2019
inconnue |  | Cmde Rearm DF |  | Commandes de réarmement Moteurs DF et Alimentation Associée |  | inconnue |  |  |  | 46 |  | 27/12/2019
inconnue |  | Cmde Rearm VCF |  | Commandes de réarmement VCF et Alimentation Associée |  | inconnue |  |  |  | 1 |  | 27/12/2019
souchier/Madicob |  | DAC/SADAP |  | Dispositif adaptateur de commande |  | multiples |  |  |  | 17 |  | 21/08/2019
Legrand |  | DAD |  | Détecteur Autonome Déclencheur |  | inconnue |  |  |  | 1 |  | 27/12/2019
Madicob |  | DCM |  | Dispositif de Commande Manuelle |  | multiples |  |  |  | 9 |  | 24/04/2019
souchier |  | DENFC ouvrant |  | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type ouvrant |  | multiples |  |  |  | 31 |  | 21/08/2019
inconnue |  | DENFC exutoires |  | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type Exutoire |  | inconnue |  |  |  | 8 |  | 21/08/2019
CHUBB |  | DI O |  | Détecteur Incendie optique |  | I.SCAN Optique Adressable |  |  |  | 508 |  | 27/12/2019
[6 empty] | I.SCAN THERMOVELO Adressable TV |  |  |  | 4
CHUBB |  | DI THERMO VELO |  | Détecteur Incendie Thermovélocimétrique |  | 6500FS* |  |  |  | 2 |  | 27/12/2019
CHUBB |  | DI DLO |  | Détecteur incendie linéaires optiques |  | 6500F |  |  |  | 18 |  | 27/12/2019
134
CHUBB |  | DM |  | déclencheur manuel |  | MCP5A* |  |  |  | 3 |  | 27/12/2019
CHUBB |  | DSAF/DVAF |  | Diffuseur Sonore d'alarme Feu et/ou lumineux |  | inconnue |  |  |  | 97 |  | 27/12/2019
CHUBB |  | DS MSG |  | Diffuseur sonore Message pré enregistré |  | inconnue |  |  |  | 2 |  | 27/12/2019
SLAT |  | EAES |  | Equipement d'alimentation Electrique En Energie de sécurité |  | mercure |  |  |  | 7 |  | 27/12/2019
CHUBB |  | ECS |  | Equipement de Contrôle et de signalisation |  | UTI COM ECS/CMSI CAB L |  |  |  | 1 |  | 27/12/2019
inconnue |  | I/O |  | Interface d'entrée sortie |  | inconnue |  |  |  | 3 |  | 27/12/2019
inconnue |  | Int EAS |  | Interphones EAS |  | inconnue |  |  |  | 33 |  | inconnue
inconnue |  | Int EAS Centrale |  | Interphones EAS centrale |  | inconnue |  |  |  | 1 |  | inconnue
123
CHUBB |  | IA |  | Indicateur d'action |  | IA-NBRE* |  |  |  | 2 |  | 27/12/2019
inconnue |  | Imp |  | Imprimante de l'eau ECS/CMSI |  | inconnue |  |  |  | 1 |  | inconnue
CHUBB |  | MD |  | Module déporté |  | SAT C4/C8* |  |  |  | 63 |  | 27/12/2019
CHUBB |  | CDE DF/CCF |  | commande d'asservissement désenfumage /compartimentage |  | inconnue |  |  |  | 70 |  | 21/08/2019
Malerba |  | PCF |  | Porte Coupe feu télécommandées |  | Linteau Groom GRL 100 |  |  |  | 86 |  | 21/08/2019
Legrand |  | SDAD |  | Systèmes de détecteurs Autonomes Déclencheurs |  | inconnue |  |  |  | 1 |  | 27/12/2019
TOA |  | SSS |  | Système de sonorisation de sécurité |  | VM3000 |  |  |  | 1 |  | 14/08/2019
CHUBB |  | TRC |  | Tableau répétiteur de confort |  | LON.REP |  |  |  | 4 |  | 27/12/2019
SEPTAM |  | TRANS |  | Transmetteur téléphonique |  | 31 DPV |  |  |  | 1 |  | inconnue
CHUBB |  | UCMC |  | unité de commande manuelle centralisée |  | UTI COM ECS/CMSI CAB L |  |  |  | 1 |  | 27/12/2019
CHUBB |  | UGA |  | Unité gestion d'alarme |  | UTI COM ECS/CMSI CAB L |  |  |  | 2 |  | 27/12/2019
CHUBB |  | US |  | Unité de signalisation |  | UTI COM ECS/CMSI CAB L |  |  |  | 1 |  | 27/12/2019
multimarques |  | VCF |  | Volet Coupe Feu et baies de transfert |  | inconnue |  |  |  | 106 |  | 27/12/2019
inconnue |  | VSD |  | Ventilateur de soufflage Désenfumage |  | inconnue |  |  |  | 17 |  | 27/12/2019
inconnue |  | VED |  | Ventilateur d'extraxtion de désenfumage |  | inconnue |  |  |  | 29 |  | 27/12/2019
multimarques |  | VENT |  | Ventouses |  | inconnue |  |  |  | 11 |  | 27/12/2019
CENTRE VAUGIRARD 2
Marque | Type | [5 empty] | Référence |  | Nombre |  | date vérification
SLAT | AES |  | Alimentation Electrique de sécurité |  |  |  | 48V 4A |  | 1 |  | 12/02/2019
MABICOM | DAC |  | Dispositif adaptateur de commande |  |  |  | TCN 80 |  | 1 |  | 12/02/2019
MABICOM | DCM |  | Dispositif de Commande Manuelle |  |  |  | CSK |  | 1 |  | 12/02/2019
Inconnu | DENFC exutoire |  | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type Exutoire |  |  |  | Inconnu |  | 1 |  | 12/02/2019
DEF | DI O |  | Détecteur Incendie optique |  |  |  | 01DT080 |  | 1 |  | 12/02/2019
| DM |  | déclencheur manuel | [5 empty] | 7 |  | 12/02/2019
ASD | DS |  | Diffuseur Sonore |  |  |  | AVSU- PZ |  | 9 |  | 12/02/2019
Equipement de Contrôle et de signalisation / Centrale de mise en sécurité
DEF | ECS/ CMSI |  | incendie |  |  |  | Polaris | C2/4 | 1 |  | 12/02/2019
Inconnu | DAS VENT |  | Ventouses electromagnétique |  |  |  | Inconnu |  | 10 |  | 12/02/2019
UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS
Annexe n°1 au CCTP2020-030 LOT 2 |  |  |  |  | Page 2 sur 4

## Sheet4
CENTRE CHARCOT
Marque | Type | [6 empty] | Référence | [5 empty] | Nombre | date vérification
Mise en service
CHUBB | AES |  |  | Alimentation Electrique de sécurité |  |  |  | variation 24V COF 17 | [5 empty] | 1 | 2019
Mise en service
CHUBB | DM |  |  | Déclencheur manuel |  |  |  | MCP2A R910SF | [5 empty] | 4 | 2019
Mise en service
CHUBB | DI O |  |  | Détecteur Incendie optique |  |  |  | Type c scan +O | [5 empty] | 1 | 2019
Mise en service
CHUBB | DL |  |  | Diffuseur lumineux |  |  |  | Solista LX | [5 empty] | 9 | 2019
Mise en service
CHUBB | DS |  |  | Diffuseur Sonore |  |  |  | DS ROLP AB SOCLE BAS | [5 empty] | 9 | 2019
|  |  |  | Equipement de Contrôle et de signalisation / Centrale de mise en sécurité |  |  |  | UTC.COM 8 3FC DIRECTES CAB-S V2 | [5 empty] | 1 | Mise en service
CHUBB | ECS/ CMSI |  |  | incendie | [10 empty] | 2019
Multi | [14 empty] | Mise en service
marques | DAS VENT |  |  | Ventouses électromagnétique |  |  |  | Inconnue | [5 empty] | 5 | 2019
CENTRE ST JACQUES
Marque | Type | [5 empty] | Référence |  | Nombre |  |  |  | année mise en service |  |  | date vérification
Inconnue | DENFC ouvrant |  |  |  | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type ouvrants |  | Inconnue |  | 2 |  |  |  | Inconnue
NUGELEC | DL |  |  |  | Diffuseur lumineux |  | Inconnue |  | 2 |  |  |  | 2019
| DM |  |  |  | Déclencheur manuel |  | Inconnue |  | 8 +1 pour le désenfumage |  |  |  | Inconnu
NUGELEC | DS |  |  |  | Diffuseur Sonore |  | DSB 3000 |  | 10 |  |  |  | Inconnu
NUGELEC | EA |  |  |  | Equipement d'alarme |  | Planète NUG 31218 |  | 1 |  |  |  | 2019
LEGRAND | EA |  |  |  | Equipement d'alarme |  | 40562 |  | 1 |  |  |  | Inconnue
SOUCHIER | DAC |  |  |  | Dispositif adaptateur de commande |  | inconnue |  | 1 |  |  |  | inconnu
CENTRE VAL DE GRACE
Marque | Type | [6 empty] | Référence | [5 empty] | Nombre | date vérification
LEGRAND | AES |  |  | Alimentation Electrique de sécurité |  |  |  | Inconnue | [5 empty] | 1 | 2019
Inconnue | DM |  |  | déclencheur manuel |  |  |  | Inconnue | [5 empty] | 3 | 28/01/2019
Inconnue | DS |  |  | Diffuseur Sonore |  |  |  | Inconnue | [5 empty] | 5 | 28/01/2019
Legrand | EA |  |  | Equipement d'alarme type 4 |  |  |  | Inconnue | [5 empty] | 1 | 28/01/2019
Inconnue | DAS VENT |  |  | Ventouses électromagnétique |  |  |  | Inconnue | [5 empty] | 2 | 28/01/2019
CENTRE VALETTE
Marque |  | Type | [7 empty] | Référence |  | Nombre |  |  | date vérification
NUGELEC |  | DL | Diffuseur lumineux | [6 empty] | NUG 452 |  | 3 |  |  | 07/10/2019
NUGELEC |  | DL | Diffuseur lumineux | [6 empty] | NUG 492 |  | 3 +1 étanche |  |  | 07/10/2019
NUGELEC |  | DM | déclencheur manuel | [6 empty] | NUG 30 316 |  | 3 |  |  | 07/10/2019
NUGELEC |  | DS | Diffuseur Sonore | [6 empty] | NUG 30 450 |  | 4 |  |  | 07/10/2019
NUGELEC |  | EA | Equipement d'alarme | [6 empty] | NUG 31220 |  | 1 |  |  | 07/10/2019
CENTRE MELUN
Marque | Type |  |  |  |  | Référence |  |  |  |  | Nombre |  |  | année mise en service |  |  | date vérification
Legrand | BAAS |  | Bloc Autonome d'alarme Sonore |  |  | ref 1 405 40 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 23/04/2019
TROX | CCF A |  | Clapet Coupe Feu Autocommandé | [7 empty] | 2
Dupuy Eqpt | DAC |  | Dispositif adaptateur de commande |  |  | TR20 |  |  |  |  | 3
| DCM |  | Dispositif de Commande Manuelle | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 23/04/2019
| DENFC ouvrant |  | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type ouvrant | [7 empty] | 8
Legrand | DM |  | déclencheur manuel | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 23/04/2019
AvisS | EAES |  | Equipement d'alimentation Electrique En Energie de sécurité | [7 empty] | 2 |  |  | inconnue |  |  | 23/04/2019
| PCF |  | Porte Coupe feu | [7 empty] | 1
| VENT |  | Ventouses | [7 empty] | 2 |  |  | inconnue |  |  | 23/04/2019
| Divers |  | Armoire de commande de désenfumage Amphi | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 23/04/2019
UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS
Annexe n°1 au CCTP2020-030 LOT 2 | [5 empty] | Page 4 sur 4

## shettt
CENTRE GUY DE LA BROSSE
Marque | Type | [7 empty] | Référence |  |  |  |  | Nombre |  | date vérification
Inconnue | Cmde Rearm DF |  |  | Commandes de réarmement Moteurs DF et Alimentation Associée |  |  |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 1 |  | févr-19
MADICOM | DCM |  |  | Dispositif de Commande Manuelle |  |  |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 3 |  | févr-19
Inconnue | DENFC ouvrant |  |  | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type ouvrant |  |  |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 7 |  | févr-19
APOLLO | DI O |  |  | Détecteur Incendie optique |  |  |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 3 |  | févr-19
ESSER | DL |  |  | Diffuseur lumineux |  |  |  |  | NUG 31067 |  |  |  |  | 68 |  | févr-19
ESSER | DM |  |  | déclencheur manuel |  |  |  |  | M1A-R910SF-U007-01 |  |  |  |  | 30 |  | févr-19
ESSER | DS |  |  | Diffuseur Sonore |  |  |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 38 |  | févr-19
ESSER | ECS / CMSI |  |  | Equipement de Contrôle et de signalisation |  |  |  |  | CMSI 8000 |  |  |  |  | 1 |  | févr-19
AVISS
SECURITE | ECS |  |  | Equipement de Contrôle et de signalisation |  |  |  |  | AGEMA 2 |  |  |  |  | 1 |  | févr-19
ESSER | MD |  |  | Module déporté |  |  |  |  | MD2L/ MD4L |  |  |  |  | 8 |  | févr-19
Inconnue | PCF |  |  | Porte Coupe feu |  |  |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 37 |  | févr-19
ESSER | TRE |  |  | Tableau répétiteur d'exploitation |  |  |  |  | REP LCD 3100 |  |  |  |  | 1 |  | févr-19
Inconnue | VCF |  |  | Volet Coupe Feu |  |  |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 14 |  | févr-19
Inconnue | VSD |  |  | Ventilateur de soufflage Désenfumage et coffrets de relayage associés |  |  |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 2 |  | févr-19
LINDAB | VED |  |  | Ventilateur d'extraction de désenfumage et coffrets de relayage associés |  |  |  |  | Linco |  |  |  |  | 3 |  | févr-19
[8 empty] | 2 | ventouses modèle 300 KG + 37 autres
Inconnue | VENT |  |  | Ventouses |  |  |  |  | modèle |  |  |  |  | 39 |  | févr-19
CENTRE DESGOFFE
Marque |  | Type | [7 empty] | Référence |  |  | Nombre |  | date vérification
SLAT |  | AES |  |  | Alimentation Electrique de sécurité |  |  |  |  | Mercure |  |  | 1 |  | 2019
Inconnue |  | Cmde arrêt DF |  |  | Commandes arrêt pompier moteur désenfumage et alimentation |  |  |  |  | Inconnue |  |  | 2
Inconnue |  | Cmde Rearm DF |  |  | Commandes de réarmement Moteurs DF et Alimentation Associée |  |  |  |  | Inconnue |  |  | 2
SOUCHIER |  | DCM |  |  | Dispositif de commande manuelle |  |  |  |  | Inconnue |  |  | 1 |  | 2019
Inconnue |  | DAS RUPT |  |  | Dispositifs Actionnés de sécurité à Rupture |  |  |  |  | Inconnue |  |  | 15 |  | 2019
MADICOM |  | DAC |  |  | Dispositif adaptateur de commande |  |  |  |  | Inconnue |  |  | 2 |  | 2019
Inconnue |  | DENFC exutoire |  |  | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type Exutoire |  |  |  |  | Inconnue |  |  | 2 |  | 2019
|  | DENFC ouvrant |  |  | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type ouvrant |  |  |  |  | Inconnue |  |  | 1 |  | 2019
ESSER |  | DM |  |  | déclencheur manuel |  |  |  |  | Inconnue |  |  | 18 |  | 2019
ESSER |  | DS |  |  | Diffuseur Sonore |  |  |  |  | Inconnue |  |  | 11 |  | 2019
ESSER |  | ECS/CMSI |  |  | Equipement de Contrôle et de signalisation / Centrale de mise en sécurité incendie |  |  |  |  | Europa CMSI |  |  | 1 |  | 2019
Inconnue |  | VCF |  |  | Volet Coupe Feu |  |  |  |  | Inconnue |  |  | 2 |  | 2019
Inconnue |  | VSD |  |  | Ventilateur de soufflage Désenfumage et coffrets de relayage associés |  |  |  |  | Inconnue |  |  | 1 |  | 2019
Inconnue |  | VED |  |  | Ventilateur d'extraction de désenfumage et coffrets de relayage associés |  |  |  |  | Inconnue |  |  | 1 |  | 2019
CENTRE ST GUILLAUME
Marque | Type |  |  |  |  | Référence |  |  |  |  | Nombre | année mise en service |  |  |  | date vérification
SLAT | AES |  | Alimentation Electrique de sécurité |  |  | C24SB EAE 012C0 |  |  |  |  | 1 | 2017 |  |  |  | 2019
SEFI | CMSI |  | Centralisateur de mise en sécurité incendie |  |  | DELTA 256 |  |  |  |  | 1 | 2017 |  |  |  | 2019
Inconnue | DAC |  | Dispositif adaptateur de commande |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 14 | Inconnue |  |  |  | 2019
Multi
marques | DCM |  | Dispositif de Commande Manuelle |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 4 | Inconnue |  |  |  | 2019
Inconnue | DENFC ouvrant |  | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type ouvrant |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 13 | Inconnue |  |  |  | 2019
Inconnue | DENFC ouvrant |  | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type Exutoire |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 1 | Inconnue |  |  |  | 2019
ASD | DI O Fumée |  | Détecteur Incendie optique fumée |  |  | OA 12F LO 50 RO |  |  |  |  | 41 | 2017 |  |  |  | 2019
ASD | DI O Flamme |  | Détecteur incendie optique flamme |  |  | IR 95 LIR 002 CB |  |  |  |  | 3 | 2017 |  |  |  | 2019
ASD | DI |  | Détecteur incendie multicritères |  |  | MA 12 F MO 15 CO |  |  |  |  | 2 | 2017 |  |  |  | 2019
ASD | DL |  | Diffuseur lumineux |  |  | DFD2000 |  |  |  |  | 26 | 2017 |  |  |  | 2019
FARE | DM |  | déclencheur manuel |  |  | DMA05 003A1 |  |  |  |  | 27 | 2017 |  |  |  | 2019
| DS |  | Diffuseur Sonore |  |  | AVS 2000 DS 012 A4 |  |  |  |  | 31 | 2017 |  |  |  | 2019
| DS MSG |  | Diffuseur sonore Message pré enregistré |  |  | AVS MP DS 042 A2 |  |  |  |  | 5 | 2017 |  |  |  | 2019
SEFI | ECS |  | Equipement de Contrôle et de signalisation |  |  | HEPHAIS S1024 |  |  |  |  | 1 | 2017 |  |  |  | 2019
ASD | IA |  | Indicateur d'action |  |  | IA |  |  |  |  | 7 | Inconnue |  |  |  | 2019
| DAS / VENT |  | Ventouses électromagnétique |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 22 | Inconnue |  |  |  | 2019
UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS
Annexe n°1 au CCTP2020-030 LOT 2 | [6 empty] | Page 3 sur 4

## Sheet3
CENTRE GUY DE LA BROSSE
Marque | Type | [7 empty] | Référence |  |  |  |  | Nombre |  | date vérification
Inconnue | Cmde Rearm DF |  |  | Commandes de réarmement Moteurs DF et Alimentation Associée |  |  |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 1 |  | févr-19
MADICOM | DCM |  |  | Dispositif de Commande Manuelle |  |  |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 3 |  | févr-19
Inconnue | DENFC ouvrant |  |  | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type ouvrant |  |  |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 7 |  | févr-19
APOLLO | DI O |  |  | Détecteur Incendie optique |  |  |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 3 |  | févr-19
ESSER | DL |  |  | Diffuseur lumineux |  |  |  |  | NUG 31067 |  |  |  |  | 68 |  | févr-19
ESSER | DM |  |  | déclencheur manuel |  |  |  |  | M1A-R910SF-U007-01 |  |  |  |  | 30 |  | févr-19
ESSER | DS |  |  | Diffuseur Sonore |  |  |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 38 |  | févr-19
ESSER | ECS / CMSI |  |  | Equipement de Contrôle et de signalisation |  |  |  |  | CMSI 8000 |  |  |  |  | 1 |  | févr-19
AVISS
SECURITE | ECS |  |  | Equipement de Contrôle et de signalisation |  |  |  |  | AGEMA 2 |  |  |  |  | 1 |  | févr-19
ESSER | MD |  |  | Module déporté |  |  |  |  | MD2L/ MD4L |  |  |  |  | 8 |  | févr-19
Inconnue | PCF |  |  | Porte Coupe feu |  |  |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 37 |  | févr-19
ESSER | TRE |  |  | Tableau répétiteur d'exploitation |  |  |  |  | REP LCD 3100 |  |  |  |  | 1 |  | févr-19
Inconnue | VCF |  |  | Volet Coupe Feu |  |  |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 14 |  | févr-19
Inconnue | VSD |  |  | Ventilateur de soufflage Désenfumage et coffrets de relayage associés |  |  |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 2 |  | févr-19
LINDAB | VED |  |  | Ventilateur d'extraction de désenfumage et coffrets de relayage associés |  |  |  |  | Linco |  |  |  |  | 3 |  | févr-19
[8 empty] | 2 | ventouses modèle 300 KG + 37 autres
Inconnue | VENT |  |  | Ventouses |  |  |  |  | modèle |  |  |  |  | 39 |  | févr-19
CENTRE DESGOFFE
Marque |  | Type | [7 empty] | Référence |  |  | Nombre |  | date vérification
SLAT |  | AES |  |  | Alimentation Electrique de sécurité |  |  |  |  | Mercure |  |  | 1 |  | 2019
Inconnue |  | Cmde arrêt DF |  |  | Commandes arrêt pompier moteur désenfumage et alimentation |  |  |  |  | Inconnue |  |  | 2
Inconnue |  | Cmde Rearm DF |  |  | Commandes de réarmement Moteurs DF et Alimentation Associée |  |  |  |  | Inconnue |  |  | 2
SOUCHIER |  | DCM |  |  | Dispositif de commande manuelle |  |  |  |  | Inconnue |  |  | 1 |  | 2019
Inconnue |  | DAS RUPT |  |  | Dispositifs Actionnés de sécurité à Rupture |  |  |  |  | Inconnue |  |  | 15 |  | 2019
MADICOM |  | DAC |  |  | Dispositif adaptateur de commande |  |  |  |  | Inconnue |  |  | 2 |  | 2019
Inconnue |  | DENFC exutoire |  |  | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type Exutoire |  |  |  |  | Inconnue |  |  | 2 |  | 2019
|  | DENFC ouvrant |  |  | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type ouvrant |  |  |  |  | Inconnue |  |  | 1 |  | 2019
ESSER |  | DM |  |  | déclencheur manuel |  |  |  |  | Inconnue |  |  | 18 |  | 2019
ESSER |  | DS |  |  | Diffuseur Sonore |  |  |  |  | Inconnue |  |  | 11 |  | 2019
ESSER |  | ECS/CMSI |  |  | Equipement de Contrôle et de signalisation / Centrale de mise en sécurité incendie |  |  |  |  | Europa CMSI |  |  | 1 |  | 2019
Inconnue |  | VCF |  |  | Volet Coupe Feu |  |  |  |  | Inconnue |  |  | 2 |  | 2019
Inconnue |  | VSD |  |  | Ventilateur de soufflage Désenfumage et coffrets de relayage associés |  |  |  |  | Inconnue |  |  | 1 |  | 2019
Inconnue |  | VED |  |  | Ventilateur d'extraction de désenfumage et coffrets de relayage associés |  |  |  |  | Inconnue |  |  | 1 |  | 2019
CENTRE ST GUILLAUME
Marque | Type |  |  |  |  | Référence |  |  |  |  | Nombre | année mise en service |  |  |  | date vérification
SLAT | AES |  | Alimentation Electrique de sécurité |  |  | C24SB EAE 012C0 |  |  |  |  | 1 | 2017 |  |  |  | 2019
SEFI | CMSI |  | Centralisateur de mise en sécurité incendie |  |  | DELTA 256 |  |  |  |  | 1 | 2017 |  |  |  | 2019
Inconnue | DAC |  | Dispositif adaptateur de commande |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 14 | Inconnue |  |  |  | 2019
Multi
marques | DCM |  | Dispositif de Commande Manuelle |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 4 | Inconnue |  |  |  | 2019
Inconnue | DENFC ouvrant |  | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type ouvrant |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 13 | Inconnue |  |  |  | 2019
Inconnue | DENFC ouvrant |  | Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de Chaleur de type Exutoire |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 1 | Inconnue |  |  |  | 2019
ASD | DI O Fumée |  | Détecteur Incendie optique fumée |  |  | OA 12F LO 50 RO |  |  |  |  | 41 | 2017 |  |  |  | 2019
ASD | DI O Flamme |  | Détecteur incendie optique flamme |  |  | IR 95 LIR 002 CB |  |  |  |  | 3 | 2017 |  |  |  | 2019
ASD | DI |  | Détecteur incendie multicritères |  |  | MA 12 F MO 15 CO |  |  |  |  | 2 | 2017 |  |  |  | 2019
ASD | DL |  | Diffuseur lumineux |  |  | DFD2000 |  |  |  |  | 26 | 2017 |  |  |  | 2019
FARE | DM |  | déclencheur manuel |  |  | DMA05 003A1 |  |  |  |  | 27 | 2017 |  |  |  | 2019
| DS |  | Diffuseur Sonore |  |  | AVS 2000 DS 012 A4 |  |  |  |  | 31 | 2017 |  |  |  | 2019
| DS MSG |  | Diffuseur sonore Message pré enregistré |  |  | AVS MP DS 042 A2 |  |  |  |  | 5 | 2017 |  |  |  | 2019
SEFI | ECS |  | Equipement de Contrôle et de signalisation |  |  | HEPHAIS S1024 |  |  |  |  | 1 | 2017 |  |  |  | 2019
ASD | IA |  | Indicateur d'action |  |  | IA |  |  |  |  | 7 | Inconnue |  |  |  | 2019
| DAS / VENT |  | Ventouses électromagnétique |  |  | Inconnue |  |  |  |  | 22 | Inconnue |  |  |  | 2019
UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS
Annexe n°1 au CCTP2020-030 LOT 2 | [6 empty] | Page 3 sur 4

## 1.
1.2 - CENTRE ASSAS
Il s’agit d’une liste purement indicative qui devra être complétée et corrigée le cas échéant le candidat suite à la réalisation de la visite obligatoire des installations.
N° | Libellé | Famille | Marque | Modèle / Réfénce | N° de Série | Quantité | Date de vérification
1 | Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAAS typeMa |  | LEGRAND | 40540 ou 40541 |  | Quantité 9 | 2025-09-01
2 | Déclencheur manuel | SSI | LEGRAND | KAC |  | Quantité 9 | 2025-09-01
4 | Alimentation Equipement de Sécurité AES | SSI |  |  |  | Quantité 1 | 2025-09-01
5 | Porte CCF | SSI |  |  |  | Quantité 2 | 2025-09-01
6 | Ventouse sur porte CCF | SSI | LEGRAND |  |  | Quantité 4 | 2025-09-01
7 | Détécteur linéaire de fumée "émetteur" | SSI |  |  |  | Quantité 1 | 2025-09-01
8 | Détécteur linéaire de fumée "émetteur" | SSI |  |  |  | Quantité 1 | 2025-09-01
9 | DM Désemfumage | Désenffumage | LEGRAND | KAC |  | Quantité 2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 | Déclencheur manuel | SSI | LEGRAND | KAC
21 | Ventouse sur porte CCF 01 | SSI | LEGRAND
22 | Porte CCF 01 | SSI
23 | Ventouse sur porte CCF 02 | SSI | LEGRAND | 41508
24 | Porte CCF 02 | SSI |  | SADAP
25 | Alimentation | Désenffumage | SLAT
26 | Electrique de
27 | Sécurité
28 | 1
29 | Alimentation | Désenffumage |  | 12V / 17AH
30 | Electrique de
31 | Sécurité
32 | 2
33 | Alimentation | Désenffumage | SLAT
34 | Electrique de
35 | Sécurité
36 | 2
37 | Alimentation | Désenffumage |  | 12V / 7AH
38 | Electrique de
39 | Sécurité
40 | 2
41 | Coffret désemfumage 01 | Désenffumage | SOUCHIER | FAGES
42 | Coffret désemfumage 02 | Désenffumage | SOUCHIER | FAGES
43 | Coffret désemfumage 03 | Désenffumage | SOUCHIER | FAGES
44 | DM 01 Désemfumage | Désenffumage | LEGRAND | KAC
45 | DM 02 Désemfumage | Désenffumage | LEGRAND | KAC
46 | Dispositif de commande manuelle 01 | Désenffumage | Dupuy équipement | TR20
47 | Dispositif de commande manuelle 02 | Désenffumage | Dupuy équipement | TR20
48 | Dispositif évacuation des fumées type ouvrant 01 | Désenffumage
49 | Dispositif de commande manuelle 01 | Désenffumage | Dupuy équipement | TR20
50 | Dispositif de commande manuelle 02 | Désenffumage | Dupuy équipement | TR20
51 | Dispositif évacuation des fumées type ouvrant 01 | Désenffumage
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101