## PDG
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DÉPARTEMENT IMMOBILIER DÉMÉNAGEMENT DE LA DÉLÉGATION INTERRÉGIONALE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (DIR-SG) AU 11B RUE RENÉ CHAR A DIJON
MAITRE D'OUVRAGE |  |  | MINISTÈRE DE LA JUSTICE Département Immobilier 4, rue Léon Mauris - CS 17724 21000 DIJON
ARCHITECTE |  |  | ARCHIDUCS 10, rue Courtepée 21000 DIJON
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES |  |  | B27-AI 2, rue René Char CS 66 606 21066 DIJON CEDEX
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.) LOT 05 : ELECTRICITÉ
EDITION | DATE | INDICE
ORIGINAL | 2026-02-09 | 0
MàJ | 2026-02-16 | A
ETABLI PAR | A. CHATOT
VERIFIE PAR | A. CHATOT
N° AFFAIRE | 2510033208
PHASE | DCE
DOSSIER DCE

## Élec
LOT 06 - PLÂTRERIE PEINTURE
LOT 05 - ELECTRICITE
| Désignation | U | Q BET | Q ENT | PU | MONTANT H.T.
2.0 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES
2.0.1 | Installation de chantier
| Installation force, compris comptage arm. Générale | ens | 1 |  |  | 0
| Installation eclairage de chantier | ens | 1 |  |  | 0
2.0.2 | Identification des réseaux
| Identification des réseaux existants | ens | 1 |  |  | 0
2.0.3 | SSI
| Mise à jour des plans d'evacuation | ens | 1 |  |  | 0
0
2.1 | COURANTS FORTS
2.1.1 | Armoires électriques
| Modification de l'armoire électrique | ens | 7 |  |  | 0
| Mise à jour des schema électrique | ens | 7 |  |  | 0
2.1.2 | Terre et équipotentialité
| Équipotentialités | ens | 1 |  |  | 0
2.1.3 | Canalisations
| Chemin de câble CF0 | ml | 40 |  |  | 0
| Chemin de câble CFA | ml | 40 |  |  | 0
| Goulotte 2 compartiment complète yc accessoires | ml | 30 |  |  | 0
2.1.4 | Éclairage intérieurs
| Déplacement de luminaires existants compris cablage | u | 30 |  |  | 0
| Déplacement et recalibrage de détecteur | u | 10 |  |  | 0
| Nouveaux interrupteurs simple alumage | u | 21 |  |  | 0
2.1.5 | Prises et forces
| Déplacement de prises de courants | u | 42 |  |  | 0
| Nouvelle prise de courant | u | 52 |  |  | 0
| Alimentations pour CVC | u | 10 |  |  | 0
2.1.6 | Borne de recharge VE
| Predisposition borne VE | ens | 1 |  |  | 0
| Tranché d'alimentation pour borne VE | ml | 5 |  |  | 0
0
2.2 | COURANTS FAIBLES
2.2.1 | VDI - Téléphonie
| Déplacement de prise RJ45 | u | 33 |  |  | 0
| Nouvelles prises RJ45 | u | 32 |  |  | 0
| Cheminement de câble supplémentaire | ml | 20 |  |  | 0
| Précablage pour WI-FI | u | 5 |  |  | 0
| Interphone | ens | 1 |  |  | 0
0
| Montant total HT: |  |  |  |  | 0
| Montant TVA 20% : |  |  |  |  | 0
| Montant total TTC : |  |  |  |  | 0
3 | OPTIONS
3.1 | Équipements complémentaires
3.1.1 | Bloc multiprises 6x 2P+T | u | 50 |  |  | 0
3.1.2 | Rallonges électrique 5m M/F | u | 40 |  |  | 0
3.1.3 | Passage de plancher 2m | u | 20 |  |  | 0
3.2 | Courant fort
3.2.1 | Raccordement local vélo | ens | 1 |  |  | 0
| Luminaire type 1 - Ledinaire 600x600 | u | 30 |  |  | 0
3.3 | Courant faibles
3.3.1 | Baie de brassage 800x1000 | u | 1 |  |  | 0
3.3.2 | Raccordement local vélo | ens | 1 |  |  | 0
3.3.3 | Alarme anti-intrusion | ens | 1 |  |  | 0
0
| Montant total HT: |  |  |  |  | 0
| Montant TVA 20% : |  |  |  |  | 0
| Montant total TTC : |  |  |  |  | 0