## LOT SECOND OEUVRE
Rectorat de région de l'Académie IDF
Créé le : | 2025-10-15 | Cité Administrative d'Evry
Millésime : | Mise à jour de février 2026
Projet : | PEE
Description : | Regroupement de 5 circonscriptions à la Cité Administrative (CAD) d’Evry
LOT 1 : | SECOND ŒUVRE
N° | LIBELLE | U. | Quantité | P.U. H.T. | Montant H.T.
1 - INSTALLATION DE CHANTIER
0 | Installation de chantier dans locaux y compris livraison, mise en place de vestiaires et d'un espace de repos restauration. Repliement en fin de chantier. | ens |  |  | 0
0 | Nettoyage en fin de chantier, Prestation comprenant : Le ramassage et l’évacuation des déchets et emballages (le chargement et l’enlèvement des déchets sont à prévoir en complément). | m² |  |  | 0
0 | Bâche de protection : Bâche étanche en polyéthylène tissé (toile verte à œillets) : Dimensions : 6,00 m de longueur × 4,00 m de largeur (soit 24 m²). Amortissement au m² sur 20 réemplois. Inclut l’installation et le repliement en fin de chantier. | m² |  |  | 0
| TOTAL - INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
SECOND ŒUVRE
2.PLAFOND SUSPENDUS |  |  |  |  | 0
2.3 | Dépose soignée et partiel des faux plafonds dans les pièces identifiées par l’architecte pour réemploi | m² |  |  | 0
2.3.1 | OPTION - Dépose soignée des plafonds suspendus sur toute la partie recloisonnée pour réemploi | m² |  |  | 0
2.4 | Réemploi des dalles déposées de 60x60 et fourniture (si besoin complément) et pose de dalles de faux plafond de 60x60 (modèle dito existant sur site), comprenant chevilles, tiges filetées, rails. | m² |  |  | 0
2.5 | OPTION – Réemploi des dalles déposées 60x60, fourniture complément et pose de dalles de faux plafond (modèle dito existant), comprenant chevilles, tiges filetées, rails sur toute la partie recloisonnée pour réemploi | m² |  |  | 0
| TOTAL - PLAFOND SUSPENDU |  |  |  | 0
| TOTAL SELON OPTION - PLAFOND SUSPENDU |  |  |  | 0
| Soit un coût de l'option Faux-plafond sur toute la partie recloisonnée de |  |  |  | 0
3.CLOISONS
3.1 | Dépose des cloisons existantes | u |  |  | 0
3.2 | Fourniture et pose de cloisons sur ossature métallique | ml |  |  | 0
3.3 | Pose de plinthes en médium 100 mm, prêtes à peindre | ml |  |  | 0
| TOTAL - CLOISONS |  |  |  | 0
4. TRAITEMENT DES SOLS
4.1 | Nettoyage en profondeur de la moquette | m² |  |  | 0
4.2 | Dépose partielle de la moquette – partie concernée par le décloisonnement et la tisanerie | m² |  |  | 0
4.2 | OPTION – Dépose totale de la moquette | m² |  |  | 0
4.3 | Préparation des supports pour pose du sol souple – partie concernée par le décloisonnement et tisanerie | m² |  |  | 0
4.3.1 | OPTION – Préparation des supports pour pose du sol souple – sur la totalité de la surface | m² |  |  | 0
4.4 | Fourniture et pose d’un revêtement vinyle en lé (U4P3, 19 dB, BFL-S1), incluant découpes et collage, pour les surfaces des parties concernées par le décloisonnement et tisanerie | m² |  |  | 0
4.4.1 | OPTION – Fourniture et pose d’un revêtement vinyle en lé (U4P3, 19 dB, BFL-S1), incluant découpes et collage, sur la totalité de la surface hors locaux réserves | m² |  |  | 0
| TOTAL - TRAITEMENT DES SOLS |  |  |  | 0
| TOTAL SELON OPTION - TRAITEMENT DES SOLS |  |  |  | 0
| Soit un coût de l'option Traitement des sols sur la totalité de la surface de |  |  |  | 0
5.PLOMBERIE
5.1 | Dépose des radiateurs | ens |  |  | 0
5.2 | Fourniture, pose et raccordement de radiateurs à eau de longueur 3 mètres | u |  |  | 0
5.2 | Fourniture, pose et raccordement de radiateurs à eau de longueur 2 mètres | u |  |  | 0
5.3 | Fourniture et pose de robinets thermostatiques | u |  |  | 0
5.4 | Fourniture et pose d’un meuble évier | u |  |  | 0
5.5 | Raccordement de l’évier de la tisanerie en eau chaude et froide – via la toilette attenante | u |  |  | 0
5.6 | Raccordement de l’évier de la tisanerie à l'évacuation | u |  |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE |  |  |  | 0
6.SERRURERIE
6.1 | Adaptation des portes pour système à ventouse | u |  |  | 0
6.2 | Fourniture, pose et raccordement de boutons de déverrouillage de porte | u |  |  | 0
6.3 | Démontage du canon existant + fourniture et pose d’un canon à bouton moleté | u |  |  | 0
6.4 | OPTION - Démontage des canon existants + fourniture de cylindre rond à bouton | u |  |  | 0
| TOTAL SERRURERIE |  |  |  | 0
| TOTAL - OPTION - SERRURERIE |  |  |  | 0
| Soit un coût de l'option Remplacement des canons (hors tisanerie compris en base) de |  |  |  | 0
7.PEINTURE
7.1 | Reprise ponctuelle en enduit des murs existants pour peinture | m² |  |  | 0
7.2 | Travaux de peinture sur tous les murs et les plafonds en béton | m² |  |  | 0
| TOTAL PEINTURE |  |  |  | 0
| TOTAL Général H.T. BASE |  |  |  | 0
| Montant de l'option Faux-plafond sur toute la partie recloisonnée de |  |  |  | 0
| Montant de l'option Traitement des sols sur la totalité de la surface de |  |  |  | 0
| Montant de l'option Remplacement des canons (hors tisanerie compris en base) de |  |  |  | 0
| TOTAL Général H.T. AVEC OPTIONS |  |  |  | 0