## DPGF lot 1
§ CCTP | Lot | Localisation | Phasage | OBJET | Unité | Qté | PU €ht | Total €ht
lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture
2.3.1 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | Bur DIM | Libre | Changement dalles de faux plafond (conservation ossature) | m² | 10.5 |  | 0
2.3.23 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | Bur Info | Libre | Cloisonnement modulaire stockage bur resp info | m² | 8.75 |  | 0
2.3.28 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | Bur Info | Libre | Porte local stockage avec imposte | u | 1 |  | 0
2.3.2 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | Bur Info | Libre | Changement porte bur resp info | u | 1 |  | 0
2.3.3 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | SdR1&2 | Phase 1 | Création Ouverture pour nouvelle porte sas couloir/SdR1 | u | 1 |  | 0
2.3.4 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | SdR1&2 | Phase 1 | Création Ouverture pour porte couloir/SdR2 yc démol allège | u | 1 |  | 0
2.3.5 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | SdR1&2 | Phase 1 | Démolition doublage devant fenêtre bouchée sur façade | ens | 1 |  | 0
2.3.6 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | SdR1&2 | Phase 1 | Démolition de la murette ht10cm sur un bord du bassin | ml | 4 |  | 0
2.3.7 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | SdR1&2 | Phase 1 | Dépose faïences murales sur emprise SdR1 & SdR2 (ht2m) | m² | 60.7 |  | 0
2.3.8 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | SdR1&2 | Phase 1 | Dépose garde corps inox (dévissage ou découpe poteaux suivant les cas) (Stockage sur site) | u | 22 |  | 0
2.3.9 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | SdR1&2 | Phase 1 | Cloison placo 98/48, sous faux plafond existant, sas accès SdR1 | m² | 12 |  | 0
2.3.10 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | SdR1&2 | Phase 1 | Cloison 98/48 CF1h Acoustique Hydrofuge entre SdR2 / Balnéo | m² | 15 |  | 0
2.3.11 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | SdR1&2 | Phase 1 | Plus-value Sas protection anti poussière | ens | 1 |  | 0
2.3.12 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | SdR1&2 | Phase 1 | Caisson placo 98/48 CF1h pour pose porte accès SdR1 & SDR2 | ens | 2 |  | 0
2.3.13 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | SdR1&2 | Phase 1 | Pied de cloison placo 98/48, Acoustique, dans bassin sous platelage, sous mur mobile (hauteur=1.60m) | m² | 7 |  | 0
2.3.14 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | SdR1&2 | Phase 1 | Dépose / repose zone de faux plafond pour création imposte mur mobile | m² | 12 |  | 0
2.3.15 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | SdR1&2 | Phase 1 | Imposte placo 98/48, Acoustique, ossature renforcée pour supporter la mur mobile | m² | 12 |  | 0
2.3.18 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | SdR1&2 | Phase 1 | Préparation de support sur emprise faïences déposées | m² | 61 |  | 0
2.3.19 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | SdR1&2 | Phase 1 | Peinture locaux : Sas, SdR1, SdR2 | m² | 145 |  | 0
2.3.20 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | SdR1&2 | Phase 1 | Peinture locaux à forte humidité au dessus faïence coté balnéo | m² | 12 |  | 0
2.3.23 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | Bur CP3&4 | Phase 2 | Cloisonnement modulaire (bureau/circul) | m² | 31 |  | 0
2.3.24 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | Bur CP3&4 | Phase 2 | Cloisonnement modulaire phonique (bureau/bureau) | m² | 11 |  | 0
2.3.19 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | Bur CP3&4 | Phase 2 | Bouchage fissuer, TV, Peinture murs | m² | 107.6 |  | 0
2.3.21 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | Bur CP3&4 | Phase 2 | Peinture Plafonds | m² | 60 |  | 0
2.3.28 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | Bur CP3&4 | Phase 2 | PP90 : porte pleine stratifiée avec imposte avec cylindre et béquille | u | 2 |  | 0
2.3.29 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | Mezzanine | Phase 3 | Adaptation cloison vitrée pour création accès depuis ext. | ens | 1 |  | 0
2.3.16 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | Mezzanine | Phase 3 | Cloison placo 98/48 CF1h grande hauteur encloisonnant l'escalier | m² | 32.16 |  | 0
2.3.25 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | Mezzanine | Phase 3 | Cloisonnement Modulaire vitrée acoustique entre circul&SdR mezz et Bur Paie | m² | 18 |  | 0
2.3.27 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | Mezzanine | Phase 3 | Plus Value stores dans vitrages avec boutons de manœuvre | m² | 18 |  | 0
2.3.21 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | Mezzanine | Phase 3 | Peinture plafond existant | m² | 40 |  | 0
2.3.22 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | Mezzanine | Phase 3 | Création trappe 80x80cm de passage libre, métalique laquée, pour accès comble CTA | u | 1 |  | 0
2.3.26 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | Mezzanine | Phase 3 | Cloisonnement Modulaire vitrée entre circul mezz et bureaux Visio | m² | 5.04 |  | 0
2.3.27 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | Mezzanine | Phase 3 | Plus Value stores dans vitrages avec boutons de manœuvre | m² | 5.04 |  | 0
2.3.24 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | Mezzanine | Phase 3 | Cloisonnement Modulaire Acoustique entre les bureaux Visio | m² | 12 |  | 0
2.3.28 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | Mezzanine | Phase 3 | PP90 : Portes Pleine stratifiée accès bureaux avec imposte, cylindre et béquille | u | 3 |  | 0
2.3.17 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | Mezzanine | Phase 3 | Création d'un conduit de désenfumage CF2h dans les combles entre l'escalier et la toiture tuille y comprise finition des raccordement sur les existants | ml | 3.5 |  | 0
2.3.19 | lot 1- Cloison/Platrerie/Peinture | Mezzanine | Phase 3 | Peinture murs existant et cloisons placo créées | m² | 107 |  | 0
[7 empty] | TOTAL HT = | 0
[7 empty] | TVA 20% = | 0
[7 empty] | TOTAL TTC = | 0