## Récapitulatif financier
Logements MAHINA |  |  |  |  | Dossier réf 2023.13
Affaires Maritimes - Polynésies Française |  |  |  |  | PRO DCE - Lot 3A -Electricité - Jan 2026
ESTIMATIF - LOT 3A - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES - RECAPITULATIF FINANCIER
ART. | DÉSIGNATION DES TRAVAUX | U | QTÉ | P.U H.T | P.T H.T
I - GENARALITES :
| - Dossier d'exécution PHS et PAQ : | ft. |  | Inclus dans les prix unitaires
| - Préparation de chantier, amenée et repliement des installations : | ft. |  | Inclus dans les prix unitaires
| - Nettoyage final : | ft. |  | Inclus dans les prix unitaires
| - Contrôle, réglage, épreuves et DOE : | ft. |  | Inclus dans les prix unitaires
Sous-total HT :
II - TRAVAUX D'ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES |  |  |  |  | 0
| - Travaux d'électricité de courants forts et faibles pour la construction d'un logement de fonction de type F5 : | ens | 1 | 0 | 0
| - Travaux d'électricité de courants forts et faibles pour la construction d'un logement de fonction de type F4 : | ens | 1 | 0 | 0
|  | Sous-total HT : |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL GÉNÉRAL H.T - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES : | 0
|  |  |  | T.V.A EN VIGUEUR DE 13% : | 0
|  |  |  | TOTAL GÉNÉRAL T.T.C - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES : | 0
S.A.R.L au capital de 300 000 CFP - Centre Puea Pahonu à Fare Ute
BP 2 299 – 98 713 Papeete - N° RCS 17 258B – N° TAHITI : C50271
Tél : 40 41 39 00 – Email : sdagues.spibat@gmail.com Site WEB : www.spibat.net

## Logement type F5
Logements MAHINA |  |  |  |  | Dossier réf 2023.13
Affaires Maritimes - Polynésies Française |  |  |  |  | PRO DCE - Lot 3A - Electricité - Jan 2026
ESTIMATIF - DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES LOT 3A - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES - LOGEMENT DE FONCTION TYPE F5
ART. | DÉSIGNATION DES TRAVAUX | U | QTÉ | P.U H.T | P.T H.T
II | TRAVAUX D'ELECTRICITE - COURANTS FORTS - LOGEMENT FONCTION - TYPE F5 :
2.1 | Travaux de fouilles et de génie civil :
2.1.1 | Travaux de fouilles en tranchées :
| Réalisation de fouilles en déblais et rempblais, permettant d'assurer la pose des réseaux d'adduction CFO & CFA en sous sol, comprenant : - Ouverture et Fermeture de tranchée en terrain de toute nature de dimension moyenne 600x800mm, - Lit de pose, réglage de fond de fouille et enrobage en sable fin 0/10°, - Matériaux de remblais purgés et compactés par couches de 20cm, - Matériaux avertisseurs, Conformément au CCTP et toutes sujétions | ml | 30 |  | 0
0
2.1.2 | Fourreaux enterrés : |  |  |  | 0
| F&P en tranchées des tubes et fourreaux d'adduction de courant forts et faibles des Ets. JANODUR et JANOFLEX ou similaire, pour : |  |  |  | 0
| - Fourreaux TPC Ø90mm de couleur rouge, pose en tranchées : | ml | 50 |  | 0
| - Fourreaux TPC Ø63/40mm de couleur rouge, pose en tranchées : | ml | 100 |  | 0
| - Fourreaux PVC LST Ø42/45mm, pose en tranchées : | ml | 50 |  | 0
0
2.1.3 | Chambres / regards de tirage : |  |  |  | 0
| Pour mémoire à la charge du lot de VRD : | ens | 2 |  | PM - Lot VRD
0
2.2 | Réseau de terre des masses et liaisons équipotentielles : |  |  |  | 0
2.2.1 | Réseau de terre des masses : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement d'un réseau de terre de fond de fouille en cuivre nu 25mm² (bouclage du bâtiment par ceinturage à fond de fouilles), comprenant les remontées de terre des masses et distribution dans les logements, la barrette de coupure basse : | ens | 1 |  | 0
0
2.2.2 | Liaisons équipotentielles : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement de liaisons équipotentielles principales et secondaires des éléments métalliques et canalisations diverses des logements (salles d'eau), suivant la NFC 15.100 : | ens | 1 |  | 0
0
2.2.3 | Câble principal de branchement des logements :
| F&P et raccordement d'un câble d'alimentation principal BT, de type U1000R2V - 3G25mm², depuis disjoncteur de branchement AGCP, des Ets. NEXANS ou similaire, vers le TD de chaque logement - Pose sous GC sous tranchées sous fourreaux et regard de tirage : | ml | 55 |  | 0
0
2.2.4 | Tableau électrique de logement :
a | - F&P d'une ensemble complet pour gaine GTL, compris goulotte à compartiment type DRIVIA des Ets. LEGRAND ou similaire avec couvercle et divers accessoires y/c coffrets de comminication avec prises 2P+T 10/16A intégrées : | ens | 1 |  | 0
0
b | - F&P et raccordement de coffrets électriques de logement à intégrer en gaine GTL de 250mm le large d'indice de protection IP40 IK07 livré avec porte, de type DRIVIA des Ets. LEGRAND ou simialire : | ens | 1 |  | 0
0
2.3 | Câblages secondaires et alimentations électriques spécifiques : |  |  |  | 0
2.3.1 | Câbles d’alimentations électriques spécifiques depuis le TD Logements : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement de câbles de liaison et d'alimentations électriques spécifiques depuis le TD du logement, pour : |  |  |  | 0
| - Alim spécifique pour VMC (cuisine) - Série U1000 R2V - 3G1,5mm² + VISTOP : | ens | 1 |  | 0
| - Alim spécifique pour climatiseurs - Série U1000 R2V - 3G4mm² + VISTOP : | ens | 2 |  | 0
| - Alim spécifique pour chauffe-eau solaire - Série U1000 R2V - 3G2,5mm² + VISTOP : | ens | 1 |  | 0
| - Alim spécifique pour portail électrique - Série U1000 R2V - 3G2,5mm² : | ens | 1 |  | 0
0
| - Plus-value pour la F&P de Chemin de câbles CFO & CFA des Ets. NIEDAX ou similaire, comprenant les supports de fixation : | ens | 1 |  | 0
0
2.4 | Appareillages électriques courants forts : |  |  |  | 0
2.4.1 | Eclairage fonctionnel : |  |  |  | 0
a | Eclairage LED 30W à détection - Garage logement : F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3G1.5mm² de luminaires d’éclairage pour garage des logements à détection, de type étanche LED 30W IP65 – IK08 de 4000lms température de couleur de 4000°K avec vasque en polycarbonate, de type 1784 - Roda Basic de chez DISANO ou similaire : | ens | 2 |  | 0
0
b | Hublots ronds 18W en intérieur 24W en extérieur : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3G1,5mm², de hublots LED 18W/24W - de type PASTILLA de chez DISANO IP65 IK07 3000K ou similaire : | ens | 16 |  | 0
c | Appliques lavabo LED CLII - Salle d'eau :
| F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3G1.5mm² d'applique Led de miroir SDB - 1x9W - CLII - IP44 de type KATE LED des Ets. ARIC ou similaire : | ens | 2 |  | 0
2.4.2 | Interrupteur de commande d'éclairage: |  |  |  | 0
a | Interrupteur simple allumage et va et vient type conventionnel encastré : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3Gx1,5mm² et 4x1,5mm² d'interrupteur simple allumage ou va et vient conventionnel encastré, comprenant le pot d'encastrement et accessoire de type DOOXIE des Ets LEGRAND ou similaire : | ens | 26 |  | 0
b | Interrupteur simple allumage étanche : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3G1,5mm² d'interrupteur simple allumage étanche encastré en maçonnerie, compris pot d'encastrement, type PLEXO 55 des Ets. LEGRAND ou similaire : | ens | - |  | PM
2.4.3 | Prises électriques : |  |  |  | 0
a | Prises de courant 2P+T - 10/16A - Conventionnelles encastrées : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3G2,5mm², de prises 2P+T 10/ 16A conventionnelles encastrées en maçonnerie ou en cloisons sèches, type DOOXIE des Ets LEGRAND ou similaire : | ens | 30 |  | 0
b | Prises de courant 2P+T - 10/16A - Encastrées étanches : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3G2,5mm² de prises étanches 2P+T 10/16A encastrées, comprenant le pot d'encastrement, type PLEXO blanc des Ets. LEGRAND ou similaire, coloris blanc : | ens | 2 |  | 0
c | Prises de courant spécialisées 2P+T - 16A (Lave-linge et Sèche-linge) : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3G2,5mm² de prises étanches 2P+T 10/16A encastrées, comprenant le pot d'encastrement, type PLEXO blanc des Ets. LEGRAND ou similaire, coloris blanc : | ens | 2 |  | 0
d | Prises de courant spécialisées 2P+T - 10/16A (Four - Réfrigérateur et lave-vaisselle) : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3G2,5mm², de prises 2P+T 10/ 16A pour Four, rédrigérateur et lave-linge) - Encastrées en maçonnerie ou en cloisons sèches, type DOOXIE des Ets LEGRAND ou similaire : | ens | 3 |  | 0
2.4.4 | Sorties câbles cuisine : |  |  |  | 0
a | Sortie câbles - 10/16A (hotte) : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3G2,5mm² pour hotte, d'une sortie câbles 10/16A, en maçonnerie ou cloison sèche : | ens | 1 |  | 0
b | Sortie câbles - 20/32A (plaque de cuisson) : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3G6mm² pour plaque de cuisson, d'une sortie câbles 20/32A, en maçonnerie ou cloison sèche : | ens | 1 |  | 0
2.4.5 | Brasseurs d'air :
a | Brasseurs d'air sans point lumineux :
| F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3G1.5mm², de brasseurs d’air à Vitesses variables - Modèle à 3 pales, diam. 1,3m, avec suspente bélière, équipés de moteur 230 Volts - 60 Hz, entièrement capoté - Type NASSAU des Ets. FARO ou similaire, y/c variateurs électronique à 6 positions, selon CCTP et toutes sujétions : | ens | 3 |  | 0
b | Brasseurs d'air avec point lumineux :
| F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3G1.5mm², de brasseurs d’air à Vitesses variables - Modèle à 4 pales, diam. 1,3m, avec suspente bélière, équipés de moteur 230 Volts - 60 Hz, entièrement capoté - Type HYDRA des Ets. FARO ou similaire, y/c variateurs électronique à 6 positions avec luminaire intégré et régulateur mural , selon CCTP et toutes sujétions : | ens | 4 |  | 0
|  | Sous-total HT - Chap II : |  |  | 0
III | TRAVAUX COURANTS FAIBLES
3.1 | Travaux de téléphonie :
3.1.1 | Pose et raccordement de la FO vers le PTO logement : |  |  |  | 0
| Pose et raccordement d'une fibre optique (délivrée par l'OPT) entre la limite de propriété et le PTO prévu au niveau du coffret de communication de la gaione GTL à l'entrée du logement - Pose sous conduit encastré : | ft | 1 |  | 0
0
3.1.2 | Prises téléphoniques RJ45 : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement en câble informatique FTP de CAT 6A de prises RJ45 encastrées en maçonnerie ou en cloisons sèches, type DOOXIE des Ets LEGRAND ou similaire, compris certification : | ens | 3 |  | 0
3.1.3 | Essais – Contrôles – Réception OPT : |  |  |  | 0
| Contrôles essais et réception par les services de l'ONATI : | ft | 1 |  | INC
3.2 | Détecteurs avertisseur autonome de fumée (DAAF) :
| F&P de Détecteurs Avertisseurs Autonome de Fumée (DDAF) à détection optique de fumée conforme à la norme NF EN 14604 – Puissance sonore de 80dB des Ets. SCHNEIDER ou équivalent : | ens | 6 |  | 0
|  | Sous-total HT - Chap III : |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL GÉNÉRAL H.T - ELECTRICITE - LOGEMENT DE FONCTION - TYPE F5 : | 0
|  |  |  | T.V.A EN VIGUEUR DE 13% : | 0
|  |  |  | TOTAL GÉNÉRAL T.T.C - ELECTRICITE - LOGEMENT DE FONCTION - TYPE F5 : | 0
S.A.R.L au capital de 300 000 CFP - Centre Puea Pahonu à Fare Ute
BP 2 299 – 98 713 Papeete - N° RCS 17 258B – N° TAHITI : C50271
Tél : 40 41 39 00 – Email : sdagues.spibat@gmail.com Site WEB : www.spibat.net

## Logement type F4
Logements MAHINA |  |  |  |  | Dossier réf 2023.13
Affaires Maritimes - Polynésies Française |  |  |  |  | PRO DCE - Lot 3A - Electricité - Jan 2026
ESTIMATIF - DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES LOT 3A - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES - LOGEMENT DE FONCTION TYPE F4
ART. | DÉSIGNATION DES TRAVAUX | U | QTÉ | P.U H.T | P.T H.T
II | TRAVAUX D'ELECTRICITE - COURANTS FORTS - LOGEMENT FONCTION - TYPE F4 :
2.1 | Travaux de fouilles et de génie civil :
2.1.1 | Travaux de fouilles en tranchées :
| Réalisation de fouilles en déblais et rempblais, permettant d'assurer la pose des réseaux d'adduction CFO & CFA en sous sol, comprenant : - Ouverture et Fermeture de tranchée en terrain de toute nature de dimension moyenne 600x800mm, - Lit de pose, réglage de fond de fouille et enrobage en sable fin 0/10°, - Matériaux de remblais purgés et compactés par couches de 20cm, - Matériaux avertisseurs, Conformément au CCTP et toutes sujétions | ml | 30 |  | 0
0
2.1.2 | Fourreaux enterrés : |  |  |  | 0
| F&P en tranchées des tubes et fourreaux d'adduction de courant forts et faibles des Ets. JANODUR et JANOFLEX ou similaire, pour : |  |  |  | 0
| - Fourreaux TPC Ø90mm de couleur rouge, pose en tranchées : | ml | 50 |  | 0
| - Fourreaux TPC Ø63/40mm de couleur rouge, pose en tranchées : | ml | 100 |  | 0
| - Fourreaux PVC LST Ø42/45mm, pose en tranchées : | ml | 50 |  | 0
0
2.1.3 | Chambres / regards de tirage : |  |  |  | 0
| Pour mémoire à la charge du lot de VRD : | ens | 2 |  | PM - Lot VRD
0
2.2 | Réseau de terre des masses et liaisons équipotentielles : |  |  |  | 0
2.2.1 | Réseau de terre des masses : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement d'un réseau de terre de fond de fouille en cuivre nu 25mm² (bouclage du bâtiment par ceinturage à fond de fouilles), comprenant les remontées de terre des masses et distribution dans les logements, la barrette de coupure basse : | ens | 1 |  | 0
0
2.2.2 | Liaisons équipotentielles : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement de liaisons équipotentielles principales et secondaires des éléments métalliques et canalisations diverses des logements (salles d'eau), suivant la NFC 15.100 : | ens | 1 |  | 0
0
2.2.3 | Câble principal de branchement des logements :
| F&P et raccordement d'un câble d'alimentation principal BT, de type U1000R2V - 3G25mm², depuis disjoncteur de branchement AGCP, des Ets. NEXANS ou similaire, vers le TD de chaque logement - Pose sous GC sous tranchées sous fourreaux et regard de tirage : | ml | 55 |  | 0
0
2.2.4 | Tableau électrique de logement :
a | - F&P d'une ensemble complet pour gaine GTL, compris goulotte à compartiment type DRIVIA des Ets. LEGRAND ou similaire avec couvercle et divers accessoires y/c coffrets de comminication avec prises 2P+T 10/16A intégrées : | ens | 1 |  | 0
0
b | - F&P et raccordement de coffrets électriques de logement à intégrer en gaine GTL de 250mm le large d'indice de protection IP40 IK07 livré avec porte, de type DRIVIA des Ets. LEGRAND ou simialire : | ens | 1 |  | 0
0
2.3 | Câblages secondaires et alimentations électriques spécifiques : |  |  |  | 0
2.3.1 | Câbles d’alimentations électriques spécifiques depuis le TD Logements : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement de câbles de liaison et d'alimentations électriques spécifiques depuis le TD du logement, pour : |  |  |  | 0
| - Alim spécifique pour VMC (cuisine) - Série U1000 R2V - 3G1,5mm² + VISTOP : | ens | 1 |  | 0
| - Alim spécifique pour climatiseurs - Série U1000 R2V - 3G4mm² + VISTOP : | ens | 2 |  | 0
| - Alim spécifique pour chauffe-eau solaire - Série U1000 R2V - 3G2,5mm² + VISTOP : | ens | 1 |  | 0
| - Alim spécifique pour portail électrique - Série U1000 R2V - 3G2,5mm² : | ens | 1 |  | 0
0
| - Plus-value pour la F&P de Chemin de câbles CFO & CFA des Ets. NIEDAX ou similaire, comprenant les supports de fixation : | ens | 1 |  | 0
0
2.4 | Appareillages électriques courants forts : |  |  |  | 0
2.4.1 | Eclairage fonctionnel : |  |  |  | 0
a | Eclairage LED 30W à détection - Garage logement : F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3G1.5mm² de luminaires d’éclairage pour garage des logements à détection, de type étanche LED 30W IP65 – IK08 de 4000lms température de couleur de 4000°K avec vasque en polycarbonate, de type 1784 - Roda Basic de chez DISANO ou similaire : | ens | 2 |  | 0
0
b | Hublots ronds 18W en intérieur 24W en extérieur : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3G1,5mm², de hublots LED 18W/24W - de type PASTILLA de chez DISANO IP65 IK07 3000K ou similaire : | ens | 16 |  | 0
c | Appliques lavabo LED CLII - Salle d'eau :
| F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3G1.5mm² d'applique Led de miroir SDB - 1x9W - CLII - IP44 de type KATE LED des Ets. ARIC ou similaire : | ens | 2 |  | 0
2.4.2 | Interrupteur de commande d'éclairage: |  |  |  | 0
a | Interrupteur simple allumage et va et vient type conventionnel encastré : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3Gx1,5mm² et 4x1,5mm² d'interrupteur simple allumage ou va et vient conventionnel encastré, comprenant le pot d'encastrement et accessoire de type DOOXIE des Ets LEGRAND ou similaire : | ens | 22 |  | 0
b | Interrupteur simple allumage étanche : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3G1,5mm² d'interrupteur simple allumage étanche encastré en maçonnerie, compris pot d'encastrement, type PLEXO 55 des Ets. LEGRAND ou similaire : | ens | - |  | PM
2.4.3 | Prises électriques : |  |  |  | 0
a | Prises de courant 2P+T - 10/16A - Conventionnelles encastrées : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3G2,5mm², de prises 2P+T 10/ 16A conventionnelles encastrées en maçonnerie ou en cloisons sèches, type DOOXIE des Ets LEGRAND ou similaire : | ens | 27 |  | 0
b | Prises de courant 2P+T - 10/16A - Encastrées étanches : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3G2,5mm² de prises étanches 2P+T 10/16A encastrées, comprenant le pot d'encastrement, type PLEXO blanc des Ets. LEGRAND ou similaire, coloris blanc : | ens | 2 |  | 0
c | Prises de courant spécialisées 2P+T - 16A (Lave-linge et Sèche-linge) : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3G2,5mm² de prises étanches 2P+T 10/16A encastrées, comprenant le pot d'encastrement, type PLEXO blanc des Ets. LEGRAND ou similaire, coloris blanc : | ens | 2 |  | 0
d | Prises de courant spécialisées 2P+T - 10/16A (Four - Réfrigérateur et lave-vaisselle) : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3G2,5mm², de prises 2P+T 10/ 16A pour Four, rédrigérateur et lave-linge) - Encastrées en maçonnerie ou en cloisons sèches, type DOOXIE des Ets LEGRAND ou similaire : | ens | 3 |  | 0
2.4.4 | Sorties câbles cuisine : |  |  |  | 0
a | Sortie câbles - 10/16A (hotte) : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3G2,5mm² pour hotte, d'une sortie câbles 10/16A, en maçonnerie ou cloison sèche : | ens | 1 |  | 0
b | Sortie câbles - 20/32A (plaque de cuisson) : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3G6mm² pour plaque de cuisson, d'une sortie câbles 20/32A, en maçonnerie ou cloison sèche : | ens | 1 |  | 0
2.4.5 | Brasseurs d'air :
a | Brasseurs d'air sans point lumineux :
| F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3G1.5mm², de brasseurs d’air à Vitesses variables - Modèle à 3 pales, diam. 1,3m, avec suspente bélière, équipés de moteur 230 Volts - 60 Hz, entièrement capoté - Type NASSAU des Ets. FARO ou similaire, y/c variateurs électronique à 6 positions, selon CCTP et toutes sujétions : | ens | 3 |  | 0
b | Brasseurs d'air avec point lumineux :
| F&P et raccordement en câble série U1000 R2V 3G1.5mm², de brasseurs d’air à Vitesses variables - Modèle à 4 pales, diam. 1,3m, avec suspente bélière, équipés de moteur 230 Volts - 60 Hz, entièrement capoté - Type HYDRA des Ets. FARO ou similaire, y/c variateurs électronique à 6 positions avec luminaire intégré et régulateur mural , selon CCTP et toutes sujétions : | ens | 3 |  | 0
|  | Sous-total HT - Chap II : |  |  | 0
III | TRAVAUX COURANTS FAIBLES
3.1 | Travaux de téléphonie :
3.1.1 | Pose et raccordement de la FO vers le PTO logement : |  |  |  | 0
| Pose et raccordement d'une fibre optique (délivrée par l'OPT) entre la limite de propriété et le PTO prévu au niveau du coffret de communication de la gaione GTL à l'entrée du logement - Pose sous conduit encastré : | ft | 1 |  | 0
0
3.1.2 | Prises téléphoniques RJ45 : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement en câble informatique FTP de CAT 6A de prises RJ45 encastrées en maçonnerie ou en cloisons sèches, type DOOXIE des Ets LEGRAND ou similaire, compris certification : | ens | 3 |  | 0
3.1.3 | Essais – Contrôles – Réception OPT : |  |  |  | 0
| Contrôles essais et réception par les services de l'ONATI : | ft | 1 |  | INC
3.2 | Détecteurs avertisseur autonome de fumée (DAAF) :
| F&P de Détecteurs Avertisseurs Autonome de Fumée (DDAF) à détection optique de fumée conforme à la norme NF EN 14604 – Puissance sonore de 80dB des Ets. SCHNEIDER ou équivalent : | ens | 6 |  | 0
|  | Sous-total HT - Chap III : |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL GÉNÉRAL H.T - ELECTRICITE - LOGEMENT DE FONCTION - TYPE F4 : | 0
|  |  |  | T.V.A EN VIGUEUR DE 13% : | 0
|  |  |  | TOTAL GÉNÉRAL T.T.C - ELECTRICITE - LOGEMENT DE FONCTION - TYPE F4 : | 0
S.A.R.L au capital de 300 000 CFP - Centre Puea Pahonu à Fare Ute
BP 2 299 – 98 713 Papeete - N° RCS 17 258B – N° TAHITI : C50271
Tél : 40 41 39 00 – Email : sdagues.spibat@gmail.com Site WEB : www.spibat.net