## Récapitulatif financier
Logements MAHINA |  |  |  |  | Dossier réf 2023.13
Affaires Maritimes - Polynésies Française |  |  |  |  | PRO DCE - Lot 5- Plomberie - Jan 2026
DPGF - LOT 05 - PLOMBERIE SANITAIRE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES - RECAPITULATIF FINANCIER
ART. | DÉSIGNATION DES TRAVAUX | U | QTÉ | P.U H.T | P.T H.T
GENARALITES :
| - Dossier d'exécution PHS et PAQ : | ft. | 1 | Inclus dans les prix unitaires
| - Préparation de chantier, amenée et repliement des installations : | ft. | 1 | Inclus dans les prix unitaires
| - Nettoyage final : | ft. | 1 | Inclus dans les prix unitaires
| - Contrôle, réglage, épreuves et DOE : | ft. | 1 | Inclus dans les prix unitaires
Sous-total HT :
TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE : |  |  |  |  | 0
| - Travaux de plomberie sanitaire pour la construction d'un logement de fonction de type F5 : | ens | 1 | 0 | 0
| - Travaux de plomberie sanitaire pour la construction d'un logement de fonction de type F4 : | ens | 1 | 0 | 0
|  | Sous-total HT : |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL GÉNÉRAL H.T - PLOMBERIE SANITAIRE : | 0
|  |  |  | T.V.A EN VIGUEUR DE 13% : | 0
|  |  |  | TOTAL GÉNÉRAL T.T.C - PLOMBERIE SANITAIRE : | 0
S.A.R.L au capital de 300 000 CFP - Centre Puea Pahonu à Fare Ute
BP 2 299 – 98 713 Papeete - N° RCS 17 258B – N° TAHITI : C50271
Tél : 40 41 39 00 – Email : sdagues.spibat@gmail.com Site WEB : www.spibat.net

## Logement type F5
Logements MAHINA |  |  |  |  | Dossier réf 2023.13
Affaires Maritimes - Polynésies Française |  |  |  |  | PRO DCE - Lot 5 - Plomberie - Jan 2026
DPGF - DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES LOT 5 - PLOMBERIE SANITAIRE - LOGEMENT DE FONCTION TYPE F5
ART. | DÉSIGNATION DES TRAVAUX | U | QTÉ | P.U H.T | P.T H.T
II | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE - LOGEMENT FONCTION - TYPE F5 :
2.1 | Alimentation en eau des logements : |  |  |  | 0
2.1.1 | Travaux de fouilles en tranchées :
| Réalisation de fouilles en déblais et rempblais, permettant d'assurer la pose des réseaux d'adduction AEP et Assainissement en sous sol, comprenant : - Ouverture et Fermeture de tranchée en terrain de toute nature de dimension moyenne 600x800mm, - Lit de pose, réglage de fond de fouille et enrobage en sable fin 0/10°, - Matériaux de remblais purgés et compactés par couches de 20cm, - Matériaux avertisseurs | ml | 50 |  | 0
0
2.1.2 | Réseaux de distribution AEP : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement de réseaux de distribution AEP cheminements apparents en soubassement de chaque logement en PEHD/PVC PN16, comprenant les pénétrations et remontés intérieures, compris accessoires et pièces de transformation (coude, té, réductions et raccords) pose sur supports de fixation tout inox, pour : |  |  |  | 0
| - PVC PN16 Ø25/32mm : | ml | 50 |  | 0
0
2.1.3 | Regards de comptage AEP : |  |  |  | 0
| F&P d'un regard decomptage AEP avec vanne de coupure et d'isolement en polypropylène type NICOLL ou similaire dim. 450x450mm, compris tampon de refermeture, compteur SAPEL ALTAIR avec télérelève, douille de purge, dispositif antipollution, vanne d'arrêt, selon détail panoplie du CCTP... : | ens | 1 |  | 0
0
2.1.4 | Collecteurs de distribution EF/ECS : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement de collecteurs de distribution EFS et ECS, comprenant les clapets anti-pollution, dispositifs de fixation, microvannes d'arrêt quart de tour, pour : |  |  |  | 0
| - Nourrice de distribution EFS / ECS : | ens. | 2 |  | 0
0
2.1.5 | Canalisations terminales EFS et ECS : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement de réseaux terminaux de distribution d'eau froide et d'eau chaude - Passages encastrés en dalle ou apparent, remontés encastrées sur appareils, comprenant les fourreaux d'encastrement de type annelés, pour : |  |  |  | 0
| - FLUXO multi couche Ø20mm (EFS et ECS vers CES en toiture et inter nourrices) : | ml. | 40 |  | 0
| - FLUXO multi couche Ø16mm (EFS et ECS) : | ml. | 200 |  | 0
2.2 | Appareils sanitaires :
2.2.1 | Cuvettes WC conventionnelles :
| F&P et raccordement de cuvettes WC avec réservoir de chasse, en porcelaine vitrifié, y/c abattant, dispositif de chasse et de vidange, robinet d'arrêt et sujétions de raccordement sur réseaux usées - Type VICTORIA des Ets. ROCA ou similaire : | ens | 3 |  | 0
2.2.2 | Lavabos suspendus :
a | Ensemble complet pour simple vasque encastrée :
| F&P et raccordement d'un ensemble complet meuble simple vasque de SDB en MFC largeur 900mm et 1200mm, montage suspendu en applique type ANGELA PRO des Ets BADPLAATS (délivré par CAROVOG) ou équivalent, comprenant sa vasque encastrée avec siphon de vidange et bonde fond, son mitigeur à disque céramique livré avec ses flexibles de raccordement montage sur plage de type PANI FRANCE réf 92CR211 chrome ou équivalent, et son miroir de dim 660x880mm avec applique lumineuse à raccorder sur alimentation électrique du lot électricité : | ens | 2 |  | 0
2.2.3 | Lave-mains :
| F&P et raccordement de lave-mains en porcelaine vitrifiée en consoles murales avec siphon de vidange, bonde fond, robinetterie simple eau froide toutes sujétions de raccordement sur réseaux eaux usées - Type ONA Ets. ROCA ou similaire : | ens | 1 |  | 0
2.2.4 | Equipements de douches des logements :
| F&P et raccordement de robinetterie de douche, de Activera select S de chez Hansegrohe ou similaire, comprenant : - Mitigeur de douche de douche complet avec carre de douche, flexible 1.7m et douchette, - Siphon de sol 100x100mm - type NICOLL DOCIA ou similaire | ens | 2 |  | 0
2.2.5 | Eviers de cuisine :
| - F&P et raccordement d'un évier cuisine double bac avec égouttoir à encastrer ou à poser sur meuble d'évier, en acier inox des Ets. FRANKE ou similaire, compris kit de vidange et bonde/Trop-plein : | ens | 1 |  | 0
| - F&P et raccordement de robinnetteries mélangeuses pour éviers cuisine, monotrou, à disque céramique, avec bec orientable, aérateur de type VULCANO des Ets. RAMON SOLER ou similaire : | ens | 1 |  | 0
| - F&P d'un meuble en startifié blanc pour évier encastré inox simple bac avec égouttoir, comprenant portes, étagères, aménagements pour accès siphons d'évier : | ens | 1 |  | 0
2.2.6 | Robinets d’arrêt – Machines à laver et lave-vaisselle :
| F&P et raccordement de robinets d'arrêt en applique murale pour machines à laver, raccordement 15x21mm : | ens | 2 |  | 0
2.2.7 | Robinet de puisage :
| F&P et raccordement de robinets de puisage corps en laiton, comprenant clapet anti-pollution, raccordement 20x27 - Raccordement en fluxo/PVC P diam. 20mm et toutes sujétions de raccordement : | ens | 2 |  | 0
0
2.3 | Préparation d'eau chaude sanitaire :
F&P et raccordement compris manutention de chauffe-eau solaires individuels cuve inox, pose en toiture de marque SUN RAY ou similaire, comprenant support toiture et fixations, sysème de traversée de toiture par FENOFLASH - Raccordements cuivre et protection calorifuge - Accessoires pour groupe de sécurité, comprenant pose et manutentions :
| - Capacité 300 Litres - Type XL 304 : | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total HT - Chap II : |  |  | 0
III | TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT - EAUX USEES ET EAUX DE PLUIE |  |  |  | 0
3.1 | Réseaux de collecte des eaux usées et des eaux vannes : |  |  |  | 0
3.1.1 | Réseaux de vidange et de collecte des EU/EV : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement de collecteurs EU/EV, réalisés en mode de pose aéro souterrain en soubassement vers système d'assainissement autonome en limite de prestations avec le lot de VRD, réalisation en PVC évacuation M1, comprenant raccords té de dégorgement - Raccordements sur regards EU/EV prévus par le lot des VRD en pied d'ouvrage, pour : |  |  |  | 0
| - PVC évacuation Ø40mm : | ml | 20 |  | 0
| - PVC évacuation Ø50/63mm : | ml | 30 |  | 0
| - PVC évacuation Ø100/125mm : | ml | 50 |  | 0
0
3.1.2 | Vidanges pour machines à laver et lave-vaisselle : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement de vidanges en attente pour machines à laver et lave vaisselle, en PVC évacuation Ø40mm, des Ets NICOLL ou similaire, selon CCTP et toutes sujétions : | ens | 2 |  | 0
0
3.2 | Réseaux d’assainissement des eaux pluviales : |  |  |  | 0
3.2.1 | Réseaux d’eaux pluviales : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement de descentes de chutes EP aérien en PVC CR4, comprenant le pièces de transformations accessoires coudes et raccords depuis naissances sous chéneaux, pour : |  |  |  | 0
| - PVC évacuation CR4 Ø160mm : | ml | 30 |  | 0
0
3.2.2 | Collecte des condensats :
Réseaux de collecte des condenstas de climatiseurs en attentes réalisé en PVC Pression des Ets. NICOLL compris mise en attente des amorces avec bouchons, siphons anti-odeur, calorifuge, clapets anti-retour, pour :
| - Réseau de collecte condensats en attente en PVC et PVC P Ø25mm avec isolant : | ml | 40 |  | 0
| - Attentes pour condensats au droit des appareils en PVC Ø25mm, compris les bouchons d'extrémité et machons isolants type ARMAFLEX ou similaire : | ft. | 4 |  | 0
| - Clapets anti-retour pour raccordement sur réseau EP, compris piquage et pièces de raccordements : | ens | 4 |  | 0
0
|  | Sous-total HT - Chap III : |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL GÉNÉRAL H.T - PLOMBERIE SANITAIRE - LOGEMENT DE FONCTION - TYPE F5 : | 0
|  |  |  | T.V.A EN VIGUEUR DE 13% : | 0
|  |  |  | TOTAL GÉNÉRAL T.T.C - PLOMBERIE SANITAIRTE - LOGEMENT DE FONCTION - TYPE F5 : | 0
S.A.R.L au capital de 300 000 CFP - Centre Puea Pahonu à Fare Ute
BP 2 299 – 98 713 Papeete - N° RCS 17 258B – N° TAHITI : C50271
Tél : 40 41 39 00 – Email : sdagues.spibat@gmail.com Site WEB : www.spibat.net

## Logement type F4
Logements MAHINA |  |  |  |  | Dossier réf 2023.13
Affaires Maritimes - Polynésies Française |  |  |  |  | PRO DCE - Lot 5 - Plomberie - Jan 2026
DPGF - DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES LOT 5 - PLOMBERIE SANITAIRE - LOGEMENT DE FONCTION TYPE F4
ART. | DÉSIGNATION DES TRAVAUX | U | QTÉ | P.U H.T | P.T H.T
II | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE - LOGEMENT FONCTION - TYPE F4 :
2.1 | Alimentation en eau des logements : |  |  |  | 0
2.1.1 | Travaux de fouilles en tranchées :
| Réalisation de fouilles en déblais et rempblais, permettant d'assurer la pose des réseaux d'adduction AEP et Assainissement en sous sol, comprenant : - Ouverture et Fermeture de tranchée en terrain de toute nature de dimension moyenne 600x800mm, - Lit de pose, réglage de fond de fouille et enrobage en sable fin 0/10°, - Matériaux de remblais purgés et compactés par couches de 20cm, - Matériaux avertisseurs | ml | 50 |  | 0
0
2.1.2 | Réseaux de distribution AEP : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement de réseaux de distribution AEP cheminements apparents en soubassement de chaque logement en PEHD/PVC PN16, comprenant les pénétrations et remontés intérieures, compris accessoires et pièces de transformation (coude, té, réductions et raccords) pose sur supports de fixation tout inox, pour : |  |  |  | 0
| - PVC PN16 Ø25/32mm : | ml | 50 |  | 0
0
2.1.3 | Regards de comptage AEP : |  |  |  | 0
| F&P d'un regard decomptage AEP avec vanne de coupure et d'isolement en polypropylène type NICOLL ou similaire dim. 450x450mm, compris tampon de refermeture, compteur SAPEL ALTAIR avec télérelève, douille de purge, dispositif antipollution, vanne d'arrêt, selon détail panoplie du CCTP... : | ens | 1 |  | 0
0
2.1.4 | Collecteurs de distribution EF/ECS : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement de collecteurs de distribution EFS et ECS, comprenant les clapets anti-pollution, dispositifs de fixation, microvannes d'arrêt quart de tour, pour : |  |  |  | 0
| - Nourrice de distribution EFS / ECS : | ens. | 2 |  | 0
0
2.1.5 | Canalisations terminales EFS et ECS : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement de réseaux terminaux de distribution d'eau froide et d'eau chaude - Passages encastrés en dalle ou apparent, remontés encastrées sur appareils, comprenant les fourreaux d'encastrement de type annelés, pour : |  |  |  | 0
| - FLUXO multi couche Ø20mm (EFS et ECS vers CES en toiture et inter nourrices) : | ml. | 40 |  | 0
| - FLUXO multi couche Ø16mm (EFS et ECS) : | ml. | 200 |  | 0
2.2 | Appareils sanitaires :
2.2.1 | Cuvettes WC conventionnelles :
| F&P et raccordement de cuvettes WC avec réservoir de chasse, en porcelaine vitrifié, y/c abattant, dispositif de chasse et de vidange, robinet d'arrêt et sujétions de raccordement sur réseaux usées - Type VICTORIA des Ets. ROCA ou similaire : | ens | 3 |  | 0
2.2.2 | Lavabos suspendus :
a | Ensemble complet pour simple vasque encastrée :
| F&P et raccordement d'un ensemble complet meuble simple vasque de SDB en MFC largeur 900mm et 1200mm, montage suspendu en applique type ANGELA PRO des Ets BADPLAATS (délivré par CAROVOG) ou équivalent, comprenant sa vasque encastrée avec siphon de vidange et bonde fond, son mitigeur à disque céramique livré avec ses flexibles de raccordement montage sur plage de type PANI FRANCE réf 92CR211 chrome ou équivalent, et son miroir de dim 660x880mm avec applique lumineuse à raccorder sur alimentation électrique du lot électricité : | ens | 2 |  | 0
2.2.3 | Lave-mains :
| F&P et raccordement de lave-mains en porcelaine vitrifiée en consoles murales avec siphon de vidange, bonde fond, robinetterie simple eau froide toutes sujétions de raccordement sur réseaux eaux usées - Type ONA Ets. ROCA ou similaire : | ens | 1 |  | 0
2.2.4 | Equipements de douches des logements :
| F&P et raccordement de robinetterie de douche, de Activera select S de chez Hansegrohe ou similaire, comprenant : - Mitigeur de douche de douche complet avec carre de douche, flexible 1.7m et douchette, - Siphon de sol 100x100mm - type NICOLL DOCIA ou similaire | ens | 2 |  | 0
2.2.5 | Eviers de cuisine :
| - F&P et raccordement d'un évier cuisine double bac avec égouttoir à encastrer ou à poser sur meuble d'évier, en acier inox des Ets. FRANKE ou similaire, compris kit de vidange et bonde/Trop-plein : | ens | 1 |  | 0
| - F&P et raccordement de robinnetteries mélangeuses pour éviers cuisine, monotrou, à disque céramique, avec bec orientable, aérateur de type VULCANO des Ets. RAMON SOLER ou similaire : | ens | 1 |  | 0
| - F&P d'un meuble en startifié blanc pour évier encastré inox simple bac avec égouttoir, comprenant portes, étagères, aménagements pour accès siphons d'évier : | ens | 1 |  | 0
2.2.6 | Robinets d’arrêt – Machines à laver et lave-vaisselle :
| F&P et raccordement de robinets d'arrêt en applique murale pour machines à laver, raccordement 15x21mm : | ens | 2 |  | 0
2.2.7 | Robinet de puisage :
| F&P et raccordement de robinets de puisage corps en laiton, comprenant clapet anti-pollution, raccordement 20x27 - Raccordement en fluxo/PVC P diam. 20mm et toutes sujétions de raccordement : | ens | 2 |  | 0
0
2.3 | Préparation d'eau chaude sanitaire :
F&P et raccordement compris manutention de chauffe-eau solaires individuels cuve inox, pose en toiture de marque SUN RAY ou similaire, comprenant support toiture et fixations, sysème de traversée de toiture par FENOFLASH - Raccordements cuivre et protection calorifuge - Accessoires pour groupe de sécurité, comprenant pose et manutentions :
| - Capacité 300 Litres - Type XL 304 : | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total HT - Chap II : |  |  | 0
III | TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT - RECUPERATION D'EAUX DE PLUIE |  |  |  | 0
3.1 | Réseaux d’assainissement des eaux usées et des eaux vannes : |  |  |  | 0
3.1.1 | Réseaux de vidange et de collecte des EU/EV : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement de collecteurs EU/EV, réalisés en mode de pose aéro souterrain en soubassement vers système d'assainissement autonome en limite de prestations avec le lot de VRD, réalisation en PVC évacuation M1, comprenant raccords té de dégorgement - Raccordements sur regards EU/EV prévus par le lot des VRD en pied d'ouvrage, pour : |  |  |  | 0
| - PVC évacuation Ø40mm : | ml. | 20 |  | 0
| - PVC évacuation Ø50/63mm : | ml. | 30 |  | 0
| - PVC évacuation Ø100/125mm : | ml. | 50 |  | 0
0
3.1.2 | Vidanges pour machines à laver et lave-vaisselle : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement de vidanges en attente pour machines à laver et lave vaisselle, en PVC évacuation Ø40mm, des Ets NICOLL ou similaire, selon CCTP et toutes sujétions : | ens | 2 |  | 0
0
3.2 | Réseaux d’assainissement des eaux pluviales : |  |  |  | 0
3.2.1 | Réseaux d’eaux pluviales : |  |  |  | 0
| F&P et raccordement de descentes de chutes EP aérien en PVC CR4, comprenant le pièces de transformations accessoires coudes et raccords depuis naissances sous chéneaux, pour : |  |  |  | 0
| - PVC évacuation CR4 Ø160mm : | ml. | 30 |  | 0
0
3.2.2 | Collecte des condensats :
Réseaux de collecte des condenstas de climatiseurs en attentes réalisé en PVC Pression des Ets. NICOLL compris mise en attente des amorces avec bouchons, siphons anti-odeur, calorifuge, clapets anti-retour, pour :
| - Réseau de collecte condensats en attente en PVC et PVC P Ø25mm avec isolant : | ml | 40 |  | 0
| - Attentes pour condensats au droit des appareils en PVC Ø25mm, compris les bouchons d'extrémité et machons isolants type ARMAFLEX ou similaire : | ft. | 3 |  | 0
| - Clapets anti-retour pour raccordement sur réseau EP, compris piquage et pièces de raccordements : | ens | 3 |  | 0
0
|  | Sous-total HT - Chap III : |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL GÉNÉRAL H.T - PLOMBERIE SANITAIRE - LOGEMENT DE FONCTION - TYPE F4 : | 0
|  |  |  | T.V.A EN VIGUEUR DE 13% : | 0
|  |  |  | TOTAL GÉNÉRAL T.T.C - PLOMBERIE SANITAIRTE - LOGEMENT DE FONCTION - TYPE F4 : | 0
S.A.R.L au capital de 300 000 CFP - Centre Puea Pahonu à Fare Ute
BP 2 299 – 98 713 Papeete - N° RCS 17 258B – N° TAHITI : C50271
Tél : 40 41 39 00 – Email : sdagues.spibat@gmail.com Site WEB : www.spibat.net