## LOT 01
MARCHÉS DE TRAVAUX LOGEMENTS MAHINA AFFAIRES MARITIMES
Maître d'ouvrage : Direction générale des affaires maritimes de la pêche et aquaculture |  | Maître d'œuvre :
LOT 01 - VRD / ASSAINISSEMENT / AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)
L'entreprise doit faire son affaire de chiffrer les quantités et volumes des ouvrages. Les quantités indiquées ci-dessous ne sont fournies qu'à titre indicatif, sans aucun engagement du Maître d'Œuvre ni du Maître d'Ouvrage. Les prestations ainsi que les prix comprendront toutes les prescriptions et sujétions indiquées dans le CCTP (y compris la fourniture, la pose et tous les accessoires). Une visite de site et un repérage des zones à traiter sera obligatoire.
Les frais résultants du compte prorata doivent être inclus aux prix global et forfaitaire.
DESIGNATION |  | UNITE | QUANTITE |  | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
A | ETUDES ET ESSAIS |  |  | 45835
A-01 | Installation chantier propre au lot, plans EXE.- inclus dans les Prix Unitaires | inclus | 1 |  |  | Inclus dans les prix unitaires
A-02 | Passage caméra tous réseaux réalisés y compris de la zone d'infiltration avec rapport.- inclus dans les Prix Unitaires | inclus | 1 |  |  | Inclus dans les prix unitaires
A-03 | Fourniture du Dossier des ouvrages exécutées (DOE) avec Plans, notes de calculs, fiches d'essais, attestations et reportage photographique - inclus dans les Prix Unitaires | inclus | 1 |  |  | Inclus dans les prix unitaires
A-04 | Compte prorata - inclus dans les Prix Unitaires | inclus | 1 |  |  | Inclus dans les prix unitaires
B | TRAVAUX PREALABLES |  |  | 45835
B-01 | Abattage d'arbres | Ft | 1 |  |  | 0
B-02 | Démolition de l'existant : Dâtiments et dalles diverses sur site et caniveau, réseaux entérrés | m² | 373.15 |  |  | 0
| Démolition de l'existant : Clôture | Ft | 1 |  |  | 0
B-03 | Nivellement générale du terrain Ht 1,37 NGPF (suite à démolition / réutilisation des déblais de terrassement fondation et fosse EU) | m² | 1233 |  |  | 0
| Voirie / accès existant | Ft | 1 |  |  | PM
[5 empty] | SOUS TOTAL | 0
C | RESEAUX
COMMUNS
C-01 | Fourniture et pose en tranchée commune avec filet avertisseur rouge, vert et bleu, y compris sable, remblai en déblais triés et compactés, protection mécaniqne en béton et toutes sujétions : • d'un tuyau PEHD DN32 entre limite de propriété et bâtiment – 17 ml • d'une gaine TPC 63 ELEC entre limite de propriété et bâtiment – 17 ml • d'une gaine TPC 40 COM entre limite de propriété et bâtiment – 17 ml • d'une gaine TPC 63 ELEC entre bâtiment et portail – 13 ml. | Ft | 2 |  |  | 0
C-02 | FOSSE TOUTES EAUX ET ZONE D'EPANDAGE
| Travaux de fouille : Terrassement en déblai à l'aide d'une pelle mécanique pour fouille FTE : 6.36 x 2.40 x 2.2 m (prof.) y compris les moyens d'assèchement en cas de présence de nappe. Volume déblai ~ 34 m3 à vérifier par l'entreprise en DCE | Ft | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose de tout-venant de rivière 0/30 mm compacté, sous radier commun FTE - épaisseur 20 cm. Volume ~ 3 m3 à vérifier par l'entreprise en DCE | Ft | 1 |  |  | 0
| Fourniture et confection d'un béton de propreté, sous radier commun FTE, dosé à 250 kg/m3 - épaisseur 10 cm. Volume ~ 1.5 m3 à vérifier par l'entreprise en DCE | Ft | 1 |  |  | 0
| Réalisation des FTE (radier, voiles et dalle) de volume utile 6000 L et 5000 L, en béton armé dosé à 400 kg/m3 et parpaing banché de 20 cm d'épaisseur, avec hydrofuge et armatures, y compris joint hydronglant entre radier et voiles, 4 tampons fonte 500 x 500 mm de classe C250, ainsi que les dispositions constructives mentionnées au CCTP dont, le respect des côtes finies, la vérification des fils d'eau, tés plongeurs PVC de 60 cm et toutes sujétions. | Ft | 1 |  |  | 0
| Réalisation d'un cuvelage d'étanchéité des bassins FTE. Surface ~ 34 m2 à vérifier par l'entreprise en DCE | Ft | 1 |  |  | 0
| Réalisation des essais d'étanchéité des 2 bassins FTE. | Ft | 1 |  |  | 0
| Réalisation de la conduite de ventilation commune des bassins en PVC100 en enterré et aérien avec rejet en toiture surmonté d'un chapeau de ventilation et traitement anti-odeurs, peinture de proctection anti-UV et toutes sujétions. Linéaire ~ 9 m enterré / 5 m aérien | Ft | 2 |  |  | 0
| Fourniture et pose des liaisons EU en PVC125 CR8 entre bâtiment, FTE et zone d'épandage, y compris lit de pose et enrobage de 10 cm en sable 0/10 mm, filet avertisseur marron, protection mécanique béton, coudes, manchons et toutes sujétions. Linéaire ~ 47 m à vérifier par l'entreprise en DCE [Pose en tranchée selon description du C-01] | Ft | 2 |  |  | 0
| Regards EU : Fourniture et pose d'un tabouret de branchement à passage direct Ø400 - entrée/sortie DN160, encadrement béton, tampon fonte 500 x 500 mm de classe C250, lit de pose en sable 0/10 mm, pièces de raccord et toutes sujétions. | Ft | 4 |  |  | 0
| Réalisation d'une zone d'épandage de 61 m2 min. x 1.44 m (prof.) comprenant : • 86 m3 de terrassement en déblai, à l'aide d'un engin mécanique • 42 m3 de sable 0/15 mm lavé, épaisseur 70 cm • 12 m3 de graviers 20/40 mm lavés, épaisseur 20 cm • 32 m3 de déblais triés en terre végétale de recouvrement • 54 m3 de déblais en surplus à évacuer vers un centre agréé • 60 m2 de géotextile 200 g/m² de recouvrement • pose des regards de répartition / bouclage, de type Sebico ou similaire, avec tampon fonte 500 x 500 de classe B125 et encadrement béton. | Ft | 2 |  |  | 0
| Fourniture et pose des drains d'épandage EU en PVC100 CR4, y compris coudes, manchons et toutes sujétions. Linéaire ~ 54 m par zone d'épandage à vérifier par l'entreprise en DCE | Ft | 2 |  |  | 0
ELEC/COM - EAU POTABLE
| Chambre de tirage : Fourniture et pose d'une chambre de telecom, préfabriqué en composite avec couvercle intégré | Ft | 4 |  |  | 0
| Regard de sectionnement AEP : Fourniture et pose d'un regard de sectionnement AEP 40 x 40 cm en béton armé ou préfabriqué, encadrement béton et tampon fonte, vanne d'arrêt 1/4 tour, pièces de raccord et toutes sujétions. | Ft | 2 |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un robinet de puisage avec bobine galvanisé, peinture, plot béton et pose d'une conduite PEHD32 PN12.5 en tranchée avec filet avertisseur bleu, pièces de raccord et toutes sujétions. | Ft | 2 |  |  | 0
VOIERIE
C-03 | Réalisation d'un dalot d'accès définitif à la propriété, sur une longueur de 8 ml avec dalle de couverture en béton armé de 20 cm d'épaisseur et supports d'appui en parpaing banché. | Ft | 1 |  |  | 0
C-04 | Fourniture et pose de graviers 15/25 mm compactés pour la couche de roulement des accès des 2 habitations, épaisseur 5 cm, y compris la pose des bordures et conformément au CCTP. | m² | 228 |  |  | 0
RESEAU PLUVIAL
E-01 | Réalisation d'un puit perdu EP, conformément au CCTP, comprenant : • terrassement en déblai, à l'aide d'un engin mécanique d'une fouille de dimensions intérieures 2 x 2 x 1.5 m (prof.) et évacuation en centre agréé • remblai en grave 80/100 mm ou similaire • pose de géotextile 200 g/m2 sur parois et remontées en contact avec le TN • réalisation d'un regard de collecte sans fond 40 x 40 cm, pour les conduites d'arrivée toiture et départ trop-plein • tampon fonte B125 et encadrement béton | Ft | 2 |  |  | PM
| Fourniture et pose des liaisons EP en PVC160 au départ du regard .DEP vers les ouvrages EP, y compris protection béton, lit de pose sable 0/10 mm, filet avertisseur et toutes sujétions. | Ft | 18 |  |  | 0
| Regard de collecte pluvial : Fourniture et pose d'un regard de collecte des conduites / DEP, encadrement béton, tampon fonte 60 x 60 cm de classe B125, pièces de raccord et toutes sujétions. | Ft | 2 |  |  | 0
C-05 | Réalisation d'un caniveau EP, avec une pente de 0.5% conformément CCTP, et rejet dans le caniveau de servitude. Linéaire ~ 20 m | Ft | 2 |  |  | 0
[5 empty] | SOUS TOTAL | 0
D | AMENGAMENTS EXTERIEURS
Aménagement extérieur
D-01 | Cloture Grillage rigide Ht 1,8 m | ml | 94.7 |  |  | 0
D-02 | Portail coulissant électrique 3,5m + 2 Boites aux lettres | u | 1 |  |  | 0
D-03 | Fourniture et plantation de flamboyant rouge | u | 2 |  |  | 0
| Fourniture et plantation de fruit de la passion | ml | 5 |  |  | 0
| Fourniture et plantation de thumbergia grandiflora | ml | 2.8 |  |  | 0
[5 empty] | SOUS TOTAL | 0
| MONTANT TOTAL TRAVAUX ESTIMATION (HT) |  |  |  |  | 0