## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE Centre Hospitalier de Valenciennes 114 Avenue Desandrouin, 59300 Valenciennes
MAITRE D'OEUVRE : OCR 68 Rue de Wambrechies Bâtiment B, 59520 Marquette-lez-Lille Tél : 06.77.93.64.74 Mél : matthieu@ocr-expertise.fr
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : OP ECONOMISTE 377 rue Jules Guesde - Les Miroirs du Lac 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Tél : 07 78 11 00 46 Mél : contact@op-economiste.fr | Dossier
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | TITRE1: Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Tranche conditionnelle | Numéro Tranche conditionnelle | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°2 | TITRE1: GO ETENDU
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3 | 2.5 | TITRE1: DESCRIPTION DES OUVRAGES GO
4 | 2.5.1 | TITRE1: INSTALLATION DE CHANTIER
9 | 2.5.1.1 | TITRE1: Zone de chantier intérieure bâtiment | Mois | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.T
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant planning Maître d'Oeuvre et étude de l'entreprise du présent lot. Pour la durée des travaux TCE (phase 1 et 2).
9.&
4.&
4 | 2.5.2 | TITRE1: DEMOLITION ET ADAPTATION DE L'EXISTANT
4.T
5 | 2.5.2.1 | TITRE1: Création de trémie
9 | 2.5.2.1.1 | TITRE1: Création d'une trémie en dalle béton | Ens | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.T
9.T
9.L |  | TITRE1: Localisation : Selon plan de percement et étude de l'entreprise et notamment : - création accès sortie VMC-hotte en toiture terrasse R+1.
9.&
5.&
5 | 2.5.2.2 | TITRE1: Création d'ouverture
9 | 2.5.2.2.1 | TITRE1: Création d'ouverture dans voile béton existant - renforcement par linteau BA | ENS | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.F
9.T
9.T
9.L |  | TITRE1: Localisation : Selon plan démolition et visite sur place de l'entreprise et notamment : - Accès laverie / salle restaurant. - Accès Légumerie / Circulation.
9.&
5.&
5 | 2.5.2.3 | TITRE1: Travaux divers
9 | 2.5.2.3.1 | TITRE1: Carottages | Ens | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.T
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant plans de repérage travaux et cheminement réseaux et notamment : - Carottage en dalle pour création de siphons (hors siphon à conserver) ; - Carottage en dalle pour passage de réseaux à partir de 125mm ; - Carottage en mur pour passage de réseaux à partir de 125mm ; - Carottage en toiture terrasse pour passage alimentation elec et réseau vers CTA en toiture terrasse R+1 et toiture terrasse R+5. ; - Carottage mur pour extracteur local poubelle : diamètre 125mm. - Carottage grille de ventilation 125mm local déchet sous sol. - Passage pour réseau en dalle. Nota : percement dans le plafond CF local personnel existant (futur plonge) proscrit.
9.&
9 | 2.5.2.3.2 | TITRE1: Tranchée pour passage réseaux | ml | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.T
9.L |  | TITRE1: Localisation : suivant plans et BET de l'entreprise et notamment : - réseau enterré extérieur pour raccordement garage / plot béton.
9.&
5.&
4.&
4 | 2.5.3 | TITRE1: OUVRAGES GO
9 | 2.5.3.1 | TITRE1: Socle (Dés béton ) réseaux cuisine | U | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.T
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant plans cuisiniste : - Au droit des sorties de réseaux des équipements de cuisine (hypothèse : 16 unités).
9.&
9 | 2.5.3.2 | TITRE1: Dalle béton équipements techniques | m² | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.T
9.T
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant plans de repérage et notamment : - Support équipements techniques en rez de jardin (devant le garage).
9.&
9 | 2.5.3.3 | TITRE1: Bouchement divers au sol | u | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.T
9.L |  | TITRE1: Localisation : selon plan de repérage travaux et notamment : - Grilles existantes à boucher en plonge ; - Bouchement divers.
9.&
9 | 2.5.3.4 | TITRE1: Bouchement de trémie murales | Ens | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.T
9.L |  | TITRE1: Localisation : selon plan de repérage travaux et notamment : - Calfeutrement d'une trémie de ventilation en plonge existant. - Calfeutrement de toutes les trémies et grilles en murs de la zone cuisine.
9.&
4.&
4 | 2.5.4 | TITRE1: REMISE EN ETAT
9 | 2.5.4.1 | TITRE1: Enduit de lissage sur voile béton | m² | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.T
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant plans et notamment : - Reprise de l'ensemble des murs avant faïences et peinture de la zone travaux rez de chaussée. - Reprise des murs en fond des anciennes chambres froides sous sol suite dépose avant mise en peinture. Hors cloison sandwich. Hors zone doublage thermique (façade).
9.M.Z
9.&
9 | 2.5.4.2 | TITRE1: Évacuation et nettoyage de fin de chantier | Ens | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.F
9.T
9.&
4.&
3.&
3 | 2.6 | TITRE1: DESCRIPTION DES OUVRAGES ETANCHEITE
4 | 2.6.1 | TITRE1: CURAGE - DEPOSE
9 | 2.6.1.1 | TITRE1: Carottage | u | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.F
9.T
9.T
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant plans de l'architecte et notamment : - Passage alimentation elec et gaine au droit du passage VMC-hotte en toiture R+1. - Passage alimentation elec et gaine au droit de la sortie tourelle de désenfumage en toiture terrasse R+5.
9.&
4.&
4 | 2.6.2 | TITRE1: REFECTION ETANCHEITE
9 | 2.6.2.1 | TITRE1: Pose costière | Ens | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.T
9.T
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant plans de repérage et notamment : - sur emprise groupe VMC en toiture terrasse R+1.
9.&
9 | 2.6.2.2 | TITRE1: Réfection des relevés | ml | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.F
9.T
9.L |  | TITRE1: Localisation : Relevé périphérique de la tourelle de désenfumage remplacée toiture terrasse R+5. Selon nécessité des ouvrages ci-dessus.
9.&
4.&
4 | 2.6.3 | TITRE1: GÉNÉRALITES DE FIN DE LOT
5 | 2.6.3.1 | TITRE1: Documents à fournir
5.F
5.T
5.&
5 | 2.6.3.2 | TITRE1: Mise hors eau provisoire
6 | 2.6.3.2.1 | TITRE1: Mise hors eau provisoire
6.F
6.T
6.&
6 | 2.6.3.2.2 | TITRE1: Épreuve d'étanchéité à l'eau
6.F
6.T
6.&
5.&
8 | 2.6.3.3 | TITRE1: Divers
8.C
8.F
8.T
8.&
8 | 2.6.3.4 | TITRE1: Nettoyage
8.T
8.&
8 | 2.6.3.5 | TITRE1: Évacuation
8.F
8.T
8.&
4.&
3.&
3 | 2.7 | TITRE1: DESCRIPTIONS DES OUVRAGES PLATRERIE-MENUISERIE INTERIEURES
3.T
4 | 2.7.1 | TITRE1: DOUBLAGE
4.C
9 | 2.7.1.1 | TITRE1: Plaque BA 13 sur ossature métallique | m² | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.F
9.T
9.T
9.M.Z
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant plans de l'architecte et notamment : - Doublage en façades extérieur REZ DE CHAUSSÉE (ancien réfectoire personnel -> cuisine) compris allège et imposte. Compris ébrasements, tablettes des baies
9.&
9 | 2.7.1.2 | TITRE1: PV hydrofuge - EC | m² | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.F
9.T
9.T
9.M.Z
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant plans de l'architecte et notamment : - Doublage en façades extérieur REZ DE CHAUSSÉE (ancien réfectoire personnel -> cuisine) compris allège et imposte. Compris ébrasements des baies
9.&
9 | 2.7.1.3 | TITRE1: PV isolant thermique | m² | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.C
9.F
9.T
9.T
9.M.Z
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant plans de l'architecte et notamment : - Doublage en façades extérieur REZ DE CHAUSSÉE (ancien réfectoire personnel et cuisine) compris allège et imposte. Compris ébrasements des baies
9.&
4.&
4 | 2.7.2 | TITRE1: CLOISON
9 | 2.7.2.1 | TITRE1: Cloisons 98-48 - locaux humide EC - plaque ciment | m² | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.T
9.T
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant plans et notamment : - Cloison CF 1h selon plan de repérage.
9.&
4.&
4 | 2.7.3 | TITRE1: GAINES & ENCOFFREMENT
4.C
9 | 2.7.3.1 | TITRE1: Encoffrement | m² | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.F
9.T
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant plans de l'architecte et étude de l'entreprise du présent lot. - Finitions au droit des portes créées. - Encoffrement des réseaux de VMC salle restauration au droit de la porte accès cuisine.
9.&
4.&
4 | 2.7.4 | TITRE1: MENUISERIES INTERIEURES
9 | 2.7.4.1 | TITRE1: Portes polyéthylène CF 1/2h | u | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.T
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant plans de repérage et notamment : - Porte de entrée et sortie laverie - Porte accès zone cuisine (circulation/restauration) - L'ensemble des portes intérieur de la zone cuisine (legumerie, réserves, préparation chaude, préparation froide)
9.&
4.&
4 | 2.7.5 | TITRE1: GÉNÉRALITES DE FIN DE LOT
5 | 2.7.5.1 | TITRE1: Documents à fournir
5.F
5.T
5.&
8 | 2.7.5.2 | TITRE1: Divers
8.C
8.F
8.T
8.&
8 | 2.7.5.3 | TITRE1: Nettoyage
8.T
8.&
8 | 2.7.5.4 | TITRE1: Évacuation
8.F
8.T
8.&
4.&
4 | 2.7.6 | TITRE1: TRAVAUX VESTIAIRES-BUREAUX
5 | 2.7.6.1 | TITRE1: PLATRERIE : Cloisons 72/48 (Tranche conditionnelle LOCAL BUREAU DU CHEF RDJ) | [5 empty] | Tranche conditionnelle
5.C
9 | 2.7.6.1.1 | TITRE1: Cloisons 72/48 | m² | 0 |  |  |  | Tranche conditionnelle | 118362 | 20% |  |  |  | 16973
9.F
9.T
9.T
9.M.Z
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant plans de l'architecte et notamment : - Cloisons de distribution du bureau sous sol.
9.&
9 | 2.7.6.1.2 | TITRE1: PV hydrofuge | m² | 0 |  |  |  | Tranche conditionnelle | 118362 | 20% |  |  |  | 16973
9.F
9.T
9.T
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant plans de l'architecte et notamment : - Cloisons de distribution du bureau sous sol (2faces)
9.&
9 | 2.7.6.1.3 | TITRE1: Protocole sous section 4 | Ens | 0 |  |  |  | Tranche conditionnelle | 118362 | 20% |  |  |  | 16973
9.T
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant périmètre travaux et notamment : - Travaux en sous sol notamment lors du cloisonnement du bureau (travaux en sous section 4). - Et autant que nécessaire.
9.&
5.&
5 | 2.7.6.2 | TITRE1: MENUISERIES INTERIEURES : BLOCS PORTES (Tranche conditionnelle LOCAL BUREAU DU CHEF RDJ) | [5 empty] | Tranche conditionnelle
5.C
9 | 2.7.6.2.1 | TITRE1: Bloc-porte 1 vantail âme pleine | U | 0 |  |  |  | Tranche conditionnelle | 119251 | 20% |  |  |  | 16973
9.F
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant plans de l'architecte et notamment : - Porte du bureau sous sol.
9.&
5.&
4.&
3.&
3 | 2.8 | TITRE1: DESCRIPTION DES OUVRAGES CARRELAGE-FAIENCES
4 | 2.8.1 | TITRE1: PREPARATION DES SOLS
9 | 2.8.1.1 | TITRE1: Ragréage fibré | m² | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.T
9.T
9.M.Z
9.C
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant périmètre travaux et notamment : - Ensemble des locaux cuisine -dgt-circulations rez de chaussée. - Calfeutrement de l'emprise des chambres froides démolies du sous sol (travaux en sous section 4).
9.&
9 | 2.8.1.2 | TITRE1: Protocole sous section 4 | Ens | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.T
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant périmètre travaux et notamment : - Travaux en sous sol notamment lors du calfeutrement de l'emprise des chambres froides démolies du sous sol (travaux en sous section 4). - Et autant que nécessaire.
9.&
4.&
4 | 2.8.2 | TITRE1: PREPARATIONS TECHNIQUES
9 | 2.8.2.1 | TITRE1: Système d'étanchéité liquide sous carrelage (SEL) - résine hydrofuge | m² | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.T
9.T
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant périmètre travaux et notamment : - Ensemble des sols des locaux cuisine rez de chaussée.
9.M.Z
9.&
9 | 2.8.2.2 | TITRE1: Siphon cuisine - finition carrelage | u | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.T
9.U.IMAGE
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant plans.
9.&
4.&
4 | 2.8.3 | TITRE1: CARRELAGES
5 | 2.8.3.1 | TITRE1: Carrelage zone cuisine
5.T
9 | 2.8.3.1.1 | TITRE1: Gamme R11 | m² | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.T
9.M.Z
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant plans de l'Architecte et notamment : - Zones Cuisines : office, préparations, légumerie, circulations, sas, plonge.
9.&
9 | 2.8.3.1.2 | TITRE1: Plinthes à gorge | ml | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.T
9.M.Z
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant plans de l'Architecte et notamment : - en périphérie des sols carrelés en carrelage anti-glissant de la zone cuisine. - Habillage des socles béton.
9.T
9.&
5.&
4.&
4 | 2.8.4 | TITRE1: FAIENCES CUISINE
9 | 2.8.4.1 | TITRE1: ETANCHEITES | m² | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.M.Z
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant plans de l'Architecte. - Ensemble des murs périphérique de cuisine : préparations chaude et froide, légumerie, laverie-plonge. Hors cloison PU. Hors faces circulation.
9.&
9 | 2.8.4.2 | TITRE1: Faïences cuisine | m² | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 16973
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.M.Z
9.T
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant plans de l'Architecte. - Ensemble des murs périphérique de cuisine : préparations chaude et froide, légumerie, laverie-plonge. Compris ébrasements et tablettes des baies, compris retours et divers finitions. Hors cloison PU. Hors faces circulation.
9.T
9.&
4.&
4 | 2.8.5 | TITRE1: GÉNÉRALITES DE FIN DE LOT
5 | 2.8.5.1 | TITRE1: Documents à fournir
5.F
5.T
5.&
8 | 2.8.5.2 | TITRE1: Divers
8.C
8.F
8.T
8.&
8 | 2.8.5.3 | TITRE1: Nettoyage
8.T
8.&
8 | 2.8.5.4 | TITRE1: Évacuation
8.F
8.T
8.&
4.&
4 | 2.8.6 | TITRE1: CARRELAGE-FAIENCES (Tranche conditionnelle TRAVAUX VESTIAIRES) | [5 empty] | Tranche conditionnelle
9 | 2.8.6.1 | TITRE1: ETANCHEITES | m² | 0 |  |  |  | Tranche conditionnelle | 214935 | 20% |  |  |  | 16973
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant plans de l'Architecte. - Ensemble des murs faïencés douches.
9.&
9 | 2.8.6.2 | TITRE1: Faïences | m² | 0 |  |  |  | Tranche conditionnelle | 214935 | 20% |  |  |  | 16973
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | TITRE1: Localisation : Suivant plans de l'Architecte. - Mur faïencés en périphérie douches Homme&Femme.
9.T
9.&
4.&
3.&
RECAPITULATIF Lot n°2 GO ETENDU
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
2.5 - DESCRIPTION DES OUVRAGES GO
- 2.5.1 - INSTALLATION DE CHANTIER
- 2.5.2 - DEMOLITION ET ADAPTATION DE L'EXISTANT
- 2.5.2.1 - Création de trémie
- 2.5.2.2 - Création d'ouverture
- 2.5.2.3 - Travaux divers
- 2.5.3 - OUVRAGES GO
- 2.5.4 - REMISE EN ETAT
2.6 - DESCRIPTION DES OUVRAGES ETANCHEITE
- 2.6.1 - CURAGE - DEPOSE
- 2.6.2 - REFECTION ETANCHEITE
- 2.6.3 - GÉNÉRALITES DE FIN DE LOT
- 2.6.3.1 - Documents à fournir
- 2.6.3.2 - Mise hors eau provisoire
2.7 - DESCRIPTIONS DES OUVRAGES PLATRERIE-MENUISERIE INTERIEURES
- 2.7.1 - DOUBLAGE
- 2.7.2 - CLOISON
- 2.7.3 - GAINES & ENCOFFREMENT
- 2.7.4 - MENUISERIES INTERIEURES
- 2.7.5 - GÉNÉRALITES DE FIN DE LOT
- 2.7.5.1 - Documents à fournir
- 2.7.6 - TRAVAUX VESTIAIRES-BUREAUX
- 2.7.6.1 - PLATRERIE : Cloisons 72/48
- 2.7.6.2 - MENUISERIES INTERIEURES : BLOCS PORTES
2.8 - DESCRIPTION DES OUVRAGES CARRELAGE-FAIENCES
- 2.8.1 - PREPARATION DES SOLS
- 2.8.2 - PREPARATIONS TECHNIQUES
- 2.8.3 - CARRELAGES
- 2.8.3.1 - Carrelage zone cuisine
- 2.8.4 - FAIENCES CUISINE
- 2.8.5 - GÉNÉRALITES DE FIN DE LOT
- 2.8.5.1 - Documents à fournir
- 2.8.6 - CARRELAGE-FAIENCES
Total du lot GO ETENDU
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
RECAPITULATIF TRANCHE CONDITIONNELLE
|  | TITRE1: Tranche conditionnelle LOCAL BUREAU DU CHEF RDJ | [6 empty] | 1
|  | TITRE1: PLATRERIE : Cloisons 72/48 | [5 empty] | 1 | 118362
0.2 | [12 empty] | 1
|  | TITRE1: MENUISERIES INTERIEURES : BLOCS PORTES | [5 empty] | 1 | 119251
0.2 | [12 empty] | 1
Sous-total Tranche conditionnelle LOCAL BUREAU DU CHEF RDJ
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
|  | TITRE1: Tranche conditionnelle TRAVAUX VESTIAIRES | [6 empty] | 2
|  | TITRE1: CARRELAGE-FAIENCES | [5 empty] | 2 | 214935
0.2 | [12 empty] | 2
Sous-total Tranche conditionnelle TRAVAUX VESTIAIRES
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | TITRE1: Bon pour accord, signature | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Note on M157: pour mémoire
Note on M198: Non totalisé [ Tranche conditionnelle ]
Note on M205: Non totalisé [ Tranche conditionnelle ]
Note on M211: Non totalisé [ Tranche conditionnelle ]
Note on M218: Non totalisé [ Tranche conditionnelle ]
Note on M314: Non totalisé [ Tranche conditionnelle ]
Note on M322: Non totalisé [ Tranche conditionnelle ]

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | TRAVAUX DE RENOVATION D'UNE CUISINE COLLECTIVE RESIDENCE DUVANT
3. | Code du dossier
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°2
5. | Titre du lot / des lots : | GO ETENDU
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 03/03/2026
7. | Phase : | DCE
8. | Indice : | 2
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | 1 rue de Flandres
11. | Code postal et ville du dossier | 59300 Valenciennes
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total