## 2026-017-1-DPGF
MARCHÉ N° 2026-017-1 : PRESTATIONS DE SERVICE DE CONTRÔLE, D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE, CORRECTIVE ET CURATIVE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DE COURANTS FORTS AINSI QUE LA RÉALISATION DE PETITS TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ ANNEXES DU BÂTIMENT (LOT 1) ET DES INSTALLATIONS DE SÛRETÉ DE COURANTS FAIBLES (LOT 2 : ENTRETIEN, MAINTENANCE, DÉPANNAGE ET NOUVELLES INSTALLATIONS), POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE LA PORTE DORÉE LOT 1 : INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DE COURANTS FORTS (CFO) ANNEXE 2 À L'ACTE D'ENGAGEMENT : DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
| Année 1 : 2026/2027 |  |  | Année 2 : 2027/2028 |  |  | Année 3 : 2028/2029
Permanence sur site du technicien du titulaire Hors 1er janvier, 1er mai et 25 décembre (cf. article 3.3.2 du CCTP) : | Nbre d'heures (volume annuel) | Taux horaire HT | Montant annuel HT | Nbre d'heures (volume annuel) | Taux horaire HT | Montant annuel HT | Nbre d'heures (volume annuel) | Taux horaire HT | Montant annuel HT
Le lundi : de 8h à 15h30 inclus | 397.5 | 0 | 0 | 382.5 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
Du mardi au vendredi : de 10h à 17h inclus | 1442 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 1456 | 0 | 0
Le samedi : de 10h à 19h inclus | 459 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0
le dimanche : de 10h à 19h inclus | 468 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0
total A - année 1 : |  |  | 0 | total A - année 2 : |  | 0 | total A - année 3 : |  | 0
Encadrement et suivi administratif au marché (cf. articles 4.2.2 et 4.2.3 du CCTP) | Unité d'oeuvre : 1j par mois | Taux horaire HT | Montant annuel HT (colonne b x col. C) | Unité d'oeuvre : 1j par mois | Taux horaire HT | Montant annuel HT (colonne f x col. G) | Unité d'oeuvre : 1j par mois | Taux horaire HT | Montant annuel HT (colonne j x col. K)
Forfait encadrement et suivi administratif | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
total B - année 1 : |  |  | 0 | total B - année 2 : |  | 0 | total B - année 3 : |  | 0
| Année 1 : 2026/2027 |  |  | Année 2 : 2027/2028 |  |  | Année 3 : 2028/2029
Prestation de service d'astreinte (Cf. article 3.3.8 du CCTP) | Unité d'œuvre | Montant annuel HT |  | Unité d'œuvre | Montant annuel HT |  | Unité d'œuvre | Montant annuel HT
Astreinte 24h/24 et 7j/7 effective (en dehors des jours et horaires de présence de la permanence sur site) | Annuelle | 0 |  | Annuelle | 0 |  | Annuelle | 0
total C - année 1 : |  | 0 |  | Total C - année 2 : | 0 |  | Total C - année 3 : | 0
Prestations de maintenance préventive (Cf. fréquences indiquées annexe 3 : gamme de maintenance) | Fréquence de maintenance | Montant forfaitaire HT par fréquence | Montant annuel total HT | Fréquence de maintenance | Montant forfaitaire HT par fréquence | Montant annuel total HT | Fréquence de maintenance | Montant forfaitaire HT par fréquence | Montant annuel total HT
I - DISTRIBUTION |  |  |  | I - DISTRIBUTION |  |  | I - DISTRIBUTION
I - Distribution : Poste A (poste basse tension) | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0
I - Distribution : Poste B (cellule moyenne tension) | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0
I - Distribution : Poste C (transformateurs huile) Lignes de 1 à 10 inclus | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0
I - Distribution : Poste C (transformateurs huile) Lignes de 11 à 15 inclus | Mensuelle | 0 | 0 | Mensuelle | 0 | 0 | Mensuelle | 0 | 0
I - Distribution : Poste D (disjoncteur) | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0
total D - année 1 : |  |  | 0 | total D - année 2 : |  | 0 | total D - année 3 : |  | 0
II - GROUPE ÉLECTROGÈNE |  |  |  | II - GROUPE ÉLECTROGÈNE |  |  | II - GROUPE ÉLECTROGÈNE
Prestations de maintenance préventive (Cf. fréquences indiquées annexe 3 : gamme de maintenance) | Fréquence de maintenance | Montant forfaitaire HT par fréquence | Montant annuel total HT | Fréquence de maintenance | Montant forfaitaire HT par fréquence | Montant annuel total HT | Fréquence de maintenance | Montant forfaitaire HT par fréquence | Montant annuel total HT
II - Groupe électrogène : Poste A (général) Lignes 2, 5, 6, 7 et 9 : toutes les deux semaines | Toutes les deux semaines (2 fois par mois) | 0 | 0 | Toutes les deux semaines (2 fois par mois) | 0 | 0 | Toutes les deux semaines (2 fois par mois) | 0 | 0
II - Groupe électrogène : Poste A (général) Lignes 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12 et 13 : mensuelle | Mensuelle | 0 | 0 | Mensuelle | 0 | 0 | Mensuelle | 0 | 0
II - Groupe électrogène : Poste B (moteur) | Trimestrielle | 0 | 0 | Trimestrielle | 0 | 0 | Trimestrielle | 0 | 0
II - Groupe électrogène : Poste C (alternateur) | Semestrielle | 0 | 0 | Semestrielle | 0 | 0 | Semestrielle | 0 | 0
II - Groupe électrogène : Poste D (accouplement) | Semestrielle | 0 | 0 | Semestrielle | 0 | 0 | Semestrielle | 0 | 0
II - Groupe électrogène : Poste E (échangeur BT/HT) | Semestrielle | 0 | 0 | Semestrielle | 0 | 0 | Semestrielle | 0 | 0
II - Groupe électrogène : Poste F (réchauffage moteur) | Semestrielle | 0 | 0 | Semestrielle | 0 | 0 | Semestrielle | 0 | 0
II - Groupe électrogène : Poste G (échapement moteur) | Semestrielle | 0 | 0 | Semestrielle | 0 | 0 | Semestrielle | 0 | 0
II - Groupe électrogène : Poste H (batterie de démarrage) | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0
II - Groupe électrogène : Poste I (aérorefroidisseur) | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0
II - Groupe électrogène : Poste J (réservoir journalier) | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0
total E - année 1 : |  |  | 0 | total E - année 2 : |  | 0 | total E - année 3 : |  | 0
III - TGBT |  |  |  | III - TGBT |  |  | III - TGBT
Prestations de maintenance préventive (Cf. fréquences indiquées annexe 3 : gamme de maintenance) | Fréquence de maintenance | Montant forfaitaire HT par fréquence | Montant annuel total HT | Fréquence de maintenance | Montant forfaitaire HT par fréquence | Montant annuel total HT | Fréquence de maintenance | Montant forfaitaire HT par fréquence | Montant annuel total HT
III - TGBT : poste A (TGBT N-CNHI) Lignes 1 à 4 inclus | Mensuelle | 0 | 0 | Mensuelle | 0 | 0 | Mensuelle | 0 | 0
III - TGBT : poste A (TGBT N-CNHI) Lignes 5 à 24 inclus | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0
III - TGBT Poste B (transformateur air) Lignes de 1 à 4 inclus | Mensuelle | 0 | 0 | Mensuelle | 0 | 0 | Mensuelle | 0 | 0
III - TGBT Poste B (transformateur air) Lignes de 5 à 10 inclus | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0
III - TGBT : Poste C (onduleur) | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0
III - TGBT : Poste D (TGBT Aquarium) Lignes de 1 à 4 inclus | Mensuelle | 0 | 0 | Mensuelle | 0 | 0 | Mensuelle | 0 | 0
III - TGBT : Poste D (TGBT Aquarium) Lignes de 5 à 24 inclus | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0
III - TGBT : Poste E (TGBT S-CNHI) Lignes de 1 à 4 inclus | Mensuelle | 0 | 0 | Mensuelle | 0 | 0 | Mensuelle | 0 | 0
III - TGBT : Poste E (TGBT S-CNHI) Lignes de 5 à 24 inclus | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0
total F - année 1 : |  |  | 0 | total F - année 2 : |  | 0 | total F - année 3 : |  | 0
IV - SOURCES CENTRALES CNHI et AQUARIUM |  |  |  | IV - SOURCES CENTRALES CNHI et AQUARIUM |  |  | IV - SOURCES CENTRALES CNHI et AQUARIUM
Prestations de maintenance préventive (Cf. fréquences indiquées annexe 3 : gamme de maintenance) | Fréquence de maintenance | Montant forfaitaire HT par fréquence | Montant annuel total HT | Fréquence de maintenance | Montant forfaitaire HT par fréquence | Montant annuel total HT | Fréquence de maintenance | Montant forfaitaire HT par fréquence | Montant annuel total HT
IV - SOURCES CENTRALES CNHI et AQUARIUM : Poste A (contrôles de batterie) | Semestrielle | 0 | 0 | Semestrielle | 0 | 0 | Semestrielle | 0 | 0
IV - SOURCES CENTRALE CNHI et AQUARIUM Poste B (éclairage sécurite intérieur/extérieur) Repères 1 et 2 inclus | Mensuelle | 0 | 0 | Mensuelle | 0 | 0 | Mensuelle | 0 | 0
IV - SOURCES CENTRALE CNHI et AQUARIUM Poste B (éclairage sécurite intérieur/extérieur) Repères 3 à 6 inclus | Trimestrielle | 0 | 0 | Trimestrielle | 0 | 0 | Trimestrielle | 0 | 0
IV - SOURCES CENTRALES CNHI et AQUARIUM Poste B (éclairage sécurite intérieur/extérieur) Repère 7 | toutes les deux semaines (2 fois par mois) | 0 | 0 | toutes les deux semaines (2 fois par mois) | 0 | 0 | toutes les deux semaines (2 fois par mois) | 0 | 0
total G - année 1 : |  |  | 0 | total G - année 2 : |  | 0 | total G - année 3 : |  | 0
V - TABLEAUX DIVISIONNAIRES |  |  |  | V - TABLEAUX DIVISIONNAIRES |  |  | V - TABLEAUX DIVISIONNAIRES
Prestations de maintenance préventive (Cf. fréquences indiquées annexe 3 : gamme de maintenance) | Fréquence de maintenance | Montant forfaitaire HT par fréquence | Montant annuel total HT | Fréquence de maintenance | Montant forfaitaire HT par fréquence | Montant annuel total HT | Fréquence de maintenance | Montant forfaitaire HT par fréquence | Montant annuel total HT
V - TABLEAUX DIVISIONNAIRES (Poste A) | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0
VI - POINTS TERMINAUX |  |  |  | VI - POINTS TERMINAUX |  |  | VI - POINTS TERMINAUX
Prestations de maintenance préventive (Cf. fréquences indiquées annexe 3 : gamme de maintenance) | Fréquence de maintenance | Montant forfaitaire HT par fréquence | Montant annuel total HT | Fréquence de maintenance | Montant forfaitaire HT par fréquence | Montant annuel total HT | Fréquence de maintenance | Montant forfaitaire HT par fréquence | Montant annuel total HT
VI - POINTS TERMINAUX Poste A (élcairge intérieur) Repères 1 à 9 inclus | Selon besoin |  | 0 | Selon besoin |  | 0 | Selon besoin |  | 0
VI - POINTS TERMINAUX Poste A (élcairge intérieur) Repères 10 et 11 inclus | Semestriel | 0 | 0 | Semestriel | 0 | 0 | Semestriel | 0 | 0
VI - POINTS TERMINAUX Poste B (éclairage extérieur) | Selon besoin |  | 0 | Selon besoin |  | 0 | Selon besoin |  | 0
total H - année 1 : |  |  | 0 | total H - année 2 : |  | 0 | total H - année 3 : |  | 0
VII - AUTRES |  |  |  | VII - AUTRES |  |  | VII - AUTRES
Prestations de maintenance préventive (Cf. fréquences indiquées annexe 3 : gamme de maintenance) | Fréquence de maintenance | Montant forfaitaire HT par fréquence | Montant annuel total HT | Fréquence de maintenance | Montant forfaitaire HT par fréquence | Montant annuel total HT | Fréquence de maintenance | Montant forfaitaire HT par fréquence | Montant annuel total HT
VII - AUTRES Poste A (réseaux de masse et de terre) | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0
VII - AUTRES Poste B (parafoudre/paratonnerre) Repère 1 | Mensuelle | 0 | 0 | Mensuelle | 0 | 0 | Mensuelle | 0 | 0
VII - AUTRES Poste B (parafoudre/paratonnerre) Repères 2 à 12 inclus | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0 | Annuelle |  | 0
total I - année 1 : |  |  | 0 | total I - année 2 : |  | 0 | total I - année 3 : |  | 0
| Année 1 : 2026/2027 |  |  | Année 2 : 2027/2028 |  |  | Année 3 : 2028/2029
Constitution d'un "stock panier" de pièces détachées (Cf. art. 3.3.3 du CCTP) | Unité d'œuvre | Montant annuel HT |  | Unité d'œuvre | Montant annuel HT |  | Unité d'œuvre | Montant annuel HT
Stock de pièces détachées d'une valeur unitaire inf. à 300 € HT | forfait annuel | 0 |  | forfait annuel | 0 |  | forfait annuel | 0
total J - année 1 : |  | 0 |  | Total J - année 2 : | 0 |  | Total J - année 3 : | 0
RÉCAPITULATIF DU MONTANT FORFAITAIRE GLOBAL DU MARCHÉ
Designation des Lignes de totaux | Totaux des années 1 + 2 + 3
Montant HT du Total A : | 0
Montant HT du Total B : | 0
Montant HT du Total C : | 0
Montant HT du Total D : | 0
Montant HT du Total E : | 0
Montant HT du Total F : | 0
Montant HT du Total G : | 0
Montant HT du Total H : | 0
Montant HT du Total I : | 0
Montant HT du Total J : | 0
MONTANT FORFAITAIRE TOTAL HT DU MARCHÉ (SUR 36 MOIS) : | 0
Date et signature (manuscrite scannée ou électronique) du titulaire :

## Calendrier
3 jours de fermeture
1 mai 2026 au 30 avril 2027 |  |  |  | 1 mai 2027 au 30 avril 2028 |  |  |  | 1 mai 2028 au 30 avril 2029
52 | dimanches | 9h | 468 | 52 | dimanches | 9h | 468 | 52 | dimanches | 9h | 468
9 | fériés en semaine | 7h30 | 67.5 | 6 | fériés semaine | 7h30 | 45 | 11 | fériés semaine | 7h30 | 82.5
1 | férié(s) samedi | 9h | 9 | 4 | férié(s) samedi | 9h | 36 | 1 | férié(s) samedi | 9h | 9
TOTAL Fériés + dimanches |  |  | 544.5 | TOTAL Fériés + dimanches |  |  | 549 | TOTAL Fériés + dimanches |  |  | 559.5
252 | jours ouvrés | 7h30 | 1890 | 255 | jours ouvrés | 7h30 | 1912.5 | 252 | jours ouvrés | 7h30 | 1890
51 | samedis hors fériés | 9h | 459 | 48 | samedis hors fériés | 9h | 432 | 51 | samedis hors fériés | 9h | 459
TOTAL semaine |  |  | 2349 | TOTAL semaine |  |  | 2344.5 | TOTAL semaine |  |  | 2349
365 |  |  |  | 365 |  |  |  | 367
|  | TOTAL | 2977.5 |  |  | TOTAL | 2977.5 |  |  | TOTAL | 2992.5