## BPU 04 RAVLT PEINT
MARCHES A BONS DE COMMANDE POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT, DE MISES AUX NORMES, SUR LE PATRIMOINE DU CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
LOT 04 - RAVALEMENT
CODE ARTICLE |  | Désignation | U | PU €HT
GENERALITES
TRAVAUX SUR ATTACHEMENT
| 4000 | Taux horaire moyen aide compagnon | H
| 4001 | Taux horaire moyen compagnon | H
| 4002 | Taux horaire moyen maitre compagnon | H
| 4003 | Majoration horaire sur main d'œuvre pour travaux effectués en dehors des heures et jours normalement travaillés | %
| 4004 | Plus-value sur facture d'achat de matériel pour fourniture et pose d'éléments hors bordereau. | %
| 4005 | Peintre en lettres | H
INSTALLATION DE CHANTIER - ECHAFAUDAGES ET AGRES
CLOTURE DE CHANTIER
| 4006 | En panneau de tôle prélaquée de 2,00 m de hauteur (installation et repliement) compris plots, fixations, ancrage, portillons d'accès pour piétons et camions | ML
| 4007 | Clôture mobile en panneaux à structure métallique grillagé de ht 2,00 x 3,50 m Lg sur plot (installation, repliement) | ML
| 4008 | Location journalière | ML
ARMOIRES ELECTRIQUES DE CHANTIER
| 4009 | Armoires de chantier monophasés | U
| 4010 | Armoires de chantier triphasées | U
BARAQUE DE CHANTIER ET WC
Tractable, non isolé
Installation et repliement
Cabinet WC chimique
| 4011 | Amenée et repli d'un cabinet WC chimique | forfait
| 4012 | Location cabinet WC chimique | ft/jour
Vestiaire
| 4013 | Amenée et repli d'un vestiaire | forfait
| 4014 | Location vestiaire | ft/jour
Bungalow équipé pour réunion de chantier
| 4015 | Amenée et repli d'un bungalow équipé pour réunion de chantier | forfait
| 4016 | Location bungalow équipé pour réunion de chantier | ft/jour
BASE VIE MOBILE
| 4017 | Pour 4 personnes | ft/jour
| 4018 | Pour 6 personnes | ft/jour
| 4019 | Pour 8 personnes | ft/jour
| 4020 | Raccordement sur Réseau Alimentation d'Eau | ens
| 4021 | Raccordement sur Réseau Alimentation Electrique | ens
SIGNALISATION DE CHANTIER
Panneau de chantier, signalisation travaux
| 4022 | Installation et repliement panneau information 1,20 x 0,80 m sur poteaux suivant indication du maître d'ouvrage | U
| 4023 | Installation et repliement panneau information 1,50 x 1,50 m sur poteaux suivant indication du maître d'ouvrage | U
| 4024 | Installation et repliement panneau information 1,50 x 3,00 m sur poteaux suivant indication du maître d'ouvrage | U
Feux tricolores
| 4025 | Installation et repliement panneau signalisation mobile de travaux | U
| 4026 | Location journalière feux tricolores et batteries | J
ECHAFAUDAGE
Echafaudage lourd
| 4027 | Transport dans un rayon de 0 à 50 km, pour son amenée ou son repliement | U
| 4028 | Montage par une équipe spécialisée, comprenant le chargement au dépôt, le déchargement sur le chantier, le montage des éléments d'échafaudage, compris la mise en œuvre des points d'ancrage, planchers, échelles , garde-corps et filets de protection | M2
| 4029 | Location journalière | J
| 4030 | Démontage par une équipe spécialisée, comprenant le démontage des éléments d'échafaudage, le chargement sur le chantier et le déchargement au dépôt | M2
Echafaudage volant largeur 3M
| 4031 | Transport aller / retour - installation -dépose dans un rayon de 0 à 50 km | ML
| 4032 | Location journalière | J
Location de nacelle
| 4033 | Transport aller / retour - installation -dépose dans un rayon de 0 à 50 km | ML
| 4034 | Location journalière | J
PROTECTION HORIZONTALE, VERTICALE OU INCLINEE
Filet pare chute
| 4035 | Installation et repliement | M2
Filet pare gravois
| 4036 | Installation et repliement | M2
Bâche de protection
| 4037 | Bâche lourde en toile | M2
| 4038 | Bâche légère en PVC | M2
| 4039 | Remaniement de bâche | M2
PROTECTIONS
| 4040 | Cloison de cantonnement des zones travaux : BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite | M2
| 4041 | BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. | M2
| 4042 | Polyane fixé par adhésif sur murs | M2
| 4043 | Polyane double peau fixé par adhésif sur murs | M2
| 4044 | Polyane fixé par adhésif au sol | M2
| 4045 | Polyane double peau fixé par adhésif au sol | M2
| 4046 | Bâche de protection avec système potelets "QUICKPRO" ou équivalent | M2
| 4047 | Plaque de contreplaqué sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. | U
| 4048 | Mise en place de tapis scotch | U
MATERIEL D'EXECUTION
Treuil électrique 200 kg
| 4049 | Transport - Installation et repliement | U
| 4050 | Location journalière | J
Goulotte à gravois
| 4051 | Transport - Installation et repliement | U
| 4052 | Location journalière | J
Compresseur
| 4053 | Transport - Installation d'un compresseur air 40 CV et repliement | U
| 4054 | Location journalière | J
Groupe électrogène
| 4055 | Transport- Installation et repliement | U
| 4056 | Location journalière | J
Nacelle télescopique automotrice livrée sur site
| 4057 | Transport - Installation et repliement | U
| 4058 | Location journalière | J
ENLEVEMENT DES GRAVOIS
| 4059 | Chargement en camions et enlèvement de tous gravois en décharges publiques, compris montage ou descente et sortie | M3
| 4060 | Droits de décharge : seront payés sur production d’un double de la facture acquittée avec application du coefficient de vente pour travaux sous-traités | Obs.
| 4061 | Plus value pour tri sélectif : seront payés sur production d’un double des factures acquittées avec application du coefficient de vente pour travaux sous-traités | Obs.
| 4062 | Piochement | M2
Traitement des déchets amiante en sous-Section 4
| 4063 | Traitement en décharge de Classe 1 ou ISDD inférieur à 500 KG | la tonne
| 4064 | Traitement en décharge de Classe 2 ou ISDND inférieur à 500 KG | la tonne
| 4065 | Traitement en décharge de Classe 1 ou ISDD supérieur à 500 KG | la tonne
| 4066 | Traitement en décharge de Classe 2 ou ISDND supérieur à 500 KG | la tonne
TRAVAUX PREALABLES
TRAITEMENT DES BETONS ET REPARATIONS
En recherche y compris piochage, brossage et passivation des fers, réparation au mortier fibré thixotrope
| 4067 | jusqu’à 20 dm² | U
| 4068 | de 21 à 40 dm² | U
| 4069 | au-delà de 40 dm² | M2
| 4070 | Réparation d’éléments linéaires coffrés ou non pour bandeaux, corniches, etc… | M2
| 4071 | Pour crevasses | M2
| 4072 | Traitement anti graffiti | M2
| 4073 | Protection des couvertures et ouvertures par film polyéthylène ou polyane | M2
TRAVAUX PREPARATOIRES
Subjectile maçonnerie horizontal ou incliné
| 4074 | Brossage à sec à la brosse dure et époussetage sur parement uniforme lisse | M2
| 4075 | Brossage à sec à la brosse dure et époussetage sur parement uniforme fibreux | M2
| 4076 | Brossage à sec à la brosse dure et époussetage sur parement uniforme projeté | M2
| 4077 | Egrenage compris époussetage sur parement uniforme lisse | M2
| 4078 | Egrenage compris époussetage sur parement uniforme fibreux | M2
| 4079 | Lavage haute pression à la vapeur sur parement uniforme lisse | M2
| 4080 | Lavage haute pression à la vapeur sur parement uniforme fibreux | M2
| 4081 | Lavage haute pression à la vapeur sur parement uniforme projeté | M2
| 4082 | Lavage haute pression eau froide sur parement uniforme lisse | M2
| 4083 | Lavage haute pression eau froide sur parement uniforme fibreux | M2
| 4084 | Lavage haute pression eau froide sur parement uniforme projeté | M2
Subjectile maçonnerie vertical
| 4085 | Brossage à sec à la brosse dure et époussetage sur parement uniforme lisse | M2
| 4086 | Brossage à sec à la brosse dure et époussetage sur parement uniforme fibreux | M2
| 4087 | Brossage à sec à la brosse dure et époussetage sur parement uniforme projeté | M2
| 4088 | Egrenage compris époussetage sur parement uniforme lisse | M2
| 4089 | Egrenage compris époussetage sur parement uniforme fibreux | M2
| 4090 | Lavage haute pression à la vapeur sur parement uniforme lisse | M2
| 4091 | Lavage haute pression à la vapeur sur parement uniforme fibreux | M2
| 4092 | Lavage haute pression à la vapeur sur parement uniforme projeté | M2
| 4093 | Lavage haute pression eau froide sur parement uniforme lisse | M2
| 4094 | Lavage haute pression eau froide sur parement uniforme fibreux | M2
| 4095 | Lavage haute pression eau froide sur parement uniforme projeté | M2
Subjectile bois et dérivés
| 4096 | Brossage à sec à la brosse dure et époussetage sur parement uniforme | M2
| 4097 | Brossage à sec à la brosse dure et époussetage sur parement ajouré | M2
| 4098 | Brossage à sec à la brosse dure et époussetage sur parement ouvragé | M2
| 4099 | Brossage à sec à la brosse dure et époussetage sur parement persienné | M2
| 4100 | Brossage à sec à la brosse dure et époussetage sur parement vitré | M2
| 4101 | Ponçage à sec au papier abrasif et époussetage sur parement uniforme | M2
| 4102 | Ponçage à sec au papier abrasif et époussetage sur parement ajouré | M2
| 4103 | Ponçage à sec au papier abrasif et époussetage sur parement ouvragé | M2
| 4104 | Ponçage à sec au papier abrasif et époussetage sur parement persienné | M2
| 4105 | Ponçage à sec au papier abrasif et époussetage sur parement vitré | M2
Subjectile métallique
| 4106 | Dégraissage et essuyage sur parement uniforme | M2
| 4107 | Dégraissage et essuyage sur parement ajouré | M2
| 4108 | Dégraissage et essuyage sur parement ouvragé | M2
| 4109 | Dégraissage et essuyage sur parement persienné | M2
| 4110 | Dégraissage et essuyage sur parement strié | M2
| 4111 | Dégraissage et essuyage sur parement vitré | M2
| 4112 | Dérochage et rinçage sur parement uniforme | M2
| 4113 | Dérochage et rinçage sur parement ajouré | M2
| 4114 | Dérochage et rinçage sur parement ouvragé | M2
| 4115 | Dérochage et rinçage sur parement persienné | M2
| 4116 | Dérochage et rinçage sur parement strié | M2
| 4117 | Dérochage et rinçage sur parement vitré | M2
Ancien fond peint
| 4118 | Brossage à la brosse métallique sur parement uniforme | M2
| 4119 | Brossage à la brosse métallique sur parement ajouré | M2
| 4120 | Brossage à la brosse métallique sur parement ouvragé | M2
| 4121 | Brossage à la brosse métallique sur parement persienné | M2
| 4122 | Brossage à la brosse métallique sur parement strié | M2
| 4123 | Brossage à la brosse métallique sur parement vitré | M2
| 4124 | Brossage et lavage à l'eau sur parement uniforme | M2
| 4125 | Brossage et lavage à l'eau sur parement ajouré | M2
| 4126 | Brossage et lavage à l'eau sur parement ouvragé | M2
| 4127 | Brossage et lavage à l'eau sur parement persienné | M2
| 4128 | Brossage et lavage à l'eau sur parement strié | M2
| 4129 | Brossage et lavage à l'eau sur parement vitré | M2
| 4130 | Décapage chimique sur parement uniforme | M2
| 4131 | Décapage chimique sur parement ajouré | M2
| 4132 | Décapage chimique sur parement ouvragé | M2
| 4133 | Décapage chimique sur parement persienné | M2
| 4134 | Décapage chimique sur parement strié | M2
| 4135 | Décapage chimique sur parement vitré | M2
| 4136 | Décapage thermique sur parement uniforme | M2
| 4137 | Décapage thermique sur parement ajouré | M2
| 4138 | Décapage thermique sur parement ouvragé | M2
| 4139 | Décapage thermique sur parement persienné | M2
| 4140 | Décapage thermique sur parement strié | M2
| 4141 | Décapage thermique sur parement vitré | M2
| 4142 | Piquetage et martelage compris brossage à la brosse métallique sur parement uniforme | M2
| 4143 | Piquetage et martelage compris brossage à la brosse métallique sur parement ajouré/ouvragé | M2
| 4144 | Piquetage et martelage compris brossage à la brosse métallique sur parement persienné | M2
| 4145 | Piquetage et martelage compris brossage à la brosse métallique sur parement strié | M2
| 4146 | Grattage à sec de rouille sur parement uniforme | M2
| 4147 | Grattage à sec de rouille sur parement ajouré | M2
| 4148 | Grattage à sec de rouille sur parement ouvragé | M2
| 4149 | Grattage à sec de rouille sur parement persienné | M2
| 4150 | Grattage à sec de rouille sur parement strié | M2
| 4151 | Grattage à sec de rouille sur parement vitré | M2
| 4152 | Grattage de peinture non adhérente sur parement uniforme | M2
| 4153 | Grattage de peinture non adhérente sur parement ajouré | M2
| 4154 | Grattage de peinture non adhérente sur parement ouvragé | M2
| 4155 | Grattage de peinture non adhérente sur parement persienné | M2
| 4156 | Grattage de peinture non adhérente sur parement strié | M2
| 4157 | Grattage de peinture non adhérente sur parement vitré | M2
| 4158 | Lessivage en conservation sur parement uniforme | M2
| 4159 | Lessivage en conservation sur parement ajouré | M2
| 4160 | Lessivage en conservation sur parement ouvragé | M2
| 4161 | Lessivage en conservation sur parement persienné | M2
| 4162 | Lessivage en conservation sur parement strié | M2
| 4163 | Lessivage en conservation sur parement vitré | M2
| 4164 | Lessivage ordinaire pour repeindre sur parement uniforme | M2
| 4165 | Lessivage ordinaire pour repeindre sur parement ajouré | M2
| 4166 | Lessivage ordinaire pour repeindre sur parement ouvragé | M2
| 4167 | Lessivage ordinaire pour repeindre sur parement persienné | M2
| 4168 | Lessivage ordinaire pour repeindre sur parement strié | M2
| 4169 | Lessivage ordinaire pour repeindre sur parement vitré | M2
| 4170 | Sablage hydropneumatique sur parement lisse | M2
| 4171 | Sablage hydropneumatique sur parement mouluré ou ouvragé | M2
| 4172 | Majoration pour forte épaisseur de décapage | %
| 4173 | Brûlage de peinture compris brossage sur parement uniforme | M2
| 4174 | Brûlage de peinture compris brossage sur parement ajouré | M2
| 4175 | Brûlage de peinture compris brossage sur parement ouvragé | M2
| 4176 | Brûlage de peinture compris brossage sur parement persienné | M2
| 4177 | Brûlage de peinture compris brossage sur parement strié | M2
| 4178 | Brûlage de peinture compris brossage sur parement vitré | M2
RAVALEMENT
TRAVAUX D'APPRET
Subjective maçonnerie horizontal ou incliné
| 4179 | Sondage des enduits et parties non adhérentes | M2
| 4180 | Dégradation des joints de briques et rejointoiement au mortier joint | M2
| 4181 | Piochage des enduits et parties non adhérentes | m2
| 4182 | Mise à nu des fers | M2
| 4183 | Passivation des fers | M2
| 4184 | Ragréage pour surfaçage | M2
| 4185 | Impression peinture phase aqueuse au pistolet sur parement uniforme fibreux en une couche | M2
| 4186 | Impression peinture phase aqueuse au pistolet sur parement uniforme lisse en une couche | M2
| 4187 | Impression peinture phase aqueuse au pistolet sur parement uniforme projeté grain fin en une couche | M2
| 4188 | Impression peinture phase aqueuse au pistolet sur parement uniforme projeté grain moyen en une couche | M2
| 4189 | Impression peinture phase aqueuse au pistolet sur parement uniforme projeté gros grain en une couche | M2
| 4190 | Impression peinture phase aqueuse au rouleau sur parement uniforme projeté gros grain en une couche | M2
| 4191 | Impression peinture phase aqueuse au rouleau sur parement uniforme lisse en une couche | M2
| 4192 | Impression peinture phase aqueuse au rouleau sur parement uniforme projeté grain fin en une couche | M2
| 4193 | Impression peinture phase aqueuse au rouleau sur parement uniforme projeté grain moyen en une couche | M2
| 4194 | Impression peinture phase aqueuse au rouleau sur parement uniforme projeté gros grain en une couche | M2
Subjectile maçonnerie vertical
| 4195 | Sondage des enduits et parties non adhérentes | M2
| 4196 | Dégradation des joints de briques et rejointoiement au mortier joint | M2
| 4197 | Piochage des enduits et parties non adhérentes | m2
| 4198 | Mise à nu des fers | M2
| 4199 | Passivation des fers | M2
| 4200 | Ragréage pour surfaçage | M2
| 4201 | Impression peinture phase aqueuse au pistolet sur parement uniforme fibreux en une couche | M2
| 4202 | Impression peinture phase aqueuse au pistolet sur parement uniforme lisse en une couche | M2
| 4203 | Impression peinture phase aqueuse au pistolet sur parement uniforme projeté grain fin en une couche | M2
| 4204 | Impression peinture phase aqueuse au pistolet sur parement uniforme projeté grain moyen en une couche | M2
| 4205 | Impression peinture phase aqueuse au pistolet sur parement uniforme projeté gros grain en une couche | M2
| 4206 | Impression peinture phase aqueuse au rouleau sur parement uniforme projeté gros grain en une couche | M2
| 4207 | Impression peinture phase aqueuse au rouleau sur parement uniforme lisse en une couche | M2
| 4208 | Impression peinture phase aqueuse au rouleau sur parement uniforme projeté grain fin en une couche | M2
| 4209 | Impression peinture phase aqueuse au rouleau sur parement uniforme projeté grain moyen en une couche | M2
| 4210 | Impression peinture phase aqueuse au rouleau sur parement uniforme projeté gros grain en une couche | M2
Subjectile bois et dérivés
| 4211 | Impression peinture microporeuse phase aqueuse à la brosse sur parement uniforme en une couche | M2
| 4212 | Impression peinture microporeuse phase aqueuse à la brosse sur parement ajouré en une couche | M2
| 4213 | Impression peinture microporeuse phase aqueuse à la brosse sur parement ouvragé en une couche | M2
| 4214 | Impression peinture microporeuse phase aqueuse à la brosse sur parement vitré (grand vitrage) en une couche | M2
| 4215 | Impression peinture microporeuse phase aqueuse à la brosse sur parement vitré (grands carreaux) en une couche | M2
| 4216 | Impression peinture microporeuse phase aqueuse à la brosse sur parement vitré (petits carreaux) en une couche | M2
| 4217 | Impression peinture microporeuse phase aqueuse au pistolet sur parement uniforme / ouvragé / persienné en une couche | M2
| 4218 | Impression peinture microporeuse phase aqueuse au rouleau sur parement uniforme en une couche | M2
| 4219 | Impression lasure phase aqueuse à la brosse sur parement uniforme en une couche | M2
| 4220 | Impression lasure phase aqueuse à la brosse sur parement ajouré en une couche | M2
| 4221 | Impression lasure phase aqueuse à la brosse sur parement ouvragé en une couche | M2
| 4222 | Impression lasure phase aqueuse à la brosse sur parement persienné en une couche | M2
| 4223 | Impression lasure phase aqueuse à la brosse sur parement vitré (grand vitrage) en une couche | M2
| 4224 | Impression lasure phase aqueuse à la brosse sur parement vitré (grands carreaux) en une couche | M2
| 4225 | Impression lasure phase aqueuse à la brosse sur parement vitré (petits carreaux) en une couche | M2
| 4226 | Impression lasure phase aqueuse au pistolet sur parement uniforme / ouvragé / persienné en une couche | M2
| 4227 | Impression lasure phase aqueuse au rouleau sur parement uniforme en une couche | M2
| 4228 | Impression vernis coupé à la brosse sur parement uniforme en une couche | M2
| 4229 | Impression vernis coupé à la brosse sur parement ajouré en une couche | M2
| 4230 | Impression vernis coupé à la brosse sur parement ouvragé en une couche | M2
| 4231 | Impression vernis coupé à la brosse sur parement persienné en une couche | M2
| 4232 | Impression vernis coupé à la brosse sur parement vitré (grand vitrage) en une couche | M2
| 4233 | Impression vernis coupé à la brosse sur parement vitré (grands carreaux) en une couche | M2
| 4234 | Impression vernis coupé à la brosse sur parement vitré (petits carreaux) en une couche | M2
| 4235 | Impression vernis coupé au pistolet sur parement uniforme / ouvragé / persienné en une couche | M2
| 4236 | Rebouchage à l'enduit glycérophtalique compris ponçage et époussetage sur parement uniforme | M2
| 4237 | Rebouchage à l'enduit glycérophtalique compris ponçage et époussetage sur parement ajouré | M2
| 4238 | Rebouchage à l'enduit glycérophtalique compris ponçage et époussetage sur parement ouvragé | M2
| 4239 | Rebouchage à l'enduit glycérophtalique compris ponçage et époussetage sur parement persienné | M2
| 4240 | Rebouchage à l'enduit glycérophtalique compris ponçage et époussetage sur parement vitré | M2
| 4241 | Rebouchage au mastic bois compris ponçage à sec et époussetage sur parement uniforme | M2
| 4242 | Rebouchage au mastic bois compris ponçage à sec et époussetage sur parement ajouré | M2
| 4243 | Rebouchage au mastic bois compris ponçage à sec et époussetage sur parement ouvragé | M2
| 4244 | Rebouchage au mastic bois compris ponçage à sec et époussetage sur parement persienné | M2
| 4245 | Rebouchage au mastic bois compris ponçage à sec et époussetage sur parement vitré | M2
Subjectile métallique non ferreux
| 4246 | Primaire aux copolymères en phase aqueuse à la brosse sur parement uniforme en une couche | M2
| 4247 | Primaire aux copolymères en phase aqueuse à la brosse sur parement ajouré en une couche | M2
| 4248 | Primaire aux copolymères en phase aqueuse à la brosse sur parement ouvragé en une couche | M2
| 4249 | Primaire aux copolymères en phase aqueuse à la brosse sur parement persienné en une couche | M2
| 4250 | Primaire aux copolymères en phase aqueuse à la brosse sur parement strié en une couche | M2
| 4251 | Primaire aux copolymères en phase aqueuse à la brosse sur parement vitré (grand vitrage) en une couche | M2
| 4252 | Primaire aux copolymères en phase aqueuse à la brosse sur parement vitré (petits carreaux) en une couche | M2
| 4253 | Primaire aux copolymères en phase aqueuse au pistolet sur parement uniforme / ouvragé / persienné en une couche | M2
| 4254 | Primaire aux copolymères en phase aqueuse au rouleau sur parement uniforme en une couche | M2
| 4255 | Primaire oléo glycérophtalique pigmenté à la brosse sur parement uniforme en une couche | M2
| 4256 | Primaire oléo glycérophtalique pigmenté à la brosse sur parement ajouré en une couche | M2
| 4257 | Primaire oléo glycérophtalique pigmenté à la brosse sur parement ouvragé en une couche | M2
| 4258 | Primaire oléo glycérophtalique pigmenté à la brosse sur parement persienné en une couche | M2
| 4259 | Primaire oléo glycérophtalique pigmenté à la brosse sur parement strié en une couche | M2
| 4260 | Primaire oléo glycérophtalique pigmenté à la brosse sur parement vitré (grand vitrage) en une couche | M2
| 4261 | Primaire oléo glycérophtalique pigmenté à la brosse sur parement vitré (petits carreaux) en une couche | M2
| 4262 | Primaire oléo glycérophtalique pigmenté au pistolet sur parement uniforme / ouvragé / persienné en une couche | M2
| 4263 | Primaire oléo glycérophtalique pigmenté au rouleau sur parement uniforme en une couche | M2
Subjectile métallique ferreux
| 4264 | Primaire époxy vinyle à la brosse sur parement uniforme en une couche | M2
| 4265 | Primaire époxy vinyle à la brosse sur parement ajouré en une couche | M2
| 4266 | Primaire époxy vinyle à la brosse sur parement ouvragé en une couche | M2
| 4267 | Primaire époxy vinyle à la brosse sur parement persienné en une couche | M2
| 4268 | Primaire époxy vinyle à la brosse sur parement strié en une couche | M2
| 4269 | Primaire époxy vinyle à la brosse sur parement vitré (grand vitrage) en une couche | M2
| 4270 | Primaire époxy vinyle à la brosse sur parement vitré (petits vitrages) en une couche | M2
| 4271 | Primaire époxy vinyle au pistolet sur parement uniforme / ouvragé / persienné en une couche | M2
| 4272 | Primaire époxy vinyle au rouleau sur parement uniforme en une couche | M2
TRAVAUX DE FINITION PEINTURE POUR UNE COUCHE
Subjectiles maçonnerie, bois et dérivés, ancien fond à peindre
| 4273 | Traitement hydrofuge à la brosse sur parement uniforme lisse | M2
| 4274 | Traitement hydrofuge à la brosse sur parement uniforme projeté grain fin | M2
| 4275 | Traitement hydrofuge à la brosse sur parement uniforme projeté grain moyen | M2
| 4276 | Traitement hydrofuge à la brosse sur parement uniforme projeté gros grain | M2
| 4277 | Traitement hydrofuge au rouleau sur parement uniforme lisse | M2
| 4278 | Traitement hydrofuge au rouleau sur parement uniforme projeté grain fin | M2
| 4279 | Traitement hydrofuge au rouleau sur parement uniforme projeté grain moyen | M2
| 4280 | Traitement hydrofuge au rouleau sur parement uniforme projeté gros grain | M2
| 4281 | Traitement hydrofuge au pistolet sur parement uniforme lisse | M2
| 4282 | Traitement hydrofuge au pistolet sur parement uniforme projeté grain fin | M2
| 4283 | Traitement hydrofuge au pistolet sur parement uniforme projeté grain moyen | M2
| 4284 | Traitement hydrofuge au pistolet sur parement uniforme projeté gros grain | M2
| 4285 | Traitement hydrofuge au pistolet sur parement uniforme fibreux | M2
| 4286 | Lasure béton, impression et couche de finition, à la brosse sur parement uniforme lisse | M2
| 4287 | Lasure béton, impression et couche de finition, à la brosse sur parement ouvragé | M2
| 4288 | Lasure béton, impression et couche de finition, au rouleau sur parement uniforme lisse | M2
| 4289 | Lasure béton, impression et couche de finition, au pistolet sur parement uniforme / ouvragé | M2
| 4290 | Peinture mate à base de siloxane à la brosse sur parement uniforme lisse | M2
| 4291 | Peinture mate à base de siloxane à la brosse sur parement uniforme projeté grain fin | M2
| 4292 | Peinture mate à base de siloxane à la brosse sur parement projeté grain moyen | M2
| 4293 | Peinture mate à base de siloxane à la brosse sur parement projeté gros grain | M2
| 4294 | Peinture mate à base de siloxane au rouleau sur parement uniforme lisse | M2
| 4295 | Peinture mate à base de siloxane au rouleau sur parement uniforme projeté grain fin | M2
| 4296 | Peinture mate à base de siloxane au rouleau sur parement uniforme projeté grain moyen | M2
| 4297 | Peinture mate à base de siloxane au rouleau sur parement uniforme projeté gros grain | M2
| 4298 | Peinture mate à base de siloxane au pistolet sur parement uniforme lisse | M2
| 4299 | Peinture mate à base de siloxane au pistolet sur parement uniforme projeté grain fin | M2
| 4300 | Peinture mate à base de siloxane au pistolet sur parement uniforme projeté grain moyen | M2
| 4301 | Peinture mate à base de siloxane au pistolet sur parement uniforme projeté gros grain | M2
| 4302 | Peinture mate à base de siloxane au pistolet sur parement uniforme fibreux | M2
| 4303 | Peinture mate microporeuse à base de pliolite à la brosse sur parement uniforme lisse | M2
| 4304 | Peinture mate microporeuse à base de pliolite à la brosse sur parement uniforme projeté grain fin | M2
| 4305 | Peinture mate microporeuse à base de pliolite à la brosse sur parement uniforme projeté grain moyen | M2
| 4306 | Peinture mate microporeuse à base de pliolite à la brosse sur parement uniforme gros grain | M2
| 4307 | Peinture mate microporeuse à base de pliolite au rouleau sur parement uniforme lisse | M2
| 4308 | Peinture mate microporeuse à base de pliolite au rouleau sur parement uniforme projeté grain fin | M2
| 4309 | Peinture mate microporeuse à base de pliolite au rouleau sur parement uniforme projeté grain moyen | M2
| 4310 | Peinture mate microporeuse à base de pliolite au rouleau sur parement uniforme projeté gros grain | M2
| 4311 | Peinture mate microporeuse à base de pliolite au pistolet sur parement uniforme lisse | M2
| 4312 | Peinture mate microporeuse à base de pliolite au pistolet sur parement uniforme projeté grain fin | M2
| 4313 | Peinture mate microporeuse à base de pliolite au pistolet sur parement uniforme projeté grain moyen | M2
| 4314 | Peinture mate microporeuse à base de pliolite au pistolet sur parement uniforme projeté gros grain | M2
| 4315 | Peinture mate microporeuse à base de pliolite au pistolet sur parement uniforme fibreux | M2
| 4316 | Peinture satinée phase aqueuse à la brosse sur parement uniforme lisse | M2
| 4317 | Peinture satinée phase aqueuse à la brosse sur parement ajouré | M2
| 4318 | Peinture satinée phase aqueuse à la brosse sur parement ouvragé | M2
| 4319 | Peinture satinée phase aqueuse à la brosse sur parement uniforme persienné | M2
| 4320 | Peinture satinée phase aqueuse à la brosse sur parement strié | M2
| 4321 | Peinture satinée phase aqueuse à la brosse sur parement vitré (grand vitrage) | M2
| 4322 | Peinture satinée phase aqueuse à la brosse sur parement vitré (grands carreaux) | M2
| 4323 | Peinture satinée phase aqueuse à la brosse sur parement vitré (petits carreaux) | M2
| 4324 | Peinture satinée phase aqueuse au rouleau sur parement uniforme lisse | M2
| 4325 | Peinture satinée phase aqueuse au rouleau sur parement uniforme projeté grain fin | M2
| 4326 | Peinture satinée phase aqueuse au rouleau sur parement uniforme projeté grain moyen | M2
| 4327 | Peinture satinée phase aqueuse au rouleau sur parement uniforme projeté gros grain | M2
| 4328 | Peinture satinée phase aqueuse au pistolet sur parement uniforme lisse / ouvragé / persienné | M2
| 4329 | Peinture satinée phase aqueuse au pistolet sur parement uniforme projeté grain fin | M2
| 4330 | Peinture satinée phase aqueuse à la brosse sur parement uniforme projeté grain moyen | M2
| 4331 | Peinture satinée phase aqueuse à la brosse sur parement uniforme projeté gros grain | M2
| 4332 | Peinture satinée phase aqueuse à la brosse sur parement uniforme fibreux | M2
| 4333 | Peinture laque tendue satinée phase aqueuse à la brosse sur parement uniforme lisse | M2
| 4334 | Peinture laque tendue satinée phase aqueuse à la brosse sur parement ajouré | M2
| 4335 | Peinture laque tendue satinée phase aqueuse à la brosse sur parement ouvragé | M2
| 4336 | Peinture laque tendue satinée phase aqueuse à la brosse sur parement persienné | M2
| 4337 | Peinture laque tendue satinée phase aqueuse à la brosse sur parement strié | M2
| 4338 | Peinture laque tendue satinée phase aqueuse à la brosse sur parement vitré (grand vitrage) | M2
| 4339 | Peinture laque tendue satinée phase aqueuse à la brosse sur parement vitré (grands carreaux) | M2
| 4340 | Peinture laque tendue satinée phase aqueuse à la brosse sur parement vitré (petits carreaux) | M2
| 4341 | Peinture laque tendue satinée phase aqueuse au pistolet sur parement uniforme lisse / ouvragé / persienné | M2
| 4342 | Peinture laque tendue satinée phase aqueuse au rouleau sur parement uniforme lisse | M2
| 4343 | Peinture laque tendue brillante phase aqueuse à la brosse sur parement uniforme lisse | M2
| 4344 | Peinture laque tendue brillante phase aqueuse à la brosse sur parement ajouré | M2
| 4345 | Peinture laque tendue brillante phase aqueuse à la brosse sur parement ouvragé | M2
| 4346 | Peinture laque tendue brillante phase aqueuse à la brosse sur parement persienné | M2
| 4347 | Peinture laque tendue brillante phase aqueuse à la brosse sur parement strié | M2
| 4348 | Peinture laque tendue brillante phase aqueuse à la brosse sur parement vitré (grand vitrage) | M2
| 4349 | Peinture laque tendue brillante phase aqueuse à la brosse sur parement vitré (grands carreaux) | M2
| 4350 | Peinture laque tendue brillante phase aqueuse à la brosse sur parement vitré (petits carreaux) | M2
| 4351 | Peinture laque tendue brillante phase aqueuse au pistolet sur parement uniforme lisse / ouvragé / persienné | M2
| 4352 | Peinture laque tendue brillante phase aqueuse au rouleau sur parement uniforme lisse | M2
Subjectile métallique
| 4353 | Laque anti-corrosion brillante à la brosse sur parement uniforme lisse | M2
| 4354 | Laque anti-corrosion brillante à la brosse sur parement uniforme ajouré | M2
| 4355 | Laque anti-corrosion brillante à la brosse sur parement uniforme ouvragé | M2
| 4356 | Laque anti-corrosion brillante à la brosse sur parement uniforme persienné | M2
| 4357 | Laque anti-corrosion brillante à la brosse sur parement uniforme strié | M2
| 4358 | Laque anti-corrosion brillante à la brosse sur parement vitré (grands carreaux) | M2
| 4359 | Laque anti-corrosion brillante à la brosse sur parement vitré (petits carreaux) | M2
| 4360 | Laque anti-corrosion brillante au pistolet sur parement uniforme lisse / ouvragé / persienné | M2
| 4361 | Laque anti-corrosion brillante au rouleau sur parement uniforme lisse | M2
TRAVAUX DE FINITION LASURE POUR UNE COUCHE
| 4362 | Lasure mate phase aqueuse compris léger ponçage à la brosse sur parement uniforme lisse | M2
| 4363 | Lasure mate phase aqueuse compris léger ponçage à la brosse sur parement ajouré | M2
| 4364 | Lasure mate phase aqueuse compris léger ponçage à la brosse sur parement ouvragé | M2
| 4365 | Lasure mate phase aqueuse compris léger ponçage à la brosse sur parement persienné | M2
| 4366 | Lasure mate phase aqueuse compris léger ponçage à la brosse sur parement vitré (grand vitrage) | M2
| 4367 | Lasure mate phase aqueuse compris léger ponçage à la brosse sur parement vitré (grands carreaux) | M2
| 4368 | Lasure mate phase aqueuse compris léger ponçage à la brosse sur parement vitré (petits carreaux) | M2
| 4369 | Lasure mate phase aqueuse compris léger ponçage au pistolet sur parement uniforme / ouvragé / persienné | M2
| 4370 | Lasure mate phase aqueuse compris léger ponçage au rouleau sur parement uniforme | M2
| 4371 | Lasure satinée phase aqueuse compris léger ponçage à la brosse sur parement uniforme lisse | M2
| 4372 | Lasure satinée phase aqueuse compris léger ponçage à la brosse sur parement ajouré | M2
| 4373 | Lasure satinée phase aqueuse compris léger ponçage à la brosse sur parement ouvragé | M2
| 4374 | Lasure satinée phase aqueuse compris léger ponçage à la brosse sur parement persienné | M2
| 4375 | Lasure satinée phase aqueuse compris léger ponçage à la brosse sur parement vitré (grand vitrage) | M2
| 4376 | Lasure satinée phase aqueuse compris léger ponçage à la brosse sur parement vitré (grands carreaux) | M2
| 4377 | Lasure satinée phase aqueuse compris léger ponçage à la brosse sur parement vitré (petits carreaux) | M2
| 4378 | Lasure satinée phase aqueuse compris léger ponçage au pistolet sur parement uniforme / ouvragé / persienné | M2
| 4379 | Lasure satinée phase aqueuse compris léger ponçage au rouleau sur parement uniforme | M2
TRAVAUX DE FINITION VERNIS POUR UNE COUCHE
| 4380 | Vernis mat compris léger ponçage à la brosse sur parement uniforme lisse | M2
| 4381 | Vernis mat compris léger ponçage à la brosse sur parement ajouré | M2
| 4382 | Vernis mat compris léger ponçage à la brosse sur parement ouvragé | M2
| 4383 | Vernis mat compris léger ponçage à la brosse sur parement persienné | M2
| 4384 | Vernis mat compris léger ponçage à la brosse sur parement vitré (grand vitrage) | M2
| 4385 | Vernis mat compris léger ponçage à la brosse sur parement vitré (grands carreaux) | M2
| 4386 | Vernis mat compris léger ponçage à la brosse sur parement vitré (petits carreaux) | M2
| 4387 | Vernis brillant compris léger ponçage à la brosse sur parement uniforme lisse | M2
| 4388 | Vernis brillant compris léger ponçage à la brosse sur parement ajouré | M2
| 4389 | Vernis brillant compris léger ponçage à la brosse sur parement ouvragé | M2
| 4390 | Vernis brillant compris léger ponçage à la brosse sur parement persienné | M2
| 4391 | Vernis brillant compris léger ponçage à la brosse sur parement vitré (grand vitrage) | M2
| 4392 | Vernis brillant compris léger ponçage à la brosse sur parement vitré (grands carreaux) | M2
| 4393 | Vernis brillant compris léger ponçage à la brosse sur parement vitré (petits carreaux) | M2
TRAVAUX DE FINITION REVETEMENT
| 4394 | Revêtement monocouche semi-épais velouté compris couche d'impression au rouleau sur parement uniforme lisse | M2
| 4395 | Revêtement monocouche semi-épais acrylique satiné compris couche d'impression au rouleau sur parement uniforme lisse | M2
| 4396 | Revêtement monocouche semi-épais granité mat compris couche d'impression au rouleau sur parement uniforme lisse | M2
| 4397 | Revêtement monocouche semi-épais granité mat compris couche d'impression au pistolet sur parement uniforme lisse | M2
| 4398 | Majoration pour largeur inférieur à 0,40 m | %
| 4399 | Majoration pour sous-face balcon plancher, etc. | %
| 4400 | Majoration pour petits ouvrages (corniche, moulure, etc.) | %
| 4401 | Revêtement plastique épais comprenant enduit roulé application manuelle et l'impression régulatrice | M2
| 4402 | Revêtement plastique épais comprenant enduit riblé application manuelle et l'impression régulatrice | M2
| 4403 | Revêtement plastique épais comprenant enduit taloché application manuelle et l'impression régulatrice | M2
| 4404 | Revêtement plastique épais comprenant enduit granulats de marbre taloché application manuelle et l'impression régulatrice | M2
| 4405 | Majoration pour sous-face | %
| 4406 | Majoration pour largeur inférieur à 0,40 m | %
Traitement d’imperméabilisation selon définition du DTU 42.1
Traitement Type I 1 compris impression fixatrice
| 4407 | Finition lisse 1 couche à 400 g/m² | M2
| 4408 | Finition granité 1 couche à 600 g/m² | M2
| 4409 | Finition talochée 1 couche à 1,5 kg/m² | M2
Traitement Type I 2 compris impression fixatrice
| 4410 | Finition lisse 2 couches à 250 g/m² revêtement lisse | M2
| 4411 | Finition granité 1 couche à 400 g/m² revêtement lisse + 1 couche à 600 g/m² revêtement granité | M2
| 4412 | Finition talochée 1 couche à 400 g/m² revêtement lisse + 1 couche à 1,5 kg/m² revêtement taloché | M2
Traitement Type I 3 compris impression fixatrice
| 4413 | Finition lisse à 500 g/m² avec revêtement en fibre et revêtement lisse | M2
| 4414 | Finition granité à 600 g/m² avec revêtement en fibre et revêtement granité | M2
| 4415 | Finition talochée à 1,5 kg/m² avec revêtement en fibre et revêtement taloché | M2
Traitement Type I 4 compris impression fixatrice
| 4416 | Finition lisse à 400 g/m² | M2
| 4417 | Finition granité à 600 g/m² | M2
| 4418 | Finition talochée à 1,5 kg/m² | M2
| 4419 | Majoration pour largeur inférieur à 0,40 m | %
| 4420 | Majoration pour sous-face balcon plancher, etc. | %
| 4421 | Majoration pour petits ouvrages (corniche, moulure, etc.) | %
TRAVAUX DE BARDAGE
BARDAGE
| 4422 | Bardage bois simple | M2
| 4423 | Bardage surface courante | M2
| 4424 | Ossature de bardage y compris visserie adaptée | ML
| 4425 | Habillage tableaux | M2
| 4426 | Habillage des appuis de fenêtre | M2
| 4427 | Pare-vapeur adapté | M3
| 4428 | Grille anti-rongeur | ML
| 4429 | Bardage stratifié de type FUNDERMAX ou TRESPA | M2
| 4430 | Bardage surface courante ép. 8 cm | M2
| 4431 | Majoration selon l'épaiseur | %
| 4432 | Ossature de bardage y compris visserie adaptée | ML
| 4433 | Habillage tableaux | M2
| 4434 | Habillage des appuis de fenêtre | M2
| 4435 | Pare-vapeur adapté | M2
| 4436 | Grille anti-rongeur | ML
| 4437 | Bardage métallique bac acier simple peau | M2
| 4438 | Bardage surface courante | M2
| 4439 | Ossature de bardage y compris visserie adaptée | ML
| 4440 | Habillage tableaux | M2
| 4441 | Habillage des appuis de fenêtre | M2
| 4442 | Pare-vapeur adapté | M2
| 4443 | Grille anti-rongeur | ML
| 4444 | Bardage métallique bac acier double peau | M2
| 4445 | Bardage surface courante | ML
| 4446 | Ossature de bardage y compris visserie adaptée | M2
| 4447 | Habillage tableaux | M2
| 4448 | Habillage des appuis de fenêtre | ML
| 4449 | Pare-vapeur adapté | M2
| 4450 | Grille anti-rongeur | ML
| 4451 | Bardage métallique de type ALUCOBOND ou ARCELOR MITTAL | M2
| 4452 | Bardage surface courante | ML
| 4453 | Ossature de bardage y compris visserie adaptée | M2
| 4454 | Habillage tableaux | M2
| 4455 | Habillage des appuis de fenêtre | ML
| 4456 | Pare-vapeur adapté | M2
| 4457 | Grille anti-rongeur | ML
TRAVAUX DE POSE DE PLAQUETTES DE PAREMENT
| 4458 | Plaquette de parement terre cuite naturelle lisse, y compris mortier de scellement et joints | M2
| 4459 | Plaquette de parement terre cuite brute de four, y compris mortier de scellement et joints | M2
| 4460 | Plaquette de parement terre cuite naturelle flammée, y compris mortier de scellement et joints | M2
| 4461 | Plaquette de parement terre cuite, y compris mortier de scellement et joints | M2
| 4462 | Plaquette de parement émaillée, y compris mortier de scellement et joints | M2
ACCESSOIRES DIVERS DE FINITION
| 4463 | Equerre métallique standard, majoration selon largeur | ML
| 4464 | Majoration pour largeur supérieure | %
| 4465 | Grilles de ventilation standard, majoration selon diamètre | U
| 4466 | Majoration pour diamètre supérieure | %
| 4467 | Bande de rive avec forme de goutte d'eau | ML
| 4468 | Profilé d'arrêt métallique standard, majoration selon largeur | ML
| 4469 | Majoration pour largeur supérieure | %
| 4470 | Profilé d'arrêt plastique, majoration selon largeur | ML
| 4471 | Majoration pour largeur supérieure | %
| 4472 | Couvertine standard | ML
| 4473 | Majoration pour largeur supérieure | %
| 4474 | Habillage d'appui de fenêtre standard | Ml
| 4475 | Majoration pour largeur supérieure | %
ISOLATIONS EXTERIEURES
Isolation en laine de roche standard, majoration selon épaisseur, cheville à frapper, armature, profil angle, rail de départ
| 4476 | Epaisseur 14 cm | M²
| 4477 | Plus-value pour cm supplémentaire | M²
Isolation en laine de verre, majoration selon épaisseur compris cheville à frapper, armature, profil angle, rail de départ
| 4478 | Epaisseur 12 cm | M²
| 4479 | Plus-value pour cm supplémentaire | M²
Isolation polyuréthane, majoration selon épaisseur, y compris cheville à frapper, armature, profil angle, rail de départ
| 4480 | Epaisseur 9 cm | M²
| 4481 | Plus-value pour cm supplémentaire | M²
Isolant en polystyrène extrudé, majoration selon épaisseur, y compris cheville à frapper, armature, profil angle, rail de départ
| 4482 | Epaisseur 12 cm | M²
| 4483 | Plus-value pour cm supplémentaire | M²
ISOLATIONS EXTERIEURES SOUS ENDUITS
Isolation en laine de roche standard, majoration selon épaisseur, y compris enduit sous couche, cheville à frapper, armature, profil angle, rail de départ
| 4484 | Epaisseur 14 cm | M²
| 4485 | Plus-value pour cm supplémentaire | M²
Isolation en laine de verre, majoration selon épaisseur compris enduit sous couche, cheville à frapper, armature, profil angle, rail de départ
| 4486 | Epaisseur 12 cm | M²
| 4487 | Plus-value pour cm supplémentaire | M²
Isolation polyuréthane, majoration selon épaisseur, y compris enduit sous couche, cheville à frapper, armature, profil angle, rail de départ
| 4488 | Epaisseur 9 cm | M²
| 4489 | Plus-value pour cm supplémentaire | M²
Isolant en polystyrène extrudé, majoration selon épaisseur, y compris enduit sous couche, cheville à frapper, armature, profil angle, rail de départ
| 4490 | Epaisseur 12 cm | M²
| 4491 | Plus-value pour cm supplémentaire | M²
TRAITEMENT DES BETONS ET REPARATIONS
En recherche y compris piochage, brossage et passivation des fers, réparation au mortier fibré thixotrope
| 4492 | jusqu’à 20 dm² | U
| 4493 | de 21 à 40 dm² | U
| 4494 | au-delà de 40 dm² | U
| 4495 | Réparation d’éléments linéaires coffrés ou non pour bandeaux, corniches, etc… | M2
| 4496 | Pour crevasses | M2
| 4497 | Traitement anti graffiti | M2
| 4498 | Protection des couvertures et ouvertures par film polyéthylène ou polyane | M2
NETTOYAGE POUR TOUTES PRESTATIONS
| 4499 | Nettoyage en fin de chantier comprenant le ramassage, la sortie des déchets et emballages (à compter à la surface hors œuvre des locaux et accès) et le nettoyage des sols | M2
PROTECTIONS
| 4500 | Installation et repliement de bâche | M2
| 4501 | Forme en plâtre sur papier kraft | M2
| 4502 | Film polyane 150 microns fixé par bandes adhésives | M2
NETTOYAGE DE CHANTIER
APRES TRAVAUX, nettoyage de fin de chantier et nettoyage des locaux libres avant réception et remise des clés. Ils devront être rendus prêts à l'usage, sans poussière, ni trace de peinture (toutes surfaces). Dans le cadre de travaux à lots détachés, le prestataire s'engage à rendre les locaux et cours propres, sans poussière ni trace de peinture (toutes surfaces). Le nettoyage à l'eau est obligatoire dans les deux cas de figure. Si le maître d'ouvrage juge l'état du chantier irrecevable, le prestataire sera alors dans l'obligation de missionner une entreprise de nettoyage à ses frais.
| 4503 | Nettoyage en fin de chantier comprenant le ramassage, la sortie des déchets, et emballages (à compter à la surface hors œuvre des locaux et accès). | H
| 4504 | Nettoyage de salle de bains, cabinet de toilette. | M2
| 4505 | Nettoyage de WC. | M2
| 4506 | Nettoyage de cuisine. | M2
| 4507 | Nettoyage de chambre ou bureau. | M2
| 4508 | Nettoyage de hall d'entrée d'immeuble. | M2
| 4509 | Nettoyage d'escalier (par volée) | M2
| 4510 | Nettoyage de bureaux ou pièces d'activités (surface entre 15 et 20 m² au sol). | M2
| 4511 | Nettoyage de bureaux ou pièces d'activités (surface au-delà de 20 m² au sol). | M2
| 4512 | Nettoyage de salle (surface entre 50 et 60 m² au sol). | M2
ENLEVEMENT DE GRAVOIS / MOUVEMENT MOBILIER
Manutention - enlèvement
| 4513 | Descente, montage, coltinage et évacuations des gravois | H
| 4514 | Mouvement de mobilier dans les salles de classes | H
| 4515 | Dépose d'éléments muraux cis remise en place | H
| 4516 | Dépose de rideaux cis remise en place | H
| 4517 | Dépose d'éléments muraux | H
Divers
| 4518 | Fourniture compteur eau | U
| 4519 | Fourniture compteur électricité | U
| 4520 | Horaires de nuit | H