## BPU 09 Occultation
MARCHES A BONS DE COMMANDE POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT, DE MISES AUX NORMES, SUR LE PATRIMOINE DU CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
CODE ARTICLE |  | Désignation | U | PU €HT
LOT 09 - OCCULTATION - STORE - FILM
GENERALITES
TRAVAUX SUR ATTACHEMENT
| 9000 | Taux horaire moyen - Maitre compagnon | H
| 9001 | Plus-value sur facture d'achat de matériel pour fourniture et pose d'éléments hors bordereau. | %
| 9002 | Majoration horaire sur main d'œuvre pour travaux effectués en dehors des heures et jours normalement travaillés | %
ECHAFAUDAGES ET AGRES
ECHAFAUDAGE
Echafaudage lourd
| 9003 | Transport dans un rayon de 0 à 50 km, pour son amenée ou son repliement | U
| 9004 | Montage par une équipe spécialisée, comprenant le chargement au dépôt, le déchargement sur le chantier, le montage des éléments d'échafaudage, compris la mise en œuvre des points d'ancrage, planchers, échelles , garde-corps et filets de protection | M2
| 9005 | Location journalière | J
| 9006 | Démontage par une équipe spécialisée, comprenant le démontage des éléments d'échafaudage, le chargement sur le chantier et le déchargement au dépôt | M2
Echafaudage volant largeur 3M
| 9007 | Transport aller / retour - installation -dépose dans un rayon de 0 à 50 km | ML
| 9008 | Location journalière | J
PROTECTION HORIZONTALE, VERTICALE OU INCLINEE
Filet pare chute
| 9009 | Installation et repliement | M2
Filet pare gravois
| 9010 | Installation et repliement | M2
Bâche de protection
| 9011 | Bâche lourde en toile | M2
| 9012 | Bâche légère en PVC | M2
| 9013 | Remaniement de bâche | M2
| 9014 | Auvents de protection | M²
PROTECTIONS
| 9015 | Cloison de cantonnement des zones travaux : BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite | M²
| 9016 | BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. | M²
| 9017 | Polyane fixé par adhésif sur murs | M²
| 9018 | Polyane double peau fixé par adhésif sur murs | M²
| 9019 | Polyane fixé par adhésif au sol | M²
| 9020 | Polyane double peau fixé par adhésif au sol | M²
| 9021 | Bâche de protection avec système potelets "QUICKPRO" ou équivalent | M²
| 9022 | Plaque de contreplaqué sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. | U
| 9023 | Mise en place de tapis scotch | U
MATERIEL D'EXECUTION
Treuil électrique 200 kg
| 9024 | Transport - Installation et repliement | U
| 9025 | Location journalière | J
Nacelle télescopique automotrice livrée sur site
| 9026 | Transport - Installation et repliement, validation du bureau de contrôle jusqu'à 20 m de ht | U
| 9027 | Location journalière jusqu'à 20 m de ht | J
| 9028 | Transport - Installation et repliement, validation du bureau de contrôle supérieur à 20 m de ht | U
| 9029 | Location journalière au-dessus de 20 m de ht | J
ENLEVEMENT DES GRAVOIS
| 9030 | Chargement en camions et enlèvement de tous gravois en décharges publiques, compris montage ou descente et sortie | M3
| 9031 | Droits de décharge : seront payés sur production d’un double de la facture acquittée avec application du coefficient de vente pour travaux sous-traités | Obs.
| 9032 | Plus value pour tri sélectif : seront payés sur production d’un double des factures acquittées avec application du coefficient de vente pour travaux sous-traités | Obs.
MIROIRS
Glace sanitaire de 5 mm épaisseur compris fourniture et fixations, pose.
Type rectangulaire
| 9033 | Jusqu’à 0,25 m² | U
| 9034 | De 0,26 à 0,41 m² | U
| 9035 | Surface hors standard supérieure à 0,41 m² | M2
Type circulaire (rond ou ovale)
| 9036 | Jusqu’à 0,25 m² | U
| 9037 | De 0,26 à 0,41 m² | U
| 9038 | Surface supérieure à 0,41 m² | M2
Dépose de miroir rectangulaire ou circulaire
| 9039 | Jusqu’à 0,41 m² | U
| 9040 | Au delà | M2
MAINTENANCE SUR GRILLE ET RIDEAU A ENROULEMENT
Dépose
| 9041 | Dépose de coffre en tôle pliée de 1,40 m long. | U
| 9042 | Dépose de coffre en tôle pliée de 1,80 m long. | U
| 9043 | Dépose de coffre en tôle pliée de 2,50 m long. | U
| 9044 | Dépose de coffre en tôle pliée de 3,50 m long. | U
Fourniture et pose
| 9045 | Fourniture et pose de coffre en tôle pliée de 1,40 m | U
| 9046 | Fourniture et pose de coffre en tôle pliée de 1,80 m | U
| 9047 | Fourniture et pose de coffre en tôle pliée de 2,50 m | U
| 9048 | Fourniture et pose de coffre en tôle pliée de 3,50 m | U
Repose
| 9049 | Repose de coffre en tôle pliée de 1,40 m | U
| 9050 | Repose de coffre en tôle pliée de 1,80 m | U
| 9051 | Repose de coffre en tôle pliée de 2,50 m | U
| 9052 | Repose de coffre en tôle pliée de 3,50 m | U
Révision de rideau
| 9053 | Révision de rideau à lames à enroulement de 1,20 x 2,10 m ht | U
| 9054 | Révision de rideau à lames à enroulement de 1,60 x 2,10 m ht | U
| 9055 | Révision de rideau à lames à enroulement de 3,20 x 2,10 m ht | U
Remplacement de lames, grille, joint
| 9056 | Remplacement de lames de rideaux acier galva 6/10 au pas de 102 | M2
| 9057 | Remplacement de grille décorative simple à enroulement en acier galva | M2
| 9058 | Remplacement de lame finale acier galva 120 x 30 pour lames pas de 102 et 57,5 | ML
| 9059 | Remplacement de lame finale acier galva 140 x 27 pour lames au pas de 102 et 57,5 et grille | ML
| 9060 | Remplacement de joint de coulisse | ML
Moteur d'enroulement
| 9061 | Remplacement d'arbre d'enroulement pour moteur tubulaire | ML
| 9062 | Remplacement de moteur en extrémité d'arbre d'enroulement type BOX | U
| 9063 | Remplacement de pare-chute jusqu'à 250 kg | U
| 9064 | Dépose et repose de pare-chute jusqu'à 250 kg | U
Automatisme
| 9065 | Remplacement de boîte à clés en saillie (avec 3 clés) | U
| 9066 | Remplacement de barre palpeuse à sécurité positive | ML
MAINTENANCE SUR GRILLE ARTICULEE
Entretien en place
| 9067 | Travaux d'entretien de grille articulée de 1,60 x 1,60 m | U
| 9068 | Travaux d'entretien de grille articulée de 2,40 x 2,10 m | U
| 9069 | Travaux d'entretien de grille articulée de 3,50 x 2,10 m | U
| 9070 | Majoration pour largeur supérieure par tranche de 10 cm | %
| 9071 | Majoration pour hauteur supérieure par tranche de 10 cm | %
| 9072 | Minoration pour largeur inférieure par tranche de 10 cm | %
| 9073 | Minoration pour hauteur inférieure par tranche de 10 cm | %
Remplacement de rail bas
| 9074 | Remplacement rail bas pour grille articulée de 1,20 m | U
| 9075 | Remplacement rail bas pour grille articulée de 2,20 m | U
| 9076 | Majoration pour largeur supérieure par tranche de 10 cm | %
| 9077 | Majoration pour hauteur supérieure par tranche de 10 cm | %
| 9078 | Minoration pour largeur inférieure par tranche de 10 cm | %
| 9079 | Minoration pour hauteur inférieure par tranche de 10 cm | %
MAINTENANCE SUR PERSIENNE
| 9080 | Dépose de persiennes fer | M2
| 9081 | Dépose de tapées fer | ML
Remplacement
| 9082 | Remplacement butée basse pour persiennes de 1,20 m | U
| 9083 | Remplacement butée basse pour persiennes de 1,80 m | U
| 9084 | Remplacement butée basse pour persiennes de 2,20 m | U
| 9085 | Remplacement de crémone | U
| 9086 | Remplacement d'un crochet de rappel | U
| 9087 | Remplacement de vantail (pli) de persiennes fer | ML
| 9088 | Remplacement d'une espagnolette | U
| 9089 | Remplacement d'une serrure ordinaire sur persiennes métalliques | U
| 9090 | Remplacement de projection à l'italienne sur persiennes métalliques | U
| 9091 | Remplacement de persienne fer de 1,40 x 1,50 m à 4 vantaux | U
| 9092 | Remplacement de persienne fer de 1,60 x 1,50 m à 4 vantaux | U
| 9093 | Remplacement de persienne fer de 1,80 x 1,50 m à 8 vantaux | U
| 9094 | Remplacement de persienne fer de 1,40 x 2,10 m à 4 vantaux | U
| 9095 | Remplacement de persienne fer de 1,80 x 2,10 m à 8 vantaux | U
| 9096 | Remplacement de persienne fer de 2,20 x 2,10 m à 10 vantaux | U
| 9097 | Majoration pour largeur supérieure par tranche de 10 cm | %
| 9098 | Majoration pour hauteur supérieure par tranche de 10 cm | %
| 9099 | Minoration pour largeur inférieure par tranche de 10 cm | %
| 9100 | Minoration pour hauteur inférieure par tranche de 10 cm | %
Révision
| 9101 | Révision de persienne fer de 1,40 x 1,50 m à 4 vantaux | U
| 9102 | Révision de persienne fer de 1,60 x 1,50 m à 4 vantaux | U
| 9103 | Révision de persienne fer de 1,80 x 1,50 m à 8 vantaux | U
| 9104 | Révision de persienne fer de 1,40 x 2,10 m à 4 vantaux | U
| 9105 | Révision de persienne fer de 1,80 x 2,10 m à 8 vantaux | U
| 9106 | Révision de persienne fer de 2,20 x 2,10 m à 10 vantaux | U
| 9107 | Repose seule de persiennes métalliques | M2
| 9108 | Majoration pour largeur supérieure par tranche de 10 cm | %
| 9109 | Majoration pour hauteur supérieure par tranche de 10 cm | %
| 9110 | Minoration pour largeur inférieure par tranche de 10 cm | %
| 9111 | Minoration pour hauteur inférieure par tranche de 10 cm | %
Volet roulant
| 9112 | Volet roulant en réno tablier simple paroi alu 1,50 ht x 1,40 m | U
| 9113 | Volet roulant en réno tablier simple paroi alu 1,50 ht x 1,80 m | U
| 9114 | Volet roulant en réno tablier simple paroi alu 2,10 ht x 1,40 m | U
| 9115 | Volet roulant en réno tablier simple paroi alu 2,10 ht x 1,80 m | U
| 9116 | Volet roulant en réno tablier double paroi alu 2,10 ht x 2,20 m | U
| 9117 | Majoration pour largeur supérieure par tranche de 10 cm | %
| 9118 | Majoration pour hauteur supérieure par tranche de 10 cm | %
| 9119 | Minoration pour largeur inférieure par tranche de 10 cm | %
| 9120 | Minoration pour hauteur inférieure par tranche de 10 cm | %
PERCEMENT - TRANCHEE - SCELLEMENT
| 9121 | Percement à la pointerolle (30x30) jusqu'à 25 cm profondeur, scellement, raccord (matériaux tendres, creux) | U
| 9122 | Percement à l'outillage électrique ou pneumatique (10x10) jusqu'à 25 cm profondeur, scellement, raccord (matériaux tendres, creux) | U
| 9123 | Percement à l'outillage électrique ou pneumatique (20x20) jusqu'à 25 cm profondeur, scellement, raccord (matériaux tendres, creux) | U
| 9124 | Percement à l'outillage électrique ou pneumatique (20x20) jusqu'à 20 cm profondeur, scellement, raccord (matériaux durs) | U
| 9125 | Percement à l'outillage électrique ou pneumatique (30x30) jusqu'à 20 cm profondeur, scellement, raccord (matériaux durs) | U
| 9126 | Percement à l'outillage électrique ou pneumatique (20x20) jusqu'à 20 cm profondeur, scellement, raccord (matériaux très durs) | U
| 9127 | Percement à l'outillage électrique ou pneumatique (30x30) jusqu'à 20 cm profondeur, scellement, raccord (matériaux très durs) | U
| 9128 | Percement, scellement, raccord (maçonnerie de pierre) outillage élec (30x30) jusqu'à 50 cm profondeur | U
DESCELLEMENT, TRANCHEE , REFOUILLEMENT
| 9129 | Descellement, bouchement, raccord plâtre 0,10x0,10 m prof. dans plâtre | U
| 9130 | Descellement, bouchement, raccord ciment 0,10x0,10 m prof. dans ciment | U
| 9131 | Taille de feuillure dans matériaux durs | ML
| 9132 | Taille de feuillure dans matériaux tendres ou creux | ML
| 9133 | Tranchée d'engravure, dans maçonnerie creuse | ML
| 9134 | Tranchée d'engravure, dans maçonnerie pleine | ML
| 9135 | Solin, glacis, garnissage, etc. | ML
| 9136 | Raccord d'enduit au mortier de ciment jusqu'à 0,20 m de large (naissance) | ML
| 9137 | Raccords d'enduit au mortier de ciment jusqu'à 0,20 m ø ou de côté | U
SCELLEMENT
| 9138 | Scellement au pistolet | U
| 9139 | Scellement au plâtre d'huisserie à 1 ou 2 vantaux sur cloison | U
| 9140 | Scellement de bâti à 1 ou 2 vantaux sur gros mur | U
| 9141 | Scellement de barreaudage de défense sur fenêtre | U
| 9142 | Scellement de trappe, grille de ventilation | U
TRAVAUX DE DEPOSE MISE EN OEUVRE COMPRISE
compris descellement, enlèvement.
| 9143 | Dépose de volet roulant et coffre intégré | M2
| 9144 | Dépose de persiennes pliantes | M2
| 9145 | Dépose de stores vénitiens complets | M2
| 9146 | Dépose de stores toile intérieur, y compris enrouleurs, guides, manœuvres | M2
| 9147 | Dépose de stores toile extérieur, y compris enrouleurs, guides, manœuvres | M2
| 9148 | Dépose de voilage, rideaux, | M2
| 9149 | Dépose de volets et persiennes bois ou PVC, y compris mécanismes, enrouleurs, manœuvres, guides | M2
| 9150 | Dépose de volets roulants aluminium, acier, y compris mécanismes, enrouleurs, manœuvres, guides, coulisses | M2
| 9151 | Dépose de grilles et rideaux aluminium ou acier, y compris mécanismes, enrouleurs, manœuvres, guides, coulisses | M2
TABLIER SEULS POUR VOLETS ROULANTS POSE COMPRISE
| 9152 | Tablier en PVC à double paroi, manœuvre par tringle oscillante | M2
| 9153 | Tablier en PVC à double paroi, manœuvre par motorisation | M2
| 9154 | Tablier en alu à double paroi, manœuvre par tringle oscillante | M2
| 9155 | Tablier en alu à double paroi, manœuvre par motorisation | M2
| 9156 | Tablier en acier à double paroi, manœuvre par tringle oscillante | M2
| 9157 | Tablier en acier à double paroi, manœuvre par motorisation | M2
| 9158 | Moins-value pour tirage par sangle | U
| 9159 | Plus-value pour serrure sur lame finale | U
| 9160 | Plus-value pour serrure sur lame intermédiaire | U
| 9161 | Plus-value pour commande de secours par manivelle | U
REVISIONS
| 9162 | Révision de: volets roulants, enrouleurs, tringles, manivelles, renvois, avec graissage, mise en jeux, réglages | U
FOURNITURE ET POSE DE MATERIEL EN REPARATION
Fourniture et pose espagnolettes plates avec battements en acier zingué bichromaté
| 9163 | Espagnolette 1.50m | U
| 9164 | Espagnolette 2.00m | U
| 9165 | Espagnolette 2.50m | U
Manivelles de volets roulants
| 9166 | Manivelle articulée poignée et contre poignée en PVC | U
| 9167 | Bloqueur pour manivelle articulée | U
Motorisations
| 9168 | Moteur filaire pour arbre de 1,00m à 1,80m | U
| 9169 | Moteur filaire pour arbre de 1,81m à 2,80m | U
| 9170 | Moteur filaire pour arbre de 2,81m 0 3,50m | U
| 9171 | Majoration pour commande radio | U
| 9172 | Emetteur | U
Axes d'enroulement
| 9173 | Axe de 0,60m à 1,50 m | U
| 9174 | Plue value pour mètre en plus | U
| 9175 | Embouts de fixation LA PAIRE | U
Genouillères finition blanc entraxe 50mm
| 9176 | Diam 12/12 | U
| 9177 | Diam 12 + 6 pans | U
| 9178 | 6 pans + 6pans | U
| 9179 | Guides rotules PVC blanc | U
VOLETS BATTANTS
VOLET PLEIN A BARRES ET ECHARPES EN PVC
| 9180 | A 1 vantail, 2 ferrages par vantail | M2
| 9181 | A 2 vantaux, 2 ferrages par vantail | M2
VOLETS ROULANTS AVEC COFFRE INTEGRE - TYPE BLOC-BAIE
Volet roulant avec coffre intégré - type Bloc-baie
Volet roulant qualité NF - associé à la menuiserie PVC : - Tapées pour volets roulants, - Lame finale en aluminium extrudé laqué avec c/lame, verrouillage automatique, - Enroulement sur axe acier galvanisé compensé, treuil en acier , - Coffre intégré avec isolation demi-circulaire en polystyrène M1. Face intérieure démontable. Uc<3W/m²K ou coffres isolés par isolation thermique et phonique sur toutes les faces autres que latérales avec 1 cm d'épaisseur12/01/2023
Lames en PVC
Lames autoportantes en PVC blanc, section 37/8, poids 2,8 kgs/m2,
Avec manœuvre manuelle par tringle oscillante
| 9182 | - jusqu'à 3 m2 | U
| 9183 | - de 3 m2 à 6 m2 | U
| 9184 | - Au delà de 6 m2 le M² en plus | M2
Avec manœuvre électrique
par moto-réducteur NF - type SOMFY, incorporé dans l'axe d'enroulement
manœuvre de secours, raccordement sur l'alimentation électrique en attente.
| 9185 | - jusqu'à 3 m2 | U
| 9186 | - de 3 m2 à 6 m2 | U
| 9187 | - Au delà de 6 m2 le M² en plus | M2
Lames en aluminium
Lames en aluminium thermolaqué M1, remplissage polyuréthane.
Avec manœuvre manuelle par tige oscillante
| 9188 | - jusqu'à 3 m2 | U
| 9189 | - de 3 m2 à 6 m2 | U
| 9190 | - Au delà de 6 m2 le M² en plus | M2
Avec manœuvre électrique
par moto-réducteur NF - type SOMFY, incorporé dans l'axe d'enroulement
manœuvre de secours, raccordement sur l'alimentation électrique en attente.
| 9191 | - jusqu'à 3 m2 | U
| 9192 | - de 3 m2 à 6 m2 | U
| 9193 | - Au delà de 6 m2 le M² en plus | M2
VOLETS ROULANTS MONOBLOCS DE SECURITE
Volet roulants certifiés A2P - avec lame et contre-lame finale, contre-coulisses
en aluminium - pose en tableau.
Lames en acier double paroi
Lames thermolaqué M1, remplissage polyuréthane.
résistance thermique supérieure ou égale à 0,14 m²K/W
manœuvre par tringle oscillante
| 9194 | - jusqu'à 3 m2 | U
| 9195 | - de 3 m2 à 6 m2 | U
| 9196 | - Au delà de 6 m2 le M² en plus | M2
manœuvre électrique
par moto-réducteur NF - type SOMFY, manœuvre de secours, raccordement
sur l'alimentation électrique en attente.
| 9197 | - jusqu'à 3 m2 | U
| 9198 | - de 3 m2 à 6 m2 | U
| 9199 | - Au delà de 6 m2 le M² en plus | M2
Volet roulants certifiés A2P - avec lame et contre-lame finale, contre-coulisses
en aluminium - pose en tableau.
Lames en acier double paroi
Lames thermolaqué M1, remplissage polyuréthane.
résistance thermique supérieure ou égale à 0,14 m²K/W
manœuvre par tringle oscillante
| 9200 | - jusqu'à 3 m2 | U
| 9201 | - de 3 m2 à 6 m2 | U
| 9202 | - Au delà de 6 m2 le M² en plus | M2
manœuvre électrique
par moto-réducteur NF - type SOMFY, manœuvre de secours, raccordement
sur l'alimentation électrique en attente.
| 9203 | - jusqu'à 3 m2 | U
| 9204 | - de 3 m2 à 6 m2 | U
| 9205 | - Au delà de 6 m2 le M² en plus | M2
FILMS ADHESIFS POSE COMPRISE
| 9206 | Film solaire SOL 102 - protection solaire 79% - application extérieure | M2
film de la Sté Reflectiv ou équivalent, toute mise en œuvre
| 9207 | Film dépoli INT 256 - application intérieure | M2
| 9208 | Film miroir sans tain MIR 500 - aspect dépoli - application intérieure | M2
| 9209 | Film miroir sans tain MIR 500X- aspect dépoli - application extérieure | M2
| 9210 | Plus-value pour dépose de film existant | M2
STORES
STORES EXTERIEURS toile screen
Guidage latéral par tringles et coulisseaux
| 9211 | Stores rouleaux toile pare soleil unie classée M1, manœuvre par cordon | M2
| 9212 | Stores rouleau toile occultante unie classée M1, manœuvre par cordon | M2
Guidage latéral par tringles rails guides
| 9213 | Stores rouleaux toile pare soleil unie classée M1, manœuvre par cordon | M2
| 9214 | Stores rouleau toile occultante unie classée M1, manœuvre par cordon | M2
MAJORATIONS POUR STORES
| 9215 | Majoration pour manœuvre par sangle | U
| 9216 | Majoration pour manœuvre par treuil sans limiteur | U
| 9217 | Majoration pour manœuvre par treuil avec limiteur | U
| 9218 | Majoration pour renvoi de manivelle | U
| 9219 | Majoration pour manœuvre électrique non compris amenée de courant filaire | U
| 9220 | Majoration pour télécommande radio +émetteur | U
| 9221 | Majoration pour barre de charge en aluminium | U
| 9222 | Majoration pour coffre de protection | U
STORE VENITIEN INTERIEUR
Fourniture et pose de stores à lames horizontales de 25 mm en aluminium laqué, coloris au choix. Caisson de 26 x 24 mm en tôle d'acier laqué.Echelle tergal de coloris assortis à la couleur des lames. Lame finale en acier tubulaire laqué au four.
| 9223 | Manœuvre par treuil et manivelle | M2
| 9224 | Manœuvre par monocommande chaînette | M2
| 9225 | A commande électrique, moteur 24V, compris commande et tous raccordements | M2
Fourniture et pose de stores à lames horizontales de 35 mm en aluminium laqué, coloris au choix. Caisson de 26 x 24 mm en tôle d'acier laqué.Echelle tergal de coloris assortis à la couleur des lames. Lame finale en acier tubulaire laqué au four.
| 9226 | Manœuvre par treuil et manivelle | M2
| 9227 | Manœuvre par monocommande chaînette | M2
| 9228 | A commande électrique, moteur 24V, compris commande et tous raccordements | M2
STORE A BANDES VERTICALES INTERIEUR
Fourniture et pose de stores à bandes verticales, lames en tissu, rail en aluminium extrudé anodisé. Manœuvre par cordon de tirage et orientation des lames par chaînette à perles.
| 9229 | Avec lames de 89 mm | M2
| 9230 | Avec lames de 127 mm | M2
| 9231 | Avec lames de 250 mm | M2
STORE COFFRE INTERIEUR
Fourniture et pose de store, toile "screen" toutes couleurs, classement au feu M1, guidage latéral par coulisses aluminium ou câble en acier gainé. Coffre complet en aluminium extrudé anodisé ou laqué selon gamme du fabricant. Lame finale en aluminium. Manœuvre par treuil et tige oscillante intérieure.
| 9232 | Manœuvre par chaînette | M2
| 9233 | A commande électrique, moteur 24V, compris commande et tous raccordements | M2
STORE COFFRE EXTERIEUR
Fourniture et pose de store, toile "screen" toutes couleurs, classement au feu M1, guidage latéral par coulisses aluminium ou câble en acier gainé. Coffre complet en aluminium extrudé anodisé ou laqué selon gamme du fabricant. Lame finale en aluminium. Manœuvre par treuil et tige oscillante intérieure.
| 9234 | Manœuvre par chaînette | M2
| 9235 | A commande électrique, moteur 24V, compris commande et tous raccordements | M2
STORE A PROJECTION EXTERIEUR
| 9236 | Fourniture et pose de store à toile acrylique verticale, tube d'enroulement diamètre 40 en acier galvanisé et barre de charge diamètre 18 dans le fourreau de la toile. Toile acrylique Dickson 32 avec traitement Pergard XT 27 - ou équivalent - toutes couleurs, guidage latéral par câble en acier gainé.Manœuvre par cordon. | M2
BRISE SOLEIL ORIENTABLE EXTERIEUR
Fourniture et pose de B.S.O. avec tablier en lames d'aluminium non perforées, coulisses motrices en aluminium, guidage par câbles, treuil à manivelle, lames orientables, coloris au choix.
| 9237 | du type AL60 FRANCIAFLEX - équivalent | M2
| 9238 | du type AL80 FRANCIAFLEX - équivalent | M2
| 9239 | du type AL90 FRANCIAFLEX - équivalent | M2
| 9240 | entièrement métallique, du type TM90 FRANCIAFLEX - équivalent | M2
| 9241 | Plus value pour coloris RAL. | M2
| 9242 | Plus value sur pour manœuvre électrique, par unité de B.S.O. | U
STORE COFFRE HORIZONTAL PUIT DE LUMIERE INTERIEUR
Fourniture et pose de stores tissus raidisseurs intégrés, double caisson aluminium, coulisses latérales 80mm, fixation en applique ou en tableau par clips ou étriers et équerres, manœuvre par manivelle, du type "puit de lumière DIRECT STORES" ou équivalent.
| 9243 | avec tissus screen | M2
| 9244 | avec tissus occultants | M2
| 9245 | Plus value motorisation 220v commande par interrupteur | U
| 9246 | Plus value motorisation 220v radio pilotée par télécommande | U
| 9247 | Plus value pour coloris RAL. | M2
| 9248 | Fourniture et pose d'une motorisation de store avec moteur tubulaire type SOMFY garantie 5 ans - ou équivalent - équipé d'un système de fin de course haut et bas, avec commande individuelle par inverseur bipolaire, compris toutes sujétions de raccordement d'alimentation. | U
RIDEAUX
RIDEAUX PARE SOLEIL CLASSE M1
| 9249 | Rideaux pare soleil classé M1, couleur: selon gamme, haut tête à plis, avec ruflette et crochets, bas ourlé, ampleur 30% | M2
RIDEAUX OCCULTANTS CLASSE M1
| 9250 | Rideaux occultants en tissu type BELIZE ou équivalent, classé M1, coloris : selon gamme, haut tête à plis, avec ruflette et crochets, bas ourlé, ampleur 30% | M2
TRINGLES
| 9251 | Tringles " CHEMIN DE FER " en DURALINOX poli section 35x20, manœuvre par Lance-rideaux, fixation par support universel | ML
| 9252 | Tringles " CHEMIN DE FER " en DURAL BLANC section 35x20, manœuvre par Lance-rideaux, fixation par support universel | ML
| 9253 | Pate de fixation, support | U
| 9254 | Jeux de crochets pour rideaux | U
PERSIENNES - GRILLES ET RIDEAUX DE PROTECTION
PERSIENNES PLIANTES
Persiennes pliantes en métal
Lames ajourées repliables en tableaux - tôle d'acier ép. 10/10ème traverse basse et haute en fer plat 20/3, paumelles acier, condamnation espagnolette - finition sablage, métallisation, poudrage polyester. résistance thermique supérieure ou égale à 0,08 m²K/W
| 9255 | - jusqu'à 2 m2 | U
| 9256 | - de 2 m2 à 3 m2 | U
| 9257 | - de 3 m2 à 4 m2 | U
Persiennes pliantes de sécurité en métal
Lames dito tôle d'acier ép. 12/10ème - fermeture noix et gueule de loup, crochets de rappel - verrouillage continu- finition sablage-métallisation-poudrage polyester. Résistance thermique supérieure ou égale à 0,08 m²K/W
| 9258 | - jusqu'à 2 m2 | U
| 9259 | - de 2 m2 à 3 m2 | U
| 9260 | - de 3 m2 à 4 m2 | U
Persiennes pliantes en PVC
Lames de 150 mm en PVC de 14 mm d'ép. sans ajour - fermeture par par espagnolette en aluminium brut, accessoires en acier bichromaté. Résistance thermique supérieure ou égale à 0,19 m²K/W
| 9261 | - jusqu'à 2 m2 | U
| 9262 | - de 2 m2 à 3 m2 | U
| 9263 | - de 3 m2 à 4 m2 | U
RIDEAUX METALLIQUES EN ACIER GALVANISE
Rideaux répondant aux normes Européennes, en matière de sécurité.
Rideaux métalliques en acier galvanisé - à lames pleines
Tablier à lames agrafées interchangeables d'ép. 7/10ème minimum, pas de 105 mm, lame finale d'ép. 15/10ème, arbre, coulisses galvanisées, protection de l'enroulement laqué, parachutes ressorts, coffre 3 faces en acier galvanisé, ép. 15/10ème, avec trappe d'accès.
manœuvre par treuil à manivelle
avec cylindre Européen à combinaison Vachette 5.
| 9264 | 2, 50 x 2,00 ht | U
manœuvre (par treuil) électrique sur arbre compensé
commande d'ouverture par boîte à bouton intérieur à contact maintenu, contacteur extérieur avec cylindre Européen à combinaison, moto-réducteur central 230 V mono, switch de sécurité microcontact interdisant le fonctionnement porte ouverte, dépannage manuel par poire de débrayage, ou manivelle décrochable .
| 9265 | - jusqu'à 3 m2 | U
| 9266 | - de 3 m2 à 5 m2 | U
| 9267 | - de 5 m2 à 7 m2 | U
| 9268 | - de 7 m2 à 9 m2 | U
| 9269 | - Au delà de 9 m2 le M² en plus | M2
Rideaux métalliques en acier galvanisé - à lames perforées
Prescriptions dito article ci-avant, avec tablier à lames perforées, coffre 3 faces en acier galvanisé ép. 15/10ème.
manœuvre par treuil à manivelle
avec cylindre Européen à combinaison Vachette 5.
| 9270 | 2, 50 x 2,00 ht | U
manœuvre (par treuil) électrique sur arbre compensé
| 9271 | - jusqu'à 3 m2 | U
| 9272 | - de 3 m2 à 5 m2 | U
| 9273 | - de 5 m2 à 7 m2 | U
| 9274 | - de 7 m2 à 9 m2 | U
| 9275 | - Au delà de 9 m2 le M² en plus | M2
Grille roulante ondulée
Tablier constitué de 2 tubes en acier galvanisé ondulé de 14 mm de diamètre, pas de 120 mm pour passage vertical de 106 mm. Coulisses en acier galvanisé à froid, coffre 3 faces en acier galvanisé ép.15/10ème.
manœuvre par treuil à manivelle
avec cylindre Européen à combinaison Vachette 5.
| 9276 | 2, 50 x 2,00 ht | U
manœuvre (par treuil) électrique sur arbre compensé
prescriptions dito article VR 060012.
| 9277 | - jusqu'à 3 m2 | U
| 9278 | - de 3 m2 à 5 m2 | U
| 9279 | - de 5 m2 à 7 m2 | U
| 9280 | - de 7 m2 à 9 m2 | U
| 9281 | - Au delà de 9 m2 le M² en plus | M2
OUVRAGES COMPLEMENTAIRES
| 9282 | Caisson d'enroulement | ML
| 9283 | Caisson galva ou laqué 0,30 X 0,50 de développé | ML
| 9284 | Pare-chute | U
| 9285 | Boîte à clés | U
| 9286 | Majoration pour coulisses anti-tempêtes | U
| 9287 | Fourniture et pose de bandeau pour habillage avec impression quadri | U
| 9288 | Fourniture et pose de barre palpeuse compris essai et réglage | U
| 9289 | Fourniture et pose de moustiquaire sur châssis | U
| 9290 | Fourniture et pose de store banne et moteur | U
| 9291 | Fourniture et pose de capot de volet roulant | U
| 9292 | Fourniture et pose d'enseigne lumineuse cis découpe lettre sur mesure | U
| 9293 | Fourniture et pose d'axe complet de rideau métallique sur mesure et standard | U
| 9294 | Fourniture et pose de planche de rive en aluminium | U
| 9295 | Fourniture et pose de cache moineau en aluminium | U
| 9296 | Fourniture et pose de tablier de rideau à lames perforées | U
COFFRES METALLIQUES EXTERIEURS
| 9297 | 2 faces 0,60 m dév. | ML
DIVERS
| 9298 | Fourniture et pose de tapis de sol adhésifs anti-poussières y compris dépose | U
| 9299 | Toile screen 525 g/m² coloris S007 orange/gris | M2
| 9300 | Verrou automatique lames 8 mm | U
| 9301 | Poulie passe sangle | U
| 9302 | Guide de sangle | U
| 9303 | Passe sangle | U
| 9304 | Butée de fin de course pour volet | U
| 9305 | Axe acier galvanisé ZF 64, sortie de coffre, treuil/manivelle, supports équerres de 2200 mm | U
| 9306 | Télécommande murale de type SOMFY SMOOVE | U
| 9307 | Sortie de coffre 90° | U
| 9308 | Sortie de coffre déportée réf. GR545G | U
| 9309 | Grenouille de volet roulant | U
| 9310 | Cordon pour store vénitien, longueur 6m | U
| 9311 | Bille de fin de course pour store et cache cordon | U
| 9312 | Poulie de renvoi pour store | U
| 9313 | Cordon pour volet roulant et cadran de manivelle D12 | U
| 9314 | Axe complet avec ressort de compensation de 2900 mm | U
| 9315 | Cardan hexagonal | U
| 9316 | Manivelle de 2000 avec crochet | U
| 9317 | Cardan de manivelle | U
| 9318 | Interrupteur de commande de volet roulant | U
| 9319 | Arbre motorisé de 2540 mm (230V) radiocommandé FranciaSoft | U
| 9320 | Enrouleur de sangle (open blanc) | U
| 9321 | Sur volet existant, fourniture et pose d'une lame finale de sécurité avec serrure de condamnation | U
OUVRAGES COMMUNS EQUIPEMENTS TECHNIQUES
MANUTENTION - ENLEVEMENT
| 9322 | Montage ou descente d'un appareil de moins de 25 kg (par étage) | U
| 9323 | Montage ou descente d'un appareil de 25 à 60 kg (par étage) | U
| 9324 | Montage ou descente d'un appareil de 60 à 99 kg (par étage) | U
| 9325 | Nacelle télescopique autonome jusqu'à 12m de haut y compris location installation amenée et enlèvement | U
ECHELLES
| 9326 | Installation et repliement d'échelle double, ou à coulisse pour accès au-delà de 2,50 m | U
PROTECTIONS
| 9327 | Installation et repliement de bâche | M2
| 9328 | Remaniage de bâche en cours de travaux | M2
TRAITEMENT DES DECHETS AMIANTE EN SOUS-SECTION 4
| 9329 | Traitement en décharge de Classe 1 ou ISDD inférieur à 500 KG | la tonne
| 9330 | Traitement en décharge de Classe 2 ou ISDND inférieur à 500 KG | la tonne
| 9331 | Traitement en décharge de Classe 1 ou ISDD supérieur à 500 KG | la tonne
| 9332 | Traitement en décharge de Classe 2 ou ISDND supérieur à 500 KG | la tonne
NETTOYAGE DE CHANTIER
APRES TRAVAUX, nettoyage de fin de chantier et nettoyage des locaux libres avant réception et remise des clés. Ils devront être rendus prêts à l'usage, sans poussière, ni trace de peinture (toutes surfaces). Dans le cadre de travaux à lots détachés, le prestataire s'engage à rendre les locaux et cours propres, sans poussière ni trace de peinture (toutes surfaces). Le nettoyage à l'eau est obligatoire dans les deux cas de figure. Si le maître d'ouvrage juge l'état du chantier irrecevable, le prestataire sera alors dans l'obligation de missionner une entreprise de nettoyage à ses frais.
| 9333 | Nettoyage en fin de chantier comprenant le ramassage, la sortie des déchets, et emballages (à compter à la surface hors œuvre des locaux et accès). | H
| 9334 | Nettoyage de salle de bains, cabinet de toilette. | M2
| 9335 | Nettoyage de WC. | M2
| 9336 | Nettoyage de cuisine. | M2
| 9337 | Nettoyage de chambre ou bureau. | M2
| 9338 | Nettoyage de hall d'entrée de bâtiment. | M2
| 9339 | Nettoyage d'escalier (par volée) | M2
| 9340 | Nettoyage de bureaux ou pièces d'activités (surface entre 15 et 20 m² au sol). | M2
| 9341 | Nettoyage de bureaux ou pièces d'activités (surface au-delà de 20 m² au sol). | M2
| 9342 | Nettoyage de salle (surface entre 50 et 60 m² au sol). | M2
MANUTENTION - ENLEVEMENT
Manutention - enlèvement
| 9343 | Descente, montage, coltinage et évacuations des gravois | H
| 9344 | Mouvement de mobilier dans les salles | H
| 9345 | Dépose d'éléments muraux cis remise en place | H
| 9346 | Dépose de rideaux cis remise en place | H
| 9347 | Dépose d'éléments muraux | H