## BPU 02 GO MACON
MARCHES A BONS DE COMMANDE POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT, DE MISES AUX NORMES, SUR LE PATRIMOINE DU CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
CODE ARTICLE |  | Désignation | U | PU €HT
LOT 02 - MACONNERIE - PLATRERIE - FAUX PLAFOND
GENERALITES
TRAVAUX SUR ATTACHEMENT
| 20000 | Taux horaire moyen maçonnerie maitre compagnon | H
| 20001 | Taux horaire moyen plâtrerie maitre compagnon | H
| 20002 | Taux horaire moyen carrelage maitre compagnon | H
| 20003 | Majoration horaire sur main d’œuvre pour travaux effectués en dehors des heures et jours normalement travaillés | %
| 20004 | Plus-value sur facture d'achat pour fourniture d'éléments hors bordereau | %
INSTALLATION DE CHANTIER - ECHAFAUDAGES ET AGRES
CLOTURE DE CHANTIER
| 20005 | En panneau de tôle prélaquée de 2,00 m de hauteur (installation et repliement) compris plots, fixations, ancrage, portillons d'accès pour piétons et camions | ML
| 20006 | Clôture mobile en panneaux à structure métallique grillagé de ht 2,00 x 3,50 m Lg sur plot (installation, repliement) | ML
| 20007 | Location journalière | ML
ARMOIRES ELECTRIQUES DE CHANTIER
| 20008 | Armoires de chantier monophasés | U
| 20009 | Armoires de chantier triphasées | U
BARAQUE DE CHANTIER ET WC
Tractable, non isolé
Installation et repliement
Cabinet WC chimique
| 20010 | Amenée et repli d'un cabinet WC chimique | forfait
| 20011 | Location cabinet WC chimique | ft/jour
Vestiaire
| 20012 | Amenée et repli d'un vestiaire | forfait
| 20013 | Location vestiaire | ft/jour
Bungalow équipé pour réunion de chantier
| 20014 | Amenée et repli d'un bungalow équipé pour réunion de chantier | forfait
| 20015 | Location bungalow équipé pour réunion de chantier | ft/jour
Base Vie Mobilie
| 20016 | Pour 4 personnes | ft/jour
| 20017 | Pour 6 personnes | ft/jour
| 20018 | Pour 8 personnes | ft/jour
| 20019 | Raccordement sur Réseau Alimentation Eau | ens
| 20020 | Raccordement sur Réseau Alimentation Electrique | ens
SIGNALISATION DE CHANTIER
Panneau de chantier, signalisation travaux
| 20021 | Installation et repliement panneau information 1,20 x 0,80 m sur poteaux suivant indication du maître d'ouvrage | U
| 20022 | Installation et repliement panneau information 1,50 x 1,50 m sur poteaux suivant indication du maître d'ouvrage | U
| 20023 | Installation et repliement panneau information 1,50 x 3,00 m sur poteaux suivant indication du maître d'ouvrage | U
ECHAFAUDAGE
Echafaudage lourd
| 20024 | Transport dans un rayon de 0 à 50 km, pour son amenée ou son repliement | U
| 20025 | Montage par une équipe spécialisée, comprenant le chargement au dépôt, le déchargement sur le chantier, le montage des éléments d'échafaudage, compris la mise en œuvre des points d'ancrage, planchers, échelles , garde-corps et filets de protection | M2
| 20026 | Location journalière | J
| 20027 | Démontage par une équipe spécialisée, comprenant le démontage des éléments d'échafaudage, le chargement sur le chantier et le déchargement au dépôt | M2
Echafaudage volant largeur 3M
| 20028 | Transport aller / retour - installation -dépose dans un rayon de 0 à 50 km | ML
| 20029 | Location journalière | J
Echafaudage volant largeur 3M
| 20030 | Transport aller / retour - installation -dépose dans un rayon de 0 à 50 km | ML
| 20031 | Location journalière | J
ETAIEMENT
Etai métallique comprenant le transport aller / retour par véhicule léger, la mise en place, la dépose
| 20032 | De 1M à 4M | U
| 20033 | Location journalière | J
Poutrelle en aluminium pour étaiement - Tour d'étaiement
| 20034 | Transport à la tonne de tous échafaudages et étaiement dans rayon de 50 km comprenant l'installation à la tonne, compris le chargement au dépôt, le déchargement sur le chantier, le montage par une équipe spécialisée | T
| 20035 | Repliement à la tonne compris le démontage des éléments d'étaiement par une équipe spécialisée, le chargement sur le chantier et le déchargement au dépôt | T
| 20036 | Location à la journée d'échafaudage | J
PROTECTION HORIZONTALE, VERTICALE OU INCLINEE
Installation et repliement
| 20037 | Filet pare chute | M2
| 20038 | Filet pare gravois | M2
| 20039 | Bâche de protection | M2
| 20040 | Bâche lourde en toile | M2
| 20041 | Bâche légère en PVC | M2
| 20042 | Remaniement de bâche | M2
PROTECTIONS
| 20043 | Cloison de cantonnement des zones travaux : BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite | M2
| 20044 | BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. | M2
| 20045 | Polyane fixé par adhésif sur murs | M2
| 20046 | Polyane double peau fixé par adhésif sur murs | M2
| 20047 | Polyane fixé par adhésif au sol | M2
| 20048 | Polyane double peau fixé par adhésif au sol | M2
| 20049 | Bâche de protection avec système potelets "QUICKPRO" ou équivalent | M2
| 20050 | Plaque de contreplaqué sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. | U
| 20051 | Mise en place de tapis scotch | U
MATERIEL D'EXECUTION
Treuil électrique 200 kg
| 20052 | Transport - Installation et repliement | U
| 20053 | Location journalière | J
Goulotte à gravois
| 20054 | Transport - Installation et repliement | U
| 20055 | Location journalière | J
Compresseur
| 20056 | Transport - Installation d'un compresseur air 40 CV et repliement | U
| 20057 | Location journalière | J
Groupe électrogène
| 20058 | Transport- Installation et repliement | U
| 20059 | Location journalière | J
Nacelle télescopique automotrice livrée sur site
| 20060 | Transport - Installation et repliement | U
| 20061 | Location journalière | J
Pompe de relevage pneumatique comprenant tout raccordement et tuyaux d'évacuation
| 20062 | Transport - installation et repliement | U
| 20063 | Location journalière | J
ENLEVEMENT DES GRAVOIS
| 20064 | Chargement en camions et enlèvement de tous gravois en décharges publiques, compris montage ou descente et sortie | M3
TERRASSEMENTS / DEMOLITIONS
TERRASSEMENT
Débroussaillage
| 20065 | Manuel | M2
| 20066 | Mécanique | M2
Evacuation aux décharges y compris foisonnement de 40 %
| 20067 | classe 1 | m3
| 20068 | classe 2 | m3
| 20069 | classe 3 | m3
FOUILLE EN EXCAVATION, DEBLAI, TRANCHEE
Exécutées manuellement
| 20070 | Au M3 quelque soit les matériaux | M3
Exécutées mécaniquement
| 20071 | Au m3 excavable | M3
| 20072 | Blindage de tranchée | M3
| 20073 | Enlèvement de terres excédentaires en décharge compris toutes sujétions droits et taxes de décharge. | M3
FOUILLES - RIGOLE - TROU
Exécutées manuellement
| 20074 | Au M3 excavable | M3
Exécutées mécaniquement
| 20075 | Au M3 excavable | M3
Démolition de formes et dallages
| 20076 | Formes sèches | M3
DEMOLITION FONDATION OU MAÇONNERIE HORIZONTALE
Exécutée manuellement
| 20077 | Maçonnerie briques ou moellons hourdée au mortier de ciment | M3
| 20078 | Béton non armé | M3
Exécutée à l'engin mécanique
| 20079 | Béton armé | M3
DEMOLITION MAÇONNERIE VERTICALE
Exécutée manuellement
| 20080 | Maçonnerie briques ou moellons hourdée au mortier de ciment | M3
| 20081 | Béton non armé | M3
Exécutée à l'engin mécanique
| 20082 | Béton armé | M3
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE
Exécuté manuellement
| 20083 | En sablon | M3
| 20084 | En gravillon | M3
| 20085 | Au M3 en matériaux propres à la réutilisation | M3
Exécuté à la machine
| 20086 | En sablon | M3
| 20087 | En gravillon | M3
| 20088 | Au M3 en matériaux propres à la réutilisation. | M3
BETON MORTIER COFFRAGE FERRAILLAGE
Fabrication Mécanique sur le Chantier par Centrale
Compris main d'œuvre et toutes fournitures
Béton
| 20089 | Béton de gravillon dosé à 350 kg | M3
Mortier
| 20090 | Mortier de ciment dosé à 350 kg | M3
| 20091 | Mortier bâtard dosé à 350 kg (115 kg ciment+235 kg chaux) | M3
MAJORATION POUR FABRICATION MANUELLE SUR CHANTIER
Béton
| 20092 | Béton de gravillon dosé à 350 kg | M3
Mortier
| 20093 | Mortier de ciment dosé à 350 kg | M3
| 20094 | Mortier bâtard dosé à 350 kg (115 kg ciment+235 kg chaux) | M3
FONDATIONS
| 20095 | Béton de propreté de 0,05 m d’épaisseur | M2
| 20096 | Béton de remplissage pour rigoles, tranchées ou trous | M3
| 20097 | Plus value au Kg d'acier supplémentaire. | KG
COULAGE BETON DE CHANTIER
Compris main d'œuvre et toutes fournitures dont armatures Béton armé
| 20098 | Semelle isolée, semelle filante, longrine | M3
| 20099 | Béton de propreté de 0,05 m d’épaisseur | M3
| 20100 | Béton de remplissage pour rigoles, tranchées ou trous | M3
| 20101 | Plus value au Kg d'acier supplémentaire. | KG
COFFRAGE
Compris main d'œuvre et toutes fournitures
Fabrication sans réemploi
| 20102 | Coffrage bois ordinaire, pour les ouvrages ne nécessitant pas un parement fini de qualité | M2
| 20103 | Coffrage panneaux C.P pour parement finition soignée | M2
FABRICATION ARMATURE POUR BETON
Compris main d'œuvre et toutes fournitures
Armatures en barres
| 20104 | Acier doux ø 5 à 8 mm | KG
Treillis soudé
| 20105 | Treillis soudé ø 3,5mm en panneau maille 150x150 mm (1,00 kg/m2) | M2
Grillage
| 20106 | Grillage pour enduit mortier | M2
| 20107 | Plus value au Kg d'acier supplémentaire. | KG
OUVRAGE COMPLEMENTAIRE SUR STRUCTURE BETON
Surfaçage des bétons
| 20108 | Exécuté manuellement | M2
| 20109 | Exécuté à la machine | M2
Ragréage ordinaire
| 20110 | Partie verticale | M2
OUVRAGES COMPOSES EN BETON ARME
OUVRAGE EN BETON FABRIQUE SUR LE CHANTIER
Comprenant le béton, le coffrage, l'armature
Voile
| 20111 | Voile refend ép. 0,15 m | M3
| 20112 | Voile périphérique ou refend ép. 0,20 m | M3
Poteau dans coffrage bois
| 20113 | 0,20 x 0,20 m | M3
| 20114 | 0,30 x 0,30 m | M3
Poteau dans coffrage carton
| 20115 | Rond ø 0,20 m | M3
| 20116 | Carré 0,20x0,20 m | M3
Poutre linteau
| 20117 | 0,20 x 0,25 m ht | M3
OUVRAGE EN BETON PRET A L'EMPLOI LIVRE SUR LE CHANTIER
Hors coffrage mais compris tout transport, manutention et mise en œuvre
Voile
| 20118 | Voile refend ép. 0,15 m | M3
| 20119 | Voile périphérique ép. 0,16 m | M3
| 20120 | Voile périphérique ou refend ép. 0,20 m | M3
| 20121 | Majoration par cm supplémentaire | %
PAROIS VERTICALES MAÇONNEES
BLOC AGGLOMERE DE CIMENT
Aggloméré de ciment plein
| 20122 | De 5 cm d'ép. (5x20x50 cm) | M2
| 20123 | De 10 cm d'ép. (10x20x50 cm) | M2
| 20124 | De 15 cm d'ép. (15x20x50 cm) | M2
| 20125 | De 20 cm d'ép. (20x20x50 cm) | M2
Aggloméré de ciment creux
| 20126 | De 10 cm d'ép. (10x20x50 cm) | M2
| 20127 | De 15 cm d'ép. (15x20x50 cm) | M2
| 20128 | De 20 cm d'ép. (20x20x50 cm) | M2
Bloc chainage
| 20129 | De 15 cm d'ép. (15x20x50 cm) | ML
| 20130 | De 20 cm d'ép. (20x20x50 cm) | ML
BRIQUE CREUSE EN POSE TRADITIONNELLE
Brique plâtrière terre cuite
| 20131 | 385 x 40 x 250 | M2
| 20132 | 385 x 50 x 300 | M2
| 20133 | 570 x 80 x 300 | M2
| 20134 | 570 x 100 x 300 | M2
BRIQUES TERRE CUITE
Briques pleine à hourdir au mortier
| 20135 | 50 x 110 x 220 | M2
Briques creuses à hourdir
| 20136 | 50 x 110 x 220 | M2
Briques de parement épaisseur 0.06
| 20137 | Parement vertical plan en plaquettes de 20x54x220 mm | M2
FORME DALLAGE ET CHAPE BETON LIVRE PRET A L'EMPLOI
FORME EN BETON
| 20138 | De 10 cm d'ép. | M2
| 20139 | De 15 cm d'ép. | M2
| 20140 | En matériaux divers employés sans addition de liant pour isolation, compris régalage cailloux, gravillon, sable | M3
DALLAGE ET CHAPE REFLUEE
| 20141 | De 10 cm d'ép. | M2
| 20142 | De 15 cm d'ép. | M2
DALLAGE ET CHAPE INCORPOREE BOUCHARDEE
| 20143 | De 10 cm d'ép. | M2
| 20144 | De 12 cm d'ép. | M2
CHAPE RAPPORTEE
| 20145 | De 3 cm d'ép. | M2
CHAPE ANTIDERAPANTE
| 20146 | Avec striage orienté (redents) ép. 5 cm | M2
ISOLATION SOUS DALLAGE
| 20147 | Panneau rigide en laine de roche relevé périphérique ép. 20 mm | ML
| 20148 | Panneau rigide de polystyrène expansé relevé périphérique ép. 40 mm, ht 12 cm | ML
| 20149 | Panneau rigide de polystyrène expansé relevé périphérique ép. 50 mm, ht 12 cm | ML
| 20150 | Majoration par cm de ht supplémentaire ép. 40 mm | %
| 20151 | Majoration par cm de ht supplémentaire ép. 40 mm | %
| 20152 | Panneau rigide de polystyrène expansé ép. 50 mm en 1 couche | M2
| 20153 | Panneau rigide de polystyrène expansé ép. 60 mm en 1 couche | M2
| 20154 | Panneau rigide de polystyrène expansé ép. 70 mm en 2 couches croisées | M2
| 20155 | Panneau rigide de polystyrène expansé ép. 44 mm en 1 couche | M2
| 20156 | Panneau rigide de polystyrène expansé ép. 61 mm en 1 couche | M2
| 20157 | Panneau rigide de polystyrène expansé ép. 62 mm en 2 couches croisées | M2
OUVRAGES COMPLEMENTAIRES
| 20158 | Application de résine d'adhérence sous chape | M2
| 20159 | Traitement de surface par durcisseur | M2
OUVRAGES COMPLEMENTAIRES AU METRE LINEAIRE
| 20160 | Joint de dilatation | ML
| 20161 | Joint en produit plastique mis en œuvre à la pompe | ML
| 20162 | Couverture de joint par profilé aluminium largeur 8cm | ML
| 20163 | Façon de caniveau à 2 pentes | ML
| 20164 | Enduit sur marche et contremarche en ciment, avec arête arrondie | ML
| 20165 | Nez de marche antidérapant aluminium brossé 55x33 mm, vissé | ML
ETANCHEITE-PROTECTION-ENDUIT-JOINTOIEMENT
Etanchéité soubassement enterré agglos béton, parpaings pierre, béton cellulaire
| 20166 | Les deux couches | M2
Etanchéité type cuvelage soubassement enterré agglos ciment, maçonnerie pierre
| 20167 | Les deux couches | M2
ENDUIT AU MORTIER DE CIMENT
Enduit dressé de 20 mm ép.
| 20168 | Sur partie verticale | M2
Enduit dressé type monument historique
| 20169 | Sur partie verticale | M2
ENDUIT DU COMMERCE LIANTS HYDRAULIQUE ET ORGANIQUE
Tyrolien 3 à 5 mm
| 20170 | Sur partie verticale | M2
Mortier plâtre chaux 45 mm Monocouche manuel 15mm
| 20171 | Sur partie verticale | M2
Revêtement plastique épais qualité courante, fourniture comprise
| 20172 | Enduit taloché application manuelle | M2
| 20173 | Enduit souple talochée application manuelle | M2
OUVRAGES COMPLEMENTAIRES
| 20174 | Joint creux réservé par tasseau | ML
| 20175 | Baguette plastique pour joint de fractionnement | ML
| 20176 | Couvre-joint de dilatation plat en aluminium largeur 80mm | ML
JOINTOIEMENT
Refoulement des joints en montant
| 20177 | Sur briques creuses, agglomérés ciment | M2
| 20178 | Sur moellons, meulières | M2
Rejointoiement sur maçonnerie ancienne
| 20179 | Sur moellons, meulières | M2
| 20180 | Sur briques pleines | M2
TRAVAUX DE REFECTION
Démolition partielle d'enduit plâtre
| 20181 | En parties verticales | M2
| 20182 | En plafond, sous face, rampant | M2
Réfection partielle enduit plâtre (piquage, enduit et repassage)
| 20183 | En parties verticales | M2
Réfection partielle enduit plâtre (dégagement, rebouchage fente, enduit+finition)
| 20184 | En parties verticales | M2
Rebouchage de crevasse de 0,5 à 1,00 CM
| 20185 | En parties verticales | ML
| 20186 | En plafond | ML
CONDUIT EN FIBRES-CIMENT
Coude à 45°
| 20187 | De 200x200 mm | ML
| 20188 | De 300x300 mm | ML
Coude à 45°
| 20189 | De 200x200 mm | U
| 20190 | De 300x300 mm | U
Coude à 90°
| 20191 | De 200x200 mm | U
| 20192 | De 300x300 mm | U
Aspirateur de souche
| 20193 | De 200x200 mm | U
| 20194 | De 300x300 mm | U
Collier supplémentaire
| 20195 | Collier de 220x220 mm | U
| 20196 | Collier de 320x320 mm | U
OUVRAGES PARTICULIERS AUX CONDUITS
Hourdage de trémie
| 20197 | Jusqu'à 1,00x1,00 m ou dimensions équivalentes | U
Habillage de souche
| 20198 | En brique creuse de 5 cm d'ép. | M2
Couronnement de souche
| 20199 | Pour conduit double | U
Aspirateur statique
| 20200 | (20x20) cm | U
| 20201 | (30x30) cm | U
Mitron en terre cuite
| 20202 | ø 19 x 50 cm ht | U
Grille de ventilation
| 20203 | Jusqu'à 200x200 mm scellée | U
Prise d'air extérieure
| 20204 | Dans mur de 0,25 m d'ép. | U
| 20205 | Dans mur de 0,45 m d'ép. | U
PRIX COMPOSES POUR OUVRAGES DIVERS
CORNICHE BANDEAU ACROTERE
Corniche d'entablement moulurée
| 20206 | Corniche de larg. 0,40 x ht 0,20 m | ML
APPUI SEUIL
| 20207 | En béton moulé compris boisage, larmier, rejingot, enduit | ML
PAILLASSE TABLETTE 10 cm
| 20208 | En béton brut, pour être carrelé, y compris boisage et armatures | M2
SOCLE
Simple de 0,10 m d'épaisseur
| 20209 | En béton brut, pour être carrelé, y compris boisage | M2
Socle anti-vibratile
| 20210 | D'une surface comprise entre 100 et 400 cm2 | M2
TABLIER DE BAIGNOIRE
| 20211 | En carreaux de plâtre hydrofugé de 7 cm d'ép. | U
DEMOLITION OU REFECTION DE SOL
| 20212 | En pavés grès récupérés | ML
| 20213 | En béton de 10 cm d'ép. légèrement armé | ML
CANALISATION
GRILLAGE AVERTISSEUR
| 20214 | Grillage avertisseur | ML
CANALISATIONS EN PVC COMPOSITE
Tuyau
| 20215 | ø 100 mm | ML
| 20216 | ø 125 mm | ML
| 20217 | ø 160 mm | ML
| 20218 | ø 200 mm | ML
| 20219 | ø 250 et 300 mm | ML
Coupement de tuyau en place
| 20220 | Jusqu'à ø 200 mm | U
CANALISATIONS EN FONTE
| 20221 | Diamètre 100/120 et 125 | ML
| 20222 | Diamètre 150 | ML
| 20223 | Diamètre 200 | ML
| 20224 | Diamètre 250 et 300 | ML
| 20225 | Dépose de tuyau, compris sortie et enlèvement, coupe et déboîtage sur prix de pose | Coef
CANALISATION EN BETON ARME
| 20226 | Diamètre 100/120 et 125 | ML
| 20227 | Diamètre 150 | ML
| 20228 | Diamètre 200 | ML
| 20229 | Diamètre 250 et 300 | ML
| 20230 | Dépose de tuyau, compris sortie et enlèvement, coupe et déboîtage sur prix de pose | ML
GAINE, FOURREAU
Gaine Telecom en polyéthylène, en couronne
| 20231 | ø 40 mm | ML
| 20232 | ø 80 mm | ML
| 20233 | ø 100 mm | ML
REGARDS DE BRANCHEMENT
Regard compteur d'eau
| 20234 | De 1,00x1,00x 1,00 m ht | U
REGARD
En parpaing plein à finition brute
| 20235 | De 0,80x0,80 x 0,85 m ht | U
| 20236 | Chaque 0,22 m ht en + ou en - | U
| 20237 | De 1,00x1,00 x1,00 m ht | U
| 20238 | Chaque 0,22 m de ht en + ou en - | U
SIPHON DE SOL
Siphon de sol en fonte
| 20239 | Sortie ø 75 mm modèle haut | U
| 20240 | Sortie ø 100 mm modèle haut | U
Siphon cloche rond en fonte
| 20241 | Grille ø 250 mm à sortie verticale ø 100 mm | U
| 20242 | Grille ø 300 mm à sortie verticale ø 125 mm | U
| 20243 | Grille 300x300 mm à sortie verticale ø 125 mm | U
Siphons de sol en PVC
| 20244 | A cloche 250x250 à sortie verticale ø 100 mm | U
| 20245 | A panier 300x300 à sortie horizontale ø 110 mm | U
CANIVEAUX
En polypropylène
| 20246 | De 0,13 m de largeur longueur 2,50 m | U
| 20247 | De 0,20 m de largeur , longueur 2,50 m | U
Caniveau préfabriqué en béton
| 20248 | Avec grille en fonte | ML
BRANCHEMENT RACCORDEMENT
De canalisation
| 20249 | Sur regard en agglomérés ciment | U
| 20250 | Sur ovoïde | U
DEMOLITION
ETAIEMENT CONFORTATIF
| 20251 | Etaiement linéaire sous plancher, composé de lisses haute et basse en madriers ou bastaings, étais verticaux en bois ou métalliques, y compris cales et scellement | ML
| 20252 | Chevalement sous gros mur à conserver jusqu'à 3 m de hauteur, composé de semelles, étais, traverses, entretoises, cales, y compris percement de mur et scellement | U
| 20253 | Etrésillonnement de baie jusqu'à 3 m2, compris calage et scellement | U
OUVRAGES VERTICAUX
Matériaux creux, plâtre, béton cellulaire
| 20254 | A la masse ou pioche | M3
Au marteau piqueur
| 20255 | Toute maçonnerie hormis matériaux creux | M3
| 20256 | Béton armé, compris coupe des aciers | M3
TRANSFORMATION REPARATION
PERCEMENT - TRANCHEE - SCELLEMENT
| 20257 | Percement à la pointerolle (20x20) jusqu'à 25 cm profondeur | U
| 20258 | Percement à l'outillage électrique ou pneumatique (20x20) jusqu'à 20 cm profondeur | U
| 20259 | Percement à l'outillage électrique ou pneumatique (30x30) jusqu'à 25 cm profondeur | U
| 20260 | Percement à l'outillage électrique ou pneumatique (30x30) jusqu'à 20 cm profondeur | U
CAROTTAGE
| 20261 | Carottage ø 100 mm | U
| 20262 | Carottage ø 150 mm | U
| 20263 | Carottage ø 200 mm | U
DESCELLEMENT, TRANCHEE , REFOUILLEMENT
| 20264 | Descellement, bouchement, raccord plâtre 0,20x0,20 m prof. dans plâtre | U
| 20265 | Descellement, bouchement, raccord ciment 0,20x0,20 m prof. dans ciment | U
| 20266 | Tranchée encastrement 0,10 x 0,10 m, scellement (matériaux tendres, creux) | ML
| 20267 | Tranchée d'engravure, dans maçonnerie creuse | ML
| 20268 | Tranchée d'engravure, dans maçonnerie pleine | ML
RECOUPEMENT, CALFEUTREMENT, SOLIN
| 20269 | Recoupement ou démolition d'ouvrages linéaires en plâtre | ML
| 20270 | Recoupement ou démolition d'ouvrages linéaires en béton | ML
| 20271 | Calfeutrement, bouchement de fissures | ML
| 20272 | Solin, glacis, garnissage, etc. | ML
| 20273 | Raccords d'enduit au mortier de ciment jusqu'à 0,20 m ø ou de côté | U
| 20274 | Raccord d'enduit au mortier de ciment jusqu'à 0,20 m de large (naissance) | ML
SCELLEMENT
| 20275 | Scellement au plâtre d'huisserie à 1 ou 2 vantaux sur cloison | U
| 20276 | Scellement de bâti à 1 ou 2 vantaux sur gros mur | U
| 20277 | Scellement de porte d'entrée à 1 ou 2 vantaux | U
| 20278 | Scellement de porte-fenêtre à 1 ou 2 vantaux | U
| 20279 | Scellement de volet sur gond à 1 vantail pour fenêtre | U
| 20280 | Scellement de volet sur gond à 2 vantaux pour fenêtre | U
| 20281 | Fixation de persienne métallique 4 vantaux pour fenêtre | U
| 20282 | Scellement de porte de garage sur bâti à 2 ou 4 vantaux | U
| 20283 | Scellement de barre d'appui | U
| 20284 | Scellement de barreaudage de défense sur fenêtre | U
| 20285 | Scellement de trappe, grille de ventilation | U
| 20286 | Pour porte à 1 vantail | U
| 20287 | Pour porte à 2 vantaux | U
Dans cloison légère
| 20288 | Pour porte à 1 vantail | U
| 20289 | Pour porte à 2 vantaux | U
| 20290 | Pour fenêtre de 1,80x1,25 m | U
CREATION DE BAIE DANS VOILE BETON A L'OUTIL DIAMANTE
Dans mur de 15 cm d'épaisseur
| 20291 | Ouverture de 1.00 x 2.10 m ht | U
| 20292 | Ouverture de 1,60 x 2,10 m ht | U
Dans mur de 18 cm d'épaisseur
| 20293 | Ouverture de 1,00 x 2,10 m ht | U
| 20294 | Ouverture de 1,20 x 2,10 m ht | U
| 20295 | Ouverture de 1,60 x 2,10 m ht | U
PERCEMENT ET FAÇONNEMENT DE TREMIES
Jusqu'à 1 m2
| 20296 | Dans plafond plâtre ou terre cuite | U
| 20297 | Dans plancher préfabriqué béton | U
Création de trémie à l'outil diamanté dans plancher b.a.
| 20298 | Trémie de 1,00x1,00 m x 20 cm ép. | U
| 20299 | Trémie de 2,00 x 2,00 m x 20 cm ép. | U
BOUCHEMENT DE BAIES
| 20300 | Sur cloison de 7 cm d'ép. tous matériaux | M2
| 20301 | Sur mur de 0,25 m d'ép. en parpaing creux enduit sur 2 faces | M2
BOUCHEMENT DE TREMIES
| 20302 | Dans plancher fer, béton préfabriqué, dalle pleine | M3
REPRISE LOCALISEE DE MUR DE CLOTURE
| 20303 | En moellon ou en meuliere jusqu'à 0,250 m3 comprenant : démolition, sortie de gravois, gobetis, reprise en briques pleines ordinaires ou petits moellons refendus, liaisonnement, jointoiement ou raccords d'enduit en plâtre ou ciment | M3
PLATRERIE (PLAQUE DE PLATRE)
CLOISON, ENDUIT, FINITION DECORATION EN PLATRE
Briques plâtrières hourdées au plâtre
Simple alvéole
| 20304 | De 5 cm d'ép. Indice min. 33 dB (A) | M2
Double alvéole
| 20305 | De 7 cm d'ép. Indice min. 34 dB (A) | M2
CARREAUX DE PLATRE A PAREMENT LISSE
Carreaux standards
| 20306 | De 5 cm d'ép. Indice min. 31 dB (A) | M2
| 20307 | De 7 cm d'ép. Indice min. 34 dB (A) | M2
Carreaux alvéolés
| 20308 | De 5 cm d'ép. Indice min. 30 dB (A) | M2
| 20309 | De 7 cm d'ép. Indice min. 34 dB (A) | M2
| 20310 | De 10 cm d'ép. Indice min. 38 dB (A) | M2
OUVRAGE COMPLEMENTAIRES CARREAUX DE PLATRE
| 20311 | Bande résiliente feutre bitumé larg. 50 mm | ML
| 20312 | Bande résiliente feutre bitumé larg. 70 mm | ML
| 20313 | Bande résiliente feutre bitumé larg. 100 mm | ML
| 20314 | U plastique de 50 mm larg. | ML
| 20315 | U plastique de 70 mm larg. | ML
| 20316 | U plastique de 100 mm larg. | ML
| 20317 | Mastic souple de calfeutrement | ML
| 20318 | Majoration pour enduit de ratissage sur carreaux de plâtre | M2
| 20319 | Scellement huisserie à 1 ou 2 vantaux | U
ENDUIT PLATRE PROJETE PROTECTION INCENDIE
Sur dalle béton brute
| 20320 | Enduit 20 mm d'ép. EI 60 | M2
Sur profilés métalliques de forte massivité
| 20321 | Enduit 20 mm d'ép. EI 90 | M2
Sur profilés métalliques de moyenne massivité
| 20322 | Enduit 30 mm d'ép. EI 90 | M2
Sur profilés métalliques de faible massivité
| 20323 | Enduit 35 mm d'ép. EI 90 | M2
ENDUIT PLATRE FIN TRADITIONNEL
En partie verticale
| 20324 | Sur briques ou agglomérés ciment | M2
| 20325 | Sur moellon ou meulière | M2
FINITION DECORATION PLATRE
Raccords
| 20326 | Raccords Autour de dormants ou de plinthes jusqu'à 0.10 m de largeur | ML
Raccord d'enduit
| 20327 | Jusqu'à 0,20 m de largeur | ML
| 20328 | Jusqu'à 0,40 m à l'équerre | U
CLOISON ALVEOLAIRE
CLOISON PANNEAUX PREFABRIQUES
| 20329 | De 50 mm ép. EI 15 Rw+C 30 dB Ht maxi 2,60 m | M2
| 20330 | cloison hydrofuge de 50 mm | ml
| 20331 | semelle résiliente de 50 mm | ml
| 20332 | rail PVC de 50 mm | M2
| 20333 | About de cloison ht 3 m | U
| 20334 | Majoration pour pose huisserie 1 vantail | U
| 20335 | Majoration pour pose huisserie 2 vantaux | U
CLOISON PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE
CLOISON STANDARD
Cloison constituée de 2 plaques de plâtre de 13 mm
| 20336 | Ep. 72 mm, montants simples 48, entraxe 600 EI 30 Rw+C (1) 24 dB (2) 42 dB Ht maxi 2,60 m | M2
| 20337 | Ep. 72 mm, montants accolés 48, entraxe 600 EI 30 Rw+C (1) 24 dB (2) 42 dB Ht maxi 3,00 m | M2
Cloison constituée de 2 plaques de plâtre de 15 mm
| 20338 | Ep. 100 mm, montants simples 70, entraxe 600 EI 30 Rw+C (1) 39 dB (2) 46 dB Ht maxi 3,20 m | M2
| 20339 | Ep. 100 mm, montants accolés 70, entraxe 600 EI 30 Rw+C (1) 39 dB (2) 46 dB Ht maxi 3,80 m | M2
MAJORATION SUR PLAQUE DE PLATRE
Pour plaque à haute résistance au feu
| 20340 | A parement standard ép. 13 mm | M2
| 20341 | Coupe-feu 1/2H | M2
| 20342 | Coupe-feu 1H | M2
Pour plaque hydrofuge
| 20343 | A parement standard ép. 13 mm | M2
OUVRAGES COMPLEMENTAIRES POUR CLOISON
Bande de renfort ou bande armée
| 20344 | Renfort d'angle | ML
| 20345 | Cornière d'angle | ML
Etanchéité
| 20346 | Enduit étanche | M2
| 20347 | Bande d'étanchéité | ML
| 20348 | Film polyéthylène en pied de cloison jusqu'à 100 mm ép. | ML
Support sanitaire
| 20349 | Pour bidet ou cuvette avec réservoir encastré | U
| 20350 | Pour lave-mains | U
| 20351 | Pour lavabos | U
CONTRE CLOISON - DOUBLAGE
CONTRE-CLOISON COLLEE
| 20352 | Plaque de plâtre épaisseur 13mm | M2
CONTRE CLOISON SUR OSSATURE METALLIQUE
Sur fourrures
| 20353 | 1 plaque 13 mm Ht maxi 4,50 m | M2
Sur montants simples, entraxe 600 mm
| 20354 | 2 plaques 13 mm montants 48 ép. totale 74 mm Ht maxi 2,50 m | M2
Isolation phonique
Laine minérale pour contre-cloison
| 20355 | 100 mm | M2
| 20356 | 200 mm | M2
DOUBLAGE COMPOSITE
Panneau plaque de plâtre + polystyrène expansé
| 20357 | Ep. 10 + 40 mm R 1,10 | M2
| 20358 | Ep. 10 + 80 mm R 2,15 | M2
Panneau plaque de plâtre + polystyrène acoustique
| 20359 | Ep. 13 + 70 mm R 2,25 Rw+C 64/67 dB | M2
Panneau plaque de plâtre + laine minérale
| 20360 | Ep. 10 + 50 mm R 1,50 | M2
PLAFOND PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE
Avec fourrures 47/50
| 20361 | Avec 1 plaque ép. 13 mm | M2
OSSATURE PERPENDICULAIRE AUX PLAQUES
| 20362 | Avec 1 plaque ép. 13 mm | M2
OSSATURE PRIMAIRE
| 20363 | Entraxe suspentes 1,50 m | M2
| 20364 | Pour pose sur support métallique | M2
| 20365 | Pour fourrure 47/50 en pose parallèle | M2
ENCLOISONNEMENT CONDUIT DE VENTILATION - DESENFUMAGE
VENTILATION
| 20366 | Section 40 dm2 | ML
DESENFUMAGE
Vertical
| 20367 | Conduit adossé 1 face 40 dm2 | ML
| 20368 | Conduit non adossé 40 dm2 | ML
Horizontal
| 20369 | Section 40 dm2 EI 60 | ML
PLAFOND EN STAFF
| 20370 | Plafond suspendu | M2
| 20371 | Coffre cache-tuyaux 3 faces (3x30 cm maxi) | ML
| 20372 | Coffre cache-tuyaux 2 faces (2x30 cm maxi) | ML
CLOISONS SECHES
DEPOSE
| 20373 | Cloisons de distribution compris ossature (jusqu'à 10 cm d'épaisseur). | M2
| 20374 | Cloisons de doublage compris isolant (jusqu'à 10 cm d'épaisseur). | M2
Ouverture de baie dans cloison PLACOSTIL revêtue de parement en BA13
| 20375 | de 1,00 x 2,10 hauteur maximum | U
| 20376 | Au-delà par tranche de 0,50 ml | U
| 20377 | Pour création châssis | M2
POSE
Cloisons type PLACOSTYL des Ets Placoplâtre composées de rails hauts, bas et ossature acier galvanisé et plaques de plâtre cartonnées
Renfort au droit des appareils sanitaires, lisses protections, blocs portes, façon de bande joints entre plaques etc…
Isolation par laine de verre classée M0 de 45 m/m ou 75 m/m suivant cloisons.
Haute dureté CF 1/2 H
| 20378 | Cloison simple peau 72 mm, parements constitués de 1 plaque Placoplâtre BA 13 | M2
| 20379 | Plus value pour plaque PPM Placomarine (par face). | M2
Haute dureté CF 1H
| 20380 | Cloison double peau 98 mm, parements constitués de 2 plaques Placoplâtre BA 13 | M2
| 20381 | Cloison simple peau 98 mm, parements constitués de 1 plaque Placoplâtre BA 18 | M2
Très haute dureté CH 1H
| 20382 | Cloison simple peau 72 mm, parements constitués de 1 plaque Placodur BA 13 | M2
| 20383 | Cloison simple peau 72 mm, parements constitués de 1 plaque Placodur BA 18 | M2
Spécial feu CH 2H
| 20384 | Cloison double peau 98 mm, parements constitués de 2 plaques Placoflam BA 13 | M2
| 20385 | Cloison double peau 132 mm constituée de 2 plaques Placoflam PPF BA 15 | M2
Cloisons 1/2 Still avec ossature en acier galvanisé, 2 plaques BA 13 (1 face) pour cache-tuyaux :
| 20386 | 2 côtés dim. 30 x 30 | Ml
| 20387 | 3 côtés dim. 30 x 30 x 30 | Ml
Habillage en plaques de plâtre fixées par plots, compris bandes et enduit
| 20388 | 1 plaque Placoplâtre BA 10 | M2
| 20389 | 1 plaque Placoplâtre BA 13 | M2
| 20390 | Plus value pour plaque PPM Placomarine | M2
| 20391 | 1 plaque Placoflam PPF BA 15 | M2
| 20392 | 1 plaque Placophonique 600 BA 13 | M2
Cloison démontable composée :
Ossature aluminium revêtue résine époxy comprenant lisses
hautes et basses, poteaux, traverses, couvre-joints, etc...
Parois allège en plaques de plâtre cartonné haute dureté
13 m/m, classement M1 (BA 13 PHD) revêtues d'un film
vinylique collé à chaud en usine.
Ame isolante en laine de verre épaisseur 40 mm.
Vitrage isolant en glace claire de 6m/m avec vide d'air de 57mm.
| 20393 | Cloison type H9 des Ets HOYEZ ou BATITECH ou équivalent | M2
| 20394 | Cloison dito pleine (sans vitrage) | M2
| 20395 | Pose huisserie (non fournie) dans cloison sèche compris trous, rebouchages et toute sujétions | U
DOUBLAGE ET ISOLATION
Doublage thermo-acoustique collé sur parois existantes, type CALIBEL LR (Ets ISOVER), y compris bandes, joints de finition et toutes découpes
| 20396 | en 60 + 10 mm | M2
| 20397 | en 80 + 10 mm | M2
| 20398 | en 90 + 10 mm | M2
Cloisons 1/2 Still avec ossature en acier galvanisé, 1 plaque BA 13 P HD pour doublage
| 20399 | compris bandes et joints de finition, toutes découpes et raccords | M2
| 20400 | PV pour doublage identique mais en plaque Placoflam PPF BA 15 | M2
| 20401 | PV pour doublage identique, mais en plaque PPM BA15 | M2
FAUX-PLAFOND
DEPOSE
Dépose de faux plafonds en réemploi (ossatures, supports, cornières, etc…)
| 20402 | Dalles fibres minérales 300x300, 600x600, 600x1200 | M2
| 20403 | Bacs, cassettes ou lames métalliques | M2
Dépose sans réemploi de faux plafonds, y compris dépose des ossatures, supports, cornières etc... Descente et évacuation des gravois, mise en décharge compris tout frais et droits
| 20404 | Dalles fibres minérales toutes dimensions | M2
| 20405 | Staff, plaques de plâtre BA 13 / BA 15 | M2
| 20406 | Lames, bacs ou cassettes métalliques | M2
REPOSE DE FAUX-PLAFONDS
Repose de faux plafonds déposés en réemploi, y compris nettoyage des éléments, révision des ossatures, supports, cornières, etc...
| 20407 | Dalles fibres minérales 300x300, 600x600, 600x1200 | M2
| 20408 | Lames, bacs ou cassettes métalliques | M2
INSTALLATION DE PLAFOND EN DALLES DE LAINE DE ROCHE AGGLOMEREE
FINITION TEXTUREE, COULEUR BLANCHE
Ossature laquée blanche apparente de 24 mm et entraxe de 1200 mm fixation comprise
| 20409 | Dalles à bords droits 1200 x 600 x 40 mm | M2
| 20410 | Dalles à bords bâtiment 1200 x 600 x 60 mm | M2
Ossature laquée blanche apparente de 24 mm et entraxe de 1200 mm fixation comprise
| 20411 | Dalles à bords droits 600 x 600 x 20 mm | M2
| 20412 | Dalles à bords bâtiment 600 x 600 x 40 mm | M2
PLAFOND EN DALLES DE VERRE HAUTE DENSITE
FINITION BLANC, ASPECT GRANITE BLANC
Ossature laquée blanche apparente de 24 mm et entraxe de 1200 mm fixation comprise
| 20413 | Dalles à bords droits 600 x 600 x 15 mm | M2
| 20414 | Dalles à bords droits 600 x 600 x 20 mm avec isolant | M2
| 20415 | Dalles à bords droits 600 x 600 x 40 mm avec isolant | M2
Ossature laquée blanche apparente de 24 mm et entraxe de 600 mm fixation comprise
| 20416 | Dalle moulée simple de 15 mm | M2
| 20417 | Dalles à bords droits 600 x 1200 x 40mm avec isolant | M2
| 20418 | Dalles à bords droits 600 x 1200 x 60mm avec isolant | M2
FINITION BLANC LESSIVABLE, ASPECT GRANITE BLANC
Ossature laquée blanche apparente de 24 mm et entraxe de 600 mm fixation comprise
| 20419 | Dalles avec film PVC de 15 mm 600 X 600 | M2
| 20420 | Dalles avec film PVC 600 x 600 et isolant de 40 mm | M2
PLAFOND EN METAL
CASSETTES EN ACIER 6/10 EME
Ossature laquée blanche apparente de 15 mm et entraxe de 600 mm fixation comprise
| 20421 | Modules lisses de 600 x 600 x 0,6 mm | M2
| 20422 | Modules perforés de 625 x 625 x 0,6 mm isolation acoustique de 24 dB | M2
CELLULE OUVERTE METALLIQUE
Ossature laquée blanche apparente de 15 mm et entraxe de 1200 mm fixation comprise
| 20423 | Module 600 x1200 x 40 mm, maille 200 mm | M2
| 20424 | Module 600 x 1200 x 40 mm, maille 100 mm | M2
Ossature laquée blanche apparente de 15 mm et entraxe de 600 mm fixation comprise
| 20425 | Module 600 x 600 x 40 mm, maille 200 mm | M2
| 20426 | Module 600 x 600 x 40 mm, maille 100 mm | M2
LAMES HORIZONTALES EN ALUMINIUM
Lames en aluminium plein de 75 mm de large x 16 mm de hauteur
| 20427 | Lames de couleur blanche ou pastel | M2
| 20428 | Lames métallisées | M2
| 20429 | Lames de couleur | M2
| 20430 | Lames dorées ou argentées | M2
PLAFOND EN STAFF
| 20431 | Plafond suspendu | M2
| 20432 | Coffre cache-tuyaux 3 faces (3x30 cm maxi) | ML
| 20433 | Coffre cache-tuyaux 2 faces (2x30 cm maxi) | ML
PLAFOND TENDU
| 20434 | Fourniture et pose de plafond tendu | M2
FINITION DECORATION PLATRE
Raccords
| 20435 | Raccords Autour de dormants ou de plinthes jusqu'à 0.10 m de largeur | ML
Raccord d'enduit
| 20436 | Jusqu'à 0,20 m de largeur | ML
| 20437 | Jusqu'à 0,40 m à l'équerre | U
MANUTENTION
APPAREIL
| 20438 | Montage ou descente d'un appareil de moins de 25 kg (par étage) | U
| 20439 | Montage ou descente d'un appareil de 25 à 60 kg (par étage) | U
REVISIONS / REPARATION
| 20440 | Révision, réparation, réglage de: portes, châssis, et tout matériaux correspondant au présent lot. | H
MAIN D'ŒUVRE DU CORPS D'ETAT PLAFONDS SUSPENDUS
| 20441 | Taux horaire moyen aide compagnon | H
| 20442 | Taux horaire moyen compagnon | H
| 20443 | Taux horaire moyen maitre compagnon | H
| 20444 | Plus-value sur facture d'achat de matériel pour fourniture et pose d'éléments hors bordereau | %
| 20445 | Plus value pour travaux sous traités | %
| 20446 | Majoration horaire sur main d'œuvre pour travaux effectués en dehors des heures et jours normalement travaillés | %
DEPOSE D'ANCIEN PLAFOND SUSPENDU compris ossatures et suspentes
PLAFOND DALLE OU PANNEAUX
| 20447 | Panneaux ou dalles 600x600 mm ou 1200x600 mm | M2
| 20448 | Panneaux ou dalles 300x300 mm | M2
| 20449 | Laine de verre ou de roche | M2
EN LAME D'ALUMINIUM
| 20450 | Dépose de plafond suspendu en lames d'aluminium, y compris dépose de l'ossature et suspentes. | M2
EN BOIS
| 20451 | Solives sapin 65 x 80 entraxe de 0,50 m | ML
| 20452 | Solives sapin 50 x 24 entraxe de 0,50 m | ML
INSTALLATION DE PLAFOND EN DALLES DE LAINE DE ROCHE AGGLOMEREE
FINITION TEXTUREE, COULEUR BLANCHE
Ossature laquée blanche apparente de 24 mm et entraxe de 1200 mm fixation comprise
| 20453 | Dalles à bords droits 1200 x 600 x 40 mm | M2
| 20454 | Dalles à bords bâtiment 1200 x 600 x 60 mm | M2
Ossature laquée blanche apparente de 24 mm et entraxe de 1200 mm fixation comprise
| 20455 | Dalles à bords droits 600 x 600 x 20 mm | M2
| 20456 | Dalles à bords bâtiment 600 x 600 x 40 mm | M2
PLAFOND EN DALLES DE VERRE HAUTE DENSITE
FINITION BLANC, ASPECT GRANITE BLANC
Ossature laquée blanche apparente de 24 mm et entraxe de 1200 mm fixation comprise
| 20457 | Dalles à bords droits 600 x 600 x 15 mm | M2
| 20458 | Dalles à bords droits 600 x 600 x 20 mm avec isolant | M2
| 20459 | Dalles à bords droits 600 x 600 x 40 mm avec isolant | M2
Ossature laquée blanche apparente de 24 mm et entraxe de 600 mm fixation comprise
| 20460 | Dalle moulée simple de 15 mm | M2
| 20461 | Dalles à bords droits 600 x 1200 x 40mm avec isolant | M2
| 20462 | Dalles à bords droits 600 x 1200 x 60mm avec isolant | M2
FINITION BLANC LESSIVABLE, ASPECT GRANITE BLANC
Ossature laquée blanche apparente de 24 mm et entraxe de 600 mm fixation comprise
| 20463 | Dalles avec film PVC de 15 mm 600 X 600 | M2
| 20464 | Dalles avec film PVC 600 x 600 et isolant de 40 mm | M2
PLAFOND EN METAL
CASSETTES EN ACIER 6/10 EME
Ossature laquée blanche apparente de 15 mm et entraxe de 600 mm fixation comprise
| 20465 | Modules lisses de 600 x 600 x 0,6 mm | M2
| 20466 | Modules perforés de 625 x 625 x 0,6 mm isolation acoustique de 24 dB | M2
CELLULE OUVERTE METALLIQUE
Ossature laquée blanche apparente de 15 mm et entraxe de 1200 mm fixation comprise
| 20467 | Module 600 x1200 x 40 mm, maille 200 mm | M2
| 20468 | Module 600 x 1200 x 40 mm, maille 100 mm | M2
Ossature laquée blanche apparente de 15 mm et entraxe de 600 mm fixation comprise
| 20469 | Module 600 x 600 x 40 mm, maille 200 mm | M2
| 20470 | Module 600 x 600 x 40 mm, maille 100 mm | M2
LAMES HORIZONTALES EN ALUMINIUM
Lames en aluminium plein de 75 mm de large x 16 mm de hauteur
| 20471 | Lames de couleur blanche ou pastel | M2
| 20472 | Lames métallisées | M2
| 20473 | Lames de couleur | M2
| 20474 | Lames dorées ou argentées | M2
BAC AUTOPORTANT EN ACIER PRELAQUE OU EN ALU
En acier
| 20475 | Bac non perforé, en acier prélaqué | M2
| 20476 | Bac perforé 11% en acier prélaqué | M2
En alu
| 20477 | Bac non perforé en alu | M2
MOULURE, ROSACE POLYSTYRENE
MOULURE D'ANGLE
| 20478 | De 30 x 35 mm | ML
| 20479 | De 45 x 70 mm | ML
| 20480 | De 66 x 47 mm | ML
ROSACE
| 20481 | Rosace ø 22 cm | U
| 20482 | Rosace ø 42 cm | U
OUVRAGES ACCESSOIRES
TRAITEMENT ANTI-POUSSIERE
| 20483 | Film anti-poussière | M2
| 20484 | Film noir en plénum | M2
ISOLATION ACOUSTIQUE
Isolant déroulé
| 20485 | Isolant de 50 mm ép. | M2
Isolant ensaché
| 20486 | Modules de 600 x 600 x 25 | M2
Isolant ensaché
| 20487 | Modules de 600 x 600 x 40 | M2
ISOLATION THERMIQUE
Laine de verre
| 20488 | Ep. 60 mm | M2
| 20489 | Ep 100 mm | M2
COMPLEMENT RESISTANCE AU FEU
Laine de roche
| 20490 | Panneaux de 1200 x 600 x 50mm | M2
| 20491 | Panneaux de 1200 x 600 x 100 mm | M2
| 20492 | Panneaux de 600 x 600 x 50 mm | M2
| 20493 | Panneaux de 600 x 600 x 100 mm | M2
FLOCAGE
Protection en sous-face de plancher en fibres minérales (MO), finition roulée, type
PROTECFLALAMME des Ets RUAUD ou similaire
| 20459 | CF 1 H | M2
| 20460 | CF 1,5 H | M2
| 20461 | CF 2 H | M2
| 20462 | CF 3 H | M2
PLENUMS
VENTILATION DES PLENUMS
| 20494 | Fourniture et pose de grille de ventilation 200 cm2 pour ventilation et équilibrage de pression dans le plénum | U
TRAPPE DE VISITE
Trappe métallique, finition laquée
| 20495 | 600 x 600 | U
| 20496 | Majoration pour flocage coupe-feu | %
| 20497 | Majoration pour flocage thermique | %
| 20498 | Majoration pour flocage acoustique | %
| 20499 | Majoration pour barrière coupe-feu | %
| 20500 | Majoration pour barrière thermique | %
| 20501 | Majoration pour barrière acoustique | %
SUJETION DE DECOUPES DIVERSES
Découpe circulaire
| 20502 | Plafond en dalle | M2
| 20503 | Plafond métal | M2
Découpe carrée ou rectangulaire
| 20504 | Plafond en dalles ou en staff | M2
| 20505 | Plafond métal | M2
PLAFOND PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE
Avec fourrures 47/50
| 20506 | Avec 1 plaque ép. 13 mm | M2
OSSATURE PERPENDICULAIRE AUX PLAQUES
| 20507 | Avec 1 plaque ép. 13 mm | M2
OSSATURE PRIMAIRE
| 20508 | Entraxe suspentes 1,50 m | M2
MAJORATION SUR PLAQUE DE PLATRE
Pour plaque à haute résistance au feu
| 20509 | A parement standard ép. 13 mm | M2
Pour plaque hydrofuge
| 20510 | A parement standard ép. 13 mm | M2
OUVRAGES COMPLEMENTAIRES POUR FAUX PLAFONDS EN PLAQUE DE PLATRE
Bande de renfort ou bande armée
| 20511 | Renfort d'angle | ML
| 20512 | Cornière d'angle | ML
EXECUTION DE JOUEES (Compris ossature)
| 20513 | En panneaux contre-plaqués EP: 10mm | M2
| 20514 | En panneaux contre-plaqués EP: 12mm | M2
| 20515 | En panneaux contre-plaqués EP: 19mm | M2
| 20516 | En panneaux plaque de plâtre 13mm | M2
CLOISONS SECHES
CLOISONS SECHES
Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique type « Placostil » pour fourniture et mise en œuvre
| 20517 | Profilés jusqu’à 70 mm et espacés tous les 0,60m, 1 plaque THD à chaque face de 13 mm d’épaisseur et isolant laine de verre ou de roche jusqu’à 70 mm d’épaisseur | M2
| 20518 | Profilés de 90 mm espacés tous les 0,60 m, 1plaque THD à chaque face de 13 mm d’épaisseur et isolant laine de verre ou de roche de 90 mm | M2
| 20519 | Majoration pour ossature espacée de 0,40 mm | %
| 20520 | Majoration pour fourniture et pose de 2 plaques THD sur chaque face | %
| 20521 | Plafond sur ossature métallique type « Placostil » et plaque de plâtre BA 13 | M2
| 20522 | Majoration pour plaque supplémentaire | %
| 20523 | Majoration pour plaques et ossature feu | %
| 20524 | Isolant laine de verre avec pare vapeur jusqu’à 60 mm d’épaisseur | M2
| 20525 | Jusqu’à 100 mm d’épaisseur | M2
OUVRAGES COMPLEMENTAIRES POUR CLOISON
Bande de renfort ou bande armée
| 20526 | Renfort d'angle | ML
| 20527 | Cornière d'angle | ML
Etanchéité
| 20528 | Enduit étanche | M2
| 20529 | Bande d'étanchéité | ML
| 20530 | Film polyéthylène en pied de cloison jusqu'à 100 mm ép. | ML
Support sanitaire
| 20531 | Pour bidet ou cuvette avec réservoir encastré | U
| 20532 | Pour lave-mains | U
| 20533 | Pour lavabos | U
TRAVAUX PREPARATOIRES
DEMOLITION DEPOSE DE CARRELAGE AU SOL
| 20534 | Carreaux scellés au mortier | M2
| 20535 | Carreaux collés à la colle | M2
DEMOLITION DEPOSE DE PLINTHE EN CARRELAGE
| 20536 | Sur support ciment | ML
DEPOSE DE PLINTHE EN BOIS
| 20537 | Avec arrachage des clous | ML
DEMOLITION DEPOSE DE CARRELAGE MURAL
| 20538 | Sur support en ciment | M2
| 20539 | Sur support en plâtre | M2
PIOCHAGE D'ENDUIT PLATRE
| 20540 | Pour pose de revêtement mural | M2
| 20541 | Pour pose de plinthe | ML
PREPARATION DES SOLS PAR RAGREAGE
| 20542 | A raison de 2 kg/m2 | M2
DRESSEMENT DE MUR A LA COLLE A CARRELAGE
| 20543 | Avec piquetage de peinture | M2
ENDUIT CIMENT NON DRESSE
| 20544 | Pour pose de revêtement mural | M2
RACCORD D'ENDUIT
Jusqu'à 0,40 m à l'équerre
| 20545 | En ciment | ML
| 20546 | En plâtre | ML
PREPARATION DES SUPPORTS ET OUVRAGES ACCESSOIRES
ETANCHEITE SOUS CARRELAGE
| 20547 | Par produits hydrofuge | M2
ISOLATION PHONIQUE SOUS CARRELAGE
Isolation phonique sur dalle
| 20548 | Complexe étanchéité et phonique | M2
TERRASSON EN BETON MOULE
| 20549 | Pour bac à douche 0,80 x 0,80 m sur 3 faces | U
CADRE DE TAPIS-BROSSE
| 20550 | En laiton du commerce de 1,60 x 0,80 m en L de 40x40 | U
CARRELAGE AU SOL - FOURNITURE ET PSOE
CARREAU ETIRE (CLASSES AI, AIIA, AIIB & AIII)
Accessoires
| 20551 | Fourniture et pose de profilé de type SCHLUTER ou équivalent | ML
| 20552 | Fourniture et pose de nez de marche alu brossé | ML
| 20553 | Fourniture et pose de natte de désolidarisation type DITRA25 ou équivalent | M2
| 20554 | Fourniture et pose de bande d'étanchéité avec colle bi-composant | ML
| 20555 | Fourniture et pose de profil de finition périphérique | ML
| 20556 | Fourniture et application de colle EPOXY ou bi-composant | ML
| 20557 | Fourniture et application de joint EPOXY ou équivalent | ML
Grès cérame fin vitrifié antidérapant pose simple encollage
| 20558 | Carreaux 10x10 cm ép. 8,5 mm | M2
| 20559 | Carreaux 15x15 cm ép. 8,5 mm | M2
Grès pressé émaillé pose simple encollage
| 20560 | Carreaux 20x20 cm ép. 6,5 mm | M2
| 20561 | Carreaux 10x20 cm ép. 6,5 mm | M2
CARREAU DE MOSAIQUE DE MARBRE POUR SOL (NFP 61-302 JUIN 1970)
| 20562 | Carreaux 25x25 cm épaisseur 2,5 cm | M2
SOL EN PIERRE NATURELLE
Dalle de pierre de 30 x 30 cm
| 20563 | Pose seule de dalles 30 x 30 cm ou 40 x 40 cm | M2
Dalle de pierre en bande
| 20564 | Pose seule | M2
OUVRAGE ACCESSOIRE DE CARRELAGE
| 20565 | Joint de dilatation, en aluminium, hauteur 15 mm x largeur 10 mm | ML
PLINTHE EN CARRELAGE - POSE SEULE
PLINTHE CARREAU ETIRE (CLASSES A1, A2A, A2B & A3)
| 20566 | Plinthe droite à bord rond 7,5x30 cm ép. 11 mm | ML
| 20567 | Plinthe droite à bord carré 7,5x30 cm ép. 11 mm | ML
FAÏENCE ET CARRELAGE MURAL - POSE SEULE
Faïence pose collée
| 20568 | Carreau 10,8x10,8 cm | M2
| 20569 | Carreau 15x15 cm | M2
| 20570 | Carreau 20x20 cm | M2
| 20571 | Carreau 30x30 cm | M2
| 20572 | Remplacement partielle de faïence murale compris dépose, dressement à la colle, toute dimension | M2
Carrelage mural grés cérame
| 20573 | Carreau 20x20 cm | M2
| 20574 | Carreau 10x20 cm | M2
| 20575 | Fourniture et pose de profil d'angle alu Ep 1,5cm | ML
| 20576 | Fourniture et pose de profil d'angle alu Ep 2,5cm | ML
| 20577 | Fourniture et pose de profil d'angle alu Ep 0,5cm | ML
| 20578 | Fourniture et pose de cornière alu brossé angle 90 | ML
POSE FAÏENCE CARRELAGE MURAL
| 20579 | Pose de carreaux sur 1 rang (frise) | ML
| 20580 | Dosseret et tablier de baignoire, bac à douche, évier, paillasse | M2
| 20581 | Habillage de trappe de visite | M2
| 20582 | Habillage de siège à la turque, bac à douche, ou socles (faces développées) | M2
| 20583 | Pose sur parties circulaires | M2
JOINT D'ETANCHEITE
| 20584 | Joint acrylique à la pompe | ML
REVETEMENT DE FAÇADE COLLE - POSE SEULE
GRES ETIRE
| 20585 | Carreau 11,5x24 cm | M2
| 20586 | Mosaïque 2,4x2,4 cm | M2
MOSAIQUE EN PATE DE VERRE
| 20587 | Habillage de bandeaux y compris mise en place d'une règle en sous-face (profil développé) | M2
| 20588 | Habillage de voussure jusqu'à 0,20 m de largeur et mise à l'équerre de l'arête horizontale | ML
| 20589 | Motif en bandes de couleurs, dans la même nature que le matériau principal devant être posé en même temps | M2
MANUTENTIONS - ENLEVEMENT TERRE ET GRAVOIS POUR TOUTES INTERVENTIONS
| 20590 | Descente à la goulotte | M3
| 20591 | Descente au seau ou sac jusqu'à 3 m hauteur ou par étage | M3
| 20592 | Par 3 m hauteur ou par étage supplémentaire | M3
| 20593 | Montage au seau ou sac jusqu'à 3 m hauteur ou par étage | M3
| 20594 | Par 3 m hauteur ou par étage supplémentaire | M3
| 20595 | Montage à la poulie jusqu'à 3 m hauteur ou par étage | M3
| 20596 | Descente à la poulie jusqu'à 3 m hauteur ou par étage | M3
| 20597 | Par 3 m hauteur ou par étage supplémentaire | M3
| 20598 | Transport horizontal à la brouette jusqu'à 30 m | M3
| 20599 | Coltinage horizontal au seau ou sac jusqu'à 30 m | M3
| 20600 | Enlèvement de gravois aux décharges par benne de 8 m3 non compris les droits | M3
Traitement des déchets amiante en sous-Section 4
| 20601 | Traitement en décharge de Classe 1 ou ISDD inférieur à 500 KG | La tonne
| 20602 | Traitement en décharge de Classe 2 ou ISDND inférieur à 500 KG | la tonne
| 20603 | Traitement en décharge de Classe 1 ou ISDD supérieur à 500 KG | la tonne
| 20604 | Traitement en décharge de Classe 2 ou ISDND supérieur à 500 KG | la tonne
NETTOYAGE POUR TOUTE PRESTATIONS
| 20605 | Nettoyage en fin de chantier comprenant le ramassage, la sortie des déchets et emballages (à compter à la surface hors œuvre des locaux et accès) et le nettoyage des sols | M2
PROTECTIONS
| 20606 | Installation et repliement de bâche | M2
| 20607 | Remaniage de bâche en cours de travaux | M2
| 20608 | Forme en plâtre sur papier kraft | M2
| 20609 | Film polyane 150 microns fixé par bandes adhésives | M2
NETTOYAGE DE CHANTIER
APRES TRAVAUX, nettoyage de fin de chantier et nettoyage des locaux libres avant réception et remise des clés. Ils devront être rendus prêts à l'usage, sans poussière, ni trace de peinture (toutes surfaces). Dans le cadre de travaux à lots détachés, le prestataire s'engage à rendre les locaux et cours propres, sans poussière ni trace de peinture (toutes surfaces). Le nettoyage à l'eau est obligatoire dans les deux cas de figure. Si le maître d'ouvrage juge l'état du chantier irrecevable, le prestataire sera alors dans l'obligation de missionner une entreprise de nettoyage à ses frais.
| 20610 | Nettoyage en fin de chantier comprenant le ramassage, la sortie des déchets, et emballages (à compter à la surface hors œuvre des locaux et accès). | H
| 20611 | Nettoyage de salle de bains, cabinet de toilette. | M2
| 20612 | Nettoyage de WC. | M2
| 20613 | Nettoyage de cuisine. | M2
| 20614 | Nettoyage de salle, chambre ou bureau. | M2
| 20615 | Nettoyage de hall d'entrée d'immeuble. | M2
| 20616 | Nettoyage d'escalier (par volée) | M2
| 20617 | Nettoyage de bureaux ou pièces d'activités (surface entre 15 et 20 m² au sol). | M2
| 20618 | Nettoyage de bureaux ou pièces d'activités (surface au-delà de 20 m² au sol). | M2
| 20619 | Nettoyage de salle (surface entre 50 et 60 m² au sol). | M2
ENLEVEMENT DE GRAVOIS / MOUVEMENT MOBILIER
Manutention - enlèvement
| 20620 | Descente, montage, coltinage et évacuations des gravois | H
| 20621 | Mouvement de mobilier dans les salles | H
| 20622 | Dépose d'éléments muraux cis remise en place | H
| 20623 | Dépose de rideaux cis remise en place | H
| 20624 | Dépose d'éléments muraux | H
Divers
| 20625 | Fourniture compteur eau | U
| 20626 | Fourniture compteur électricité | U
| 20627 | Horaires de nuit | H