## Tableau MEN INT (hidden)
Fenêtre
Porte
[7 empty] | FACADES | [38 empty] | TOITURES | [11 empty] | INTERIEUR DES LOCAUX
Repère | Description | Largeur (m) | Hauteur (m) | Type |  | Frais généraux | ELEMENTAIRE | [16 empty] | MATERNELLE | [11 empty] | GYMNASE | [9 empty] | ELEMENTAIRE | [5 empty] | MATERNELLE |  |  | GYMNASE |  |  | ELEMENTAIRE | [35 empty] | MATERNELLE | [23 empty] | GYMNASE |  |  | RESTAURANT |  |  |  | VIERGE | VIERGE
[6 empty] | Frais généraux | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F9B | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | Edicule toiture | Préau | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F21B | F22 | F23 | F24 | F25 | F26 | F27 | F28 | F29 | F30 | F31 | F32 | F33 | F34 | F35 | Toiture R+2 | Edicule R+2 | Edicule ascenseur | Toiture RDC Ouest | Toiture RDC Est | Préau | Toiture R+1 | Toiture RDC Ouest | Toiture RDC Est | Salle de sport | Annexe Nord | Annexe Sud | Chaufferie | Local CTA | Sous-sol | Sanitaires RDC Ouest | Bureaux RDC Est | Sanitaires préau | Cage d'escalier Ouest | Cage d'escalier centrale | Cage d'escalier Est | Circulation RDC | Circulation R+1 | Circulation R+2 | Salle 11 | Salle 12 (Direction) | Salle 13 | Salle 14 | Salle 18 | Salle 19 | Mini mix | Salle 103 | Salle 104 | Salle 105 | Salle 106 | Salle 108 | Salle 109 | Salle 110 | Salle 111 | Salle 204 | Salle 205 | Salle 206 | Salle 207 | Salle 209 | Salle 210 | Salle 211 | Salle 212 | Salle 213 | Local CTA | Sous sol | Cage d'escalier Ouest | Cage d'escalier Est | Circulations RDC | Circulations R+1 | Salle 01 | Salle 02 | Salle 03 | Salle 04 | Local ATSEM RDC | Sanitaires Ouest | Salle des maitres | Bureau Dir. | Salle évo. Centr. | Vestiaires | Sanitaires Est | Salle évo. Est | Local ATSEM R+1 | Sanitaires R+1 | Salle 104 | Salle 105 | Salle 106 | Salle 107 | Salle de sport | Annexe Nord | Annexe Sud | Cuisine | Resto Maternelle | Resto Elem. | Locaux tech. | Sous zone | Sous zone
MENUISERIES INTERIEURES EXISTANTES A DEPOSER
| Porte de placard | 0.53 | 2.1 | Porte | 0 | [64 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | [11 empty] | 1 | 1 | 1
| Porte d'accès aux salles de classe | 1 | 2.19 | Porte | 0 | [64 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1
| Impostes vitrées au-dessus des portes | 1.5 | 0.53 | Fenêtre | 1 | [64 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
| Châssis fixes vitrés pour second jour | 1.5 | 1.21 | Fenêtre | 1 | [64 empty] | 4 |  | 6 | 3 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 3 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 |  | 1 | 2 | [7 empty] | 4 | 2 | [11 empty] | 4 | 4 | 4
MENUISERIES INTERIEURES NEUVES
| Porte de placard PF 1/2 h | 0.53 | 2.1 | Porte | 0 | [64 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | [11 empty] | 1 | 1 | 1
| Porte d'accès aux salles de classe PF 1/2 h | 1 | 2.19 | Porte | 0 | [64 empty] | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1
| Châssis fixes bois vitrés PF 1/2 h pour second jour | 1.5 | 0.6 | Fenêtre | 1 | [64 empty] | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | [7 empty] | 4 | 2 | [11 empty] | 4 | 4 | 4
LIGNES VIERGES
1.5.2.1

## Métrés Cloisons CF (hidden)
|  |  | FACADES | [38 empty] | TOITURES | [11 empty] | INTERIEUR DES LOCAUX
Description | Unités | Frais généraux | ELEMENTAIRE | [16 empty] | MATERNELLE | [11 empty] | GYMNASE | [9 empty] | ELEMENTAIRE | [5 empty] | MATERNELLE |  |  | GYMNASE |  |  | ELEMENTAIRE | [35 empty] | MATERNELLE | [23 empty] | GYMNASE |  |  | RESTAURANT |  |  |  | VIERGE | VIERGE
|  | Frais généraux | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F9B | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | Edicule toiture | Préau | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F21B | F22 | F23 | F24 | F25 | F26 | F27 | F28 | F29 | F30 | F31 | F32 | F33 | F34 | F35 | Toiture R+2 | Edicule R+2 | Edicule ascenseur | Toiture RDC Ouest | Toiture RDC Est | Préau | Toiture R+1 | Toiture RDC Ouest | Toiture RDC Est | Salle de sport | Annexe Nord | Annexe Sud | Chaufferie | Local CTA | Sous-sol | Sanitaires RDC Ouest | Bureaux RDC Est | Sanitaires préau | Cage d'escalier Ouest | Cage d'escalier centrale | Cage d'escalier Est | Circulation RDC | Circulation R+1 | Circulation R+2 | Salle 11 | Salle 12 (Direction) | Salle 13 | Salle 14 | Salle 18 | Salle 19 | Mini mix | Salle 103 | Salle 104 | Salle 105 | Salle 106 | Salle 108 | Salle 109 | Salle 110 | Salle 111 | Salle 204 | Salle 205 | Salle 206 | Salle 207 | Salle 209 | Salle 210 | Salle 211 | Salle 212 | Salle 213 | Local CTA | Sous sol | Cage d'escalier Ouest | Cage d'escalier Est | Circulations RDC | Circulations R+1 | Salle 01 | Salle 02 | Salle 03 | Salle 04 | Local ATSEM RDC | Sanitaires Ouest | Salle des maitres | Bureau Dir. | Salle évo. Centr. | Vestiaires | Sanitaires Est | Salle évo. Est | Local ATSEM R+1 | Sanitaires R+1 | Salle 104 | Salle 105 | Salle 106 | Salle 107 | Salle de sport | Annexe Nord | Annexe Sud | Cuisine | Resto Maternelle | Resto Elem. | Locaux tech. | Sous zone | Sous zone
Hauteur totale de la salle (dalle à dalle) | ml | [64 empty] | 3.26 |  | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |  | 3.25 |  | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |  | 3.25 | 3.25 |  | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | [7 empty] | 3.26 | 3.26 | [11 empty] | 3.25 | 3.25 | 3.25
Longueur totale de la salle | ml | [64 empty] | 8.6 |  | 12.2 | 8.67 | 8.68 | 8.65 |  | 8.6 |  | 8.68 | 8.67 | 8.68 | 8.65 |  | 8.6 | 8.6 |  | 8.68 | 8.67 | 8.68 | 8.65 | 8.6 | 3.33 | 5.17 | [7 empty] | 8.59 | 5.1 | [11 empty] | 8.6 | 8.55 | 8.59
MENUISERIES INTERIEURES EXISTANTES A DEPOSER
Surface des portes de placard existantes | m² | [64 empty] | 1.113 |  | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 |  | 1.113 | 0 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 0 | 1.113 | 1.113 | 0 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 0 | 1.113 | 0 | [7 empty] | 1.113 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.113 | 1.113 | 1.113
Surface des portes d'accès existantes | m² | [64 empty] | 2.19 |  | 2.19 | 4.38 | 2.19 | 2.19 |  | 2.19 | 0 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 4.38 | 2.19 | 0 | 2.19 | 4.38 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | [7 empty] | 2.19 | 2.19 | 2.19 | [10 empty] | 2.19 | 2.19 | 2.19
Surface des impostes existantes | m² | [64 empty] | 0.795 |  | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 |  | 0.795 | 0 | 0.795 | 0 | 0.795 | 0.795 | 0 | 0.795 | 0.795 | 0 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0 | 0.795 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
Surface de châssis existants | m² | [64 empty] | 7.26 |  | 10.89 | 5.445 | 7.26 | 7.26 |  | 7.26 | 0 | 7.26 | 0 | 7.26 | 7.26 | 0 | 5.445 | 7.26 | 0 | 7.26 | 5.445 | 7.26 | 7.26 | 0 | 1.815 | 3.63 | [7 empty] | 7.26 | 3.63 | 0 | [10 empty] | 7.26 | 7.26 | 7.26
Nombre de porte à condamner - 0,93 x 2,03 m | U | [66 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
MENUISERIES INTERIEURES NEUVES
Surface des nouvelles portes de placard | m² | [64 empty] | 1.113 |  | 0 | 1.113 | 1.113 | 1.113 |  | 1.113 | 0 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 0 | 1.113 | 1.113 | 0 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 0 | 1.113 | 0 | [7 empty] | 1.113 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.113 | 1.113 | 1.113
Surface des nouvelles portes d'accès aux salles | m² | [64 empty] | 2.19 |  | 4.38 | 4.38 | 2.19 | 4.38 |  | 2.19 | 0 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 0 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | [7 empty] | 2.19 | 2.19 | 2.19 | [10 empty] | 2.19 | 2.19 | 2.19
Surface des nouveaux châssis | m² | [64 empty] | 2.7 |  | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.8 |  | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 3.6 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 0 | 0.9 | 1.8 | [7 empty] | 3.6 | 1.8 | 0 | [10 empty] | 3.6 | 3.6 | 3.6
Nombre de porte à créer - 0,93 x 2,03 m | U | [66 empty] | 2

## LOT 3 - CURAGE
DPGF
REHABILITATION DU SITE WALDECK-ROUSSEAU
ROANNE (42)
Maitre d'Ouvrage : SGC PREFECTURE DE LA LOIRE
LOT 3 - CURAGE
Niv. Titre | ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | Prix unitaires | TOTAL HT
2 | 3 | CURAGE
3 | 6.1 | INSTALLATION SPECIFIQUE DE CHANTIER |  |  |  | 0
4 | 6.1.1 | Installation spécifique de chantier | Ens. | 1
4 | 6.1.2 | Protection temporaire après curage des réseaux de ventilation en toiture terrasse | Ens. | 1
4
3 | 6.2 | BATIMENT PRINCIPAL |  |  |  | 0
4 | 6.2.1 | Dépose de cloisonnement et doublage existant | m² | 1396
4 | 6.2.2 | Menuiseries Intérieurs cadres et portes | U | 47
4 | 6.2.3 | Menuiseries vitrées intérieurs | U | 1
4 | 6.2.4 | Faux-plafonds compris récupération des dalles en parfait état pour réemploi et stockage sur site. | m² | 706
4 | 6.2.5 | Sols souples | m² | 275
4 | 6.2.6 | Carrelage non amianté | m² | 50
4 | 6.2.7 | Faïence | m² | 173
4 | 6.2.8 | Plinthes | ml | 480
4 | 6.2.9 | Tapis de sol | U | 4
4 | 6.2.10 | Dépose intégrale des équipements électriques : courant fort y compris armoire électrique et distribution courant faible Eclairage et commandes | Ens | 1
4 | 6.2.11 | Dépose intégrale des équipements de chauffage
5 | 6.2.11.1 | Chaudière Gaz et Element en chaufferie yc panoplie hydraulique yc panoplie électrique | Ens | 1
5 | 6.2.11.2 | Tuyau alimentation Gaz | ml | 85
| 6.2.11.3 | Réseau de distribution et ensemble des émetteurs
4 | 6.2.11.3.1 | Radiateurs 700x1000 mm | U | 10
4 | 6.2.11.3.2 | Radiateurs 400x2000 mm | U | 17
4 | 6.2.11.3.3 | Radiateurs 600x3000 mm | U | 10
4 | 6.2.11.3.4 | Radiateurs 600x1500 mm | U | 4
4 | 6.2.11.3.5 | Réseau Distribution | Ens | 1
3 | 6.2.12 | Dépose intégrale des équipements de ventilation | Ens | 1
4 | 6.2.13 | Dépose équipements Sanitaires | U | 11
4 | 6.2.14 | Dépose matériel génant | Ens | 1
3 | 6.2.15 | Dépose faux-plafonds extérieures
4 | 6.2.15.1 | Dépose isolant existant | m² | 45
4 | 6.2.15.2 | Dépose Faux-plafonds existant | Ens | 1
| 6.2.16 | Manutention/ Enlèvement de gravois/Bennes | Ens. | 1
3 | 6.3 | BATIMENT ARCHIVES |  |  |  | 0
4 | 6.3.1 | Cloisonnement et doublage existant | m² | 19
4 | 6.3.2 | Menuiseries Intérieurs cadres et portes | U | 5
4 | 6.3.3 | Faux-plafonds | m² | 98
4 | 6.3.4 | Sols souples | m² | 204
4 | 6.3.5 | Faïence | m² | 6
4 | 6.3.6 | Dépose intégrale des équipements électriques : courant fort y compris armoire électrique et distribution courant faible Eclairage et commandes | Ens | 1
4 | 6.3.7 | Dépose intégrale des équipements de chauffage | Ens | 1
4 | 6.3.8 | Equipements Sanitaires | U | 1
4 | 6.3.9 | Dépose matériel divers | Ens | 1
| 6.3.10 | Manutention/ Enlèvement de gravois/Bennes | Ens. | 1
|  |  |  | TRANCHE FERME |  | € HT
|  |  |  | TOTAL |  | 0
Niv. Titre
Note on C45: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Bennes chantier
Note on C57: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Bennes chantier

## LOT AMENAGEMENT INT - BAT D (hidden)
Point de départ chapitre 1 (case A1) - Copier/coller à droite pour avoir des chapitres complémentaires.
Case | Niv 1 | Niv 2 | Niv 3 | Niv 4
B19 | 1 | 5
Colonne et ligne de départ
2 | 19
Nb de chapitre
1
OFFRE INITIALE - CHIFFRAGE LOTS TECHNIQUES
SPL OSER : MPGP - GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN
VILLEURBANNE (69)
Maitre d'Ouvrage : VILLE DE VILLEURBANNE
LOT AMENAGEMENT INT - BAT D
[7 empty] | Case à conserver vide |  | FACADES | [90 empty] | TOITURES | [16 empty] | INTERIEUR DES LOCAUX
Niv. Titre | ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantités | Prix unitaires | TOTAL € HT |  | Frais généraux | BAT A | [20 empty] | BAT D | [55 empty] | BAT F | [13 empty] | BAT A | [5 empty] | BAT D | [8 empty] | BAT F | BAT F | BAT A | [15 empty] | BAT D | [77 empty] | BAT F
2 | 1.5 | SECURITE INCENDIE ENTRE CLASSES ET CIRCULATIONS | [5 empty] | Frais généraux | F1 | F1a | F2 | F2a | F2b | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F9a | F10 | F11 | F12 | F12a | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F18a | F19 | F19a | F20 | F20a | F21 | F21a | F22 | F22a | F23 | F23a | F24 | F24a | F25 | F25a | F26 | F27 | F28 | F29 | F29a | F30 | F31 | F31a | F32 | F32a | F33 | F33a | F34 | F34a | F35 | F35a | F36 | F37 | F37a | F38 | F38a | F39 | F40 | F40a | F41 | F42 | F43 | F44 | F45 | F45a | F45b | F46 | F47 | F48 | F49 | F50 | F61 | F62 | F63 | F51 | F52 | F52a | F53 | F54 | F55 | F56 | F57 | F58 | F58a | F58b | F59 | F60 | F60a | Toiture Edicule Escalier T01 | Toiture T02-1 | Toiture T02-2 | Toiture T02-3 | Toiture T02-4 | Toiture Edicule T03 | T04 Edicule Passerelle | T05 | T05a | T06 | T06a | T07 | T08 | T09 | T10 | Toiture Inclinée 1 | Toiture Inclinée 2 | 0B01 | 0B02 | 0B05 | 0H02 | 0H03 | 0H05 | 0H06 | 0H07 | 0H08 | 0H09 | 0H10 | 0H11 | 0H13 | 0H16 | 0H19 | 0H20 | 0B05 | 0B06 | 0B07 | 0B08 | 0B09 | 0B10 | 0B12 | 0B14 | 0B16 | 0B17 | 0B18 | 0B19 | 0B20 | 0B21 | 0B22 | 0B23 | 0B24 | 0B27 | 0H01 | 0H02 | 0H04 | 0H05 | 0H06 | 0H07 | 0H08 | 0H09 | 0H11 | 0H13 | 0H14 | 0H15 | 0H16 | 0H17 | 0H18 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 302 | 303 | 304 | 305 | 0B01 | 0B02 | 0B03 | 0B04 | 0B05 | 0B06 | 0B07 | 0B08 | 0B09 | 0B10 | 0H01 | 0H02 | 0H03 | 0H04 | 0H05 | 0H06 | 0H07
3 | 1.5.1 | ETUDE ET PREPARATION TECHNIQUE
4 | 1.5.1.1 | Réalisation d'un prototype complet | Ens. | 1 |  |  |  | 1
3 | 1.5.2 | FAUX PLAFOND
4 | 1.5.2.1 | Dépose/repose de faux plafond pour travaux de sécurité incendie | m² | 228 | [67 empty] | 10.32 | 0 | 14.64 | 10.404 | 10.416 | 10.38 | 0 | 10.32 | 0 | 10.416 | 10.404 | 10.416 | 10.38 |  | 10.32 | 10.32 | 0 | 10.416 | 10.404 | 10.416 | 10.38 |  | 3.996 | 6.204 | [7 empty] | 10.308 | 6.12 | [17 empty] | 10.32 | 10.26 | 10.308
4 | 1.5.2.2 | Provision pour remplacement de faux plafond dans 3 salles de classe | m² | 168 | [75 empty] | 56 | 56 | 56
3 | 1.5.3 | PLATRERIE
4 | 1.5.3.1 | Démolition de cloisons existantes (pour création de porte) | m² | 10 | [67 empty] | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
4 | 1.5.3.2 | Doublage CF 1h | m² | 375 | [67 empty] | 16.678 | 0 | 21.607 | 16.5312 | 16.9388 | 14.651 | 0 | 16.592 | 0 | 16.852 | 24.8745 | 16.852 | 16.7545 |  | 16.307 | 16.592 | 0 | 16.852 | 16.5345 | 16.852 | 16.7545 |  | 4.9095 | 10.9825 | [7 empty] | 17.4404 | 10.806 | [17 empty] | 17.387 | 17.2245 | 17.3545
4 | 1.5.3.3 | Cloison CF 1h | m² | 112 | [67 empty] | 5.355 | 0 | 11.085 | 3.54 | 5.355 | 6.255 | 0 | 5.355 | 0 | 5.355 | 0 | 5.355 | 4.455 | 3.6 | 5.64 | 5.355 | 0 | 5.355 | 5.64 | 5.355 | 4.455 | 3.6 | 1.71 | 1.83 | [7 empty] | 3.66 | 1.83 | [17 empty] | 3.66 | 3.66 | 3.66
3 | 1.5.4 | MENUISERIE INTERIEURE
4 | 1.5.4.1 | Dépose des menuiseries intérieures existantes
|  | Porte de placard - 0,53 x 2,1 m | U | 21 | [67 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | [16 empty] | 1 | 1 | 1
|  | Porte d'accès aux salles de classe - 1 x 2,19 m | U | 30 | [67 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 1
|  | Impostes vitrées au-dessus des portes - 1,5 x 0,53 m | U | 16 | [67 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Châssis fixes vitrés pour second jour - 1,5 x 1,21 m | U | 80 | [67 empty] | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | [7 empty] | 4 | 2 | 0 | [16 empty] | 4 | 4 | 4
4 | 1.5.4.2 | Portes et châssis neufs
|  | Porte de placard PF 1/2 h - 0,53 x 2,1 m | U | 20 | [67 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | [16 empty] | 1 | 1 | 1
|  | Porte d'accès aux salles de classe PF 1/2 h - 1 x 2,19 m | U | 30 | [67 empty] | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 1
|  | Châssis fixes bois vitrés PF 1/2 h pour second jour - 1,5 x 0,6 m | U | 67 | [67 empty] | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | [7 empty] | 4 | 2 | 0 | [16 empty] | 4 | 4 | 4
4 | 1.5.4.3 | Plinthes bois | ml | 154 | [67 empty] | 7.07 | 0 | 10.2 | 6.14 | 7.15 | 6.12 | 0 | 7.07 | 0 | 7.15 | 7.14 | 7.15 | 7.12 |  | 7.07 | 7.07 | 0 | 7.15 | 7.14 | 7.15 | 7.12 |  | 1.8 | 4.17 | [7 empty] | 7.06 | 4.1 | [17 empty] | 7.07 | 7.02 | 7.06
4 | 1.5.7.1 | Dépose de châssis existants - 1,50 x 0,60 m | U | 8 | [80 empty] | 4 | [7 empty] | 4
4 | 1.5.7.1 | Repose de châssis existants - 1,50 x 0,60 m | U | 6 | [80 empty] | 3 | [7 empty] | 3
3 | 1.5.5 | PEINTURE
4 | 1.5.5.1 | Support plâtre | m² | 683 | [67 empty] | 27.388 | 0 | 43.777 | 23.6112 | 27.6488 | 27.161 | 0 | 27.302 | 0 | 27.562 | 24.8745 | 27.562 | 25.6645 | 50 | 27.587 | 27.302 | 0 | 27.562 | 27.8145 | 27.562 | 25.6645 | 50 | 8.3295 | 14.6425 | [7 empty] | 24.7604 | 14.466 | 0 | [16 empty] | 24.707 | 24.5445 | 24.6745
4 | 1.5.5.2 | Support bois
|  | Portes | m² | 172 | [67 empty] | 6.606 | 0 | 8.76 | 10.986 | 6.606 | 10.986 | 0 | 6.606 | 0 | 6.606 | 6.606 | 6.606 | 6.606 | 4.38 | 6.606 | 6.606 | 0 | 6.606 | 6.606 | 6.606 | 6.606 | 4.38 | 6.606 | 4.38 | [7 empty] | 6.606 | 4.38 | 4.38 | [16 empty] | 6.606 | 6.606 | 6.606
|  | Plinthes | ml | 154 | [67 empty] | 7.07 | 0 | 10.2 | 6.14 | 7.15 | 6.12 | 0 | 7.07 | 0 | 7.15 | 7.14 | 7.15 | 7.12 | 0 | 7.07 | 7.07 | 0 | 7.15 | 7.14 | 7.15 | 7.12 | 0 | 1.8 | 4.17 | [7 empty] | 7.06 | 4.1 | 0 | [16 empty] | 7.07 | 7.02 | 7.06
3 | 1.5.6 | ELECTRICITE
4 | 1.5.6.1 | Travaux d'adaptation/déplacement pour travaux de second œuvre
|  | Armoire électrique des salles de classes | U |  | 250 | [66 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  | Interrupteurs | U |  | 50 | [66 empty] | 3 |  | 2 | 3 | 2 | 5 |  | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 1 | 2
|  | Prises électriques | U |  | 100 | [66 empty] | 9 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | Prises RJ45 | U |  | 120 | [70 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | Goulotte informatique et courants forts | U |  | 320 | [69 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
|  | Ensemble prises électriques + RJ45 pour poste de travail ordinateur | U |  | 250 | [68 empty] | 1
3 | 1.5.7 | PLOMBERIE
4 | 1.5.7.1 | Dépose/repose de lavabos | U | 3 | [117 empty] | 1 | 1 | 1
3 | 1.5.7 | TITRE 3
4 | 1.5.7.1 | Titre 4
Titre 5
|  |  |  | TRANCHE FERME |  | € HT
|  |  |  | TOTAL |  | 0
Niv. Titre
Générer la DPGF
Générer ACT
Mise en forme des lignes
Ajouter/supprimer les colonnes TVA et TOTAL € TTC
Ajouter/supprimer colonne quantités entreprises
Générer la DPGF
Générer ACT
Générer la DPGF
Générer ACT

## LOT DEPLOMBAGE (hidden)
Point de départ chapitre 1 (case A1) - Copier/coller à droite pour avoir des chapitres complémentaires.
Case | Niv 1 | Niv 2 | Niv 3 | Niv 4
B19 | 1 | 5
Colonne et ligne de départ
2 | 19
Nb de chapitre
1
OFFRE INITIALE - CHIFFRAGE LOTS TECHNIQUES
SPL OSER : MPGP - GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN
VILLEURBANNE (69)
Maitre d'Ouvrage : VILLE DE VILLEURBANNE
LOT DEPLOMBAGE
[7 empty] | Case à conserver vide |  | FACADES | [38 empty] | TOITURES | [11 empty] | INTERIEUR DES LOCAUX
Niv. Titre | ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantités | Prix unitaires | TOTAL € HT |  | Frais généraux | ELEMENTAIRE | [16 empty] | MATERNELLE | [11 empty] | GYMNASE | [9 empty] | ELEMENTAIRE | [5 empty] | MATERNELLE |  |  | GYMNASE |  |  | ELEMENTAIRE | [35 empty] | MATERNELLE | [29 empty] | GYMNASE |  |  | RESTAURANT |  |  |  | VIERGE | VIERGE
2 | 1.5 | DEPLOMBAGE | [5 empty] | Frais généraux | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F9B | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | Edicule toiture | Préau | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F21b | F22 | F23 | F24 | F25 | F26 | F27 | F28 | F29 | F30 | F31 | F32 | F33 | F34 | F35 | Toiture R+2 | Edicule R+2 | Edicule ascenseur | Toiture RDC Ouest | Toiture RDC Est | Préau | Toiture R+1 | Toiture RDC Ouest | Toiture RDC Est | Salle de sport | Annexe Nord | Annexe Sud | Chaufferie | Local CTA | Sous-sol | Sanitaires RDC Ouest | Bureaux RDC Est | Sanitaires préau | Cage d'escalier Ouest | Cage d'escalier centrale | Cage d'escalier Est | Circulation RDC | Circulation R+1 | Circulation R+2 | Salle 11 | Salle 12 (Direction) | Salle 13 | Salle 14 | Salle 18 | Salle 19 | Mini mix | Salle 103 | Salle 104 | Salle 105 | Salle 106 | Salle 108 | Salle 109 | Salle 110 | Salle 111 | Salle 204 | Salle 205 | Salle 206 | Salle 207 | Salle 209 | Salle 210 | Salle 211 | Salle 212 | Salle 213 | Local CTA | Sous sol | Cage d'escalier Ouest | Cage d'escalier Est | Circulations RDC | Circulations R+1 | Salle 01 | Salle 02 | Repos | Salle 03 | Local ATSEM RDC | Sanitaires Ouest | Salle des maitres | Bureau Dir. | Salle évo. Centr. | Vestiaires | Sanitaires Est | Salle évo. Est | Salle extension 01 | Repos | Salle extension 02 | Salle extension 03 | Repos | Salle extension 04 | Local ATSEM R+1 | Sanitaires R+1 | Salle 104 | Salle 105 | Salle 106 | Salle 107 | Salle de sport | Annexe Nord | Annexe Sud | Cuisine | Resto Maternelle | Resto Elem. | Locaux tech. | Sous zone | Sous zone
3 | 1.5.1 | DEPOSE D'ELEMENTS CONTENANT DU PLOMB
4 | 1.5.1.1 | Lisses métalliques en façades | U | 3 | [14 empty] | 3
4 | 1.5.1.2 | Verrières de façades
|  | 1,07 x 6,55 m | U | 3 | [6 empty] | 3
|  | 1,07 x 3,32 m | U | 2 | [21 empty] | MATERNELLE F15: 2
4 | 1.5.1.3 | Portes bois : 2,20 x 2,42 m | U | 2 | bar: GYMNASE F31; GYMNASE F34
3 | 1.5.2 | TITRE 3
4 | 1.5.2.1 | Titre 4
Titre 5
|  |  |  | TRANCHE FERME |  | € HT
|  |  |  | TOTAL |  | 0
Niv. Titre
Générer la DPGF
Générer ACT
Mise en forme des lignes
Ajouter/supprimer les colonnes TVA et TOTAL € TTC
Ajouter/supprimer colonne quantités entreprises

## LOT CURAGE DES RESEAUX (hidden)
Point de départ chapitre 1 (case A1) - Copier/coller à droite pour avoir des chapitres complémentaires.
Case | Niv 1 | Niv 2 | Niv 3 | Niv 4
B19 | 1 | 5
Colonne et ligne de départ
2 | 19
Nb de chapitre
1
OFFRE INITIALE - CHIFFRAGE LOTS TECHNIQUES
SPL OSER : MPGP - GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN
VILLEURBANNE (69)
Maitre d'Ouvrage : VILLE DE VILLEURBANNE
LOT CURAGE DES RESEAUX
[7 empty] | Case à conserver vide |  | FACADES | [38 empty] | TOITURES | [11 empty] | INTERIEUR DES LOCAUX
Niv. Titre | ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantités | Prix unitaires | TOTAL € HT |  | Frais généraux | ELEMENTAIRE | [16 empty] | MATERNELLE | [11 empty] | GYMNASE | [9 empty] | ELEMENTAIRE | [5 empty] | MATERNELLE |  |  | GYMNASE |  |  | ELEMENTAIRE | [35 empty] | MATERNELLE | [29 empty] | GYMNASE |  |  | RESTAURANT |  |  |  | VIERGE | VIERGE
2 | 1.5 | VRD | [5 empty] | Frais généraux | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F9B | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | Edicule toiture | Préau | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F21b | F22 | F23 | F24 | F25 | F26 | F27 | F28 | F29 | F30 | F31 | F32 | F33 | F34 | F35 | Toiture R+2 | Edicule R+2 | Edicule ascenseur | Toiture RDC Ouest | Toiture RDC Est | Préau | Toiture R+1 | Toiture RDC Ouest | Toiture RDC Est | Salle de sport | Annexe Nord | Annexe Sud | Chaufferie | Local CTA | Sous-sol | Sanitaires RDC Ouest | Bureaux RDC Est | Sanitaires préau | Cage d'escalier Ouest | Cage d'escalier centrale | Cage d'escalier Est | Circulation RDC | Circulation R+1 | Circulation R+2 | Salle 11 | Salle 12 (Direction) | Salle 13 | Salle 14 | Salle 18 | Salle 19 | Mini mix | Salle 103 | Salle 104 | Salle 105 | Salle 106 | Salle 108 | Salle 109 | Salle 110 | Salle 111 | Salle 204 | Salle 205 | Salle 206 | Salle 207 | Salle 209 | Salle 210 | Salle 211 | Salle 212 | Salle 213 | Local CTA | Sous sol | Cage d'escalier Ouest | Cage d'escalier Est | Circulations RDC | Circulations R+1 | Salle 01 | Salle 02 | Repos | Salle 03 | Local ATSEM RDC | Sanitaires Ouest | Salle des maitres | Bureau Dir. | Salle évo. Centr. | Vestiaires | Sanitaires Est | Salle évo. Est | Salle extension 01 | Repos | Salle extension 02 | Salle extension 03 | Repos | Salle extension 04 | Local ATSEM R+1 | Sanitaires R+1 | Salle 104 | Salle 105 | Salle 106 | Salle 107 | Salle de sport | Annexe Nord | Annexe Sud | Cuisine | Resto Maternelle | Resto Elem. | Locaux tech. | Sous zone | Sous zone
3 | 1.5.1 | RESEAUX EXTERIEURS
4 | 1.5.1.1 | Diagnostic vidéo des réseaux EU/EP extérieurs (avant et après travaux) | Ens. | 1 |  |  |  | 1
4 | 1.5.1.2 | Hydrocurage des réseaux EU/EP extérieurs | Ens. | 1 |  |  |  | 1
3 | 1.5.2 | TITRE 3
4 | 1.5.2.1 | Titre 4
Titre 5
|  |  |  | TRANCHE FERME |  | € HT
|  |  |  | TOTAL |  | 0
Niv. Titre
Générer la DPGF
Générer ACT
Mise en forme des lignes
Ajouter/supprimer les colonnes TVA et TOTAL € TTC
Ajouter/supprimer colonne quantités entreprises