## LOT 4 - ETANCHEITE
Point de départ chapitre 1 (case A1) - Copier/coller à droite pour avoir des chapitres complémentaires.
Case | Niv 1 | Niv 2 | Niv 3 | Niv 4
B17 | 1 | #NAME?
Colonne et ligne de départ |  | 5
2 | 17
Nb de chapitre
1
DPGF
REHABILITATION DU SITE WALDECK-ROUSSEAU
ROANNE (42)
Maitre d'Ouvrage : SGC PREFECTURE DE LA LOIRE
LOT 4 - ETANCHEITE
Niv. Titre | ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | Prix unitaires | TOTAL HT
2 | 4 | REFECTION DES TOITURES
2 | 3.4.1 | ETUDES ET PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
3 | 3.4.1.1 | Installation spécifique de chantier | Ens. | 1
3 | 3.4.1.2 | Réalisation de plans d'éxécution (EXE) | Ens. | 1
3 | 3.4.1.3 | Réalisation d'un Dossier des Ouvrages éxécutés (DOE) | Ens. | 1
2 | 3.4.2 | ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS |  |  |  | 0
3 | 3.4.2.1 | Garde corps temporaire de sécurisation complémentaire de la toiture terrasse | ml | 20
2 | 3.4.3 | PREPARATION ET DEPOSE |  |  |  | 0
4 | 3.4.3.2 | Récupération, nettoyage et stockage de la protection lourde gravillonnée existante | m² | 149
4 | 3.4.3.3 | Préparation, dépose et évacuation des complexes d'étanchéité existants et nettoyage soigné du support avant mise en œuvre
4 | 3.4.3.3.1 | Toiture Terrasse Aile Extension | m² | 149
4 | 3.4.3.3.2 | Toiture Terrasse Local Géothermie | m² | 12
4 | 3.4.3.4 | Dépose des couvertines existantes en périphére de la toiture | ml | 67
4
3 | 3.4.4 | TRAITEMENT DES SURFACES COURANTES |  |  |  | 0
4 | 3.4.4.1 | Pare-vapeur
4 | 3.4.4.1.1 | Toiture Terrasse Aile Extension | m² | 149
4 | 3.4.4.1.2 | Toiture Terrasse Local Géothermie | m² | 12
4 | 3.4.4.2 | Isolant en panneaux d'isolation de polyuréthane (Lambda=0,023 W/m.K).
4 | 3.4.4.2.1 | Isolant en panneaux d'isolation de polyuréthane épaisseur 140 mm (Lambda=0,023 W/m.K). Toiture Terrasse Aile Extension | m² | 149
4 | 3.4.4.2.2 | Isolant en panneaux d'isolation de polyuréthane épaisseur 40 mm (Lambda=0,023 W/m.K). Toiture Terrasse Local Géothermie | m² | 12
4 | 3.4.4.3 | Etanchéité bitumineuse bicouche élastomère sous protection lourde
4 | 3.4.4.3.1 | Toiture Terrasse Aile Extension | m² | 149
4 | 3.4.4.3.2 | Toiture Terrasse Local Géothermie | m² | 12
4 | 3.4.4.4 | Dalles sur plots sur étanchéité Toiture terrasse local Géothermie | m² | 12
4 | 3.4.4.5 | Pose Protection lourde gravillonnée nettoyé existante Toiture terrasse aile Extension | m² | 149
4 | 3.4.4.6 | Bande pare-gravier pour naissance EP dans acrotère Toiture terrasse aile Extension | ml | 4
4 | 3.4.4.7 | Garde grève carré pour naissance EP dans dalle Toiture terrasse aile Extension | U | 3
4
3 | 3.4.5 | TRAITEMENT DES RELEVES ET RELIEFS |  |  |  | 0
| 3.4.5.1 | F&P réhausse de sortie de ventilation | U | 4
4 | 3.4.5.2 | Etanchéité des relevés autoprotégés
4 | 3.4.5.2.1 | Reprise d'étanchéité sur lanterneaux d'accès et de désenfumage | ml | 8
4 | 3.4.5.2.2 | Relevés d'étanchéité sur acrotères
| 3.4.5.2.2.1 | Toiture Terrasse Aile Extension | ml | 67
4 | 3.4.5.2.2.2 | Toiture Terrasse local géothermie | ml | 15
4 | 3.4.5.3 | Solins pour protection des têtes de relevés Toiture Terrasse Aile Extension | ml | 6
4 | 3.4.5.4 | Remplissage des engravures en laine de roche
4 | 3.4.5.4.1 | Toiture Terrasse Aile Extension sur acrotère existant | ml | 67
4 | 3.4.5.4.2 | Toiture Terrasse Local Géothermie sur acrotère créé | ml | 15
4 | 3.4.5.5 | F&P Support de fixation brise-vue à ventelle Toiture Terrasse Aile Extension | ml | 39
4 | 3.4.5.6 | F&P Plots de support de ventilation Toiture Terrasse Aile Extension | ml | 60
| 3.4.5.7 | F&P Couvertines en aluminium laqué
4 | 3.4.5.7.1 | Toiture Terrasse Aile Extension sur acrotère existant | ml | 62
4 | 3.4.5.7.2 | Toiture Terrasse Local Géothermie sur acrotère créé | ml | 15
4 | 3.4.5.8 | Capotage étanche isolé pour descente gaine de ventilation Descente trémie principale de ventilation Descentes pour carrotage de ventilation salle de réunion au R+1 de l'aile Extension | U | 5
3 | 3.4.6 | EAUX PLUVIALES - BATIMENT EXTENSION |  |  |  | 0
4 | 3.4.6.1 | Ouvrage d'évacuation d'eau pluviale - Diamètre 110 mm | U | 3
4 | 3.4.6.2 | Prolongation des naissances EP existante | U | 1
4 | 3.4.6.3 | Création d'une naissance d'eau pluviales - Diamètre 110 mm Local géothermie | U | 1
3 | 3.4.7 | SECURATION ACCES TOITURE |  |  |  | 0
| 3.4.7.1 | Moyen d'accès à la toiture
4 | 3.4.7.1.1 | Echelle Coulissante à main en aluminium | U | 1
4 | 3.4.7.1.2 | Barre d'accroche échelle | U | 1
4 | 3.4.7.1.3 | Crosse de préhension en toiture e à proximité de la sortie du lanterneau | U | 1
2 | 3.4.8 | AUVENT D'ENTREE |  |  |  | 0
3 | 3.4.8.1 | Etanchéité par membrane PVC | m² | 4
3 | 3.4.9 | LANTERNEAUX |  |  |  | 0
| 3.4.9.1 | F&P Lanterneaux de désenfumage sur toiture terrasse 1,2 x 1,2 m yc costières et treuil manuel | Ens. | 1
| 3.4.9.2 | F&P Lanterneau accès toiture sur toiture terrasse 1,2 x 1,2 m yc costières et treuil manuel | Ens. | 1
|  |  |  | TRANCHE FERME |  | € HT
|  |  |  | TOTAL |  | 0
Niv. Titre
Note on F27: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Vérifier prix