## LOT 7 - MENUISERIES EXT
Point de départ chapitre 1 (case A1) - Copier/coller à droite pour avoir des chapitres complémentaires.
Case | Niv 1 | Niv 2 | Niv 3 | Niv 4
B19 | 1 | #NAME?
Colonne et ligne de départ |  | 3
2 | 19
Nb de chapitre
1
DPGF
REHABILITATION DU SITE WALDECK-ROUSSEAU
ROANNE (42)
Maitre d'Ouvrage : SGC PREFECTURE DE LA LOIRE
LOT 7 - MENUISERIES EXT
Niv. Titre | ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | Prix unitaires | TOTAL HT
2 | 7 | REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES
2 | 3.4.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER COMMUNES |  |  |  | 0
3 | 3.4.1.1 | Portes provisoires de chantier | Ens. | 1
3 | 3.4.1.2 | Cylindres de chantier | Ens. | 1
2 | 3.4.2 | ETUDES ET PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
3 | 3.4.2.1 | Installation spécifique de chantier | Ens. | 1
3 | 3.4.2.2 | Réalisation de plans d'éxécution (EXE) | Ens. | 1
3 | 3.4.2.3 | Réalisation d'un Dossier des Ouvrages éxécutés (DOE) | Ens. | 1
4 | 3.4.2.4 | Réalisation d'un prototype complet pour validation
4 | 3.4.2.4.1 | Réalisation d'un prototype complet pour validation d'une menuiserie neuve sur rebouchement de façade avec ITE Repère Mex-14 | Ens. | 1
4 | 3.4.2.4.2 | Réalisation d'un prototype complet d'installation de BSO sur menuiserie existante sur bâtiment Origine | Ens. | 1
3
3 | 3.4.3 | DEPOSE D'OUVRAGE EXISTANTS |  |  |  | 0
4 | 3.4.3.1 | Dépose soignée de volet roulant en applique compris coffret, mécanisme, volet et tringles. Bâtiment Origine | U | 13
4 | 3.4.3.2 | Dépose soignée de volet roulant sur bloc-baie compris mécanisme, volet et tringles et conservation du coffret. Compris F&P isolation en laine de roche dans tout le bloc-baie Aile Extension | U | 5
4 | 3.4.3.3 | Dépose totale et complète des menuiseries existantes compris stores intérieurs, soignée
| 3.4.3.3.1 | Baie vitré : Bâtiment Origine - RdC - Façade Sud . Dimensions : 332x182 cm | U | 1
| 3.4.3.3.2 | Fenêtre tout hauteur : Extension 2 - RdC Façade Est . Dimensions : 108x244 cm | U | 1
| 3.4.3.3.3 | Fenêtre tout hauteur : Extension 2 - R+1 Façade Est . Dimensions : 117x230 cm | U | 1
| 3.4.3.3.4 | Mur rideau : Extension 2 - R+1 Façade Sud . Dimensions : 208x393 cm | U | 1
| 3.4.3.3.5 | Mur rideau : Extension 2 - R+1 Façade Ouest . Dimensions : 303x393 cm | U | 1
| 3.4.3.3.6 | Baie vitré : Extension 2 - RdC - Façade Sud . Dimensions : 199x297 cm | U | 1
| 3.4.3.3.7 | Fenêtre tout hauteur : Extension 2 - RdC Façade Ouest. Dimensions : 95x250 cm | U | 1
| 3.4.3.3.8 | Fenêtre tout hauteur : Extension 2 - R+1 Façade Ouest . Dimensions : 97x230 cm | U | 1
| 3.4.3.3.9 | Baie vitré Hall accueil SAS : Extension 2 - RdC - Façade Ouest . Dimensions : 303x495 cm | U | 1
| 3.4.3.3.10 | Porte Double vitrée accès accueil SAS : Extension 2 - RdC - Façade Ouest . Dimensions : 303x175 cm | U | 1
| 3.4.3.3.11 | Baie vitrée Triple avec allège : Origine - RdC - Façade Ouest Coursive. Dimensions : 437x250 cm | U | 1
| 3.4.3.3.12 | Baie vitrée Quadruple avec allège : Origine - RdC - Façade Ouest Coursive. Dimensions : 505x250 cm | U | 1
| 3.4.3.3.13 | Baie vitrée Double avec allège : Origine - RdC - Façade Nord. Dimensions : 306x250 cm | U | 1
| 3.4.3.3.14 | Baie vitrée Simple avec allège : Origine - RdC - Façade Nord. Dimensions : 183x250 cm | U | 1
| 3.4.3.3.15 | Baie vitrée Triple avec allège : Extension - RdC - Façade Ouest . Dimensions : 422x250 cm | U | 1
| 3.4.3.3.16 | Baie vitrée Double avec allège : Extension - RdC - Façade Ouest . Dimensions : 288x250 cm | U | 1
| 3.4.3.3.17 | Baie vitrée Simple avec allège : Extension - RdC - Façade Ouest . Dimensions : 140x250 cm | U | 1
| 3.4.3.3.18 | Carrée de verre : Extension - RdC - Façade Ouest . Dimensions : 30x30 cm | U | 5
| 3.4.3.3.19 | Mur Rideau Escalier : Extension - RdC - Façade Ouest . Dimensions : 137x624 cm | U | 1
| 3.4.3.3.20 | Mur Rideau Angle : Extension - RdC - Façade Ouest . Dimensions : 140x624 cm | U | 1
| 3.4.3.3.21 | Fenêtre triple PVC : Extension - R+1 - Façade Ouest . Dimensions : 433x192 cm | U | 1
| 3.4.3.3.22 | Porte Métal accès Escalier : Origine - RdC - Façade Sud . Dimensions : 97x246 cm | U | 1
| 3.4.3.3.23 | Porte Métal accès VDI : Origine - RdC - Façade Sud . Dimensions : 101x246 cm | U | 1
| 3.4.3.3.24 | Porte vitré accès Escalier : Extension - RdC - Façade Ouest . Dimensions : 132x250 cm | U | 1
| 3.4.3.3.25 | Porte vitré accès Escalier : Extension - RdC - Façade Ouest . Dimensions : 120x237 cm | U | 1
| 3.4.3.3.26 | Pavé de verre : Archives - RdC - Façade Est . Dimensions : 190x80 cm | U | 2
| 3.4.3.3.27 | Fenêtre : Archives - RdC - Façade Est . Dimensions : 247x102 cm | U | 1
| 3.4.3.3.28 | Porte Métal accès Extérieur : Origine - RdC - Façade Ouest . Dimensions : 80x175 cm | U | 1
| 3.4.3.3.29 | Porte Métal accès Local Gymnase : Origine - RdC - Façade Sud. Dimensions : 86x186 cm | U | 1
4 | 3.4.3.4 | Reprise des revêtement après dépose des menuiseries | U | 32
4 | 3.4.3.5 | Protection provisoire contre les chutes | Ens. | 1
3 | 3.4.4 | MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM |  |  |  | 0
4 |  | Fourniture et pose Portes et fenêtres créées : Uw<1,5 W/m².K , Sw≥ 0,36 Acoustique : Rw + Ctr≥ 30 dB Vitrage P2A sur menuiseries du au rez-de-chaussée
| 3.4.4.1 | Mex-01 - Porte avec tierce vitrée côté 2 : Bâtiment Extension - Façade Ouest . Dimensions : 290×225 cm | U | 1
| 3.4.4.2 | Mex-02, Mex-03 - Fenêtre : Bâtiment Extension - Façade Ouest . Dimensions : 120×125 cm | U | 2
| 3.4.4.3 | Mex-04 - Porte : Bâtiment Extension - Façade Ouest . Dimensions : 128×250 cm | U | 1
| 3.4.4.4 | Mex-05, Mex-06, Mex-07, Mex-08 - Fenêtre : Bâtiment Extension - Façade Ouest . Dimensions : 120×150 cm | U | 4
| 3.4.4.5 | Mex-09 - Porte avec tierce vitrée côté 2 : Bâtiment Origine - Façade Nord . Dimensions : 103×242 cm | U | 1
| 3.4.4.6 | Mex-10 - Fenêtre double : Bâtiment Origine - Façade Nord . Dimensions : 164×150 cm | U | 1
| 3.4.4.7 | Mex-11 - Porte : Bâtiment Origine - Façade Nord . Dimensions : 104×247 cm | U | 1
| 3.4.4.8 | Mex-12, Mex-13 - Fenêtre : Bâtiment Origine - Façade Nord . Dimensions : 104×150 cm | U | 2
| 3.4.4.9 | Mex-14, Mex-15 - Fenêtre : Bâtiment Origine - Façade Sud . Dimensions : 95×130 cm | U | 2
| 3.4.4.10 | Mex-16, Mex-17, Mex-18 - Fenêtre : Bâtiment Origine - Façade Sud . Dimensions : 104×130 cm | U | 3
| 3.4.4.11 | Mex-19 - Fenêtre : Bâtiment Extension 2 - Façade Ouest . Dimensions : 90×250 cm | U | 1
| 3.4.4.12 | Mex-21 - Fenêtre : Bâtiment Extension 2 - Façade Est . Dimensions : 83×245 cm | U | 1
| 3.4.4.13 | Mex-22 - Fenêtre double : Bâtiment Origine - Façade Sud . Dimensions : 317×245 cm | U | 1
| 3.4.4.14 | Mex-101 - Fenêtre : Bâtiment Extension 2 - Façade Ouest . Dimensions : 99×230 cm | U | 1
| 3.4.4.15 | Mex-102 - Fenêtre : Bâtiment Extension 2 - Façade Est . Dimensions : 90×230 cm | U | 1
| 3.4.4.16 | Mex-103 - Fenêtre triple : Bâtiment Origine - Façade Ouest . Dimensions : 433×192 cm | U | 1
| 3.4.4.17 | Adaptations et reprise de cadre menuiseries neuves | Ens | 1
4 | 3.4.4.18 | Pose de gache électrique raccordé au système de contrôle d'accès du lot Electricité-GTB sur les portes intérieures : Mex-04 : Porte accès R+1 Extension Mex-09 : Porte accès RdC Origine Fourni par lot Electricité-GTC et mise en attente raccordement électrique par lot Electricité-GTB | U | 2
3 | 3.4.5 | MURS RIDEAUX EN ALUMINIUM |  |  |  | 0
4 |  | Fourniture et pose Murs rideaux créées : Uw<1,5 W/m².K , Sw≥ 0,36 Acoustique : Rw + Ctr≥ 30 dB Vitrage P2A sur menuiseries du au rez-de-chaussée Classement AEV minimal : A4-E4-VA2
| 3.4.5.1 | MURRID01 - Baie vitrée Alu Ext 2 Hall Accueil RdC Sud : Bâtiment Extension - Façade Ouest . Dimensions : 136×626 cm | U | 1
| 3.4.5.2 | MURRID02 - Baie vitré haute RdC Ext 2 Ouest : Bâtiment Extension - Façade Ouest . Dimensions : 142×626 cm | U | 1
| 3.4.5.3 | MURRID03 - Baie vitrée triple 2 fixes - 1 ouvrant avec allège et imposte remplis isolés : Bâtiment Extension 2 - Façade Ouest . Dimensions : 299×340 cm | U | 1
| 3.4.5.4 | MURRID03-bis - Baie vitrée triple 2 fixes - 1 ouvrant avec allège et imposte remplis isolés : Bâtiment Extension 2 - Façade Ouest . Dimensions : 299×353 cm | U | 1
| 3.4.5.5 | MURRID04 - Baie vitrée triple 1 fixe - 1 ouvrant avec allège et imposte remplis isolés : Bâtiment Extension 2 - Façade Sud . Dimensions : 198×340 cm | U | 1
| 3.4.5.6 | MURRID04-bis - Baie vitrée triple 1 fixe - 1 ouvrant avec allège et imposte remplis isolés : Bâtiment Extension 2 - Façade Sud . Dimensions : 198×353 cm | U | 1
| 3.4.5.7 | Adaptations mise en œuvre Mur Rideaux | Ens | 1
3 | 3.4.6 | OCCULTATIONS |  |  |  | 0
| 3.4.6.1 | Ajout de volets roulants électrique à commande radio sur menuiseries existantes conservés
| 3.4.6.1.1 | Mex-10 - Fenêtre double : Bâtiment Origine - Façade Nord . Dimensions : 164×150 cm | U | 1
| 3.4.6.1.2 | Mex-12, Mex-13 - Fenêtre : Bâtiment Origine - Façade Nord . Dimensions : 104×150 cm | U | 2
| 3.4.6.2 | Brise-soleil Orientables électrique à commande radio sur menuiserie neuve
| 3.4.6.2.1 | Mex-02, Mex-03 - Fenêtre : Bâtiment Extension - Façade Ouest . Dimensions : 120×125 cm | U | 2
| 3.4.6.2.2 | Mex-05, Mex-06, Mex-07, Mex-08 - Fenêtre : Bâtiment Extension - Façade Ouest . Dimensions : 120×150 cm | U | 4
| 3.4.6.2.3 | Mex-14, Mex-15 - Fenêtre : Bâtiment Origine - Façade Sud . Dimensions : 95×130 cm | U | 2
| 3.4.6.2.4 | Mex-16, Mex-17, Mex-18 - Fenêtre : Bâtiment Origine - Façade Sud . Dimensions : 104×130 cm | U | 3
| 3.4.6.2.5 | Mex-19 - Fenêtre : Bâtiment Extension 2 - Façade Ouest . Dimensions : 90x140 cm | U | 1
| 3.4.6.2.6 | Mex-21 - Fenêtre : Bâtiment Extension 2 - Façade Est . Dimensions : 83x140 cm | U | 1
| 3.4.6.2.7 | Mex-22 - Fenêtre double : Bâtiment Origine - Façade Sud . Dimensions : 317×245 cm | U | 1
| 3.4.6.2.8 | Mex-30 - Fenêtre triple : Bâtiment Archives - Façade Est . Dimensions : 184x150 cm | U | 1
| 3.4.6.2.9 | Mex-102 - Fenêtre : Bâtiment Extension 2 - Façade Est . Dimensions : 90x150 cm | U | 1
| 3.4.6.2.10 | Mex-103 - Fenêtre triple : Bâtiment Origine - Façade Ouest . Dimensions : 145x140 cm | U | 1
| 3.4.6.2.11 | Mex-103 - Fenêtre triple : Bâtiment Origine - Façade Ouest . Dimensions : 290x140 cm | U | 1
| 3.4.6.2.12 | MURRID03 - Baie vitrée triple 2 fixes - 1 ouvrant avec allège et imposte remplis isolés : Bâtiment Extension 2 - Façade Ouest . Dimensions : 299x230 cm | U | 1
| 3.4.6.2.13 | MURRID03-bis - Baie vitrée triple 2 fixes - 1 ouvrant avec allège et imposte remplis isolés : Bâtiment Extension 2 - Façade Ouest . Dimensions : 299x243 cm | U | 1
| 3.4.6.2.14 | MURRID04 - Baie vitrée triple 1 fixe - 1 ouvrant avec allège et imposte remplis isolés : Bâtiment Extension 2 - Façade Sud . Dimensions : 198x230 cm | U | 1
| 3.4.6.2.15 | MURRID04-bis - Baie vitrée triple 1 fixe - 1 ouvrant avec allège et imposte remplis isolés : Bâtiment Extension 2 - Façade Sud . Dimensions : 198x243 cm | U | 1
| 3.4.6.3 | Brise-soleil Orientables électrique à commande radio sur menuiserie existante
| 3.4.6.3.1 | Mex-01-Exist - Fenêtre : Bâtiment Extension - Façade Ouest . Dimensions : 190x140 cm | U | 5
| 3.4.6.3.2 | Mex-02-Exist - Fenêtre : Bâtiment Origine - Façade Sud . Dimensions : 104x140 cm | U | 10
| 3.4.6.3.3 | Mex-03-Exist - Fenêtre : Bâtiment Origine - Façade Sud . Dimensions : 104x140 cm | U | 2
| 3.4.6.4 | Lambrequin d'habillage en tôle pleine
| 3.4.6.4.1 | Lambrequins d'habillage coffres VR et BSO bandeaux alu laqué pour camouflage depuis extérieur | ml | 53
| 3.4.6.4.2 | Lambrequins d'habillage sur menuiserie existante pour camoufler les BSO bandeaux alu laqué pour camouflage depuis intérieur | ml | 26
| 3.4.6.4.3 | Adaptations et habillage des VR et BSO neufs sur menuiseries existante | Ens | 1
| 3.4.6.5 | Entretien de menuiseries extérieures existantes | Ens | 1
3 | 3.4.7 | ELEMENTS DE VITRAGES |  |  |  | 0
| 3.4.7.1 | Vitrophanie | m² | 13.12 |  | 0
|  |  |  | TRANCHE FERME |  | € HT
|  |  |  | TOTAL Bat Principal |  | 0
Niv. Titre