## LOT 8 - METALLERIE
Point de départ chapitre 1 (case A1) - Copier/coller à droite pour avoir des chapitres complémentaires.
Case | Niv 1 | Niv 2 | Niv 3 | Niv 4
B17 | 1 | #NAME?
Colonne et ligne de départ |  | 6
2 | 17
Nb de chapitre
1
DPGF
REHABILITATION DU SITE WALDECK-ROUSSEAU
ROANNE (42)
Maitre d'Ouvrage : SGC PREFECTURE DE LA LOIRE
LOT 8 - METALLERIE
Niv. Titre | ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | Prix unitaires | TOTAL HT
2 | 8 | METALLERIE
2 | 3.4.1 | INSTALLATION SPECIFIQUE DE CHANTIER |  |  |  | 0
3 | 3.4.1.1 | Installation spécifique de chantier | Ens. | 1
3 | 3.4.1.2 | Réalisation de plans d'éxécution (EXE) | Ens. | 1
3 | 3.4.1.3 | Réalisation d'un Dossier des Ouvrages éxécutés (DOE) | Ens. | 1
2 | 3.4.2 | AUVENT D'ENTREE |  |  |  | 0
3 | 3.4.2.1 | Structure porteuse compris tubes en acier pour tirants ou appuis, platines de support | Ens. | 1
3 | 3.4.2.2 | Support de couverture | m² | 4
| 3.4.3 | LOCAL VELO |  |  |  | 0
4 | 3.4.3.1 | Ossature en acier laquée : platines, poteaux et charpente métallique | Ens. | 1
4 | 3.4.3.2 | Clôtures rigides avec lames d'occultation en bois, hauteur 200cm Local Vélo et local Poubelle | ml | 9
4 | 3.4.3.3 | Rack à vélo unilatéral métallique avec berceaux de roue | U | 11
4 | 3.4.3.4 | Adaptation cloture et charpente métallique sur maconnerie existante et mur mitoyen | Ens. | 1
4
2 | 3.4.4 | PORTES METALLIQUES |  |  |  | 0
3 | 3.4.4.1 | Mex-23 - Porte Chaufferie : Bâtiment Géothermie - Façade Est . Dimensions : 110x212 cm | U | 1
3 | 3.4.4.2 | Portes métalliques local Archives
3 | 3.4.4.2.1 | Mex-24 - Porte local Archives : Bâtiment Archives - Façade Est . Dimensions : 140x209 cm | U | 1
3 | 3.4.4.2.2 | Mex-25, Mex-26, Mex-27 - Porte local Archives : Bâtiment Archives - Façade . Dimensions : 123x209 cm | U | 3
3 | 3.4.4.3 | Mex-28 - Local Velo : Bâtiment Archives - Façade Nord . Dimensions : 110x210 cm | U | 1
3 | 3.4.4.4 | Mex-29 - Accès agents : Bâtiment Archives - Façade Ouest . Dimensions : 110x199 cm | U | 1
4 | 3.4.4.5 | Pose de gache électrique raccordé au système de contrôle d'accès du lot Electricité-GTB sur les portes intérieures : Mex-28 : Local Vélo Mex-29 : Accès Agents Fourni par lot Electricité-GTC et mise en attente raccordement électrique par lot Electricité-GTB | U | 6
| 3.4.5 | LOCAL POUBELLES |  |  |  | 0
4 | 3.4.5.1 | Cloture en treillis soudés compris ossatures et adaptations
4 | 3.4.5.1.1 | Ossature en acier laquée : platines et poteaux | Ens. | 1
4 | 3.4.5.1.2 | Clôtures rigides avec lames d'occultation en bois, hauteur 200cm Local Poubelle | ml | 6
4 | 3.4.5.1.3 | Adaptation cloture sur mur maconné conservé | Ens. | 1
4
2 | 3.4.6 | MAIN COURANTE |  |  |  | 0
3 | 3.4.6.1 | Dépose/Repose de mains courantes escaliers intérieurs | Ens. | 1
3 | 3.4.6.2 | Fourniture et pose d'une main courante pour escalier 3 marches des 2 cotés de l'escalier | Ens. | 1
| 3.4.7 | BRISE-VUE A VENTELLE EN TOITURE |  |  |  | 0
4 | 3.4.7.1 | Fourniture et pose d'un brise-vue à ventelle en toiture terrasse compris support métallique à poser sur plots mis à disposition du lot étanchéité Hauteur : 1m Aile Extension | ml | 39
3 | 3.4.8 | STRUCTURE METALLIQUE DE SUPPORT ONDULEUR PV ET UNITE EXTERIEUR DE CLIMATISATION |  |  |  | 0
4 | 3.4.8.1 | F&P Grille Haute VH-01 pour local géothermie | U | 1
4 | 3.4.8.2 | Fourniture et pose d'une structure métallique servant de support à l'onduleur PV et un'ité extérieur de climatisation du local serveur en toiture terrasse du bâtiment Extension | Ens. | 1
4 | 3.4.8.2.1 | Adaptation structure métallique sur support plot étanchéité et équipements | Ens. | 1
|  |  |  | TRANCHE FERME |  | € HT
|  |  |  | TOTAL |  | 0
Niv. Titre