## LOT 13 - ELECTRICITE-GTC
Point de départ chapitre 1 (case A1) - Copier/coller à droite pour avoir des chapitres complémentaires.
Case | Niv 1 | Niv 2 | Niv 3 | Niv 4
B19 | 1 | 5
Colonne et ligne de départ
2 | 19
Nb de chapitre
1
DPGF
REHABILITATION DU SITE WALDECK-ROUSSEAU
ROANNE (42)
Maitre d'Ouvrage : SGC PREFECTURE DE LA LOIRE
LOT 13 - ELECTRICITE-GTC
Niv. Titre | ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantités | Prix unitaires | TOTAL € HT
1 | 13 | CFO-CFA
| 3.4.1 | INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER |  |  |  | 0
| 3.4.1.1 | Coffrets de chantier RdC et R+1 Bat Origine RdC et R+1 Bat Extension Bat Archives | U | 5
| 3.4.1.2 | Alimentation électrique de la base vie Phase 1 : Base-vie spécifique Lot Désamiantage-Déplombage Phase 2 : Base-vie spécifique Lot Démolition Gros-Œuvre Phase 3 : Base-vie partagé gérer par lot Démolition Gros-Oeuvre | Ens. | 3
| 3.4.1.3 | Consignation concessionnaire des réseaux électriques : N° RAE : 19868451397451 => Bâtiment principal N° RAE : 19848335731914 => Bâtiment Archives | Ens | 2
| 3.4.1.4 | Consignation électrique selon besoins chantier et phasage chantier Consignation et déconnection des réseaux électriques courants forts dans les zones réhabilitées avant travaux et fourniture des attestations de consignation | Ens | 3
| 3.4.2 | ETUDES ET PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
| 3.4.2.1 | - Installations et protections de chantier spécifiques au présent lot :
| 3.4.2.1.1 | . Démarches administratives éventuelles | Ens. | 1
| 3.4.2.1.2 | . Mise en place des installations et protections nécessaires aux présents travaux | Ens. | 1
| 3.4.2.1.3 | . Nettoyage quotidien et tri des déchets | Ens. | 1
| 3.4.2.1.4 | . Repli complet des installations et remise en état des zones concernées | Ens. | 1
| 3.4.2.2 | Moyens de levage | Ens. | 1
| 3.4.3 | MATERIEL ELECTRIQUE EXISTANT |  |  |  | 0
| 3.4.3.1 | Dépose éclairage LED existant et stockage pour repose | U | 72
| 3.4.4 | ALIMENTATION ELECTRIQUE GENERALE |  |  |  | 0
| 3.4.4.1 | Modification Compteur Electrique en Segment C4 (BT>36kVA) : F&P Cables d'alimentation : Liaison coffret extérieur -> Armoire Tarif Jaune | Ens | 1
| 3.4.4.2 | F&P Liaison armoire tarif Jaune -> TGBT Cables 4x70 mm² | ml | 5
| 3.4.4.3 | F&P Liaison armoire Linky Archives -> TD Archives Cables 4x32mm² | ml | 15
3 | 3.4.4.4 | F&P Arrêt d'urgence Electricité générale | Ens | 1
| 3.4.5 | ARMOIRE ELECTRIQUE DIVISIONNAIRE |  |  |  | 0
| 3.4.5.1 | F&P TGBT | U | 1
| 3.4.5.1.1 | Alimentations spécifiques 400V
| 3.4.5.1.1.1 | Départ Bat Origine | U | 1
| 3.4.5.1.1.2 | Départ TD extension | U | 1
| 3.4.5.1.1.3 | Départ Ondulé | U | 1
| 3.4.5.1.1.4 | Départ Général IRVE | U | 1
| 3.4.5.1.1.5 | Départ TD CTA | U | 1
| 3.4.5.1.1.6 | Départ TD CVC | U | 1
| 3.4.5.1.2 | Alimentations spécifiques 230V
| 3.4.5.1.2.1 | Machinerie ascenseur | U | 1
| 3.4.5.1.2.2 | Alimentation Ballon ECS 100L | U | 2
| 3.4.5.1.2.3 | Alimentation Ballon 30 ECS | U | 3
| 3.4.5.1.2.4 | Alimentation Portail | U | 1
| 3.4.5.1.2.5 | Alim Equipements VDI | U | 1
| 3.4.5.1.2.6 | Alim Eclairage Extérieur | U | 1
| 3.4.5.3.1 | Sous-compteur électrique | U | 1
| 3.4.5.2.1 | F&P Armoire divisionnaire : TD ORIGINE intégré au TGBT
| 3.4.5.2.1 | Alimentations spécifiques 400V
| 3.4.5.2.1.1 | Général Eclairage | U | 1
| 3.4.5.2.1.2 | Général PC | U | 1
| 3.4.5.2.1.3 | Général VR/BSO | U | 1
| 3.4.5.2.2 | Alimentations spécifiques 230V
| 3.4.5.2.2.1 | Eclairage Bat Origine | U | 14
| 3.4.5.2.2.2 | PC | U | 12
| 3.4.5.2.2.3 | VR/BSO | U | 5
| 3.4.5.2.2.4 | Alim Contrôle d'Accès | U | 1
| 3.4.5.3.2 | Sous-compteur électrique | U | 1
| 3.4.5.2.2 | F&P Armoire divisionnaire : TD EXTENSION | U | 1
| 3.4.5.2.2.1 | Alimentations spécifiques 400V
| 3.4.5.2.2.1.1 | Général TD | U | 1
| 3.4.5.2.2.1.2 | Général Eclairage | U | 1
| 3.4.5.2.2.1.3 | Général PC | U | 1
| 3.4.5.2.2.1.4 | Général VR/BSO | U | 1
| 3.4.5.2.2.2 | Alimentations spécifiques 230V
| 3.4.5.2.2.2.1 | Eclairage Bat Origine | U | 11
| 3.4.5.2.2.2.2 | PC | U | 8
| 3.4.5.2.2.2.3 | VR/BSO | U | 2
| 3.4.5.3.3 | Sous-compteur électrique | U | 1
| 3.4.5.2.3 | F&P Armoire divisionnaire : TD ONDULE | U | 1
| 3.4.5.2.3.1 | Alimentations spécifiques 400V
| 3.4.5.2.3.1.1 | Général TD ONDULE | U | 1
| 3.4.5.2.3.2 | Alimentations spécifiques 230V
| 3.4.5.2.3.2.1 | PC ONDULE | U | 11
| 3.4.5.2.3.2.2 | Unité extérieure - Salle serveur | U | 1
| 3.4.5.2.3.2.3 | Unité intérieure - salle serveur | U | 1
| 3.4.5.2.3.2.4 | Baies de Brassages | U | 3
| 3.4.5.2.3.2.5 | Alim Contrôle d'Accès | U | 1
| 3.4.5.2.3.2.6 | Alim SSI | U | 1
| 3.4.5.2.4 | F&P TD CTA | U | 1
| 3.4.5.2.4.1 | Alimentations spécifiques 400V
| 3.4.5.2.4.1.1 | CTA | U | 1
| 3.4.5.2.4.2 | Alimentations spécifiques 230V
| 3.4.5.2.4.2.1 | Régulation CTA | U | 1
| 3.4.5.2.4.2.2 | Eclairage | U | 1
| 3.4.5.2.4.2.3 | PC | U | 1
| 3.4.5.3.4 | Sous-compteur électrique | U | 1
| 3.4.5.2.5 | F&P Armoire divisionnaire : TD IRVE intégré au TGBT
| 3.4.5.2.5.1 | Alimentations spécifiques 400V
| 3.4.5.2.5.1.1 | Bornes IRVE | U | 5
| 3.4.5.2.6 | F&P TD GEOTHERMIE | U | 1
| 3.4.5.2.6.1 | Alimentations spécifiques 400V
| 3.4.5.2.6.1.1 | GENERAL GEOTHERMIE | U | 1
| 3.4.5.2.6.1.2 | PAC Geothermie | U | 1
| 3.4.5.2.6.1.3 | Batterie Electrique - Ballon | U | 1
| 3.4.5.2.6.2 | Alimentations spécifiques 230V
| 3.4.5.2.6.2.1 | Pompes CVC | U | 4
| 3.4.5.2.6.2.2 | Eclairage | U | 1
| 3.4.5.2.6.2.3 | Régulation | U | 1
| 3.4.5.3.5 | Sous-compteur électrique | U | 3
| 3.4.5.2.7 | F&P TD ARCHIVES | U | 1
| 3.4.5.2.7.1 | Alimentations spécifiques 230V
| 3.4.5.2.7.1.1 | Départ Radiateurs Electriques | U | 2
| 3.4.5.2.7.1.2 | Départ Eclairage | U | 1
| 3.4.5.2.7.1.3 | Départ PC | U | 3
| 3.4.5.2.7.1.4 | Départ Extraction VMC | U | 1
| 3.4.5.2.7.1.5 | Départ Prise recharge vélo | U | 1
| 3.4.5.2.7.1.6 | Départ éclairage extérieur Local vélo+Poubelles | U | 1
| 3.4.6 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE |  |  |  | 0
| 13.6.1 | Cable de terre sur éléments métallique | Ens | 1
| 3.4.7 | ALIMENTATION SPECIFIQUE CVC |  |  |  | 0
| 3.4.7.1 | Arrêt d'urgence ventilation bâtiment principal | Ens | 1
| 3.4.8 | VOLETS ROULANTS ET BSO |  |  |  | 0
| 3.4.8.1 | Réalisation des attentes électriques pour occultation depuis les tableaux électriques | U | 38
| 3.4.8.2 | Centralisation de la commande des volets roulants en cas de fort vent
| 3.4.8.2.1 | F&P Micromodule MVR500ERP de chez yokis ou eq Pilotage du moteur BSO | U | 38
| 3.4.8.2.2 | F&P Bouton de commande des occultations - 3 positions - encastré | U | 31
| 3.4.8.2.3 | F&P Emetteur radio encastrable E2BPP de chez Yokis ou éq. | U | 31
| 3.4.8.2.4 | F&P Anémomètre, compris fixation sur mat en toiture et raccordement + contact sec | Ens | 1
| 3.4.8.2.5 | F&P Commande centralisée dans le bureau d'accueil du bâtiment et raccordement à la GTC | Ens | 1
| 3.4.8.3 | Mise en service | Ens | 1
| 3.4.9 | ECLAIRAGE |  |  |  | 0
| 3.4.9.1 | Pose Type 1 : Dalles Leds, 600x600 3400 lm réemploi | U | 70
| 3.4.9.2 | F&P Type 1 : Dalles Leds, 600x600 3400 lm | U | 64
| 3.4.9.3 | F&P Type 2 : Dowlinghts leds à encastrer | U | 47
| 3.4.9.4 | F&P Type 3 : Luminaire à vasque, leds en saillie, IP66, IK08,
| 3.4.9.4.1 | Luminaire Type 3 pour Locaux techniques, combles bâtiment principal | U | 6
| 3.4.9.4.2 | Luminaire Type 3 pour Bâtiment Archives | U | 21
| 3.4.9.5 | F&P Type 4 : Luminaire tubulaire leds en saillie, IP69, IK10, extérieur, Local vélo, local poubelle | U | 3
| 3.4.9.6 | F&P Type 5 : Bornes d'éclairage LED extérieurs Circulation piéton extérieur | U | 10
| 3.4.9.7 | F&P Interrupteurs va-et-vient
| 3.4.9.7.1 | Interrupteurs va-et-vient Pour bureaux bâtiment principal | U | 42
| 3.4.9.7.2 | interrupteurs va-et-vient Pour bâtiment Archives | U | 6
| 3.4.9.8 | F&P Détecteurs de présence Circulation, escaliers, sanitaires et locaux techniques | U | 27
| 3.4.9.9 | F&P Détecteurs d'absence Salle de réunion, box, salle de restauration | U | 6
| 3.4.9.10 | F&P BAES standards | U | 18
| 3.4.9.11 | F&P contacteur et raccordement GTC pour extinction de l’éclairage TD ORIGINE et TD EXTENSION | U | 2
| 3.4.9.12 | F&P contacteur et Horloge programmable pour extinction de l’éclairage TD ARCHIVES | U | 1
| 3.4.9.13 | F&P Horloge astronomique pour allumage de l'éclairage extérieur | U | 1
| 3.4.10 | APPAREILLAGES |  |  |  | 0
| 3.4.10.1.1 | F&P Bloc-prise 8 emplacements avec boitier d'encastrement par poste de travail Bureaux | U | 27
| 3.4.10.1.1.1 | Prise de courant 16A+T | U | 54
| 3.4.10.1.1.2 | Prise de courant 16A+T ondulé | U | 54
| 3.4.10.1.1.3 | Prise RJ45 | U | 81
| 3.4.10.1.2 | F&P Bloc-prises 4 emplacements avec boitier d'encastrement Salle de réunion
| 3.4.10.1.2.1 | Bloc-prises avec boitier d'encastrement 4 emplacements | U | 5
| 3.4.10.1.2.2 | Prise de courant 16A+T | U | 9
| 3.4.10.1.2.3 | Prise RJ45 | U | 10
| 3.4.10.2 | F&P Boitier de sol par poste de travail Bureaux | U | 6
| 3.4.10.2.1 | Prise de courant 16A+T | U | 12
| 3.4.10.2.2 | Prise de courant 16A+T ondulé | U | 12
| 3.4.10.2.3 | Prise RJ45 | U | 18
| 3.4.10.3 | F&P nourrices électriques 4PC équipé à cabler pour salle de réunion | U | 6
| 3.4.10.3.1 | Boitier de sol | U | 4
| 3.4.10.4 | F&P Nourrices 8 emplacements à équiper par poste de travail en ilot partagé 2, 3 ou 4 postes Bureaux | U | 21
| 3.4.10.4.1 | Bloc-prises avec boitier d'encastrement 4 emplacements | U | 21
| 3.4.10.4.2 | Prise de courant 16A+T | U | 42
| 3.4.10.4.3 | Prise de courant 16A+T ondulé | U | 42
| 3.4.10.4.4 | Prise RJ45 | U | 63
| 3.4.10.5 | F&P Prise de courant 16A+T pour prise ménage Bureaux, Sanitaires, Salle de restauration, Salle de réunion | U | 41
| 3.4.10.6 | F&P Prise de courant 16A+T compris boitier d'encastrement, support, plaque de finition Circulation, Salle de restauration
| 3.4.10.6.1 | Circulation, Salle de restauration | U | 13
| 3.4.10.6.2 | Bureau DDPP | U | 1
| 3.4.10.6.3 | Local Archives | U | 14
| 3.4.10.7 | F&P Prise de courant en saillie 16A+T: Plafonds pour vidéoprojecteur Salle de réunion | U | 5
| 3.4.10.8 | F&P Prise de courant en saillie IP66 16A+T: Recharge vélo Local Archives | U | 1
| 3.4.10.9 | F&P Prise HDMI Dans salle de réunion | U | 5
| 3.4.10.10 | F&P Distribution électrique : Chemin de cables | ml | 221
| 3.4.10.11 | F&P Radiateurs Electrique 1000 W Local Archives | U | 6
| 3.4.10.12 | F&P Sèches serviettes Vestiaires | U | 1
| 3.4.11 | ONDULEUR |  |  |  | 0
| 3.4.11.1 | F&P Onduleur 20Kva Autonomie : 10 minutes Triphasé | Ens | 1
3 | 3.4.12 | GTB/REGULATION |  |  |  | 0
4 | 3.4.12.1 | Réalisation d'une analyse fonctionnelle et table de point permettant d'expliquer le fonctionnement prévu et transmission d'une table de points pour tous les équipements ajoutés sur la GTB | Ens. | 1
4 | 3.4.12.2 | Mise en place d'un poste de supervision dans le local Serveur Cette prestation devra répondre aux exigences de la fiche CEE BAT-TH-116 pour la mise en œuvre d'une GTC de catégorie B en vigueur | Ens. | 1
4 | 3.4.12.3 | F&P Panoplie d'automatisme : Régulation CTA Régulation Chaufferie : PAC Géothermie + thermoplongeurs électriques | U | 2
| 3.4.12.4 | Cablage complet des équipements dans local géothermie | Ens | 1
| 3.4.12.5 | F&P & Raccordement Ecran Tactile 4,3': Régulation dans TD Géothermie | Ens | 1
4 | 3.4.12.6 | Table d'échange | Ens. | 1
4 | 3.4.12.7 | F&P sondes de température à immersion à eau : A/R réseau radiateurs A/R Change-Over CTA Ballon ECShaut et bas A/R Production PAC Geothermie A/R Sonde Géothermie | U | 10
4 | 3.4.12.8 | F&P de sonde de température à immersion à air | U | 4
4 | 3.4.12.9 | F&P sondes C02 pour chaque salle à usage temporaire ou variable (Bureaux partagés, Box, Salle de Réunion, Restauration) | U | 8
4 | 3.4.12.10 | F&P de pressostats d'air sur soufflage et reprise de la CTA | U | 2
4 | 3.4.12.11 | F&P sonde de température ambiante pour chaque salle à usage temporaire et 1 bureau temoin par orientation Ouest RdC et R+1 pour bâtiment Extension Nord RdC et R+1 pour bâtiment Origine Sud RdC et R+1 pour bâtiment Origine | U | 17
| 3.4.12.12 | Cablage complet des équipements dans locaux
| 3.4.12.12.1 | Local CTA | Ens | 1
| 3.4.12.12.2 | Hors local technique | Ens | 1
4 | 13.12.14 | Ingénierie de développement et programmation du système | Ens. | 1
4 | 13.12.15 | Essais, contrôles et mises en service | Ens. | 1
4 | 13.12.16 | Formation des utilisateurs et exploitant sur 1 session de 3 personnes | Ens. | 1
| 3.4.13 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE |  |  |  | 0
Arl | 3.4.13.1 | F&P Alarme de type 4 | U | 1
| 3.4.13.2 | F&P Déclencheurs manuels | U | 7
| 3.4.13.3 | F&P Détecteurs optiques incendies Local CTA et local serveur | U | 2
| 3.4.13.4 | F&P Diffuseurs sonores | U | 7
| 3.4.13.5 | F&P Diffuseurs lumineux | U | 7
| 3.4.13.6 | Essais et mise en service du SSI | Ens | 1
| 3.4.14 | CONTRÔLE D'ACCES |  |  |  | 0
| 3.4.14.1 | F&P Centrale de contrôle d'accès 8 ports | Ens | 1
| 3.4.14.2 | Lecteurs de badge et bouton poussoir d'ouverture de gache électrique
| 3.4.14.2.1 | Porte d'accès piétionne | U | 1
| 3.4.14.2.2 | Portail Véhicule | U | 1
| 3.4.14.2.3 | Local Vélo | U | 1
| 3.4.14.2.4 | Portes d'accès bâtiments | U | 3
| 3.4.14.2.5 | Salle Serveur | U | 1
| 3.4.14.3 | Vidéophone accès Portail + Portail Piéton | U | 2
| 3.4.14.4 | Adaptation et raccrodement portail véhicule existant
| 3.4.14.4.1 | Adaptation pilotage portail existante | Ens | 1
| 3.4.14.4.2 | Raccordement portail existant au système de contrôle d'accès | Ens | 1
| 3.4.14.5 | Déclencheur manuel vert pour ouverture de porte sécurisé | U | 3
| 3.4.14.6 | Fourniture de badge d'accès de type RFID et paramétrage | U | 58
4 | 3.4.14.7 | F&Raccordement de gache électrique raccordé au système de contrôle d'accès du lot Electricité-GTB sur les portes et portillon d'accès
| 3.4.14.7.1 | Fonctionnement en porte sortie libre mécanique Mex-09 : Porte accès R+1 Extension - Lot Menuiseries extérieures Mex-04 : Porte accès RdC Origine - Lot Menuiseries extérieures Pose par lot concerné | U | 2
4 | 3.4.14.7.2 | BP-09 : Séparation zone Accueil - zone Agents - Lot Menuiseries Intérieures BP-115 : Local Serveur - Lot Menuiseries Intérieures Mex-28 : Local Vélo - Lot Métallerie-Serrurerie Mex-29 : Accès agents - Lot Métallerie-Serrurerie Portillon d'accès piéton Pose par lot concerné | U | 5
| 3.4.14.8 | Paramétrage, Essais et mise en service | Ens | 1
| 3.4.15 | COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
| 3.4.15.1 | Panneaux de brassage
| 3.4.15.1.1 | F&P Panneau de brassage | U | 9
5 | 3.4.15.1.2 | F&P d'une liaison optique entre local VDI et les baies de brassage | ml | 40
| 3.4.15.2 | F&P Borne WifI Alimentation en PoE | U | 6
| 3.4.15.3 | Cablages informatique
| 3.4.15.3.1 | F&P Lignes informatiques Catégorie 6A | ml | 3000
| 3.4.15.3.2 | F&P Distribution électrique : Chemin de cables | ml | 170
| 3.4.16 | IRVE |  |  |  | 0
| 3.4.16.1 | F&P Bornes IRVE 7kW compris platine de fixation et pied de bornes
| 3.4.16.1.1 | Bornes IRVE 7kW Double compris platine de fixation et pied de bornes | U | 2
| 3.4.16.1.2 | Bornes IRVE 7kW Simple compris platine de fixation et pied de bornes | U | 1
| 3.4.16.2 | Platines de fixation et pied de borne | U | 3
| 3.4.16.3 | Cablage AC pour raccordement bornes IRVE | ml | 60
| 3.4.17 | PSE N° 5 : MISE EN ŒUVRE DE BOITIER DE SOL MILIEU DE BUREAU POUR AMENAGEMENT |  |  |  | 0
| 3.4.17.1 | Plus-value F&P Boitier de sol par poste de travail en lieu et place de bloc prise par poste de travail Bureaux | U | 15
| 3.4.18 | PSE N° 6 : MISE EN ŒUVRE DE DETECTEURS D'ABSENCES DANS LES BUREAUX |  |  |  | 0
| 3.4.18.1 | Plus-value pour F&P détecteurs d'absence dans les bureaux Bureaux | U | 42
| 3.4.18 | PSE N° 7 : MISE EN ŒUVRE D'ECLAIRAGE DIMMABLE DANS LES BUREAUX Solution opérationnelle en cas de validation de la PSE n°6 |  |  |  | 0
| 3.4.18.1 | Plus-value pour F&P Pavé LED Dimmable sur Eclairage Type 1 Neuf Bureaux | U | 64
| 3.4.18.1 | Plus-value pour F&P Pavé LED Dimmable en remplacement des éclairage Type 1 réemployé Bureaux | U | 70
|  |  |  | TRANCHE FERME |  | € HT
|  |  |  | TOTAL Bat Principal |  | 0
|  |  |  | TRANCHE OPTIONELLE |  | € HT
|  |  |  | PSE N°6 |  | 0
|  |  |  | PSE N°7 |  | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 0
| 13.13.5 | Baie 19' Wan/LAN 27 U | U | 1
| 13.13.5.1 | Tiroir Optique 12 connecteurs | U | 1
| 13.13.5.2 | Passerelle TOIP 32 ports | U | 2
| 13.13.5.3 | Switchs 24 ports | U | 4
| 13.13.5.4 | Panneaux de brassage | U | 4
| 13.13.5.5 | Bloc 8 PC | U | 2
| 13.13.6 | Baie 19' Répartiteur MININT 27U | U | 1
| 13.13.6.1 | Bloc 8 PC | U | 2
| 13.13.6.2 | Switchs 24 ports | U | 2
| 13.13.6.3 | Panneaux de brassage | U | 2
| 13.13.7 | Baie 19' Répartiteur MINEDUC 27U | U | 1
| 13.13.7.1 | Bloc 8 PC | U | 2
| 13.13.7.2 | Switchs 24 ports | U | 2
| 13.13.7.3 | Panneaux de brassage | U | 2
| 5.8 | OCCULTATIONS |  |  |  | 0
| 5.8.1 | Alimentation électrique des volets roulants et stores intérieurs
|  | - Réalisation des attentes électriques pour occultation depuis les tableaux électriques de chaque niveau. | U | 66
| 5.8.2 | Centralisation de la commande des occultations
Sytème de centralisation filaire simplifié avec micromodule, relais, diode, fil pilote (exemple de système Urmet - YOKIS) commande local par BP simple, avec mise en sécurité en cas de fort vent obligation de résultat
|  | - Micromodule MRv500e de chez yokis ou eq | U | 66
|  | - Interface bouton poussoir double de type R12M de chez Yokis ou eq | U | 66
|  | - Bouton de commande des occultations - 3 positions - en saillie | U | 66
|  | - Diodes anti retour sur fil pilote | U | 22
|  | - Relais de type REL1C ode chez Yokisou eq | U | 22
|  | - Fils pilote triphasés | Ens. | 1
|  | - Tableautin electrique complémentaire comprenant les protections nécessaires pour les occultations (1 par zone) | U | 2
|  | - Anémomètre, compris fixation sur mat en toiture et raccordement + contact sec | U | 1
|  | - Commande centralisée dans le hall du bâtiment | U | 1
|  | - Micromodule convertissseur d'impulsion de type CVI34 de chez Yokis ou eq | U | 3
|  | - Mise en service | Enss | 1
Niv. Titre
Ajouter/supprimer colonne quantités entreprises
Note on C169: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Manque 3 prises pour salle serveur
Note on C179: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Manque 3 prises pour salle serveur
Note on C188: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Manque 3 prises pour salle serveur
Note on C231: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Manque 1 Detecteur pour salle CTA
Note on B237: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Accès Escalier R+1 + RdC nouvelle entrée + déplacer accès via accueil public au fond du couloir (proximité) ascenseur
Note on C237: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Quel distance entre contrôle portail contrôle d’accès et portal
Note on G241: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : ajouté
Note on C245: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ajouter boucle de détection véhciule existante
Note on C260: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Manque 145ml+50% de chemin de cable spécifique CFA
Note on C265: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Manque 145ml+50% de chemin de cable spécifique CFA