## LOT 14 - PHOTOVOLTAÏQUE
Point de départ chapitre 1 (case A1) - Copier/coller à droite pour avoir des chapitres complémentaires.
Case | Niv 1 | Niv 2 | Niv 3 | Niv 4
B19 | 1 | 5
Colonne et ligne de départ
2 | 19
Nb de chapitre
1
DPGF
REHABILITATION DU SITE WALDECK-ROUSSEAU
ROANNE (42)
Maitre d'Ouvrage : SGC PREFECTURE DE LA LOIRE
LOT 14 - PHOTOVOLTAÏQUE
Niv. Titre | ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantités | Prix unitaires | TOTAL € HT
2 | 14 | PHOTOVOLTAÏQUE
2 | 3.4.1 | ETUDES ET PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
3 | 3.4.1.1 | Installation spécifique de chantier | Ens. | 1
3 | 3.4.1.2 | Réalisation de plans d'éxécution (EXE) | Ens. | 1
3 | 3.4.1.3 | Réalisation d'un Dossier des Ouvrages éxécutés (DOE) | Ens. | 1
3 | 3.4.1.4 | Démarches administratives (Consuel) | Ens. | 1
2 | 3.4.2 | TRAVAUX ELECTRIQUES |  |  |  | 0
| 3.4.2.2 | Fourniture Système d'intégration au lot Couverture
4 | 3.4.2.2.1 | Système d'accroche Type Helios B² de DOME SOLAR ou équivalent | m² | 66
3 | 3.4.2.3 | F&P Module photovoltaïque
4 | 3.4.2.3.1 | TARKA 110 VSMD ONYX 445W made in France ou équivalent Dimension : 1868 x 1070 x 35 mm | U | 32
3 | 3.4.2.4 | F&P Cablage DC (yc cables de chaines, boite de jonction et raccordement modules) | Ens | 1
3 | 3.4.2.5 3.4.2.6 | F&P Coffret DC (yc tirage, sectionneurs DC, fusibles, parafoudre DC si nécessaire) | Ens | 1
3 | 3.4.2.7 | F&P Onduleur PV
4 | 3.4.2.7.1 | SMA Sunny Tripower 12kVA ou équivalent | U | 1
3 | 3.4.2.8 | F&P Coffret AC (yc tirage) | Ens | 1
3 | 3.4.2.9 3.4.2.10 | F&P Cablage AC (yc cables, chemins de cables, liaison équipotentielles, disjoncteurs tétrapolaires adaptés et raccordement au TGBT du site ) | Ens | 1
3 |  | F&P Arrêt d'urgence Photovoltaïque | Ens | 1
4 | 3.4.2.12 | Création d'un Arret d'urgence DC | Ens | 1
4 | 3.4.2.13 | Création d'un Arret d'urgence AC | Ens | 1
2 | 3.4.3 | SECURITE INCENTIE ET SIGNALETIQUE |  |  |  | 0
3 | 3.4.3.1 | Signalétique et affichage | U | 1
3 | 3.4.3.2 | Synthèse des plans de sécurité incendie avec le lot Electricité-GTB pour intégration des éléments lié au lot Photovoltaïque : Du raccordement au TGBT De l'onduleur Des arrets d'urgences | U | 1
2 | 3.4.4 | MONITORING |  |  |  | 0
4 | 3.4.4.1 | Raccordement et transmission | Ens. | 1
4 | 3.4.4.2 | Paramétrage et mise à disposition des informations onduleurs | Ens. | 1
2 | 3.4.5 | MISE EN SERVICE ET ATTESTATION | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TRANCHE FERME |  | € HT
|  |  |  | TOTAL |  | 0
Niv. Titre