## LOT 15 - CVC-PLB
Point de départ chapitre 1 (case A1) - Copier/coller à droite pour avoir des chapitres complémentaires.
Case | Niv 1 | Niv 2 | Niv 3 | Niv 4
B19 | 1 | 5
Colonne et ligne de départ
2 | 19
Nb de chapitre
1
DPGF
REHABILITATION DU SITE WALDECK-ROUSSEAU
ROANNE (42)
Maitre d'Ouvrage : SGC PREFECTURE DE LA LOIRE
LOT 15 - CVC-PLB
Niv. Titre | ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantités | Prix unitaires | TOTAL € HT
2 | 15 | CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION-PLOMBERIE
| 3.6 | GENERALITES |  |  |  | 0
2 | 3.6.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER COMMUNES |  |  |  | 0
3 | 3.6.1 3.6.2 | Alimentation en eau de la base vie des 3 phases : Désamiantage -> Base vie indépendante Locaux intérieurs ancienne salle de réunion RdC Aile Extension pour lot Démolition -Gros-Œuvre Locaux archives pour reste du chantier | Ens. | 1
2 | 3.6.2 | ETUDES ET PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
3 | 3.6.2.1 | Installation spécifique de chantier | Ens. | 1
| 3.6.2.2 | Consignation des réseaux
4 | 3.6.2.2.1 | Vidange et consignation réseau chauffage | Ens. | 1
4 | 3.6.2.2.2 | Vidange et consignation réseau eau | Ens. | 1
4 | 3.6.2.2.3 | Consignation Gaz pour dépose installation de chauffage et réseau gaz depuis armoire concessionnaire | Ens. | 1
3 | 3.6.2.3 | Réalisation de plans d'éxécution (EXE) | Ens. | 1
3 | 3.6.2.4 | Réalisation d'un Dossier des Ouvrages éxécutés (DOE) | Ens. | 1
3 | 3.7 | VENTILATION |  |  |  | 0
| 3.7.1 | Centrale de traitement d'air ou Extracteurs simple flux |  |  |  | 0
4 | 3.7.1.1 | F&P CTA DOUBLE FLUX compris raccordements des sondes et capteurs pour communication avec la GTC - 4000 m3/h - Bâtiment principal : Pelec abs ≤0,35 W/(m3/h) par ventilateur Echangeur à contre-flux Batterie hydraulique en change-over de 28 kW Régulation électronique compatible avec la GTC prévue au lot Electricité-GTC Type PowerBox 4000M de FranceAir ou équivalent Voir Descriptifs techniques dans CCTP | U | 1
3 | 3.7.1.2 | F&P Caisson d'extraction - 360 m3/h : Moteurs basse consommation de type ECM Régulation électronique intégrée Type SILENS'AIR ECM 200 de FranceAir ou équivalent Voir Descriptifs techniques dans CCTP | Ens. | 1
4 | 3.7.2 | Gaines et accessoires |  |  |  | 0
4 | 3.7.2.1 | F& P Piège à son
| 3.7.2.1.1 | Silencieux sur bouche Air neuf ou Rejet : Silencieux rectangulaire 600 x 600 x 1100 de type SONIE BS+ de F2A ou équivalent | U | 2
| 3.7.2.1.2 | Silencieux sur bouche Air soufflage ou Extrait : Silencieux rectangulaire 600 x 600 x 1100 de type SONIE BS+ de F2A ou équivalent | U | 2
4 | 3.7.2.2 | F&P des réseaux aérauliques circulaires - Bâtiment Principal Selon Descriptions techniques du CCTP
| 3.7.2.2.1 | Ø 100 mm | ml | 91
| 3.7.2.2.2 | Ø 125 mm | ml | 39
| 3.7.2.2.3 | Ø 160 mm | ml | 37
| 3.7.2.2.4 | Ø 200 mm | ml | 68
| 3.7.2.2.5 | Ø 250 mm | ml | 40
| 3.7.2.2.6 | Ø 315 mm | ml | 5
| 3.7.2.2.7 | Ø 355 mm | ml | 4
| 3.7.2.2.8 | Ø 400 mm | ml | 6
| 3.7.2.2.9 | Ø 450 mm | ml | 45
| 3.7.2.2.10 | Ø 500 mm | ml | 17
4 | 3.7.2.2.11 | F&P de support pour gaines de ventilation en toiture terrasse gravillonée Aile Extension | ml | 60
4 | 3.7.2.2 | F&P des réseaux aérauliques circulaires - Bâtiment Archives Selon Descriptions techniques du CCTP
| 3.7.2.2.12 | Ø 100 mm | ml | 22
4 | 3.7.2.3 | F&P des réseaux aérauliques rectangulaires Selon Descriptions techniques du CCTP
| 3.7.2.3.1 | 500 x 400 mm | ml | 12
| 3.7.2.3.2 | 300 x 150 mm | ml | 3
| 3.7.2.3.3 | 400 x 200 mm | ml | 20
| 3.7.2.3.4 | 500 x 200 mm | ml | 11
| 3.7.2.3.5 | Adaptation des sorties de gaines en toiture pour passage comble bâtiment existant à toiture terrasse | Ens | 1
4 | 3.7.2.4 | F&P calorifuge sur gaines verticales extérieurs en toiture terrasse, laine de verre ( λ=0,035 W/m.K) revêtue sur une face d'un kraft aluminium, épaisseur 50 mm pour résistance thermique R ≥ 1,4 m²/K.W
| 3.7.2.4.1 | Ø 250 mm | ml | 14
| 3.7.2.4.2 | Ø 450 mm | ml | 50
| 3.7.2.4.3 | Complément de calorifuge sur gaines verticales en combles | Ens | 1
4 | 3.7.2.5 | F&P gaines souples flexibles isolés acoustique de type Phoniflex ou équivalents
| 3.7.2.5.1 | Ø 80 mm | U | 41
| 3.7.2.5.2 | Ø 100 mm | U | 18
| 3.7.2.5.3 | Ø 125 mm | U | 8
| 3.7.2.5.4 | Ø 160 mm | U | 8
| 3.7.2.5.5 | Ø 200 mm | U | 8
| 3.7.2.5.6 | Ø 250 mm | U | 4
4 | 3.7.2.6 | F&P registres d'équilibrage - Batiment Principal
| 3.7.2.6.1 | Ø 80 mm | U | 41
| 3.7.2.6.2 | Ø 100 mm | U | 18
| 3.7.2.6.3 | Ø 125 mm | U | 8
| 3.7.2.6.4 | Ø 160 mm | U | 8
| 3.7.2.6.5 | Ø 200 mm | U | 8
| 3.7.2.6.6 | Ø 250 mm | U | 4
4 | 3.7.2.6 | F&P registres d'équilibrage - Batiment Archives
| 3.7.2.6.7 | Ø 80 mm | U | 4
4 | 3.7.2.7 | F&P Clapets coupe-feu 1h en traversée de dalle ou de murs
| 3.7.2.7.1 | 500 x 400 mm | U | 4
| 3.7.2.7.2 | 400 x 200 mm | U | 2
| 3.7.2.7.3 | 400 x 150 mm | U | 2
| 3.7.2.7.4 | 500 x 200 mm | U | 2
4 |  | F&P sortie de toit pour rejet d'air et prise d'air neuf | U | 2
4 | 3.7.2.8 | F&P de trappes de visites étanches pour accès registres motorisés | U | 8
4 | 3.7.2.9 | F&P de registres motorisés
| 3.7.2.9.1 | Ø 125 mm | U | 4
| 3.7.2.9.2 | Ø 160 mm | U | 4
| 3.7.2.9.3 | Ø 250 mm | U | 6
| 3.7.2.9.4 | 500 x 400 mm | U | 2
4 | 3.7.2.10 | F&P Caisson piquage pour traversés de dalle étanchée | U
| 3.7.2.10.1 | Ø 250 mm | U | 4
| 3.7.2.10.2 | 500 x 250 mm | U | 2
3 | 3.7.2.11 | Carottages de plafonds et cloisons pour passage des gaines de ventilation - Bâtiment Principal
4 | 3.7.2.11.1 | Ø 80 mm | U | 32
4 | 3.7.2.11.2 | Ø 100 mm | U | 14
4 | 3.7.2.11.3 | Ø 125 mm | U | 13
4 | 3.7.2.11.4 | Ø 160 mm | U | 9
3 | 3.7.2.11 | Carottages de plafonds et cloisons pour passage des gaines de ventilation - Bâtiment Archives
4 | 3.7.2.11.5 | Ø 80 mm | U | 4
4 | 3.7.3 | BOUCHES ET DIFFUSEURS |  |  |  | 0
4 | 3.7.3.1 | F&P & Raccordement Bouches d'extraction/soufflage de 15 à 90 m3/h de type Aerys S de FranceAir ou équivalent
| 3.7.3.1.1 | Batiment principal | U | 71
| 3.7.3.1.2 | Bâtiment Archives | U | 7
4 | 3.7.3.2 | F&P & Raccordement Grilles de reprise/soufflage en faux-plafonds jusqu'à 400 m3/h de type DAP40/PFU40 de France Air ou équivalent | U | 8
4 | 3.7.3.3 | F&P & Raccordement Grilles murale de reprise/soufflage jusqu'à 400 m3/h de type LAC40/PFU20 de France Air ou équivalent | U | 8
4 | 3.7.4 | MISE EN SERVICE |  |  |  | 0
4 | 3.7.4.1 | Essais et mise en service complète de l'installation de ventilation | Ens. | 1
5 | 3.8 | CHAUFFAGE - CLIMATISATION : LOCAL GEOTHERMIE |  |  |  | 0
| 3.8.1 | RESEAUX HYDRAULIQUES GEOTHERMIQUE |  |  |  | 0
|  | Mise en service Raccordement collecteurs / pompe à chaleur Remplissage en glycol : Volume estimé 700L Mise sous pression du réseau | U | 1
| 15.3.2.1.3 | Fourniture et pose Pompe Sondes compris : Kit Eau Glycolée Set Vanne d'isolement | U | 1
| 3.8.2 | PRODUCTION DE CHALEUR |  |  |  | 0
| 3.8.2.1 | Fourniture et pose de WWP 5-35 de chez WEISHAUPT ou équivalent de 35kW à installer dans le local géothermie Cette prestation devra répondre aux exigences de la fiche CEE BAT-TH-162 en vigueur Cette prestation aura droit à la bonification "Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tiertiaires" en remplacement de la production gaz existante | U | 1
| 3.8.2.2 | Fourniture et pose d'un ballon tampo 750L avec 2 thermoplongeur de 12 kW pour l'appoint chauffage | U | 1
| 3.8.2.3 | Provision pour support béton | Ens | 1
| 15.3.3 | RESEAUX HYDRAULIQUES |  |  |  | 0
| 3.8.3.1 | F&P installation hydraulique : Bouteille de découplage, Sonde de doit de gant, Vase d'expansion, Vanne d'isolement, Collecteurs 2 circuits, brides,Echangeur à plaques | Ens | 1
| 3.8.3.2 | F&P Collecteurs hydrauliques 2 circuits, brides,Echangeur à plaques entre ballon de stockage et collecteurs 2 circuits | Ens | 1
| 3.8.3.3.1 3.8.3.5.1 3.8.3.6.1 3.8.3.7.1 3.8.3.8.1 | F&P Départ Radiateurs compris circulateur, sonde de pression, doigt de gants | U | 1
| 3.8.3.3.2 3.8.3.5.2 3.8.3.6.2 3.8.3.7.2 3.8.3.8.2 | F&P Départ CTA compris circulateur, sonde de pression, doigt de gants | U | 1
4 | 3.8.3.4.1 3.8.3.4.2 | F&P d'une vanne 3 voies mélangeuse DN32 et d'un servomoteur 3 points 230V | U | 2
4 | 3.8.3.9 | F&P Compteur calorifique bi-énergie (chaud et froid) : Réseau primaire Réseau secondaire sortie PAC Départ CTA et radiateurs | U | 4
4 | 3.8.3.10 | F&P Equipements divers Calorifuge des organes hydrauliques (pompes, V3V, vannes d'isolement, manomètre…) Thermomoètre à lecture directe Séparateurs d'airs automatique Robinets de vidanges Doigts de gants | Ens | 1
| 3.8.5 | REGULATION/GTC |  |  |  | 0
| 15.3.6.1 | Reprise liste de point à fournir au lot Electricité GTC | Ens | 1
| 15.3.6.2 | Provisions pour interaction lot Electricité-GTC | Ens | 1
| 3.8.6 | DIVERS |  |  |  | 0
| 3.8.6.1 | F&P Extincteurs CO2, 3kg | U | 1
| 3.8.6.2 | F&P Schéma du local géothermie | Ens | 1
| 3.8.6.3 | F&P Etiquetage du matériel | Ens | 1
| 3.8.6.4 | F&P Pupitre | Ens | 1
| 3.8.7 | MISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION |  |  |  | 0
| 3.8.7.1 | Remise en eau et purge | Ens. | 1
5 | 3.8.7.2 | Equilibrage des réseaux | Ens. | 1
| 3.8.7.3 | Mise en Service PAC Eau/Eau par fournisseur | Ens | 1
| 3.8.7.4 | Essais | Ens | 1
| 3.8.7.5 | Formation Exploitant | Ens | 1
4 | 3.9 | CHAUFFAGE - CLIMATISATION : BATIMENT PRINCIPAL |  |  |  | 0
| 3.9.1 | DEPOSE EQUIPEMENTS EXISTANTS |  |  |  | 0
| 3.9.1.1 | Dépose des équipements de climatisation existants
4 | 3.9.1.1.1 | Récupération du Fluide Frigorigène | Ens. | 1
4 | 3.9.1.1.2 | Dépose Soignée y compris purge Unité Intérieur TOSHIBA RAS-16BKV-E Unité Extérieur TOSHIBA RAS-16BAV-E | Ens. | 1
| 3.9.2 | DISTRIBUTION HYDRAULIQUE |  |  |  | 0
5 | 3.9.2.1 | F&P d'une nourrice de distribution de chauffage à 4 départs | U | 1
5 | 3.9.2.2 | F&P Tuyauterie en fer Noir à poser dans tranchée mise en œuvre pour lot Terrassement-VRD
| 3.9.2.2.1 | Réseau DN 63 A/R Change-Over CTA pré-isolée | ml | 7
| 3.9.2.2.2 | Réseau DN 50 A/R Réseau Radiateurs pré-isolée | ml | 7
5 | 3.9.2.3 | F&P d'un réseau de chauffage en DN25 multicouches en faux-plafond ou en apparent | ml | 730
5 | 3.9.2.4 | F&P radiateurs Acier de type REGGANE 3010 TERTIAIRE de la marque FINIMETAL ou équivalent :
| 3.9.2.4.1 | Radiateur 1 : 0,900 kW 920 x 166 x 750 mm | U | 3
| 3.9.2.4.2 | Radiateur 2 : 1,100 kW 1120 x 166 x 750 mm | U | 6
| 3.9.2.4.3 | Radiateur 3 : 0,790 kW 800 x 166 x750 mm | U | 3
| 3.9.2.4.4 | Radiateur 4 : 0,711 kW 720 x 166 x750 mm | U | 2
| 3.9.2.4.5 | Radiateur 5 : 0,925 kW 1120 x 166 x 600 mm | U | 13
| 3.9.2.4.6 | Radiateur 6 : 1,100 kW 1320 x 166 x 600 mm | U | 11
| 3.9.2.4.7 | Radiateur 7 : 0,720 kW 1000 x 166 x 500 mm | U | 1
| 3.9.2.4.8 | Radiateur 8 : 1,000 kW 1200 x 166 x 600 mm | U | 3
5 | 3.9.2.4.9 | Provisions pour raccordmenets raccordement radiateurs au réseau de chauffage | U | 42
4 | 3.9.2.5 | F&P de robinet Thermostatique compris purgeur d'air à clé, robinet de mesure et d'isolement, corps et tête thermostatique) | U | 42
5 | 3.9.2.6 | F&P vannes d'équilibrage type TA et d'isolement DN 25 | U | 4
5 | 3.9.2.7 | F&P vannes de vidange DN 25 | U | 4
| 3.9.3 | RACCORDEMENT HYDRAULIQUE DE LA CTA EN RESEAU CHANGE-OVER |  |  |  | 0
5 | 3.9.3.1 | F&P réseau change-Over en DN63 max en faux-plafond ou en apparent pour Alimentation Batterie Change-Over CTA dans le local CTA du bâtiment Origine | ml | 91
5 | 3.9.3.2 | F&P Calorifuge Eau Glacée DN63 max pour Alimentation Batterie Change-Over CTA dans le local CTA du bâtiment Origine | ml | 98
| 3.9.4 | CLIMATISATION DE LA SALLE SERVEUR : REEMPLOI UNITE EXISTANTE |  |  |  | 0
| 3.9.4.1 3.9.4.5 | Mise en oeuvre de la climatisation existante pour la salle serveur Systèmes split 1 bloc Salle serveur : Déplacement d'un split de la salle de réunion du RDC Extension vers la salle serveur du R+1 Origine. La prestation comprend la vidange de l’installation, la déconnexion de l’éléments et dépose des consoles et boitiers électriques. La mise en place de l’élément en toiture sur des plots de support anti vibratile et dalle gravillonnées et la reconnexion de l’élément à son réseau au sein du bâtiment par le passage des liaisons frigo en comblre. Remplissage de la nouvelle installation avec le liquide frigorigène adéquat. Purge et essais. | Ens. | 1
3 | 3.9.4.2 | Carottages de dalles pour passage tuyauterie chauffage-plomberie
4 | 3.9.4.2.1 | Carrotage Dalle DN 25 Chauffage et Plomberie | U | 4
| 3.9.4.3 | Liaisons frigorifiques 2 tubes en cuivre haute pression, isolé classe 3, Classe au feu M1
| 3.9.4.3.1 | 1/4" x 3/8" | ml | 30
| 3.9.4.4 | Réseau horizontal en PVC DN32 pour collecte condensats Climatiseur jusqu'à vidoir du local ménage | ml | 10
4 | 3.10 | PLOMBERIE - SANITAIRES |  |  |  | 0
| 3.10.1 | MATERIEL DE PLOMBERIE EXISTANT |  |  |  | 0
5 | 3.10.1.1 | Repérage des réseaux | U | 1
5 | 3.10.1.2 | Dépose soignée des ballons ECS existant pour réemploi compris stockage | U | 4
| 3.10.2 | RESEAUX PLOMBERIE - SANITAIRE |  |  |  | 0
4 | 3.10.2.1 | F&P Réseaux eau froide depuis réseau cheminant en faux-plafond/doublage, pour points de puisage éléments ci-dessous : Poiint d'eau pour intérieur bâtiment Principal, Fontaines à eau du RdC Bat Origine Fontaine à eau Accueil du RdC Bat Extension Fontaine à eau palier R+1 de l'EPMR du Bat Origine | ml | 125
5 | 3.10.2.2 | Réseaux Evacuations PVC pour eaux usées/eaux vannes
5 | 3.10.2.2.1 | F&P Réseaux Evacuations PVC pour eaux usées/eaux vannes, connexion au réseaux d'évacuation existants , DN100 Bâtiment Principal | ml | 75
5 | 3.10.2.2.2 | F&P Réseaux Evacuations PVC pour eaux usées/eaux vannes, connexion au réseaux d'évacuation existants pour lave-botte, DN100, 20 ml max Bâtiment Archives | ml | 10
4 | 3.10.2.3 | F&P Réseaux eau froide DN20 depuis réseau cheminan en faux-plafond/doublage, pour points de puisage extérieur éléments ci-dessous : PE pour alimentation point de puisage exterieur (local géothermie, local poubelle, local vélo, local Archives, toiture) | ml | 127
5 | 3.10.2.4 | F&P Calorifuge Eau Glacée DN20 | ml | 127
| 3.10.2.5 | F&P Réseau horizontal de collecteurs en PVC pour collecte des réseaux verticaux de condensats (CTA,r) | ml | 20
| 3.10.3 | EQUIPEMENTS DE PLOMBERIE |  |  |  | 0
| 3.10.3.1 | Robinet de puisage EF
| 3.10.3.1.1 | F&P Robinetterie de puisage : Toiture pour nettoyage panneaux PV Local géothermie Local vélo Local poubelle Fontaines à eau Arrosage espace extérieures | Ens. | 8
5 | 3.10.3.1.2 | Fourniture et pose d'une vanne d'arrêt avec vidange après compteur, diamètre 20 mm max | U | 8
| 3.10.3.2 | F&P Compteur d'eau pour remplissage réseau chauffage dans local géothermie | Ens. | 1
| 3.10.4 | APPAREILS SANITAIRES |  |  |  | 0
4 | 3.10.4.1 | Ballon ECS
4 | 3.10.4.1.1 | F&P Cumulus électrique vertical avec protection par émaillage, anode de titane, résistance stéatite, thermostat électronique - Capacité 100 L de marque Thermor ou équivalent Douche Vestiaire | U | 1
4 | 3.10.4.1.2 | Pose d'un cumulus électrique vertical en réemploi - Capacité 30 L de marque Thermor ou équivalent Sanitaires et salle de restauration | U | 4
4 | 3.10.4.1.3 | Provisions F&P cumulus électrique vertical avec protection par émaillage, anode de titane, résistance stéatite, thermostat électronique - Capacité 30 L de marque Thermor ou équivalent Sanitaires et salle de restauration | U | 1
4 | 3.10.4.2 | Point d'eau ménage et lave-bottes
4 | 3.10.4.2.1 | F&P Point d'eau ménage : Vidoir en céramique émaillé, avec bonde, 450 X 350 mm, et robinet mitigeuse et douchette Local ménage R+1 Bat Origine Local Archives | U | 2
5 | 3.10.4.2.2 | Fourniture et pose d'une vanne d'arrêt avec vidange après compteur, diamètre 50 mm max | U | 1
| 3.10.4.3 | Cuisinette salle de restauration
5 | 3.10.4.3.1 | F&P Meuble évier compris bacs inox 80cm type Franke avec meuble type Clic-Clac | Ens. | 1
5 | 3.10.4.3.2 | F&P Meuble complémentaires bas et haut compris plan de travail | Ens. | 1
| 3.10.4.3.3 | F&P Robinetterie évier mitigeur type Olyos de chez Porcher | Ens. | 1
| 3.10.4.4 | Bacs inox sur pied servant comme lave-bottes : Largeur : 1200 mm Profondeur : 500 mm Hauteur : 900-950 mm Local Archives | U | 2
| 3.10.4.5 | Meuble inox de rangement produit type rayonnage 3 étages Local Archives | U | 1
| 3.10.4.6 | Meuble range-bottes inox | U | 1
| 3.10.4.7 | Bloc WC PMR
4 | 3.10.4.7.1 | WC PMR sur pied sans abattant, céramique, compris réservoir de chasse et commande double débit | U | 2
4 | 3.10.4.7.2 | Abattant WC | U | 2
| 3.10.4.8 | Bloc WC PMR
4 | 3.10.4.8.1 | Wc sur pied sans abattant, céramique, compris réservoir de chasse et commande double débit | U | 3
4 | 3.10.4.8.2 | Abattant WC | U | 3
4 | 3.10.4.9 | Douches vestiaire
5 | 3.10.4.9.1 | F&P Receveur de douche type Setaplano blanc, 1800x900, de Geberit compris joint d'étanchéité, bondes et flexibles de raccordements EF/ECS | Ens. | 1
| 3.10.4.9.2 | F&P Ensemble de paroi de douche fixe+pivotante type Metropolitan pour receveur 1800x900 | Ens. | 1
| 3.10.4.9.3 | F&P Colonne de Douche | Ens. | 1
| 3.10.4.10 | Lavabo droit PMR 550 x 550 mm, porcelaine vitrifiée, robinetterie mitigeuse temporisée chromée, compris joint d'étanchéité, vidages, flexibles pour raccordement EF/ECS chute | U | 2
| 3.10.4.11 | Lavabo sur pied 500 x 400 mm, porcelaine vitrifiée, robinetterie mitigeuse temporisée chromée, compris chute sur attente posée | U | 3
5 | 3.10.4.12 | Barres de relevage pour WC PMR | U | 4
| 3.10.4.13 | Miroirs sanitaires | U | 6
| 3.10.4.14 | Equipements complémentaires lavabo Doseurs savau muraux Distributeurs essuis mains Distributeur papier toilette | Ens. | 6
| 3.10.4.15 | Patères | Ens. | 6
| 3.10.4.16 | Casier | Ens. | 1
3 | 3.10.4.17 | Carottages de dalles pour passage tuyauterie chauffage-plomberie
4 | 3.10.4.17.1 | Carrotage Dalle pour Evacuation sanitaire DN100 | U | 3
|  |  |  | TRANCHE FERME |  | € HT
|  |  |  | TOTAL |  | 0
Note on C69: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Quel épaisseur ? Pour dessin Archi du chien assis
Note on C110: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Trier ce qui est dalle et mur béton et traverser cloisons
Note on C116: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Trier ce qui est dalle et mur béton et traverser cloisons
Niv. Titre
Ajouter/supprimer colonne quantités entreprises
Niv. Titre