## Feuil1
UCPA
Nom | [] µg/L | Fiche INERIS | Type de substance | Origines | Réglementation - Rejet |  | Autre réglementation | NQE (µg/L) | Caractérisation AE
[5 empty] | Réglementation | Valeurs seuils (µg/L)
Cuivre | 25 | https://substances.ineris.fr/fr/substance/683 | Métaux | Réseaux | Oui | 500 | - Arrêté Valeurs NQE - Arrêté polluant avec seuil de rejet dans l'eau -Arrêté de surveillance polluants spécifiques - Arrêté relatifs aux mesures dans l'eau substances dangereuses | 1 | SPE | SPE: Substance Spécifique de l'état des eaux de surfaces SP : Substance Prioritaire de l'état des eaux de surfaces SDP : Substances Dangereuse Prioritaire de l'état des eaux de surfaces
Zinc | 107 | https://substances.ineris.fr/fr/substance/1903 | Métaux | Réseaux/Toiture | OUI | 2000 | - Arrêté Valeurs NQE - Arrêté polluant avec seuil de rejet dans l'eau -Arrêté de surveillance polluants spécifiques - Arrêté relatifs aux mesures dans l'eau substances dangereuses | 7.8 | SPE
MES (mg/L) | 140 |  | Macropolluant | Préparation | OUI | 900 mg/L
Fluoranthène | 0.01 | https://substances.ineris.fr/fr/substance/989 | HAP | Combustion + Industrie Agro Alimentaire | Non | Non | - Arrêté substance prioritaire REACH - Arrêté Valeurs NQE - Arrêté polluant avec seuil de rejet dans l'eau -Arrêté de surveillance polluants spécifiques - Arrêté relatifs aux mesures dans l'eau substances dangereuses | 0.12 | SP
AMPA | 0.35 | https://substances.ineris.fr/fr/substance/2279 | Pesticides | Principal métbolites du Glyphosate | Non | Non | -Arrêté NQE -Arrêté 2018 programmme de surveilllance de l'état des eaux de surfaces | 452 | SPE
Glyphosate | 0.12 | https://substances.ineris.fr/fr/substance/1031 | Pesticides | Aliments traitées | Non | Non | -Arrêté NQE -Arrêté 2018 programmme de surveilllance de l'état des eaux de surfaces - Arrêté substances soumises à la redevance pour pollution diffuse | 28 | SPE
STE
Nom | [] µg/L | Fiche INERIS | Type de substance | Origines | Réglementation - Rejet |  | Autre réglementation | NQE (µg/L) | Caractérisation AE
[5 empty] | Réglementation | Valeurs seuils (mg/L)
Arsenic | 6 | [7 empty] | SPE
Cuivre | 400 | https://substances.ineris.fr/fr/substance/683 | Métaux | Réseaux | Oui | 500 | - Arrêté Valeurs NQE - Arrêté polluant avec seuil de rejet dans l'eau -Arrêté de surveillance polluants spécifiques - Arrêté relatifs aux mesures dans l'eau substances dangereuses | 1 | SPE
Zinc | 134 | https://substances.ineris.fr/fr/substance/1903 | Métaux | Réseaux/Toiture | OUI | 2000 | - Arrêté Valeurs NQE - Arrêté polluant avec seuil de rejet dans l'eau -Arrêté de surveillance polluants spécifiques - Arrêté relatifs aux mesures dans l'eau substances dangereuses | 7.8 | SPE
MES (mg/L) | 430 |  | Macropolluant | Préparation | OUI | 900 mg/L
Chloroforme | 5 | https://substances.ineris.fr/fr/substance/650 | COHV | Métabolites issues des circuits de désinfection aux chlores | NON | NC | - Arrêté substance prioritaire REACH - Arrêté Valeurs NQE - Arrêté polluant avec seuil de rejet dans l'eau -Arrêté de surveillance polluants spécifiques - Arrêté relatifs aux mesures dans l'eau substances dangereuses | 2.5 | SP
Toluène | 87 | https://substances.ineris.fr/fr/substance/1804 | BTEX | Solvant Peinture - Encre | NON | NC | - Arrêté Valeurs NQE - Arrêté polluant avec seuil de rejet dans l'eau -Arrêté de surveillance polluants spécifiques - Arrêté relatifs aux mesures dans l'eau substances dangereuses | 74 | SPE
DEHP | 8.7 | https://substances.ineris.fr/fr/substance/749 | Perturbateur Endocrinien | Additifs PVC des appareils de laboratoire/film | NON | NC | - Arrêté substance prioritaire REACH - Arrêté Valeurs NQE - Arrêté polluant avec seuil de rejet dans l'eau -Arrêté de surveillance polluants spécifiques - Arrêté relatifs aux mesures dans l'eau substances dangereuses | 1.3 | SDP