## Tableau indicateurs
VERSION 2022.1
| INDICATEURS TERTIAIRE Objectifs |  | Socle minimal | Ambitieux | Très ambitieux | ATELIER DA - DevECO 28-09-2022 | Annotations MDUI 17-10-2022
Une implantation adaptée au contexte | Engendrer une diversité architecturale à travers une variation de hauteurs et de volumétries | 1 | La morphologie des ilots est variée grâce à un jeu de hauteurs et/ou de volumétries différentes | Développer des typologies de bâtiments intermédiaires sur certaines parties du projet (h max R+3/ R+4) | En lien avec une localisation ou une programmation atypique, développement de volumes originaux marqueurs du territoire visant la déstandardisation du tertiaire
| Développer des ilots protégés | 2 | Les cœurs d'îlots ou patios sont protégés du vent et largement plantés pour créer des îlots de fraîcheur. | Développement d'ouvertures sur le cœur d'ilot par des failles toute hauteur de 15m minimum de largeur | Développement d'interruption bâties supérieures à 15m de largeur/ Mise en place de système de pilotis en RDC
| Diminuer l'épaisseur des bâtiments | 3 | L'épaisseur des bâtiments est de maximum 18m (hors IGH) afin de favoriser l'éclairage direct des locaux (clos couvert hors espaces extérieurs et complexes de façades épaisses). La profondeur est à calculer entre le nu intérieur des façades. | Développement de bâtiments de 13,5m de profondeur (et 2,7m de hauteur libre sous plafond), afin de permettre leur réversibilité (en logement). |  | Exemples autres opérations : - Pixellia CIMED : 19,4 - Siège RTE : 18,88 - 23,26 - Lyon 4 : 11,47 - 18,44 - Palazzo Meridia : 15 - 18 - Îlots Hoche - Caire : max 17m (Logements et bureaux dans la même épaisseur de bâtiment) >>> Benchmark d'opérations récentes qui montre qu'une profondeur de 18m est réalisable
| Assurer la diversité et la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale | 4 | A partir de 10 000m2 de SDP, intervention à minima d'un architecte par bâtiment assurant un suivi type mission complète ou à minima une mission de conception, réalisation, conformité architecturale, suivi post livraison jusqu'au parfait achèvement et en introduisant de jeunes équipes. Un concours de MOE rémunéré sur esquisse est mis en place dès que le programme ou les programmes sur le lot dépassent 15.000m² SDP | Les architectes assurent une mission complète | Mise en place de concours de MOE rémunéré sur esquisse en dessous de 15,000m2 de SDP
Un paysagiste est associé dès le démarrage des études au groupement de MOE
| S'appuyer sur l'existant comme point d'ancrage de la conception | 5 | Le patrimoine ordinaire ou remarquable (échelle territoriale, de voisinage et de l'îlot) est mis en valeur et préservé (bâti, végétal, programmation…) afin de développer des programmes atypiques/intégrés au patrimoine existant. Les points de vue sur le grand paysage sont étudiés et présentés. La biodiversité locale est consolidée autant que possible et la compensation à valeur égale est favorisée en cas de destruction | Faire appel à un architecte du patrimoine
Une architecture climatique méditerranéenne | Favoriser l'automonie lumineuse des locaux | 6 | L’apport de lumière naturelle contribue en grande partie au confort des espaces de travail et des lieux de vie. Afin de garantir celui-ci, un calcul d’autonomie en lumière naturelle est attendu. Ce calcul devra être effectué sur les locaux les plus défavorables ainsi que sur un échantillonnage de locaux représentatifs de l'opération - Pour les bureaux, salles de réunion, espaces de convivialité et de détente : le niveau d’autonomie en lumière naturelle minimal demandé est compris entre 10 et 45% pour un éclairement moyen de 300Lux, sur la plage horaire 8-18h ou 9-19h - Pour les espaces de restauration: le niveau d’autonomie en lumière naturelle minimal demandé est compris entre 5 et 40% pour un niveau d’éclairement moyen de 500Lux, sur la plage horaire 10-15h | - Pour les bureaux, salles de réunion, espaces de convivialité et de détente : le niveau d’autonomie en lumière naturelle minimal demandé est compris entre 45 et 65% pour un local dont le niveau d’éclairement moyen attendu est de 300Lux, sur la plage horaire 8-18h ou 9-19h - Pour les espaces de restauration : le niveau d’autonomie en lumière naturelle minimal demandé est compris entre 40 et 60% pour un niveau d’éclairement moyen de 500Lux, sur la plage horaire 10-15h | - Pour les bureaux, salles de réunion, espaces de convivialité et de détente: le niveau d’autonomie en lumière naturelle minimal demandé est compris entre 65 et 100% pour un local dont le niveau d’éclairement moyen attendu est de 300Lux, sur la plage horaire 8-18h ou 9-19h - Pour les espaces de restauration : le niveau d’autonomie en lumière naturelle minimal demandé est compris entre 60 et 100% pour un niveau d’éclairement moyen de 500Lux, sur la plage horaire 10-15h
| Se protéger et utiliser le soleil et le vent | 7 | Des protections solaires extérieures sont systématiquement développées sur les façades ensoleillées, elles : - permettent de se protéger de façon mesurée du soleil et du vent (aération, occultation et luminosité) en ayant recours aux dispositifs méditerranéens (persiennes, volets à oscillation, moucharabieh, stores...) - contribuent à l'animation des façades (matières, couleurs, mouvement) - Aucun matériau issu de la pétrochimie n'est utilisé En position rabattue, les protections solaires doivent permettre un taux de passage d'air supérieur à 25 % (voir guide d'utilisation) | Les volets roulants traditionnels ne sont pas utilisés Développement de dispositifs de protection au vent permettant la ventilation naturelle en été | Développement de dispositifs utilisant la végétation pour protéger les ouvertures et les façades
| Développer une architecture méditerranéenne orientée et implantée en cohérence avec le climat | 8 | Les enveloppes sont épaisses, protectrices, composées de façades adaptées aux orientations, capables de générer de l'inertie, de s'ouvrir et d'amplifier les jeux d'ombre et lumière misant sur la simplicité des dispositifs architecturaux méditerranéens. Toute façade rideau est traitée dans ce sens | Les enveloppes permettent de générer de multiples intérractions avec l'extérieur: ouvertures, prolongements
| Concevoir une enveloppe performante pour le bâtiment | 9 | Le BBIO respecte l'objectif de la RE2020 | En moyenne, à l'échelle de l'ilot, le niveau BBIO atteint est le niveau BBIO max -10% (Etude RE2020) | En moyenne, à l'échelle de l'ilot, le niveau BBIO atteint est le niveau BBIO max -15% (Etude RE2020) |  | Les seuils du référentiel logements ont été repris
Un socle résistant, évolutif et vivant | Rendre évolutifs tous les RDC donnant sur espace public | 10 | Hors locaux techniques, la grande majorité des RDC sur espaces publics sont pensés de façon à pouvoir être évolutifs : trame structurelle libre, optimisation des ouvertures en façade et des cloisonnements, 1 gaine technique est prévue tous les 100m2 | Tous les RDC sont évolutifs | Développement de socles ouverts sous pilotis |  | Conservation de cette formulation par souci de cohérence avec le référentiel logements 2022
| Concevoir des espaces adaptés aux activités et commerces envisagés | 11 | Le dimensionnement des locaux permet l'intégration des activités et commerces réalisé en lien avec la stratégie générale d'activation des RDC développée par l'EPA. | Les locaux d'activités développent des transparences vers le cœur d'ilot / Des activités développées dans le cadre de la démarche d'urbanisme transitoire MOVE sont relogées en RDC des bâtiments | Mise en place d'activités ou commerces atypiques / développant des interactions avec les habitants, avec le cœur d'ilot…
| Animer les RDC sur espaces publics | 12 | Les RDC donnant sur espaces publics sont conçus pour animer ces derniers: ouvertures et transparence privilégiées des façades, lisibilité, luminosité et générosité des halls d'accès, organisation des locaux intérieurs en fonction de la quallité des espaces publics attenants, locaux collectifs privilégiés | Les accès principaux se font par des halls en double hauteur - largeur: 4,5m ou halls traversant - largeur minimale de 4,5m - objectif: Visibilité du cœur d'ilot depuis l'espace public | Un dispositif d'atrium, de cour intérieure... est mis en place
Un socle résistant, évolutif et vivant | Encourager les modes doux | 13 | Les stationnements vélo sont pratiques et confortables (accès aisé depuis l'espace public). Ils seront autant que possible situés en RDC et éclairés naturellement. En complément des locaux vélos répondant aux exigences du PLUi, il est demandé la mise en place de stationnements vélos à l’extérieur du bâtiment, facilement accessibles aux visiteurs. Ces stationnements representent 10% du nombre de places de stationnement intérieur induites par les exigences du PLUi. (une place de vélo correspondant à 2,8m²) Le plan de fonctionnement des locaux vélo et des stationnements extérieurs est à fournir. En complément, une douche femme et une douche homme sont installées par tranche de 2 000 m² de SDP avec un maximum exigible de 2 douches femme + 2 douches homme au dessus de 4 000m2 de SDP. | Les locaux vélo sont situés en RDC et éclairés naturellement En complément des locaux vélos répondant aux exigences du PLUi, il est demandé la mise en place de stationnements vélos à l’extérieur du bâtiment. Ces stationnements representent 30% du nombre de places de stationnement intérieur induites par les exigences du PLUi. (une place de vélo correspondant à 2,8m²). Des équipements et services alternatifs à la voiture individuelle classique, qui permettent de réduire les émissions carbone liées aux transports sont mis en place (station d'autopartage, places réservées au covoiturage,…) | Des systèmes d'optimisation du nombre de places de stationnement vélo sont mis en place/ Un atelier de réparation est partagé pour les usagers/ Mise en place d'un service de mobilité Le nombre de places de stationnement vélo est conforme aux prescriptions du PLUi en matière de logements afin de permettre la réversibilité du bâtiment. |  | Conservation des 10% de stationnements extérieurs complémentaires aux exigences PLUi, critère notamment pertinent quand le PLU exige des stationnements vélos clos / couverts (c'est le cas dans certaines zones). Exemple RTE : Bureaux en zone de bonne désserte Exigence PLUi : 1m²/250m² soit 54m² Le projet prévoit : - 98m² locaux clos couverts - espaces non clos pour 13 vélos et 20 trotinettes.
| Intégrer les parkings et les rendre évolutifs | 14 | Les niveaux de parkings sont implantés à l'aplomb des bâtiments et leurs accès intégrés à la volumétrie générale des ces derniers - Dans le cas d'une opération mixte, le foisonnement des places de stationnement est mis en place afin d'en diminuer le nombre (diminution à hauteur de 30% permise par la modification 2 du PLUi) -Dans les autres cas, l'ouverture des parkings à d'autres usagers, en dehors des horaires d'ouverture classiques des bureaux, est étudiée | Les parkings ne sont plus intégrés en infrastructure mais regroupés en superstructure dans un périmètre de 300m. | Les niveaux de parking sont pensés pour être évolutifs et transformables
Des toitures habitées et utiles | Intégrer et donner une fonction à l'ensemble des toitures terrasses | 15.1 | Toutes les toitures font l'objet d'un traitement architectural de qualité afin de proposer une 5ème façade contribuant au paysage des avoisinants. Les édicules et éléments techniques (y compris les PV) sont intégrés à l'architecture du bâtiment Les toitures gravillonnées sont évitées et sont uniquement réservées aux toitures non vues des bâtiments existants ou à venir. | Une partie des toitures est conçue comme élément d'expression architecturale du couronnement du bâtiment (résille, pergola, jardin suspendu…) Le traitement du ou des derniers étages de l'émergence est différencié afin de créer une ligne de ciel distinctive pour le quartier | Les derniers niveaux du bâtiment sont conçus dans l'objectif de marquer l'identité du bâtiment (forme, fonction)
| Traiter qualitativement le rapport au ciel à la côte +28m | 15.2 | Au-dessus de la côte +28m, les toitures sont soit : - végétalisées avec des complexes de type semi-intensif (25cm min) ou intensif (30cm min) permettant le traitement des eaux de pluie courantes. - conçues pour accueillir des panneaux photovoltaïques (dès la livraison ou PV ready), Une étude d'oppotunité relative à l'installation et à l'exploitation des panneaux photovoltaïques est fournie. La superposition d’usages (végétalisation + production d’énergie) est étudiée. | La production photovoltaïque est à minima 14 kWh/an.m² de surface de plancher développé, avec une installation de panneaux photovoltaïques d'une puissance de 10 WC/m² de surface de plancher développée. |  |  | La référence aux toitures extensives au niveau des toitures PV ready est supprimée, pour envisager la possibilité de superposer PV et toiture végétalisée intensive ou semi-intensive.
| Donner une fonction à toutes les toitures terrasses situées sous la cote +28m | 15.3 | En dessous de la côte +28m, au moins 80% des toitures terrasses sont conçues pour être accessibles (équipement, caractéristiques d'accès, modes de gestion) aujourd'hui ou demain. Les éventuels panneaux photovoltaïques sont implantés de façon compatible avec les usages (ombrières, surtoitures). | En dessous de la côté +28m Les toitures sont utilisées pour devenir des espaces extérieurs complémentaires aux espaces de travail (détente, réunion, conférence, showroom…) Utilisation pour des fonctions diverses selon la temporalité : bars, espace de détente, parc.. | En dessous de la côté +28m des fonctions inovantes sont prévues permettant l'accès du public (jardin sur le toit, rooftop…) | Retour d'expérience et impact financier des ombrières PV à demander à Reservoir Sun
|  |  | Les toitures terrasses végétalisées sont à minima de type semi-intensif (complexe de culture de 25cm d'épaisseur minimum. Elles permettent le traitement des eaux de pluie courantes | Les toitures terrasses végétalisées sont de type intensif (complexe de culture de 30cm d'épaisseur minimum) et permettent le traitement des eaux de pluie courantes | Les toitures terrasses végétalisées sont de type intensif (épaisseur du complexe de culture supérieur à 40cm) permettant l'accès et le développement d'agriculture urbaine ou de toiture jardin.
Des fonctions accessibles originales sont développées (aménagement, mode de gestion): jeux pour enfants, bac de nage, potager collectif, serre, jardin suspendu….
Des bureaux confortables et évolutifs | Assurer le confort climatique | 16 | Afin de justifier un bon niveau de confort pour les usagers, une étude des indices PMV (vote moyen prévisible) et PPD (pourcentage de personnes insatisfaites) est attendue. L’objectif à atteindre pour 80% des locaux à utilisation autre que passagère est de 90% des occupants satisfaits (indice PPD < 10%) et un indice PMV compris entre -0,5 et +0,5 ( respect de la catégorie B de la norme NF EN ISO 7730) | Afin de justifier un bon niveau de confort pour les usagers, une étude des indices PMV (vote moyen prévisible) et PPD (pourcentage de personnes insatisfaites) est attendue. L’objectif à atteindre pour 90% des locaux à utilisation autre que passagère est de 90% des occupants satisfaits (indice PPD < 10%) et un indice PMV compris entre -0,5 et +0,5 ( respect de la catégorie B de la norme NF EN ISO 7730) | Afin de justifier un bon niveau de confort pour les usagers, une étude des indices PMV (vote moyen prévisible) et PPD (pourcentage de personnes insatisfaites) est attendue. L’objectif à atteindre pour 100% des locaux à utilisation autre que passagère est de 90% des occupants satisfaits (indice PPD < 10%) et un indice PMV compris entre -0,5 et +0,5 ( respect de la catégorie B de la norme NF EN ISO 7730)
| Développer des espaces sains | 17 | Dans le respect des règles sanitaires, dès que le contexte urbain le permet, la ventilation naturelle doit etre privilégiée et tout dispositif adapté pour être compatible, tel que : plateaux traversants, atriums, cheminées et capteurs à vent, surventilation nocturne, etc. Concernant le dimensionnement du système de ventilation, celui-ci respecte les points suivants : - La centrale de traitement d'air est déclenchée avant l'occupation des locaux afin de permettre un renouvellement d'air d'au moins deux volumes du batiment (respect de l'annexe B4 de la norme NF EN 15251). - Un système de filtration à deux étages avec des filtres M6+F7 est mis en place afin d'insufler de l'air neuf de qualité SUP 3 pour une qualité d'air exterieur ODA 3. (respect de la norme NF EN 16798-3) | Afin de garantir la qualité d'air intérieur, le dimensionnement du système de ventilation respecte les points suivants : - La centrale de tratitement d'air est déclenchée avant l'occupation des locaux afin de permettre un renouvellement d'air d'au moins deux volumes du batiment (respect de l'annexe B4 de la norme NF EN 15251). - Un débit d'air supplémentaire aux préconisations du code du travail est mis en place pour les pollutions dues aux émissions du batiment (respect de de la catégorie III de l'annexe B1 de la norme NF EN 15251) - Un système de filtration à deux étages avec des filtres F7+F7 est mis en place afin d'insufler de l'air neuf de qualité SUP 2 pour une qualité d'air exterieur ODA 3. (respect de la norme NF EN 16798-3) | Afin de garantir la qualité d'air intérieur, le dimensionnement du système de ventilation respecte les points suivants : - La centrale de tratitement d'air est déclenchée avant l'occupation des locaux afin de permettre un renouvellement d'air d'au moins deux volumes du batiment (respect de l'annexe B4 de la norme NF EN 15251). - Le calcul des débits dues à l’occupation humaine, et celle pour les pollutions dues aux émissions du bâtiment respectera la catégorie II de l’annexe B1 de la norme NF EN 15251 - Un système de filtration à deux étages avec des filtres F7+F7 est mis en place afin d'insufler de l'air neuf de qualité SUP 2 pour une qualité d'air exterieur ODA 3. (respect de la norme NF EN 16798-3)
|  |  | Tous les matériaux en contact avec l'air intérieur devront avoir une étiquette sanitaire Classe A mimimum pour les émissions de COV et les formaldéhydes Les certificats d'étiquette sanitaire pour les émissions de COV et les formaldéhydes doivent être fournis | Tous les matériaux en contact avec l'air intérieur devront avoir une étiquette sanitaire Classe A+ mimimum pour les émissions de COV et les formaldéhydes Les certificats d'étiquette sanitaire Classe A+ pour les émissions de COV et les formaldéhydes doivent être fournis
Le batiment est labélisé Well et/ou Osmoze lorsque l'exploitant est le preneur Le batiment s'engage dans une démarche ready to Osmoz lorsque l'exploitant n'est pas le preneur
Des bureaux confortables et évolutifs | Assurer le confort spatial | 18 | Hauteur libre sous faux-plafond de 2,70 minimum | Des espaces atypiques sont développés double hauteurs, ateliers, atrium |  | Privillégier le critère de la hauteur libre sous plafond, qui est la hauteur des niveaux finis = hauteur réelle ressentie par les usagers.
| Assurer l'adaptabilité et la réversibilité | 19 | L'adaptabilité et l'évolutivité du bâtiment est démontrée : (notamment : trame structurelle permettant des configurations évolutives, flexibilité des cloisonnements, anticipation des modalités opérationnelles, réglementaires, juridiques etc., facilitant la cession et la mutation des espaces. | Une partie du bâtiment est pensée pour être réversible de bureaux en logements. La faisabilité réglementaire, juridique et économique est anticipée. .
| Offrir un espace extérieur pour tout utilisateur | 20 | Tout utilisateur du bâtiment bénéficie d'au moins un accès à un espace extérieur collectif (toiture, jardin, terrasse, coursive, balcon, loggia, patio…). Ces extérieurs sont en partie protégés du soleil et du vent afin d'en assurer le confort d'usage (abris, ombrières, pergolas...). | Chaque niveau bénéficie d'un espace extérieur exploitable. | Les espaces extérieurs sont maximisés au sein de l'opération : coursives, balcons filants, balcons multiples etc. Travailler en extérieur est une composante majeure du projet, réfléchie et mise en œuvre. | Revenir à la version initiale. Espace extérieur pour chaque niveau = trop ambitieux en socle. Abri au vent et au soleil à ajouter pour que les espaces extérieurs puissent vraiment être utilisés, notamment pour travailler…
Des espaces pour bien vivre ensemble | Des espaces partagés par les utilisateurs | 21 | Développement et équipement d'au moins 1 espace partagé par les utilisateurs au sein de chaque bâtiment de bureaux, sa gestion est anticipée, son positionnement choisi pour permettre sa visibilité et sa mise en valeur | Développement d'espaces à usages variables (optimisés) en fonction des plages horaires et/ou développement de fonctions partagées: type salle de sport, de musique, potager collectif… et proposition de services (conciergerie, réparation de vélos, restaurants, crèches, coiffeur,médecin,AMAP...) | Développement de fonctions permettant d'étendre l'usage de certaines parties du bâtiments au delà des horaires classiques (cours de sport, concert, bar..)
| Des circulations généreuses et confortables favorisant la convivalité | 22 | Les circulations sont qualitatives : dans la mesure du possible, elles sont éclairées naturellement (sans obérer la qualité d'éclairement des espaces de travail) et offrent des vues vers l'extérieur ainsi que des paliers généreux pour permettre les croisements, échanges informels et inciter à l'usage des escaliers. | Toutes les circulations sont éclairées naturellement et/ ou externalisées. | Des espaces de circulation atypiques sont développés (surlargeurs, paliers d'accès ouverts, atrium…)
| Des bureaux contribuant à la mixité urbaine | 23 |  | L'opération propose une mixité programmatique et d'usages en tirant profit des temporalités (jour/nuit), ouverture d'activités le soir telles que restaurant/bar, centre de conférences etc.
| Développer des usages de cœur d'ilot | 24 | Dans le cas d'existence de cœurs d'ilots, des usages y sont systématiquement prévus dans une réflexion d'ensemble. La majeure partie du coeur de l'ilot doit être accessible aux usagers. Les cœurs d'ilot totalement inaccessibles ne sont pas admis | Des activités du bâtiment (espace de réunion, de conférence, de travail en marchant..) et/ou des des fonctions atypiques sont développées en cœur d'ilot: détente, sport Le coeur d'îlot est pensé pour être partiellement accessible au public (horaires et gestion à anticiper) | Le cœur d'ilot est entièrement ouvert au public et offre des fonctions collectives
| Stimuler l'expérience urbaine | 25 | L'opération contribue à ponctuer le parcours urbain en offrant un ou des espaces singuliers, offerts à la ville et au quartier : lieux d'usages, vues singulières sur le cœur d'îlot ou le grand paysage, expériences sensorielles et/ou artistiques, lieux ludiques etc.
Des espaces de nature en ville | Considérer le végétal comme une composante à forte du projet | 26 | Le végétal est considéré comme une composante forte, pérenne et méditerranéenne des projets. Le plan paysage unique est élaboré à l'échelle de l'îlot simultanément aux études de conception des différents architectes des bâtiments | Le végétal est utilisé comme composante de l'architecture (façade végétale, intégration de dispositifs végétalisés dans la volumétrie…). | Les bâtiments deviennent paysage
| Utiliser le végétal comme facteur de santé et bien-être pour les utilisateurs | 27 | La conception initiale des espaces permet à chaque utilisateur d'entretenir une relation directe avec le végétal et/ou le paysage environnant: par les vues depuis sont poste de travail ou depuis les espaces communs | La composition paysagère profite aux espaces publics attenants (végétation, éclairage)
| Permettre le développement de pleine terre et la maximisation du nombre d'arbres hautes tiges | 28 |  | La surface de pleine terre et le nombre d'arbres haute tiges sont supérieurs aux obligations du PLUi | Hors emprise des bâtiments, la totalité de la parcelle est composée de pleine terre
| S'appuyer sur la nature marseillaise | 29 | La palette végétale est composée d'espèces adaptées et variées (caduques, persistants, couleurs, fruitiers, strate basses, hautes tiges…) au vent et à la sécheresse, permettant de limiter l'entretien, l'arrosage | La palette végétale prévoit l'évolution du paysage en fonction des saisons/ Des arbres fruitiers sont prévus
| Contribuer à la biodiversité | 30 | Pour les parcelles inférieures à 2000m², 10% de la surface est favorable à la biodiversité (coefficient de biotope CBS≥0,10) Pour les parcelles comprise entre 2000 et 3000m², 15% de la surface est favorable à la biodiversité (coefficient de biotope CBS≥0,15) Pour les parcelles supérieur à 3000m², 25% de la surface est favorable à la biodiversité (coefficient de biotope CBS≥0,25) | Pour les parcelles de surface inférieure à 2000m², 10% de la surface est favorable à la biodiversité (coefficient de biotope CBS≥0,10) Pour les parcelles comprise entre 2000 et 3000m², 15% de la surface est favorable à la biodiversité (coefficient de biotope CBS≥0,15) Pour les parcelles supérieur à 3000m², 25% de la surface est favorable à la biodiversité (coefficient de biotope CBS≥0,25) Le projet fait l'objet d'une labélisation biodivercity ou effinature | Pour les parcelles de surface inférieure à 2000m², 15% de la surface est favorable à la biodiversité (coefficient de biotope CBS≥0,15) Pour les parcelles comprises entre 2000 et 3000m², 20% de la surface est favorable à la biodiversité (coefficient de biotope CBS≥0,20) Pour les parcelles supérieur à 3000m², 30% de la surface est favorable à la biodiversité (coefficient de biotope CBS≥0,30) Le projet fait l'objet d'une labélisation biodivercity ou effinature
| Utiliser des revêtements perméables | 31 | Hormis les voies pompiers et sous réserve de contraintes techniques, les sols extérieurs sont perméables et aucun revêtement bitumineux n'est utilisé
| Porter une attention au traitement qualitatif des limites et recul sur rue | 32 | Les clôtures sont conformes aux prescriptions de l'urbaniste de secteur et intégrées dans des épaisseurs végétales. Les limites sont traitées de façon précise et qualitative | Par leur traitement paysager, les clôtures constituent des éléments forts du paysage
Des matériaux sobres et robustes | Assurer la robustesse et la transparence des sous-bassements | 33 | Les sous-bassements sont transparents ou sont traités par des matériaux résistants aux chocs et aux graffitis et différenciant le socle du bâtiment par leur nature et leur texture. Le traitement des locaux techniques est intégré à la façade | Mise en place de matériaux nobles type pierres locales
| Développer des façades résistantes et intégrées au paysage bâti et naturel environnant | 34 | Les façades sont constituées de matériaux répondant aux critères de résistance, facilité d'entretien, confort thermique et environnemental, capacité à permettre de nouveaux usages tout en garantissant leur intégration dans le paysage bâti environnant. L'enduit gratté fin n'est pas utilisé.
| Réduction de l'impact des matériaux de construction: matériaux biosourcés, géosourcés, locaux, issus du réemploi | 35.1 | Les indicateurs Ic énergie et Ic construction respectent les objectifs 2025 de la RE2020. Des matériaux géosourcés ou biosourcés sont utilisés. Les matériaux biosourcés sont mis en œuvre sur au moins deux postes, avec un taux d'au moins 12kg/m2 de SDP. | Les indicateurs Ic énergie et Ic construction respectent les objectifs 2028 de la RE2020. Des matériaux géosourcés ou biosourcés sont utilisés. Les matériaux biosourcés sont mis en œuvre sur au moins deux postes, avec un taux d'au moins 24kg/m2 de SDP | Les indicateurs Ic énergie et Ic construction respectent les objectifs 2031 de la RE2020. Des matériaux géosourcés ou biosourcés sont utilisés. Les matériaux biosourcés sont mis en œuvre sur au moins deux postes, avec un taux d'au moins 36kg/m2 de SDP
|  | 35.2 | L'utilisation de matériaux de réemploi est étudiée en favorisant les filières locales. - Les opportunités de réemploi in-situ basées sur les PEMD fournis sont identifiées - Les opportunités d'intégrer des matériaux de réemploi en approvisionnement extérieur sont identifiées Une note justifiant les pistes envisagées pour l'utilisation des matériaux réemployés, l'analyse de faisabilité et la justification d'utilisation ou non de matériaux issus du réemploi pour le projet est attendue | Des matériaux issus du réemploi sont utilisés dans la construction et/ou une réflexion est portée sur la démontabilité et la séparabilité des produits permettant une réutilisation et une recyclable aisée |  |  | Intégrer l'étude de faisabilité dans les pièces à fournir : guide d'utilisation du référentiel.
|  | 35.3 |  | Dans le cas d'un système constructif en béton, au moins 60% de la quantité totale de béton est constitué de béton bas carbone et/ou de béton avec au moins 20% d'agrégats recyclés | Des systèmes constructifs alternatifs sont mis en œuvre: béton très bas carbone, mixte bois/béton, structure ou façade : bois, terre, pierre,…
|  | 35.4 |  | L'isolation est constituée à minima de 30% de matériaux biosourcés. Les isolants issus de la pétrochimie sont évités | L'isolation est constituée à minima de 50% de matériaux biosourcés, ou de 30% de matériaux biosourcés locaux. Les isolants issus de la pétrochimie sont évités
|  | 35.5 | L'usage des matières issues de la pétrochimie est limité : - aucun revetement de façade - réduit au strict minimum sur les menuiseries et les occultations | L'ensemble des menuiseries extérieures est en bois, aluminium ou bois - aluminium |  |  | Réponse à la proposition d'AR : l'interdiction des menuiseries PVC nous semble trop radicale à ce stade
Un projet économe et circulaire | Optimiser la performance energétique | 36 | Le Cep respecte l'objectif de la RE2020 | Le Cep atteint le niveau Cep max -10% (Etude RE2020) | Le Cep atteint le niveau Cep max -15% (Etude RE2020) |  | Les indicateurs du référentiel logement ont été repris
| Maitrise des consommations et des puissances énergétiques | 37 | Une simulation énergétique dynamique est réalisée pour le calcul des consommations mobilières et immobilières (Chauffage, climatisation, éclairage, ECS, bureautique, ascenseur, ventilation des parking…) Le niveau de consommation doit être compris entre 110 et 210kWhep/m²an | Une simulation énergétique dynamique est réalisée pour le calcul des consommations mobilières et immobilières (Chauffage, climatisation, éclairage, ECS, bureautique, ascenseur, ventilation des parking…) Le niveau de consommation doit être compris entre 50 et 110kWhep/m²an | Une simulation énergétique dynamique est réalisée pour le calcul des consommations mobilières et immobilières (Chauffage, climatisation, éclairage, ECS, bureautique, ascenseur, ventilation des parking…) Le niveau de consommation doit être inférieur ou égale à 50kWhep/m²an
| Maitriser les consommations éléctriques | 38 |  | Des dispositifs de flexibilité sont mis en œuvre : Dispositifs d'écrêtage, de stockage, de gestion de la puissance appelée, pilotage dynamique des charges en fonction de signaux externes | Un agrégateur smart grids est mis en place
| Encourager les mobilités éléctriques | 39 | 3% des places de parking sont équipées de borne de recharge pour les véhicules électrique de 22kW minimum. | 5% des places de parking seront équipées de borne de recharge pour les véhicules électrique de 22kW minimum. | 7% des places de parking seront équipées de borne de recharge pour les véhicules électrique de 22kW minimum.
| Utiliser des énergies renouvelables | 40 | L'énergie thermique est produite par au moins 70% d'ENR pour les opérations raccordables au réseau de boucle à eau de mer. Les systèmes sur aérothermie sont interdits
| Optimiser la consommation d'eau | 41 | Des dispositifs de réduction des consommations d'eau sont mis en œuvre (mousseur économiseur, réducteur de débit, mitigeur à limitation de débit, robinet à démarrage en eau froide, régulation des débits d'arrosage, récupération des eaux de pluie / eaux grises…) Un calcul de consommation d’eau de référence (s'appuyant sur les hypothèses de consommation transmises dans le guide d'utilisation) et un calcul avec les appareils installés est demandé afin de justifier une réduction de la consommation. Ce calcul est sans objectifs | Un calcul de consommation d’eau de référence et un calcul avec les appareils installés est demandé afin de justifier une réduction de la consommation. Une réduction de 30% de la consommation par rapport aux consommations de référence est attendu | Un système de réutilisation de l'eau permettant de répondre aux besoins d'eau des WC, des espaces verts et du nettoyage de voirie est mis en œuvre
| Améliorer la gestion des déchets | 42 | Que le batiment dispose ou non d'une entrée directe sur la voie publique, un local déchets situé au RDC ou au sous-sol, et dimensionné selon les prescriptions de l'annexe déchets du Plui, est intégré. Pour les batiments dont la SDP est supérieure à 4000m2, la superficie du local est limitée à 40m2. Ce local permettra le tri des déchets et pourra etre mutualisé avec les batiments alentour. En complément de ce local, chaque étage dispose d'un espace permettant le stockage des déchets issus du tri sélectif. | Le dimensionnement du local déchets est déterminé grâce à une estimation du flux de déchets.
| Optimiser la gestion des sols et des déchets de chantier | 43 | La gestion des déblais/remblais est optimisée, avec pour objectif cible 20% des terres excavées réemployées |  |  |  | Conservation de cette formulation, par souci de cohérence avec le référentiel logements ? Si niveau d'ambition supplémentaire >>> à envisager lors de la prochaine MAJ ? >>> lien à faire avec stratégie économie circulaire de l'EPAEM En attendant, les fiches de lot peuvent émettre des ambitions supplémentaires
|  |  | A l'échelle de l'ilot, au moins 70% des déchets de chantier sont valorisés | A l'échelle de l'ilot, au moins 90% des déchets de chantier sont valorisés
| gestion des eaux pluviales | 44 | Excepté en cas d’impossibilité technique, l’intégralité des eaux de pluies de l’îlot doit être infiltrée dans le sol. Dans tous les cas il est nécessaire de limiter autant que possible les rejets d’eau pluviale dans le réseau public
Des usages accompagnés | Assurer un accompagnement des usages à la suite de la réalisation | 45 | Un livret utilisateur est produit et remis à l'ensemble des utilisateurs afin de les sensibiliser sur : - les enjeux environnementaux et les bonnes pratiques à adopter (maitrise de l'énergie, gestion de l'eau, ventilation, gestion des protections solaires...) - les services proposés à l'échelle du bâtiment et du quartier (gestion des déchets,services de mobilité, conciergerie…) | En complément de la remise du livret utilisateur, une réunion de sensibilisation des utilisateurs des bureaux est organisée | Un coaching d'usage est mis en place sur une durée d'au moins un an
| Assurer un suivi des consommations | 46 |  | Un monitoring est mis en place permettant le suivi des consommations : d'électricité, de chauffage et de climatisation et d'eau | Une plateforme numérique de suivi des consommations utilisable par les entreprises est mise en place
| Maîtriser les coûts d'exploitation | 47 | Les charges d'exploitation sont estimées en phase conception, permettant d'apprecier le coût associé au fonctionnement (consommations énergétiques, entretien, maintenance, services...) Le niveau de charges est suivi sur au moins 2 ans après la livraison du bâtiment. | Le coût global de l'opération est estimé et transmis (coûts de construction et d'exploitation)
Label | Répondre à un label de qualité environnementale | 48 | la maitrise d’ouvrage devra sélectionner un label et son niveau de performance dans la liste suivante : - HQE Bâtiment durable – Très performant - BREEAM – Very good - LEED – Argent - BDM tertiaire - Argent L’intégralité des livrables nécessaires aux différentes labélisations du projet sera mise à disposition de l’EPA EUROMEDITERRANEE | la maitrise d’ouvrage devra sélectionner un label et son niveau de performance dans la liste suivante : - HQE Bâtiment durable – Excellent - BREEAM – Excellent - LEED – OR - BDM tertiaire - OR L’intégralité des livrables nécessaires aux différentes labélisations du projet sera mise à disposition de l’EPA EUROMEDITERRANEE