## Synthèse
B26-00643-MGE : TRAVAUX DE RENOVATION DU HALL D’ACCUEIL ET DE LA ZONE DE VENTE A EMPORTER DU RESTAURANT N°1 (BATIMENT 103) DU CEA DE CADARACHE. LOT N°3 : ELECTRICITE COURANT FORT.
1/ Synthèse de la Décomposition des Prix
NOM du SOUMISSIONNAIRE à renseigner
La Synthèse de la décomposition de prix (DP) du marché comporte une matrice détaillant :
- la structuration du périmètre des montants par part, et par poste : part ferme, part estimative pour prestations supplémentaires
- Pour chacune, il est précisé les caractéristiques des postes : forfaitaire pour les montants au forfait ou estimatif pour les montants plafond
Synthèse de la décomposition de prix (DP) du marché
|  | Montant du Marché en €HT (sur la base du scénario fixé par le CEA) |  | Montant total du Marché en €HT
Part ferme | Forfaitaire | 0 |  | 0
Part optionnelle | Forfaitaire | 0 |  | 0
Part estimative pour prestations supplémentaires | Estimatif | #VALUE! |  | 0
Part estimative sur devis préalable (traitées via FDMDP) Article 7.4 du marché | Estimatif | #VALUE! | montant estimatif calculé sur la base du scénario du BPC fixé par le CEA | 0 | Dans le marché cette part sera plafonnée à 10% du montant de la part ferme
MONTANT TOTAL |  | #VALUE! |  | 0
Quelques rappels :
• Les prix sont renseignés en euros Hors Taxes aux conditions économiques du marché (mois de remise de l'offre) • Les prix comprennent l’ensemble des prestations décrites dans le DCE (marché, cahier des charges, ses annexes, autres documents applicables...) • Les prix sont arrondis au centième, donc à renseigner dans le tableur avec au maximum 2 chiffres après la virgule. Ne pas laisser de ligne vide ou, le cas échéant, si chiffré à "0" volontairement, veuillez l'indiquer et l'expliquer dans votre offre. • EN AUCUN CAS LES SOUMISSIONNAIRES NE PEUVENT SUPPRIMER LES LIGNES ET LES COLONNES DES DECOMPOSITIONS, NI EN MODIFIER LA STRUCTURE (ni modifier les quantités indiquées dans le scénario du BPU). • Pour toute question ou problème rencontré sur le présent fichier EXCEL de Décomposition des prix (y compris problème de formule ; question pour compléter le fichier...), veuillez impérativement contacter l'acheteur CEA via une question posée sur la plateforme PLACE. • Le soumissionnaire précisera si le chiffrage des prestations prévues en base marché s'appuie sur le montant des taux horaires/journaliers renseignés dans le BPC pour le chiffrage de son offre engageante (Part ferme, optionnelle, BPU). Si tel n'est pas le cas, veuillez l'indiquer et préciser quels taux ont été utilisés pour chaque profil dans le chiffrage de chaque part. • Le soumissionnaire remet une offre engageante. Du fait de son expérience, de son savoir-faire et de ses connaissances des règles de l'art, le soumissionnaire est à même d'avoir l'appréciation nécessaire et suffisante pour lui permettre de s'engager sur le chiffrage des prix forfaitaires et des prix unitaires forfaitaires, sur la base des documents qui lui ont été remis dans le cadre de la consultation. En cas d’erreurs ou d’omission du soumissionnaire sur son chiffrage, si son offre est retenue, en tant que Titulaire, il devra donc assumer seul tout écart de son fait ou erreur de chiffrage.
• Précision pour les Montants forfaitaires : - Les volumes et quantités indiqués par le soumissionnaire dans la DP relèvent de sa propre appréciation du besoin et ne sauraient en aucun cas remettre en cause le caractère forfaitaire du marché et l’obligation de résultat inhérente au marché. - Le soumissionnaire renseignera obligatoirement les demandes de sous-détail d'indication de volume (donné à titre indicatif), et ce afin que son offre soit analysée. - Les dispositions du DCE et l'article "conditions financières" du marché précise ce que comportent les prix de l'offre.

## Part ferme
B26-00183-MGE : TRAVAUX DE RENOVATION DU HALL D’ACCUEIL ET DE LA ZONE DE VENTE A EMPORTER DU RESTAURANT N°1 (BATIMENT 103) DU CEA DE CADARACHE. LOT N°3 : ELECTRICITE COURANT FORT.
2/ DPGF TRAVAUX PART FERME
Les quantitatifs (fournitures et main-d’œuvre) prévus dans la DPGF sont à l’appréciation et sous la responsabilité du soumissionnaire et ne sauraient en aucun cas remettre en cause le caractère forfaitaire du marché et l'obligation de résultat inhérente à ce dernier.
Les prix incluent tous les frais (documentation, déplacement sur Cadarache et dans un rayon de 50 km autour de Cadarache).
Les Formules de révision des prix du Projet de Marché seront appliquées pour cette onglet.
|  |  | SOCIÉTÉ : | Soumissionnaire |  |  | VISA(S) :
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire au titre de la part ferme (€ HT)
[5 empty] | Fournitures (FO) |  |  |  | Main d'œuvre (MO) |  |  | Coût total en €HT (FO+MO)Main d'œuvre (MO)
|  |  |  | Quantités estimées | Unité | Prix unitaire en €HT | Quantité | Sous-total FO en €HT | Prix €HT/h | Quantité | Sous-total MO en €HT
|  | Fourniture et pose suivant CCTP plans et schémas | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | L'entreprise soumissionnaire est tenue de vérifier les quantités du présent bordereau. Dans le cas où il estimerait que ces quantités ne correspondent pas à l'ouvrage, il pourra les modifier (sur un document annexé), sans toutefois en changer l'ordre et le libellé des articles énoncés. Le fait de prendre les quantités du présent bordereau, suppose que celles-ci ont été vérifiées par l'entrepreneur. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | NOTA IMPORTANT: Toutes les offres devront OBLIGATOIREMENT être réalisées sur le "présent" document quantitatif, sinon elles seront automatiquement éliminées ! | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
03.6.1 |  | Etudes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Ensemble pour études suivant CCTP. |  | 1 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
03.6.2 |  | Installation de chantier |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Ensemble pour installation de chantier suivant CCTP. |  | 1 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
03.6.3 |  | Travaux de dépose |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Coupures et consignations électriques durant les travaux de démolitions, compris repérage des réseaux à conserver durant les travaux, compris étiquetage «réseau sous tension» et accompagnement du lot second oeuvre. |  | 1 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Main d'œuvre pour dépose des installations existantes non utilisées ou hors normes dans l’emprise des locaux réaménagés du projet, compris nettoyage et rebouchage adapté. |  | 1 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
03.6.4 |  | Prise de terre et liaisons équipotentielles |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Vérification de la valeur de la résistance de terre existante compris mise à niveau de cette dernière si nécessaire. |  | 1 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Mises à la terre et liaisons équipotentielles. |  | 1 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
03.6.5 |  | Armoire Divsionnaire Espace Club |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Modifications, extensions et mise en sécurité de l'armoire. |  | 1 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
03.6.6 |  | Armoire Divsionnaire LABO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Repose, modifications et mise en sécurité de l'armoire compris raccordements. |  | 1 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
03.6.7 |  | Armoire Divsionnaire Association Bât.103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Modifications, extensions et mise en sécurité de l'armoire. |  | 1 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
03.6.8 |  | Armoire Ondulée Bât.103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Modifications, extensions et mise en sécurité de l'armoire. |  | 1 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
03.6.9 |  | Coffret de Commande éclairage |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Modifications et mise en sécurité de l'armoire. |  | 1 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Fourniture et pose suivant CCTP plans et schémas
03.6.10 |  | Armoire Divisionnaire Sous-Station |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Modifications et mise en sécurité des départs S7 et S8. |  | 1 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
03.6.11 |  | Alimentations et Attentes Spécifiques |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Alimentation en attente pour Distributeur Automatique. |  | 3 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Alimentation en attente pour Infrarouge Robinetterie. |  | 1 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Maintien de l'alimentation en attente pour CTA simple flux comprenant la reprise du cheminement en GT verticale et en toiture. |  | 1 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Maintien de l'alimentation en attente pour CTA double flux comprenant la reprise du cheminement en GT verticale et en toiture. |  | 1 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Alimentation en attente pour Régulation LABO. |  | 1 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Alimentation en attente pour VMC LABO. |  | 2 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Alimentation en attente pour Multisplit Bureaux P77-P78. |  | 1 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Alimentation en attente pour Porte Automatique P51. |  | 1 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Alimentation et raccordement pour Porte Automatique Existante. |  | 3 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
06.6.12 |  | Équipements des locaux. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Ensemble pour travaux de cheminement et de distribution. |  | 1 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | EXTÉRIEUR | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Luminaire de type 06. |  | 6 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Commande par horloge astronomique 6 foyers. |  | 1 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | RDC | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Luminaire de type 01 |  | 5 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Luminaire de type 02 |  | 80 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Luminaire de type 03 |  | 15 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Luminaire de type 04 |  | 12 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Luminaire de type 05 |  | 10 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Luminaire de type 07 |  | 2 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Luminaire de type 08 |  | 14 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Détecteur de présence et de luminosité. |  | 23 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | BP DALI. |  | 5 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Commande multi-scènes DALI. |  | 1 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Prise RJ45 compris liaison réseau vers routeur DALI. |  | 1 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Câblage et mise en service programmation DALI. |  | 1 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Interrupteur va et vient étanche. |  | 2 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Goulotte 3 compartiments. |  | 50 | ml |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Goulotte 1 compartiment. |  | 24 | ml |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Prise de courant 2P+T 16A. |  | 52 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Prise de courant 2P+T 16A sur goulotte. |  | 34 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Prise de courant 2P+T 16A SP CAFÉ. |  | 2 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Prise de courant 2P+T 16A étanche. |  | 15 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Prise de courant 2P+T 16A étanche Meuble Foid. |  | 4 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Prise de courant 2P+T 16A étanche Armoire Froide + |  | 4 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Prise de courant 2P+T 16A étanche Armoire Froide - |  | 2 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Prise de courant 2P+T 16A étanche Armoire Couteaux. |  | 1 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Prise de courant 2P+T 16A étanche Vitrine Boissons. |  | 1 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Prise de courant 2P+T 16A SP étanche Vitrine Chaude. |  | 2 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Prise de courant 2P+T 16A SP étanche Vitrine Froide. |  | 1 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Fourniture et pose suivant CCTP plans et schémas | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Prise de courant 2P+T 16A SP étanche Grill. |  | 2 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Prise de courant 2P+T 16A SP étanche MerryChef. |  | 1 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Prise de courant 2P+T 16A SP étanche Lave Verres. |  | 1 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Prise de courant 2P+T 16A SP étanche Lave Vaisselle. |  | 1 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Prise de courant 3P+N+T 16A SP étanche Cpe Légumes. |  | 1 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Poste de travail sur goulotte équipé : |  | 3 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
* 3 PC 2P+T
* 1 PC 2P+T ondulée
| - | Poste de travail sur Comptoir équipé : |  | 2 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | * 3 PC 2P+T | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
* 1 PC 2P+T ondulée
03.6.13 |  | Eclairage de sécurité |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | BAES SATI 45 lumens IP21 IK07. |  | 13 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | BAES SATI 45 lumens IP43 IK07. |  | 1 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | BAES SATI 400 lumens IP21 IK07. |  | 8 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Ensemble pour câblage d'alimentation et de télécommande. |  | 1 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Total Hors Taxes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DPGF Suivi et Etudes part ferme (hidden)
B24-03190-HTO : Travaux de réparation des soudures du gainage métallique des poteaux génie civil du LECA
2/ DPGF Suivi et Etudes part ferme
Les prix incluent tous les frais (documentation, déplacement sur Cadarache et dans un rayon de 50 km autour de Cadarache).
La Formule 1 de révision des prix du Projet de Marché sera appliquée pour cette onglet.
SOCIÉTÉ : | Soumissionnaire |  |  | VISA(S) :
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire au titre de la part ferme (€ HT)
DPGF
| Coût de la main d'œuvre € HT | [9 empty] | TOTAL € HT
| Profil | [8 empty] | Nombre total d'heures
Description du profil
Taux horaire en € HT
| Unité | h | h | h | h | h | h | h | h
Organisation de l’affaire et gestion du chantier : Documents d’organisation, projet et chantier, suivi technique et contractuel du marché, …. | [10 empty] | 0
Etudes d'exécution (cahier de soudage, modes opératoires, liste des opérations de montage et contrôle, procédures, etc,,,,) | [10 empty] | 0
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE DPGF SUIVI ET ETUDES PART FERME (€ HT) | [10 empty] | 0
Les quantitatifs (fournitures et main-d’œuvre) prévus dans la DPGF sont à l’appréciation et sous la responsabilité du soumissionnaire et ne sauraient en aucun cas remettre en cause le caractère forfaitaire du marché et l'obligation de résultat inhérente à ce dernier.

## DPGF Suivi et Etudes Option (hidden)
B24-03190-HTO : Travaux de réparation des soudures du gainage métallique des poteaux génie civil du LECA
2/ DPGF Suivi et Etudes part optionnelle
Les prix incluent tous les frais (documentation, déplacement sur Cadarache et dans un rayon de 50 km autour de Cadarache).
La Formule 1 de révision des prix du Projet de Marché sera appliquée pour cette onglet.
SOCIÉTÉ : | Soumissionnaire |  |  | VISA(S) :
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire au titre de la part optionnelle (€ HT)
DPGF
| Coût de la main d'œuvre € HT | [9 empty] | TOTAL € HT
| Profil | [8 empty] | Nombre total d'heures
Description du profil
Taux horaire en € HT
| Unité | h | h | h | h | h | h | h | h
Organisation de l’affaire et gestion du chantier : Documents d’organisation, projet et chantier, suivi technique et contractuel du marché, ….
Etudes d'exécution (cahier de soudage, modes opératoires, liste des opérations de montage et contrôle, procédures, etc,,,,)
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE DPGF SUIVI ET ETUDES PART OPTIONNELLE (€ HT) | [10 empty] | 0
Les quantitatifs (fournitures et main-d’œuvre) prévus dans la DPGF sont à l’appréciation et sous la responsabilité du soumissionnaire et ne sauraient en aucun cas remettre en cause le caractère forfaitaire du marché et l'obligation de résultat inhérente à ce dernier.

## Part optionnelle
B26-00183-MGE : TRAVAUX DE RENOVATION DU HALL D’ACCUEIL ET DE LA ZONE DE VENTE A EMPORTER DU RESTAURANT N°1 (BATIMENT 103) DU CEA DE CADARACHE. LOT N°3 : ELECTRICITE COURANT FORT.
3/ DPGF TRAVAUX PART OPTIONNELLE
Les quantitatifs (fournitures et main-d’œuvre) prévus dans la DPGF sont à l’appréciation et sous la responsabilité du soumissionnaire et ne sauraient en aucun cas remettre en cause le caractère forfaitaire du marché et l'obligation de résultat inhérente à ce dernier.
Les prix incluent tous les frais (documentation, déplacement sur Cadarache et dans un rayon de 50 km autour de Cadarache).
Les Formules de révision des prix du Projet de Marché seront appliquées pour cette onglet.
|  |  | SOCIÉTÉ : | Soumissionnaire |  |  | VISA(S) :
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire au titre de la part ferme (€ HT)
[5 empty] | Fournitures (FO) |  |  |  | Main d'œuvre (MO) |  |  | Coût total en €HT (FO+MO)Main d'œuvre (MO)
[5 empty] | Unité | Prix unitaire en €HT | Quantité | Sous-total FO en €HT | Prix €HT/h | Quantité | Sous-total MO en €HT
|  | Fourniture et pose suivant CCTP plans et schémas | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
L'entreprise soumissionnaire est tenue de vérifier les quantités du présent bordereau. Dans le cas où il estimerait que ces quantités ne correspondent pas à l'ouvrage, il pourra les modifier (sur un document annexé), sans toutefois en changer l'ordre et le libellé des articles énoncés. Le fait de prendre les quantités du présent bordereau, suppose que celles-ci ont été vérifiées par l'entrepreneur.
NOTA IMPORTANT: Toutes les offres devront OBLIGATOIREMENT être réalisées sur le "présent" document quantitatif, sinon elles seront automatiquement éliminées !
03.7 |  | OPTION |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Maintien de l'alimentation en attente pour CTA simple flux comprenant la reprise du cheminement en GT verticale et en toiture. | ens | -1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Maintien de l'alimentation en attente pour CTA double flux comprenant la reprise du cheminement en GT verticale et en toiture. | ens | -1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Alimentation en attente pour CTA simple flux. | u | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - | Alimentation en attente pour CTA double flux. | u | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BPC
B26-00183-MGE : TRAVAUX DE RENOVATION DU HALL D’ACCUEIL ET DE LA ZONE DE VENTE A EMPORTER DU RESTAURANT N°1 (BATIMENT 103) DU CEA DE CADARACHE. LOT N°3 : ELECTRICITE COURANT FORT.
4/ Bordereau de prix complémentaires (BPC)
Les prix incluent tous les frais (documentation, déplacement sur Cadarache et dans un rayon de 50 km autour de Cadarache).
SOCIÉTÉ : | Soumissionnaire |  | VISA(S) :
1. Taux horaires applicables au présent marché (€ HT)
Les taux de main d’oeuvre s’appliquent au personnel directement employé à la réalisation du travail concerné. Ces prix sont applicables pour l’horaire légal hebdomadaire sans majoration au-delà de cet horaire, sauf pour les heures de nuit de 21 h à 6 h, dimanches et jours fériés. Les taux sont forfaitaires et comprennent notamment : - les salaires par qualification et catégorie de personnel avec son matériel et outillage, toutes les indemnités, les frais de transport et de déplacement, les voyages périodiques, les primes diverses, les charges sociales, etc. - les frais d’homologation et de qualification du personnel lorsque celles-ci sont requises, - les frais de transport, de manutention, d’utilisation, d’entretien et d’amortissement de l’outillage complémentaire de chantier, les consommables divers propres à la profession, - les frais d’encadrement du personnel, les frais d’assurance et de chantier, les frais généraux, les aléas et le bénéfice , - les frais d’établissement des attachements et des documents de toute nature demandés par le marché, - les charges et taxes, autre que la TVA, incombant au soumissionnaire, - les matériels informatiques, - les frais de secrétariat, - de manière générale, les charges financières propres au fonctionnement de l'entreprise du soumissionnaire, des cotraitants, des sous-traitants et des fournisseurs, La qualification du personnel employé doit, sans exception, correspondre au travail à exécuter.
| Profil | Description du profil | Taux horaire € HT
| Profil 1 | Chargé d'affaires ou équivalent | XX
| Profil 2 | Conducteur de travaux ou équivalent | XX |  | 0
| Profil 3 | Chef de chantier ou équivalent | XX
| Profil 4 | Compagnon ou équivalent | XX
| Profil 5 | Ingénieur études ou équivalent | XX
| Profil 6 | Technicien bureau d'études ou équivalent | XX
| Profil 7 | A compléter par le soummisionnaire | XX
| Profil 8 | A compléter par le soummisionnaire | XX
2. Coûts de mobilisation/démobilisation
Le CEA se réserve la possibilité de notifier au Titulaire l’arrêt momentané des travaux du marché (cf. Article "Conditions d'exécutions particulières - Démobilisation et remobilisation"). Dans ce cas et suivant les conditions définies au Marché, les montants forfaitaires suivants seront applicables :
| Montant forfaitaire de démobilisation équipes, matériels et installations mobiles |  | 0
| Montant forfaitaire de mobilisation équipes, matériels et installations mobiles |  | 0
3. Coefficient de peines et soins
Pour l’élaboration de son devis, dans le cadre d’une sous-traitance ou d’un approvisionnement pour répondre à une demande de modification, et dans la mesure où ne peut que sous-traiter ou se fournir chez un tiers, le prix est déterminé par l’application d’un coefficient de peines et soins au prix d’achat hors taxe de ces sous-traitances ou approvisionnements, sur présentation de la facture du tiers. Ce coefficient de peines et soins rémunère le Titulaire de tous les frais relatifs aux opérations telles que commande, contrôle, acheminement, manutention jusqu’au point de mise en œuvre, encadrement du sous-traitant pour lequel le Titulaire reste responsable. Le suivi et la surveillance du sous-traitant est également comprise pour toutes les phases prévues de son intervention : de la phase études à la phase réalisations et essais, qu'il s'agisse d'un intervention en usine et/ou sur site, etc…... Il comprend le bénéfice du Titulaire. Préalablement à l’approvisionnement ou de la réalisation de la sous-traitance, le Titulaire consulte avec mise en concurrence (au minimum 3 devis) et justifie de manière expresse au maître d’œuvre la motivation de son choix.
Le coefficient de peines et soins est fixé à : |  |  |  | 1,XX

## BPC scénario
B26-00183-MGE : TRAVAUX DE RENOVATION DU HALL D’ACCUEIL ET DE LA ZONE DE VENTE A EMPORTER DU RESTAURANT N°1 (BATIMENT 103) DU CEA DE CADARACHE. LOT N°3 : ELECTRICITE COURANT FORT.
5/ Part estimative sur devis préalable (FDMDP) selon scénario BPC
SOCIÉTÉ : | Soumissionnaire |  |  | VISA(S) :
| Unité | Quantité | Hypothèse prise pour la simulation : origine des quantités appliquées | Montant unitaire | Hypothèse prise pour la simulation : Origine du montant | Total
Chargé d'affaires ou équivalent | Nombre heure | 40 | 1 mois | XX | Taux horaire du BCP | #VALUE!
Conducteur de travaux ou équivalent | Nombre heure | 40 | 1 mois | XX | Taux horaire du BCP | #VALUE!
Chef de chantier ou équivalent | Nombre heure | 40 | 1 mois | XX | Taux horaire du BCP | #VALUE!
Compagnon ou équivalent | Nombre heure | 40 | 1 mois | XX | Taux horaire du BCP | #VALUE!
Ingénieur études ou équivalent | Nombre heure | 40 | 1 mois | XX | Taux horaire du BCP | #VALUE!
Technicien bureau d'études ou équivalent | Nombre heure | 40 | 1 mois | XX | Taux horaire du BCP | #VALUE!
Démobilisation | Unité | 1 | 1 jour de demob/remob sur une periode de 1 mois | 0 | Prix du BCP | 0
Remobilisation | Unité | 1 | 1 jour de demob/remob sur une periode de 1 mois | 0 | Prix du BCP | 0
Peines et soins | Achat moyen en €HT | 1500 | montant fixé par le CEA | 1,XX | Montant de la majoration du coefficient de peines et soins | #VALUE!
TOTAL - Montant du scénario | [5 empty] | #VALUE!