## Feuil1
PROJET SPOT TRANSFORMATION D'UN RESTAURANT COLLECTIF EN PLATEFORME TECHNOLOGIQUE DE FORMATION ET DE RECHERCHE
LOT N°10 - CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
N° | DESIGNATION | U | QUANT | P.U.V | PRIX TOTAL
1.9 | DESCRIPTION DE CHAUFFAGE CLIMSATION VENTILATION
1.9.1 | Modification du réseau Primaire d'eau glacée
| Modification de la bouteille de découplage et départ réseau aller/retour | Ens | 1
| Calorifuge | Ens | 1
| Test d’étanchéité avant et après travaux | Ens | 1
| Expansion remplissage | PM
| Traitement d'eau | PM
| Traitement des boues | PM
1.9.2 | Divers en Toiture technique - Existant et dévoiement réseau toiture
| Netutralisation du réseau secondaire EC/EG et dépose des équipements existants | Ens | 1
Tube acier noir ou acier Mapress
| - DN 80 | ml | 35
| - DN 65 | ml | 50
| - DN 50 | ml | 45
| - DN 40 | ml | 35
| - DN 32 | ml | 125
| - DN 25 | ml | 80
| - DN 20 | ml | 140
| Calorifuge | ml | 475
Pompes à débit variable sur réseau change over
| - DN 80 réseau change over | U | 1
| - DN 32 réseau CTA | U | 1
| - DN 32 réseau CTA | U | 1
| Bouteilles de purge manuelle et automatique aux points hauts de l'installation | Ens | 1
| Robinets de vidange aux points bas | Ens | 3
| Vanne 3 voies de régulation électronique indépendante de la pression et assurerant l'auto-équilibrage | Ens | 3
Sur chaque antenne principale:
| Vannes d'isolement | Ens | 3
Distribution sur plateau
Sur chaque unité intérieure :
| Vannes d'isolement | Ens | 66
Distribution en Local technique
Sur chaque CTA :
| Vannes d'isolement | Ens | 4
| Calorifuge | ml | 35
| Protection isoxale | PM
1.9.3 | Traitement d'ambiance
Traitement des locaux
| Ventilo-convecteur type cassette équipé de moto-ventilateurs (2tubes) | U | 33
| Support anti-vibratils | Inclut
| Vanne 2 voies motorisée | Inclut
| Régulateur d'ambiance | U | 33
| Système multizone | Ens | 1
| Kit fixation de l'ensemble des unités | U | 33
1.9.4 | Installation de ventilation double flux
| CTA 01 | U | 1
| Plots anti vibratiles | Ens | 1
| Mise en service | Ens | 1
| Levage et manutention | Ens | 1
| CTA 02 | U | 1
| Plots anti vibratiles | Ens | 1
| Mise en service | Ens | 1
| Levage et manutention | Ens | 1
Raccordements hydrauliques
| Vanne d'isolement | Ens | 4
| Jeu de flexibles calorifugés M1 épaisseur 13 mm (étanches à l'air) | Ens | 1
| Vanne de régulation 3 voies à boisseau sphérique | Ens | 2
| Vanne d'équilibrage | Ens | 2
| Robinets de vidange | Ens | 2
| Compteurs d'énergie | Ens | 2
| Thermomètres de contrôle | Ens | 4
| bouteilles de purge manuelle et automatique | Ens | 2
| CCF | U | 7
Raccordements aérauliques
| manchettes souples M0 | Ens | 4
| pièces de transformation en acier galvanisé calorifugées | Ens | 4
Soufflage d'air
| Gaines acier galvanisé | kg | 2200
| Registre motorisé de réglage de débit | Ens | 7
| Diffuseur | Ens | 7
| Grilles sur gaines | Ens | 18
| Diffuseur ligne | Ens | 1
| Conduits flexibles M0 y/c supports | Ens | 1
| Peinture des gaines | Ens | 1
Calorifuge
| Panneaux de laine minérale M0 ép. 25mm | Ens | 1
Reprise d'air
| Gaines acier galvanisé | kg | 3100
| Registre de réglage de débit | Ens | 7
| Diffuseur | Ens | 11
| Grilles sur gaines | Ens | 18
| Diffuseur ligne | Ens | 1
| Conduits flexibles M0 y/c supports | Ens | 1
| CCF | U | 7
| Peinture des gaines | Ens | 1
Calorifuge
| Panneaux de laine minérale M0 ép. 25mm | Ens | 1
Insonorisation
| Piège à son CTA Ø450 | U | 8
| Piège à son plateau | PM
| Ø355 | U | 2
| Ø315 | U | 3
| Ø250 | U | 5
| Ø200 | U | 6
| Ø160 | U | 1
| Teinte blanche des réseaux aéraulique | Ens | 1
1.9.5 | Installation à détente directe
UNITE EXTERIEURE
| Unité extérieure | u | 1
| Plots antivibratiles | Ens | 1
| Transport | PM
| Manutention levage | PM
| Mise en service | Ens | 1
Liaisons frigorifiques
| - Tube frigorifique calorifugé y/c raccords, supports et accessoires | ml | 25
| - Dérivations | Ens | 1
| - Chemin de dalles | ml | 25
Unité intérieure
| Unité intérieure | u | 1
Réseau d'évacuation des condensats CTA
| - raccts | u | 1
| - tube pvc M1 y/c manchons de dilatation, tès de dégorgement, | ml | 5
| - raccts sur réseaux d'évacuation y/c siphons | Ens | 2
Commandes locales
| - Commande filaire simplifiée | Ens | 1
Passerelle
| - Passerelle vers GTB | PM
1.11 | REGULATION
| Controleur | Ens | 1
| Programmation | Ens | 1
| Analyse fonctionnelle | Ens | 1
| Gestion du confort thermique | Ens | 1
| Gestion de ventilation de confort | Ens | 1
| Centralisateur comptage fluides | Ens | 1
| Pilotages des équipements | Ens | 1
| Liste de points | Ens | 1
| Cablage raccordement et essais | Ens | 1
1.12 | SUPERVISION
| Interface | Ens | 1
1.13 | ARMOIRES ELECTRIQUE
| Armoire électrique CVC | Ens | 1
1.14 | ESSAIS ET REGLAGE
| Essais et réglages | Ens | 1
1.15 | CALCULS ET PLANS EXECUTIONS
| Calcul et plans d'éxécutions | Ens | 1
TOTAL GENERAL BASE H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL GENERAL BASE T.T.C.