## Feuil1
PROJET SPOT TRANSFORMATION D'UN RESTAURANT COLLECTIF EN PLATEFORME TECHNOLOGIQUE DE FORMATION ET DE RECHERCHE
LOT N°12 - ELECTRICITE COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
N° | DESIGNATION | U | QUANT | P.U.V | PRIX TOTAL
COURANTS FORTS ET FAIBLES
| ETUDE | Ens | 1 |  | 0
12 | TRAVAUX COURANTS FORTS
12.1 | DEPOSE DES INSTALLATIONS
| Dépose - Curage | Ens | 1
| Restitution | Ens | 1
| Récupération CDC | ml | 80
12.2 | INSTALLATION DE CHANTIER | Ens | 1 |  | 0
| Coffret de chantier | u | 4
| Eclairage de chantier | ens | 1
12.3 | CONSUEL / CT | Ens | 1 |  | 0
12.4 | ORIGINE DE L'INSTALLATION | PM
12.5 | RESEAU DE TERRE | Ens | 1 |  | 0
12.6 | PROTECTIONS CONTRE LA FOUDRE | PM
12.7 | TGBT | U | 1 |  | 0
12.8 | TABLEAU DIVISIONNAIRE | U | 1 |  | 0
12.9 | COMPTAGE | Ens | 1 |  | 0
12.10 | ECLAIRAGE
| TYPE 1 | U | 130 |  | 0
| TYPE 2 | U | 33 |  | 0
| TYPE 3 | U | 25 |  | 0
| TYPE 4 | U | 34 |  | 0
| TYPE 5 | ml | 144 |  | 0
| TYPE 6 | ml | 1 |  | 0
| TYPE 7 | U | 14 |  | 0
| TYPE 8 | U | 22 |  | 0
| TYPE 9 | U | 4 |  | 0
| TYPE 10 | U | 1 |  | 0
12.11 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| BAES evacuation | U | 22 |  | 0
| BAES ambiance | U | 5 |  | 0
| Télecommande inclut dans TGBT | PM
12.12 | APPAREILLAGE
12.12.1 | APPAREILLAGE
| PC 10/16 A 2P+T de service | Ens | 40 |  | 0
| Inter / VV / SA | Ens | 12 |  | 0
12.12.2 | POINT D'ACCES INFORMATIQUE
| PAI 1RJ + 2PC | Ens | 3 |  | 0
12.12.3 | NOURRICE POSTE DE TRAVAIL
| 2RJ et 4PC | Ens | 79 |  | 0
| 3RJ et 4PC | Ens | 8 |  | 0
| 2RJ et 2PC | Ens | 8 |  | 0
12.12.4 | BOITE DE SOL | U | 7 |  | 0
12.12.5 | TABLEAUTIN DE COMMANDE ECLAIRAGE | U | 1 |  | 0
12.12.6 | DETECTEURS
| Détecteur de présence Type 1 - Circulations | U | 33 |  | 0
| Détecteur de présence Type 2 - Sanitaires / LT | U | 20 |  | 0
12.12.7 | RAIL ALIMENTATION PRISE EN PLAFOND
| Rail 10 ml + Embouts + Eclisses + Griffes + Chariot | U | 4 |  | 0
| Accessoires de raccordement | U | 4 |  | 0
| Nourrice équipés de deux Prises | U | 8 |  | 0
12.13 | CÂBLAGES - CHEMINEMENTS
12.13.1 | CÂBLAGES
| Câble 3x1,5 mm2 R2V | m | 2500 |  | 0
| Câble 5x1,5 mm2 R2V | m | 900 |  | 0
| Câble 3x2,5 mm2 R2V | m | 7500 |  | 0
| Câbles autres sections - R2V | ENS | 1 |  | 0
12.13.2 | CHEMINENT
| Chemin de câble CFO Blanc Laque | m | 45 |  | 0
| Chemin cable CFO | m | 51 |  | 0
| Chemin de câble CFA Blanc Laque | m | 45 |  | 0
| Chemin de câble CFA | m | 51 |  | 0
12.14 | ATTENTES ELECTRIQUES - DIVERS
| Câble 3x1,5 mm2 R2V | m | 110 |  | 0
| Câble 3x2,5 mm2 R2V | m | 100 |  | 0
| Câbles autres sections - R2V | Ens | 1 |  | 0
| Câble - CR1 | m | 100 |  | 0
| Attentes électriques CVC + production CVC | Ens | 1 |  | 0
12.15 | COUPURES D'URGENCE
| Arrêt d'urgence | Ens | 3 |  | 0
| SOUS TOTAL 2 |  |  |  | 0
13 | TRAVAUX COURANTS FAIBLES
13.1 | ALARME INCENDIE
| Centrale | u | 1 |  | 0
| Détecteur DAI | u | 5 |  | 0
| Déclencheur manuel | u | 6 |  | 0
| Diffuseur Sonore | u | 9 |  | 0
| Diffuseur lumineux | u | 6 |  | 0
| Câblage complet - Raccordements | Ens | 1 |  | 0
| Mise en service et essais | Ens | 1 |  | 0
13.2 | VDI
| Baie VDI - baie 19" 800x800 - 42U SR - Equipé | Ens | 1 |  | 0
| Prises RJ45 C6a intégrées | u | 191 |  | 0
| Câblage CAT6a avec écran général (F/FTP) 500MHz | ml | 8595 |  | 0
| Essais, test, recette | Ens | 1 |  | 0
13.3 | SURETE ANTI INTRUSION
| Unté centrale ( Existante ) | PM
| UTL | Ens | 1 |  | 0
| Lecteurs | Ens | 16 |  | 0
| Détecteurs bi volumétrique | Ens | 13 |  | 0
| Contacts | Ens | 16 |  | 0
| Ventouses | Ens | 16 |  | 0
| Boitier de dévérouillage | Ens | 16 |  | 0
| Badge | u | 150 |  | 0
| Cablage | Ens | 1 |  | 0
| Programmation et essais et mise en service | Ens | 1 |  | 0
13.4 | WIFI
| Prises RJ45 C6a intégrées Tenant/aboutissant laissé en attente | Ens | 12 |  | 0
| Câblage C6a avec écran | ml | 540 |  | 0
| Essais, test, recette | Ens | 1 |  | 0
13.5 | GTB
| Liste de point | Ens | 1 |  | 0
| Mise a disposition sur borne - inclus dans TD | PM
| Synthèse défauts - inclus dans TD | PM
| Comptage - inclus poste comptage et TD | PM
13.6 | VIDEOPROJECTEUR
| Cablage Video | Ens | 6 |  | 0
| Cablage écran | Ens | 2 |  | 0
| Accessoire de raccordement et alimentation | Ens | 8 |  | 0
13.7 | SONORISATION
| Accessoire cablage et alimentation | Ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL 3 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL BASE H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL BASE T.T.C. |  |  |  | 0
12.16 | PHOTOVOLTAIQUE 54 kWc auto nettoyant | Ens | 1 |  | 0
13.3 | SURETE ANTI INTRUSION
| Lecteurs | Ens | 2 |  | 0
| Badge( (Portail) | Ens | 2 |  | 0
| Cablage (Portail) | Ens | 2 |  | 0
| TOTAL GENERAL BASE + PHTOVOLTAIQUE H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL BASE T.T.C. |  |  |  | 0