## PDG
100 Avenue d'Alsace 68 000 COLMAR
CREATION DE LA MAISON DU DON A MULHOUSE
PHASE DCE
Lot : Chauffage, Ventilation, Climatisation, Plomberie Santaire
Décomposition du prix global et forfaitaire
Rédacteur : DL
Date d'émission : Avril 2026
Indice: 01
N° de dossier : 2025-233
Agence Région Limousin
90 avenue de Louyat
87100 Limoges
t. 05 55 04 20 21
bet87@larbre-ingenierie.fr
Agence Région Centre
16 Allée Charles Dickens
36000 Châteauroux
t. 02 54 07 79 98
bet36@larbre-ingenierie.fr
Agence Région Auvergne
12 rue des Cigognes
03100 Montluçon
t. 04 70 08 07 58
bet03@larbre-ingenierie.fr
SIEGE SOCIAL
2 avenue Pierre Mendès 23020 Guéret Cedex 9
t. 05 55 52 33 22
bet23@larbre-ingenierie.fr
Agence Région Aquitaine
108 avenue de Cronstadt
40000 Mont de Marsan
t. 05 58 03 86 52
bet40@larbre-ingenierie.fr
Agence Région Grand-Est
12 C Chemin de la Hardt
68040 Ingersheim
t. 03 89 80 39 69
bet68@larbre-ingenierie.fr

## DPGF
Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.
Les quantitatifs quand ils sont renseignés sont donnés à titre indicatif, l'entreprise reste responsable des quantités renseignées et chiffrées.
Légende : PM = pour mémoire (les PU tiennent compte des contraintes, réglementations décrits dans les paragraphes 2-3-4) Ens = l'ensemble U = l'unité ml = le mètre linéaire
| DESIGNATION | UNITE | QTE | P.U. € H.T. | TOTAL € H.T.
2 | ETENDUE DES TRAVAUX |  | PM
3 | TEXTES APPLICABLES |  | PM
4 | BASE DE CALCULS |  | PM
5 | TRAVAUX CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT
5.1 | Généralités |  | PM
5.2 | Unités extérieures
| Fourniture, manutention et pose d'une unité extérieure fonctionnant au R32 de marque Daikin type REYA8 suivant descriptif CCTP Puissance froide 22,4 kW Puissance chaude 25 kW (6°CBH) | ens | 1 |  | 0
| Fourniture, manutention et pose d'une unité extérieure fonctionnant au R32 de marque Daikin type REYA10 suivant descriptif CCTP Puissance froide 22,4 kW Puissance chaude 31,5 kW (6°CBH) | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de pieds silentbloc | ens | 2 |  | 0
Boite de selection mise en place entre groupe extérieur et unités intérieures
| BS8A14AV1B | ens | 1
| BS10A14AV1B | ens | 1
| Ventilation de sécurité R32 | ens | 1
Extracteur en ligne selon CCTP
Conduit circulaire spiralé en tôle d'acier galvanisé suivant CCTP, compris supports plafonnier, fixations, coudes, tés, réductions, bande adhésive etc.
| Ø160 | ml | 30
| Raccordmeent électrique depuis attente | ens | 1
0
5.3 | Unité intérieure
5.3.1 | Cassettes 4 voies
Fourniture et pose d'unité intérieure de type cassette suivant descriptif CCTP y compris pompe de relevage
| FXZA15A | ens | 8 |  | 0
| FXZA20A | ens | 2 |  | 0
5.3.2 | Unité murale
Fourniture et pose d'unité intérieure de type unité murale suivant descriptif CCTP y compris pompe de relevage
| FXAA15 | ens | 2 |  | 0
5.3.3 | Gainables
Fourniture et pose d'unité intérieure de type gainable suivant descriptif CCTP
| FXSA25A | ens | 3 |  | 0
| FXSA32A | ens | 1 |  | 0
| FXSA40A | ens | 2 |  | 0
5.3.4 | Réseau de souflage et reprise des gainables
Conduit circulaire spiralé en tôle d'acier galvanisé suivant CCTP, compris supports plafonnier, fixations, coudes, tés, réductions, bande adhésive etc.
| Ø160 | ml | 15 |  | 0
| Ø200 | ml | 50 |  | 0
| Ø250 | ml | 20 |  | 0
Plénum de raccordement soufflage
| 1 piquage | ens | 1 |  | 0
| 2 piquages | ens | 3 |  | 0
| 3 piquages | ens | 2 |  | 0
| Plenum de raccordement sur grille de reprise | ens | 6 |  | 0
Flexible de raccordement isolé
| Ø160 | ml | 2 |  | 0
| Ø200 | ml | 6 |  | 0
| Ø250 | ml | 6 |  | 0
5.3.5 | Grille de soufflage
Diffuseurs à fentes selon CCTP
| Débit: 300 m3/h | ens | 15 |  | 0
5.3.6 | Grille de reprise
Diffuseurs de reprise selon CCTP
| Débit: 600 m3/h | ens | 4 |  | 0
| Débit: 900 m3/h | ens | 2 |  | 0
5.3.7 | Apports/Déperditions | PM
5.4 | Circuit frigorique
Distribution de fluide frigorifique en cuivre qualité frigo de diamètre adatpé y compris calorifuge, équipements et supportage selon synoptique CCTP et plans
| 1/4" | ml | 250 |  | 0
| 3/8" | ml | 220 |  | 0
| 1/2" | ml | 70 |  | 0
| 5/8" | ml | 35 |  | 0
| 3/4" | ml | 35 |  | 0
| Kit de raccordement refnet | ens | 1 |  | 0
| Condensats | ml | 90 |  | 0
5.5 | Mise en œuvre et garantie
| Opération avant mise en service : mise sous pression 38 bars d'azote pendant 24 heures et recherche de fuites. Puis tirage au vide pendant 12 heures minimum | Ens | 0 |  | 0
| Mise en service général (système, manager, paramétrages, essais, relevés, ...) du constructeur en compagnie d'un frigoriste ou électricien | Ens | 1 |  | 0
| Visite de mise au point par le constructeur | Ens | 1 |  | 0
| Fourniture des éléments pour le montage du dossier DESP | Ens | 1 |  | 0
5.6 | Circuit électrique
| Raccordement depuis attente à proximité des unités extérieures | ens | 2 |  | 0
| Raccordement depuis attente à proximité des unités intérieures | ens | 18 |  | 0
| Liaison bus entre unités extérieures, unités intérieures et boitiers de sélection | ens | 1 |  | 0
| Liaison bus entre télécomande déporté et unité intérieure comprenant les fourreaux pour le passage en encastré des liaisons dans la cloison | ens | 1 |  | 0
5.7 | Commandes individuelles
| Télécommande suivant CCTP | U | 18 |  | 0
5.8 | Commande centralisée
| Fourniture et pose d'une GTC type manager suivant CCTP | U | 1 |  | 0
5.9 | Chauffage électrique
5.9.1 | Convecteurs électrIques
Convecteur électrique selon CCTP
| P:1500 W | ens | 8
5.9.2 | Programmation
| Thermostat programmable selon CCTP y compris cablâge vers radiateurs | ens | 1
| Montant HT paragraphe 5 TRAVAUX DE CHAUFFAGE CLIMATISATION |  |  |  | 0
6 | TRAVAUX VENTILATION
6.1 | Ventilation double flux RDC
6.1.1 | Centrale double flux
| Centrale double flux de marqueFrance Air type Power Box Up selon CCTP: Débit: 1830 m3/h PdC: 300 Pa Batterie électrique pré chauffage: P: 5 kW Batterie post chauffage: P: 6 kW compris chaise pour fixation murale de la CTA | ens | 1 |  | 0
| Régulation selon CCTP | ens | 1 |  | 0
6.1.2 | Raccordement électrique
| Raccordement électrique sur attente | ens | 1 |  | 0
| Raccordement à l'AU du bâtiment | ens | 1 |  | 0
6.1.3 | Piège à son
Piège à son selon CCTP
| Section circulaire L et nb de baffle pour NR < 25 | ens | 2 |  | 0
6.2 | Réseau aéraulique
6.2.1 | Réseau circulaire
Conduit circulaire spiralé en tôle d'acier galvanisé suivant CCTP, compris supports plafonnier, fixations, coudes, tés, réductions, bande adhésive etc. y compris pièce de forme
| Ø125 | ml | 60 |  | 0
| Ø160 | ml | 62 |  | 0
| Ø200 | ml | 8 |  | 0
| Ø250 | ml | 45 |  | 0
| Ø315 | ml | 10 |  | 0
| Ø355 | ml | 15 |  | 0
| Ø400 | ml | 35 |  | 0
Conduit souple de raccordement
| Ø125 | ml | 15 |  | 0
| Ø160 | ml | 10 |  | 0
6.2.2 | Réseau rectangulaire
Conduit rectangulaire en tôle d’acier galvanisée (électro-zinguée laminée à froid) y compris cadre métu, fixations, coudes, tés, piquages, réductions, pièce de forme pour raccordement sur centrales, bande adhésive, pièces de formes trappe de visite etc.selon plan et CCTP
| 200x500 | ml | 6 |  | 0
6.2.3 | Calorifuge
Calorifuge intérieur des gaines aérauliques laine de verre épaisseur 25 mm révétu aluminium selon CCTP
| Ø125 | ml | 60 |  | 0
| Ø160 | ml | 62 |  | 0
| Ø200 | ml | 8 |  | 0
| Ø250 | ml | 45 |  | 0
| Ø315 | ml | 10 |  | 0
| Ø355 | ml | 15 |  | 0
| Ø400 | ml | 35
| 200x500 | ml | 6 |  | 0
6.2.4 | Registre de réglage tout ou peu
Registre de réglage tout ou peu selon CCTP
| Ø125 | ens | 10 |  | 0
| Ø160 | ens | 2
| Sonde de CO2 en local | ens | 6
| Ensemble des raccordements électriques sondes et regulaiton | FT | 1
6.3 | Prise d'air neuf
| Grille de marque France Air type GLA RAL au choix de l'architecte 1100x500 vitesse de passage 2m/s max Débit: 1830 m3/h | ens | 1 |  | 0
| Plénum de raccordement selon CCTP Y compris baffle acoustique | ens | 1 |  | 0
6.4 | Rejet en toiture
| Fourniture et pose coupe en sifflet avec grillage anti volatile selon CCTP, y compris costiere en toiture Débit: 1830 m3/h | ens | 1 |  | 0
6.5 | Diffusion
6.5.1 | Bouches d'extraction/ soufflage
Diffuseurs de soufflage et reprise selon CCTP, marque France Air type Aerys y compris module MR RAL au choix de l'architecte
| D125 : Débit max 90 m3/h | ens | 19 |  | 0
| D160 : Débit max 150 m3/h | ens | 12 |  | 0
| D200 : Débit max 280 m3/h | ens | 6 |  | 0
| Montant HT paragraphe 6 TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  | 0
7 | PLOMBERIE SANITAIRE
7.1 | Origine Branchement Eau froide
| Piquage sur alimentation eau froide existante | ens | 1 |  | 0
Vanne d'isolement
| DN32 | ens | 1 |  | 0
Vanne de vidange
| Filtre selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Clapet anti pollution | ens | 1 |  | 0
| Reducteur de pression | ens | 1 |  | 0
Vanne d'isolement
| DN32 | ens | 1 |  | 0
| Anti belier | ens | 1 |  | 0
| Vanne d'isolement | ens | 1 |  | 0
7.2 | Distribution
7.2.1 | Prescriptions générales
7.2.1.1 | Tube cuivre
Tube cuivre selon CCTP
| CU Ø12/14 | ml | 65 |  | 0
| CU Ø16/18 | ml | 25
| CU Ø20/22 | ml | 28 |  | 0
| CU Ø26/28 | ml | 6
| CU Ø30/32 | ml | 10
7.2.1.2 | Fourreaux | PM
7.2.1.3 | Pose de canalisations | PM
7.2.1.4 | Supports | PM
7.2.1.5 | Calorifuge
Calorifuge classe 2 épaisseur 19mm mini pour tube cuivre suivant CCTP :
| Øint 12 | ml | 65 |  | 0
| Øint 16 | ml | 25 |  | 0
| Øint 20 | ml | 28 |  | 0
| Øint 26 | ml | 6 |  | 0
| Øint 30 | ml | 10 |  | 0
7.3 | Production ECS
7.3.1 | Ballon ECS électrique sanitaires/salle de prélèvement
| Ballon ECS 15L P: 1500 W | ens | 2 |  | 0
| Raccordement électrique | ens | 2 |  | 0
7.3.2 | Ballon ECS électrique salle de pause / local ménage
| Ballon ECS 30L P: 1500 W | ens | 2 |  | 0
| Raccordement électrique | ens | 2 |  | 0
7.3.3 | Ballon ECS électrique Collation
| Ballon ECS 50L P: 2000 W | ens | 1 |  | 0
| Raccordement électrique | ens | 1 |  | 0
7.3.4 | Ballon ECS électrique Vestiaires
| Ballon ECS 150L P: 2000 W | ens | 1 |  | 0
| Raccordement électrique | ens | 1 |  | 0
7.3.5 | Raccordement eau froide eaux usées
| Raccordement en eau froide du ballon ECS | ens | 6 |  | 0
| Groupe de sécurité selon CCTP | ens | 6 |  | 0
| Vanne d'arrêt DN 20 eau froide | ens | 6 |  | 0
| Vanne d'arrêt DN 20 eau chaude | ens | 6 |  | 0
7.4 | Appareils sanitaires
7.4.1 | WC suspendu PMR
| Ensemble WC suspendu selon CCTP, comprenant: Cuvette allongée Reservoir Robinet Abattant Batisupport Plaque Fixations | ens | 2 |  | 0
| Barre coudée 135° finition inox selon CCTP | ens | 2 |  | 0
7.4.2 | WC suspendu
| Ensemble WC suspendu selon CCTP, comprenant: Cuvette allongée Reservoir Robinet Abattant Batisupport Plaque Fixations | ens | 3 |  | 0
7.4.3 | Accastillage
| Porte papier WC selon CCTP | ens | 5 |  | 0
| Pot à balai selon CCTP | ens | 5 |  | 0
| Distributeur de savon selon CCTP | ens | 5 |  | 0
| Poubelle murale selon CCTP |  | 5 |  | 0
7.4.4 | Lave mains accessibles PMR
| Lave mains selon CCTP | ens | 5 |  | 0
| Siphon déporté selon CCTP | ens | 5 |  | 0
| Mitigeur selon CCTP | ens | 5 |  | 0
7.4.5 | Douche vestiaire
| Bac de douche recoupable selon CCTP et plan | ens | 2 |  | 0
| Colonne de douche selon CCTP | ens | 2 |  | 0
| Rideau de douche selon CCTP | ens | 4 |  | 0
| Patère | ens | 4 |  | 0
7.4.6 | Evier salle collation
| Evier double bacs selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Mitigeur avec douchette selon CCTP | ens | 1 |  | 0
7.4.7 | Evier salle de pause
| Evier 1 bac selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Mitigeur avec douchette selon CCTP | ens | 1 |  | 0
7.4.8 | Vidoir local ménage/ DASRI
| Vidoir selon CCTP | ens | 2 |  | 0
| Mitigeur mural selon CCTP | ens | 2 |  | 0
7.4.9 | Attente fontaine à eau/ machine à café/ lave verre plonge
| Attente EF/ECS selon CCTP | ens | 6 |  | 0
7.4.10 | Lave mains salle de prélèvement
| Lave mains selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Siphon déporté selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Mitigeur selon CCTP | ens | 1 |  | 0
7.4.11 | Siphon de sol DASRI
| Siphon de sol selon CCTP | ens | 1 |  | 0
7.4.12 | Relevage DASRI
| Station de relevage selon CCTP | ens | 1 |  | 0
7.5 | Chute EU/EV nouvellement créées RDC / R+1
7.5.1 | Chute et pieds de chute et devoiement
Tube PVC selon CCTP
| Ø100 | ml | 6 |  | 0
| Pieds de chute selon CCTP | ens | 2
7.5.2 | Ventilation primaire
Ventilation primaire en toiture/ facage y compris chapeau selon CCTP
| Æ 100 | ens | 2 |  | 0
7.6 | Modifications des fontes existantes
| Dépose et évacuation des troncons fuyards | ens | 2 |  | 0
| Fonte SMU D: 125 y compris raccordement sur existant | ml | 10 |  | 0
7.7 | Raccordement des appareils sanitaires
Tube PVC
| Ø32 | ml | 70
| Ø40 | ml | 7 |  | 0
| Ø50 | ml | 8
| Ø100 | ml | 15 |  | 0
| Manchon pour raccordement sur réseau fonte existant | FT | 1 |  | 0
| Mise en relation avec le syndicat de copropriété pour coupe EU des logements | FT | 1 |  | 0
7.8 | Collecteurs enterrés
Tube PVC pour collecteur enterré selon CCTP
| DN125 | ml | 28 |  | 0
| Raccordement sur réseau existants | FT | 1 |  | 0
| Montant HT paragraphe 7 TRAVAUX DE PLOMBERIE |  |  |  | 0
8 | DIVERS
| Etude d'éxécution, plans PAC, essais, etc | ens | 1 |  | 0
| DOE/DIU | ens | 1 |  | 0
| Montant HT paragraphe 8 DIVERS |  |  |  | 0
Montant BASE Total H.T. de l'installation
T.V.A. 20%
Montant BASE T.T.C. de l'installation
Cachet et signature :