## BPU Lot 1 CACOR
Edité le 24/02/26 15:54:14
Consultation : 2581STG13
2192599 |  |  | Lot 1 Bief Cacor
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
| Objet : | Accord cadre Battage de palplanches métalliques - Canal des deux mers 2026 - 2030 - Canal des 2 Mers - lot 1 Bief 23 de Cacor palplanches allant jusqu’à 12m (service territorial Garonne)
| Personne morale : | Voies Navigables de France
| N° Prix | Libellé | Prix Unitaire/ Forfait H.T.
| Série 1 | Installation et déplacement matériel
| Série 1.1 | Installation de chantier
Ces prix rémunèrent forfaitairement les prestations définies ci-dessous, en fonction des montants des bons de commande : - l'amenée (transport déchargement et chargements) du matériel nécessaire à l'accomplissement du chantier - la fourniture des équipements et de toutes installations prévues par le plan de prévention. - les locaux mis à la disposition du personnel conformément à la législation en vigueur - les branchements aux réseaux divers pour l'ensemble du chantier, les consommations d'eau et d'énergie - le tri et le traitement de tous les déchets de chantier - les installations assurant l'hygiène sur le chantier, - l’installation des matériels et des équipements de stockage des produits, y compris la préparation des plates-formes supports, - les démarches auprès des gestionnaires de réseaux et occupants du Domaine public fluvial (DICT, …) - l'implantation et le piquetage des travaux, - l'aménagement et l'entretien des accès et des aires de travail.
- les frais de clôture des emprises des installations de chantier et de gardiennage, - le maintien en parfait état de propreté des abords du chantier et des engins amenés à stationner et à travailler sur les espaces publics, - le repliement de toutes les installations en fin de chantier, de tout le matériel, et la remise en état des lieux. - la fourniture, le transport sur le chantier, la mise en place, l'entretien, l'adaptation aux différentes phases de chantier, et le repli en fin de chantier de tous les matériels nécessaires à la signalisation à l'attention des usagers de la voie d'eau et de la piste cyclable pendant toute la durée des travaux, . Les installations de chantier achevées et le matériel de chantier amené à pied d’œuvre, une fraction égale a 60% du prix sera réglée à l'entrepreneur. Le solde sera versé après le repliement de tous les matériels et installations, l'enlèvement des matériaux en excèdent et la remise en état des lieux.
| 1.1.1 | Installation de chantier - Bon de commande inférieur ou égale à 100 000 euros HT
|  | Le forfait | 18000
| 1.1.2 | Installation de chantier - Bon de commande supérieur à 100 000 euros HT
|  | Le forfait | 25000
| 1.2 | Plus-value intervention d'urgence
Plus-value au prix n° 1.1 pour intervention dans un délai maximum de 48 heures à compter de la notification par mail du bon de commande - Article II.4.1 du CCTP
|  | L'unité : | 10000
| 1.3 | Panneau d'information
Ce prix rémunère la fabrication et la mise en place à l'écart de la circulation publique et de la navigation d'un panneau d'information conforme aux dispositions de l'article IV.8 du C.C.T.P. ainsi que son maintien en bon état de lisibilité pendant toute la durée des travaux. Ce prix comprend toutes sujétions de main d’œuvre, de transport, chargement et déchargement
|  | L'unité : | 1000
| Série 2 | Préparation chantier
| 2.1 | Préparation de terrain
Ce prix rémunère l'ensemble des terrassements et réglages nécessaires à la préparation de terrain avant mise en œuvre des palplanches. Il comprend également l'écrêtement du talus existant et le remblaiement des matériaux réutilisables à l'arrière du rideau battu - Article IV.2.1 du CCTP Ce prix comprend toute sujétion de main d' œuvre, de fourniture et de matériel.
|  | Le mètre | 2.5
| 2.2 | Débroussaillage mécanique
Ce prix rémunère au mètre carré les travaux de débroussaillement à l'épareuse ou engin équivalent sur tout le linéaire entre la future protection et la digue (Article IV.1 du CCTP) Ce prix comprend également la suppression des branches s'avérant dangereuses pour les hommes intervenant sur le chantier ou gênantes pour le passage des engins de chantier, le broyage et l'épandage sur place ou l'évacuation des déchets, le nettoyage des outils de coupe ainsi que la désinfection régulière du matériel
|  | Le mètre carré | 2
| 2.3 | Dégagement de gabarit - Elagage
Ce prix rémunère à l'unité toutes les prestations de taille et élagage pour des alignements de platanes ou autre sur la zone indiquée dans le bon de commande - Article IV-1 du CCTP Ces prestations comprennent - démarches éventuelles pour prendre les mesures nécessaires vis à vis de la circulation, - mise en place de la signalisation y compris sur le chemin de halage, - nettoyage des outils de coupe, - ascension dans l’arbre avec nacelle ou corde (les griffes sont rigoureusement interdites), - suppression et taille des branches - broyage et épandage des rémanents sur les talus de la digue du canal. Toutes les précautions doivent être prises pour que les particules de bois n’atteignent par l’eau du canal, - évacuation sur un lieu de stockage désigné par le maître d’œuvre (10 km maximum) - nettoyage du chantier notamment à proximité des voies publiques. Ce prix comprend toute sujétion de main d'œuvre, de transport, chargement déchargement, matériaux et matériel.
|  | L'unité | 150
| Série 3 | Chargement - Transport - Déchargement
Ce prix rémunère à la tonne l'ensemble des procédures nécessaires à l'acheminement des palplanches vers le site de pose, par voie terrestre ou fluviale selon les indications du maître d' œuvre et des contraintes du terrain. Ce prix comprend notamment toutes sujétions liées au chargement, au transport et au déchargement des palplanches sur le site des travaux, objet du bon de commande ; Le point de livraison sur site est défini par le point des travaux situé le plus près de la zone de chargement. Ce prix ne concerne pas la distribution des palplanches le long de la zone à traiter
| Série 3.1 | Par voie fluviale
| 3.1.1 | Distance (dépot-chantier) < 5 km
|  | La tonne | 25
| 3.1.2 | 5 km <= Distance (dépôt-chantier) < 30 km
|  | La tonne | 55
| Série 3.2 | Par voie terrestre
| 3.2.1 | Distance (dépôt-chantier) < 5 km
|  | La tonne | 30
| 3.2.2 | 5 km <= Distance (dépôt-chantier) < 20 km
|  | La tonne | 35
| 3.2.3 | 20 km <= Distance (dépôt-chantier) < 50 km
|  | La tonne | 42
| 3.2.4 | 50 km <= Distance (dépôt-chantier) < 100 km
|  | La tonne | 50
| Série 4 | Enlèvement ancien dispositif de défense de berges
| 4.1 | Enlèvement dispositif de défense de berges existant - éléments béton
Ce prix est décrit dans l'article IV.1 du CCTP et rémunère: - la démolition, l'enlèvement et l'évacuation du dispositif de défense de berges existant: éléments béton - la remise en forme du talus après enlèvement Ce prix comprend toute sujétion de main d’œuvre, de fournitures et de matériel y compris transport, chargement et déchargement.
|  | Le mètre | 60
| 4.2 | Enlèvement dispositif de défense de berges existant - rideau de palplanches
Ce prix rémunère: - l'arrachage, l'enlèvement et l'évacuation du dispositif de défense de berges existant: rideau de palplanches - la remise en forme du talus après enlèvement Ce prix comprend toute sujétion de main d’œuvre, de fournitures et de matériel y compris transport, chargement et déchargement.
|  | Le mètre | 40
| 4.3 | Enlèvement dispositif de défense de berges existant - Tunage
Ce prix rémunère: - la démolition, l'enlèvement et l'évacuation du dispositif de défense de berges existant: tunage bois - la remise en forme du talus après enlèvement Ce prix comprend toute sujétion de main d'œuvre, de fournitures et de matériel y compris transport, chargement et déchargement.
|  | Le mètre | 50
| 4.4 | Enlèvement dispositif de défense de berges existant - Enrochements
Ce prix rémunère: - la démolition, l'enlèvement et l'évacuation du dispositif de défense de berges existant: enrochements - la remise en forme du talus après enlèvement Ce prix comprend toute sujétion de main d'œuvre, de fournitures et de matériel y compris transport, chargement et déchargement.
|  | La tonne | 75
| Série 5 | Battage de palplanches métalliques
Les prix de la série 5 rémunèrent la mise en fiche et mise à la cote définitive par battage ou vibrofonçage des palplanches métalliques profilées à froid ou laminées à chaud, d'épaisseur comprise entre 3 mm et 20 mm, de hauteur maximale égale à 12.00 m , à l'aide d'un matériel terrestre ou depuis un atelier fluvial et d'un guide de battage dans les conditions définies au chapitre VI du fascicule 68 du CCTG, et conformément aux prescriptions du CCTP (Article IV.2 en particulier) et des dessins de principe Généralement les terrains sur lesquels sont implantés les palplanches sont des sites en remblais sans problème particulier de battage. Ce prix comprend : - la mise en place de guide de battage - la distribution des palplanches le long de la zone traitée - toutes sujétions pour les difficultés d'approche, les changements d'alignement ou décrochement des tracés
Ce prix s'applique à l'unité et comprend toute sujétion de main d' œuvre, de transport, chargement et déchargement, de matériel et de matériaux nécessaires à la bonne exécution des travaux
| Série 5.1 | Par atelier fluvial
| Série 5.1.1 | Longueur de palplanche < 3,00 m
| 5.1.1.1 | L'unité | 65
| Série 5.1.2 | 3,00 m <= Longueur palplanche < 4,00 m
| 5.1.2.1 | L'unité | 75
| Série 5.1.3 | 4,00 m <= Longueur palplanche < 6,00 m
| 5.1.3.1 | L'unité | 85
| Série 5.1.4 | 6,00 m <= Longueur palplanche < 8,00 m
| 5.1.4.1 | L'unité | 120
| Série 5.1.5 | 8,00 m <= Longueur palplanche < 10,00 m
| 5.1.5.1 | L'unité | 200
| Série 5.1.6 | 10,00 m <= Longueur palplanche <= 12,00 m
| 5.1.6.1 | L'unité | 300
| 5.1.7 | Plus-value pour utilisation de matériels d'aide au battage
Plus-value aux prix de la série 5.1 pour difficultés de battage après constat du maître d'oeuvre nécessitant un matériel adapté (terrain hétérogène, résistance importante à l'enfoncement, ...) - Article IV.2.3 du CCTP Ce prix s'applique à l'unité et comprend toute sujétion de main d' œuvre, de transport, chargement et déchargement, de matériel et de matériaux nécessaires à la bonne exécution des travaux
|  | L'unité | 50
| Série 5.2 | Par atelier terrestre
| Série 5.2.1 | Longueur de palplanche < 3,00 m
| 5.2.1.1 | L'unité | 60
| Série 5.2.2 | 3,00 m <= Longueur palplanche < 4,00 m
| 5.2.2.1 | L'unité | 70
| Série 5.2.3 | 4,00 m <= Longueur palplanche < 6,00 m
| 5.2.3.1 | L'unité | 80
| Série 5.2.4 | 6,00 m <= Longueur palplanche < 8,00 m
| 5.2.4.1 | L'unité | 110
| Série 5.2.5 | 8,00 m <= Longueur palplanche < 10,00 m
| 5.2.5.1 | L'unité | 190
| Série 5.2.6 | 10,00 m <= Longueur palplanche <= 12,00 m
| 5.2.6.1 | L'unité | 280
| 5.2.7 | Plus-value pour utilisation de matériels d'aide au battage
Plus-value aux prix de la série 5.2 pour difficultés de battage après constat du maître d'oeuvre nécessitant un matériel adapté (terrain hétérogène, résistance importante à l'enfoncement, ...) - Article IV.2.3 du CCTP Ce prix s'applique à l'unité et comprend toute sujétion de main d' œuvre, de transport, chargement et déchargement, de matériel et de matériaux nécessaires à la bonne exécution des travaux
|  | L'unité | 50
| Série 6 | Ancrages
| 6.1 | Fouille pour rideau d'ancrage
Ce prix rémunère au mètre: - la création d'une fouille sur tout le linéaire du rideau d'ancrage (section moyenne = 1,00 m² - le remblaiement de la fouille après mise en place du rideau d'ancrage et des tirants avec réutilisation des produits de déblais après accord du maître d'oeuvre Voir articles correspondants dans le CCTP (Article IV.2.2) Ce prix comprend toute sujétion de main d’œuvre, de transport, chargement et déchargement, de matériel et équipements nécessaires à la bonne exécution des travaux
|  | Le mètre | 5
| 6.2 | Tirants d'ancrage
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la mise en place de tirants d'ancrage pour liaisonner le rideau principal au rideau d'ancrage (voir articles du CCTP et notamment IV.2.2 ) Il comprend: - les terrassements nécessaires: creusement d'une tranchée entre les 2 rideaux de profondeur 1,00 m maximum et remblaiement de la tranchée après mise en place du tirant avec matériaux provenant du creusement - le perçage des rideaux - la fourniture et la fixation aux rideaux d'une barre d'ancrage filetée aux extrémités de type GEWI ou équivalent de diamètre 20 mm minimum et de longueur 5,00 m à 7,00 m - la fourniture de 2 écrous et 2 plaques aux 2 extrémités du tirant pour fixation aux rideaux Ce prix comprend toute sujétion de main d'oeuvre, de transport, chargement et déchargement, de matériel et de matériaux nécessaires à la bonne exécution des travaux
|  | L'unité | 250
| Série 7 | Recépage
| 7.1 | Recépage palplanches
Ce prix rémunère au mètre, le recépage des palplanches ayant atteint le refus ou d'un rideau existant - Article IV.2.5 en particulier Ce prix comprend toute sujétion de main d' œuvre, de fournitures et de matériel.
|  | Le mètre | 50
| 7.2 | Recépage poteau béton
Ce prix rémunère à l'unité, le recépage des poteaux béton (voir notamment article IV.1 du CCTP). Ce prix comprend toute sujétion de main d' oeuvre, de fournitures et de matériel.
|  | L'unité | 60
| Série 8 | Lierne
Ce prix rémunère au mètre la fourniture et la mise en place par boulonnage ou soudage d'une lierne constituée par 1 poutrelle IPN 100 ou UPN 100, conformément aux dessins de principe - Article IV.3 du CCTP notamment Il comprend la fourniture de la boulonnerie, de toutes pièces métalliques, des baguettes de soudure et globalement toute sujétion de main d'œuvre, de transport, chargement et déchargement, de matériel et de matériaux nécessaires à la bonne exécution des travaux
| 8.1 | IPN
|  | Le mètre | 50
| 8.2 | UPN
|  | Le mètre | 50
| Série 9 | Remblais d'apport
Ce prix rémunère à la tonne après production des bons de pesée, la fourniture et la mise en œuvre suivant les indications du CCTP (Articles IV.4 et IV.5 notamment) et des plans de principe de remblai d'apport, compacté par couches, suivant le profil indiqué par les dessins de principe Ce prix comprend toute sujétion de main d’œuvre, de transport, chargement et déchargement, de matériel et de matériaux nécessaires à la bonne exécution des travaux
| Série 9.1 | Transport par voie fluviale
| Série 9.1.1 | Mise en oeuvre par atelier fluvial
| 9.1.1.1 | Grave tout-venant
|  | La tonne | 90
| 9.1.1.2 | Terre végétale
|  | La tonne | 87
| Série 9.1.2 | Mise en oeuvre par atelier terrestre
| 9.1.2.1 | Grave tout-venant
|  | La tonne | 50
| 9.1.2.2 | Terre végétale
|  | La tonne | 45
| Série 9.2 | Transport par voie terrestre
| Série 9.2.1 | Mise en oeuvre par atelier fluvial
| 9.2.1.1 | Grave tout-venant
|  | La tonne | 80
| 9.2.1.2 | Terre végétale
|  | La tonne | 75
| Série 9.2.2 | Mise en oeuvre par atelier terrestre
| 9.2.2.1 | Grave tout-venant
|  | La tonne | 35
| 9.2.2.2 | Terre végétale
|  | La tonne | 40
| Série 10 | Divers
| 10.1 | Rampe en acier à animaux
Ce prix rémunère la fabrication et la pose d'une rampe à animaux conforme aux indications du CCTP (article IV.6 notamment) et de ses annexes Ce prix comprend toute sujétion de main d’œuvre, de transport, chargement et déchargement, de matériel et équipements nécessaires à la bonne exécution des travaux
|  | L'unité | 3000
| 10.2 | Rétablissement des installations de pompage
Ce prix fait l'objet de l'article IV.7 du CCTP et rémunère par tube le rétablissement des installations de pompage et comprend: - la découpe d'un tube PVC diamètre 200 mm - la fourniture d'un manchon PVC de 1,00 m pour allongement - le raccordement aux deux extrémités du nouveau manchon Ce prix comprend toute sujétion de main d' œuvre, fournitures, matériel, transport, chargement et déchargement
|  | L'unité | 1500

## DQE Lot 1 CACOR
2264112 | [6 empty] | Edité le 24/02/26 15:54:14
dePrixUnitaires | [6 empty] | Consultation : 2581STG13
2264141 | [6 empty] | Lot 1 Bief Cacor
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
Chaque année 2 Opérations de 500 et 100 ml distinctes- battage de 1000 U - palplanches L605 longueur 10 m moy en alternat 3-12m -
900 T Palplanches - répartir 5700 T remblai
| Objet : | Accord cadre Battage de palplanches métalliques - Canal des deux mers 2026 - 2030 - lot 1 Bief 23 de Cacor palplanches allant jusqu’à 12m (service territorial Garonne)
| Personne morale : | Voies Navigables de France
| N° Prix | Libellé | Unité | Quantités Prévues | Prix Unitaire/ Forfait H.T. | Rabais | Montant H.T. | Taux | 20%
| Série 1 | Installation et déplacement matériel
| Série 1.1 | Installation de chantier
2265300 | 1.1.1 | Installation de chantier - Commande inférieure ou égale à 100 000 € HT | for | 4 | 18000 | 0 | 72000 | 20% | 0
2265301 | 1.1.2 | Installation de chantier - Commande supérieure à 100 000 € HT | for | 4 | 25000 | 0 | 100000 | 20% | 0
2265305 | 1.2 | Plus-value intervention d'urgence | u | 4 | 10000 | 0 | 40000 | 20% | 0
2265306 | 1.3 | Panneau d'information | u | 4 | 1000 | 0 | 4000 | 20% | 0
| Série 2 | Préparation chantier
2265311 | 2.1 | Préparation de terrain | m | 24000 | 2.5 | 0 | 60000 | 20% | 0
2265312 | 2.2 | Débroussaillage mécanique | m² | 4800 | 2 | 0 | 9600 | 20% | 0
2265313 | 2.3 | Dégagement de gabarit - Elagage | u | 200 | 150 | 0 | 30000 | 20% | 0
| Série 3 | Chargement - Transport - Déchargement
| Série 3.1 | Par voie fluviale
2265316 | 3.1.1 | Distance (dépot-chantier) < 5 km | t | 1600 | 25 | 0 | 40000 | 20% | 0
2265317 | 3.1.2 | 5 km <= Distance (dépôt-chantier) < 30 km | t | 120 | 55 | 0 | 6600 | 20% | 0
| Série 3.2 | Par voie terrestre
2265319 | 3.2.1 | Distance (dépôt-chantier) < 5 km | t | 1600 | 30 | 0 | 48000 | 20% | 0
2265320 | 3.2.2 | 5 km <= Distance (dépôt-chantier) < 20 km | t | 120 | 35 | 0 | 4200 | 20% | 0
2265321 | 3.2.3 | 20 km <= Distance (dépôt-chantier) < 50 km | t | 120 | 42 | 0 | 5040 | 20% | 0
2265322 | 3.2.4 | 50 km <= Distance (dépôt-chantier) < 100 km | t | 40 | 50 | 0 | 2000 | 20% | 0
| Série 4 | Enlèvement ancien dispositif de défense de berges
2265324 | 4.1 | Enlèvement dispositif de défense de berges existant - éléments béton | m | 80 | 60 | 0 | 4800 | 20% | 0
2265325 | 4.2 | Enlèvement dispositif de défense de berges existant - rideau de palplanches | m | 80 | 40 | 0 | 3200 | 20% | 0
2265326 | 4.3 | Enlèvement dispositif de défense de berges existant - Tunage | m | 80 | 50 | 0 | 4000 | 20% | 0
2265327 | 4.4 | Enlèvement dispositif de défense de berges existant - Enrochements | t | 80 | 75 | 0 | 6000 | 20% | 0
| Série 5 | Battage de palplanches métalliques
| Série 5.1 | Par atelier fluvial
| Série 5.1.1 | Longueur de palplanche < 3,00 m
2265331 | 5.1.1.1 | Longueur de palplanche < 3,00 m | u | 240 | 65 | 0 | 15600 | 20% | 0
| Série 5.1.2 | 3,00 m <= Longueur palplanche < 4,00 m
2265334 | 5.1.2.1 | 3,00 m <= Longueur palplanche < 4,00 m | u | 320 | 75 | 0 | 24000 | 20% | 0
| Série 5.1.3 | 4,00 m <= Longueur palplanche < 6,00 m
2265337 | 5.1.3.1 | 4,00 m <= Longueur palplanche < 6,00 m | u | 320 | 85 | 0 | 27200 | 20% | 0
| Série 5.1.4 | 6,00 m <= Longueur palplanche < 8,00 m
2265340 | 5.1.4.1 | 6,00 m <= Longueur palplanche < 8,00 m | u | 320 | 120 | 0 | 38400 | 20% | 0
| Série 5.1.5 | 8,00 m <= Longueur palplanche < 10,00 m
2265343 | 5.1.5.1 | 8,00 m <= Longueur palplanche < 10,00 m | u | 400 | 200 | 0 | 80000 | 20% | 0
| Série 5.1.6 | 10,00 m <= Longueur palplanche <= 12,00 m
2265343 | 5.1.6.1 | 10,00 m <= Longueur palplanche <= 12,00 m | u | 200 | 300 | 0 | 60000 | 20% | 0
2265345 | 5.1.7 | Plus-value pour utilisation de matériels d'aide au battage | u | 160 | 50 | 0 | 8000 | 20% | 0
| Série 5.2 | Par atelier terrestre
| Série 5.2.1 | Longueur de palplanche < 3,00 m
2265348 | 5.2.1.1 | Longueur de palplanche < 3,00 m | u | 240 | 60 | 0 | 14400 | 20% | 0
| Série 5.2.2 | 3,00 m <= Longueur palplanche < 4,00 m
2265351 | 5.2.2.1 | 3,00 m <= Longueur palplanche < 4,00 m | u | 320 | 70 | 0 | 22400 | 20% | 0
| Série 5.2.3 | 4,00 m <= Longueur palplanche < 6,00 m
2265354 | 5.2.3.1 | 4,00 m <= Longueur palplanche < 6,00 m | u | 320 | 80 | 0 | 25600 | 20% | 0
| Série 5.2.4 | 6,00 m <= Longueur palplanche < 8,00 m
2265357 | 5.2.4.1 | 6,00 m <= Longueur palplanche < 8,00 m | u | 400 | 110 | 0 | 44000 | 20% | 0
| Série 5.2.5 | 8,00 m <= Longueur palplanche < 10,00 m
2265360 | 5.2.5.1 | 8,00 m <= Longueur palplanche < 10,00 m | u | 400 | 190 | 0 | 76000 | 20% | 0
| Série 5.2.6 | 10,00 m <= Longueur palplanche <= 12,00 m
2265360 | 5.2.6.1 | 10,00 m <= Longueur palplanche <= 12,00 m | u | 200 | 280 | 0 | 56000 | 20% | 0
2265362 | 5.2.7 | Plus-value pour utilisation de matériels d'aide au battage | u | 160 | 50 | 0 | 8000 | 20% | 0
| Série 6 | Ancrages
2265364 | 6.1 | Fouille pour rideau d'ancrage | m | 1000 | 5 | 0 | 5000 | 20% | 0
2265365 | 6.2 | Tirants d'ancrage | u | 600 | 250 | 0 | 150000 | 20% | 0
| Série 7 | Recépage
2265367 | 7.1 | Recépage palplanches | m | 280 | 50 | 0 | 14000 | 20% | 0
2265368 | 7.2 | Recépage poteau béton | u | 44 | 60 | 0 | 2640 | 20% | 0
| Série 8 | Lierne
2265370 | 8.1 | IPN | m | 1200 | 50 | 0 | 60000 | 20% | 0
2265371 | 8.2 | UPN | m | 1200 | 50 | 0 | 60000 | 20% | 0
| Série 9 | Remblais d'apport
| Série 9.1 | Transport par voie fluviale
| Série 9.1.1 | Mise en œuvre par atelier fluvial
2265375 | 9.1.1.1 | Grave tout-venant | t | 5200 | 90 | 0 | 468000 | 20% | 0
2265376 | 9.1.1.2 | Terre végétale | t | 500 | 87 | 0 | 43500 | 20% | 0
| Série 9.1.2 | Mise en œuvre par atelier terrestre
2265378 | 9.1.2.1 | Grave tout-venant | t | 5200 | 50 | 0 | 260000 | 20% | 0
2265379 | 9.1.2.2 | Terre végétale | t | 500 | 45 | 0 | 22500 | 20% | 0
| Série 9.2 | Transport par voie terrestre
| Série 9.2.1 | Mise en œuvre par atelier fluvial
2265382 | 9.2.1.1 | Grave tout-venant | t | 5200 | 80 | 0 | 416000 | 20% | 0
2265383 | 9.2.1.2 | Terre végétale | t | 500 | 75 | 0 | 37500 | 20% | 0
| Série 9.2.2 | Mise en œuvre par atelier terrestre
2265385 | 9.2.2.1 | Grave tout-venant | t | 5200 | 35 | 0 | 182000 | 20% | 0
2265386 | 9.2.2.2 | Terre végétale | t | 500 | 40 | 0 | 20000 | 20% | 0
| Série 10 | Divers
2265388 | 10.1 | Rampe en acier à animaux | u | 4 | 3000 | 0 | 12000 | 20% | 0
2265389 | 10.2 | Rétablissement des installations de pompage | u | 4 | 1500 | 0 | 6000 | 20% | 0
C U M U L S
| Montant H.T. | [5 empty] | 2698180
| Montant T.V.A. |  |  |  | 20% |  | 539636
| Montant T.T.C. | [5 empty] | 3237816