## Poncillon
Université Clermont Auvergne
OP 1134
Rénovation du terrain de football synthétique et création d'une piste de Padel sur le site Poncillon
PRO-DCE / Détail Quantitif et Estimatif
N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | PU HT | MONTANT HT
FAMILLE 1 - TRAVAUX PRELIMINAIRES
1.01 | Installation de chantier, compris accès de chantier et protections des voiries | Ft | 1
1.02 | Plans d'executions / Dossier des Ouvrages Exécutés | Ft | 1
1.03 | Panneau de chantier réglementaire | U | 1
1.04 | Implantation générale | Ft | 1
1.05 | Constat d'état des lieux (période de préparation & période de fermeture de l'établissement) | Ft | 2
1.06 | Plan de phasage DESC (travaux en site occupé) | FT | 1
FAMILLE 1 - TRAVAUX PRELIMINAIRES
FAMILLE 2 - TERRASSEMENT, DEMOLITION ET GENIE CIVIL
2.01 | Démolition du terrain de tennis existant y compris clôtures, dalle béton existante, massif de fondation et évacuation en centre de tri agréé | FT | 1
2.02 | Déssouchage et défrichage de végétaux (arbres, haies, arbuste…) | FT | 1
2.03 | Dépose soignée des équipements sportifs foot, et stockage au service technique du M.O. | FT | 1
2.04 | Dépose soignée du gazon synthétique existant et recyclage en centre spécialisé (avec traçabilité du recyclage) | M² | 6307
2.05 | Découpage scie à sol béton ou enrobés | ML | 25
2.06 | Décaissement des couches drainantes GNT B 0/20 existantes, et évacuation en décharge (foot et tennis) | M3 | 3844
2.07 | Purges en GNT 0/80 | M3 | 320
2.08 | Reprofilage fonds de forme par GNT 0/60 | M3 | 600
2.09 | Nivellement et compactage fin du fond de forme | M² | 6305
2.10 | Fourniture et pose de géotextile classe 4 | M² | 6305
2.11 | Fourniture et mise en œuvre GNT 40/80 | M3 | 88
2.12 | Fourniture et mise en œuvre GNT 0/31,5 | M3 | 75
2.13 | Fourniture et pose de bordure CR1 | ML | 105
2.14 | Fourniture et pose de caniveau CC1 | ML | 50
2.15 | Fourniture et pose manuelle de BBSG 0/6 | T | 50
2.16 | Béton armé pour petits ouvrages dosé à 300 kg/m³ | M3 | 4
2.17 | Bande solin béton de propreté entre les CC1 et pieds de clotures (terrain de foot) | ML | 320
2.18 | Essais de portance | U | 50
2.19 | Fourniture et mise en place des terres végétales compris semis | M² | 550
2.20 | Nettoyage machine haute-pression du muret soutènement existant côté tennis | FT | 1
FAMILLE 2 - TERRASSEMENT, DEMOLITION ET GENIE CIVIL
FAMILLE 3 - RESEAUX
Réseaux humides
3.01 | Terrassement en tranchée
3.01a | Pour drain routier diam. 110 | M³ | 211.2
3.01b | Pour drain routier diam. 200 | M³ | 113.75
3.02 | Drain collecteur Ø 110 | ML | 880
3.03 | Drain collecteur routier Ø 200 | ML | 325
3.04 | Remplissage de tranchées drainantes
3.04a | Pour drain routier Ø 110 | M³ | 211.2
3.04b | Pour drain routier Ø 200 | M³ | 113.75
3.05 | GNT B 0/20 drainante | M³ | 1370
3.06 | Tranchée drainante d'épuisement (abords) | ML | 25
3.07 | Regard de drains | U | 20
3.08 | Dévoiement de regard existant | U | 2
3.09 | Collecteurs Ø 200 pour EP compris tranchée et remblaiement | ML | 25
3.10 | Collecteurs Ø 315 pour EP compris tranchée et remblaiement | ML | 40
3.11 | Fourniture et pose de caniveau grille à pente intégrée largeur 150 mm | ML | 25
3.12 | Raccordement sur E.P. existant | U | 2
3.13 | Regard de visite Ø 600 | U | 2
3.14 | Regard de visite Ø 1000 | U | 1
3.15 | Regards 60 x 60 + tampon 250 KN | U | 6
3.16 | Paniers grille filtrant dans regard (type Almaro ou équivalent) | U | 4
3.17 | Remise à la côte de regard existant ou grille avaloir | U | 4
3.18 | Réalisation de tranchées et fourniture et pose de TPC Ø90 et 63 (compris aiguillage et cablette de terre) | ML | 125
3.19 | Percement béton, chemin de cable, pénétration dans le batiment (baie de brassage au RDC, TGBT au sous-sol), rebouchage cloisons coupe-feu | FT | 1
3.20 | Fourniture et pose de chambre L1T | U | 2
3.21 | Cable électrique selon catégorie Euroclass Cca-S2, d2, a2 - 4X25 mm² | ML | 140
3.22 | Tableau et armoire de commande éclairage padel | FT | 1
FAMILLE 3 - RESEAUX
FAMILLE 4 - REVETEMENT DE L'AIRE DE JEU FOOT SYNTHETIQUE
4.01 | Gazon synthétique vert tissé pour pratique football 60 mm minimum et remplissage naturel | M² | 4615
4.02 | Gazon synthétique ocre tissé pour pratique football 60 mm minimum avec remplissage naturel et lignage complémentaire imitation piste athlétisme (dégagements) | M² | 1090
FAMILLE 4 - REVETEMENT DE L'AIRE DE JEU FOOT SYNTHETIQUE
FAMILLE 5 - TERRAIN DE PADEL ET ECLAIRAGE
5.01 | Béton poreux padel | M² | 200
5.02 | Revêtement gazon synthétique Padel court sablé (couleur bleu) | M² | 200
5.03 | Ossature, longrines et structure vitrée pour Padel, compris 4 mâts et 4 projecteurs Leds intégrés à la structure (avec étude d'éclairement) | FT | 1
5.04 | Portillon + gestion d'accès CASTEL sur portillon d'accès | U | 1
5.05 | Equipements Padel (filets, etc..) | FT | 1
5.06 | Etude BA massifs fondation Padel | FT | 1
5.07 | Consuels / tests éléctricité de sécurité / conformité et mesures d'éclairement | FT | 1
FAMILLE 5 - TERRAIN DE PADEL ET ECLAIRAGE
FAMILLE 6 - EQUIPEMENTS - CLOTURES FOOT
6.01 | Changement de panneaux rigides clotures simple fil 6/8 clotures ht=2,00 ml (dépose panneaux vétustes et remplacement) | ML | 100
6.02 | Fourniture et pose de poteaux ht=2,00 ml pour clotures rigides (identiques à l'existant), compris fouilles et massif béton (compris dépose du poteau vétuste et sa fondation) | U | 20
6.03 | Changement de filets pare-ballon ht=4,00 ml (dépose filets vétustes et remplacement) | ML | 100
6.04 | Fourniture et pose de but à 11, compris massifs de fondation | U | 2
6.05 | Fourniture et pose de but à 8 rétractable, compris massifs de fondation | U | 4
6.06 | Fanions foot (corner) | FT | 1
FAMILLE 6 - EQUIPEMENTS - CLOTURES FOOT
FAMILLE 7 - CONTRÔLES EXTERNES (Foot + Padel)
7.01 | Contrôle de planéité de la couche drainante (2 interventions sur le terrain de foot, avec rapport conforme) | FT | 2
7.02 | Contrôle de la perméabilité de la couche drainante | FT | 2
7.03 | Essais de sportivité pour gazon synthétique | FT | 2
7.04 | Identification des matériaux (fibres, remplissage, sable) | FT | 2
7.05 | Essais réglementaires sur équipements sportifs | FT | 2
FAMILLE 7 - CONTRÔLES EXTERNES (Foot + Padel)
RECAPITULATIF
FAMILLE 1 - TRAVAUX PRELIMINAIRES
FAMILLE 2 - TERRASSEMENT, DEMOLITION ET GENIE CIVIL
FAMILLE 3 - RESEAUX
FAMILLE 4 - REVETEMENT DE L'AIRE DE JEU FOOT SYNTHETIQUE
FAMILLE 5 - TERRAIN DE PADEL ET ECLAIRAGE
FAMILLE 6 - EQUIPEMENTS - CLOTURES FOOT
FAMILLE 7 - CONTRÔLES EXTERNES (Foot + Padel)
MONTANT HT BASE
TVA 20 %
MONTANT TTC BASE