## Cat0_Fourn mt et Moe
Unité du Service d'Infrastructure de la Défense d'Istres
Projet SID-SE_26-055 - BDD Istres / Miramas - BDD Orange / Salon de Provence (13 et 84) Accord cadre à bons de commande pour travaux de rénovation de la distribution électrique (postes HTA et BT).
Catégorie 0 : utilisation du BATIPRIX 2026 et coût main d'œuvre
N° Prix | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaire en € HT
Pourcentage sur Batiprix | Coût des travaux établis des prix en "déboursés secs" issu du référentiel BATIPRIX (valeur à la date de la remise des offres) auxquels sont appliqués les taux de remise correspondant au corps d'état concerné (lot 9 -électricité, lot). | % du prix HT
PP | PERIODE DE PREPARATION : Toutes sujétions administratives et techniques comprises sauf installation de chantier. Les documents attendus par le titulaire sont ceux rappelés dans l'article 1,6 du CCTP. | h
OPR | REMISE DES LIVRABLES (DIUO, DOE...) Toutes sujétions administratives et techniques nécessaires à la réception comprise. les documents attendus sont ceux rappelés à l'article 1,7 du CCTP. | h
H be1 | heure de main d'oeuvre bureau d'étude Ingénieur L'Heure | h
H be 2 | heure de main d'oeuvre bureau d'étude technicien L'Heure | h
H exe 1 | heure de main d'oeuvre exécution travaux technicien L'Heure | h
H exe 2 | heure de main d'oeuvre exécution travaux chef d'équipe L'Heure | h
H exe 3 | heure de main d'oeuvre exécution travaux ouvrier qualifié L'Heure | h
H exe 4 | heure de main d'oeuvre exécution travaux manoeuvre L'Heure | h
bilan cde | bilan global annuel des commandes passées précisant tous les prix d’unité commandés avec les quantités et sites associés, et toutes les prestations hors BPU commandées avec les quantités et sites associés. (art 1-7-8-2 du CCTP) | Ensemble

## Cat_1_-_FO_supervision_telegest
Projet SID-SE_26-055 - BDD Istres / Miramas - BDD Orange / Salon de Provence (13 et 84) Accord cadre à bons de commande pour travaux de rénovation de la distribution électrique (postes HTA et BT).
Catégorie 1 - Fibres optiques-Supervision-télégestion
N° Prix |  | Désignation des ouvrages |  |  | Unité | Prix Unitaire en € HT
Le prix rémunère, la fourniture, la pose, le raccordement, les tests, le contrôle, etc, et toutes les sujétions d'installation permettant la réalisation de la prestation
|  | REFERENCE | FABRICANT | DESIGNATION
1 |  |  |  | Fourniture et mise en place de fibres optiques Le prix rémunère, la fourniture, la pose, le raccordement, les tests, le contrôle, etc, et toutes les sujétions d'installation permettant la réalisation de la prestation
1 | 1 |  |  | Fourniture et mise en place de fibres optiques Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et le tirage dans fourreaux PEHD existants de fibre optique 6 brins de type monomode G652- 9/125 µm antirongeur LE METRE LINEAIRE | ml
1 | 2 |  |  | Fourniture et mise en place de fibres optiques Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et le tirage dans fourreaux PEHD existants de fibre optique 12 brins de type monomode G652- 9/125 µm antirongeur LE METRE LINEAIRE | ml
1 | 3 |  |  | Fourniture et mise en place de fibres optiques Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et le tirage dans fourreaux PEHD existants de fibre optique 24 brins de type monomode G652- 9/125 µm antirongeur LE METRE LINEAIRE | ml
1 | 4 |  |  | Cordon Pigtail SC | U
1 | 5 |  |  | Réalisation soudure FO epissure (2x2 BJ FO) | U
1 | 6 |  | Schneider Electric | Fourniture d'un switch REF TCQZQM043F2CS0 | U
1 | 7 |  |  | Fourniture de jarretière OS2 - 3m | U
1 | 8 |  |  | Fourniture de jarretière OS2 - 5m | U
1 | 9 |  |  | Fourniture de jarretière OS2 - 10m | U
2 |  |  |  | Reflectométrie Le prix rémunère, les tests, le contrôle, etc, et toutes les sujétions permettant la réalisation de la prestation
2 | 1 |  |  | Test de Réflectométrie pour FO par brin | Ensemble
2 | 2 |  |  | PV de recette reflectometrie pour FO par brin | Ensemble
3 |  |  |  | Coffret fibre optique Le prix rémunère, la fourniture, la pose, le raccordement, les tests, le contrôle, etc, et toutes les sujétions d'installation permettant la réalisation de la prestation
3 | 1 |  |  | Coffret FO mural 19" 9U | U
3 | 2 |  |  | Coffret FO mural 19" 18U | U
3 | 3 |  | Schneider Electric | Baie FO 19" 42U | U
3 | 4 |  | Schneider Electric | Bandeau optique duplex SC | U
3 | 5 |  | Schneider Electric | Passage de fibre trappe à balais | U
3 | 6 |  |  | Etiquetage de 101 à 150 mm à l'équerre étiquetage autoadhésive | U
4 |  |  |  | Armoire GETEX compète Le prix rémunère, la fourniture, la pose, le raccordement, les tests, le contrôle, etc, et toutes les sujétions d'installation permettant la réalisation de la prestation, à l'unité | Ensemble
5 |  |  |  | Equipement pour armoire GETEX: Le prix rémunère, la fourniture, la pose, le raccordement, les tests, le contrôle, etc, et toutes les sujétions d'installation permettant la réalisation de la prestation, à l'unité:
5 | 1 | 8943 | Schneider Electric | Barillet serrure 3113A | U
5 | 2 | 828734 | Phoenix contact | Repères pour blocs de jonction - UCT-TM 5 | U
5 | 3 | 3022276 | Phoenix contact | Butée - CLIPFIX 35-5 | U
5 | 4 | 3030174 | Phoenix contact | Pont enfichable - FBS 3-5 | U
5 | 5 | 3209549 | Phoenix contact | Blocs de jonction simple - PT 2,5-TWIN | U
5 | 6 | 3211757 | Phoenix contact | Phoenix contact | U
5 | 7 | 3211766 | Phoenix contact | Bloc de jonction pour conducteur de protection - PT 4-PE | U
5 | 8 | 9000-41042-0100400 | Murr Elektronik | Disjoncteur électronique 2 CANAUX 1...4A | U
5 | 9 | A9N61521 | Schneider Electric | Disjoncteur C60H-DC 500VDC 1A 2P C 02 | U
5 | 10 | A9N61525 | Schneider Electric | Disjoncteur C60H-DC 500VDC 5A 2P C 02 | U
5 | 11 | A9N61526 | Schneider Electric | Disjoncteur C60H-DC 500VDC 6A 2P C 02 | U
5 | 12 | ABE7ACC02 | Schneider Electric | Telefast - sous-base de répartiteur - 16 voies | U
5 | 13 | ABE7ACC10 | Schneider Electric | Telefast - sous-base de sortie redondante | U
5 | 14 | ABE7ACC11 | Schneider Electric | Telefast - sous-base d'entrée redondante | U
5 | 15 | ABE7H08R21 | Schneider Electric | Telefast 8 ETOR | U
5 | 16 | ABE7H16R21 | Schneider Electric | Telefast 16 ETOR | U
5 | 17 | ABE7R08S210 | Schneider Electric | Telefast 8 STOR | U
5 | 18 | ABE7R16S210 | Schneider Electric | Telefast 16 STOR | U
5 | 19 | BME NOC 0301 | Schneider Electric | Coupleur Ethernet | U
5 | 20 | BME XBP 1200 | Schneider Electric | Rack M580 12 emplacements | U
5 | 21 | BMX AMI 0410 + BMX FTB 200 | Schneider Electric | Carte 4 entrées analogiques, 4-20mA + Bornier de raccordement a vis | U
5 | 22 | BMX CPS 3020 | Schneider Electric | Alimentation 24-48VDC | U
5 | 23 | BMX DDI 6402K | Schneider Electric | Carte 64 ETOR | U
5 | 24 | BMX DDO 6402K | Schneider Electric | Carte 64 STOR | U
5 | 25 | BMX FCC 203 | Schneider Electric | Câble voies TOR 40pts/20pts+20pts, 2m | U
5 | 26 | BMX NOM 0200 | Schneider Electric | Coupleur Bus série RS485/RS232 Modbus | U
5 | 27 | BMX P58 1020 | Schneider Electric | M580 Processeur - 1024 E/S TOR 256 E/S ANA - 3 ports Ethernet std. | U
5 | 28 | BMX XEM 010 | Schneider Electric | Cache emplacement (lot de 5) | U
5 | 29 | HMISTU855 | Schneider Electric | Magelis small panel à écran tactile 5.7" | U
5 | 30 | NSY2SP184 | Schneider Electric | Jeu de 2 panneaux latéraux - 1800x400mm | U
5 | 31 | NSYAEFPFSC | Schneider Electric | Jeu 4 pattes fixation acier COFF. | U
5 | 32 | NSYCAG92LPF | Schneider Electric | Grille sortie plastique + filtre | U
5 | 33 | NSYCCOTHD | Schneider Electric | ClimaSys CC - thermostat double - à ouverture/à fermeture - °C | U
5 | 34 | NSYCVF38M48DPF | Schneider Electric | ClimaSys SVS - Smart Ventilateur 38m3/h - 48V | U
5 | 35 | NSYDCM20 | Schneider Electric | Contact de porte 10A cellule SF | U
5 | 36 | NSYDPA44 | Schneider Electric | Porte schémas plastique A4 P40 | U
5 | 37 | NSYEC841 | Schneider Electric | Plaque passe câbles | U
5 | 38 | NSYSF18840P | Schneider Electric | Enveloppe Spacial SF - 1 porte - avec châssis - assemblé - 1800x800x400mm | U
5 | 39 | NSYSFEB | Schneider Electric | Jeu 4 anneaux de levage - M12 | U
5 | 40 | NSYSPF8100 | Schneider Electric | Socle 100mm | U
5 | 41 | NSYSPS4100 | Schneider Electric | Jeu 2 trappes latérales - pour socle 100x400mm | U
5 | 42 | TCSESM043F2CS0 | Schneider Electric | Switch ethernet managé 4 ports, 2 port cuivre, 2 port fibre monomode (2TX/2FX) | U
5 | 43 | TSX CDP xxx3 | Schneider Electric | Cordon telefast xxm | U
5 | 44 | TWD XCA ISO | Schneider Electric | Boitier communication RS485 | U
5 | 45 | TZL-150-4824 | Traco Power | Convertisseur CC-CC ISOLE 48VDC-24VDC 6.3A 150W | U
5 | 46 | VDIP 185 X 46010 | Schneider Electric | Câble communication Ethernet 1m | U
5 | 47 | VDIP 185 X 46030 | Schneider Electric | Câble communication Ethernet 3m | U
5 | 48 | VW3 A8 306 R30 | Schneider Electric | Câble communication RS485 3m | U
5 | 49 |  |  | Programmation automate GETEX armoire poste | Ensemble
5 | 50 |  |  | Modification supervision en centrale électrique pour intégrtaion nouveau coffret GETEX programmation reconfigurateur de boucle/ création de page de visualisation, | Ensemble
6 |  |  |  | Fourniture et pose d'un automate 32 à 64 Entées ou Sorties, y compris sa programmation conformément à l'article 2.3.4 du CCTP:
6 | 1 |  |  | 32 Entrées et 32 Sorties | U
6 | 2 |  |  | 64 Entrées et 64 Sorties | U

## Cat_2_-_HT_et_BT
Unité du Service d'Infrastructure de la Défense d'Istres
Projet SID-SE_26-055 - BDD Istres / Miramas - BDD Orange / Salon de Provence (13 et 84) Accord cadre à bons de commande pour travaux de rénovation de la distribution électrique (postes HTA et BT).
Catégorie 2 - Electricité HTA et BT
N° Prix |  | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaire en € HT
A - Equipements haute tension (HTA)
10 |  | Fourniture, pose et raccordement de transformateur à bobinages enrobés secs, tension primaire et secondaire 3,2 , 15 et/ou 20 Kv, prise de réglage ± 2,5 %, couplage primaire triangle, couplage secondaire étoile, refroidissement air naturel, y compris enveloppe de protection, accessoires réglementaires, plaque signalétique et verrouillage capot, neutre sorti, conformément à l'article 3.11 du CCTP
10 | 1 | Puissance apparente: 63 kVA | U
10 | 2 | Puissance apparente: 100kVA | U
10 | 3 | Puissance apparente: 160 kVA | U
10 | 4 | Puissance apparente: 250 kVA | U
10 | 5 | Puissance apparente 400 kVA | U
10 | 6 | Puissance apparente 630 KVA | U
10 | 7 | Puissance apparente 800KVA | U
10 | 8 | Puissance apparente 1000KVA | U
10 | 9 | Puissance apparente 1250KVA | U
11 |  | Fourniture et pose de câbles HT en pleine terre conformément à l'article 3.10.1 du CCTP.
11 | 1 | Câble 3 x 1 x 50² | ml
11 | 2 | Câble 3 x 1 x 95² | ml
11 | 3 | Câble 3 x 1 x 150² | ml
11 | 4 | Câble 3 x 1 x 240² | ml
12 | 1 | Fourniture et pose d'une cellules Hautes Tension: Interrupteur IM conforme à l'article 3,5,2,1 du CCTP TYPE SM6 | U
12 | 2 | Fourniture et pose d'une cellules Hautes Tension: Interrupteur IM conforme à l'article 3,5,2,1 du CCTP TYPE RM6 | U
13 | 1 | Fourniture et pose d'une cellules disjoncteur simple sectionnement DM1 conforme à l'article 3.5.2.2 du CCTP TYPE SM6 | U
13 | 2 | Fourniture et pose d'une cellules disjoncteur simple sectionnement DM1 conforme à l'article 3.5.2.2 du CCTP TYPE RM6 | U
14 | 1 | Fourniture et pose d'une cellules disjoncteur double sectionnement DM2 conforme à l'article 3.5.2.3 du CCTP TYPE SM6 | U
14 | 2 | Fourniture et pose d'une cellules disjoncteur double sectionnement DM2 conforme à l'article 3.5.2.3 du CCTP TYPE RM6 | U
15 | 1 | Fourniture et pose d'une protection fusible pour transformateur QM conforme à l'article 3.5.2.4 du CCTP TYPE SM6 | U
15 | 2 | Fourniture et pose d'une protection fusible pour transformateur QM conforme à l'article 3.5.2.4 du CCTP TYPE RM6 | U
16 | 1 | Fourniture et pose d'une cellule transformateur HTA/BTA pour auxiliaires, type TM conforme à l'article 3.5.2.6 du CCTP TYPE SM6 | U
16 | 2 | Fourniture et pose d'une cellule transformateur HTA/BTA pour auxiliaires, type TM conforme à l'article 3.5.2.6 du CCTP TYPE RM6 | U
17 | 1 | Fourniture et pose d'une cellules arrivée prioritaire et secours avec permutateur automatique de source d'alimentation conforme à l'article 3,5,2,7 du CCTP TYPE SM6 | U
17 | 2 | Fourniture et pose d'une cellules arrivée prioritaire et secours avec permutateur automatique de source d'alimentation conforme à l'article 3,5,2,7 du CCTP TYPE RM6 | U
18 | 1 | Fourniture et pose de gaines d'extension conforme à l'article 3.5.2.8 du CCTP TYPE SM6 | U
18 | 2 | Fourniture et pose de gaines d'extension conforme à l'article 3.5.2.8 du CCTP TYPE RM6 | U
19 |  | Fourniture d'accessoires pour cellules H.T. conforme à l'article 3.5.2.9 du CCTP
19 | 1 | Coupe-circuit avec percuteur 24 Kv - 6,3 A - un ensemble de trois fusibles | U
19 | 2 | Coupe-circuit avec percuteur 24 Kv - 16 A - un ensemble de trois fusibles | U
19 | 3 | Coupe-circuit avec percuteur 24 Kv - 31,5 A - un ensemble de trois fusibles | U
19 | 4 | Coupe-circuit avec percuteur 24 Kv - 43 A - un ensemble de trois fusibles | U
19 | 5 | Coupe-circuit avec percuteur 24 Kv - 63 A - un ensemble de trois fusibles | U
20 |  | Fourniture et pose des accessoires de sécurité, de sauvetage, d'affichage et de consignes de manoeuvre réglementaires, tabourets, boîte à gants, perche à corps et perche de détection tension avec testeur:
20 | 1 | Consignes de sécurité en HTA | U
20 | 2 | Consignes de manoeuvres règlementaires en HTA | U
20 | 3 | Tabouret HT | U
20 | 4 | Boite à gants avec gants règlementaires HT | U
20 | 5 | Perche de détection HT | U
21 |  | Fourniture d'un chemin de câble en gallerie technique conforme à l'article 3.13 du CCTP | ml
22 |  | Fourniture et pose d'un chargeur de batteries conformément à l'article 3.6 du CCTP | U
23 |  | Fourniture et pose d'un un indicateur de passage de courant de défaut conformément à l'article 3,7 du CCTP | U
24 |  | Calcul du plan de protection HTA conformément à l'article 3,8 du CCTP | U
,
25 |  | Réglage des protections HTA conformément à l'article 3.9.1 et 3.9.2 du CCTP | U
26 |  | Fourniture et pose de transformateurs de courant HTA conformément à l'article 3.9.4 du CCTP | U
27 |  | Fourniture et pose de transformateurs de potentiels conformément à l'article 3.9.5 du CCTP | U
28 |  | Fourniture et pose de relais de protection HTA conformément à l'article 3.9.6 du CCTP | U
29 |  | Fourniture et pose de verrouillage de sécurité de fonctionnement conformément à l'article 4.9.6 du CCTP | U
30 |  | Dépose, déconnexion et évacuation à la décharge agrée d'une cellule HT type interrupteur, disjoncteur simple ou double, porte fusible, transformateur de potentiel, auxiliaire ou cellule arrivée prioritaire et secours, quelque soit le type. | U
31 |  | Dépose et déconnexion d'un transformateur sec ou a bain d'huile, évacuation dans une décharge agrée:
31 | 1 | Puissance apparente < ou = 400 kVA | U
31 | 2 | Puissance apparente comprise entre 400 et 630 kVA | U
31 | 3 | Puissance apparente > 630 kVA | U
32 |  | Dépose de câble HT en galerie technique conformément à l'article 3.10.2 du CCTP | ml
34 |  | Fourniture et mise en place d'une serrure DENY sur les portes des poste de transformation conformément à l'article 3.19 du CCTP | U
35 |  | Fourniture et mise en place de tôles larmés pour fermeture de caniveau conformément à l'article 3.21 du CCTP | m²
B - Equipement Basse Tension BT
36 |  | Fourniture et mise en place d'une ventilation des postes de transformation conformément à l'article 3.20 du CCTP L'Unité | U
37 |  | Fourniture et mise en place de prises maréchal pour connexion d'une source de remplacement conformément à l'article 3.22 du CCTP, y compris la mise en place d'un écran de protection INOX L'Unité | U
38 |  | Fourniture et pose de câble d'alimentation à âme cuivre, isolation PR, gaine extérieure PVC noire, tension assignée 0,6/1kV - cf. NF C 32321 (U1000RO2V)
39a | 1 | Câble 1x10mm2 | ml
39a | 2 | Câble 1x16mm2 | ml
39a | 3 | Câble 1x25mm2 | ml
39a | 4 | Câble 1x35mm2 | ml
39a | 5 | Câble 1x50mm2 | ml
39a | 6 | Câble 1x70mm2 | ml
39a | 7 | Câble 1x95mm2 | ml
39a | 8 | Câble 1x120mm2 | ml
39b | 1 | Câble 3x1,5mm2 | ml
39b | 2 | Câble 3x2,5mm2 | ml
39b | 3 | Câble 3x4mm2 | ml
39b | 4 | Câble 3x6mm2 | ml
39b | 5 | Câble 3x10mm2 | ml
39b | 6 | Câble 3x16mm2 | ml
39b | 7 | Câble 3x25mm2 | ml
39b | 8 | Câble 3x35mm2 | ml
39c | 1 | Câble 4x1,5mm2 | ml
39c | 2 | Câble 4x2,5mm2 | ml
39c | 3 | Câble 4x4mm2 | ml
39c | 4 | Câble 4x6mm2 | ml
39c | 5 | Câble 4x10mm2 | ml
39c | 6 | Câble 4x16mm2 | ml
39c | 7 | Câble 4x25mm2 | ml
39c | 8 | Câble 4x35mm2 | ml
39c | 9 | Câble 4x50mm2 | ml
39c | 10 | Câble 4x70mm2 | ml
39c | 11 | Câble 4x95mm2 | ml
39d | 1 | Câble 5x1,5mm2 | ml
39d | 2 | Câble 5x2,5mm2 | ml
39d | 3 | Câble 5x4mm2 | ml
39d | 4 | Câble 5x6mm2 | ml
39d | 5 | Câble 5x10mm2 | ml
39d | 6 | Câble 5x16mm2 | ml
39d | 7 | Câble 5x25mm2 | ml
39d | 8 | Câble 5x35mm2 | ml
39d | 9 | Câble 5x50mm2 | ml
C - Divers
40 |  | Recherche de défaut sur câble HTA ou BT, méthode du Camion labo recherche défaut câble HT suivant l'article 3.14.1 du CCTP:
40 | 1 | Un défaut, compris déplacement, le déplacement étant comptabilisé dans le prix ci-dessus | U
40 | 2 | Par défaut supplémentaire | U
41 |  | Recherche de défaut sur câble HTA ou BT, méthode de la tangente Delta suivant l'article 3.14.2 du CCTP:
41 | 1 | Un défaut, compris déplacement | U
41 | 2 | Par défaut supplémentaire, le déplacement étant comptabilisé dans le prix ci-dessus | U
42 |  | fourniture et installation d'un Poste HT/BT préfabriqué type BOCAGE ou équivalent, y compris grutage et toutes sujétions conformément à l'article 3.18 du CCTP
42 | 1 | poste type bocage 3 - H / L / l 2550*3000*2600 | U
42 | 2 | poste type bocage 4 - H / L / l 2550*4000*2600 | U
42 | 3 | poste type bocage 5 - H / L / l 2550*5000*2600 | U
42 | 4 | poste type bocage 6 - H / L / l 2550*6000*2600 | U
42 | 5 | poste type bocage 7 - H / L / l 2550*7000*2600 | U
42 | 6 | Rapport avant mise en service, pour un poste de transformation entièrement équipé, y compris dessertes en BT de bâtiment depuis le poste de transformation HTA si existantes, suivant l'article 4.23 du CCTP | U
E - Prix supplémentaires catégorie 3 - Electricité HTA et BT
44 |  | Fourniture et pose tirage de câblette cuivre nu 50² conformément à l'article 3.10.04 du CCTP Le mètre linéaire | ml
45 |  | Confection tête de câble conformément à l'article 3.10.05 du CCTP | U
46 |  | Confection boite de jonction HT conformément à l'article 3.10.06 du CCTP | U
47 |  | Fourniture et pose d'une boite de jonction enterrée conformément à l'article 3.10.07 du CCTP | U
48 |  | Fourniture et pose de bornes de repérage des canalisations enterrées conformément à l'article 3.10.09 du CCTP | U
49 |  | Relevé topo, Géolocalisation conformément à l'article 3.10.11 du CCTP La demi-journée de géomètre | 1/2 journée
50 |  | Dépose des canalisations électriques existantes, évacuation des câbles à la décharge, quelque soit le type conformément à l'article 3.10.12 du CCTP | ml
51 |  | La fourniture et mise en place dans des fourreaux aiguillés ou sur chemin de câbles (existants ou installés dans le cadre du présent bon de commande) de câbles de télécommande blindés et armés multipaires cuivre 9/10, raccordés à chaque extrémité sur des répartiteurs existants conformément à l'article 2.4 du CCTP :
51 | 1 | Câble blindé et armé 5 paires cuivre 9/10 | ml
51 | 2 | Câble blindé et armé 10 paires cuivre 9/10 | ml
51 | 3 | Câble blindé et armé 15 paires cuivre 9/10 | ml
51 | 4 | Câble blindé et armé 30 paires cuivre 9/10 | ml
52 |  | La fourniture et mise en place dans des passages de câble existants équipés de cadre press étoupe de presse étoupe, à l'unité :
52 | 1 | Bloc spécifique press étoupe pour câbles 4 - 15 mm extérieurs | U
52 | 2 | Bloc spécifique press étoupe pour câbles 11 - 24 mm extérieurs | U
52 | 3 | Bloc spécifique press étoupe pour câbles 21 - 35 mm extérieurs | U
52 | 4 | Bloc spécifique press étoupe pour câbles 21 - 35 mm extérieurs | U
52 | 5 | Cadre présse étoupe dimensions 60 x 60 mm y compris son scellement (type RGP 100 de marque AFIMES ou équivalent) sans les blocs spécifique de remplissage | U
52 | 6 | Cadre présse étoupe dimensions 120 x 120 mm y compris son scellement (type RGP 200 de marque AFIMES ou équivalent) sans les blocs spécifique de remplissage | U
52 | 7 | Cadre acier présse étoupe dimensions 120 x 100 mm y compris son scellement (type RGB/RGG-2 de marque AFIMES ou équivalent) sans les blocs spécifique de remplissage | U
52 | 8 | Cadre acier présse étoupe dimension 120 x 160 mm y compris son scellement (type RGB/RGG-4 de marque AFIMES ou équivalent) sans les blocs spécifique de remplissage | U
52 | 9 | Cadre acier présse étoupe dimension 120 x 280 mm y compris son scellement (type RGB/RGG-8 de marque AFIMES ou équivalent) sans les blocs spécifique de remplissage | U
F - Prix supplémentaires commun aux 3 catégories
53 |  | Intervension à la station Hertzienne du Mont Ventoux (commune de Bédoin)
53 | 1 | Plus value pour intervention à la station hertzienne du mont ventoux l'hiver (du 01/10 au 30/04) pour une équipe de travaux de 2 personnes, compris le perte de temps pour accès au site du personnel, du ou des véhicues véhicule: forfait par jour | j
53 | 2 | Plus value pour intervention à la station hertzienne du mont ventoux l'hiver (du 01/10 au 30/04) pour une personnes supplémentaire, compris le perte de temps pour accès au site du personnel, du ou des véhicues véhicule: forfait par jour | j
53 | 3 | Plus value pour intervention à la station hertzienne du mont ventoux l'été (du 01/05 au 30/09) pour une équipe de travaux de 2 personnes, compris le perte de temps pour accès au site du personnel, du ou des véhicues véhicule: forfait par jour | j
53 | 4 | Plus value pour intervention à la station hertzienne du mont ventoux l'été (du 01/05 au 30/09) pour une personnes supplémentaire, compris le perte de temps pour accès au site du personnel, du ou des véhicues véhicule: forfait par jour | j
A , le L'entrepreneur

## Cat_3_GE
Unité du Service d'Infrastructure de la Défense d'Istres
Projet SID-SE_26-055 - BDD Istres / Miramas - BDD Orange / Salon de Provence (13 et 84) Accord cadre à bons de commande pour travaux de rénovation de la distribution électrique (postes HTA et BT).
Catégorie 3 - Groupes électrogènes
N° Prix |  | Désignation des ouvrages Le prix rémunère, la fourniture, la pose, le raccordement, les tests, le contrôle, etc, et toutes les sujétions d'installation permettant la réalisation de la prestation | Unité | Prix Unitaire en € HT
100 |  | Location de groupe électrogène
100 | 1 | Amené, repli et raccordement sur le jeu de barre des TGBT d'un groupe mobile 100 kVA | U
100 | 2 | Location à la semaine d'un groupe électrogène 100 kVA compris carburant | semaine
100 | 3 | Amené, repli et raccordement sur le jeu de barre des TGBT d'un groupe mobile 250 kVA | U
100 | 4 | Location à la semaine d'un groupe électrogène 250 kVA compris carburant | semaine
100 | 5 | Amené, repli et raccordement sur le jeu de barre des TGBT d'un groupe mobile 500 kVA | U
100 | 6 | Location à la semaine d'un groupe électrogène 500 kVA compris carburant | semaine
100 | 7 | Amené, repli et raccordement sur le jeu de barre des TGBT d'un groupe mobile 750 kVA | U
100 | 8 | Location à la semaine d'un groupe électrogène 750 kVA compris carburant | semaine
100 | 9 | Amené, repli et raccordement sur le jeu de barre des TGBT d'un groupe mobile 1000 kVA | U
100 | 10 | Location à la semaine d'un groupe électrogène 1000 kVA compris carburant | semaine
101 |  | Grutage, manutention
101 | 1 | Grutage, manutention | demi journée
101 | 2 | Grutage, manutention | journée
102 |  | Achat groupe électrogène
102 | 1 | Groupe électrogène 100 kVA mode secours / double démarreur élec/air type SDMO capoté/insonorisé autonomie 24h | Unité
102 | 2 | Groupe électrogène 250 kVA mode secours / double démarreur élec/air type SDMO capoté/insonorisé autonomie 24h | U
102 | 3 | Groupe électrogène 500 kVA mode secours / double démarreur élec/air type SDMO capoté/insonorisé autonomie 24h | U
102 | 4 | Groupe électrogène 750 kVA mode secours / double démarreur élec/air type SDMO capoté/insonorisé autonomie 24h | U
102 | 5 | Groupe électrogène 1250 kVA mode secours / double démarreur élec/air type SDMO en container nourrice journalière et raccordement sur citerne extrérieure | U
102 | 6 | Transformateur élevateur 1250 kVA 400V /15-20kV bi-tension HT | U
102 | 7 | Armoire de commande d'un GE 1250 kVA type SDMO | U
102 | 8 | Armoire commune pour 3 GE 1250 kVA type SDMO | U
103 |  | Accessoires et équipements annexes
103 | 1 | Nourrice journaliere 500 litres avec panoplie de pompes bac de rétention, alarme débordement, etc | U
103 | 2 | Nourrice journaliere 2000 litres avec panoplie de pompes bac de rétention, alarme débordement, etc | U
103 | 3 | Compresseur d'air 40 bars réservoir 2 x 200 litres type ERVOR | U
103 | 4 | Cuve enterrée 25 m3 double peau et toute sujetions | U
A , le L'entrepreneur