## 2026E034
ANNEXE 1 CCTP_TABLEAU DES CARACTERISTIQUES et DES REPONSES TECHNIQUES Machines aseptiques à laver de capacité 30 kgs
Notre choix : Nous avons tout particulièrement été vigilant sur les qualités techniques de la machine et son intégration dans l'environnement existant du secteur "des apparts" . L'ergonomie des postes de travail, la garantie et le suivi après-vente sont autant de facteurs qui nous permettrons de choisir le matériel qui nous parait le plus adéquat par rapport à notre process.
1. Présentation du candidat
Nom de l'entreprise : Adresse : Contact @ : Tel : N° SIRET :
Interlocuteur dédié au marché public (Nom Prénom tel contact mail) :
Eléments valeur technique |  |  | REPONSE CANDIDAT |  | Renvoi éventuel au(x) page(s) du mémoire technique
CARACTERISTIQUE TECHNIQUE | CRITERE DE CHOIX | PONDERATION | TECHNIQUE | Option | Commentaire
Modèle | Caractéristiques techniques au regard de ANNEXE 1 CCTP:TABLEAU DES CARACTERISTIQUES à compléter obligatoirement | 12.5%
Encombrement H/L/P
Poids
capacité en KG
volume du tambour en litres
Dimension tambour /diamètre
Nombre de compartiment
facteur G et tr/min
nombre de programmes
type d'automatisme/automate/carte
nombre arrivée d'eau
vanne arrivée d'eau électrique ou pneumatique
système de chauffage
pesage intégré
prise d'échantillonnage de bain
positionnement du tambour
déverrouillage des portes auto/manu ?
type de suspension
raccordement électrique
carrosserie externe
Matière du Châssis
Protocole clock data
vanne de vidange (électrique ,pneumatique)
vanne de vidange position
Ergonomie de chargement ( hauteur)
Socle béton
Lieu de fabrication France/UE/non UE
kit pièce 1er urgence (liste et coût en euros)
Pièces de rechange : standard/spécifique (moteur, variateur, cartes) prix
livraison - installation |  |  | livraison - installation
plan d'implantation | Implantation et intégration sur site Organisation des travaux et continuité de service | 20%
formation
délai de livraison
délai d'installation
accessibilité maintenance | Maintenance, garantie et SAV -liste des pièces de première urgence -préconisation constructeur -modalités intervention (garantie et hors garantie) | 2.5%
Maintenance, garantie et SAV
liste des pièces de première urgence
modalités intervention (garantie et hors garantie)
CONSOMMATION de l'équipement /DEVELOPPEMENT DURABLE
Bac de récupération d'eau | Performances et consommations au regard des données consommation cycle d'essai C de la norme iso 9398-4 | 10%
volume d'eau par ratio L/kg
norme iso?
dynamique développement durable
consommation vapeur
consommation air comprimé
consommation électrique
niveau de décibels PR
données consommation cycle d'essai C de la norme iso 9398-4
tps total en mn
consommation d'eau (froide)/Litre
consommation d'Energie ( moteur/chauffage) elect/Gaz /Vapeur en KW/h
Note on B11: FC: Je pense qu'il faut revoir la définition de ce critère de choix avec la fusion des 2 documents en un