## DPGF LOT 2
Lot 2 : Électricité (CFO/CFA/VDI/Éclairage/Contrôle d’accès)
Détail Quantitatif et Prix Global Forfaitaire (DPGF)
La décomposition du prix forfaitaire a valeur contractuelle. Les quantités indiquées par le pouvoir adjudicateur sont prévisionnelles et servent uniquement de référence pour l’analyse des offres.
Les quantités sont estimées et doivent être vérifiées et ajustées éventuellement par les entreprises candidates lors de la visite obligatoire du site.
Désignation | Unité | Quantité estimée par le pouvoir adjudicateur. | Quantité réelle (après vérification estimations éventuellement ajustées) à préciser par candidat. | Prix unitaire HT | Prix total HT (Quantité estimé) | Prix total HT (Quantité réelle) | Observations
Dépose
Dépose infrastructures VDI existantes (prises, rocades, bandeaux) | Forfait | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conservation des plastrons de goulottes | Quantité estimé par le pouvoir adjudicateur
Dépose goulottes non conservées | ml | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
Dépose faux plafonds (stockage et repose) | Forfait | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remplacement des dalles endommagées | Quantités réelles : à préciser par le candidat.
Déplacement des luminaire | unité | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | suivant implantation cloisons
courant fort | [7 empty] | Prix unitaire hors taxe à indiquer par le candidat.
Armoires de distribution (3 TD : 1x Espace bureau 1, 1x Espace bureau 2 + SR1, 1x Cafeteria + SR2/3) | unité | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marque Hager ou équvalent, disjoncteurs DDR 30 mA, bornier de terre
Alimentations diverses (lovées, 3 m de mou) | point | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validation positions/puissances en phase préparatoire | Prix total HT quantité estimé : remplissage automatique
Protection des équipements conservés (éclairage, convecteurs, etc.) | forfait | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Éclairage | [7 empty] | Prix total HT quantité réelle : remplissage automatique
Éclairage LED (DOLED 13W, JULIE 34W, RESICLIC) | unité | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Répartition selon plans (Entrée desserte 1, Local Serveur, Espace bureau 2)
Éclairage Type 2 (JULIE 34W LED, THORN ou équivalent) | unité | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tva à remplir par le candidat
Éclairage Type 3 (RESICLIC, RESISTEX ou équivalent) | unité | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Éclairage de sécurité (compatible URA, IP42/IK10) | unité | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autonomie 1h, LED, garantie 4 ans | Option : quantité réelle et prix unitaire à renseigner par le candidat
Appareillage
Prises encastrées (gamme Legrand Mosaic 45) | point | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incl. plaques de finition multi-postes
Appareillages en goulotte (gamme Ensto Klé@ 2 compartiments) | point | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pour locaux communs
Postes de travail (composition type)
Nourrices CFO | unité | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
VDI (Classe EA, garantie 25 ans)
Câbles F/FTP Cat 6A (4 paires, AWG 23) | Ensemble | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cheminement en goulottes/faux plafonds, couleur verte
Panneaux RJ45 24 ports (1U, blindés) | unité | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marque constructeur, numérotation 1-24
Bandeau alimentation baie (10 prises UTE) | unité | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Connecteurs RJ45 (blindés, certifiés IEC 60603-7-51) | unité | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | Compatibles PoE++ (IEEE 802.3bt)
Cordons de brassage (1.5 m, Cat 6A S/FTP LSZH PoE++) | unité | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marque identique au câblage
Cordons de brassage (3 m, Cat 6A S/FTP LSZH PoE++) | unité | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marque identique au câblage
Cordons de brassage (4 m et 2 m, Cat 6A S/FTP LSZH PoE++) | unité | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marque identique au câblage
Goulottes 2 compartiments (PVC blanc) | ml | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Accessoires complets (angles, joints, éclisses)
Gaine ICTA (verte, Ø adapté) | Ensemble | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pour torons >6 câbles
Cordons pour raccordement des postes de travail 1,5m | unité | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
Cordons pour raccordement des postes de travail 3m | unité | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
Cordons pour raccordement des postes de travail 4m | unité | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Contrôle d’accès
Contrôleurs MAXPRO Access MPA2 | unité | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x Local Serveur, 1x Salle de réunion 3
Lecteurs de badges (compatibles OmniSmart 20) | unité | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intégration dans base existante
BBG Vert | unité | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Programmation tests et mise en service | forfait | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Interphonie
Centrale 2 portes | unité | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Module 4G avec forfait prépayé 5 ans mini | unité | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Interphone yc boitiers saillie | unité | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Centrale 1 porte | unité | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Bouton de décondamnation | unité | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Programmation tests et mise en service | forfait | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Climatisation
Contrôle fonctionnement du climatiseur | forfait | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rapport PDF + format natif, certificat d’étalonnage testeur
Tests et recette technique
Tests des liaisons cuivre (PL2 Classe EA, marge NEXT +6dB) | forfait | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rapport PDF + format natif, certificat d’étalonnage testeur
Contrôle visuel (cheminements, étiquetage, mise à terre) | forfait | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Option
Remplacement de l’ensemble des plastrons avec des plastrons de même marque que le câblage ou équivalent. | Ensemble | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL HT LOT 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Montant de la TVA |  |  |  |  | 0 | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0 | 0