## 1-CRR Folcheran
Annexe 1 CCTP : LOT n°1 - Département de l'Ardèche - consultation n° AO 26 SU 0007 CRR Folcheran - 3629 Route du Mas Lafont, 07140 LES VANS
Nombre | Désignation | Marque | Type | Puissance
2 | Chaudière | ZAEGEL HELD | GP2770 | 276
1 | Bruleur | Riello | RL 44 MZ 973T
1 | Bruleur | Riello | 652 T1
1 | Préparateur ECS | CIAT | Suniant MCS 435
2 | Vanne trois voies | SATCHWELL | ALX 1201
3 | Vanne trois voies | DANFOSS | ABV - N0
1 | Vase d’expansion | Zilmet | 200L 4bar
2 | Vase d’expansion | Zilmet | CAL PRO-130 – 150L 6bar
1 | Ballon ECS | Viessman | Vitocell100 - 500 litres
1 | Compteur d'eau
1 | Disconnecteur | Calefi | UNI 9157DN40
1 | Disconnecteur | Calefi | UNI 9157DN20
1 | Armoire électrique
1 | Pot à boues
3 | Pompe double | SALMSON | CXL2080-T3
1 | Pompe double | GRUNDFOS | UPC 40-60
2 | Pompe double | GRUNDFOS | Magna 1D 32-120 F 220
1 | Pompe simple | SALMSON | Priux Home 50-32/180
1 | Pompe simple (Boucles) | GRUNDFOS | UP 20-15 N 150
1 | Pompe simple (Boucles) | GRUNDFOS | UP 20-30 N 150
2 | Pompe simple (Boucles) | GRUNDFOS | UP 20-45 N 150
1 | Circulateur primaire | SALMSON | C1120N
1 | Circulateur primaire | WILO
2 | Pompe simple (Echangeur à plaques) | GRUNDFOS | UPS 32-80 180
2 | Sonde de température | SCHNEIDER | STP100-100
3 | Sonde de température | DANFOSS | ESMU
3 | Caisson VMC
1 | Unité extérieure | DAIKIN | RXN60MV1B | 1.87
1 | Unité extérieure | ZENITHAIR | MSP09AV | 0.92
1 | Unité extérieure | PANASONIC | CU-V12CKP5 | 3.7
1 | Unité extérieure | DAIKIN | RXYSQ6T8YB9 inaccessible
1 | Unité extérieure | TOSHIBA | RAS-13E2AVG-E | 1.4
1 | Unité extérieure | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-GE25VA | 2.5
1 | Unité extérieure | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-3F68VF2 | 6.8
1 | Unité extérieure | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-2F42VF | 4.2
1 | Unité extérieure | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-AP25VG | 2.5
1 | Unité intérieure | DAIKIN | FTXN60MV1B
1 | Unité intérieure | MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-GE25VA
1 | Unité intérieure | ZENITHAIR | CTMSP09AV2M5
1 | Unité intérieure | TOSHIBA | RAS-B13E2KVG-E
1 | Unité intérieure | PANASONIC | CS-V12CKP
5 | Unité intérieure | MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-AP25VG
1 | Unité intérieure | MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-AP15VG
1 | Unité intérieure | DAIKIN | FTXN25KEV1B

## 2-Folcheran BA
2 - CRR Folcheran (Bâtiment des Accompagnants) - 3629 Route du Mas Lafont, 07140 LES VANS
Nombre | Désignation | Marque | Type | Puissance
1 | Bruleur | Riello | 40G5 445T30
1 | Chaudière | DE DIETRICH | CF 247 | 63
1 | Mitigeur | Trubert | Ultramix
1 | Pompe simple | LOWARA | Ecocirc basic 25-6/180
1 | Pompe simple | GRUNDFOS
1 | Pompe simple | GRUNDFOS | UPS 25-40
1 | Préparateur ECS | VIESSMANN | Horicell-NT 3001 128 500L
1 | Vanne trois voies | THERMADOR | NR230-00-130
1 | Vase d’expansion | AQUASYSTEM | VRV35 35L 1,5bar