## 1-SMR Pomarède
ANNEXE 1 CCTP | Lot 2 - consultation AO 26 SU 0027
1 - SMR La Pomarède - 338 Rue de la Maternité, 30110 LES SALLES DU GARDON
Nombre | Désignation | Marque | Type | Puissance
1 | Adoucisseur + bac à sel | BWT | Permo Alcyo 7125
1 | Armoire électrique
1 | Ballon de stockage primaire
2 | Ballon ECS | ATLANTIC | 750 litres
1 | Bouche d'extraction | ANJOS
1 | Brûleur | CUENOD | C 30
1 | Caisson VMC | VIM | KSTD10 NU ECOWATT INTZ
1 | Caisson VMC | VIM | JBHB ECO ECM 27 C NU
1 | Chaudière 1 | ATLANTIC | VARMAX B3 | 275
1 | Chaudière 2 | DE DIETRICH | GT 308 / 2 | 230
1 | Compteur d’eau
1 | Disconnecteur | HONEYWELL | BA
1 | Groupe d'eau glacée | TRANE | CXAX 039 SE LN | 155
1 | Pompe double | GRUNDFOS | UPC 40-60
1 | Pompe double | GRUNDFOS | Magna 1D 65-120 F 340
2 | Pompe simple | GRUNDFOS | A 98396267 P3 1842
2 | Pompe simple | GRUNDFOS | Magna 1 25 - 40 180
1 | Pompe simple | GRUNDFOS | A 96935387 P3 1946
1 | Pompe simple | GRUNDFOS | Magna 1 40-60 F 220
1 | Pompe simple | GRUNDFOS | Magna 1 - 65-100 F 340
1 | Pot a boue
1 | Pot d’injection
1 | Unité extérieure | DAIKIN | RXS35L3V1B | 3.5
1 | Unité extérieure | DAIKIN | RXS50L2V1B | 5
1 | Unité intérieure | DAIKIN | FVXS50FV1B
1 | Unité intérieure | DAIKIN
1 | Vanne trois voies | SIEMENS | MXG461B32-12
1 | Vanne trois voies | JOHNSON CONTROL | VA9310 AUA 1
1 | Vase d’expansion | ZILMET | 130 CAL PRO 300L
1 | Vase d’expansion | ZILMET | 130 CAL PRO 50L 4bar
1 | Vase d’expansion | VAREM | MAXIVAREM LR 100L 6bar
1 | Vase d’expansion | FLOWDIANS | FWT24L
1 | Vase d’expansion
87 | Ventilo convecteur | TRANE | CFAE 2P 13X VARL
1 | Ventilo convecteur | TRANE | Non identifié
2 | Ventilo Convecteur | TRANE | Non identifié

## 2-Siège 34GG
ANNEXE 1 CCTP | LOT 2
2 - Siège Administratif - 34 Av Général de Gaulle, 30100 ALES
Nombre | Désignation | Marque | Type | Puissance
1 | Chaudière à consensation | VIESSMANN | Vitodens 200 | 28
1 | Ballon ECS | THERMOR | 100 L
1 | Pompe simple | GRUNDFOS | Magna 1
1 | Vase d’expansion | ZILMET | 130 CAL PRO 80L 6bar
1 | Disconnecteur | WATTS | BA
1 | Pot à boues
1 | Thermostat | DANFOSS
3 | Unité extérieure | DAIKIN | RXB35C5V1B9 | 3.4
3 | Unité extérieure | DAIKIN | RXS20L3V1B | 2
1 | Unité extérieure | DAIKIN | RXN35MV1B | 1.1
5 | Unité extérieure | DAIKIN | RXB20C5V1B9 | 2
2 | Unité extérieure | DAIKIN | RXB20C2V1B | 2
1 | Unité extérieure | DAIKIN | 2MXS40H3V1B2 | 4
1 | Unité extérieure | DAIKIN |  | 1.26
1 | Unité extérieure | TOSHIBA | RAS-3MV26S3AV-E | 3.8
1 | Unité extérieure | TOSHIBA | RAS-3M1453AV-E | 2.7
1 | Unité extérieure | TOSHIBA | RAS-07BAV-E | 2
1 | Unité extérieure | HITACHI | RAS 6FSNME | 16
7 | Unité intérieure | DAIKIN | FTXB20C2V1B
3 | Unité intérieure | DAIKIN | FTXB35C2V1B
1 | Unité intérieure | DAIKIN | FTXN35MV1B | 1.2
5 | Unité intérieure | DAIKIN | FTXS20K3V1B | 2
2 | Unité intérieure | DAIKIN | FTXS25D3VMW
4 | Unité intérieure | TOSHIBA | RAS-B07BKVG-E | 0.5
1 | Unité intérieure | TOSHIBA | Cassette
1 | Unité intérieure | TOSHIBA | RAS-07BKV-E | 0.5
5 | Unité intérieure | HITACHI | RPK-0,8FSN4M
1 | Unité intérieure | HITACHI | RPK-1,0FSN4M
1 | Unité intérieure | HITACHI | Cassette
1 | Unité extérieure | DAIKIN | En commande, à installer | 6
1 | Unité intérieure | DAIKIN | En commande, à installer

## 3-Adm BMalon
LOT 2 - 3 - Administratif-DSI - 26 Rue Benoit Malon, 30100 ALES
Nombre | Désignation | Marque | Type | Puissance
1 | Ballon ECS | VERCORS | 75VMIL
1 | Ballon ECS | SAUTER | SSE 15L
1 | Ballon ECS | ATLANTIC | PC 15 RB 15L
1 | Chaudière | DE DIETRICH | IX M-50 | 45
1 | Neutraliseur de condensat
1 | Pompe simple | LOWARA | Ecocirc XL N 25-60
1 | Vase d’expansion | ZILMET | 130-CAL-PRO 35L 4bar
2 | Unité extérieure | DAIKIN | en hauteur
1 | Unité extérieure | DAIKIN | 4MXS68F3V1B en hauteur | 6.8
1 | Unité extérieure | DAIKIN | en hauteur | 7
1 | Unité extérieure | HITACHI | RAC 18 WEF | 1.1
1 | Unité extérieure | TOSHIBA | RAS-107SAV-E4 | 2.5
1 | Unité intérieure | HITACHI
1 | Unité intérieure | TOSHIBA | RAS-107 KV E24
5 | Unite intérieure | DAIKIN | FTXS25D3VMW
3 | Unite intérieure | DAIKIN | FTXS50FV1B

## 4-CS Ales
lot 2
4 - Centre de Santé - 1bis Avenue Marcel Cachin, 30100 ALES
Nombre | Désignation | Marque | Type | Puissance
1 | Ballon ECS | DE DIETRICH | 100L 1200W
1 | Unité intérieure | TOSHIBA | RAS-B13J2KVG-E
14 | Unité intérieure | TOSHIBA | RAS-B10J2KVG-E
1 | Unité intérieure | TOSHIBA | RAS-B07J2KVG-E
1 | Unité extérieure | TOSHIBA | RAS-10J2AVG-E | 1.25
2 | Unité extérieure | TOSHIBA | RAS-5M34U2AVG-E | 4.4
1 | Unité extérieure | TOSHIBA | RAS-3M26U2AVG-E | 3.8
1 | Unité extérieure | TOSHIBA | RAS-4M27U2AVG-E | 3.9
2 | Unité extérieure | TOSHIBA | Difficile d'accès
VMC

## 5-Alès MDA
LOT 2
5 - Maison des Aidants - 24 Place des Martyrs de la Résistance,30100 ALES
Nombre | Désignation | Marque | Type | Puissance
1 | Unité extérieure | HITACHI | RAM-110NP5E | 4.5
2 | Unité intérieure | HITACHI | RAK-15QPE
1 | Unité intérieure | HITACHI | RAK-18RPE
1 | Unité intérieure | HITACHI | RAK-50RPE
1 | Unité intérieure | HITACHI

## 6-Bessèges AChamb.
6 - 17 Rue Albert Chambonnet, 30160 BESSEGES
Nombre | Désignation | Marque | Type | Puissance
4 | Bouches extractions
1 | Chauffe-eau | ALTECH | CE ALT 30 EU
1 | Unité intérieure | DAIKIN | FTS20BVMB
1 | Unité intérieure | DAIKIN | FTS35BVMB
1 | Unité intérieure | DAIKIN | FTS60BVMB
2 | Unité intérieure | HITACHI | RAK 35 RXE
2 | Unité extérieure | DAIKIN
1 | Unité extérieure | DAIKIN
1 | Unité extérieure | HITACHI | RAM-53NP2E | 5.3
1 | Extracteur | ALDES | VEC 180A
1 | Neutraliseur de condensat
1 | Vase d’expansion | ZILMET | 130 CAL PRO 12L 4bar
1 | Chaudière | CHAPPEE | initia+ Compact HTE | 33
LOT 2

## 7-Vernarède
7 - Pharmacie - 6 Grand'Rue, 30530 LA VERNAREDE
Nombre | Désignation | Marque | Type | Puissance
1 | Pot à boues
1 | Disconnecteur | CALEFFI | CA
1 | Vase d’expansion |  | 30 litres
1 | Neutraliseur de condensat
1 | Pompe simple | DAB | EVO
1 | Filtre fioul
1 | Chauffe eau électrique | ATLANTIC | 150 litres
2 | Cuve fioul |  | LOT 2
1 | Chaudière | RIELLO | Insieme Evo Cond 25 V LN

## 8-CS Grand Combe
LOT 2
8 - Centre de Santé - 3-5 Rue Abbé Masson, 30110 LA GRAND COMBE
Nombre | Désignation | Marque | Type | Puissance
1 | Chaudière | REMAHA | Gas 350 RNX
1 | Chauffe-eau | ATLANTIC | 300L
1 | Chauffe-eau | ATLANTIC | PC 15 SB
1 | Chauffe-eau | ARISTON | 50L
1 | Disconnecteur | WATTS | BA
1 | Extracteur | ALDES | Mini VEC 160
1 | Extracteur | ATLANTIC | Airvent M2250 J
1 | Groupe de production d'eau glacée | CIAT | LD 250Z1 | 57.6
2 | Pompe double | GRUNDFOS | UPSD 40-60/F
1 | Pompe simple | GRUNDFOS | UPS 40-120
1 | Pompe simple | GRUNDFOS | UPS 25-60 180
1 | Pompe simple | GRUNDFOS | UPS 32-55 180
1 | Stockage eau glacée | LACAZE | 500 litres
1 | Unité extérieure | HITACHI | RAC-35WEF | 1.65
1 | Unité extérieure | DAIKIN | RXS20L2VIB | 2
1 | Unite intérieure | DAIKIN | FTXS20K2V1B
1 | Unité intérieure | HITACHI | RAK-35REF
1 | Vanne trois voies | SIEMENS | SQK34
1 | Vase d’expansion | ZILMET | 20013 12L 4bar
1 | Vase d’expansion | PNEUMATEX | Statico SD 50.10
21 | Ventilo convecteur | CIAT | MAJOR 2
1 | Ventilo convecteur | WESPER
1 | Ventilo convecteur | CARRIER | 42NX236

## 9-Adm AFrance
9 - Administratif - 34 Rue Anatole France, 30110 LA GRAND COMBE
Nombre | Désignation | Marque | Type | Puissance
1 | Chaudière à consensation | DE DIETRICH | IX-M 50 | 45
1 | Sonde d'ambiance programmable | DE DIETRICH | SA47
1 | Ballon ECS | ARISTON | 100 L
1 | Pompe simple | DAB | Evotron 80/180X
1 | Vase d’expansion | ZILMET | 130 CAL PRO 35L 4bar
1 | Pot à boues
1 | Ballon ECS | ATLANTIC | 150L
1 | Ballon ECS | VERCORS | 50L
1 | Ballon ECS | DE DIETRICH | 100L
1 | Unité extérieure | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-GE35VA | 3.5
1 | Unité extérieure | CIAT | Stella 7 HK 3903903 | 0.75
1 | Unité extérieure | CIAT | Stella 24 HK 3903861 | 7
1 | Unité extérieure | HITACHI | RAM-40NO2E | 4
1 | Unité extérieure | HITACHI | RAC-25WEF | 1.2
1 | Unité extérieure | DAIKIN | RX25JV1B | 2.5
1 | Unité intérieure | MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-GE35VA
1 | Unité intérieure | CIAT | Stella 24 HD 3903811
1 | Unité intérieure | CIAT | Stella 7 HD 3903901
3 | Unité intérieure | HITACHI | RAK-25RXE
1 | Unité intérieure | DAIKIN | FTX25JV1B

## 10-Les Mages
LOT 2
10 - Centre de Santé - Avenue du Moulin, 30960 LES MAGES
Nombre | Désignation | Marque | Type | Puissance
2 | Unité intérieure | DAIKIN | FTXS35K3V1B
1 | Unité intérieure | DAIKIN | FTXS20K3V1B
1 | Unité intérieure | DAIKIN | FTXS25K3V1B
1 | Unité extérieure | DAIKIN | 5MXS90E3V3B2 | 9

## 11-Nimes
LOT 2
11 - CEGIDD/CDAG - 15A Rue Ste-Anne, 30000 NIMES
Nombre | Désignation | Marque | Type | Puissance
1 | Unité intérieure murale | DAIKIN | FXAQ20PV1
1 | Bouche VMC
15 | Ventilo convecteurs gainable | DAIKIN | FXDQ15P7VEB
7 | Production d'ECS | CHAFFOTEAUX | CHX 15

## 12-St-Ambroix
LOT 2
12 - Centre de Santé - 13A Rue des Jardins, 30500 ST-AMBROIX
Nombre | Désignation | Marque | Type | Puissance
1 | Unité extérieure | DAIKIN | RXF35E5V1B | 3.5
2 | Unité extérieure | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-3HA50VF2 | 5
2 | Unité extérieure | FUJISTSU
1 | Unité extérieure | MITSUBISHI ELECTRIC
6 | Unité intérieure | MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-HR25VF
2 | Unité intérieure | FUJISTSU | ASY9LSACW | 2.6
1 | Unité intérieure | MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-GC25VA
1 | Unité intérieure | DAIKIN

## 13-St-Florent
LOT 2
13 - Centre de Santé - La Cantonnade, 30960 ST-FLORENT SUR AUZONNET
Nombre | Désignation | Marque | Type | Puissance
1 | Chaudière | DE DIETRICH | IX-M 50 | 45
1 | Unité extérieure | DAIKIN | Non identifié
1 | Unité extérieure | Non identifié | Non identifié
1 | Unité extérieure | DAIKIN | Non identifié
2 | Unité extérieure | CIAT | Non identifié
1 | Unité extérieure | CIAT | Stella 20 W3K 2903872
1 | Unité intérieure | CIAT | Stella 9.20 W3D 3903828
2 | Unité intérieure | CIAT | Stella 6.20 W3D 3903892
1 | Unite intérieure | CIAT | Stella 7…
2 | Unité intérieure | CIAT | Stella 12WD 3903802
1 | Unité intérieure | DAIKIN | FTXS42K3V1B
1 | Unité intérieure | DAIKIN | FTXS25K3V1B
1 | Unité intérieure | HITACHI
2 | Unité intérieure
1 | Chauffe eau électrique | ATLANTIC | 100 litres
1 | Chauffe eau électrique | ATLANTIC | Chauffeo 150 litres
1 | Chauffe eau électrique
1 | Compteur de calories | CETAS | Sappel type 447
1 | Pompe simple | DAB | A50 180X
1 | Pompe simple | DAB | VA 35 130
1 | Pompe simple | WILO | YONOS PICO 25/1-4 130
1 | Vase d’expansion | AQUASYSTEM | VRV 35
1 | Neutraliseur de condensat
1 | Échangeur
1 | Régulateur | DE DIETRICH | SA47

## 14-CS Graissessac
LOT 2
14 - Centre de Santé - 9-10 Rue des Ecoles, 34260 GRAISSESSAC
Nombre | Désignation | Marque | Type | Puissance
1 | Unité intérieure |  | cassette
8 | Unité intérieure | DAIKIN
3 | Unité extérieure | DAIKIN

## 15-Pharm Graissessac
LOT 2
15 - Pharmacie - 1 Place Gambetta, 34260 GRAISSESSAC
Nombre | Désignation | Marque | Type | Puissance
1 | Unité intérieure | HIYASU
1 | Unité extérieure | HIYASU | FTS20VBMB
1 | Unité intérieure | FUJITSU | RAK 35 RXE
1 | Unité extérieure | FUJITSU