## ELEC PH I
ESTIMATION PHASE I Lot N° 2 Electricité Courants Forts / Courants Faibles | [18 empty] | Phase : | DCE IND A
[19 empty] | Date : | 2026-02-06
LOT N°2 ELEC | PHASE 1 CG | [9 empty] | PHASE 2 HOUAT
| AMENAGEMENT DE BUREAUX |  |  |  |  | LOOGE DU GARDIEN |  |  |  |  | AMENAGEMENT DE BUREAUX |  |  |  |  | SALLE DE REUNION
Nota : les quantités figurant au CDPGF n'ont pas de valeur contractuelle et sont données à titre purement indicatif. L'Entreprise est tenue de les vérifier et doit compléter la colonne Q ENT. avec ses propres quantités | U | Q MOE | Q Ent | P.U. | P.T.HT | U | Q MOE | Q Ent | P.U. | P.T.HT | U | Q MOE | Q Ent | P.U. | P.T.HT | U | Q MOE | Q Ent | P.U. | P.T.HT
COURANT FORT
2.1 PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Etudes et plans de chantier | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0
Dossier des ouvrages executés | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0
Coffret de chantier | ens | 0 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0
Consignations des réseaux existants | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0
Dépose de l'existant | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0
Sous-total n°2.1 PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2 RESEAU DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Réalisation de la prise de terre par câblette en fond de fouille | Ens | 0 |  |  | 0 | Ens | 0 |  |  | 0 | Ens | 0 |  |  | 0 | Ens | 0 |  |  | 0
Barrette de terre principale | Ens | 0 |  |  | 0 | Ens | 0 |  |  | 0 | Ens | 0 |  |  | 0 | Ens | 0 |  |  | 0
Distribution de terre avec équipement complet (barrette de terre, borne de mesure, conducteur principal,…) | Ens | 1 |  |  | 0 | Ens | 1 |  |  | 0 | Ens | 1 |  |  | 0 | Ens | 1 |  |  | 0
Liaisons Equipotentielles sur les réseaux ,nourrices, fx plafond…. | Ens | 1 |  |  | 0 | Ens | 1 |  |  | 0 | Ens | 1 |  |  | 0 | Ens | 1 |  |  | 0
Contrôle & reprise de la terre existante | Ens | 1 |  |  | 0 | Ens | 1 |  |  | 0 | Ens | 1 |  |  | 0 | Ens | 1 |  |  | 0
Sous-total n°2.2 RESEAU DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.4 TABLEAU ELECTRIQUE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Extension de TD divisionnaires | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0
Sous-total n°2.4 TABLEAU ELECTRIQUE |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.6 DISTRIBUTION BASSE TENSION
Cheminement |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Gaine/fourreaux | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0
Cheminements & carrotages | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0
Tube IRL compris accessoires | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0
Goulotte double compartiments compris accessoires... | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0
Sous-total n°2.6 DISTRIBUTION BASSE TENSION |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.7 ALIMENTATIONS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Alimentation d'éclairages | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0
Alimentation des commandes d'éclairages | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0
Alimentation de blocs de secours | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0
Alimentation des prise de courant | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0
Alimentation des blocs de secours | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0
Alimentation visiophone | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0
Alimentation des brasseurs d'air | ens | 5 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0 | ens | 5 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0
Alimentation des unités exterieur de climatisation | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0
Alimentation des unités exterieur de VMC | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0
Alimentation fontaine a eaux | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0
Alimentation BIM | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0
Sous-total n°2.7 ALIMENTATIONS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.8 APPAREILLAGES
Appareillages electriques |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Interrupteur SA | U | 8 |  |  | 0 | U | 1 |  |  | 0 | U | 5 |  |  | 0 | U | 2 |  |  | 0
Bouton poussoir-Dali | U | 5 |  |  | 0 | U | 2 |  |  | 0 | U | 5 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0
Detecteur de mouvement | U | 3 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0 | U | 2 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0
PC 16A+T+N IP20 | U | 20 |  |  | 0 | U | 2 |  |  | 0 | U | 20 |  |  | 0 | U | 4 |  |  | 0
PC 16A+T+N IP44 | U | 2 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0 | U | 1 |  |  | 0
Poste de travail N°1: 3PC 16A+T+N + 2 RJ45 | U | 6 |  |  | 0 | U | 2 |  |  | 0 | U | 5 |  |  | 0 | U | 2 |  |  | 0
Poste de travail N°2: 2PC 16A+T+N + 2 RJ45 + 1VGA + 1 HDMI | U | 0 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0 | U | 1 |  |  | 0
Poste de travail N°3 type C: 4PC 16A+T+N + 2 RJ45 + 1VGA + 1 HDMI | U | 0 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0 | U | 1 |  |  | 0
Sous-total n°2.8 APPAREILLAGES |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.9 ECLAIRAGES
2.9.1 Luminaires : |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TYPE A : Downlight encastré circulation, espace commun, bureaux … | U | 24 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0 | U | 12 |  |  | 0 | U | 9 |  |  | 0
TYPE B : PAVE LED 600*600 suspendu DALI | U | 10 |  |  | 0 | U | 2 |  |  | 0 | U | 10 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0
TYPE C : PAVE LED 600*600 saillie ( archive, loge..) | U | 1 |  |  | 0 | U | 1 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0
TYPE D : Suspension table de reunion | U | 5 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0 | U | 3 |  |  | 0
TYPE E : Projecteur exterieur terrasse | U | 2 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0
TYPE F : Hublot led à detection intégré | U | 0 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0 | U | 4 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0
TYPE G : Spot led encastré orientable | U | 0 |  |  | 0 | U | 4 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0
TYPE H : Réglette au dessus du miroir (loge) | U | 0 |  |  | 0 | U | 1 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0
Sous-total n°2.9 ECLAIRAGES |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.10 Eclairage de sécurité : |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Luminaire balisage/évacuation | u | 3 |  |  | 0 | u | 0 |  |  | 0 | u | 2 |  |  | 0 | u | 1 |  |  | 0
Sous-total n°2.10 Eclairage de sécurité : |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.11 Brasseur d'air |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Brasseur d'air + commande type Hunter Industrie II | U | 5 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0 | U | 5 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0
Cablages des commandes | ens | 5 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0 | ens | 5 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0
Sous total brasseur d'air |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SOUS TOTAL COURANT FORT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 COURANT FAIBLE
3.1 VDI PRECABLAGE INFORMATIQUE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Reprise sur baie de brassage existantes compris accessoires panneaux de brassages, noyaux, Fo…. | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0
Liaison Fo vers Baie CG existante depuis Baie Loge gardien | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0 | U | 12 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0
RJ45 | U | 18 |  |  | 0 | U | 4 |  |  | 0 | ens | 12 |  |  | 0 | ens | 8 |  |  | 0
Câblage | ens | 18 |  |  | 0 | ens | 4 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0
Gaines et tubes | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0
Repérage | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0
Tests et recettes | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Sous-total n°3.1 VDI PRECABLAGE INFORMATIQUE |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.2 BIM |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | U | 0 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0
Boucle induction magnétique | U | 1 |  |  | 0 | U | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Sous total n°3.2 BIM |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.3 SSI |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Ens | 1 |  |  | 0 | Ens | 1 |  |  | 0
Reprise & mise en oeuvre sur alarme existante | Ens | 1 |  |  | 0 | Ens | 0 |  |  | 0 | Ens | 1 |  |  | 0 | Ens | 0 |  |  | 0
Déclencheur manuel | Ens | 2 |  |  | 0 | Ens | 0 |  |  | 0 | Ens | 3 |  |  | 0 | Ens | 0 |  |  | 0
Diffuseur sonore & lumineux | Ens | 0 |  |  | 0 | Ens | 0 |  |  | 0 | Ens | 1 |  |  | 0 | Ens | 0 |  |  | 0
Diffuseur sonore | Ens | 1 |  |  | 0 | Ens | 0 |  |  | 0 | Ens | 1 |  |  | 0 | Ens | 0 |  |  | 0
Câblage et cheminement | Ens | 1 |  |  | 0 | Ens | 0 |  |  | 0 | Ens | 1 |  |  | 0 | Ens | 1 |  |  | 0
Essais & mise en service | Ens | 1 |  |  | 0 | Ens | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Sous-total n°3.3 SSI |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.4 CONTRÔLE D'ACCES |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | u | 0 |  |  | 0 | u | 0 |  |  | 0
Centrale contrôle d'accès Entrée CG depuis la loge gardien | u | 0 |  |  | 0 | u | 1 |  |  | 0 | u | 0 |  |  | 0 | u | 0 |  |  | 0
Interphone pour loge gardien | u | 0 |  |  | 0 | u | 1 |  |  | 0 | u | 0 |  |  | 0 | u | 0 |  |  | 0
Report loge de service | u | 0 |  |  | 0 | u | 1 |  |  | 0 | u | 0 |  |  | 0 | u | 0 |  |  | 0
Combiné intérieur ( loge gardien & bureau CG ) | u | 1 |  |  | 0 | u | 1 |  |  | 0 | Ens | 0 |  |  | 0 | Ens | 0 |  |  | 0
Lecteur de badge | Ens | 1 |  |  | 0 | Ens | 1 |  |  | 0 | Ens | 0 |  |  | 0 | Ens | 0 |  |  | 0
Badge | Ens | 30 |  |  | 0 | Ens | 0 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0
Câblage | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0 | ens | 0 |  |  | 0
Essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0 | ens | 1 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0
BP Sortie | U | 1 |  |  | 0 | U | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Sous-total n°3.4 CONTRÔLE D'ACCES |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
SOUS TOTAL COURANT FAIBLE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
COURANT FORT
3.1 PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.2 RESEAU DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.4 TABLEAU ELECTRIQUE |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.6 DISTRIBUTION BASSE TENSION |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.7 ALIMENTATIONS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.8 APPAREILLAGES |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.9 ECLAIRAGES |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.10 Eclairage de sécurité : |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.11 Brasseur d'air |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL COURANT FORT |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
COURANT FAIBLE
3.1 VDI PRECABLAGE INFORMATIQUE |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.2 BIM |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.3 SSI |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.4 CONTRÔLE D'ACCES |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL COURANT FAIBLE |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8,5 % TVA |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0

## PH II (hidden)
ESTIMATION PHASE I & II Lot Plomberie / CVC / VMC | [18 empty] | Phase : | DCE
[19 empty] | Date : | 2026-02-06
| PHASE 1 CG | [9 empty] | PHASE 2 HOUAT
| AMENAGEMENT DE BUREAUX |  |  |  |  | LOGE DU GARDIEN |  |  |  |  | AMENAGEMENT DE BUREAUX |  |  |  |  | SALLE DE REUNION
Nota : les quantités inscrites dans le CDPGF sont données à titre purement indicatif. L'Entreprise est tenue de les vérifier et peut compléter la colonne Q ENT. avec ses propres quantités | U | Q MOE | Q ent | P.U. | P.T.HT | U | Q MOE | Q ent | P.U. | P.T.HT | U | Q MOE | Q ent | P.U. | P.T.HT | U | Q MOE | Q ent | P.U. | P.T.HT
3.1 PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  | 1400 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 1750 |  |  |  |  | 0
Etudes d'éxécution | Ens | 1 |  | 650 | 650 | Ens | 1 |  | 350 | 350 | Ens | 1 |  | 650 | 650 | Ens | 0 |  | 650 | 0
Installation de chantier | Ens | 0 |  | 650 | 0 | Ens | 0 |  | 350 | 0 | Ens | 0 |  | 1000 | 0 | Ens | 0 |  | 1000 | 0
Consignations des réseaux existants | Ens | 1 |  | 100 | 100 | Ens | 1 |  | 100 | 100 | Ens | 1 |  | 100 | 100 | Ens | 0 |  | 100 | 0
Dépose de l'existant | Ens | 1 |  | 650 | 650 | Ens | 1 |  | 350 | 350 | Ens | 1 |  | 1000 | 1000 | Ens | 0 |  | 1000 | 0
Sous-total n°3.1 PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 1750 |  |  |  |  | 0
3.2 CANALISATION D’AMENEE D’EAU |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 0
Reprise de canalisation d'amenée d'eau PEHDØ40mm depuis existant | ml | 10 |  | 75 | 750 | ml | 0 |  | 75 | 0 | ml | 10 |  | 75 | 750 | ml | 0 |  | 75 | 0
Vanne d'arrêt générale | U | 0 |  | 200 | 0 | U | 0 |  | 200 | 0 | U | 0 |  | 200 | 0 | U | 0 |  | 200 | 0
Réducteur de pression | U | 0 |  | 150 | 0 | U | 0 |  | 150 | 0 | U | 0 |  | 150 | 0 | U | 0 |  | 150 | 0
Compteur volumétrique | U | 0 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0
Clapet anti-retour EA | U | 0 |  | 100 | 0 | U | 0 |  | 100 | 0 | U | 0 |  | 100 | 0 | U | 0 |  | 100 | 0
Sous-total n°3.2 CANALISATION D’AMENEE D’EAU |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 0
3.3 DISTRIBUTION |  |  |  | 1900 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  | 0
Réseaux EF/EC Cuivre | ml | 20 |  | 50 | 1000 | ml | 0 |  | 50 | 0 | ml | 10 |  | 50 | 500 | ml | 0 |  | 50 | 0
Réseaux EF/EC PER | ml | 0 |  | 20 | 0 | ml | 0 |  | 20 | 0 | ml | 0 |  | 20 | 0 | ml | 0 |  | 20 | 0
Nourrices | U | 1 |  | 100 | 100 | U | 0 |  | 100 | 0 | U | 1 |  | 100 | 100 | U | 0 |  | 100 | 0
Capotage de la nourrices | U | 1 |  | 300 | 300 | U | 0 |  | 300 | 0 | U | 1 |  | 300 | 300 | U | 0 |  | 300 | 0
Vannes | Ens | 1 |  | 500 | 500 | Ens | 0 |  | 500 | 0 | Ens | 1 |  | 500 | 500 | Ens | 0 |  | 500 | 0
Sous-total n°3.3 DISTRIBUTION |  |  |  |  | 1900 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  | 0
3.4 APPAREILS SANITAIRES |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4080 |  |  |  |  | 0
WC1 / Cuvette WC adulte PMR avec réservoir de chasse attenant | U | 0 |  | 450 | 0 | U | 0 |  | 450 | 0 | U | 2 |  | 450 | 900 | U | 0 |  | 450 | 0
L2 / Lave-mains PMR | U | 0 |  | 350 | 0 | U | 0 |  | 350 | 0 | U | 0 |  | 350 | 0 | U | 0 |  | 350 | 0
L1 meuble double vasque | U | 0 |  | 1000 | 0 | U | 0 |  | 1000 | 0 | U | 1 |  | 1000 | 1000 | U | 0 |  | 1000 | 0
R1 / Robinet simple EF temporisé mural sanitaires | U | 0 |  | 100 | 0 | U | 0 |  | 100 | 0 | U | 2 |  | 100 | 200 | U | 0 |  | 100 | 0
R2 / Robinet simple EF temporisé lave mains PMR à manette | U | 0 |  | 200 | 0 | U | 0 |  | 200 | 0 | U | 2 |  | 200 | 400 | U | 0 |  | 200 | 0
BA1 / Barre de relèvement WC PMR | U | 0 |  | 200 | 0 | U | 0 |  | 200 | 0 | U | 2 |  | 200 | 400 | U | 0 |  | 200 | 0
Porte balayette et balayette | U | 0 |  | 80 | 0 | U | 0 |  | 80 | 0 | U | 2 |  | 80 | 160 | U | 0 |  | 80 | 0
Distributeur de savon | U | 0 |  | 60 | 0 | U | 0 |  | 60 | 0 | U | 3 |  | 60 | 180 | U | 0 |  | 60 | 0
Porte rouleau de papier essuie-mains | U | 0 |  | 200 | 0 | U | 0 |  | 200 | 0 | U | 3 |  | 200 | 600 | U | 0 |  | 200 | 0
DP2 / Porte rouleau de papier WC | U | 0 |  | 80 | 0 | U | 0 |  | 80 | 0 | U | 2 |  | 80 | 160 | U | 0 |  | 80 | 0
Miroir | U | 0 |  | 80 | 0 | U | 0 |  | 80 | 0 | U | 1 |  | 80 | 80 | U | 0 |  | 80 | 0
Evier sur plan de travail | U | 1 |  | 350 | 350 |  |  |  |  | 0 | U | 0 |  | 80 | 0 |  |  |  |  | 0
Sous-total n°3.4 APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4080 |  |  |  |  | 0
3.5 EVACUATION DES EAUX VANNES ET DES EAUX USEES |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 0
Regard de visite | U | 0 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0 | U | 0 |  |  | 0
Réseau EU / EV PVC | ml | 10 |  | 50 | 500 | ml | 0 |  | 50 | 0 | ml | 10 |  | 50 | 500 | ml | 0 |  | 50 | 0
Sous-total n°3.5 EVACUATION DES EAUX VANNES ET DES EAUX USEES |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 0
3.6 VERIFICATION POTABILITE ET CONFORMITE REGLEMENT SANITAIRE |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0
Contrôle sanitaire | Ens | 1 |  | 250 | 250 | Ens | 1 |  | 250 | 250 | Ens | 1 |  | 250 | 250 | Ens | 0 |  | 500 | 0
Prélèvements et analyses d'eau | Ens | 1 |  | 500 | 500 | Ens | 1 |  | 500 | 500 | Ens | 1 |  | 500 | 500 | Ens | 0 |  | 1000 | 0
Essais et mise en service | Ens | 1 |  | 250 | 250 | Ens | 1 |  | 250 | 250 | Ens | 1 |  | 500 | 500 | Ens | 0 |  | 500 | 0
Sous-total n°3.6 VERIFICATION POTABILITE ET CONFORMITE REGLEMENT SANITAIRE |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0
4. VENTILATION |  |  |  | 10700 |  |  |  |  | 2640 |  |  |  |  | 4100 |  |  |  |  | 0
Caisson d'extraction | Ens | 1 |  | 2000 | 2000 | Ens | 0 |  | 2000 | 0 | Ens | 0 |  | 2000 | 0 | Ens | 0 |  | 2000 | 0
Caisson de soufflage | Ens | 1 |  | 2500 | 2500 | Ens | 0 |  | 2500 | 0 | Ens | 0 |  | 2500 | 0 | Ens | 0 |  | 2500 | 0
EXT03 / Ventilation mécanique contrôlé | Ens | 0 |  | 1000 | 0 | Ens | 1 |  | 1000 | 1000 | Ens | 1 |  | 1000 | 1000 | Ens | 0 |  | 1000 | 0
Gaine, y compris tout accessoire suivant descriptif
DN160 | ml | 10 |  | 100 | 1000 | ml | 0 |  | 100 | 0 | ml | 0 |  | 100 | 0 | ml | 0 |  | 100 | 0
DN125 | ml | 10 |  | 90 | 900 | ml | 2 |  | 90 | 180 | ml | 10 |  | 90 | 900 | ml | 0 |  | 90 | 0
DN80 | ml | 25 |  | 80 | 2000 | ml | 2 |  | 80 | 160 | ml | 10 |  | 80 | 800 | ml | 0 |  | 80 | 0
Bouches d'extraction | U | 8 |  | 100 | 800 | Ens | 1 |  | 100 | 100 | Ens | 1 |  | 100 | 100 | Ens | 0 |  | 100 | 0
Accessoires de raccordement | Ens | 1 |  | 500 | 500 | Ens | 1 |  | 200 | 200 | Ens | 1 |  | 300 | 300 | Ens | 0 |  | 200 | 0
Coupure d'urgence & reprise sur TD generale | Ens | 1 |  | 1000 | 1000 | Ens | 1 |  | 1000 | 1000 | Ens | 1 |  | 1000 | 1000 | Ens | 0 |  | 200 | 0
[5 empty] | 10700 |  |  |  |  | 2640 |  |  |  |  | 4100 |  |  |  |  | 0
5.CLIMATISATION |  |  |  | 10550 |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  | 3100 |  |  |  |  | 0
Unité extérieure 16KW froid | U | 1 |  | 3500 | 3500 | U | 0 |  | 3500 | 0 | U | 0 |  | 3500 | 0 | U | 0 |  | 3500 | 0
Unité extérieure 3KW froid | U | 0 |  | 350 | 0 | U | 1 |  | 350 | 350 | U | 0 |  | 350 | 0 | U | 0 |  | 350 | 0
Unité extérieure 6KW froid Bi-Split | U | 0 |  | 850 | 0 | U | 0 |  | 850 | 0 | U | 1 |  | 850 | 850 | U | 0 |  | 850 | 0
Unités interieures murales 2,5 KW froid bureaux | U | 5 |  | 350 | 1750 | U | 1 |  | 350 | 350 | U | 2 |  | 350 | 700 | U | 0 |  | 350 | 0
Unités interieures plafonnier cassette 600*600 2,5 KW froid espace commun | U | 2 |  | 1000 | 2000 | U | 0 |  | 1000 | 0 | U | 0 |  | 200 | 0 | U | 0 |  | 200 | 0
Télécommande | U | 6 |  | 200 | 1200 | U | 1 |  | 200 | 200 | Ens | 2 |  | 200 | 400 | Ens | 0 |  | 200 | 0
Cheminement calorifugé Cu Ø25 et condensat | Ens | 1 |  | 600 | 600 | Ens | 1 |  | 150 | 150 | Ens | 2 |  | 250 | 500 | Ens | 0 |  | 150 | 0
Cheminement câble U1000R02V rocades inter unités | Ens | 1 |  | 500 | 500 | Ens | 1 |  | 100 | 100 | Ens | 1 |  | 300 | 300 | Ens | 0 |  | 200 | 0
Goulotte de cheminement des reseaux | Ens | 1 |  | 1000 | 1000 | Ens | 1 |  | 150 | 150 | Ens | 1 |  | 350 | 350 | Ens | 0 |  | 250 | 0
Sous-total n°5.CLIMATISATION |  |  |  |  | 10550 |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  | 3100 |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
3.PLOMBERIE
3.1 PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 1750 |  |  |  |  | 0
3.2 CANALISATION D’AMENEE D’EAU |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 0
3.3 DISTRIBUTION |  |  |  |  | 1900 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  | 0
3.4 APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4080 |  |  |  |  | 0
3.5 EVACUATION DES EAUX VANNES ET DES EAUX USEES |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 0
3.6 VERIFICATION POTABILITE ET CONFORMITE REGLEMENT SANITAIRE |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0
4. VENTILATION |  |  |  |  | 10700 |  |  |  |  | 2640 |  |  |  |  | 4100 |  |  |  |  | 0
5.CLIMATISATION |  |  |  |  | 10550 |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  | 3100 |  |  |  |  | 0
TOTAL HT avec options |  |  |  |  | 27150 |  |  |  |  | 5740 |  |  |  |  | 16930 |  |  |  |  | 0
8,5 % TVA |  |  |  |  | 2307.75 |  |  |  |  | 487.9 |  |  |  |  | 1439.05 |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC avec options |  |  |  |  | 29457.75 |  |  |  |  | 6227.9 |  |  |  |  | 18369.05 |  |  |  |  | 0