## DPGF
Bordereau des prix unitaires (BPU)
NOTE PRELIMINAIRE
Le cadre du présent BPU est imposé et chaque entreprise remettant une offre devra le respecter sous peine de voir son offre écartée.
BPU des fournitures standards du contrôle d'accès CentraleSupelec L'ensemble des matériels ci-dessous chiffrés s'entendent opérationnels (fournis avec les accessoires de pose, raccordés et fonctionnels). Main d'œuvre et déplacement inclus. Les marques et références ainsi que les quantités associées sont données à titre indicatif pour la durée totale du marché ( matériel équivalent aux caractéristiques techniques similaires compatibles avec le système actuel).
Contrôle d'accès / intrusion
REF | Désignation | Qté | PU | Total HT
1.1 | Détecteur d'ouverture avec intégration au contrôle d'accès - détection intrusion Marque & Référence : UTC & S-300/NFA2P | 4 |  | 0
1.2 | Boitier d’alarme d’ouverture d’issue de secours / porte extérieure avec temporisation d’ouverture, 97 dB avec alimentation Marque & Référence : absence de référence | 4 |  | 0
1.3 | Lecteur de badges extérieur avec keypad fourni posé raccordé Marque & Référence : NEDAP Invexs 190 MDK190B Référence number 9948457 | 2 |  | 0
1.4 | Lecteur de badges extérieur sans keypad fourni posé raccordé Marque & Référence : NEDAP Invexs 190 MD190 Référence number 9948406 | 2 |  | 0
1.5 | Lecteur de badges intérieur fourni posé raccordé Marque & Référence : NEDAP ConveXS MD80FC Référence number 9895710 | 4 |  | 0
1.6 | Contrôleur de porte posé raccordé - UTL Marque & Référence: NEDAP & AP7803 Référence number 9981608 | 2 |  | 0
1.7 | Module de gestion de porte fourni posé raccordé - complément UTL Marque & Référence : NEDAP & AP7003 Référence number 9981616 | 2 |  | 0
1.8 | Module d'extension Entrées/Sorties AEOS Blue pour AP7x03 posé raccordé Marque & Référence: NEDAP - AP7031 12E / 6S Référence number 9984143 | 2 |  | 0
| Bandeau ventouse 2 X 300 Kg fourni posé Marque & Référence: CDVI - BO600RP Référence number : F0519000007 | 2 |  | 0
1.9 | Bandeau ventouse 300 Kg posé raccordé Marque & Référence: CDVI - V3SR Référence number : F0526000002 | 2 |  | 0
1.10 | Alimentation 12V pour serrure électrique et/ou ventouse Marque & Référence: SLAT & 2740502000 | 2 |  | 0
1.11 | Verrou électromécanique pour porte coupe - feu posé raccordé Marque & Référence: ALLIGATOR DAS 3000 | 2 |  | 0
1.12 | Boitier bris de glace vert, lumineux et sonore, avec 3 contacts - NO/NF, 12 / 24 / 48 VCC, IP42 Marque & Référence: Izyx RCP300G | 4 |  | 0
Vidéosurveillance
2.1 | Caméra IP dôme intérieur anti vandalisme avec IR y compris réglage, support, câblage et intégration logiciel de supervision Marque & Référence : Hikvision DS-2CD2726G2-IZS | 4 |  | 0
2.2 | Caméra IP Multicapteur 360° - anti vandalisme avec IR y compris réglage, support, câblage et intégration logiciel de supervision Marque & Référence : Hikvision DS-2CD6D44G1-IZS | 4 |  | 0
2.3 | Enregistreur numérique y compris réglage, support, câblage et intégration logiciel de supervision Marque & Référence : Hikvision DS-7608NI-K2/8P | 1 |  | 0
Interphonie
3.1 | Equipements de centralisation du système de visiophonie des portails / barrières et commandes de ceux-ci sur le poste de l'accueil - y compris réglage, support, câblage et intégration logiciel de supervision Marque & Référence : Castel moniteur Xellip / Portier audio / vidéo | 1 |  | 0
Poste de gestion / serveur
4.1 | Station de travail y compris écran 27'' Full HD 1920x1080 équipée de l'ensemble des licences nécessaires à l'exploitation (contrôle d'accès, intrusion, vidéo et interphonie) fournie posée paramétrée - licence pour 1000 utilisateurs - matériel compatible avec les dernières solutions Nedap Marque & Référence : | 1 |  | 0
4.2 | Serveur Format Rack 19" 1U - Microsoft SQL Serveur Standard Edition (inclus 5 Users) - installation & paramétrage du serveur AEOS et NETVISION - licence pour 1000 utilisateurs - matériel compatible avec les dernières solutions Nedap Marque & Référence : | 1 |  | 0