## GENERAL
RÉHABILITATION GLOBALE
Rte de Frémiou, 44860 Saint-Aignan-Grandlieu
| MAITRE D'OUVRAGE : | MÉTÉO FRANCE
73 Avenue de Paris
94 160 Saint-Mandé
01 77 94 71 35
ARCHITECTE :
| B.E.T. FLUIDES : | ARRO INGENIERIE
8 Avenue des Thébaudières
44800 Saint-Herblain
09 73 11 99 66
| B.E.T. STRUCTURE : | Sans Objet
ECONOMISTE :
BUREAU DE CONTROLE :
COORDINATEUR SPS :
LES PLANS COUPES FACADES ET CARNET DE DETAILS ETABLIS PAR LA MAITRISE D'OEUVRE FONT PARTIES INTEGRANTE DES PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE. CES PIECES ONSTITUENT UN TOUT QUI DEFINIT L'ETENDUE DES PRESTATIONS SPECIFIQUE AU PROJET. EN CAS DE CONTRADICTION AVEC LES DOCUMENTS TECHNIQUES (CCTP, DPGF OU LES AUTRES PLANS), LES PLANS COUPES FACADES ET CAHIERS DE DETAILS ETABLIS AURONT LA PRIORITE. LA SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR EN FIN DU DPGF VAUT ACCEPTATION TACITE DE SA PART DU CARACTERE CONTRACTUEL DE CES PLANS. | PHASE |  | DATE
DCE
| INDICE : A | CHARGE D'AFFAIRE : JRO
AFFAIRE N° 24009

## LOT 2 CHAUFFAGE - CLIMATIS
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Phase DCE
MÉTÉO FRANCE // CENTRE DE RATTACHEMENT AERONAUTIQUE DE NANTES
MÉTÉO FRANCE // CENTRE DE RATTACHEMENT AERONAUTIQUE DE NANTES
LOT n°2. CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION - PLOMBERIE
NOTA : L'entrepreneur devra répondre sur le présent cadre de bordereau.
Dans chaque élément ou ensemble, sont comprises toutes sujétions décrites dans le CCTP et sur les plans. Les prestations s'entendent fourniture et pose comprises.
Les essais, mises en services et programmations font partie integrante du chiffrage de base.
Pour les matériels à fournir, l'entreprise devra répondre dans un 1er temps avec un matériel strictement identique au CCTP (marque et type). Elle répondera, si elle le souhaite,
dans un 2nd temps (en option) avec un matériel varianté, restant conforme en performance et en esthétique au CCTP.
Il fournira, le cas échéant, en annexe au présent cadre, ses observations et variantes éventuelles.
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
2 |  | CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION - PLOMBERIE
1 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 |  | Étude thermique | u | 1 |  | 2 |  | 0
1.2 |  | Installations de chantier | PM | 0 |  | 2 |  | 0
1.3 |  | Moyens matériels | ens | 1 |  | 2 |  | 0
1.4 |  | Tri des déchets | PM | 0 |  | 2 |  | 0
TOTAL 1 | [7 empty] | 0
2 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT
2.1 |  | Dépose chauffage / climatisation | ens | 1 |  | 2 |  | 0
2.2 |  | Local serveur
2.2.1 |  | Unité extérieure | u | 1 |  | 2 |  | 0
|  | Supportage | u | 1 |  | 2 |  | 0
|  | Capotage | u | 1 |  | 2 |  | 0
|  | Coupure de proximité | u | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total 2.2.1 | [7 empty] | 0
2.2.2 |  | Unité intérieure | u | 1 |  | 2 |  | 0
2.2.3 |  | Circuits fluides | ens | 1 |  | 2 |  | 0
2.2.4 |  | Télécommande individuelle filaire | u | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total 2.2 | [7 empty] | 0
2.3 |  | Unité extérieure | ens | 1 |  | 2 |  | 0
|  | Supportage | ens | 1 |  | 2 |  | 0
|  | Capotage | ml | 5 |  | 2 |  | 0
|  | Coupure de proximité | u | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total 2.3 | [7 empty] | 0
2.4 |  | Unité intérieure | u | 19 |  | 2 |  | 0
2.5 |  | Liaison frigorifique |  | 0 |  | 2 |  | 0
2.5.1 |  | Canalisations | ens | 1 |  | 2 |  | 0
2.5.2 |  | Raccords | u | 19 |  | 2 |  | 0
Sous-Total 2.5 | [7 empty] | 0
2.6 |  | Chemins de câbles | ens | 1 |  | 2 |  | 0
2.7 |  | Évacuation des condensats | u | 19 |  | 2 |  | 0
2.8 |  | Alimentation électrique |  | 0 |  | 2 |  | 0
2.9 |  | Régulation |  | 0 |  | 2 |  | 0
2.9.1 |  | Câblage de communication | ens | 1 |  | 2 |  | 0
2.9.2 |  | Télécommande individuelle filaire | u | 14 |  | 2 |  | 0
Sous-Total 2.9 | [7 empty] | 0
2.10 |  | Percements et étanchéité | ens | 1 |  | 2 |  | 0
2.11 |  | Mise en service et garantie | ens | 1 |  | 2 |  | 0
TOTAL 2 | [7 empty] | 0
3 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE
3.1 |  | Déposes plomberie | ens | 1 |  | 2 |  | 0
3.2 |  | Origine des réseaux
3.2.1 |  | Eau froide | PM | 0 |  | 2 |  | 0
3.2.2 |  | Évacuations EU/EV | ens | 1 |  | 2 |  | 0
3.2.3 |  | Production d'ECS |  | 0 |  | 2 |  | 0
3.2.3.1 |  | Cuisine | u | 1 |  | 2 |  | 0
3.2.3.2 |  | Douche | u | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total 3.2.3 | [7 empty] | 0
Sous-Total 3.2 | [7 empty] | 0
3.3 |  | Distribution eau froide / eau chaude sanitaire
3.3.1 |  | Tube cuivre | ens | 1 |  | 2 |  | 0
3.3.2 |  | Calorifuge | PM | 0 |  | 2 |  | 0
Sous-Total 3.3 | [7 empty] | 0
3.4 |  | Appareils sanitaires
3.4.1 |  | WC au sol | u | 1 |  | 2 |  | 0
3.4.2 |  | Douche | u | 1 |  | 2 |  | 0
3.4.3 |  | Cuisine | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total 3.4 | [7 empty] | 0
3.5 |  | Évacuations
3.5.1 |  | Chute et collecteurs | PM | 0 |  | 2 |  | 0
3.5.2 |  | Évacuations secondaires | ens | 1 |  | 2 |  | 0
3.5.3 |  | Ventilations de chute | u | 2 |  | 2 |  | 0
Sous-Total 3.5 | [7 empty] | 0
3.6 |  | Travaux divers
3.6.1 |  | Fourreaux de traversée | ens | 1 |  | 2 |  | 0
3.6.2 |  | Repérage des installations | ens | 1 |  | 2 |  | 0
3.6.3 |  | Percements et rebouchage | ens | 1 |  | 2 |  | 0
3.6.4 |  | Mise en service / Essais | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total 3.6 | [7 empty] | 0
TOTAL 3 | [7 empty] | 0
4 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION
4.1 |  | Déposes ventilation | ens | 1 |  | 2 |  | 0
4.2 |  | Condamnation des entrées d'air | ens | 1 |  | 2 |  | 0
4.3 |  | Centrale de Traitement d'Air | u | 1 |  | 2 |  | 0
4.4 |  | Piège à son | u | 2 |  | 2 |  | 0
4.5 |  | Distribution | ens | 1 |  | 2 |  | 0
4.6 |  | Grilles extérieures | ens | 2 |  | 2 |  | 0
4.7 |  | Bouches | u | 24 |  | 2 |  | 0
4.8 |  | Mise en service / Essais | ens | 1 |  | 2 |  | 0
TOTAL 4 | [7 empty] | 0
5 |  | AUTRES PRESTATIONS
5.1 |  | Nettoyage | ens | 1 |  | 2 |  | 0
5.2 |  | Essais / Réception | ens | 1 |  | 2 |  | 0
5.2.1 |  | Épreuves et contrôles en cours de travaux | ens | 1 |  | 2 |  | 0
5.2.2 |  | Essais préalables à la mise en service | ens | 1 |  | 2 |  | 0
5.2.3 |  | Essais de fonctionnement et de puissance | ens | 1 |  | 2 |  | 0
5.2.4 |  | Formation du personnel technique | ens | 1 |  | 2 |  | 0
5.2.5 |  | Contestations / Sanctions | ens | 1 |  | 2 |  | 0
5.2.6 |  | Mise en service, essais et réglages | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total 5.2 | [7 empty] | 0
5.3 |  | DOE et DIUO | ens | 1 |  | 2 |  | 0
TOTAL 5 | [7 empty] | 0
6 |  | OPTIONS
6.1 |  | Option N°1 : Contrat de maintenance | ens | 1 |  | 2 |  | 0
TOTAL 6 | [7 empty] | 0
TOTAL GENERAL € HT | [7 empty] | 0
TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
TOTAL GENERAL € TTC | [7 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  |  | Bon pour accord