## GENERAL
RÉHABILITATION GLOBALE
Rte de Frémiou, 44860 Saint-Aignan-Grandlieu
| MAITRE D'OUVRAGE : | MÉTÉO FRANCE
73 Avenue de Paris
94 160 Saint-Mandé
01 77 94 71 35
ARCHITECTE :
| B.E.T. FLUIDES : | ARRO INGENIERIE
8 Avenue des Thébaudières
44800 Saint-Herblain
09 73 11 99 66
| B.E.T. STRUCTURE : | Sans Objet
ECONOMISTE :
BUREAU DE CONTROLE :
COORDINATEUR SPS :
LES PLANS COUPES FACADES ET CARNET DE DETAILS ETABLIS PAR LA MAITRISE D'OEUVRE FONT PARTIES INTEGRANTE DES PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE. CES PIECES ONSTITUENT UN TOUT QUI DEFINIT L'ETENDUE DES PRESTATIONS SPECIFIQUE AU PROJET. EN CAS DE CONTRADICTION AVEC LES DOCUMENTS TECHNIQUES (CCTP, DPGF OU LES AUTRES PLANS), LES PLANS COUPES FACADES ET CAHIERS DE DETAILS ETABLIS AURONT LA PRIORITE. LA SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR EN FIN DU DPGF VAUT ACCEPTATION TACITE DE SA PART DU CARACTERE CONTRACTUEL DE CES PLANS. | PHASE |  | DATE
DCE
| INDICE : A | CHARGE D'AFFAIRE : JRO
AFFAIRE N° 24009

## LOT 6 COURANT FORT - COURA
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Phase DCE
MÉTÉO FRANCE // CENTRE DE RATTACHEMENT AERONAUTIQUE DE NANTES
MÉTÉO FRANCE // CENTRE DE RATTACHEMENT AERONAUTIQUE DE NANTES
LOT n°6. COURANT FORT - COURANT FAIBLE
NOTA : L'entrepreneur devra répondre sur le présent cadre de bordereau.
Dans chaque élément ou ensemble, sont comprises toutes sujétions décrites dans le CCTP et sur les plans. Les prestations s'entendent fourniture et pose comprises.
Les essais, mises en services et programmations font partie integrante du chiffrage de base.
Pour les matériels à fournir, l'entreprise devra répondre dans un 1er temps avec un matériel strictement identique au CCTP (marque et type). Elle répondera, si elle le souhaite,
dans un 2nd temps (en option) avec un matériel varianté, restant conforme en performance et en esthétique au CCTP.
Il fournira, le cas échéant, en annexe au présent cadre, ses observations et variantes éventuelles.
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
6 |  | COURANT FORT - COURANT FAIBLE
1 |  | GENERALITES
4 |  | DESCRIPTION DES PRESTATIONS LIEES A L’ETANCHEITE A L’AIR | ens | 1 |  | 2 |  | 0
5 |  | INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER
6 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES | ens | 1 |  | 2 |  | 0
7 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE COURANTS FORTS
7.1 |  | PRISE DE TERRE, LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
7.1.1 |  | RÉSEAU DE TERRE DU BATIMENT | ens | 1 |  | 2 |  | 0
7.1.2 |  | LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE (LEP) | ens | 1 |  | 2 |  | 0
7.1.3 |  | LIAISON EQUIPOTENTIELLE DES SALLE D'EAU | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total 7.1 | [7 empty] | 0
7.2 |  | ALIMENTATION BASSE TENSION
7.2.1 |  | ORIGNIE DE L'INSTALLATION | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total 7.2 | [7 empty] | 0
7.3 |  | TABLEAU GENERAL BASSE |  | 0 |  | 2 |  | 0
7.4 |  | CANALISATIONS
7.4.1 |  | RÉSEAU DE CHEMINS DE CABLES CFO | ens | 1 |  | 2 |  | 0
7.4.2 |  | CONDUITS APPARENTS | ens | 1 |  | 2 |  | 0
7.4.3 |  | CANALISATION SECONDAIRES | ens | 1 |  | 2 |  | 0
7.4.4 |  | BOITES DE RACCORDEMENT | ens | 1 |  | 2 |  | 0
7.4.5 |  | PERCEMENTS – REBOUCHAGE – ETANCHÉITÉ À L’AIR | ens | 1 |  | 2 |  | 0
7.4.6 |  | GOULOTTES | ml | 1 |  | 1 |  | 0
7.4.7 |  | COLONNE ET COLONNETTE
7.4.7.1 |  | Colonnes | u | 3 |  | 2 |  | 0
7.4.7.2 |  | Colonnettes | u | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total 7.4.7 | [7 empty] | 0
Sous-Total 7.4 | [7 empty] | 0
7.5 |  | INSTALLATION ELECTRIQUE DES LOCAUX INTERIEURS
7.5.3 |  | APPAREILLAGES
7.5.3.4 |  | Équipements
|  | Interrupteur simple allumage étanche lumineux | u | 4 |  | 2 |  | 0
|  | Interrupteur simple allumage | u | 4 |  | 2 |  | 0
|  | Bouton poussoir | u | 11 |  | 2 |  | 0
|  | PC 2x10/16A+T | u | 16 |  | 2 |  | 0
|  | PC étanche 2x10/16A+T | pm |  |  | 2 |  | 0
|  | Divers accessoires de mise en œuvre | ens | 1 |  | 2 |  | 0
7.5.3.4.7 |  | Provision pour remplacement appareillage existant (20) | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total 7.5.3.4 | [7 empty] | 0
Sous-Total 7.5.3 | [7 empty] | 0
7.5.4 |  | POSTES DE TRAVAIL
7.5.4.1 |  | PT1 | u | 4 |  | 2 |  | 0
7.5.4.2 |  | PT2 | u | 5 |  | 2 |  | 0
7.5.4.3 |  | PT3 | u | 2 |  | 2 |  | 0
Sous-Total 7.5.4 | [7 empty] | 0
7.5.5 |  | POSTE POUR VIDÉOPROJECTEURS
7.5.5.1 |  | PT VP sol | u | 1 |  | 2 |  | 0
7.5.5.2 |  | PT VP plafond | u | 1 |  | 2 |  | 0
7.5.5.3 |  | Liaisons HDMI | ens | 1 |  | 2 |  | 0
7.5.5.4 |  | Gaine ICTA Ø32 | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total 7.5.5 | [7 empty] | 0
7.5.6 |  | DÉTECTEUR
|  | Type A | u | 4 |  | 2 |  | 0
|  | Type B | u | 4 |  | 2 |  | 0
Sous-Total 7.5.6 | [7 empty] | 0
7.5.7 |  | ÉCLAIRAGE INTERIEUR
7.5.7.3 |  | Luminaires
7.5.7.3.1 |  | LUCIBEL PRO type LUCIPANEL.FR | u | 20 |  | 2 |  | 0
7.5.7.3.2 |  | SYLVANIA Type OPTIX | u | 10 |  | 2 |  | 0
7.5.7.3.3 |  | SECURLITE type FILA 70 LED Référence 76427400 | u | 16 |  | 2 |  | 0
7.5.7.3.4 |  | SYLVANIA type SYL-LIGHTER II | u | 25 |  | 2 |  | 0
7.5.7.3.5 |  | SYLVANIA type INSAVER HE | u | 5 |  | 2 |  | 0
7.5.7.3.6 |  | EASYLUM type AURA | u | 3 |  | 2 |  | 0
7.5.7.3.7 |  | RESISTEX type EGEE + INTER | u | 1 |  | 2 |  | 0
7.5.7.3.8 |  | RESISTEX type KAROS | u | 3 |  | 2 |  | 0
Sous-Total 7.5.7.3 | [7 empty] | 0
Sous-Total 7.5.7 | [7 empty] | 0
7.5.9 |  | POINTS EN ATTENTE ET FORCES
7.5.9.1 |  | TGBT
7.5.9.1.1 |  | Sèche serviettes | ens | 1 |  | 2 |  | 0
7.5.9.1.2 |  | Séche mains | ens | 1 |  | 2 |  | 0
7.5.9.1.3 |  | Four | ens | 1 |  | 2 |  | 0
7.5.9.1.4 |  | Plaque de cuisson | ens | 1 |  | 2 |  | 0
7.5.9.1.5 |  | Hotte | ens | 1 |  | 2 |  | 0
7.5.9.1.6 |  | Unité clim ext serveur | ens | 1 |  | 2 |  | 0
7.5.9.1.7 |  | Unité clim int serveur | ens | 1 |  | 2 |  | 0
7.5.9.1.8 |  | Unité clim Ext | ens | 1 |  | 2 |  | 0
7.5.9.1.9 |  | Unité clim int | ens | 1 |  | 2 |  | 0
7.5.9.1.10 |  | BECS cuisine | ens | 1 |  | 2 |  | 0
7.5.9.1.11 |  | BECS douche | ens | 1 |  | 2 |  | 0
7.5.9.1.12 |  | CTA | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total 7.5.9.1 | [7 empty] | 0
Sous-Total 7.5.9 | [7 empty] | 0
7.5.10 |  | EQUIPEMENT DIVERS
7.5.10.1 |  | Sèche serviette | u | 1 |  | 2 |  | 0
7.5.10.2 |  | Sèche mains | u | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total 7.5.10 | [7 empty] | 0
Sous-Total 7.5 | [7 empty] | 0
7.6 |  | ECLAIRAGE DE SECURITE
7.6.1 |  | GÉNÉRALITÉS | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total 7.6 | [7 empty] | 0
TOTAL 7 | [7 empty] | 0
8 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE COURANTS FAIBLES
8.1 |  | RESEAU DE CHEMINS DE CABLES COURANTS FAIBLES | ens | 1 |  | 2 |  | 0
8.2 |  | PRECABLAGE VDI
8.2.5 |  | EQUIPEMENT
8.2.5.1 |  | Les panneaux de brassage distribution | ens | 1 |  | 2 |  | 0
8.2.5.2 |  | Les cordons de brassage | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total 8.2.5 | [7 empty] | 0
8.2.6 |  | LES CABLES DE DISTRIBUTION CATÉGORIE 6A | ens | 1 |  | 2 |  | 0
8.2.7 |  | Prise RJ45 CATÉGORIE 6A | ens | 1 |  | 2 |  | 0
8.2.8 |  | REPÉRAGE ET ÉTIQUETAGE | ens | 1 |  | 2 |  | 0
8.2.9 |  | CONTROLES ET RECETTES | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total 8.2 | [7 empty] | 0
TOTAL 8 | [7 empty] | 0
TOTAL GENERAL € HT | [7 empty] | 0
TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
TVA - 5,50% | [7 empty] | 0
TOTAL GENERAL € TTC | [7 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  |  | Bon pour accord