## DPGF LOT 1
Marché 2026 10 DT 10 0111 - Maintenance et entretien des installations électriques du GHU AP-HP. Université PARIS-SACLAY Lot 01 - Maintenance HTA BT des sites Bicêtre (BCT), Antoine Béclère (ABC) et Paul Brousse (PBR)
Décomposition de Prix Global et Forfaitaire
Les prestations sont définies selon la gamme de maintenance RE.M.ELEC et le niveau d’intervention indiqué dans le CCP. Le forfait comprend, le cas échéant, les déplacements, la main-d’œuvre, l’entretien, le matériel et les petites fournitures. Il appartient au candidat de déterminer quelles prestations doivent être incluses dans le forfait pour assurer la bonne réalisation de la maintenance.
Num. Ligne | Repère BPU | Fonction équipement | Type équipement | Référence | Marque | caractéristiques | année | Moyen Humain affecté | Temps passé | PU en euros HT | TVA appliquée | PU en euros TTC | Période 1 ( 24 mois ) | Période 2 ( 24 mois) | Total pour la durée du marché (48 mois)
Site Antoine Béclère (92 Clamart)
1 | ABC - 1 | Poste A | [12 empty] | 0
|  | Transformateur 1 | VTHA | 2103452 | AREVA |  | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Transformateur 2 | VTHA | 2103451 | AREVA |  | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Cellule protection transformateur 1 | FLUOKIT M24 | M24+-1005089 | AREVA |  | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Cellule protection transformateur 2 | FLUOKIT M24 | M24+-1005090 | AREVA |  | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Cellule boucle HT A-CPL | FLUOKIT M24 | M24+-1005087 | AREVA |  | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Cellule boucle HT A- C | FLUOKIT M24 | M24+-1005088 | AREVA |  | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Masterpact protection BT tranformateur 1 | MTZ2-10H1 |  | Schneider Electric | IEC 60947-3 | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Masterpact protection BT tranformateur 2 | MTZ2-10H1 |  | Schneider Electric | IEC 60947-3 | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Masterpact couplage TGBT | NT12HA |  | Schneider Electric | IEC 60947-3 | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Masterpact inverseur | NT10HA |  | Schneider Electric | IEC 60947-3 | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Masterpact secoours BT GE | NT10HA |  | Schneider Electric | IEC 60947-3 | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Batterrie de condensateur 1 | VARSET | VLVAF2P03509AB | Schneider Electric | IEC 61439-2 | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Batterrie de condensateur 2 | VARSET | VLVAF2P03509AB | Schneider Electric | IEC 61439-2 | 2018 | [7 empty] | 0
2 | ABC - 2 | Poste B | [12 empty] | 0
|  | Transformateur 1 | VTHA | 23055511 | AREVA | [9 empty] | 0
|  | Transformateur 2 | VTHA | 23055497 | AREVA | [9 empty] | 0
|  | Transformateur 3 | VTHA | 23055518 | AREVA | [9 empty] | 0
|  | Cellule protection transformateur 1 | FLUOKIT M24 | M24+-0624082 | AREVA | [9 empty] | 0
|  | Cellule protection transformateur 2 | FLUOKIT M24 | M24+-0624081 | AREVA | [9 empty] | 0
|  | Cellule protection transformateur 3 | FLUOKIT M24 | M24+-0624194 | AREVA | [9 empty] | 0
|  | Cellule boucle HT | FLUOKIT M24 | M24+-0624087 | AREVA | [9 empty] | 0
|  | Cellule boucle HT | FLUOKIT M24 | M24+-0624074 | AREVA | [9 empty] | 0
|  | Masterpact protection BT tranformateur | M10H1 | STR 58 U | MERLIN GERIN | IEC 947-2 | [8 empty] | 0
|  | Masterpact protection BT tranformateur | M10H1 | STR 58 U | MERLIN GERIN | IEC 947-2 | [8 empty] | 0
|  | Masterpact protection BT tranformateur | M10H1 | STR 58 U | MERLIN GERIN | IEC 947-2 | [8 empty] | 0
|  | Masterpact alimentation normal | M32H2 | STR 38 S | MERLIN GERIN | IEC 947-2 | [8 empty] | 0
|  | Masterpact alimentation secours | M32H2 | STR 38 S | MERLIN GERIN | IEC 947-2 | [8 empty] | 0
|  | Masterpact batterrie condensateur | M16H2 | STR 38 S | MERLIN GERIN | IEC 947-2 | [8 empty] | 0
|  | Batterrie condensateur | MH35040 | 2013090316 | Alpes Technologies | [9 empty] | 0
3 | ABC - 3 | Poste C1 & C2 | [12 empty] | 0
|  | Transformateur 1 | TRIHAL | 1461324 | Schneider Electric |  | 2023 | [7 empty] | 0
|  | Transformateur 2 | TRIHAL | 1461325 | Schneider Electric |  | 2023 | [7 empty] | 0
|  | Cellule protection transformateur 1 | SM AIRSET QM | DG-2023-W08-2-0104 | Schneider Electric |  | 2023 | [7 empty] | 0
|  | Cellule protection transformateur 2 | SM AIRSET QM | DG-2023-W08-2-0110 | Schneider Electric |  | 2023 | [7 empty] | 0
|  | Cellule boucle HT B-C1 | SM AIRSET IM | DG-2023-W07-1-0011 | Schneider Electric |  | 2023 | [7 empty] | 0
|  | Cellule boucle HT C1-C2 | SM AIRSET IM | DG-2023-W06-5-0058 | Schneider Electric |  | 2023 | [7 empty] | 0
|  | Cellule boucle HT C2-A | SM AIRSET IM | DG-2023-W07-1-0003 | Schneider Electric |  | 2023 | [7 empty] | 0
|  | Cellule boucle HT C2-C1 | SM AIRSET IM | DG-2023-W06-5-0027 | Schneider Electric |  | 2023 | [7 empty] | 0
|  | Masterpact protection BT tranformateur 1 | MTZ2-16H1 |  | Schneider Electric | IEC 60947-2 | 2023 | [7 empty] | 0
|  | Masterpact protection BT tranformateur 2 | MTZ2-16H1 |  | Schneider Electric | IEC 60947-3 | 2023 | [7 empty] | 0
|  | Masterpact BT GE | MTZ2-16HA |  | Schneider Electric | IEC 60947-3 | 2023 | [7 empty] | 0
|  | Masterpact BT GE | MTZ2-16HA |  | Schneider Electric | IEC 60947-3 | 2023 | [7 empty] | 0
|  | Masterpact général TGBT C1 | MTZ2-16HA |  | Schneider Electric | IEC 60947-3 | 2023 | [7 empty] | 0
|  | Masterpact général TGBT C2 | MTZ2-16HA |  | Schneider Electric | IEC 60947-3 | 2023 | [7 empty] | 0
|  | Masterpact couplage C1/C2 | MTZ2-16HA |  | Schneider Electric | IEC 60947-3 | 2023 | [7 empty] | 0
|  | Masterpact couplage C2/C1 | MTZ2-16HA |  | Schneider Electric | IEC 60947-3 | 2023 | [7 empty] | 0
|  | Batterrie condensateur |  |  | Schneider Electric |  | 2023 | [7 empty] | 0
|  | Batterrie condensateur |  |  |  |  | 2023 | [7 empty] | 0
|  | Chargeur 48 v C1 | HF | [11 empty] | 0
|  | Chargeur 48 v C2 | HF | [11 empty] | 0
4 | ABC - 4 | TGBT Sécurité poste B + TGBT Sécurité poste C | [12 empty] | 0
|  | Inverseur de source B automatisme | ABB | [11 empty] | 0
|  | Inverseur de source C automatisme |  | ATYS PM | SOCOMEC | [9 empty] | 0
|  | Transformateur d'isolement C | TTSCCA | TRI56L2J | PALMIERI-ROBIN |  | 1998 | [7 empty] | 0
5 | ABC - 5 | Groupe Electrogène 1, 2, 3 800 Kva | [12 empty] | 0
|  | Transformateur élévateur GE1 | TRIHAL | 1444716 | Schneider Electric |  | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Transformateur élévateur GE2 | TRIHAL | 1444778 | Schneider Electric |  | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Transformateur élévateur GE3 | TRIHAL | 1444692 | Schneider Electric |  | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Masterpact transformateur armoire GE1 | N°S 1600NA4PMF | 20208372684 | Schneider Electric |  | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Masterpact secours BT TGBT C armoire GE1 | N°S 1600NA4PMF | 20208372682 | Schneider Electric |  | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Masterpact transformateur armoire GE2 | N°S 1600NA4PMF | 20208372685 | Schneider Electric |  | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Masterpact secours BT TGBT B armoire GE2 | N°S 1600NA4PMF | 20208372683 | Schneider Electric |  | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Masterpact transformateur armoire GE3 | N°S 1600NA4PMF | 20208486043 | Schneider Electric |  | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Masterpact secours BT TGBT A armoire GE3 | N°S 1600NA4PMF | 20208486042 | Schneider Electric |  | 2018 | [7 empty] | 0
6 | ABC - 6 | Centrale Eclairage De Sécurité 110 V | COMPACT | NSA 160 NA | MERLIN GERIN | IEC 947-3 | [8 empty] | 0
7 | ABC - 7 | Poste de Livraison | [12 empty] | 0
|  | PASA | Easergy ITI 3 | EMS58727 | Schneider Electric |  | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Cellule arrivée ENEDIS secours | SM6-DDM | DG-2018-W09-5-0039 | Schneider Electric | IEC 62271-200 | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Cellule arrivée ENEDIS normal | SM6 |  | Schneider Electric | IEC 62271-200 | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Cellule arrivée ENEDIS super secours | SM6-1M |  | Schneider Electric | IEC 62271-200 | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Cellule de comptage | C 3500 CCMT | 4074301 | SAGEMCOM |  | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Cellule disjoncteur général | SM6 DM2 | DG-2018-W10-4-0025 | Schneider Electric | IEC 62271-200 | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Cellule boucle HT PL-B | SM6 DM1-A | DG-2018-W09-5-0049 | Schneider Electric | IEC 62271-200 | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Cellule boucle HT PL-CPL | SM6 DM1-A | DG-2018-W09-5-0048 | Schneider Electric | IEC 62271-200 | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Chargeur 48V CEPAM | ENERIS-1614572 | 16665760002 | VERTIV |  | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Chargeur 48V auxiliaire cellule | ENERIS-1614572 | 16665760001 | VERTIV |  | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Chargeur 48V 1 | ENERIS-1611764 | 16925980002 | VERTIV |  | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Chargeur 48V 2 | ENERIS-1611764 | 16925980001 | VERTIV |  | 2018 | [7 empty] | 0
8 | ABC - 8 | Poste de Couplage | [12 empty] | 0
|  | Armoire automate | A,M,I | 8901177-089 | Schneider Electric |  | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Chargeur 48V | ENERIS-1601246 | 16925970001 | VERTIV |  | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Chargeur 48V | ENERIS-1601246 | 16925970002 | VERTIV |  | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Transformateur générateur homopolaire | Minera HG | 1445174 | Schneider Electric |  | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Cellule générateur homopolaire | SM6-QM | DG-2018-W12-4-0012 | Schneider Electric | IEC 62271-200 | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Cellule comptage GE | SM6-CM | DG-2018-W12-2-0042 | Schneider Electric | IEC 62271-200 | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Cellule arrivé GE1 | SM6-DM1-A | DG-2018-W12-2-0042 | Schneider Electric | IEC 62271-200 | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Cellule arrivé GE2 | SM6-DM1-A | DG-2018-W12-2-0031 | Schneider Electric | IEC 62271-200 | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Cellule arrivé GE3 | SM6-DM1-A | DG-2018-W12-4-0041 | Schneider Electric | IEC 62271-200 | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Cellule disjoncteur général couplage GE | SM6-DM2 | DG-2018-W13-1-0043 | Schneider Electric | IEC 62271-200 | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Cellule de boucle CPL-PL | SM6-DM1-A | DG-2018-W12-4-0042 | Schneider Electric | IEC 62271-200 | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Cellule de boucle CPL-A | SM6-DM1-A | DG-2018-W12-4-0049 | Schneider Electric | IEC 62271-200 | 2018 | [7 empty] | 0
9 | ABC - 9 | TGBT Secours BT | [12 empty] | 0
|  | Masterpact TGBT A | NS 1000 N |  | Schneider Electric | IEC 60947-2 | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Masterpact TGBT B | NS 1250 N |  | Schneider Electric | IEC 60947-2 | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Masterpact TGBT C | NS 1250 N |  | Schneider Electric | IEC 60947-2 | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Masterpact couplage GE1/GE2 | MTZ2-32HA |  | Schneider Electric | IEC 60947-3 | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Masterpact couplage GE2/GE3 | MTZ2-32HA |  | Schneider Electric | IEC 60947-3 | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Masterpact GEM | MTZ2-32HA |  | Schneider Electric | IEC 60947-3 | 2018 | [7 empty] | 0
|  | Sous total Béclère : | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Site Bicêtre (94 Le Kremlin-Bicêtre)
10 | BCT - 1 | Maintenance Poste HT Poste de livraison N°1 |  |  |  |  | 2017 | [7 empty] | 0
11 | BCT - 2 | Maintenance Poste HT Poste de livraison N°2 |  |  |  |  | 2017 | [7 empty] | 0
12 | BCT - 3 | Maintenance Poste HT Poste de Couplage N°1 (y compris transfos élévateurs) |  |  |  |  | 2017 | [7 empty] | 0
13 | BCT - 4 | Maintenance Poste HT Poste de Couplage N°2 (y compris transfos élévateurs) |  |  |  |  | 2017 | [7 empty] | 0
14 | BCT - 5 | Maintenance Poste HT/BT Annick Béatrice 1 |  |  |  |  | 2014 | [7 empty] | 0
15 | BCT - 6 | Maintenance Poste HT/BT Annick Béatrice 2 |  |  |  |  | 2014 | [7 empty] | 0
16 | BCT - 7 | Maintenance Poste HT/BT Patricia 1 |  |  |  |  | 2023 | [7 empty] | 0
17 | BCT - 8 | Maintenance Poste HT/BT Patricia 2 |  |  |  |  | 2023 | [7 empty] | 0
18 | BCT - 9 | Maintenance Poste HT/BT Cécile 1 |  |  |  |  | 2014 | [7 empty] | 0
19 | BCT - 10 | Maintenance Poste HT/BT Cécile 2 |  |  |  |  | 2014 | [7 empty] | 0
20 | BCT - 11 | Maintenance Poste HT/BT Dany 1 |  |  |  |  | 2014 | [7 empty] | 0
21 | BCT - 12 | Maintenance Poste HT/BT Dany 2 |  |  |  |  | 2014 | [7 empty] | 0
22 | BCT - 13 | Maintenance Poste HT/BT Elise 1 |  |  |  |  | 2014 | [7 empty] | 0
23 | BCT - 14 | Maintenance Poste HT/BT Elise 2 |  |  |  |  | 2014 | [7 empty] | 0
24 | BCT - 15 | Maintenance Poste HT/BT Françoise 1 |  |  |  |  | 2016 | [7 empty] | 0
25 | BCT - 16 | Maintenance Poste HT/BT Françoise 2 |  |  |  |  | 2016 | [7 empty] | 0
26 | BCT - 17 | Maintenance Poste HT/BT Françoise 3 |  |  |  |  | 2025 | [7 empty] | 0
27 | BCT - 18 | Maintenance Poste HT/BT Gisèle 1 |  |  |  |  | 2017 | [7 empty] | 0
28 | BCT - 19 | Maintenance Poste HT/BT Gisèle 2 |  |  |  |  | 2017 | [7 empty] | 0
29 | BCT - 20 | Maintenance Poste HT/BT Isabelle 1 |  |  |  |  | 2014 | [7 empty] | 0
30 | BCT - 21 | Maintenance Poste HT/BT Isabelle 2 |  |  |  |  | 2014 | [7 empty] | 0
31 | BCT - 22 | Maintenance Poste HT/BT Marion NR1, NR2, HQ1 & HQ2 |  |  |  |  | 2017 | [7 empty] | 0
32 | BCT - 23 | Maintenance Poste HT/BT Zoé |  |  |  |  | 2017 | [7 empty] | 0
33 | BCT - 24 | Maintenance Poste HT/BT Sécurité 1 |  |  |  |  | 2014 | [7 empty] | 0
34 | BCT - 25 | Maintenance Poste HT/BT Sécurité 2 |  |  |  |  | 2014 | [7 empty] | 0
35 | BCT - 26 | Maintenance TGBT Hospi 1 |  |  |  |  | 2017 | [7 empty] | 0
36 | BCT - 27 | Maintenance TGBT Hospi 2 |  |  |  |  | 2017 | [7 empty] | 0
37 | BCT - 28 | Maintenance TGBT Info 1 |  |  |  |  | 2017 | [7 empty] | 0
38 | BCT - 29 | Maintenance TGBT Info 2 |  |  |  |  | 2017 | [7 empty] | 0
39 | BCT - 30 | Maintenance Poste HT/BT PTI 1 - Léna 1 |  |  |  |  | 2026 | [7 empty] | 0
40 | BCT - 31 | Maintenance Poste HT/BT PTI 2 - Léna 2 |  |  |  |  | 2026 | [7 empty] | 0
|  | Sous total Bicêtre : | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Site Paul Brousse (94 Villejuif)
40 | PBR - 1 | Maintenance Poste HT Poste de livraison N°1 - BOVARY (13,2 kV) | [12 empty] | 0
41 | PBR - 2 | Poste MENUISERIE | [12 empty] | 0
42 | PBR - 3 | Poste DEPARIS | [12 empty] | 0
43 | PBR - 4 | Poste DELARUE | [12 empty] | 0
44 | PBR - 5 | Poste BRILLAT SAVARIN (sans secours GE) | [12 empty] | 0
45 | PBR - 7 | Maintenance Poste HT Poste de livraison N°2 - CHARITÉ (20 kV) | [12 empty] | 0
46 | PBR - 8 | Maintenance Poste HT Poste de Couplage N°1 (y compris transfos) | [12 empty] | 0
47 | PBR - 9 | Maintenance Poste HT Poste de Couplage N°2 (y compris transfos) | [12 empty] | 0
48 | PBR - 10 | Poste Fred Siguier TGBT 1 | [12 empty] | 0
49 | PBR - 11 | Poste Fred Siguier TGBT 2 | [12 empty] | 0
50 | PBR - 12 | Poste SECTEUR JAUNE / PAVILLON 26 | [12 empty] | 0
51 | PBR - 13 | Poste CHB | [12 empty] | 0
|  | Sous total Paul Brousse | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL des sites : Antoine Béclère, Bicêtre et Paul Brousse | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entreprise : |  | Date et Signature :

## DPGF (hidden)
Marché 2022 010 DT 14 021 - Maintenance et entretien des installations électriques du GHU AP-HP. Université PARIS-SACLAY Lot 01 - Maintenance HTA BT des sites Bicêtre (BCT), Antoine Béclère (ABC) et Paul Brousse (PBR)
Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire
maintenance préventive forfaitaire - Niveau d'intervention attendu
Ligne | Désignation | Année 2023 de la date de notification au 31 décembre 2019 | Année 2024 | Année 2025 | Année 2026 | Année 2027 du 1 janvier à la date anniversaire de notification | Total pour la durée du marché (48 mois)
Site Bicêtre (94 Le Kremlin-Bicêtre)
1 | Dépoussierrage/nettoyage
2 | Maintenance des cellules HT
3 | Cellulle HT maintenance constructeur triennale
4 | Maintenance des transformateurs
5 | Maintenance armoires TGBT
6 | Maintenance diverses
7 | Correctif forfaitaire
8 | Astreinte 24H/24
9 | Assistance technique
10 | Audit
Sous total Bicêtre |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Site Antoine Béclère (92 Clamart)
11 | Dépoussierrage/nettoyage
12 | Maintenance des cellules HT
13 | Cellulle HT maintenance constructeur triennale
14 | Maintenance des transformateurs
15 | Maintenance armoires TGBT
16 | Maintenance diverses
17 | Correctif forfaitaire
18 | Astreinte 24H/24
19 | Assistance technique
20 | Audit
Sous total Béclère |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Site Paul Brousse (94 Villejuif)
21 | Dépoussierrage/nettoyage
22 | Maintenance des cellules HT
23 | Cellulle HT maintenance constructeur triennale
24 | Maintenance des transformateurs
25 | Maintenance armoires TGBT
26 | Maintenance diverses
27 | Correctif forfaitaire
28 | Astreinte 24H/24
29 | Assistance technique
30 | Audit
Sous total Paul Brousse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prestations Forfaitaires et Unitaire par type d'équipement (Déplacement + mains d'œuvre + entretien + matériel + petites fournitures + fourniture demandée)
Num. Ligne | Désignation des prestations | Prix en € HT
41 | Fourniture et pose d'une platine micrologic 5.0
42 | Fourniture et pose d'une platine micrologic 2.0 A
Formation
Num. Ligne | Désignation des prestations | Prix en € HT
43 | Formation sur site pour 10 personnes (2 session de 5 personnes)
Entreprise : |  | Date et Signature :

## BPU Lot 1
Marché 202610DT100111 - Maintenance et entretien des installations électriques du GHU AP-HP. Université PARIS-SACLAY Lot n°01 - Maintenance HTA BT des sites Bicêtre (BCT), Antoine Béclère (ABC) et Paul Brousse (PBR)
Bordereau de Prix Unitaire Les prix comprennent, le cas échéant, les déplacements, la main-d’œuvre, le matériel et les petites fournitures. Il appartient au candidat de déterminer les prestations devant être incluses pour assurer la bonne réalisation des prestations..
Proposition Libre du Titulaire
Num. Ligne | Désignation des prestations | Unité | Prix Unitaires HT.
37 | Test cable hta boucle pour recheche de defaut | Forfait par équipement
38 | Changement de ventilateur sur batteries de condensateurs bt | U
39 | Changement de contacteurs pour une batteries de condensateurs bt 150 kvar sans self | U
40 | Changement de contacteurs pour une batteries de condensateurs bt 200 kvar sans self | U
41 | Changement de contacteurs pour une batteries de condensateurs bt 250 kvar sans self | U
42 | Changement de contacteurs pour une batteries de condensateurs bt 325 kvar sans self | U
43 | Changement des voyants de présence tension sur Cellule SM6 | U
44 | Remplacement tringlerie sur tiroir TGBT OKKEN | U
45 | Remplacement de l'écran de contrôle pour tiroir TGBT OKKEN (FDM 121) | U
46 | Refection tête de câble HT | U
47 | Changement voyant Capacitif Présence tension cellule SM6 | U
48 | Rmplacement sonde de température pour Transformateur TRIAL Type T154 | U
49 | Audit energie bt 1 depart general | Forfait heure
Entreprise : |  |  | Date et Signature :