## DPGF (hidden)
Marché 2022 010 DT 14 021 - Maintenance et entretien des installations électriques du GHU AP-HP. Université PARIS-SACLAY Lot 01 - Maintenance HTA BT des sites Bicêtre (BCT), Antoine Béclère (ABC) et Paul Brousse (PBR)
Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire
maintenance préventive forfaitaire - Niveau d'intervention attendu
Ligne | Désignation | Année 2023 de la date de notification au 31 décembre 2019 | Année 2024 | Année 2025 | Année 2026 | Année 2027 du 1 janvier à la date anniversaire de notification | Total pour la durée du marché (48 mois)
Site Bicêtre (94 Le Kremlin-Bicêtre)
1 | Dépoussierrage/nettoyage
2 | Maintenance des cellules HT
3 | Cellulle HT maintenance constructeur triennale
4 | Maintenance des transformateurs
5 | Maintenance armoires TGBT
6 | Maintenance diverses
7 | Correctif forfaitaire
8 | Astreinte 24H/24
9 | Assistance technique
10 | Audit
Sous total Bicêtre |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Site Antoine Béclère (92 Clamart)
11 | Dépoussierrage/nettoyage
12 | Maintenance des cellules HT
13 | Cellulle HT maintenance constructeur triennale
14 | Maintenance des transformateurs
15 | Maintenance armoires TGBT
16 | Maintenance diverses
17 | Correctif forfaitaire
18 | Astreinte 24H/24
19 | Assistance technique
20 | Audit
Sous total Béclère |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Site Paul Brousse (94 Villejuif)
21 | Dépoussierrage/nettoyage
22 | Maintenance des cellules HT
23 | Cellulle HT maintenance constructeur triennale
24 | Maintenance des transformateurs
25 | Maintenance armoires TGBT
26 | Maintenance diverses
27 | Correctif forfaitaire
28 | Astreinte 24H/24
29 | Assistance technique
30 | Audit
Sous total Paul Brousse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prestations Forfaitaires et Unitaire par type d'équipement (Déplacement + mains d'œuvre + entretien + matériel + petites fournitures + fourniture demandée)
Num. Ligne | Désignation des prestations | Prix en € HT
41 | Fourniture et pose d'une platine micrologic 5.0
42 | Fourniture et pose d'une platine micrologic 2.0 A
Formation
Num. Ligne | Désignation des prestations | Prix en € HT
43 | Formation sur site pour 10 personnes (2 session de 5 personnes)
Entreprise : |  | Date et Signature :

## BPU lot 3
Marché 202610DT100113 - Maintenance et entretien des installations électriques du GHU AP-HP. Université PARIS-SACLAY Lot 03 - Gestion technique électrique des sites Bicêtre ( BCT), Antoine Béclère ( ABC) et Paul Brousse ( PBR) Bordereau Prix Unitaires
Les prix comprennent, le cas échéant, les déplacements, la main-d’œuvre, le matériel et les petites fournitures. Il appartient au candidat de déterminer les prestations devant être incluses pour assurer la bonne réalisation des prestations.
Proposition Libre du Titulaire
Num. Ligne | Désignation des prestations | Unité | Prix Unitaires HT.
Num. Ligne |  |  | Prix Unitaires HT.
1 | Vérification des PDR (Pièce De Rechange) | Forfait
2 | Création et validation d’un listing de pièces de rechanges en fonction de la configuration client | Forfait
3 | Mise à jour et validation de la liste de pièces de rechanges | Forfait
|  | Total 1 : | 0
Num. Ligne |  |  | Prix Unitaires HT.
4 | Vérification et maintenance d'une boucle optique | Forfait
5 | Switch | Unité
6 | Mise à jour firmware sur Switch | Forfait
7 | Veille version firmware | Forfait
8 | Contrôle de concordance avec la sauvegarde | Forfait
9 | Test fonctionnel de reports de défauts si applicable. Sur les Switch | Forfait
10 | Le contrôle du verrouillage et etat des connecteurs optique | Forfait
11 | Le contrôle du verrouillage et état des connecteurs type RJ | Forfait
12 | Controles des serrages | Forfait
13 | Tests fonctionnels | Forfait
14 | Test de l’autocicatrisation | Forfait
|  | Total 2 : | 0
Num. Ligne |  |  | Prix Unitaires HT.
15 | Vérification et maintenance d'une horloge synchro horaire y compris tests | Forfait
16 | Vérification de l’état fonctionnel y compris tests | Forfait
17 | Vérification de la configuration y compris tests | Forfait
18 | Sauvegarde de la configuration y compris tests | Forfait
19 | Contrôle de concordance avec la sauvegarde y compris tests | Forfait
20 | Veille version firmware y compris tests | Forfait
|  | Total 3 : | 0
Num. Ligne |  |  | Prix Unitaires HT.
21 | Vérification et maintenance des serveurs GTE | Forfait
22 | Contrôle du câblage du PC : branchements, état physique | Forfait
23 | Contrôle du verrouillage et etat des connecteurs | Forfait
24 | Upgrade du logiciel superviseur dans l'indice de version installé | Forfait
25 | Sauvegarde de la configuration GTE | Forfait
26 | Contrôle fonctionnel de la redondance GTE si applicable | Forfait
27 | Contrôle de concordance Intravue/Hivision avec la sauvegarde | Forfait
28 | Sauvegarde de la configuration serveur Syslog | Forfait
29 | Contrôle de concordance Syslog avec la sauvegarde | Forfait
30 | Contrôle de la capacité des disques et partitions | Forfait
31 | Nettoyage du/des disques dur : purge des fichiers logs Superviseur GTE, des fichiers inutiles | Forfait
32 | Vérifications des outils et utilitaires. | Forfait
33 | Image des partitions l’OS et GTE sur un support externe laissé sur site client dans un espace sécurisé (GHOST) | Forfait
34 | Sauvegarde application GTE sur le support externe laissé sur site client dans un espace sécurisé | Forfait
35 | Démontage et nettoyage interne du poste informatique (air sec 2 bars max de mise à disposition client) | Forfait
36 | Vérification des processus de démarrage automatique. | Forfait
37 | Vérification de la bonne exécution des taches planifiées | Forfait
38 | Surveillance du bon fonctionnement du RAID si applicable | Forfait
39 | Défragmentation des bases de données | Forfait
40 | Contrôle fonctionnel de la réplication bidirectionnel du répertoire Central | Forfait
41 | Contrôle de la connectivité aux BDD des deux serveurs | Forfait
|  | Total 4 : | 0
Num. Ligne |  |  | Prix Unitaires HT.
Vérification et maintenance du client GTE
68 | Contrôle du câblage du PC : branchements, état physique | Forfait jour
69 | Contrôle du verrouillage et etat des connecteurs | Forfait jour
75 | Upgrade du logiciel superviseur dans l'indice de version installé | Forfait jour
78 | Sauvegarde de la configuration GTE | Forfait jour
81 | Contrôle de la capacité des disques et partitions. | Forfait jour
82 | Nettoyage du/des disques dur : purge des fichiers logs Superviseur GTE, des fichiers inutiles. | Forfait jour
83 | Vérifications des outils et utilitaires. | Forfait jour
84 | Image des partitions l’OS et GTE sur un support externe laissé sur site client dans un espace sécurisé (GHOST) | Forfait jour
85 | Sauvegarde application GTE sur le support externe laissé sur site client dans un espace sécurisé | Forfait jour
86 | Démontage et nettoyage interne du poste informatique (air sec 2 bars max de mise à disposition client) | Forfait jour
87 | Vérification des procédures de démarrage automatique. | Forfait jour
89 | Vérification de la bonne communication avec les serveurs de supervision | Forfait jour
90 | Vérification de la bonne connectivité aux BDD d'historisation des serveurs | Forfait jour
|  | Total 5 : | 0
Num. Ligne |  |  | Prix Unitaires HT.
Verification et maintenant d'un TD automatismes
91 | Vérification et maintenance du coffret : | Forfait
92 | Fourniture d’un sachet de fusibles pour ABE7 | U
93 | Le contrôle des verrouillages des HE 10 | Forfait jour
94 | Le contrôle du verrouillage des connecteurs type RJ11; RJ12; RJ45 | Forfait jour
95 | Le contrôle et la vérification des serrages des borniers frontières | Forfait jour
96 | Verification et maintenant d'un automate y compris tests : | Forfait
97 | Contrôle visuel d’absence de défauts y compris tests | Forfait jour
98 | Sauvegarde du programme y compris tests | Forfait jour
99 | Contrôle de concordance avec la sauvegarde y compris tests | Forfait jour
100 | Sauvegarde des datas interne si applicable y compris tests | Forfait jour
102 | Contrôle fonctionnel de la synchro horaire y compris tests | Forfait jour
106 | Contrôle de la communication avec les serveurs y compris tests | Forfait jour
107 | Contrôle fonctionnel de la redondance des automates y compris tests | Forfait jour
111 | Vérification et maintenance du Switch y compris tests: | Forfait
112 | Contrôle de la configuration y compris tests | Forfait jour
113 | Sauvegarde de la configuration y compris tests | Forfait jour
115 | Contrôle de concordance avec la sauvegarde y compris tests | Forfait jour
117 | Vérification et maintenance d'une passerelle Ethernet :
118 | Contrôle de la configuration | Forfait jour
119 | Sauvegarde de la configuration | Forfait jour
121 | Contrôle de concordance avec la sauvegarde | Forfait jour
|  | Total 6 : | 0
Num. Ligne |  |  | Prix Unitaires HT.
Vérification et maintenance du NAS y compris tests
124 | Contrôle de la configuration y compris tests. | Forfait jour
125 | Sauvegarde de la configuration y compris tests. | Forfait jour
126 | Contrôle de concordance avec la sauvegarde y compris tests | Forfait jour
128 | Veille version firmware y compris tests | Forfait jour
131 | Contrôle de la redondance des alimentations y compris tests | Forfait jour
132 | Contrôle de la capacitée de stockage y compris tests | Forfait jour
133 | Controles des processus de Backup y compris tests | Forfait jour
134 | Controles du verrouillage et état des connecteurs y compris tests | Forfait jour
|  | Total 7 : | 0
Num. Ligne |  |  | Prix Unitaires HT.
Vérification des rapports
135 | Vérification de la création automatique des rapports | Forfait jour
136 | Vérification fonctionnelle de mise à disposition du rapport | Forfait jour
|  | Total 8 : | 0
Num. Ligne |  |  | Prix Unitaires HT.
138 | Formation sur l'exploitation ( session de 5 personnes) | Forfait demi-journée*
139 | Architecture système
140 | Identification et localisation des composants
141 | Acquisition des informations des équipements de terrain
142 | Conduite par la supervision
143 | Interprétation et diagnostic des alarmes
144 | Rétro analyse d’incident
145 | Process électriques
146 | Gestion de l'appel d'astreinte ou report d'alarme
148 | Structure documentaire AFD + AFG
*Demi-journée : | 4 heures | Total 9 : | 0
Num. Ligne |  |  | Prix Unitaires HT.
| Vérification et maintenance des reports d'alarme type BIP | Forfait
171 | Envoie message par automate 1 Actif et serveur 1 Actif | Forfait
172 | Envoie message par automate 2 Actif et serveur 1 Actif | Forfait
173 | Envoie message par automate 1 Actif et serveur 2 Actif | Forfait
174 | Envoie message par automate 2 Actif et serveur 2 Actif | Forfait
175 | Formation sur les reports d'alarmes - session de 5 personnes | Forfait demi-journée
|  | Total 10 : | 0
Le présent bordereau contient 174 lignes
Total 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 (€ HT) : |  |  | 0
Total 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 (€ TTC) : |  |  | 0
Entreprise :