## DPGF_Lot 04
Marché 2026 10 DT 10 0114 - Maintenance et entretien des installations électriques du GHU AP-HP. Université PARIS-SACLAY Lot 4 : Installation Electrique HTA et BT des sites Ambroise Paré (APR), Raymond Poincaré (RPC) , Sainte Périne (SPR) et Berck (BRK) Décomposition de Prix Global et Forfaitaire Le forfait comprend, le cas échéant, les déplacements, la main-d’œuvre, l’entretien, le matériel et les petites fournitures. Il appartient au candidat de déterminer quelles prestations doivent être incluses dans le forfait pour assurer la bonne réalisation de la maintenance.
| ligne | Site | Fonction | Type équipement | Référence | Marque | Caractéristiques | Commentaires | Année | Moyen humain affecté | Temps passé | PU en euros HT | Taux de TVA | PU en euros TTC | période 1 (24 mois) | Période 2 (24 mois) | Total pour la durée du marché (48 mois)
| 1 | A.Paré (APR) | Inter arrivée 20 KV ERDF | interrupteur | IM M6 | Schneider | 20 kV |  | 1994 | [7 empty] | 0
| 2 | A.Paré (APR) | Inter arrivée 20 KV ERDF | interrupteur | IM M6 | Schneider | 20 kV |  | 1994 | [7 empty] | 0
| 3 | A.Paré (APR) | Permutateur automatique | équipement auxiliaire | RVH2151 | Schneider | 24 volts |  | 2012 | [7 empty] | 0
| 4 | A.Paré (APR) | Inter comptage | Interrupteur | CM VM6 | Schneider | 20 kV |  | 1994 | [7 empty] | 0
| 5 | A.Paré (APR) | Disjoncteur générale HT | Disjoncteur | VM6 DM23 | Schneider | 20 kV |  | 2015 | [7 empty] | 0
| 6 | A.Paré (APR) | Gaine rattapage nouvel gamme équipement | Gaine de rattrapage Barres | VM6/SM6 | Schneider | 20 kV |  | 2015 | [7 empty] | 0
| 7 | A.Paré (APR) | Inter protection transformateur 1 | Combinés Interrupteurs-fusibles et SEPAM protection homoplaire | QM SM6 | Schneider | 20 kV |  | 2015 | [7 empty] | 0
| 8 | A.Paré (APR) | Inter protection transformateur 2 | Combinés Interrupteurs-fusibles et SEPAM protection homoplaire | QM SM6 | Schneider | 20 kV |  | 2015 | [7 empty] | 0
| 9 | A.Paré (APR) | Inter protection transformateur 3 | Combinés Interrupteurs-fusibles et SEPAM protection homoplaire | QM SM6 | Schneider | 20 kV |  | 2015 | [7 empty] | 0
| 10 | A.Paré (APR) | Inter protection transformateur 4 | Combinés Interrupteurs-fusibles et SEPAM protection homoplaire | QM SM6 | Schneider | 20 kV |  | 2015 | [7 empty] | 0
| 11 | A.Paré (APR) | Inter protection transformateur 5 | Combinés Interrupteurs-fusibles et SEPAM protection homoplaire | QM SM6 | Schneider | 20 kV |  | 2015 | [7 empty] | 0
| 12 | A.Paré (APR) | TR 1 | Transformateur | Trihal | Schneider | 800Kva 6% Enrobé (NFC 52-100) 20 kv/400V |  | 2021 | [7 empty] | 0
| 13 | A.Paré (APR) | TR 2 | Transformateur | Trihal | Schneider | 800Kva 6% Enrobé (NFC 52-100) 20 kv/400V |  | 2021 | [7 empty] | 0
| 14 | A.Paré (APR) | TR 3 | Transformateur | Trihal | Schneider | 800Kva 6% Enrobé (NFC 52-100) 20 kv/400V |  | 2021 | [7 empty] | 0
| 15 | A.Paré (APR) | Disjoncteur transformateur TR1 | Disjoncteur sectionneur | MTZ2-16 H1 | Schneider | Débrochable 1600 ampères |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 16 | A.Paré (APR) | Disjoncteur transformateur TR2 | Disjoncteur sectionneur | MTZ2-16 H1 | Schneider | Débrochable 1600 ampères |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 17 | A.Paré (APR) | Disjoncteur transformateur TR3 | Disjoncteur sectionneur | MTZ2-16 H1 | Schneider | Débrochable 1600 ampères |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 18 | A.Paré (APR) | Interrupteur Groupe électrogène 1 | Interrupteur | M16HL | Schneider | Débrochable 1600 ampères |  | 1984 | [7 empty] | 0
| 19 | A.Paré (APR) | Interrupteur Groupe électrogène 2 | Interrupteur | M16HL | Schneider | Débrochable 1600 ampères |  | 1984 | [7 empty] | 0
| 20 | A.Paré (APR) | Dijoncteur Groupe électrogène mobile | Disjoncteur | M16N1 STR58U | Schneider | Débrochable 1600 ampères |  | 1984 | [7 empty] | 0
| 21 | A.Paré (APR) | Dijoncteur Groupe électrogène | Interrupteur | MTZ2-16 HA | Schneider | Débrochable 1600 ampères |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 22 | A.Paré (APR) | Disjoncteur | Arrivée Normal | M40H1 | Schneider | Débrochable 4000 ampères |  | 1984 | [7 empty] | 0
| 23 | A.Paré (APR) | Disjoncteur | Arrivée Secours | M40H1 | Schneider | Débrochable 4000 ampères |  | 1984 | [7 empty] | 0
| 24 | A.Paré (APR) | Disjonteur TGBT4 | 2.7 | M10H2 | Schneider | Débrochable 1250 A | [9 empty] | 0
| 25 | A.Paré (APR) | Disjonteur TGBT5 | 2.6 | M10H2 | Schneider | Débrochable 1250 A | [9 empty] | 0
| 26 | A.Paré (APR) | Protection alternateur GE1 | Disjoncteur | NW16H1 | Schneider | Débrochable 1600 ampères |  | 2014 | [7 empty] | 0
| 27 | A.Paré (APR) | Protection alternateur GE2 | Disjoncteur | NW16H1 | Schneider | Débrochable 1600 ampères |  | 2014 | [7 empty] | 0
| 28 | A.Paré (APR) | Transformateur TGBT4 | TR4 | 1000 | France TRANSFO | Huile |  | 2015 | [7 empty] | 0
| 29 | A.Paré (APR) | Transformateur TGBT5 | TR5 | 1000 | France TRANSFO | Huile |  | 2015 | [7 empty] | 0
| 30 | A.Paré (APR) | Disjoncteur protection TR4 | Disjoncteur |  | Schneider | Debrochable 1600 |  | 2015 | [7 empty] | 0
| 31 | A.Paré (APR) | Disjoncteur protection TR5 | Disjoncteur |  | Schneider | Debrochable 1600 |  | 2015 | [7 empty] | 0
| 32 | A.Paré (APR) | I1 GEM | Interrupteur |  | Schneider | Débrochable 1600 |  | 2015 | [7 empty] | 0
| 33 | A.Paré (APR) | D2 | Disjoncteur |  | Schneider | 1250 |  | 2015 | [7 empty] | 0
| 34 | A.Paré (APR) | D1 | Disjoncteur |  | Schneider | Debrochable 1250 |  | 2015 | [7 empty] | 0
| 35 | A.Paré (APR) | I2 | Interrupteur |  | Schneider | Debrochable 1250 |  | 2015 | [7 empty] | 0
| 36 | A.Paré (APR) | I3 | Interrupteur |  | Schneider | Debrochable 1600 |  | 2015 | [7 empty] | 0
| 37 | A.Paré (APR) | I1 GEM | Interrupteur |  | Schneider | 1600 |  | 2015 | [7 empty] | 0
| 38 | A.Paré (APR) | D2 | Disjoncteur |  | Schneider | 1250 |  | 2015 | [7 empty] | 0
| 39 | A.Paré (APR) | D1 | Disjoncteur |  | Schneider | Debrochable 1250 |  | 2015 | [7 empty] | 0
| 40 | A.Paré (APR) | I2 | Interrupteur |  | Schneider | Debrochable 1250 | [9 empty] | 0
| 41 | A.Paré (APR) | I3 | Interrupteur |  | Schneider | Debrochable 1600 |  | 2015 | [7 empty] | 0
| 42 | A.Paré (APR) | IGEF 1 | Interrupteur |  | Schneider | Debrochable 1600 | [9 empty] | 0
| 43 | A.Paré (APR) | IGEF 2 | Interrupteur |  | Schneider | Debrochable 1600 | [9 empty] | 0
| 44 | A.Paré (APR) | QWT 1 | Disjoncteur |  | Schneider | Debrochable 1600 | [9 empty] | 0
| 45 | A.Paré (APR) | QWT 2 | Disjoncteur |  | Schneider | Debrochable 1600 | [9 empty] | 0
| 46 | A.Paré (APR) | QTGBT4 | Disjoncteur |  | Schneider | Debrochable 1600 | [9 empty] | 0
| 47 | A.Paré (APR) | QTGBT5 | Disjoncteur |  | Schneider | Debrochable 1600 | [9 empty] | 0
| 48 | A.Paré (APR) | I1 | Interrupteur |  | Schneider | Debrochable 1250 | [9 empty] | 0
| 49 | A.Paré (APR) | I2 | Interrupteur |  | Schneider | Debrochable 1250 | [9 empty] | 0
| Sous total A.Paré : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | Sainte Périne (SPR) | Inter arrivée 20 KV ERDF | Interrupteur | DDG-A | POMMIER | 20kV |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 51 | Sainte Périne (SPR) | Inter arrivée 20 kV ERDF | Interrupteur | DDG-B | POMMIER | 20 kV |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 52 | Sainte Périne (SPR) | Permutateur automatique | Equipement auxiliaire | ICONTROLE-T | CAHORS | Tumbler ou à accrochage |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 53 | Sainte Périne (SPR) | Inter comptage | Interrupteur | N5G-1 | POMMIER | 20 kV |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 54 | Sainte Périne (SPR) | Disjoncteur Général | Disjoncteur | D2GG-1 | POMMIER | 20 Kv |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 55 | Sainte Périne (SPR) | Alimentation secourue | Alimentation secourue | IPOWER | CAHORS | 48 V |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 56 | Sainte Périne (SPR) | Interrupteur protection TR1 | Interrupteur avec fusibles | P3G-1 | POMMIER | 20Kv |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 57 | Sainte Périne (SPR) | Interrupteur protection TR2 | Interrupteur avec fusibles | P3G-2 | POMMIER | 20 Kv |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 58 | Sainte Périne (SPR) | Transformateur 1 | Transformateur | T1 | CAHORS | HTA/BT 1250 KVA à huile |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 59 | Sainte Périne (SPR) | Transformateur 2 | Transformateur | T2 | CAHORS | HTA/BT 1250 KVA à huile |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 60 | Sainte Périne (SPR) | Disjoncteur général transfo 1 (TGBT N°1) | Disjoncteur | DG1 | Schneider | Débrochable 2000A |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 61 | Sainte Périne (SPR) | Interrupteur arrivée GE | Interrupteur | IGE1 | Schneider |  |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 62 | Sainte Périne (SPR) | Interrupteur couplage TGBT N°1 | Interrupteur | IC1 | Schneider | Débrochable |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 63 | Sainte Périne (SPR) | Interrupteur général GE | Interrupteur | IGEM | Schneider | Débrochable |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 64 | Sainte Périne (SPR) | Interrupetur général 1 | Interrupteur | IG1 | Schneider |  |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 65 | Sainte Périne (SPR) | Disjoncteur TGS | Disjoncteur | TGS | Schneider |  |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 66 | Sainte Périne (SPR) | Disjoncteur général transfo 2 (TGBT N°2) | Disjoncteur | DG2 | Schneider | Débrochable 2000A |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 67 | Sainte Périne (SPR) | Interrupteur général GE | Interrupteur | IGE2 | Schneider | Débrochable |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 68 | Sainte Périne (SPR) | Interrupteur couplage TGBT N°2 | Interrupteur | IC2 | Schneider | Débrochable |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 69 | Sainte Périne (SPR) | Interrupetur général 2 | Interrupteur | IG2 | Schneider |  |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 70 | Sainte Périne (SPR) | Disjoncteur TGS | Disjoncteur | TGS | Schneider |  |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 71 | Sainte Périne (SPR) | Interrupteur TGBT 1 Local GE | Interrupteur | Alimentation TGBT N°1 | Schneider | Débrochable |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 72 | Sainte Périne (SPR) | Interrupteur TGBT 2 Local GE | Interrupteur | Alimentation TGBT N°2 | Schneider | Débrochable |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 73 | Sainte Périne (SPR) | Disjoncteur TGS Local GE | Disjoncteur | Alimentation TGS | Schneider |  |  | 2019 | [7 empty] | 0
| 74 | Sainte Périne (SPR) | Inverseurs de source TGS | Automatisme | Alimentations TGS | Schneider |  |  | 2022 | [7 empty] | 0
| 75 | Sainte Périne (SPR) | Inverseurs de source TGHQ | Automatisme | Alimentations TGHQ | Schneider |  |  | 2022 | [7 empty] | 0
| Sous total S.Périne | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 76 | R.Poincaré (RPC) | Inter arrivée câble A 20 KV ERDF | interrupteur | SM6 DDM CIT 9637305L | Merlin gerin | 20 Kv | EDF A | [8 empty] | 0
| 77 | R.Poincaré (RPC) | Inter arrivée câble B 20 KV ERDF | interrupteur | SM6 DDM CIT 9637305L | Merlin gerin | 20 Kv | EDF B | [8 empty] | 0
| 78 | R.Poincaré (RPC) | Cellule de comptage | interrupteur | SM6 CM CIT 9638347L | Merlin gerin | 20 Kv | COMPTAGE | [8 empty] | 0
| 79 | R.Poincaré (RPC) | Disjoncteur Général | Disjoncteur | SM6 DM2 Fluarc SF1 S1SE9638096 | Merlin gerin | 20 Kv | DISJONCTEUR GENERAL | [8 empty] | 0
| 80 | R.Poincaré (RPC) | Inter protection transformateur 1 | interrupteur | SM6 QM CI1 9638075L | Merlin gerin | 20 Kv | PROTECTION TR1 400KVA | [8 empty] | 0
| 81 | R.Poincaré (RPC) | Inter protection transformateur 2 | interrupteur | SM6 QM CI1 9638027L | Merlin gerin | 20 Kv | PROTECTION TR2 400KVA | 1996 | [7 empty] | 0
| 82 | R.Poincaré (RPC) | Inter boucle HT cuisine | interrupteur | SM6 IM CIT 9638035L | Merlin gerin | 20 Kv | INTER BOUCLE CUISINE | [8 empty] | 0
| 83 | R.Poincaré (RPC) | Inter boucle HT LETULLE | interrupteur | SM6 IM CIT 9638033L | Merlin gerin | 20 Kv | INTER BOUCLE LETULLE | [8 empty] | 0
| 84 | R.Poincaré (RPC) | transformateur TR1 | Transformateur |  | France transfo | 20 000/400 400 kVA | En parallele | [8 empty] | 0
| 85 | R.Poincaré (RPC) | transformateur TR2 | Transformateur |  | France transfo | 20 000/400 400 kVA | En parallele | [8 empty] | 0
| 86 | R.Poincaré (RPC) | Disjoncteur normal 1 | Disjoncteur | M10 H3 Débrochable TC 3477 100 2 ST308S 415V AC | Merlin Gerin Masterpact | 1250 A | Débrochable | [8 empty] | 0
| 87 | R.Poincaré (RPC) | Disjoncteur normal 2 | Disjoncteur | M10 H3 Débrochable TC 3477 100 2 ST308S 415V AC | Merlin Gerin Masterpact | 1250 A | Débrochable | [8 empty] | 0
| 88 | R.Poincaré (RPC) | Disjoncteur secours | Disjoncteur | M10 H3 Débrochable TC 3477 138 1 415V AC | Merlin Gerin Masterpact | 1000 A | Débrochable | [8 empty] | 0
| 89 | R.Poincaré (RPC) | Cellule protection transformateur 1 | interrupteur | VM6 PM CI1 8440480 240V AC | Merlin gerin | 20 Kv | PROTECTION TR1 630 KVA | [8 empty] | 0
| 90 | R.Poincaré (RPC) | Cellule protection transformateur 2 | interrupteur | VM6 PM CI1 88050697 240V AC | Merlin gerin | 20 Kv | PROTECTION TR2 630 KVA | [8 empty] | 0
| 91 | R.Poincaré (RPC) | Cellule boucle HT cuisine/usine | interrupteur | VM6 IM 8440095 | Merlin gerin | 20 Kv | INTER BOUCLE ENTRE CUISINE ET USINE | [8 empty] | 0
| 92 | R.Poincaré (RPC) | Cellule boucle HT cuisine/Grossiord | interrupteur | VM6 IM 8440489 | Merlin gerin | 20 Kv | INTER BOUCLE ENTRE CUISINE ET GROSSIORD | [8 empty] | 0
| 93 | R.Poincaré (RPC) | transformateur TR1 | transformateur | asea Lepper | asea Lepper | 20 000/400 630 kVA | En parallele | [8 empty] | 0
| 94 | R.Poincaré (RPC) | transformateur TR2 | transformateur | Hazemeyer | Hazemeyer | 20 000/400 630 kVA | En parallele | [8 empty] | 0
| 95 | R.Poincaré (RPC) | Arrivée TR1 | Disjoncteur | Masterpack | Schneider | 1250 A Micrologic 5.0E | [9 empty] | 0
| 96 | R.Poincaré (RPC) | Arrivée TR2 | Disjoncteur | Masterpack | Schneider | 1250 A Micrologic 5.0E | [9 empty] | 0
| 97 | R.Poincaré (RPC) | Arrivée secours | Interrupteur | Masterpack | Schneider | [10 empty] | 0
| 98 | R.Poincaré (RPC) | Libre | Disjoncteur | Masterpack | Schneider | 1250 A Micrologic 5.0E | [9 empty] | 0
| 99 | R.Poincaré (RPC) | Cellule protection transformateur 1 | interrupteur | HEXA 6 | GUERIN | 20 Kv | PROTECTION TRANSFORMATEUR 630 KVA | [8 empty] | 0
| 100 | R.Poincaré (RPC) | Cellule boucle HT Grossiord/Cuisine | interrupteur | HEXA 6 | GUERIN | 20 Kv | INTER BOUCLE ENTRE GROSSIORD ET CUISINE | [8 empty] | 0
| 101 | R.Poincaré (RPC) | Cellule boucle HT Grossiord/Letulle | interrupteur | HEXA 6 | GUERIN | 20 Kv | INTER BOUCLE ENTRE GROSSIORD ET LETULLE | [8 empty] | 0
| 102 | R.Poincaré (RPC) | Transformateur Grossiord | Transformateur | SEA TYPE TTR | SEA TYPE TTR | 400 KVA | TRANSFORMATEURS GROSSIORD | [8 empty] | 0
| 103 | R.Poincaré (RPC) | Disjoncteur normal 1 | Disjoncteur | NSX 630 | NSX 630 3*630 | NSX 630 3*630 | SEMI DEBROCHABLE | [8 empty] | 0
| 104 | R.Poincaré (RPC) | Disjoncteur secours | Disjoncteur | NSX 250NA | NSX 250NA 3*250 A | NSX 250NA 3*250 A | SEMI DEBROCHABLE | [8 empty] | 0
| 105 | R.Poincaré (RPC) | Cellule protection transfo 1 | Interrupteur avec fusible | Fluokit M24 | Fluokit M24 | 20 Kv | PROTECTION TR1 800 KVA | [8 empty] | 0
| 106 | R.Poincaré (RPC) | Cellule protection transfo 2 | Interrupteur avec fusible | Fluokit M24 | Fluokit M24 | 20 Kv | PROTECTION TR2 800 KVA | [8 empty] | 0
| 107 | R.Poincaré (RPC) | Cellule liaison tableau 1 vers tableau 2 | interrupteur | Fluokit M24 | Fluokit M24 | 20 Kv | LIAISON HT ENTRE TABLEAU 1 ET TABLEAU 2 | [8 empty] | 0
| 108 | R.Poincaré (RPC) | Cellule liaison tableau 2 vers tableau 1 | interrupteur | Fluokit M24 | Fluokit M24 | 20 Kv | LIAISON HT ENTRE TABLEAU 2 ET TABLEAU 1 | [8 empty] | 0
| 109 | R.Poincaré (RPC) | Cellule boucle HT letulle/usine | interrupteur | Fluokit M24 | Fluokit M24 | 20 Kv | INTER BOUCLE ENTRE LETULLE ET USINE | [8 empty] | 0
| 110 | R.Poincaré (RPC) | Cellule boucle HT letulle/grossiord | interrupteur | Fluokit M24 | Fluokit M24 | 20 Kv | INTER BOUCLE ENTRE LETULLE ET GROSSIORD | [8 empty] | 0
| 111 | R.Poincaré (RPC) | transformateur TR1 | Transformateur | Société normande de transformateurs | Société normande de transformateurs | 800 Kva 20kV/400V sec | Transformateur | [8 empty] | 0
| 112 | R.Poincaré (RPC) | transformateur TR2 | Transformateur | Société normande de transformateurs | Société normande de transformateurs | 800 Kva 20kV/400V sec | Transformateur | [8 empty] | 0
| 113 | R.Poincaré (RPC) | Disjoncteur normal 1 | Disjoncteur | NW12N1 | MASTERPACT | 1250 A Micologic 2.0A | Protection TR1 : DGN 1 | [8 empty] | 0
| 114 | R.Poincaré (RPC) | Disjoncteur normal 2 | Disjoncteur | NW12N1 | MASTERPACT | 1250 A Micologic 2.0A | Protection TR2 : DGN 2 | [8 empty] | 0
| 115 | R.Poincaré (RPC) | Disjoncteur secours | Disjoncteur | NW12NA | MASTERPACT | 1200 A | secours GE | [8 empty] | 0
| 116 | R.Poincaré (RPC) | Interrupteur de couplage | Interrupteur | Merlin Gérin | MASTERPACT | 1250 A | [9 empty] | 0
| 117 | R.Poincaré (RPC) | Disjoncteur GE Poyeaud | Disjoncteur | M12 N1 STR 38S | MASTERPACT | 1250 A | Non débrochable | [8 empty] | 0
| 118 | R.Poincaré (RPC) | Disjoncteur GE GM | Disjoncteur | M12 N1 ST 318S | MASTERPACT | 1250 A | Non débrochable | [8 empty] | 0
| 119 | R.Poincaré (RPC) | Disjoncteur GE Perkins | Disjoncteur | M12 N1 STR 28D | MASTERPACT | 1250 A | Non débrochable | [8 empty] | 0
| 120 | R.Poincaré (RPC) | Inter 4000 bypass | Disjoncteur | Schneider | MASTERPACT | 4000 A | [9 empty] | 0
| 121 | R.Poincaré (RPC) | Arrivée GE mobile | Disjoncteur | Schneider | MASTERPACT | 2500 A | [9 empty] | 0
| 122 | R.Poincaré (RPC) | Vers TGBT Lotulle | Disjoncteur | Schneider | MASTERPACT | 1250 A Micologic 5.0E | [9 empty] | 0
| 123 | R.Poincaré (RPC) | Vers TGBT Cuisine | Disjoncteur | Schneider | MASTERPACT | 1250 A Micologic 5.0E | [9 empty] | 0
| 124 | R.Poincaré (RPC) | Vers TGBT Usine | Disjoncteur | Schneider | MASTERPACT | 1250 A Micologic 5.0E | [9 empty] | 0
| 125 | R.Poincaré (RPC) | Sortie alternateur GE3 | Disjoncteur | Merlin Gérin | MASTERPACT | 1250 A | Non débrochable | [8 empty] | 0
| Sous total R.Poincaré | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 | BERCK | commande arrivée distributeur N°1 (coupure d'artére) | Interrupteur | FLUOFIX GC 2IS | EFACEC | 24KV-SF6 |  | 2019-12-01 | [7 empty] | 0
| 127 | BERCK | commande arrivée distributeur N°2 (coupure d'artére) | Interrupteur | [12 empty] | 0
| 128 | BERCK | détecteur de défaut réseau HTA sous terrain | détecteur de défaut directionnel | Lynx 3425 | ENSTO | [10 empty] | 0
| 129 | BERCK | Comptage | disjoncteur + transfo | FLUOFIX GC TT | EFACEC | 24KV |  | 2019-12-01 | [7 empty] | 0
| 130 | BERCK | protection générale | Disjoncteur général HTA avec TI comptage | FLUOFIX GC DB | EFACEC | 24KV |  | 2019-12-01 | [7 empty] | 0
| 131 | BERCK | Surveillance réseau HTA | 1 caisson basse tension comprenant un sepam, les disjoncteurs basse tension et les tores | S48E13 | SCHNEIDER |  |  | 2019-12-01 | [7 empty] | 0
| 132 | BERCK | alimentation protection (sepam) disjoncteur HTA | 1 source 48 V | 4 batteries 12V 7Ah |  |  |  | 2019-12-01 | [7 empty] | 0
| 133 | BERCK | Comptage HTA | Compteur général HTA | QE16M | ACTARIS | [10 empty] | 0
| 134 | BERCK | protection Transfo 1 | cellule interrupteurs à fusibles | FLUOFIX GC 1IFC | EFACEC | 24KV |  | 2019-12-01 | [7 empty] | 0
| 135 | BERCK | protection Transfo 2 | cellule interrupteurs à fusibles | FLUOFIX GC 1IFC | EFACEC | 24KV |  | 2019-12-01 | [7 empty] | 0
| 136 | BERCK | protection Transfo 3 | cellule interrupteurs à fusibles | FLUOFIX GC 1IFC | EFACEC | 24KV |  | 2019-12-01 | [7 empty] | 0
| 137 | BERCK | Transformateur HTA/BTA | Transformateur | UTHA - 315KVA | GEC ALSTHOM | 315 KVA N°116538 |  | 1992 | [7 empty] | 0
| 138 | BERCK | Transformateur HTA/BTA | Transformateur | ONAN - 315KVA | SNTD | 315 KVA N°54949 |  | 2012 | [7 empty] | 0
| 139 | BERCK | Transformateur HTA/BTA | Transformateur | ONAN - 315KVA | SNTD | 315 KVA N°12523 |  | 2013 | [7 empty] | 0
| 140 | BERCK | protection secondaire transfo | Disjoncteur | NSX 630F | SCHNEIDER |  |  | 2012 | [7 empty] | 0
| 141 | BERCK | protection secondaire transfo | Disjoncteur | NSX 630F | SCHNEIDER |  |  | 2012 | [7 empty] | 0
| 142 | BERCK | protection secondaire transfo | Disjoncteur | NSX 630F | SCHNEIDER |  |  | 2013 | [7 empty] | 0
| 143 | BERCK | Invers de sourc For/Ecl hopital | Invers de sourc For/Ecl hopital + UA de contrôle | COMPACT NS 1000 NA 4pôles | SCHNEIDER |  |  | 2006 | [7 empty] | 0
| 144 | BERCK | Réseau IT pour incendie | Transformateur TGS | DTAP 100KVA | MEROT SODEX | 100 KVA |  | 2001 | [7 empty] | 0
| 145 | BERCK | Invers de sourc TGS (incendie) | Invers de sourc For/Ecl hopital + UA de contrôle | NS 250 N 4 pôles | SCHNEIDER |  |  | 2007 | [7 empty] | 0
| Sous-total BERCK | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total des sites : A.Paré , R.Poincaré, S.Périne , Berck | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BPU_Lot 04
Marché 2026 10 DT 10 0114 - Maintenance et entretien des installations électriques du GHU AP-HP. Université PARIS-SACLAY Lot 04 : Installation Electrique HTA et BT des sites Ambroise Paré (APR), Raymond Poincaré (RPC) , Sainte Périne (SPR) et Berck (BRK) BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE Les prix comprennent, le cas échéant, les déplacements, la main-d’œuvre, le matériel et les petites fournitures. Il appartient au candidat de déterminer les prestations devant être incluses pour assurer la bonne réalisation des prestations.
Proposition libre du candidat
Numéro de ligne | Désignation des prestations | Unité | Prix unitaires €HT
1 | Test cable hta boucle pour recheche de defaut | Forfait par équipement
2 | Changement de ventilateur sur batteries de condensateurs bt | U
3 | Changement de contacteurs pour une batteries de condensateurs bt 120 kvar sans self | U
4 | Changement de contacteurs pour une batteries de condensateurs bt 150 kvar sans self | U
5 | Changement de contacteurs pour une batteries de condensateurs bt 200 kvar sans self | U
6 | Changement de contacteurs pour une batteries de condensateurs bt 250 kvar sans self | U
7 | Changement des voyants de présence tension sur Cellule SM6 | U
8 | Changement des voyants de présence tension sur Cellule RM6 | U
9 | Remplacement tringlerie sur tiroir TGBT GRANNY | U
10 | Remplacement tringlerie sur tiroir TGBT hazemeyer | U
11 | Remplacement de l'écran de contrôle pour tiroir TGBT | U
12 | Refection tête de câble HT | U
13 | Changement voyant Capacitif Présence tension cellule SM6 | U
14 | Changement voyant Capacitif Présence tension cellule RM6 | U
15 | Remplacement sonde de température pour Transformateur SCHNEIDER ELECTRIC TRIHAL | U
16 | Audit energie bt 1 depart general | Forfait heure
Entreprise : |  |  | Date et Signature :