## DPGF DCE CVC
MSA Lot Plomberie Chauffage Ventilation
N° | DESCRIPTION | U | Qtés | Qtés entreprise | PU | Total
L'entreprise répondra obligatoirement sur ce cadre de DPGF en respectant les intitulés des ouvrages et leurs unités.
Pour les adaptations ou compléments d'ouvrages jugés nécessaires par l'entreprise dans le cadre du Marché, ces adaptations ou compléments devront obligatoirement figurer en fin de document et devront être clairement identifiés dans un paragraphe : "Adaptation de la DPGF par l'entreprise". Ce paragraphe sera placé en fin de document avant le total du lot par ajout de lignes au fichier.
Une fois les offres remises, les ouvrages et quantités figurant sur cette DPGF seront considérées comme définitives et tout manquement de travaux nécessaires à la destination de l'ouvrage et à son fonctionnement normal sera à la charge de l'entreprise.
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE
3.1 | ARRIVEE D’EAU FROIDE | PM
3.2 | RESEAUX DE DISTRIBUTION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE
3.2.1 | Distribution eau froide sanitaire compris supportages et calorifuges
| Réseau EF multicouche | ml | 30 |  |  | 0
| Raccordements Cuivre | ml | 15 |  |  | 0
3.2.2 | Distribution eau chaude sanitaire compris supportages et calorifuges
| Réseau EC multicouche | ml | 10 |  |  | 0
| Raccordements Cuivre | ml | 6 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total | 0
3.3 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
3.3.1 | Eau chaude sanitaire douches collectives
Production de l'eau chaude
| Ensemble Ballon ECS électrique 15L | U | 2 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total | 0
3.4 | EVACUATIONS D'EAU
3.4.1 | Eaux usées et eaux vannes
Réseau PVC Evacuation
| Ø32 pression | ml | 6 |  |  | 0
| Ø40 | ml | 20 |  |  | 0
| Ø100 | ml | 20 |  |  | 0
| Ventilation de chute | Ens | 2 |  |  | 0
3.4.2 | Eaux pluviales
| Ø100 | ml | 20 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total | 0
3.5 | APPAREILS SANITAIRES compris raccordements et évacuations
3.5.1 | Ensemble WC compris accessoires | Ens | 2 |  |  | 0
| Barre de relevage | Ens | 2 |  |  | 0
3.5.2 | Ensemble Lave mains PMR compris accessoires | Ens | 2 |  |  | 0
3.5.3 | Ensemble Evier
| Attentes EF, EC, EU | Ens | 1 |  |  | 0
3.5.4 | Ensemble vidoir cpis équipements | Ens | 1 |  |  | 0
3.5.5 | Pompe relevage évier | Ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total | 0
| TOTAL TRAVAUX DE PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE
4.1 | OPERATIONS SUR EXISTANT
| Désembouage de l'installation | Ens | 1 |  |  | 0
| Dépose pour réemploi des groupes extérieurs cpis stockage | Ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement hydraulique (tubes frigo, chemins de cables, cf cctp) | Ens | 1 |  |  | 0
| Remise en service | Ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total | 0
4.2 | EMETTEURS DE CHAUFFAGE
4.2.1 | Dépose de l'ensemble des radiateurs pour peinture des murs
| Dépose / repose des radiateurs cpis stockage / protection | Ens | 1 |  |  | 0
4.2.2 | Déplacement d'un radiateur
| Déplacement radiateur compris raccordement sur réseau à proximité | Ens | 1 |  |  | 0
4.2.3 | Mise en place de têtes thermostatiques sur tous les radiateurs
| Tête thermostatique | Ens | 19 |  |  | 0
4.2.4 | Chauffage par radiateurs à eau
| Radiateur bureau phoning cpis raccordement | Ens | 1 |  |  | 0
| Tête thermostatique | Ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total | 0
| TOTAL TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION
5.1 | GENERALITES ET OPERATIONS SUR EXISTANT | PM
5.2 | VENTILATION DES LOCAUX
5.2.1 | Caisson de ventilation simple flux
| VMC Simple flux terrasse | Ens | 1 |  |  | 0
5.2.2 | Entrées d'air
| Entrées d'air | Ens | 14 |  |  | 0
5.2.3 | Bouches d'extraction
| Bouches d'extraction | Ens | 5 |  |  | 0
5.2.4 | Réseaux aérauliques
Réseaux de ventilation soufflage reprise intérieur compris calorifuge
| Gaine circulaire Ø125 | ml | 15 |  |  | 0
| Gaine circulaire Ø160 | ml | 8 |  |  | 0
5.2.5 | Calorifuge | PM
5.2.6 | Régulation
| Registre motorisé Soufflage / reprise couplé avec sonde CO2 | Ens | 1 |  |  | 0
5.2.7 | Protection coupe feu
| Clapet coupe feu circulaire traversée de plancher / petit diamètre | U | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total | 0
| TOTAL TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  |  | 0
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ELECTRICITE
| Raccordement des équipements électriques sur attente du lot Electricité | Ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL TRAVAUX D'ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF BASE : PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION |  | TOTAL € HT |  |  |  | 0
|  | TVA 20,0% |  |  |  | 0
|  | TOTAL € TTC |  |  |  | 0