## LOT 08 ELEC CFO CFA
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO - DCE
MONT SAINT AIGNAN - Rénovation bâtiment administratif CROUS Panorama
FERRIERE - Reconstruction du pavillon des tanneries
LOT n°08 - ELECTRICITE
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
5 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ELECTRICITE - COURANT FORT
5.1 |  | ECLAIRAGE
5.1.1 |  | L1 - HUBLOT EN PLAFOND OU EN APPLIQUE 21W | U | 8 |  | 1 |  | 0
5.1.2 |  | L1bis - HUBLOT EN PLAFOND OU EN APPLIQUE A DETECTION 21W | U | 7 |  |  |  | 0
5.1.3 |  | L2 - LUMINAIRE TUBULAIRE 18W | U | 4 |  | 1 |  | 0
5.1.4 |  | L3 - ENCASTRE DOWNLIGHT 13W | U | 6 |  |  |  | 0
5.1.5 |  | L4 - PLAFONNIER SAILLIE 600X600 | U | 28 |  |  |  | 0
5.1.6 |  | L4bis - PLAFONNIER SAILLIE 600X600 A DETECTION | U | 1 |  |  |  | 0
5.1.7 |  | L5 - PLAFONNIER SAILLIE 1200X300 | U | 3 |  |  |  | 0
5.1.8 |  | L6 - HUBLOT EN APPLIQUE 30W | U | 7 |  |  |  | 0
5.2 |  | APPAREILLAGE
5.2.1 |  | PRISE DE COURANT SAILLIE OU ENCASTREE | U | 11 |  | 1 |  | 0
5.2.2 |  | PRISES DE COURANT POUR GOULOTTES/BPB 45MM | U | 14 |  |  |  | 0
5.2.3 |  | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE SAILLIE OU ENCASTRE | U | 6 |  |  |  | 0
5.2.4 |  | GOULOTTE DOUBLE COMPARTIMENT 45MM | ml | 30 |  |  |  | 0
5.2.5 |  | BPB - BLOC PRISES BUREAU | U | 6 |  |  |  | 0
5.2.6 |  | BOUCLE MAGNETIQUE POUR PERSONNE MALENTENDANT | U | 1 |  |  |  | 0
5.3 |  | ECLAIRAGE D’EVACUATION B.A.E.S
5.3.1 |  | BAES A REMPLACER | U | 3 |  | 1 |  | 0
5.3.2 |  | BAES A CRÉER | U | 12 |  |  |  | 0
5.4 |  | ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DIVERSES
5.4.1 |  | BALLON ECS | U | 2 |  | 1 |  | 0
5.4.2 |  | EXTRACTEUR VMC EN TOITURE | U | 1 |  |  |  | 0
5.4.3 |  | PORTES AUTOMATIQUES | U | 2 |  |  |  | 0
5.4.4 |  | STATION DE RELEVAGE | U | 1 |  |  |  | 0
5.4.5 |  | REGISTRE SONDE CO2 | U | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES D’ELECTRICITE COURANT FORT | [7 empty] | 0
6 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ELECTRICITE - COURANT FAIBLE
6.3 |  | CIRCUITS TERMINAUX - PRISES RJ45
6.3.1 |  | PRISES RJ45 | U | 8 |  |  |  | 0
6.3.2 |  | RACCORDEMENT DES CIRCUITS TERMINAUX | ens | 1 |  | 1 |  | 0
6.3.3 |  | TEST ET RECETTE | ens | 1 |  |  |  | 0
6.4 |  | DIFFUSEURS VISUEL D’ALARME FEU (DVAF) | U | 2 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES D’ELECTRICITE COURANT FAIBLE | [7 empty] | 0
7 |  | TRAVAUX DIVERS
7.1 |  | DEPOSE / REPOSE DIVERS | ens | 1 |  |  |  | 0
7.2 |  | REVISION DES PROTECTIONS DES CIRCUITS D’ECLAIRAGE | ens | 1 |  |  |  | 0
7.3 |  | REFECTION DE L’ETIQUETAGE DU TGBT | ens | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DIVERS | [7 empty] | 0
8 |  | CONTROLE – ESSAIS – RECEPTION ET MISE EN SERVICE
8.1 |  | CONTRÔLE DES INSTALLATIONS | ens | 1 |  |  |  | 0
8.2 |  | ESSAIS ET RECEPTION | ens | 1 |  |  |  | 0
8.3 |  | CERTIFICAT CONSUEL | ens | 1 |  |  |  | 0
8.4 |  | MISE EN SERVICE | ens | 1 |  |  |  | 0
8.5 |  | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | ens | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de CONTROLE – ESSAIS – RECEPTION ET MISE EN SERVICE | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 08 - ELECTRICITE BASE | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 08 - ELECTRICITE BASE | [7 empty] | 0
PSE 8.1 DETECTION INCENDIE CONFORT
8.1 |  | CENTRALE TYPE 4 CONFORT | U | 1 |  |  |  | 0
8.2 |  | DETECTEURS OPTIQUE DE FUMEE RADIO | U | 10 |  |  |  | 0
8.3 |  | TRANSPONDEUR REPETEUR RADIO | U | 1 |  |  |  | 0
8.4 |  | TRANSMETTEUR GSM | U | 1 |  |  |  | 0
8.5 |  | BATTERIE 12V | ens | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de : DETECTION INCENDIE CONFORT | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 08 - ELECTRICITE | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 08 - ELECTRICITE | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 08 - ELECTRICITE - BASE + PSE | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 08 - ELECTRICITE - BASE + PSE | [7 empty] | 0