## PG 1
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
MUSEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE AEROPORT DE PARIS - LE BOURGET CS90005 93352 LE BOURGET CEDEX
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)
Objet de la Consultation
Marché de travaux pour le changement des équipements du Poste haute tension et basse tension HTA/BT de l’Aérogare du Musée de l’Air et de l’Espace (MAE).

## PG2
OBSERVATIONS GENERALES SUR LA DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE OU LES DECOMPOSITIONS DES PRIX FORFAITAIRES (D.P.G.F.)
1- Le présent cadre de décomposition est remis à titre indicatif seulement, celui-ci n’étant pas contractuel. Il appartient aux soumissionnaires d'indiquer pour chacun des ouvrages mentionnés le prix d’unité et le total partiel (produit du prix unitaire par les quantités). La somme des totaux partiels devra correspondre au montant de la soumission.
Les quantités mentionnées dans le cadre de DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) de chaque lot relatif au présent CCTP ne sont pas contractuelles. En aucun cas, l’entreprise après la remise de son offre ne pourra faire la demande d’une plus-value sous prétexte d’une erreur dans ces documents.
Les erreurs qui pourraient être relevées pendant ou après l’exécution des travaux sur les quantités ou les prix de ce document ne pourront conduire, en aucun cas, à une modification du ou des prix forfaitaires porté(s) à la soumission.
2- Les prix unitaires proposés par l’entrepreneur auront un caractère contractuel :
Ø d’une part pour l’établissement des situations mensuelles,
Ø d’autre part, pour l’établissement des avenants qui se révéleraient, éventuellement nécessaires, dans le courant de l’exécution, pour modifier la proposition financière.
3- Le libellé de chaque article figurant dans le cadre de décomposition est un résumé de l’article correspondant figurant au devis descriptif. En conséquence, les prix unitaires ci-dessous sont réputés comprendre toutes sujétions d’exécution, tous les frais divers et bénéfices.
4- Légende
U | : | Unité de métré
P.U. | : | Prix d'Unité
Qté | : | Quantité
Px total | : | P.U. x Qté

## DPGF
|  | ARTICLE | Marché de travaux pour le changement des équipements du Poste haute tension et basse tension HTA/BT de l’Aérogare du Musée de l’Air et de l’Espace |  |  |  |  | NOM ENTREPRISE
Numéro | N°ligne Ediflex | N°tâche (CCTP) | Libellé Tâche | Unité | Qté MOA/MOE | Qté etreprise | Prix Unitaire. | MONTANT
001 |  | 3 | Projet - Tranche ferme | TOTAL HT |  |  |  | 0
002 | 001 | 3.1.1 | Approvisionnement du matériel et des équipements | ens | 1 |  |  | 0
003 | 002 | 3.1.2 | Base vie | ens | 1 |  |  | 0
004 | 003 | 3.1.3 | Branchements provvisoires | ens | 1 |  |  | 0
005 | 004 | 3.1.4 | Protections de chantier | ens | 1 |  |  | 0
006 | 005 | 3.1.5 | Repli des installations | ens | 1 |  |  | 0
007 | 006 | 3.1.6 | Nettoyage et gestion des déchets | ens | 1 |  |  | 0
008 |  | 3.2 | Genéralités - Tranche ferme | TOTAL HT |  |  |  | 0
009 | 007 |  | Relation avec le site et les différents services du musée | ens | 1 |  |  | 0
010 | 008 |  | Relation avec Aéroport de Paris | ens | 1 |  |  | 0
011 | 009 |  | Relation avec le bureau de contrôle | ens | 1 |  |  | 0
012 | 010 |  | Production des études et plans (schéma, synoptique, etc.) | ens | 1 |  |  | 0
013 | 011 |  | Consuel HT | ens | 1 |  |  | 0
014 | 012 |  | Remise des consignes d'exploitation | ens | 1 |  |  | 0
015 |  | 3.3.1 | Recours à un groupe électrogène - Tranche ferme | TOTAL HT |  |  |  | 0
016 | 013 |  | Mise en place d'un groupe électrogène provisoire de 360kVA (Musée / désenfumage / SSI) | ens | 1 |  |  | 0
017 | 014 |  | Mise en place d'un groupe électrogène provisoire de 3kVA (Police aux frontières) | ens | 1 |  |  | 0
018 | 015 |  | Accessoires de pose et raccordement | ens | 1 |  |  | 0
019 |  | 3.3.2 | Cellules Haute Tension - Tranche ferme | TOTAL HT |  |  |  | 0
020 | 015 |  | Cellules Haute Tension
021 | 016 |  | Dépose et enlèvement des cellules existantes | U | 7 |  |  | 0
022 | 017 |  | Fourniture pose et raccordement de cellules RM6 Schneider ou techniquement équivalent :
023 | 018 |  | Cellule d'arrivée IP67 | U | 2 |  |  | 0
024 | 019 |  | Cellule transformateur de tension IP67 | U | 1 |  |  | 0
025 | 020 |  | Cellule départ et protection générale IP67 | U | 1 |  |  | 0
026 | 021 |  | Cellule de protection transformateur | U | 2 |  |  | 0
027 | 022 |  | Fourniture et pose de plaque métallique de rebouchage amovible | ens | 1 |  |  | 0
028 | 023 |  | Fusibles HT de rechange | ens | 1 |  |  | 0
029 | 024 |  | Test et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
030 | 025 |  | Accessoires de pose et raccordement | ens | 1 |  |  | 0
031 |  | 3.3.3 | Transformateurs - Tranche ferme | TOTAL HT |  |  |  | 0
032 | 016 |  | Enlevement et retraitement du transformateur 400 kVA au pyralène (TR3) | ens | 1 |  |  | 0
033 | 017 |  | Déconnexion, dépose et évacuation des câbles de liaison entre le transformateur déposé et la cellules HT | ens | 1 |  |  | 0
034 | 018 |  | Déconnexion, dépose et évacuation des câbles de liaison entre le transformateur déposé et le TGBT | ens | 1 |  |  | 0
035 | 019 |  | Contrôle de l'étanchéïté des transformateurs VTHA existants conservés | ens | 1 |  |  | 0
036 | 020 |  | Etablissement d'un rapport et production d'une attestation | ens | 1 |  |  | 0
037 |  | 3.3.3.1 | Tranche optionnelle - Remise en état de l'étanchéité des transformateurs | TOTAL HT |  |  |  | 0
038 | 017 |  | Démontage / remontage | ens | 1 |  |  | 0
039 | 018 |  | Remplacement des joints | ens | 1 |  |  | 0
040 | 019 |  | Remplacement des sondes défectueuses | ens | 1 |  |  | 0
041 | 020 |  | Remise à niveau de l'huile | ens | 1 |  |  | 0
042 | 021 |  | Test et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
043 |  | 3.3.4 | TGBT - Tranche ferme | TOTAL HT |  |  |  | 0
044 | 022 | 3.3.4.1 | Relevés de l'existant (Câbles, calibre, réglages, etc.) | ens | 1 |  |  | 0
045 | 023 | 3.3.4.2 | Parties remplacées
046 | 024 |  | Fourniture, pose et raccordement du TGBT par cellules ou groupe de cellules, inclus inverseur automatique entre les deux sources et le couplage de jeux de barres | ens | 1 |  |  | 0
047 | 025 |  | Liaison en barres souples entre le nouveau TGBT et les parties conservées | ens | 1 |  |  | 0
048 | 026 |  | Liaison et raccordement provisoire pour la remise en service à chaque fin de période travaux | ens | 1 |  |  | 0
049 | 027 |  | Plus value liée aux travaux dominicales et jour férié | ens | 1 |  |  | 0
050 | 028 |  | Plus value liée aux travaux de nuit | ens | 1 |  |  | 0
051 | 029 |  | Fourniture et pose de cadre porte-plans | ens | 1 |  |  | 0
052 | 030 |  | Test et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
053 | 031 |  | Accessoires de pose et raccordement | ens | 1 |  |  | 0
054 | 032 | 3.3.4.3 | Parties conservées |  |  |  |  | 0
055 | 033 |  | Dépose du socle et fixation de la cellule supportée directement au sol | ens | 1 |  |  | 0
056 | 034 |  | Déconnexion et isolement du câble connecté au départ « BUREAUX ALGECO », inclus déconsignation du départ concerné | ens | 1 |  |  | 0
057 | 035 |  | Fixation sur rail DIN de l’appareil (N128195HDC) attaché avec un collier de serrage plastique | ens | 1 |  |  | 0
058 | 036 |  | Foruniture et pose d'obturateurs pour les plastrons non équipés | ens | 1 |  |  | 0
059 | 037 | 3.3.5 | Equipement de sécurité |  |  |  |  | 0
060 | 038 |  | Foruniture et pose de panoplie de sécurité | ens | 1 |  |  | 0
061 | 039 |  | Fourniture et pose des pancartes réglementaires | ens | 1 |  |  | 0
062 | 040 |  | Fourniture et pose des équipements complémentaires | ens | 1 |  |  | 0
063 | 041 | 3.3.6 | Eclairage |  |  |  |  | 0
064 | 042 |  | Remplacement et repositionnement des éclairages existants | U | 12 |  |  | 0
065 | 043 |  | Reprise et ajout de câblage | ens | 1 |  |  | 0
066 | 044 |  | Note de calculs NF EN 12464-1 avec prise en compte des obstacles | ens | 1 |  |  | 0
067 |  | 3.5 | Prestation supplémentaire éventuelle - Intégration des parties conservées (Schneider) au nouveau TGBT | TOTAL HT |  |  |  | 0
068 | 045 |  | Accessoires de pose et raccordements (Câbles, Vis etc.) | ens | 1
069 | 046 |  | Test et mise en service complémentaires | ens | 1 |  |  | 0
070 | 047 |  | Moins value Dépose du socle et fixation de la cellule supportée directement au sol | ens | -1 |  |  | 0
071 | 048 |  | Moins value Déconnexion et isolement du câble connecté au départ « BUREAUX ALGECO », inclus déconsignation du départ concerné | ens | -1 |  |  | 0
072 | 049 |  | Moins value de l’appareil (N128195HDC) à fixer | ens | -1 |  |  | 0
073 | 050 |  | Moins value pour les obturateurs pour les plastrons non équipés de la partie existante en Schneider | ens | -1 |  |  | 0
074 |  | 4 | DOE - Tranche ferme | TOTAL HT |  |  |  | 0
075 | 051 |  | Dossier d'ouvrage executé | ens | 1 |  |  | 0
076
077 |  |  | MONTANT HT TRANCHE FERME |  |  | FALSE |  | 0
078 |  |  | 20% |  |  |  |  | 0
079 |  |  | MONTANT TTC TRANCHE FERME |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT HT TRANCHE OPTIONNELLE |  |  | TRUE |  | 0
|  |  | 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TTC TRANCHE OPTIONNELLE |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant HT TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE |  |  |  |  | 0
|  |  | 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TTC TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant HT TRANCHE FERME + PSE 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TTC TRANCHE FERME +PSE 1 |  |  |  |  | 0
Les quantités mentionnées dans le cadre de DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) de chaque lot relatif au présent CCTP ne sont pas contractuelles. En aucun cas, l’entreprise après la remise de son offre ne pourra faire la demande d’une plus-value sous prétexte d’une erreur dans ces documents.